天长西路亮化项目清单、最高投标限价编制补疑

# 项目编号：

# 一、重要提示

本工程措施项目费率和不可竞争费率按“ 市政 工程取费标准”费率计取；

# 二、招标需求

（一）招标范围：

本项目分为1个标段，项目主要建设内容包括照明灯具布置、照明配电及控制。

## 1.市政工程

1.1包含路面拆除及恢复工程等；

2.安装工程

## 2.1包含下火、配电箱安装、装饰灯具安装等；

- （二）温馨提示：

- 业主单位和施工单位还须仔细阅读本项目相关提示。

- 1.严格按照相关文件执行，施工单位在施工过程中，必须达到规范及验收要求，施工过程中不得因安装方式不同、工艺调整等原因，提出影响造价的要求。

- 2.临时水电接引：含项目实施过程中临时水电接引报装等全部费用，施工单位应自行勘察现场，综合考虑，费用包含在总价中，清单控制价不再单独列费用，后期不予调整。

- 3.所有地上地下杆管线及建筑物保护等处理费用：含所有地上地下杆管线及建筑物保护、现场及红线外余、亏土方处理等，根据设计图纸并结合现场踏勘情况综合进行考虑，费用包含在总价中，后期不予调整。

# 三、设计文件及技术补充说明

## （一）共性问题

- 1.本项目是否有品牌要求，若有，请提供品牌表。

- 回复：LED抱树投光灯24W、45W、75W的芯片按照推荐品牌采用：晶元、普瑞、欧司朗、飞利浦。

## （二）个性问题

1.配电箱AL-01、AL-02出线回路电缆均未明确管道型号及材质，请提供相应图纸。

回复：电缆WDZB-YJY-3*4mm²按照PE25管考虑、WDZB-YJY-3*6mm²按照PE32管考虑；

2、公交站牌幻彩线条灯是否有外控需求。

回复：公交站牌幻彩线条灯按照外控考虑，网线CAT5E按照图纸计量；

- 配电箱AL-01、AL-02进线电缆WDZB-YJV-5*25、PE63管道图纸为暂估工程量。

回复：电缆WDZB-YJV-5*25按照图纸暂估500米计入，PE63管道按照图纸暂估500米计入，最终以实际发生量为准。

- 下火费用如何考虑？

- 回复：按照18600单独列项，最终以实际发生费用为准，据实结算。

- 本项目工程量计量范围。

回复：按施工图纸计量承包人实际完成且质量合格、符合计量规范的有效工程量，清单所列仅为报价依据，不作为结算依据。