## A_2 最高投标限价封面
| 琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 | 工程
最高投标限价
招 标 人: | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## B_2 最高投标限价扉页
| 琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  | 494390.59元
(大写)： |  | 肆拾玖万肆仟叁佰玖拾元伍角玖分
招 标 人: | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2026-03-13 |  | 复核时间: | 2026-03-13
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## D_1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 市政 | 494390.59 | 0.00 | 2001.24
合计 |  | 494390.59 | 0.00 | 2001.24
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_D_2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:市政 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 | 494390.59 | 0.00 | 2001.24
合计 |  | 494390.59 | 0.00 | 2001.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表（含明细、下浮
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 421178.10
1.1 | 其中:定额人工费 | 6380.09 | -
1.2 | 定额机械费 | 4762.11 | -
1.3 | 综合费 | 2857.71 | -
二 | 措施项目费 | 390.01 | -
三 | 不可竞争费 | 2001.24 | -
3.1 | 安全文明施工费 | 2001.24 | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
四 | 其他项目费 | 30000.00 | -
4.1 | 暂列金额 | 30000.00 | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
五 | 计税不计费 |  | -
六 | 税金 | 40821.24 | -
七 | 不计税不计费 |  | -
八 | 计税不计费不下浮 |  | -
九 | 不计税不计费不下浮
十 | 下浮率
工程造价=1+2+3+4+5+6+7+8+9-10 |  | 494390.59
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 98.000 | 20.12 | 1971.76 | 1282.82 | 166.60
2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.范围：院内场地； 2.工作内容：杂草、垃圾清理、外运（5km内） | m2 | 490.000 | 7.59 | 3719.10 | 931.00 | 1940.40
3 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.清楚杂草、拆除的防水卷材等建筑垃圾装车、外运、弃置等 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
4 | 010804005001 | 铁艺格栅门维修 | 1.门体框架变形校正； 2.拆除损坏部件； 3.增加并安装门锁一套； 4.安装门吸、限位器等配件； 5.门体防腐处理等。 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
5 | 011607002001 | 机房顶防水卷材拆除 | 1.原机房顶防水卷材拆除 | m2 | 36.750 | 5.20 | 191.10 | 138.92
6 | 010902001001 | 机房顶卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材两道1.5+1.5 | m2 | 36.750 | 98.27 | 3611.42 | 210.95
7 | 490502006002 | 人员巡查 | 1.巡查人员须保证高压工、低压工、热切割工、电焊工及巡查员等各一人； 2.保证巡查人员随时到岗 | 项 | 1 | 130000.00 | 130000.00
8 | 490502006001 | 启闭机维修 | 1.型号：WLSY-260无轴螺旋输送压榨一体机； 2.工作内容：启闭机维修 | 台 | 4 | 2265.11 | 9060.44 | 2976.40
9 | 490502001002 | 除污机及螺旋输送机维修 | 1.型号：GS-1200（耙齿间隙30mm，功率2.2kW）； 2.工作内容：旧设备拆装维修、轨道校准、电气接线、调试等 | 台 | 1 | 65000.00 | 65000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 490504012001 | 启闭机保养 | 1.型号：WLSY-260无轴螺旋输送压榨一体机； 2.工作内容：日常维护（润滑、清理等）及垃圾清理、外运弃置处理； 3.维护期：1年 | 台 | 4 | 8000.00 | 32000.00
11 | 490504018001 | 除污机及螺旋输送机保养 | 1.型号：GS-1200（耙齿间隙30mm，功率2.2kW）； 2.工作内容：日常维护（润滑、清理等）及垃圾清理、外运弃置处理； 3.维护期：1年 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00
12 | 490505001001 | 控制机房一体化系统调试 | 1.控制机房一体化系统调试 | 项 | 1 | 65000.00 | 65000.00
13 | 490504008001 | 水泵维护 | 1.水泵维护； 2.垃圾清理及外运弃置处理； 3.维护期：1年 | 台 | 5 | 5000.00 | 25000.00
14 | 490504002001 | 控制机房维护清扫 | 1.控制机房日常维护清扫； 2.垃圾清理及外运弃置处理； 3.维护期：1年 | 座 | 1 | 15000.00 | 15000.00
15 | 490504002002 | 其他设施零星维护 | 1.其他设施日常维护清扫； 2.垃圾清理及外运弃置处理； 3.维护期：1年 | 座 | 1 | 15000.00 | 15000.00
16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 4624.28 | 4624.28 | 840.00 | 2655.11
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_3 综合单价调整表【规范】
综合单价调整表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 已标价清单综合单价（元） |  |  |  |  | 调整后综合单价（元）
|  |  | 综合单价 | 其中 |  |  |  | 综合单价 | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 20.12 | 14.63 | 0 | 1.7 | 3.79
2 | 010101001001 | 平整场地 | 7.59 | 2.12 | 0 | 3.96 | 1.51
3 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
4 | 010804005001 | 铁艺格栅门维修 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
5 | 011607002001 | 机房顶防水卷材拆除 | 5.2 | 4.23 | 0 | 0 | 0.97
6 | 010902001001 | 机房顶卷材防水 | 98.27 | 6.42 | 90.38 | 0 | 1.47
7 | 490502006002 | 人员巡查 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0
8 | 490502006001 | 启闭机维修 | 2265.11 | 831.8 | 1242.82 | 0 | 190.49
9 | 490502001002 | 除污机及螺旋输送机维修 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0
10 | 490504012001 | 启闭机保养 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0
11 | 490504018001 | 除污机及螺旋输送机保养 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0
造价工程师（签章）： 发包人代表（签章）： |  |  |  |  | 造价人员（签章）： 承包人代表（签章）：
日期： |  |  |  |  | 日期：
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
综合单价调整表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 已标价清单综合单价（元） |  |  |  |  | 调整后综合单价（元）
|  |  | 综合单价 | 其中 |  |  |  | 综合单价 | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费
12 | 490505001001 | 控制机房一体化系统调试 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0
13 | 490504008001 | 水泵维护 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0
14 | 490504002001 | 控制机房维护清扫 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0
15 | 490504002002 | 其他设施零星维护 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0
16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 4624.28 | 939 | 135.42 | 2655.11 | 894.75
造价工程师（签章）： 发包人代表（签章）： |  |  |  |  | 造价人员（签章）： 承包人代表（签章）：
日期： |  |  |  |  | 日期：
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2 | 91.77
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8 | 61.18
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 7.65
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.9 | 68.82
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 7.65
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2 | 15.29
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.8 | 137.65
9 | SC-09 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
10 | SC-10 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 390.01
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_G_不可竞争项目清单与计价表【规范】
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.57 | 273.00
2 | SF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 7.33 | 560.53
3 | SF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.28 | 403.77
4 | SF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 9.99 | 763.94
5 | SF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 2001.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 30000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 30000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_2 暂列金额明细表【规范】
暂列金额明细表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  | 30000.00
合计 |  |  | 30000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:琅琊区拓展区污水管网工程养护项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 453569.35 | 9 | 40821.24
合计 |  |  |  |  | 40821.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06