
滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）
招 标 文 件
项目编号：czsjqt202604-007

招   标  人：    滁州市轨道交通运营有限公司  （盖章）

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

发  布  日  期：            2026年04月13日           
目  录

第一章 招标公告
1
第二章 投标人须知
6
第三章 资格审查办法
22
第四章 评标办法
24
第五章 用户需求书
33
第六章 合同条款及格式
65
第七章 投标文件格式
98
第八章 招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认
136



第一章  招标公告

项目概况

滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月6日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202604-007

项目名称：滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）

预算金额：2858.7038万元；

最高限价：28587038.00元；综合单价最高限价详见分项报价清单。
采购内容：对滁宁城际铁路（滁州段）轨道维保、土建维保（2027年-2028年）提供系统性服务，详见用户需求书。
服务期：两年，暂定2026年7月1日至2028年6月30日。
本项目不接受联合体投标。
二、投标人要求
1.投标人须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力；

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；
④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；
⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；
⑥前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；
⑦被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑦项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件
时间：2026年4月13日至 2026年5月6日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 2026年5月6日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

（1）投标保证金的金额：50万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

（2）接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行 

账号：182728933941                            

②户名：滁州市公共资源交易中心 

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000038278                          

③户名：滁州市公共资源交易中心        

开户行：中国农业银行滁州中都支行                

账号：123340010400044210000000186                              

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202604-007项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202604-007项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

3.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

4.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

5.是否适用免缴投标保证金政策：不适用

七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年4月26日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：杭祥婷、周蓓蕾；联系方式：0550-3352128、0550-3519519、18005505728。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
联系方式：0550-3352128  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式 

项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾     
电话：0550-3352128、0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）

	1.1
	项目编号
	czsjqt202604-007

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	服务地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：杭祥婷
电话：0550-3352128

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：周蓓蕾               

电话：0550-3519519  18005505728

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	28587038.00元；综合单价最高限价详见分项报价清单。投标报价和综合单价投标报价均不得高于各最高限价，否则，将作为无效投标处理。

注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《用户需求书》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：57984元；

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：招标人。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年4月26日8时（投标截止10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年4月27日17时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年5月6日8点30分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，评标专家5人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×5%，取整到千位；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。

	37
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	招标人根据中标人提供服务的质量、数量和结算标准按季度向中标人付款。每季度末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于30个日历天内向中标人支付上一季度的结算款，其中固定部分一次性支付至结算款的100%，不固定部分每次支付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算2年）满且无任何质量问题一次性支付。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。
2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

4、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	特别提示
	1.本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            服务期：见投标人须知前附表。
            服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《用户需求书》。
2.2 技术要求：详见《用户需求书》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用固定总价（固定部分）+固定单价（不固定部分）。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的用户需求书要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  用户需求书
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

样品

19.1本项目投标时无需提供样品。
（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
21.2.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价包括国家对中标人征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.8投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.9投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业法人营业执照

	
	
	（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的企业法人营业执照；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。

温馨提示：

（1）请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

（2）请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

第一阶段，评标委员会对投标人依次进行资信、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为5，与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的，全部进入第二阶段评标；不足3个的，本项目流标。

第二阶段，投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至N个投标人，剩余投标人不足替补至N个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（30分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	18分
	自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人提供一个轨道交通维保类业绩：

①业绩内容同时包含轨道和土建维护保养内容的得9分；

②业绩内容仅包含轨道维护保养内容的得5分；

③业绩内容仅包含轨道交通土建（指桥梁或隧道或车站等）维护保养内容的得5分；

其他的不得分，最高得18分。

注：投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，若合同反映不出业绩内容的还须另外提供经业主单位（合同甲方）盖章的证明材料。

	2
	认证体系
	6分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：

（1）具有有效的质量管理体系认证证书；

（2）具有有效的环境管理体系认证证书；

（3）有效的职业健康安全管理体系认证证书；

每提供1个得2分，其他的不得分，最高得6分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。

	3
	人员配备
	6分
	投标人承诺提供的人员配备全部满足用户需求书中第5.1款和5.2款人员配备要求前提下且任有一条优于用户需求书中第5.1款或5.2款人员配备要求的得6分；其他的不得分，最高得6分。

注：投标人承诺提供的人员配备不全部满足用户需求书中第5.1款和5.2款人员配备要求的或未提供的按无效标处理。
	投标文件中提供承诺书（格式自拟。


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（20分）

	序号     
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	项目组织体系
	2分
	横向对比各投标人提供的项目管理形式，项目组织架构及相关制度的完善性、合理性和科学性。优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	维保技术方案
	5分
	（1）提出维保技术方案：方案符合现有规范和维修规程，针对维保范围从维保的设备巡查、检修作业、设备保养、故障处理、资料管理及质量保证措施等方面阐述。方案应完善合理有针对性，方案完善合理有针对性，优秀的得3分；较好的得2.4分；一般的得1.8分；差的和未提供的不得分，本条满分3分。

（2）提出不明确工程量技术方案：方案符合现有规范和维修规程，针对不明确工程量项分列子项，从单项施工工艺、技术指标、材料要求、施工难点与质量保证措施等方面阐述，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	维保组织方案
	5分
	（1）维保施工的组织方案应详细可行有针对性满足维护工作需求，主要从日常各项维保工作的施工计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。

（2）针对隧道或桥梁结构受外部影响而产生的隧道异常变形、结构沉降和其它结构病害进行分析，编制相应的应急处置方案，技术方案措施可行、具体，并有合理化建议，优秀的得1分；较好的得0.8分；一般的得0.6分；差的和未提供的不得分，本条满分1分。

（3）针对轨道维保配备装备化、机械化、智能化的检修设备，工器具及消耗料配置合理，并提供清单，满足日常维保要求，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	4
	故障处理及应急抢修保障措施
	2分
	能响应招标人因工作需要安排的应急各类保障任务，故障、事故应急保障措施有针对性，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	5
	文明保障措施
	2分
	建立健全的文明管理体系和措施，详细分析施工过程中的各项文明措施，能有效的确保周围环境，措施描述完善有针对性，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	6
	员工教育培训
	2分
	对维保人员有详细全面的安全和技能培训计划，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容

	7
	项目部建设
	2分
	项目部的软硬件配置和管理制度满足日常维保要求，主要从办公硬件配置，考勤和绩效管理制度、资料管理、人员管理等管理制度等方面阐述，完善且有针对性，优秀的得2分；较好的得1.6分；一般的得1.2分；差的和未提供的不得分，本条满分2分。
	技术标中须能充分有效反映出本评分项内容


注：

1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4、技术标评审要点主要包括：

①项目组织体系（页数不多于4页）；

②维保技术方案评分项1（页数不多于15页）；

③维保技术方案评分项2（页数不多于15页）；

④维保组织方案评分项1（页数不多于15页）；

⑤维保组织方案评分项2（页数不多于15页）；

⑥维保组织方案评分项3（页数不多于15页）；

⑦故障处理及应急抢修保障措施（页数不多于4页）；

⑧文明保障措施（页数不多于4页）；

⑨员工教育培训（页数不多于4页）；

⑩项目部建设（页数不多于4页）。
具体篇幅(字数)要求及扣分标准（建议扣分值为0.2分）。未做要求的，投标人可根据实际需要进行编制投标文件，但不得出现泄漏投标人信息的任何表述。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。

暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（50分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	投标报价（50分）
	1.评标基准价=所有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；
2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*50分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。

（15）投标人联系人或联系电话相同的。
（16）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。 

用户需求书

1.维保项目概况

滁宁城际铁路位于安徽省东部，江苏省西部；线路西起安徽省滁州市滁州站，途经滁州市市区、苏滁产业园、来安县、南京市浦口区，止于南京规划的南京北站。滁州高铁站-汊河段已于2023年6月28日开通运营，共设置14座车站（其中预留站4座），线路总长44.83km，其中高架段39.41km，隧道段5.42km，全线设1处控制中心、1处车辆段、2座主变电所、2个分区所。
2.维保模式及范围
2.1委外模式

本项目为项目委外模式，中标人必须成立项目部，进行项目管理，承包方式为总价包干+单价包干模式，不允许任何形式的转包和违法分包。本项目合同期限2年，已开通运营段维保项目维保合同期为暂定2026年7月1至2028年6月30日。
中标人需在合同暂定开始时间前安排骨干人员进场，熟悉现场设施设备情况，并完成相关准备工作。
2.2维保范围

2.2.1轨道部分
（1）按照检修计划完成滁宁城际正线（含辅助线、联络线、出入段线）及相官车辆段线路轨道维保（含人工巡道）。

（2）故障处理、事故抢修以及与其他专业的配合等各项工作，保证设备运行安全、稳定、可靠。

2.2.2土建部分：
（1）滁宁城际正线、车站、相官车辆段、主变电所、控制中心的土建设施设备的巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修以及与其他专业的配合等各项工作，保证设备运行安全、稳定、可靠。

（2）滁宁城际正线、车站、相官车辆段、主变电所、控制中心保护区的巡查，对保护区施工按运营公司有关规定进行规范管理。

3.维保标准技术规范

本委外维保项目应按下述规程、规则、预案、技术文件、管理文件等组织施工（检修）、维保，包括但不限于：
3.1维保制度

3.1.1检修规程：滁州市轨道交通运营有限公司企业标准《轨道检修规程》、《房建检修规程》及《结构检修规程》。

3.1.2应急预案：滁州市轨道交通运营有限公司工务中心各专项应急预案、现场处置方案；

3.1.3施工管理：滁州市轨道交通运营有限公司企业标准《行车组织规则》、《施工检修管理办法》等相关文件；

3.1.4安全规则：滁州市轨道交通运营有限公司企业标准《工务安全管理规定》；

3.1.5管理办法：《工务中心委外管理办法》。

3.1.6以上维保制度均执行最新的版本。

3.2相关技术规范

《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10413-2018；

《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）；

《市域快速轨道交通（120-160Km/h）技术规范》；

《城际铁路设计规范》（GB50157—2013）

《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299—2018）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》（GB50210-2018）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415-2018）

《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2024〕9号）
《滁州市人民政府办公室关于保障轨道交通运营的意见》（滁政办秘〔2023〕14号）

国家其他及相关部颁标准与规范

3.3工程施工（检修）的规范和标准包括以上内容但不限于此，如遇遗漏所需项目实施的工程规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出施工（检修）技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。
4.维保具体工作内容

	板块
	工作内容

	1.土建维保
	（1）固定部分：土建设施（车站/区间/车辆段等）定期巡检/保养、设备维修/零星维护、故障抢修及值班保障（节假日/重要活动日值班）、配合其他专业检修/改造/应急演练等。

（2）不固定部分：不明确工作量项（按实结算，需施工方案审批）、治理/增项/改造等派工单任务（提供合格材料）等。

	2.轨道维保
	（1）固定部分：轨道设备（钢轨/道岔/轨枕等）定期检修/养护、钢轨打磨/伤轨更换、应急抢险（断轨/胀轨/挤岔等）、配合工电联整/工程监管、轨行区垃圾清理等。

（2）不固定部分：整组道岔胶垫更换、零星伤轨焊接；提供符合参数的高速打磨车磨石等。


4.1土建维保日常工作内容
4.1.1固定部分主要工作内容

本固定部分涵盖滁宁城际全线所有土建设施设备（车站、区间、控制中心、车辆段及主变电所等）的巡查及维护保养，具体分类如下：

（一）按规程开展的定期检修与养护

本固定部分涵盖滁宁城际正线（含辅助线、联络线、出入段线）及车辆段（含试车线）线路设备养护维修，具体分类如下：

1.依据滁州轨道运营有限公司的《房建检修规程》及《结构检修规程》的要求对本线土建设施设备和装饰进行日常人工巡视检查，并按照要求规范完整填写相关记录。

2.依据滁州轨道运营有限公司《房建检修规程》及《结构检修规程》的要求对本线土建设施设备进行的一级保养、二级保养和小修作业（维保项目及周期见表4.2.2），并按照要求规范完整填写相关记录，实施过程中相关规程修订变化，中标人无条件按照新的检修规规程执行。

（二）设备维修与零星维护

1.由招标人根据设备运行情况或在工作时发现的设备问题，临时增加的零星检修维护工作，非计划检修内进行的及时处理和修复，中标人按要求完成处理，并按要求记录。

（三）故障抢修及值班保障
1.当设备发生故障时，中标人在发现或接报后应立即处理（处理前获得招标人对口管理人员指令），不得影响运营（在不影响运营情况下可采取应急措施），原则上故障必须在对应故障等级处置时间内处理完毕。对于无法处理、解决的故障，应在将故障情况和故障的影响报告招标人，并从专业角度提出应急处理方法，及时将情况报告招标人。

2.如果出现影响运营的事故抢修，中标人应无条件全力支援，在接到报修信息后必须立即携带相应的物资到达现场，进行有效的抢修工作。

3.根据招标人要求，中标人在节假日和重要活动日等设有专人值班，当城际铁路设备紧急故障，影响城际铁路正常运营时，需组织抢修。

（四）配合类工作
配合其他专业计划性检修、故障抢修、项目改造工作以及城际铁路大型活动的保障配合工作和运营公司应急预案演练工作，在运营公司供电专业无法提供充足的拆挂地线配合作业点时由中标人自行组织拆挂地线工作，相关拆挂地线流程应符合运营公司有关规定，且需自行负责好现场的施工安全。
（五）专项与基础管理工作

1.落实招标人下达的土建类问题整改、复核通知书，对相应区段设备进行整改、复核；

2.开展临时性、大面积的设备检查、排查和统计分析，出具专业性统计分析报告；

3.按照招标人相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。

（六）全线控制保护区的巡查

1.每周完成1次全线（正线、基地、主所等）保护区巡查，隧道段加密为每日一次，重点地保项目根据需求加密为每日两次或者全程旁站，以人工巡查及无人机巡查结合的方式开展，利用好智能化设备，提高巡查效率。中标人需提供1台专业无人机，4台执法记录仪，对发现违章施工，对违规作业单位，启动违规作业处置及报告流程，纳入专项巡查，直至隐患消除或完成对接手续，每日巡查任务完成后，及时填写巡查台账及周报。

2.配合做好保护区宣传相关工作，含保护区宣传单、宣传告示、标志牌印刷等。
（七）其他任务招标人安排的其他任务。

4.1.2不固定部分主要工作内容

1.因功能增加、专项治理、增项、改造等需求下发不固定工作派工单后，投标人根据合同内框架清单对照派工单要求在一定的期限内完成非连续性清单工作项及工作量，所使用材料需提供合格的产品或报告。

2.以下项目年度工程量在指标范围内的零星作业均属于固定部分（总价包干），年度工程量超过指标按照不固定部分执行，年度为12个月，不按自然年算，如2026年7月1日至2027年6月30日为一年，具体任务范围明细见下表4.1。

表4.1年度固定包干清单
	项目
	年度工程量指标
	备注

	墙面粉刷
	1500㎡
	仅针对日常维保不含改造出新

	地砖铺贴
	50㎡
	含日常维保及因暗埋设施维修导致的破拆恢复

	墙砖铺贴
	50㎡
	日常维保

	防静电地板更换
	140㎡
	日常维保

	矿棉板等非整体吊顶（含龙骨）
	40㎡
	仅针对日常维保不含改造出新

	PDS导向牌更换
	5个
	仅针对日常维保


3.结构堵漏、裂缝整治、玻璃更换等作业均按不固定工作内容结算。

4.包含分项报价中“不明确工作量项”内容，招标人指定宁滁城际范围内实施单项项目，并确认实际发生的工程量结合投标报价综合单价结算。中标人施工前需提供施工方案，施工方案需经招标人审核同意后方可实施，工作量以招标人下达的书面需求为准，不明确工程量按实结算。

4.1.3土建维保设备清单

表4.2车站设备清单

	序号
	车站
	总建筑面积㎡
	站中心里程
	长度m
	类型
	备注

	1
	滁州高铁站
	7207
	K00+396.10
	100
	路中高架三层两线夹两台侧式车站
	

	2
	（预留）腰铺站
	7942.32
	K03+552.44
	100
	路侧高架三层侧式车站
	

	3
	花博园站
	8760.05
	K05+647.44
	100
	路侧高架二层侧式车站
	

	4
	琅琊山站
	12838.15
	k8+051.52
	144
	地下二层岛式站
	

	5
	滁州政务中心站
	12611.52
	k10+666.52
	144
	地下二层岛式站
	

	6
	（预留）担子站
	8249.10
	K13+055
	100
	路侧高架三层侧式车站
	

	7
	苏滁商务中心站
	5627.45
	K16+695.00
	100
	路中高架三层两线夹两台侧式车站
	

	8
	大王郢站
	4795.17
	K19+645.00
	100
	路中高架三层两线夹两台侧式车站
	

	9
	林楼站
	6878.8
	K21+875.00
	100
	高架三层桥建合建式路中双岛式站台车站
	

	10
	（预留）水口站
	4777
	K27+605.00
	100
	路中三层无配线侧式站
	

	11
	十二里半站
	7319
	K31+895.00
	100
	高架三层桥建合建式路中侧式车站
	

	12
	（预留）相官站
	5111.8
	K38+570.00
	100
	高架两层桥建分离式路中侧式车站
	

	13
	汊河新城站
	7711.5
	K41+430.00
	100
	路中三层无配线侧式站
	

	14
	汊河站
	6878.8
	K44+555.00
	100
	高架两层桥建合建式路中侧式车站
	


注：以上所列主要车站设备参考信息，实际以现场为准，可参考滁州轨道交通运营有限责任公司土建专业相关设备统计信息资料。

表4.3隧道设备清单
	序号
	区间
	结构形式
	起始里程
	终止里程
	长度

（米）
	

	1
	花博园站-琅琊山站
	明挖+盾构
	k6+855
	k07+940.920
	1385.92
	

	2
	琅琊山站-滁州政务中心站
	盾构
	k8+123.520
	k10+555.920
	2432.4
	

	3
	滁州政务中心站-担子站
	明挖+盾构
	k10+738.52
	k12+020
	1606.48
	


注：以上所列主要隧道设备参考信息，实际以现场为准，可参考滁州轨道交通运营有限责任公司土建专业相关设备统计信息资料。

表4.4高架设备清单
	序号
	区间
	类型
	起始里程
	终止里程
	长度（m）
	桥墩数量（个）
	支座数量

（个）
	备注

	1
	线路起点-滁州高铁站
	简支梁+连续梁
	K00+001.10
	K00+346.10
	345
	11
	28
	

	2
	滁州高铁站-腰铺站
	简支梁+连续梁
	K00+446.10
	K03+502.44
	3056.34
	95
	360
	

	3
	腰铺站-花博园站
	简支梁+连续梁
	K03+602.44
	K05+597.44
	1995
	61
	226
	

	4
	花博园站-琅琊山站
	简支梁+连续梁
	K05+697.44
	K06+640.24
	942.8
	28
	100
	

	5
	市政务中心站-担子站
	简支梁+连续梁
	K12+423.25
	K13+005.00
	581.75
	19
	60
	

	6
	担子站-苏滁商务中心站
	简支梁+连续梁+T构
	K13+105.00
	K16+645.00
	3540
	104
	390
	

	7
	苏滁商务中心站-大王郢站
	简支梁+连续梁
	K16+745.00
	K19+595.00
	2850
	83
	276
	

	8
	大王郢站-林楼站
	简支梁+连续梁
	K19+695.00
	K21+825.00
	2130
	88
	312
	

	9
	林楼站-水口站
	简支梁+连续梁
	K21+925.000
	K27+555.00
	5630
	215
	748
	

	10
	水口站-十二里半站
	简支梁+连续梁
	K27+655.00
	K31+845.00
	4190
	137
	532
	

	11
	十二里半站-相官站
	简支梁+连续梁
	K31+945.00
	K38+520.00
	6575
	226
	842
	

	12
	相官站-汊河新城站
	简支梁+连续梁
	K38+620.00
	K41+380.00
	2760
	87
	318
	

	13
	汊河新城站-汊河站
	简支梁+连续梁
	K41+480.00
	K44+555.00
	3075
	96
	356
	

	14
	相官车辆段入段线
	简支梁
	XGRDK0+263.06
	XGRDK0+903.11
	640.05
	20
	78
	

	15
	相官车辆段出段线
	简支梁
	XGCDK0+262.78
	XGCDK8+927.83
	665.05
	23
	78
	


注：以上所列主要高架设备参考信息，实际以现场为准，可参考滁州轨道交通运营有限责任公司土建专业相关设备统计信息资料。

表4.5相官车辆段建筑情况

	序号
	名称
	建筑面积(㎡)

	1
	检修综合楼
	2960.56

	2
	运转调度楼
	1557.78

	3
	综合楼
	9516.94

	4
	公寓楼
	7887.53

	5
	汽车库
	345.4

	6
	门卫一
	29.28

	7
	门卫二
	29.28

	8
	公安用房
	2460.02

	9
	工程车库
	2501.3

	10
	检修库
	11669.7

	11
	物资总库
	4043.5

	12
	材料棚
	1015.92

	13
	洗车镟轮库
	1804.38

	14
	污水处理站
	163.75

	15
	特种物品库
	221.42

	16
	试车机具间
	264

	17
	1#变电所
	142.04

	18
	2#变电所
	142.04

	19
	3#变电所
	142.04

	20
	轮对踏面及受电弓检测棚
	181.1

	
	合计
	47077.98


表4.6风井、变电所、分区所及控制中心

	序号
	名称
	建筑面积（㎡）

	1
	车站风井
	72

	1
	相官主所
	3693.16

	2
	丰乐主所
	3652

	3
	控制中心（-2层-11层）
	40822.01

	4
	高铁站分区所
	375

	5
	示范园分区所
	375

	
	合计
	48989.17


注：以上所列仅为部分主要土建设备参考信息，实际以现场为准，可参考滁州轨道交通运营有限责任公司土建专业相关设备统计信息资料。

4.1.4土建日常维保工作量

日常具体维修工作量由中标人根据设备清单及《房建检修规程》、《结构检修规程》修程周期表自行测算，下表4.7为主要设备的维保工作量。

表4.7土建主要设备维保工作量
	序号
	维保内容
	周期频率
	工作要求

	1
	车站巡检与维护
	运营车站每月一次，预留站每周一次
	对设备进行检查或监测，发现设备劣化信息、故障隐患，及时处理修复。

	2
	PDS导向牌巡检与维护
	每季度一次
	对设备进行检查或监测，发现设备劣化信息、故障隐患，及时处理修复。

	3
	车站排水沟检查清理
	每2月一次
	沟内清理干净无异物，暗沟排水通畅。

	4
	地下站离壁沟检查清理
	每半月一次
	沟内清理干净无异物，暗沟排水通畅。

	5
	地下站出入口顶棚清理
	每2月一次
	沟内清理干净无异物，下水口排水通畅，顶棚无明显垃圾。

	6
	牛皮癣的清理
	每季一次
	清理干净，无残留。

	7
	车辆段、控制中心、主变电所、分区所巡检及维护
	每季一次
	维修到位，确保隐患消除。

	8
	全线建筑屋面清理
	每季一次
	天沟内清理干净无异物，下水口排水通畅，屋面无明显垃圾。

	9
	过水涵洞的清淤
	每年一次
	涵洞排水通畅，确保淤泥不淤积

	10
	区间高架桥主体和附件（护栏、声屏障）巡检及维护
	每月一次
	高架主体结构、高架内附属配件（含护板、声屏障、扶手、电缆沟盖板等）做好加固除锈等处理。

	11
	梁体及桥梁下部结构的检查及维护（含桥下排水系统等设施）
	每月一次
	高架桥梁桥墩破损的修补、脱落损坏排水管的安装及更换。

	12
	桥梁支座及梁内落水管检查与维护
	每3年一次
	钢件（变形、生锈、脱焊等）修复，螺栓涂油饱满，周边无垃圾，确保排水管连接正常，无断开。

	13
	隧道（含联络通道门）的巡检及维护
	每月一次
	隧道主体结构、隧道内附属配件（含联络通道门、疏散平台、人防门、水位标识牌等）等出现的故障及脏污，确保安全隐患及时消除，保持隧道内设备的安全与清洁。

	14
	人防门维护与保养
	每半年一次
	清除人防门表面及周边的灰尘、杂物，避免堆积的污垢影响门体启闭。检查门体有无变形、锈蚀，发现漆面脱落部位要及时补涂防锈漆，防止金属部件被腐蚀。

	15
	隧道冲洗
	每半年一次
	清除隧道内的污垢和杂物，保证隧道内灰尘处于低水平。

	16
	围挡栅栏、挡土墙、护坡检查及维护
	每月巡查一次，每2月保养一次
	对损坏的栅栏进行修补，做好防锈加固措施，对挡土墙及护坡做好加固，确保不会出现滑坡崩塌情况。

	17
	控制保护区的巡查
	每周一次
	对保护区内合法施工进行严密监控，对违章施工进行劝阻叫停，并做好相应记录。

	18
	界限碑巡查
	每季一次
	对界限碑缺失情况及文字信息清晰度进行检查，做好相应记录，便于定期维修。

	19
	航标巡查
	每季一次
	对航标缺失情况及清晰度进行检查，做好相应记录，便于定期维修。


注：若遇修程变更或国家相关标准规范更新调整，按最新修程执行，该调整不额外产生费用。
4.2轨道维保日常工作内容

4.2.1固定部分主要工作内容
（一）按规程开展的定期检修与养护

1.依据《轨道维修规程》中“线路设备的检修周期与工作内容”要求及维修标准，定期对钢轨、道岔、轨枕、连接零件、车挡、道口及轨道标志牌等设备进行检修，按运营公司要求做好记录；

2.依据《轨道维修规程》对地面正线无缝线路进行养护维修，按规程在不同季节开展地面正线防爬测量，按运营公司要求做好记录；

3.对轨道设备进行巡视检查和日常性维护，检查设备外观、运行状态及周围环境，及时排除障碍，保持设备性能良好；

4.对轨道设备主要功能及主要部位进行检查、维修、局部拆卸、清理或更换零配件、加润滑油，及时修整超限或不良处所，确保线路质量均衡及行车安全平稳；

5.对设施设备故障进行结构性分析、诊断，对较大工程量及检修周期长的故障进行计划检修，改善轨道弹性，调整轨道几何尺寸，整修和更换设备零部件，恢复轨道完好技术状态；

6.对线路设备几何尺寸超过保养容许偏差管理值及其他不良处所进行临时性整修，保证行车安全和平稳。

（二）设备维修与打磨更换作业

1.道岔及钢轨的病害打磨、重点地段钢轨打磨、伤损钢轨更换；

2.配合工班对垂直打磨机、精磨机等小修维修作业设备进行日常保养及故障维修。

（三）配合类工作

1.配合信号做好道岔工电联整和轨道电路检修；

2.配合招标人相关委外工程，对工程安全、质量、进度进行全面监控；

3.招标人安排的对外单位监管工作；

4.根据需要对噪音投诉地段委托第三方进行噪音振动监测，出具纸质及电子版检测报告；

5.每年度场段内补砟期间，安排装载机配合补砟工作，装载机费用包含在固定费用中，招标人不额外支付；

6.配合现场对备轨（含道岔）进行吊装转运。

（四）应急抢险与故障处理

1.无条件按照招标人抢险预案或抢险指令要求开展应急抢险工作；

2.钢轨折断紧急处理；

3.列车挤岔故障紧急处理；

4.碎石道床下沉、隆起、坍塌紧急处理；

5.线路胀轨跑道紧急处理；

6.扫雪除冰紧急处理；

7.正线道口故障的紧急处理；

8.其他影响行车运行安全的故障抢修。

（五）专项与基础管理工作

1.落实招标人下达的轨检整改、复核通知书，对相应区段设备进行整改、复核；

2.开展临时性、大面积的设备检查、排查和统计分析，出具专业性统计分析报告；

3.全线轨行区隧道垃圾清理及清运（周期为每1年1遍，可根据实际情况调整）；

4.按照招标人相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。

（六）其他任务招标人安排的其他任务。

4.2.2不固定部分主要工作内容

1.整组道岔胶垫更换、零星伤轨焊接处理、福斯罗（Vossloh）HSG-city高速打磨车磨石采购等内容。

2.中标人施工前需提供施工方案，施工方案需经招标人审核同意后方可实施，工作量以招标人下达的书面需求为准，不明确工程量按实结算。

4.2.3轨道维保设备清单

表4.8滁州高铁站～汊河区段设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	正线整体道床线路
	89.658
	km
	上、下行线，含辅助线、联络线、出入段线

	2
	正线碎石线路
	0
	km
	含辅助线、出入段线

	3
	车辆段碎石道床线路
	9.814
	km
	库外线

	4
	车辆段整体道床线路
	2.412
	km
	

	5
	正线单开道岔
	45
	组
	P60-12

	6
	正线交叉渡线
	2
	组
	P60-12

	7
	车辆段单开道岔
	55
	组
	P50-9/P60-12

	8
	车辆段交叉渡线
	2
	组
	P50-9

	9
	车挡
	28
	组
	

	10
	道口
	48
	处
	


注：以上所列主要轨道设备参考信息，实际以现场为准，可参考滁州轨道交通运营有限责任公司轨道专业相关设备统计信息资料。

4.2.4轨道日常维保工作量

日常具体维修工作量由中标人根据设备清单及《轨道检修规程》修程周期表自行测算，下表4.8为主要设备的维保工作量。

表4.9轨道主要设备维保工作量
	序号
	设备名称
	单位
	作业类别
	周期
	备注

	1
	正线整体道床线路维修（含钢轨、道床、路基、轨枕维修）
	Km
	小修
	1遍/3年
	

	2
	车辆基地整体道床线路维修（含钢轨、道床、路基、轨枕维修）
	Km
	小修
	1遍/3年
	

	3
	车辆基地碎石道床线路维修（含钢轨、道床、路基、轨枕维修
	Km
	小修
	1遍/1年
	

	4
	地下线联结零件（接头及扣件螺栓、铁垫板涂油）
	Km
	小修
	1遍/3年
	

	5
	地面、高架线联结零件（接头及扣件螺栓、铁垫板涂油）
	Km
	小修
	1遍/3年
	

	6
	车辆基地联结零件（接头及扣件螺栓、铁垫板涂油）
	Km
	小修
	1遍/3年
	

	7
	正线道岔维修
	组
	小修
	1遍/1年
	1组交叉渡线按4组单开道岔计算

	8
	基地咽喉道岔维修
	组
	小修
	1遍/1年
	1组交叉渡线按4组单开道岔计算

	9
	基地道岔维修
	组
	小修
	1遍/2年
	1组交叉渡线按4组单开道岔计算

	10
	车挡维修（快速可拆卸式、液压缓冲式、固定框架式）
	组
	二级保养
	1遍/1年
	

	11
	车挡维修（摩擦式）
	组
	二级保养
	1遍/3年
	

	12
	道口维修
	组
	二级保养
	1遍/1年
	

	13
	线路检查（正线整体线路）
	Km
	二级保养
	1遍/1季度
	

	14
	线路检查（基地线路）
	Km
	二级保养
	1遍/3月
	

	15
	无缝线路爬行检查
	遍
	二级保养
	1遍/3月
	

	16
	接头轨缝检查
	遍
	二级保养
	1遍/6月
	

	17
	道岔检查（正线折返道岔）
	组
	二级保养
	1遍/半月
	

	18
	道岔检查（其他正线道岔）
	组
	二级保养
	1遍/1月
	

	19
	道岔检查（基地关键）
	组
	二级保养
	1遍/半月
	

	20
	道岔检查（基地普通道岔）
	组
	二级保养
	1遍/1月
	

	21
	人工巡道
	项
	二级保养
	正线1遍/3天、基地1遍/3天
	

	22
	折返道岔及侧向通过道岔钢轨打磨
	项
	二级保养
	1遍/3月
	中标人需自备打磨机、轮廓仪、粗糙度仪等设备

	23
	重点地段钢轨打磨
	项
	二级保养
	根据实际情况
	中标人需自备打磨机、轮廓仪、粗糙度仪等设备

	24
	标志标牌补充刷新
	项
	二级保养
	1遍/1年
	及时补充缺失标牌

	25
	失效尼龙套管整治
	项
	二级保养
	根据实际情况
	

	26
	正线水沟清理
	项
	二级保养
	1遍/3月
	

	27
	车辆基地水沟清理
	项
	二级保养
	1遍/半年
	

	28
	钢轨轨底坡检查
	项
	二级保养
	1遍/一年
	1年1遍

	29
	正线工电联整检查
	组
	二级保养
	1遍/一年
	1年1遍

	30
	基地工电联整检查
	组
	二级保养
	1遍/一年
	1年1遍

	31
	钢轨波形磨耗检查
	项
	二级保养
	根据现场实际磨耗情况
	

	32
	轨检仪添乘检查
	项
	二级保养
	1遍/1月
	1年12遍

	33
	高温、寒潮添乘防涨、防断检查
	项
	二级保养
	根据天气实际情况
	

	34
	恶劣天气添乘检查
	项
	二级保养
	根据天气实际情况
	

	35
	轨道噪音检查
	项
	二级保养
	根据现场噪音实际情况
	

	36
	噪音监测
	项
	二级保养
	根据现场噪音投诉情况
	第三方进行监测，出具相关报告


注：若遇修程变更或国家相关标准规范更新调整，按最新修程执行，该调整不额外产生费用。
5.维保所需人员情况

5.1所需管理人员情况
针对滁宁铁路滁宁城际线设施设备项目进行管理，管理人员总人数不少于8人，确保设备运行安全、稳定、可靠。具体要求如下：
	岗位类别
	人员数量
	学历要求
	职称/资格要求
	其他核心要求
	社保要求

（合同签订时提供）

	项目负责人（项目经理）
	1人
	本科（或以上）学历
	工程类中级（或以上）职称或注册在投标单位的建筑工程专业贰级（或以上）建造师资格
	1.具有丰富现场施工经验；

2.较强的沟通和组织能力；

3.具有城市轨道交通行业轨道或土建维保项目经理相关工作经验
	提供中标单位缴存的连续近6个月社保清单记录

	项目副经理
	2人
	大专（或以上）学历
	工程类中级（或以上）职称；或注册在投标单位的建筑工程专业贰级（或以上）建造师资格
	具有相关工作经验
	提供中标单位缴存的连续近6个月社保清单记录

	专业工程师
	2人
	大专（或以上）学历
	工程类中级（或以上）职称；或注册在投标单位的建筑工程专业贰级（或以上）建造师资格
	具有相关工作经验
	提供中标单位缴存的连续近6个月社保清单记录

	专职安全管理人员
	2人
	大专（或以上）学历
	工程类初级（或以上）职称；有效的安全生产考核合格（C类）证
	/
	提供中标单位缴存的连续近6个月社保清单记录

	综合管理人员
	1人
	大专（或以上）学历
	/
	1.具有综合管理业务能力；2.胜任综合管理、台账整理、故障接报等综合业务
	无


5.2轨道、土建维保所需生产人员情况
针对滁宁铁路滁宁城际线设施设备进行巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修工作，中标人应组织专门的维保施工队伍，生产人员总人数不少于95人，以满足日常维保生产需要为目的，确保设备运行安全、稳定、可靠。具体要求如下：
	岗位类别
	最低人数配置
	学历要求
	职称/资格要求
	备注
	社保要求

（合同签订时提供）

	轨道生产人员
	56人
	无明确要求
	≥8名带班人员需满足“原铁路系统评定线路工”或“国家职业技能鉴定线路资格中级（或以上）”
	1.具有对应专业维保工作经验；

2.需配备不少于2名综合专业人员参与高速打磨车的简单故障处置及维修。
	无

	土建生产人员


	39人
	无明确要求
	配备8人（含）及以上土建相关专业的高级工（或以上）条件的巡检和维保人员。
	1.需配备至少2名焊工、2名低压电工、4名高压电工、10名高处作业工（有高处作业证，登高架设作业和高处安装维护拆除作业各5名）。

2.需配备至少2名持有中国民航局或其授权机构颁发的民用无人机驾驶员执照的人员，负责操作无人机开展设备巡查、保护区巡查。

3.配备不少于3名保护区专项巡查人员，负责保护区巡查工作，要求工作细心，善于沟通，熟练使用手机、电脑、执法记录仪等常用设备。
	无

	注：1.中标后须按招标人要求提供所有人员配备相关证明材料；2.维保需求不足时由中标人自行增补人员；3.生产人员经招标人面试合格后方可入场。


5.3人员其他要求

1.实际进场的项目负责人（项目经理）、项目副经理、项目工程师等主要管理人员应与投标文件约定人员相一致，且原则上项目经理在项目进场1年内不予变更，其余管理人员在项目进场半年内不予变更。若因客观条件确需变更的，应先变更后进场，且变更后的人员资格条件不低于投标文件中约定人员的资格条件。发生人员变更的，将按考核条款进行处罚。

2.中标人项目负责人、项目工程师及专职安全管理人员必须按照标准工时长驻现场，出勤率保证100%。

3.项目全体人员经招标方面试合格后，在正式到岗工作前需接受招标方进行的相关地铁专业知识、设施设备、施工管理及招标方相关管理制度的培训，经招标方考试合格后方能正式上岗，不合格人员由中标人调换。培训期间中标人人员工资等由中标人承担。

4.项目部应建立人员管理制度，出勤检查、人员考核等制度。项目部管理人员、巡检人员及检修人员班制、出勤工时需满足招标方要求。检修人员除参与检修外，还需承担项目部值班、应急保障及临时性配合等工作。

5.项目部进场后，三个月内完成运营公司组织的施工负责人考试并取得施工负责人合格证，取证人员不少于10人。3次未通过考试的，招标方可对中标人进行考核1000元/人次。

6.中标人应按合同要求配足生产检修人员（含特殊工种），保持维保人员的相对稳定，如果出现缺员缺证则按考核条款进行处罚。

7.中标人如更换检修人员，需提前30天向招标方报审，经招标方审核同意后方可更换人员。

8.中标人必须为本项目维保人员签订正式劳动合同并向招标方报备，因中标人违规生产、违规用工造成劳动仲裁、诉讼等纠纷由中标人自行解决并承担相应的费用，对没有签订正式劳动合同的人员，中标人不得安排其进入招标方维保场所工作。

9.中标人应严格执行劳动法相关要求，为维保员工办理社会保险，按规定支付加班费用等。

10.中标人承担项目人员在维保生产作业中产生的办公、生活、培训、交通（如外服卡）、服装及通信等费用。

11.中标人人员出勤规定，项目部管理人员出勤按照标准工时执行，检修人员、巡检人员出勤按照综合工时执行。

12.中标人须按《安全生产法》中的有关要求，对项目部人员开展安全生产教育与培训，特殊工种证人员必须按照国家有关规定接受安全培训，证件复审等，由此产生的费用由中标人承担。因中标人违反安全规定违规作业造成的人员伤亡由中标人自行解决并承当相应的费用。
项目人员清单（中标后提供）
	序号
	岗位
	姓名
	出生年月
	学历
	技术等级
	相关资格证书

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：“岗位”一栏填写项目负责人、项目工程师、专职安全管理、检修人员等分工。
6.维保所需材料及工器具情况

6.1土建部分材料

土建所有维保材料（主材及辅材）均由中标人提供，提供的材料不得低于原设施设备技术标准，同时提供产品合格证或检测报告，并经过招标方确认后方可进场。根据故障及生产情况，中标人需对储备一定数量的材料备件以便满足现场生产。
6.2轨道部分材料

轨道材料情况如下表所示，由中标人提供的材料不得低于原设施设备技术标准，同时提供产品合格证或检测报告，并经过招标方确认后方可进场。根据故障及生产情况，中标人需对储备一定数量的材料备件以便满足现场生产。生产维修中的所有辅料、耗材及各类演练所需材料，均包含在固定总价包干部分。
	招标方提供的备件、备料

	序号
	材料名称
	备注

	1
	所有钢轨料
	含钢轨、道岔

	2
	道砟
	

	3
	轨道附属设备
	车挡

	4
	防寒用品
	融雪剂等

	 中标人提供的主要备件、备料

	1
	维修消耗性备件
	含轨距块、调高垫板、橡胶垫板等所有橡胶及尼龙件

	2
	所有连接零件中的铁件
	含弹条、各类螺栓、铁垫板、夹板

	3
	轨道附属设备
	含道口板，道口塞木/橡胶条

	4
	轨道加强设备
	含急救器、鼓包夹板、快装接头、轨距拉杆等

	5
	维修消耗性材料
	含汽油、机油、柴油、液压油、油漆、切割片、钻头、无纺布、毛刷等所有维修用耗材等

	6
	铁路长效油脂
	

	7
	线路标志标牌
	零星补充用

	8
	其他生产中需要的消耗料
	如废机油、除草剂、清扫工具等


6.3土建部分工器具

中标人需自行提供日常维保及应急抢险所需的工器具，如米尺、人字梯、撬棍、注浆机、发电机、切割机等，对应耗材及附属设施也需配齐，如闭门器、环氧树脂浆液、各类PVC排水管等，下表所列材料为重点工器具设备，中标人必须配备，中标人应结合项目及现场情况自行补充完善其他各类设备及工器具，需求书中未列明的项目，中标人应根据现场故障处理及日常维保需要，及时采购，确保准备齐全。

表6.1中标人所需提供的土建专业主要工具

	序号
	设备工器具名称
	用途
	最少数量
	备注

	1
	标准双排座轿卡工程抢修车
	保护区巡查、日常维保、抢险
	2辆
	可运输人员及物料工器具

	2
	7座以上面包车
	日常维保及抢险用
	1辆
	可运输人员及物料工器具

	3
	执法记录仪
	保护区巡查记录
	4台
	

	4
	绝缘接地杆
	用于停电需挂地线作业点的施工防护
	4组
	满足滁宁城际现场需要

	5
	无人机
	全线保护区巡查及支座检查
	1台
	需满足单次飞行10公里以上，具备智能化巡检功能，功能需满足完成每月一遍次对全线高架桥梁支座检查及每周一次保护区巡查的需求，支持数据回放及提取。

	6
	脚手架
	登高作业
	5组
	登高（常备工具）

	7
	爬梯（1.8m、3m、7m）
	登高作业
	4把
	

	8
	安全绳（五点式）
	登高作业
	5组
	

	9
	绝缘冰凌杆或绝缘异物处理杆（拼装式）
	登高作业
	2组
	

	10
	登高作业车（25m/30m）
	高架及车站检查
	1台
	

	11
	高空作业吊篮
	登高作业
	1台
	

	12
	高空作业铝合金平台（需符合滁宁线路地下区间7.7米内径使用条件）
	用于隧道检查
	1台
	

	13
	卷尺（5m、7.5m）
	长度测量，按需选择不同规格
	5把
	木工（常备工具）

	14
	钢直尺（30cm、50cm、1m）
	精准长度测量、划线基准
	5把
	

	15
	角尺（直角尺、活动角尺）
	检测直角、绘制角度线
	5把
	

	16
	水平尺（100cm）
	检测木材、工件水平度
	2把
	

	17
	手工锯（框锯/板锯/线锯）
	手工切割木材，适配不同切割场景
	1台
	

	18
	电圆锯（台式/手持式）
	快速切割木材，提高效率
	1台
	

	19
	台锯
	专业级木材切割，保证精度
	1台
	

	20
	角磨机（充电式、非充电式）
	专业级木材切割，保证精度
	1台
	

	21
	曲线锯
	切割不规则曲线木材
	1台
	

	22
	羊角锤
	起钉、敲击固定木材
	2把
	

	23
	木工夹（F夹/G夹/快速夹）
	固定拼接木材，保证贴合度
	2把
	

	24
	螺丝刀（十字、一字，手动/电动）
	安装、拆卸螺丝，组装工件
	2把
	

	25
	电钻（手电钻、冲击钻，充电式/非充电式）
	在木材上钻孔
	2把
	

	26
	气钉枪（直钉枪、码钉枪，配空压机）
	快速打钉固定，提高组装效率
	1把
	

	27
	靠尺（2m）
	检测墙面平整度
	1把
	瓦工（常备工具）

	28
	坡度尺
	检测地面排水坡度
	1把
	

	29
	水泥砂浆搅拌机（电动）
	批量搅拌水泥砂浆，提高效率
	1把
	

	30
	灰桶
	盛放砂浆、水泥
	5把
	

	31
	灰勺
	舀取砂浆
	5把
	

	32
	手推车
	运输砂石、水泥等物料
	2辆
	

	33
	瓦刀
	砌墙、抹灰作业
	5把
	

	34
	瓷砖刀（手动推刀/电动切割机）
	切割瓷砖，适配不同规格
	5把
	

	35
	橡皮锤
	敲击瓷砖使其铺贴平整
	5把
	

	36
	齿形刮尺
	涂抹瓷砖胶，控制涂抹厚度
	5把
	

	37
	勾缝剂（勾缝枪/勾缝刀）
	瓷砖缝隙填充、修整
	5把
	

	38
	铁锹
	拌合砂石、水泥等物料
	5把
	

	39
	抹子（平面、阴阳角）
	墙面抹灰、找平
	5把
	

	40
	钢丝刷
	清理墙面、瓷砖缝隙杂质
	5把
	

	41
	空鼓锤
	检查瓷砖空鼓
	5把
	

	42
	回弹仪
	检查混泥土强度
	1台
	

	43
	钢筋探测仪及裂缝测量仪
	检查混泥土后钢筋布置情况；测量混凝土裂缝宽度
	2台
	

	44
	毛刷（羊毛刷、猪毛刷，不同尺寸）
	手工涂刷油漆、涂料
	5把
	油漆工（常备工具）

	45
	滚筒刷（长毛、短毛，配延长杆）
	大面积涂刷，提高效率
	5把
	

	46
	喷漆枪（气动/电动）
	大面积喷涂，保证涂层均匀
	1把
	

	47
	遮蔽膜
	遮盖不需要涂刷的区域
	5组
	

	48
	32件扳手套装
	各类螺栓拆装
	2组
	电焊工（常备工具）

	49
	30件弯钢套筒套装
	各类螺栓拆装
	2组
	

	50
	电焊机及配件
	金属件焊接
	2组
	

	51
	氩弧焊机及配件
	不锈钢金属件焊接
	2组
	

	52
	镰刀
	割除高秆杂草、藤蔓
	5把
	护坡、草坪、树枝修剪（常备工具）

	53
	电动割草机（手推式、背负式）
	大面积草坪锄草、修剪
	2台
	

	54
	高枝剪（3m/7m）
	树木等高处树枝修剪
	1把
	

	55
	吊装绳/带（1T以上）
	登高作业
	4组
	抢险（常备工具）

	56
	双组份环氧注浆液
	抢险作业
	4组
	

	57
	双组份聚氨酯注浆液
	抢险作业
	4组
	

	58
	堵漏专用注浆机及相应配件
	抢险作业
	2台
	

	59
	接水槽（直板、弧形）
	抢险作业
	10块
	

	60
	常用pvc水管及相应配件（40φ、100φ）
	抢险作业
	6组
	

	61
	防水篷布
	抢险作业
	100平方
	

	62
	防火篷布
	抢险作业
	100平方
	

	63
	角钢（3cm*3cm）
	抢险作业
	30米
	

	64
	高透亚格力板（厚度≥5mm）
	抢险作业
	15平方
	

	65
	发电机组
	抢险作业
	2台
	

	66
	切割机具
	抢险作业
	1套
	

	67
	混凝土震动棒
	抢险作业
	4台
	

	68
	混凝土震捣器
	抢险作业
	2台
	

	69
	木工联合加工机
	抢险作业
	1台
	

	70
	高压清洗机
	抢险作业
	2台
	

	71
	混凝土喷射机
	抢险作业
	1台
	

	72
	压浆机
	抢险作业
	1台
	

	73
	对讲机
	抢险作业
	4台
	

	74
	钢筋切断机
	抢险作业
	1台
	

	75
	钢筋弯曲机
	抢险作业
	1台
	

	76
	塑料彩条布
	抢险作业
	宽3m，50m
	

	77
	胶水管
	抢险作业
	100m
	

	78
	木桩
	抢险作业
	50根
	

	79
	木板
	抢险作业
	各30块
	

	80
	方木
	抢险作业
	各30块
	


注：工器具配备齐全后方可进场。

6.4轨道部分工器具

下表所列材料为重点工器具设备，中标人必须配备，中标人应结合项目及现场情况自行补充完善其他各类设备及工器具，需求书中未列明的项目，中标人应根据现场故障处理及日常维保需要，及时采购，确保准备齐全。
表6.2中标人所需提供的轨道专业主要设备
	序号
	设备工器具名称
	备注和用途
	最少数量
	分类

	1
	7座以上面包车
	日常维保及抢险用
	2辆
	可运输人员及物料工器具

	2
	钢轨锯轨机
	内燃2台，锂电（参考RLT-LQG2101型号）1台减少燃油转运不便，用于基地配轨，正线换轨抢险等
	3台
	抢险及应急备件

	3
	钢轨钻眼机
	内燃1台，锂电（参考RLT-LDG1901型号）2台减少燃油转运不便，用于基地配轨，正线抢险等多人同时作业
	3台
	

	4
	钢轨急救器
	钢轨伤损，临时加固
	6个
	

	5
	鼓包夹板
	钢轨伤损，临时加固
	6副
	

	6
	吹雪机
	除雪使用
	4台
	

	7
	冰雪铲
	扫雪除雪使用，多人同时作业
	6把
	

	8
	铁锹
	扫雪、防汛保障使用，多人同时作业
	20把
	

	9
	平头铁锹
	现场清除水沟、碎石弃土、除雪，多人同时作业
	10把
	

	10
	内燃扳手
	现场松紧扣件，用于线路螺丝紧固
	3台
	动力与电动工具

	11
	手提角磨机
	现场使用打磨钢轨肥边，多人同时作业
	3台
	

	12
	电动喷雾器
	基地除草作业，多人同时作业
	3台
	

	13
	接线盘
	配合发电机使用，多人同时作业
	6个
	

	14
	手电钻
	日常养护使用，改锚
	3个
	

	15
	冲击钻
	日常养护使用，打孔
	3个
	

	16
	充电式电动扳手
	日常养护使用，用于线路螺丝紧固、松卸，多人同时作业
	3个
	

	17
	充电式锤钻
	日常养护使用,清理水泥
	3个
	

	18
	充电式链锯
	基地现场除杂书杂草，配合白天正线侵限树木清除，多人同时作业
	2把
	

	19
	发电机
	满足现场应急照明、小型机械打磨、钻孔等作业要求
	4台
	

	20
	齿条起道机
	起道作业，整治轨道高低病害（起到量较高），多人同时作业
	6台
	线路维修专用工具

	21
	液压拨道器
	拨道作业，调整轨道方向，多人同时作业
	6台
	

	22
	液压起道器
	起道作业，整治轨道高低病害，多人同时作业
	6台
	

	23
	液压轨缝调整器
	适用于轨缝调整作业调整轨缝
	1台
	

	24
	液压方枕器
	方正轨枕位置，多人同时作业
	1台
	

	25
	液压弯轨器
	调整钢轨线性，整治硬弯
	1台
	

	26
	液压拔钉器
	滑床板销钉拔除
	1台
	

	27
	尖轨弯轨器
	调整尖轨线性、硬弯
	1台
	

	28
	失效尼龙套更换工具
	更换失效尼龙套管
	1套
	

	29
	倒棱器
	适用于钢轨钻孔作业完成后对钻孔进行倒棱，多人同时作业
	3个
	

	30
	钢轨垂直打磨机
	钢轨打磨波磨等病害
	2台
	

	31
	轨道几何检查仪（轨检小车）
	适用于线路几何尺寸检测
	1台
	测量与检测仪器

	32
	粗糙度仪
	适用于钢轨打磨后粗糙度检测
	1台
	

	33
	钢轨廓形仪
	参考SPM型号，适用于钢轨打磨后检测
	1台
	

	34
	钢轨波磨检查仪（双轨）
	参考MCR-IV-D型号，适用于钢轨波磨检测
	1台
	

	35
	铁路轨距尺
	适用于道岔检查时检查细部尺寸
	15把
	

	36
	支矩尺
	适用于道岔检查时检查细部尺寸
	6把
	

	37
	JG-1检查线盒
	量取曲线正矢，多人同时作业
	10个
	

	38
	300mm钢直尺
	量取正矢使用，多人同时使用
	6把
	

	39
	长钢卷尺
	适用于钢轨长度量取。
	2把
	

	40
	锲形塞尺
	适用于道岔检查时检查细部尺寸及配合1m钢直尺使用，多组同时作业。
	2把
	

	41
	水平尺
	适用于道岔锟轮检查时检查细部尺寸，多组同时作业。
	2把
	

	42
	1m钢直尺
	适用于对线路高低接头测量
	2把
	

	43
	方尺
	适用于道岔检查时检查细部尺寸
	3把
	

	44
	钢轨测温计
	适用于维修保养作业时监测轨温
	3个
	

	45
	扭力扳手
	适用于对线路扣件扭力矩检测
	3把
	

	46
	游标卡尺
	
	6把
	

	47
	九齿钢叉
	整理道床等，多人同时作业
	6把
	辅助工器具

	48
	铁路大拉耙
	整理道床等，多人同时作业
	3把
	

	49
	四齿耙
	整理道床等，多人同时作业
	8把
	

	50
	石渣筛
	扒清筛作业用，多人同时作业
	4个
	

	51
	三齿镐带柄
	适用于道床整理时清理边坡道砟，多人同时作业。
	8把
	

	52
	木工锯
	清理杂树，制作枕木头
	3把
	

	53
	斧头
	适用于季节性作业时清除超限树木，多人同时作业。
	2把
	

	54
	箩筐
	人工扒清筛、补碴使用，多人同时作业
	10个
	

	55
	杠棒
	适用于补砟作业时运送道砟，配合箩筐使用，多人同时作业
	12根
	

	56
	手锤
	日常养护使用，多人同时作业
	12把
	

	57
	八磅锤
	适用于改道作业时修正轨距，多人同时作业。
	4把
	

	58
	巡道锤
	适用于巡道作业时检查钢轨，双人同时巡道。
	4把
	

	59
	检查锤
	巡道，检查扣件松紧及岔心伤损，多人同时作业
	6把
	

	60
	撬棍
	广泛使用于改道起道、翻轨等日常作业，多人同时作业
	12根
	

	61
	开扣撬棍/六角撬棍
	撬钢轨、道口板，弯轨时防止钢轨侧翻。现场需要多人配合使用。
	10根
	

	62
	剁斧
	适用于维修作业时辅助安装备件等，多组同时作业。
	6把
	

	63
	平锉
	倒棱、打磨，多人同时作业
	4把
	

	64
	半圆锉
	倒棱、打磨，多人同时作业
	4把
	

	65
	三角锉
	倒棱、打磨，多人同时作业
	4把
	

	66
	白铁剪
	裁取垫板，多人同时作业
	4把
	

	67
	钢丝钳
	日常作业，铁丝捆扎等，多人同时作业
	4把
	

	68
	普通尖嘴钳
	日常作业，开口销拔除等，多人同时作业
	4把
	

	69
	活动扳手
	用于线路螺丝紧固，多人同时作业
	12把
	螺栓紧固与拆卸

	70
	开口扳手
	用于线路螺丝紧固，多人同时作业
	12把
	

	71
	梅花扳手
	用于线路螺丝紧固，多人同时作业
	12把
	

	72
	T型扳手
	日常养护使用，用于线路螺丝紧固，多人同时作业
	6把
	

	73
	单头扳手
	日常养护使用，松卸扣件等，多人同时作业
	12把
	

	74
	六角套筒扳手
	更换钻孔机钻头使用，多人同时作业
	6个
	

	75
	6件套一字微型螺丝刀
	适用于工器具检查保养时拆卸螺丝，多人同时作业
	4套
	

	76
	虎啸扳手
	
	3把
	

	77
	加长单头扳手套管
	做加力杆使用，增加扭矩，多人同时作业
	12个
	

	78
	轨道平板四轮车（尼龙绝缘）
	现场装载发电机捣固机等设备，部分作业需装载工具多
	3辆
	运输与起吊设备

	79
	普通手推翻斗车
	托运作业工器具
	3辆
	

	80
	四轮平板车
	托运作业工器具，多人同时作业
	3辆
	

	81
	手推车
	搬运工具材料，部分作业需装载工具多
	3辆
	

	82
	单轨运输车
	
	3辆
	

	83
	钢轨起吊装置
	吊运钢轨用，多人同时作业
	3套
	

	84
	柔性吊带
	吊运钢轨用，备用
	4根
	

	85
	钢轨夹
	吊运钢轨用，多人同时作业
	3个
	

	86
	钢轨钳
	人工运轨，调整，多人同时作业
	20把
	

	87
	钢轨滚筒
	
	10个
	

	88
	轨道运轨器
	
	2个
	

	89
	无线手持台
	驻站防护呼叫使用，多人同时作业
	3台
	

	90
	轨枕（木枕）
	用于现场钢轨摆放
	若干
	


注：工器具配备齐全后方可进场。

6.5其他维保材料工具要求
7.中标人要求与条件

7.1项目部资源要求
1.根据工作内容，中标人应配备装备化、机械化、智能化的检修设备如钢轨廓形仪、波磨检查仪等设备，对维保单位配备的资源由维保单位承担其使用费、修理费，必要时招标人有权调用这些设备。
2.中标人需要参照滁宁城际工器具需求标准，配备必要的工器具，提供清单，并得到招标人认可，对中标人配备的资源由中标人承担其使用费、修理费，必要时招标人有权调用这些设备。
3.中标人应保证满足正常维修材料、工具及人员的运输。危险品（如油漆、汽油等）运输由中标人提供运输工具。

4.中标人维修生产过程所发生的一切生活费、交通费（如外服卡）、通信费用均由中标人承担，项目委外工作所需的工器具、办公用品、生产台账、管理用具、劳保用品、安全防护用具、工作服（工作服的式样、标识需征得招标人同意）等均由中标人自行解决。

5.中标人应按照招标人《委外管理办法》等相关的管理活动完成项目部建设工作，项目部建设必须达标。

6.根据劳动法相关规定，中标人需提供所有在本项目工作的人员的规范化劳动合同，更换人员需招标人审核同意并提供劳动合同，中标人按劳动法支付加班费用，办理政府规定的各类保险。

7.合同报价已包含了上述维保范围内所有费用（包含相关加班和超工时补贴），招标人不承担中标人报价以外的任何费用。

8.中标人自行解决日常生产及办公场所，可以有偿租赁招标方在车辆段或控制中心办公房间；中标人应在项目部有调度人员24小时值班接报、协调处理工务设施故障、应急抢险及其它工作。
9.计算机、复印机、传真机及其它办公用品、VI展板等由中标人自行配备，但必须满足办公需要，并得到招标人的认可。

10.配备生产必须的符合招标人要求的工作服和劳动防护用品（按招标人标准配备）。

11.对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标方规定的位置。未经招标方同意中标人不得擅自销毁、出售、改造废旧备件和材料。

12.中标人需提供1辆登高作业车用于支座检修、排水管检修、冰凌清理等日常或突发性高空类故障，招标人有权调用，中标人负责登高作业车的日常维护保养，为登高作业车购买特种设备保险。由中标人负责向交通行政主管部门及公安交通管理部门，完成占道施工方案的各项申报审批事宜。

13.中标人需配备1台无人机并对无人机做好日常保养工作，并配备专业操作人员，负责飞行许可等各类流程的申请及办理。
14.中标人需配备1组高空作业吊篮、相关配件、相关操作人员，负责配合全线网登高作业车无法作业的日常保养及维护作业，中标人需为登高作业车购买特种设备保险，并负责高空作业吊篮及相关配件的日常维护保养。

15.中标人必须为地铁隧道管片的高空维保作业，提供专用的隧道式高空作业铝合金平台，用于地铁隧道内对顶部及侧壁的设施进行检修、维护、安装和清洁作业，设备的结构、尺寸和行走系统必须针对地铁隧道的有限空间、轨道线路和限界要求进行专门设计和优化，要求平台设有侧向延伸平台拓展作业面，并具备防倾覆性能，具有重量轻、结构紧凑、状态稳定、承载力强的特性。

16.中标人必须为地保巡查小组成员提供1辆专门的地保巡查车辆，同时装备地保巡查工作服，并发放相关证件，配备执法记录仪，确保保护区工作规范开展。

17.中标人按照清单配备工程作业车，确保满足日常巡检维修及抢险的需要。
18.中标人中标后必须提供上述各项资源配置一览表，并在进场前完成配备，后续自行负责各类设备、工器具、车辆的日常保养。
7.2组织架构的要求

1.为保证项目的顺利进行，且工作质量、安全目标都能达到预期的要求，对于所承包的维保项目，中标人需成立专门机构（项目部）从事该项工作，设有专人（项目负责人）负责，并按招标人设备委外检修管理规定建立相关组织。

2.中标人必须提供其项目组织架构图及岗位职责。

3.维修队伍应确保稳定，技术素质及技术人员搭配应满足生产需要及要求，因人员技术水平低，责任性差不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。

4.中标人必须根据《劳动合同法》合法用工，与所有维保人员签署劳动合同，将中标人主要人员的具体名单、人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、劳动合同复印件等报招标人。

5.中标人应无条件服从招标人生产安排，每日24小时及节假日期间，确保定编人员到岗到位。

6.中标人应严格遵守合同，组织足够力量的人员完成日常保养、维修及抢修工作。

7.中标人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。

8.中标人应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

9.中标人应严格按照招标人维修管理模式及审定的检修工作计划和检修方案组织实施。

10.中标人应同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维保提出合理化建议。
7.3对质量管理的要求

1.中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。

2.中标人对待每一项维保工作，从维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对维修质量严格要求。

3.中标人须认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备维修质量的有关规范、规定和《质量管理和质量保证》体系等有关规定。

4.中标人须坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

5.中标人须针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制工作关键项目的施工（检修）作业技术措施或作业指导书，并严格执行，做好预防措施、控制质量通病。

6.中标人须选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁铁路设备特性和技术标准以及维保要求，努力提高施工（检修）人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保施工（检修）作业质量。

7.中标人须“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工（检修）人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工（检修）过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见，请招标人质检人员实施监督。

8.中标人须保证维修项目资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

9.中标人须维修管理标准化，维修操作规范化。

10.中标人须强化维修全过程的质量管理，在维修工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保维修质量和维修工期。

11.中标人须加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

12.中标人须认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。

13.维修过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。

14.中标人检修班组应对检修工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。

15.中标人管理人员必须对维修现场跟踪检查，发现问题及时组织处理。

16.维修工作完成后，中标人须及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核、确认。

17.中标人必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在确保安全、提高质量的基础上努力提高效率，降低成本，不断改善线路设备的技术状态。

18.中标人必须坚持把“精检细修、质量为根”作为质量管理的基本原则，科学组织实施以计划修为主、临时修和故障修为辅的设备维修模式，按照标准化检修工艺对设备进行维修保养，确保所管理的设备达到最高的性能和质量指标。

19.中标人必须保证对维保工作使用的机具、设备、计量器具严格管理。对施工用检验、测量和试验设备在使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。标定费用由中标人承担。

20.中标人必须对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。

21.中标人保证给予招标人人员在检查其服务管理体系和维保的任一环节提供方便。

22.当出现维保质量不符合要求时，招标人有权对中标人进行考核。
7.4对维保材料物资管理的要求
1.所有与维修相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。

2.维修图纸及维修计划、任务单、各类维修会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。

3.如维修项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。

4.有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待招标人批准后执行。

5.对招标人借用的物资，中标人应严格按招标人相关管理制度执行；中标人自行配备的物资，应确保名称和库存数量满足生产需求，并由中标人负责保管、试验工作，招标人负责监督、检查。

6.中标人应每季度向招标人及时提出次季度维修工作所需维修材料的需求计划，其中包括技术说明，产品特性，生产厂家，规格型号等技术指标。

7.中标人应当在维保项目施工前规定时间内提交材料一览表。一览表包括材料的品种、规格、型号、数量、质量标准，并由招标人进行审核。

8.中标人需要使用招标人的物资时，需履行借还手续，在使用中不得浪费和人为损坏，使用后应保证良好，否则由中标人负责维修或赔偿。

9.备品备件、仪器仪表、工机具等维修设备以及材料的申领、存储、使用、报废，双方都应有记录。

10.中标人应按国家相应标准、规范对使用的备品备件、仪器仪表等物资进行检测，以确保其能够达到应用标准。

11.中标人对招标人提供的图纸和其他技术资料要妥善保管并经常检查，确保完好。

12.维修现场剩余的备品备件（全新、未使用）以及维修换下的废旧备件和材料，在维修结束后，中标人应及时回收并放置到规定位置。
7.5对安全管理的要求
7.5.1中标人应严格遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定，对本项目进行安全管理，加强现场作业和日常安全管理的检查，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制、保证措施，实行安全生产逐级负责制，层层落实安全生产责任，抓好安全基础工作。要有专（兼）职安全管理人员，负责设备维修和日常的安全、防火工作等。

1.中标人必须按维保项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行招标人制定的各项安全管理制度。

2.中标人必须提供本维保项目的安全控制组织架构及岗位职责。

3.中标人必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、行车、消防等安全。

4.招标人安全、技术人员进行监督检查时发现中标人人员违反安全管理规定，影响行车、设备、人身、消防等安全的应给予制止，必要时停止作业，其产生的后果由中标人承担。

5.因维保管理不善造成人员工伤的由中标人负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

6.因维保管理不善，安全管理和技术管理缺陷造成轨道交通重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。

7.中标人职工在安全生产中有杰出表现避免轨道交通重大安全事故的由招标人给予表彰。

8.中标人人员必须按照国家相关法律法规进行安全教育并考试合格后方可上岗作业。
9.全面执行招标人发布的安全管理制度。

7.5.2安全组织、技术措施

1.遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，确保安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，有专兼职安全干部，安全员负责设备维修和日常的安全、防火工作等。

2.实行“三级”安全管理，坚持“管施工（检修）的同时必须抓安全”，“行政负责人是第一安全责任人”的原则，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员治安保卫工作负责。

3.强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性的开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台帐。

4.制定并执行安全管理制度、安全操作规程及安全奖惩办法等规章制度，强化安全管理。

5.推行安全风险制，执行《“安全风险抵押金”制度》，从维保负责人到施工（检修）人员，逐级签订安全风险责任合同。

6.专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向维保负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。

7.施工（检修）班长、安全员都有责任搞好本单位的施工（检修）安全。凡发现有违反安全操作规程者，有权令其停止工作。

8.加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，施工（检修）中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。

9.在危险作业区域和交叉作业区域，增加临时性安全监察岗，加强预控和监督。

10.各级领导和业务部门定期深入作业现场，进行安全大检查，查思想、查管理、查落实，查隐患，对安全上的薄弱环节决不放过。

11.坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。

12.搞好季节施工（检修），针对节假日的职工安全意识松散心理，做好预防措施，合理安排作业，保证作业安全。

13.作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。

14.施工（检修）中严格按照安规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有维修人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有维修人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。

15.各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。

16.加强对机具设备的维护管理，操作前检查；操作人员必须经考试合格，才能上岗，其它人员不能顶岗操作。

17.加强对车辆使用的管理，加强车辆保养和司机安全意识教育；加强所有作业人员在地铁隧道中行走的安全教育，防止行车伤害，杜绝交通事故发生。

18.作业用临时电源箱，下班后应将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。

19.夏季施工（检修）应做好防暑降温工作。

20.工作负责人必须要办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。

21.在危险区域动火必须到招标人办理动火证。并派专人监护，方可实施。

22.对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。

23.对大型作业等较为复杂的施工（检修）作业项目，有关人员必须在施工（检修）前深入到现场，对大型施工（检修）机械的行走路线和工作位置以及对施工（检修）构成障碍的物体等核查清楚，以确定可行的施工（检修）方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。

24.爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

25.中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

26.中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”。

7.6对文明管理的要求

1.维修过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维修管理。

2.作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

3.保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。

4.必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

5.运至维修现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。

6.中标人应主动维护生产场所门、窗、照明、水电和其他设施的完好，不得随意破坏。

7.中标人员工在维修现场应讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

8.项目评价与考核管理规定
8.1通用考核条款

经现场检查，发现如下情况的，由招标人有权依据项目合同对中标人实施违约考核。

1.项目部标准化建设初次验收不合格的，考核违约金2000元，复验仍不合格的，每次考核违约金5000元。

2.项目负责人（项目经理）、项目副经理缺岗的，每发现一人次，按缺勤天数考核违约金2000元/日 ；项目一般管理人员缺岗的，每发现一人次，按缺勤天数考核违约金1000元/日 。

3.生产人员数量不满足合同要求的，每发现一人次，按缺勤天数考核违约金为400元/人/日。

4.中标人擅自分包或转包的，或违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的，或擅自将合同约定进场的材料或设备撤离现场的，每发生一次，考核两年合同价款20%的违约金。

5.原则上项目负责人（项目经理）、项目副经理在项目进场1年内不予变更，委外项目其他管理人员（如安全员、工程师等）在项目进场半年内不予变更。若委外项目经理、项目副经理发生变更的，每人次扣除20000元；委外项目其他管理人员（如安全员、工程师等）发生变更的，每人次扣除5000元。

6.所有中标人本项目维保人员在招标方处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，中标人须立即停止此人在招标方处的工作，并更换。如项目负责人违反此规定，中标人应向招标方支付20000元违约金。

7.中标人人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，中标人应按照1000元/次向招标方支付违约金。中标人如擅自制作招标方标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘城际铁路的，一经发现，应按照5000元/次向招标方支付违约金，并且招标方有权将相关信息或材料移交公安机关作相应处理。

8.中标人未按照招标人要求按时进场的，每拖延一天，中标人向招标人支付违约金10000元/天，本项违约金累计超过合同额5%，招标人有权解除合同而不做赔偿。

9.中标人违反招标人制定的相关安全生产各项规章制度、员工通用安全守则、行车组织规则、行车事故管理规则、保密管理规定、纪律与形象管理规定、质量、环境和职业健康安全综合管理手册等规章制度的其中一项，中标人向招标人支付违约金1000元/项。

10.因中标人违约导致合同解除的，除合同另有规定外，中标人应赔偿招标人的损失。

8.2专项考核条款

1.轨道质量动态检查：在轨检车检查中发现有效三级偏差，每处扣维保款5000元；二级偏差一月内未完成整改，每处扣维保款2000元。
2.线路质量静态检查：在线路保养质量验收中，如果出现不合格线路，发现一次扣维保款10000元，线路保养质量评定标准见《轨道检修规程》；二级偏差一月内未完成整改，每处扣维保款2000元。
3.道岔质量静态检查：在道岔保养质量验收中，如果出现不合格道岔，发现一组扣维保款10000元，道岔保养质量评定标准见《轨道检修规程》。
4.检修计划的执行：月度检修计划执行率不低于95％，如低于，发现一次扣维保款5000元。

5.设备检修不到位，未按标准作业，发现一次扣维保款1000元；设备检修不到位造成设备故障或影响运营服务的，发现一次根据影响程度扣维保款2000-10000元。

6.巡检作业中，未及时发现明显的设备缺陷及安全隐患，或未能及时上报安全隐患，视情节每次扣维保款3000元至10000元。

7.中标人的进场材料未按要求完善报验手续、提供虚假检验报告，用于施工的材料于所报验的材料清单不符合材料性能不符合相关消防、技术、质量等要求。每发生一次，扣维保款5000元。

8.中标人未按照《轨道检修规程》、《结构检修规程》、《房建检修规程》规定的周期执行，发生漏检、漏修，月检、季检、年检内容或记录不完善，未检修或事后中标人不能提供符合招标人要求的检修记录的情况均视为漏检或漏修。检查发现每项次，中标人向招标人支付500元/项/次。凡弄虚作假，一律加倍处理。

9.中标人未按照需求清单配置标准配置工器具，使用的计量器具未合格产品、日期失效，检查发现每件次，中标人需要向招标人支付违约金200元/件/次。
10.台账、记录填写不及时，发现一次，视情扣维保款100-300元；台账、记录不齐全、不准确，发现一次，视情扣维保款300-500元；台账、记录弄虚作假，发现一次，扣维保款1000元。

11.故障抢修，应急响应时间不超过30分钟，由于处理不及时、处置不当影响到设备正常运营的，根据影响程度扣维保款5000-20000元。

12.如中标人未能及时处理故障，招标人保留自行处理故障的权利，因处理故障产生的招标人的人员工时消耗，材料消耗及设备租用等费用，按招标人的收费标准计算，由中标人负责向招标人支付。

8.3对磨石质量的考核（专项考核条款）

8.3.1验收要求

1.招标人从每次批量到货的磨石随机抽取24块磨石，依据《磨石检测考核评分表》进行检测考核评分，因检测产生的相关费用由投标人承担。考核分在85分及以上（含85分）为合格，否则为验收不合格。对于不合格产品招标人不支付该批次磨石的一切费用并予以考核，每次考核5000元，直至磨石验收合格。

8.3.2磨石质量要求

招标人采用投标人提供的磨石，在利用福斯罗（Vossloh）HSG-city高速打磨车执行钢轨打磨作业的全部过程中，若因磨石出现脱套等质量问题而导致高速打磨车车体、钢轨或其他相关设备受损，由此引发的全部维修及更换费用将由中标人无条件承担。

8.3.3磨石检测考核评分表

	磨石检测考核评分表

	检查考核项目
	分值标准
	扣分情况

	考核日期
	

	磨石的外观质量要求
	1
	磨石色泽均匀、外观整洁，无裂纹、黑心和发泡及异物夹杂，若有裂纹、黑心和发泡及异物夹杂等情况，该项分值全部扣完。
	5
	

	
	2
	磨石内径与轴承外径嵌套紧密，轴承端面与磨石端面保持平整且两者之间无松动错位，若出现松动错位，该项分值全部扣完。
	5
	

	
	3
	磨石标签纸标识全面清晰，有清晰可追溯的生产日期或产品批号，若不清晰且无可追溯信息，该项分值全部扣完。
	5
	

	磨石的可安装性要求
	4
	磨石能正常安装在高速打磨车固定支架上，打磨过程中未产生脱套，若出现脱套现象，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	5
	磨石芯轴转动顺滑，打磨过程中未出现磨石卡死无法旋转，若出现卡死现象，该项分值全部扣完。
	5
	

	磨石的打磨质量要求
	6
	磨石有稳定的切削量，钢轨表面打磨1遍次切削量≥0.01mm，打磨10遍次切削量≥0.1mm，若不满足，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	7
	单组磨石0°角打磨消耗完后在保证切削量的基础上打磨里程≥15km；单组磨石30°角打磨消耗完后在保证切削量的基础上打磨里程≥10km；单组磨石60°角打磨消耗完后在保证切削量的基础上打磨里程≥5km，以上角度若有一项不满足，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	8
	打磨完成后的钢轨表面平均光带宽度≥42mm，若＜42mm，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	9
	打磨完成后的钢轨表面粗糙度≤10μm，若＞10μm，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	10
	打磨完成后，磨石未出现边角崩边、破碎等现象，若发生崩边、破损等现象，该项分值全部扣完。
	10
	

	
	11
	打磨完成后能有效降低小半径曲线（r≤500m）钢轨表面波磨，其中对于30mm以上波段波磨的平均峰值超限降低50%及以上（含50%），若未能降低50%及以上（含50%），该项分值全部扣完。
	10
	

	
	12
	打磨完成后未造成钢轨表面擦伤，若造成擦伤，该项分值全部扣完。
	10
	


附件：高渗透亲水性EAA环氧系列材料性能表

a)EAA环氧材料力学性能表

	项目
	抗压强度

Mpa
	弹性模量

Mpa
	抗剪强度

Mpa
	劈裂抗拉强度

Mpa
	抗拉强度

Mpa
	抗冲击强度Mpa

	指标
	36.2~85.7
	300~2154
	10.0~32.7
	5.7~23.9
	10~25
	4.1~4.2


b)EAA环氧材料物理性能表

	项目
	粘度(mpa.s)
	密度(g/cm³)
	凝胶时间(h)

	
	(甲组份-4粘度计，25℃)
	
	25℃=80

	指标
	7~14
	0.9~1.10
	35℃=24


c)EAA环氧材料的抗老化性能

	项目
	耐水浸泡后冲击
	耐酸浸泡后冲击
	耐碱浸泡后冲击
	耐热老化后冲击

	
	强度变化率(%)
	强度变化率(%)
	强度变化率(%)
	强度变化率(%)

	指标
	≤±10
	≤±20
	≤±20
	≤±20


d)EAA环氧型材料在水中固化后力学性能

	项目
	抗压强度(Mpa)
	冲击强度(kJ/m2)
	剪切强度(Mpa)
	拉伸强度(Mpa)

	指标
	≥28
	≥3.5
	≥10
	≥15


第六章  合同条款及格式

第一章  合同协议书及附件

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.1 项目实施地点：   

1.2 项目内容：具体见附件一：用户需求书
二、合同期限

本合同期限为两年，暂定2026年7月1日至2028年6月30日。
三、合同价款

3.1 本项目两年合同总价为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。（一年合同总价为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。其中固定部分_____万元；不固定部分_____万元。 ）

3.2 合同价格形式：选择下列第3种方式：

1.总价合同形式

（1）合同价款包括合同项目范围内的合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、设计、土建、安装、保管、调试、试验、验收、并网、技术服务等费用。

（2）以甲方提供的工程量清单包干，在合同约定的范围内合同总价原则上不作任何调整。

（3）本合同总价在合同有效期内为不变价，除非发生下列情形可作调整外，不会因为其他情形发生任何调整：

 a. 按照甲方要求或指示的设计变更，导致不包含在合同范围内的工程量或费用的增加，或者导致合同范围内的工程量或费用的减少；

b. 经甲方签证确认的非乙方原因导致的合同工程现场签证事项。

2.单价合同形式

（1）本合同采用固定单价合同形式，固定单价所包含的范围，除合同另有约定外，工程量清单中有标价的单价均包括了实施和完成合同项目所需的人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润等费用，以及本合同约定的所有责任、风险。 

（2）构成合同价款的项目单价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。

3.其他形式

本项目中的__________(工程量确定的子项目名称)以双方确认的/甲方提供的报价清单中固定总价包干，这部分项目的合同价款在约定的范围内原则上不作任何调整；本项目中的__________(工程量预估的子项目名称)工程量为预估，以双方或者甲方确认的报价清单中的固定单价包干，这部分项目的合同价款按双方最终确认的工程量据实计算，固定单价原则上不作任何调整。

3.3 合同价款以 银行转账 的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：

账户名：______________________                            
开户行： ______________________                                    
账号： ______________________                                           
甲方开票信息确认如下：

单位名称： ______________________                                     
纳税人识别号： ______________________                              
地址、电话： ______________________                                   
开户行、账号：______________________                  
四、项目负责人

乙方项目负责人：______________________  
职位： ______________________   
联系方式：______________________        
五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1）招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

2）本合同补充协议；

3）专用合同条款及其附件；

4）通用合同条款；

5）技术标准和要求；

6）图纸；

7）其他          。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括甲、乙双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经甲乙双方签名并盖章。

六、承诺

6.1 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目实施质量和安全，不擅自进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的维护保养责任。

6.2 乙方承诺严格规范用工，不得发生任何拖欠第三方合同款、拖欠农民工工资或集体聚集、上访、打架等群体事件，否则构成违约，甲方有权视情节严重程度向乙方追究违约责任，并有权扣留应付未付的合同价款以及不予退还履约保证金。
6.3 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

七、通知

7.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方： 

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：___________________

联系人：__________________ 
7.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 

7.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

八、其他

8.1 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章后生效。未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充协议。

8.2 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。
8.3 本合同一式9份，其中正本3份，甲方执1份，乙方执2份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。

九、合同附件

附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件

附件九：合格供应商信用评价表

第二章   合同通用条款

1 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、招标文件（如有）、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、合同补充协议以及有关会议纪要、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 技术标准和要求：是指构成合同的项目施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.3用户需求书：是甲方根据滁宁城际委外维保项目的需要提出的对乙方的要求，即确定乙方在签订合同后必须完成的工作内容的文件。

1.1.4图纸：是指构成合同的图纸，包括由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方实施本委外维保项目需要的所有图纸文件(包括配套说明和有关资料)。

1.1.5当事各方和当事人

1）甲方：滁州市轨道交通运营有限公司或取得该当事人资格的合法继承人。

2）乙方：在协议书中指明，被甲方接受的具有本委外维保项目承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3）维保负责人（项目经理）：乙方委托的负责本委外维保项目管理和合同履行的代表。

1.1.6合同价款：是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成委外维保范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.8其他定义

1）项目：指甲方和乙方约定的委外维保范围内的项目。

2）维保场所：指由甲方提供的用于委外维保项目作业的场所以及甲方在图纸中具体指定的供作业使用的任何其他场所。

3）书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

4）违约责任：合同任一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

5）索赔：在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济赔偿和(或)工期顺延的要求。

6）不可抗力：是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同中约定的其他情形。

1.2 合同文件的优先顺序

1.2.1本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

1）本合同附件及补充协议；

2）招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

3）比选（竞争性磋商）、谈判文件及申请文件（如有）； 

4）技术标准和要求（用户需求书）；

5）图纸；

6）其他文件：_____________________

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。组成合同的文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同的，以上面所列顺序在前的为准。

1.2.3当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由合同双方协商一致作出解释。若不能达成一致，按本条款21条的约定处理。

1.3 语言文字和适用法律、标准及规范

1.3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

1.3.2本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规范性文件。包括但不限于：

1）《中华人民共和国民法典》

2）《中华人民共和国建筑法》

3）《建设工程质量管理条例》

4）《中华人民共和国安全生产法》

5）《城市轨道交通运营管理办法》

6）《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则

1.3.3适用标准、规范（详见用户需求书）

除非另有规定，本委外维保项目应按中国技术规范和标准进行设计、施工（检修）、维保。如遇遗漏所需项目实施的规范，乙方应征得甲方同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出维保技术要求，乙方提出施工（检修）方案，经甲方批准后执行。

1.3.4适用技术规程（详见附件一用户需求书）

1.3.5如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。维保项目所用的规范及标准应采用双方最新确定的方案。

1.4 图纸文件的保管

1.4.1甲方按本合同约定的内容、期限和数量，向乙方提供图纸或其他资料。甲方对委外维保项目有保密要求的，乙方在约定保密期限内对图纸等文件履行保密义务。

1.4.2未经甲方同意，乙方不得将图纸和本项目相关的资料泄露给本项目以外的任意第三人。本项目保修期满后，乙方应将全部图纸原件及复印件返还给甲方。

1.4.3除专用合同条款另有约定外，乙方在委外维保项目现场应至少保留一套完整的图纸和项目文件，供甲方、监理人及有关人员进行检查时使用。

1.4.4为使本项目合理及正确实施、完工以及修补缺陷，甲方有权随时向乙方送达所需的补充图纸和下达指示，乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

2 权利义务
2.1 甲方的权利

2.1.1甲方有权根据项目需要制定、修订各项委外维保工作管理制度和考核制度。

2.1.2甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

2.1.3甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

2.1.4甲方有权对乙方的工具设备、交通工具及其他设施的到位及备用状态进行检查。

2.1.5若乙方不能完成委外维保范围中的工作或已完成的工作不符合本项目质量、时限、数量等要求，甲方有权委托第三方完成该工作，乙方承担所有费用。

2.1.6甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身、财产或设备安全时，有权立即终止其工作。

2.1.7每年度甲方有权按照合同约定针对乙方履行本合同的情况进行年度考评，若乙方无法提供符合甲方要求和标准的服务，则甲方可以对乙方作出不合格的考评结果，并有权单方面终止本项目合同。
2.2 甲方的义务

2.2.1负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。

2.2.2负责提供合同约定的本项目实施所必需的条件，并负责乙方人员进场前的三级安全教育。

2.2.3根据本项目具体需求，甲方负责办理本委外维保项目作业许可手续，使作业场地具备作业条件，在完工后负责办理委外维保项目作业销令手续（具体要求以“附件一：用户需求书”为准）。

2.2.4负责向乙方指定在地铁范围内作业所需水、电的接入地点，为维保作业提供方便。

2.2.5负责向乙方提供维保工作必需的图纸和资料，并审批乙方提供的维修计划和材料计划。

2.2.6负责召开各类维修协调会，并审批重大、复杂事故处理和维修的方案。

2.2.7负责本项目的完工验收，并办理项目结算。

2.3 乙方的权利

2.3.1有权按合同约定获得为完成本项目所必需的甲方资源。

2.3.2为了更好、更安全地完成本项目，乙方有权获得甲方工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

2.4 乙方的义务

2.4.1一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律法规和项目标准规范，并履行以下义务：

1）乙方在进场开工前需要根据甲方管理制度办理如下手续：与甲方签订安全协议，并缴纳安全保证金（保证金在施工结束后按照安全协议规定退还）；施工中如需用水、用电、动火，需按照甲方规定办理施工用水、用电、动火手续。

2）服从行业主管部门的管理，凡涉及本项目施工（检修）许可证、车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。乙方应将办理结果书面报送甲方留存；
3）按法律规定和合同约定完成工程，并在缺陷责任期、保修期内承担相应的修复、保修义务；

4）接受甲方对维保工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核；并爱护地铁的设施设备，确保地铁运营安全及人身安全，保持甲方的工作器具的完好，节约材料，不得浪费。

5）遵守政府有关主管部门对维保场地交通、施工（检修）噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保项目及人员、材料、设备和设施的安全。
6）按合同约定的工作内容和作业进度要求，向甲方提供作业组织设计和作业措施计划，对所有项目作业和作业方法的完备性和安全可靠性负责，并按已批准的施工（检修）作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织施工（检修）。

7）乙方应及时支付其雇用人员工资、奖金、社会福利、食宿费用、差旅费、通讯费等；甲方不支付本项目合同约定款项之外的任何费用。

8）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

9）根据本项目工作需要，提供和维护施工（检修）所使用的动力、照明、围栏设施，并负责安全工作。施工（检修）使用电力传输线和配电设施的，应符合关于电力安装、使用及维修的有关规定。

10）做好维保场所的管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及园林绿化的保护工作。保证维保场所符合环境卫生管理的有关规定，项目交工前清理现场并达到甲方要求，否则乙方应承担由此产生的法律责任以及给甲方造成的所有损失。

11）对于可预见的影响设备运行及检修的因素，乙方应采取积极有效的防护措施，确保设备及施工（检修）安全，否则乙方承担由此产生的所有损失及责任。

12）已完工的工作在未交付甲方之前，乙方要负责现场保护工作，交付之前发生设施损坏或其他损坏的，乙方应自行承担修复费用和损失。

13）应履行的其他义务。

2.4.2项目维保负责人

1）乙方在投标文件（或报价文件或相关协议）中明确的维保负责人不得擅自变更，如果确实需要更换维保负责人，应至少提前10天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。通知中应当载明继任维保负责人的注册执业资格、管理经验等内容并附相关证明资料，继任维保负责人继续履行合同约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换维保负责人。乙方擅自更换维保负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

2）项目维保负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目维保负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目维保负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目维保负责人无权履行职责，甲方有权要求更换负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期责任由乙方承担。

3）乙方应自收到中标通知书（或成交确认书）后及时安排维保负责人进驻现场，并要求其每周不少于3天，每天不少于6小时在工程现场工作（除甲方给出的作业时间无法满足外），且必须参加每周例会（有事须请假，甲方同意后可以缺席例会）；如果维保负责人未经甲方同意擅离岗位，每发现一次，乙方应支付2000元作为违约金；连续五天或三个月内累计十天不在现场，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款5%的违约金。

4）乙方现场施工负责人需参加甲方举办的施工负责人培训课程，考试合格后领取合格证，如未领取，则乙方应在甲方规定的期限内及时更换合格的负责人。

2.4.3乙方维保人员

1）乙方应按照本项目合同要求对其维保人员进行管理、培训，安排维保人员学习甲方的本项目有关规章制度和管理规定，学习有关的安全规定、安全标准、维护规程和标准，学习最新的与本项目维保工作有关的资料、文件和手册，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作。

2）乙方更换维保人员的，应经过甲方书面同意且应当符合合同文件关于人员的资质和经验等的要求。未经甲方书面同意或者更换的人员不符合要求的，若委外项目经理、项目副经理发生变更的，甲方有权要求乙方支付违约金20000元每人次；若委外项目其他管理人员（如安全员、工程师等）发生变更的，甲方有权要求乙方支付违约金5000元每人次。
2.4.4分包

乙方不得将其承包的全部维保工作转包给第三人，或将其承包的全部工作肢解后以分包的名义转包给第三人。如项目确实需要，双方可在专用条款中约定分包的范围和具体内容。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包项目维保工作。

3 乙方的项目维保责任

3.1 对于存在的下列行为，乙方应按每人次2000元向甲方支付违约金：

1）乙方投入项目的人员无法完成项目工作任务以及适应岗位要求，影响本项目正常实施的；

2）未经甲方同意更换委派的项目工作人员的，或者常驻项目工作人员参加本项目范围以外的工作的；

3）甲方对乙方维保工作进行定期或不定期考核，向乙方下达书面限期更正通知，如果乙方不能及时更正或在此之后重复再犯的；

4）未按约定向甲方提供本项目施工（检修）相应进度统计报表等各类材料，或者提供的各类报表资料不符合甲方要求的。

3.2 对于存在的下列行为，乙方不仅应赔偿给甲方造成的损失，还应每次向甲方支付1000元的违约金：

1）乙方不能按照已批准的作业计划完成相应工作的；

2）乙方工作人员任意浪费或未按相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的；

3）非甲方原因发生的具体项目或者相关设备返修。

3.3 在履行本合同过程中，由于乙方原因对甲方造成不良影响，导致甲方被上级单位通报批评的，则乙方每次向甲方支付2000元的违约金；如果发生甲方被媒体批评的，则乙方每次向甲方支付3000元的违约金。

3.4 在本项目施工（检修）作业中，若发现乙方人员未做好安全防护或无相应上岗证就进行特殊工种施工（检修）作业的，则乙方应按每人次1000元向甲方支付违约金。累计发现3次，则乙方应停工整顿，造成的工期延误由乙方自行承担。

3.5 对于乙方人员损坏地铁设备等危害地铁运营安全和人身安全的行为，乙方不仅应赔偿甲方的全部损失，还应每次向甲方支付3000元的违约金。

3.6 如因乙方原因导致行车事故发生的，乙方不仅应赔偿给甲方造成的损失，还应根据下列情形向甲方支付违约金：

1）发生事故苗头的，每次向甲方支付2000-5000元的违约金；

2）发生一般事故的，每次向甲方支付5000-10000元的违约金；

3）发生险性事故的，每次向甲方支付10000-20000元的违约金；

4）发生重大事故及以上的，每次向甲方支付不低于20000元的违约金，具体数额由甲方根据实际情况并按事故损失的一定比例来确定。

3.7 甲、乙双方一致同意，如果乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照3.1-3.6条的规定，从合同价款中扣除相应的金额作为乙方的违约金。
3.8有以下情况，合同终止

1）因中标人原因，导致重大人身伤亡事件或招标人重大财产损失的，中止合同。

2）因中标人原因，发生中断行车的责任事件，引发重大社会舆论导致招标方形象严重受损的，中止合同。

3）招标人有权对中标人违反管理规定的行为进行约谈，如约谈后中标人拒绝整或整改不到位的，招标人有权单方面解除合同；若给招标人造成损失的，除按实际赔偿外中标人还应按照合同额的1%向招标人支付违约金。

4 履约担保及合同价款

4.1 履约担保

4.1.1在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同价款5%。

4.1.2履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

（采用履约保证金的方式时选用）

或

4.1.1在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同价款 5%。

4.1.2甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。（采用履约保函的方式时选用）

4.1.3履约担保的有效期（采用履约保函的方式时选用）

乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。

4.1.4履约担保的退还

乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
4.2 合同价款

4.2.1本项目的合同价款由甲方和乙方在合同协议书中约定，是指乙方按合同约定完成了包括保修期内的全部维保工作后，甲方应支付的价款。合同价款包括为本项目工程的正确施工、检修、试验、维护、保养和缺陷修补等所需的货物及材料设备采购、人员配备、服务提供等所有费用。

4.2.2乙方所报费用为含税费用，在合同履行期间，遇国家税收政策调整,则价税合计金额相应调整，但不含税金额不随增值税税率的变化调整。
4.3 工作量

用户需求书中列出的工作内容是本项目的估算工作量，实际工作量以甲方现场实际情况和图纸为准。

4.4 付款进度及计划

1）甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准按季度向乙方付款。每季度末，乙方提交付款申请及工作量清单，乙方审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于30个工作日内向乙方支付上一季度的结算款，其中固定部分一次性支付至结算款的 100%，不固定部分每次支付至结算款的 97%，剩余 3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算 2 年）满且无任何质量问题一次性支付。

2）因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

5 维保工作内容变更（固定部分为总价包干部分，不允许变更）
5.1 在合同履行中，甲方有权根据需求对维保工作内容做变更，变更后的合同价款在没有其他约定的情况下，按照以下规则调整：

5.1.1乙方在收到甲方工作内容变更要求后的15天内，向甲方提出变更合同价款的申请，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1）合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格执行；

2）合同中只有与变更的项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3）合同中没有适用或类似的变更的项目价格，则按合同价款(或按投标报价的价格水平)的确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。

5.1.2甲方在收到乙方变更合同价款申请之日起15天内予以确认。若甲方不同意，可提出意见，乙方按照甲方的意见对变更项目价款申请进行修改并重新提出申请。若乙方不同意甲方的意见，按本条款第21条约定处理。

5.2 非甲方原因导致的项目工作内容增加，由乙方负责并承担由此产生的一切费用，甲方不支付任何费用。

6 施工（检修）组织方案

6.1 施工（检修）作业计划

6.1.1在甲方要求的时间内，乙方应提供详细的本项目施工（检修）作业计划，经甲方批准后实施。若乙方不能按时提交施工（检修）作业计划或者作业计划不符合合同约定的，工期每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款0.05%的违约金。

6.1.2本项目实施过程中，乙方应按照批准后的本项目作业计划进行施工（检修），若对施工（检修）作业计划进行修改，应有充分理由并取得甲方的批准。

6.1.3乙方提交的施工（检修）作业计划应包括以下内容，甲方可以根据本项目实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明及其他内容：

1）本项目实施进度计划；

2）主要技术方案和安全保证措施；

3）劳动力安排和设备使用计划；

4）甲方供应的材料设备使用计划；

5）甲方应配合的相关工作及要求。

乙方应在施工（检修）作业计划中对于作业中有可能会遇到的特殊情况或有可能会产生不良后果的作业方法进行说明，提出相应的应急处理措施并经过甲方的批准。

6.1.4乙方必须按甲方确认的施工（检修）作业计划进行组织作业，接受甲方对进度的检查、监督。施工（检修）作业实际进度与已确认的计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。

6.1.5由于政府行为或公共服务的要求须改变已批准的计划的，乙方负责重新提交计划，由甲方批准。

6.1.6凡由甲方提供的设备材料，乙方在向甲方提出需求计划时，要给甲方留有足够的采购或制造时间。

6.2 现场施工（检修）作业方法

6.2.1乙方应对本项目的现场作业和作业方法的完备、稳定和安全负全部责任。甲方对于作业方法的批准不排除乙方对此应负的全部责任。

6.2.2甲方鼓励乙方采取一些积极措施在作业中节约成本或缩短工期，乙方可采取的积极措施包括：

1）在施工（检修）作业中采用新技术和新方法；

2）对可能出现的风险采取积极防范措施；

3）对甲方的设计和其他安排提出合理化建议；

4）在作业中主动地进行各方面的协调，保证工程顺利实施。

6.3 施工（检修）作业暂停

6.3.1甲方可以指令乙方暂停施工（检修）作业中的任何工作，乙方应当按甲方要求停止作业。在暂停期间，根据合同约定，由乙方负责保护和监管作业人员、工程、物资及乙方的文件等。因乙方未能尽到保护和监管责任，造成人员伤亡、项目工程及物资损坏、变质等，造成甲方费用增加或（和）竣工日期的延误，由乙方负责，并承担由此产生的一切费用和损失。

6.3.2因乙方原因所造成的部分工程或全部工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由乙方负责，并承担由此产生的一切费用和损失。

6.4 误期责任

乙方应按照约定的完工日期或甲方同意顺延的完工日期完成工作。因乙方原因造成工程竣工日期延误的，乙方应每逾期一天按合同价款的0.05%向甲方支付违约金。甲方有权从项目进度款、竣工结算款、履约保证金中扣除相应的违约金数额。
7 保险

7.1 乙方负责为其所委派的人员购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对所委派人员的健康与安全负责，甲方不承担任何责任和费用。
7.2 乙方应为维保场所内的财产办理保险，支付保险费用。

8 材料物资提供
8.1 甲方供应的材料

在用户需求书和专用条款无明确规定时，甲方供应的材料按以下条款进行：

1）乙方应当在本项目作业前按约定的时间提交甲方应供应的材料一览表。一览表包括甲方供应材料的品种、规格、型号、数量、质量标准。一览表作为甲方向乙方提供材料的计划，并根据工作实际情况作调整。乙方应在每季度第一个月25日前将下个季度材料使用计划及每月10日前将下个月度材料使用计划提交甲方(抢修除外)，并且实际使用计划至少应在施工7天前报知甲方。

2）乙方负责将甲方供应的材料从仓库运至维保项目现场并承担运输、装卸相关费用，对因运输、装卸所引起的材料损坏，由乙方负责。

3）乙方派人参加材料清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生材料的丢失损坏，由乙方负责赔偿。乙方应安排人员负责甲方供应材料的管理工作。

4）甲方供应的材料应在使用前由乙方负责规格型号等常规检验，不合格的不得使用。不合格的材料由甲方负责运出现场，并用合格材料取代，费用由甲方承担。

8.2 乙方供应的材料

1）乙方应按照有关标准和合同要求采购材料，向甲方提供产品合格证明和样本，乙方对材料质量负责。

2）乙方采购的材料与合同或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出维保场所，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用和甲方的损失。

3）乙方供应的材料应在使用前由乙方按甲方的要求进行检验或试验，甲方保留随机抽样检验的权利，不合格的不得使用，并且检验、试验费用由乙方承担。

4）因乙方提供并使用不符合合同或标准要求的材料，致使维保工作不符合要求，视为乙方违约，同时乙方应按甲方的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的费用和甲方的损失，因此造成项目进度延误的，完工期限不予延长。

5）乙方需要使用代用材料的，应向甲方提交使用代用材料对本项目的质量、成本、进度等方面影响的报告，经甲方批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

9 质量与检验

9.1 项目质量

9.1.1乙方应建立并保持一个健全的维保项目质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，保证本项目的维保质量等级为优良。

9.1.2无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不排除乙方对本项目的质量责任，除非质量问题是设计与制造原因引起的，但是乙方须及时通知甲方上述质量问题。因采用乙方设计的方案及图纸进行作业引起的质量责任由乙方承担。

9.1.3乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行常规检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于本项目。无论材料是由乙方自行供应或是由甲方供应，均不排除乙方所负的质量责任。

9.1.4乙方人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种班组长以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时核查。如乙方委派的人员资格造假或者不符合本项目要求，甲方有权要求乙方及时更换，乙方应负责复查该不合格人员已完成的工作并向甲方提供检查报告。如乙方拒不更换，则甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
9.1.5乙方应按有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成所有的监控量测工作，并形成完整的技术资料。

9.1.6本项目质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对本项目质量的争议由双方约定的或行业主管部门指定的单位鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

9.2 检查和返工

9.2.1乙方应认真按照标准、规范、规程和图纸要求以及甲方依据合同发出的指令进行施工（检修）作业，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

9.2.2施工（检修）质量达不到验收标准，甲方一经发现，有权要求乙方返工，乙方应按甲方的指令执行，直到符合验收标准。

9.2.3对于乙方原因造成的质量问题，若乙方不积极进行修补或无能力修补，甲方可以聘请第三方完成此项工作，费用由乙方承担，甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除。

9.2.4甲方有权指令乙方随时进行施工（检修）作业检查。

9.3 隐蔽工程和中间验收

9.3.1本项目具备隐蔽条件或达到验收条件时，乙方进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。通知包括隐蔽和验收的内容、验收时间和地点。由乙方准备验收记录，验收合格的，甲方在验收记录上签字，乙方才能进行隐蔽和继续作业。验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内修正，并重新通知甲方验收。
9.3.2甲方不能按时进行验收，应及时向乙方提出延期要求，延期一般不能超过48小时。

9.3.3甲方有权指令对已验收或已隐蔽的工程进行重新检验，乙方应按要求进行拆解、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失；检验不合格，乙方承担发生的全部费用，并赔偿由此造成的甲方损失。

10 现场管理及环境保护

10.1 乙方负责在现场维保过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、道路及地下管线、线缆、构筑物等。如果维保过程中对建筑物、构筑物及道路等产生损害、损失、赔偿等费用增加，或（和）竣工日期延误，由乙方负责。

10.2 乙方有义务按照滁州市以及甲方的要求文明施工（检修），有责任维护甲方在滁州市民中的形象。乙方没有进行安全、文明施工（检修）造成甲方被他人索赔的，由乙方全额承担甲方的费用损失，包括但不限于生效法律文书确定的罚款、违约金、赔偿金以及甲方为解决争议所支付的一切费用（包括但不限于律师费、鉴定费、专家咨询费用、交通费等）。
10.3 乙方应采取措施在合同履行中保护现场及附近的环境，并负责控制或（和）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，或（和）竣工日期延误，由乙方负责。

10.4 维保现场残留、废弃的垃圾，乙方及时或定期运到甲方或当地有关行政部门指定的地点，保持现场整洁和道路畅通，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因此导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由乙方承担。

11 安全文明施工（检修）

11.1 安全作业

11.1.1乙方应遵守国家和地方有关法律法规和甲方的有关安全生产的规章制度，严格按安全标准组织施工（检修）作业，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任、侵权或其他损害损失的，由乙方承担责任、赔偿损失。

11.1.2参加本项目维保工作的乙方人员必须经过甲方的岗前三级安全教育，且考试合格方可上岗作业。甲方应对其在施工（检修）作业场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工（检修）作业。

11.1.3乙方应在维保作业现场配置必要的安全警示标志和说明，以引起现场人员的注意，避免伤害。

11.1.4若甲方认为乙方在现场施工（检修）作业中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员（包括乘客）的生命安全和甲方的利益，有权要求乙方采取必要的措施和增加必需的设施以消除安全隐患。产生安全隐患的原因若是由乙方引起，采取措施和增加设备的费用应由乙方承担。

11.2 安全防护

11.2.1乙方在施工（检修）作业开始前应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方批准后方可实施。

11.2.2凡影响轨行区内行车设备正常使用的施工（检修）作业必须办理轨行区施工作业申请；施工（检修）过程中有动火作业时，应按规定办理动火申请。

11.2.3甲方实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，在施工前10天以书面形式通知甲方，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。

11.2.4在密闭空间作业时，乙方应安排必要的通风设备、照明设备及个人防护用具，以使作业场地符合一定的通风和照明度要求，确保人身安全。

11.2.5地下作业时，乙方应准备必要的防停电设备和应急措施方案，以使现场人员在停电时能够迅速而安全地撤离作业现场。

11.3 安全防护检查
乙方在作业开始前，通知甲方对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的影响等进行检查，并根据甲方提出的整改建议自费整改。甲方的检查、建议，并不能减轻或免除乙方的合同责任。

12 违约责任

12.1当发生下列情况时，甲方承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失：

1)甲方不按合同约定支付合同价款，经乙方催告后仍不履行导致本项目施工（检修）作业无法进行的；

2) 甲方无正当理由不支付本项目工程结算价款的;

3) 未能按照合同约定履行其他义务的。
12.2 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约，乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期：
1）乙方违反合同约定或未经甲方同意进行转包或违法分包的；

2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

3）因乙方原因导致维保项目质量不符合合同要求的； 

4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进场的材料或设备撤离维保现场的；

5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

6）乙方在质保期及保修期内，未能在合理期限对维保项目缺陷进行修复，或拒绝甲方修复要求的；

7）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务导致合同解除的；

8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

当乙方发生除本项第（7）目约定以外的违约情况时，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。如果乙方拒绝改正或者未在限期内改正，甲方有权解除合同，委托第三方继续完成本项目工程，同时有权要求乙方限期离场，并支付合同价款的20%违约金。

12.3 因乙方原因导致合同解除的，应按甲方指示和合同约定限期离场，并应向甲方支付合同价款的20%违约金。

12.4 因乙方违约导致合同解除的，因继续完成本项目的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

12.5 因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方，甲方按照材料和设备的成本价格向乙方购买，乙方应在收到解除合同通知后三十天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议，如乙方不配合甲方前述工作，每迟延一天应支付给甲方5000元违约金。

13 风险承担

13.1 下列原因导致的费用支出、损失或工期延长的，由甲方承担：

1）为本项目能正常作业，需要使用或占用项目维保现场的；

2）甲方提供的设备或材料，在乙方接收前发生损坏的；

3）合同终止后，甲方保留在维保现场的设备材料发生丢失或损坏的，但是乙方过错导致的除外。

13.2 如果在本项目维保过程中，乙方遇到了气候条件以外的无法预见的自然障碍或条件，乙方应立即通知甲方。甲方接到通知后，决定处理方法，乙方可以提出合理化建议，经甲方同意确定方案后由乙方立即施工维修。

13.3 无论在项目维保期间或是质保期内，如果本项目发生事故、故障或其他紧急事件，甲方认为出于项目安全的考虑，需要进行修理、紧急补救或其他工作的，但乙方无能力或拒绝进行维保时，甲方可聘用第三方进行处理，费用由乙方承担。甲方可以从履约保证金、应支付给乙方的款项、质保金中扣除上述费用，并通知乙方。
14 不可抗力

14.1 不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

14.2 不可抗力发生时的义务

1）通知义务。觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，乙方应在不可抗力事件发生时，迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助并采取措施。甲方认为应当暂停施工（检修）的，乙方应立即暂停施工（检修）。

2）通报义务。不可抗力事件结束后的48小时内，乙方须向甲方通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，乙方每周向甲方报告受害情况，对报告周期另有约定时除外。

14.3 因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害，所发生的费用及延误的竣工日期依据如下约定处理：

1）本项目工程以及甲方提供的施工（检修）的材料、待安装的设备等的损失、损害由甲方承担；

2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

3）乙方设备、财产和临时工程的损失，由乙方承担；

4) 因不可抗力事件造成乙方的停工损失，由乙方自行承担；

5) 不可抗力事件发生后，因乙方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由乙方承担相应责任及损失；

6）甲方通知恢复建设时，乙方在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算价，以及进度计划的资料和报告，经甲方确认后，所需的清理、修复费用由甲方承担。恢复建设后，竣工日期相应顺延。

15 事故处理

15.1 乙方或者由其分包的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，乙方或其分包人应立即采取救护措施，并立即报告甲方。乙方应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。事后应根据安全分析结论，由责任方承担发生的费用损失。

15.2 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，乙方按有关规定立即上报有关部门，并立即通知甲方。同时，按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用损失。

15.3 甲、乙双方对事故责任有争议时，按照政府有关部门调查认定的最终结果处理。

15.4 因乙方的原因致使本项目工程在合理使用期限、保修期内造成人身和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

15.5 因乙方原因发生员工食物中毒、地方病及职业健康事件的，乙方应承担责任。

16 验收

16.1 验收
16.1.1本项目包括子项目（可独立作业完成的项目）具备完工验收条件，乙方应按有关规定和甲方确定的验收要求，自完工之日起三日内书面通知甲方验收，向甲方提供完整的验收资料及验收报告。

16.1.2甲方自接到验收报告之日起七日内组织验收；如果维保性能及质量不能满足甲方要求，乙方将全部或部分重新维保，延误的工期以及造成的损失由乙方承担。甲方有权从应付的合同价款、履约保证金中扣除相应违约金、赔偿金。甲、乙双方可另定验收之日组织验收，验收合格之日为质保期起算日。
16.2质保金的支付与返还

1）除专用条款另有约定外，固定部分100%支付，不固定部分质保金3%，并在每季度付款中扣留。

17 合同解除

17.1 由甲方解除合同
17.1.1通知改正。乙方未能按合同履行其职责、责任和义务，甲方可通知乙方，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

17.1.2由甲方解除合同。甲方有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。甲方解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

1）乙方未能执行17.1.1款通知改正的约定；

2）乙方未按合同约定或未经甲方同意进行转包或违法分包的；
3）乙方实际进度明显落后于进度计划，甲方指令其采取措施并修正进度计划时，乙方无任何作为的；

4）维保项目质量有严重缺陷，乙方无正当理由在30天内没有开始修复的；

5）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同；

6）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产或（和）清算程序；

7）出现第14条约定的不可抗力事件，导致继续合同履行已成为不可能或不必要。

17.2 由乙方解除合同

17.2.1基于下列原因，乙方有权以书面形式通知甲方解除合同，但在发出解除合同通知10天前告知甲方：

1）甲方实质上未能根据合同约定履行其义务，影响乙方实施工作停止30天以上；

2）出现第15条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要。

17.3 乙方收到解除合同通知或发出解除合同通知后的工作

17.3.1在解除合同的30日内或双方约定的时间内，乙方完成以下工作：
1）除了为保护生命、财产或工程安全和其他必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出维保场所；

2）甲方提供的所有信息及乙方为本项目编制的设计文件、技术资料及其他文件移交给甲方。在乙方留有的资料文件中，不得留有与甲方提供的信息相关的数据及资料的备份；

3）移交已完成的项目及负责已运抵现场的物资。在移交前，妥善做好已完成的项目工程、已运抵现场的物资的保管、维护和保养；

4）移交已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

5）向甲方提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括乙方提供的物资（含现场保管的、已经订货、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的）。乙方自行处理与其有合同关系的分包人的关系；

6）经甲方批准，乙方将其与被解除合同或被解除部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至甲方或（和）甲方指定方的名下，包括项目工程及工程物资，以及相关工作；

7）乙方按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

8）在合同解除的结算尚未结清之前，除非得到甲方同意，乙方不得将其设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场或（和）拆除。

17.4 合同解除后的事项

17.4.1合同解除不影响甲、乙双方在合同中约定的结算、清理条款的效力。

17.4.2合同一方对解除合同、或对合同款项结算有争议，采取友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据本条款第21条争议解决的约定解决。

18 其他

18.1 知识产权

18.1.1甲方要求使用专利技术或特殊工艺的，应负责办理相应的申报手续、承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺的，应取得甲方批准，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任者承担责任。

18.1.2本合同涉及到一方、或双方的技术专利、建筑艺术造型、专有技术、著作权等知识产权的，签订有关知识产权及保密协议，作为本合同的附件。

18.2 统计和信息管理

乙方应设专人按要求定期向甲方提交各类统计报表，各种统计资料均应使用计算机编报，同时提供书面资料和电子文件。

18.3 税收

18.3.1国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担；就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。

18.4 保密

18.4.1甲、乙任一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害、损失赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
18.4.2乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，由甲方决定。

18.4.3出版、广告

1) 未经甲方事先批准，乙方不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与本维保项目工程有关的情报或者详细资料。

2) 乙方不应在现场或施工（检修）设施上展示或容许展示任何贸易、商业性广告。

19 廉洁规范条款
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证。
20 合同生效、变更与终止

20.1 合同协议书中约定的合同生效条件满足之日起生效。合同正本、合同副本的份数在合同协议书中约定。

20.2 甲、乙双方根据法律法规的有关规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同条款进行补充或修改，作为本合同的组成部分。
20.3 合同的权利义务终止后，乙方应当遵循诚信原则，继续履行通知、协助、保密等义务。

21 争议解决

21.1 因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果三十（30）天内双方协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

21.2 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持本项目施工（检修）作业正常进行，保护好已完工程，但是下列情况除外：

1）甲方违约导致合同无法继续履行，双方协议停止施工（检修）作业；

2）双方协商一致同意停止施工（检修）作业；

3）不可抗力、法律政策变更导致合同无法继续履行的。

第三章  合同专用条款

1 一般约定

1.1 定义与解释

1.1.1根据本合同项目的特点，补充约定的其他定义：
1.2 语言文字及适用法律、标准及规范

1.2.1合同双方需要明示的法律、行政法规：国家、安徽省有关法律法规及其文件。
2 权利义务

2.4.2 项目维保负责人

维保负责人姓名：
维保负责人职责：全权代表乙方，依据本合同约定，履行乙方的职责。

因擅自更换维保负责人或维保负责人兼职其他项目负责人的违约约定：甲方有权要求更换为符合条件的项目负责人，并支付20000元/每人/每次的违约金。

2.4.4分包

约定的分包事项和分包人名单：
6 施工（检修）组织方案

6.4 误期责任

因乙方原因使竣工日期延误，每延误1天的误期赔偿金额为10000元/天，本项违约金累计超过合同额5%，甲方有权解除合同而不做赔偿。
7 保险

7.1 乙方的投保

合同双方商定，由乙方负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间。
7.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：负责办理，支付保险费用。

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：负责办理，支付保险费用。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：负责办理，支付保险费用。
8 材料物资提供

8.1 甲方提供的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：
8.2 乙方提供的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单。
9 质量与检验

9.3 隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定。

16 验收与质量保证

16.2.4 质保金额

质保金额为合同协议书约定的已发生不固定部分的3%。

质保金额的暂扣方式：每季度末，乙方提交付款申请及工作量清单，乙方审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于30个工作日内向乙方支付上一季度的结算款，其中固定部分一次性支付至结算款的100%，不固定部分每次支付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算2年）满且无任何质量问题一次性支付。

（此页无正文，为合同签署页）

附件九：
合格供应商信用评价表
（委送外修类-项目委外类）

	供应商编号：
	

	供应商名称：
	

	合同编号：
	

	项目名称：
	


	
	【A】
第一季度
	【B】
第二季度
	【C】
第三季度
	【D】
第四季度
	【E】
季度均分
	【F】
年度评分
	【G】
项目年度总分

	实施单位_基本/专项指标
80+10分
	
	
	
	
	
	
	


操作指南：
项目委外类合格供应商信用评价表中，基本指标由实施单位每季度评分、职能单位复核
对于不超过3个月的短期项目，只需在项目结束时完成一次季度评分，该评分即=【E】
对于超过3个月的长期项目，在项目各季度分别打分，并取A/B/C/D中有具体分值的部分计算季度均分【E】（例如：若某项目第一季度未进行打分，则A不计入平均分）
对于每年评分的基本指标，无论项目是否在当年结束，对该年度供应商情况给出年度评分【F】
季度均分【E】+年度评分【F】=项目年度总分【G】
针对各评分指标，下表给出“建议得分”，具体评价得分可参照“评价标准”，对照供应商的实际履约情况，在0到给出的最高建议分值的区间内进行上下浮动（例如：若供应商某项实际水平介于建议分值10分与5分对应的评价标准之间，可给该项打7分）
若加分项有评分或某项评价得分≤该评价指标分值的一半（例如：分值为10分的评分指标实际得分为5分及以下），需在最后一列“评分说明”中对该项进行原因说明；对于供应商整体情况，可在“情况说明”一栏中进行阐述。

合格供应商评价表
委送外修类-项目委外类（基本指标-季度）
以下表以下表格由实施单位评分，职能单位复核：
	评价项目
	评价指标
	分值
	评价标准
	建议得分
	评价得分
	评分说明

	生产质量管理

（20分）
	生产质量管理
	20
	1、作业计划编制符合要求。一次不符合扣2分。
	一次扣2分
	 

 
	

	
	
	
	2、维保记录（记录表、台账等）填写符合要求，一次不符合扣2分。
	一次扣2分
	
	

	
	
	
	3、季度检修计划执行率应达100%，不符合扣2分。
	扣2分
	
	

	
	
	
	4、备件、工器具、试验设备、计量器具按合同配置，满足生产需求。每处不符扣1分。
	一处扣1分
	
	

	
	
	
	5、维保质量符合维修规程要求。漏检或检修不合格，每处扣2分。
	一处扣2分
	
	

	
	
	
	6、维保后设备状态稳定，维保质保期内不存在返修情况。每处不符扣2分。
	一处扣2分
	
	

	
	
	
	7、维保及预试造成设备损坏及次生故障，每次扣5分。
	每次扣5分
	
	

	
	
	
	8、故障率不达标扣5分。
	扣5分
	
	

	
	
	
	9、故障响应时间、修复时长不符合合同要求或故障处理情况记录未按时闭环，每次扣2分。
	每次扣2分
	
	

	
	
	
	10、存在弄虚作假或故意逃避检查行为的，本项不得分。
	0
	
	

	安全管理
（25分）
	安全管理
	25
	1、为作业人员配置相应的安全防护用品，并有发放记录及领用人签字，每一人次不符合扣1分。
	一人扣1分
	 

 
 
 
 
	

	
	
	
	2、违章作业，每发生一次扣5分。
	每次扣5分
	
	

	
	
	
	3、定期落实安全检查并有记录，记录、签字不规范扣1分，检查内容不符合实际扣1分，无检查记录扣2分。
	一处扣1分/2分
	
	

	
	
	
	4、定期开展维保人员安全、技能培训教育，有培训计划和实施记录，且维保人员安全、技能培训覆盖率达到100%。不满足扣2分。
	扣2分
	
	

	
	
	
	5、积极响应运营公司各项安全及保障要求，定期召开安全会议，宣贯各类安全法律法规、文件等，安全会议记录真实，签字规范。每处不符扣1分，无会议记录每次扣2分。
	一处扣1分/2分
	
	

	
	
	
	6、委外项目负责人、委外项目技术负责人（如有）每月跟班跟检不少于2次，并有跟检记录。每少跟检一次扣2分。
	每次扣2分
	
	

	
	
	
	7、项目工程师（技术骨干）每周跟班跟检次数不少于2次，并有跟检记录。每少跟检一次扣1分。
	每次扣1分
	
	

	
	
	
	8、安全管理员定期对工作驻点、材料间、工具间、设备房及相关维保设施设备等进行安全巡查，按照维保作业计划对维保作业进行重点安全监督，并有日常巡查、安全监督记录。不符合的每一次扣2分。
	每次扣2分
	
	

	
	
	
	9、乙方单位发生有责安全事故、有责运营安全事件的、发生有责舆情的，根据合同相关条款进行考核，每扣罚1万元（不足1万以1万记）扣1分。
	每1万元扣1分
	
	

	
	
	
	10、各类问题整改逾期；未举一反三，再次发生类似问题；隐患管控措施未落实到位；以上每发生一起扣2分。
	每次扣2分
	
	

	
	
	
	11、存在弄虚作假或故意逃避检查行为的，本项不得分。
	0
	
	

	人员管理
（20分）
	人员管理
	20
	1、人员数量、资质满足合同要求，每缺1名管理人员扣2分，缺1名一般人员扣1分，每缺少1份资格证件扣1分。
	每管理员扣2分/每一般人员1分/每证件1分
	 

 

 

 
	

	
	
	
	2、一般委外人员未按要求变更：每发生一人次擅自变更扣2分；每发生一次变更材料不规范扣1分；变更人数每超变更率一人次扣1分。
	每擅自变更2分/每不规范1分/每超变更1分
	
	

	
	
	
	3、工程师、安全员发生变更：每发生一次变更扣2分；每发生一人次擅自变更扣4分。
	每变更2分/每擅自变更4分
	
	

	
	
	
	4、工项目负责人发生变更：每发生一次变更扣4分；每发生一人次擅自变更扣8分。
	每变更4分/每擅自变更8分
	
	

	
	
	
	5、一般人员管理不规范（未签订劳动合同、未缴纳社保、欠薪、未考勤、擅自收取培训费用），发生一次扣1分。
	每次扣1分
	
	

	
	
	
	6、合同约定主要人员（项目负责人、项目工程师、安全员等）应在岗，项目负责人不在岗每次扣4分，工程师、安全员每一人次不在岗扣2分。
	负责人扣4分/一人扣2分
	
	

	
	
	
	7、发生人员变更后未按规定时间考取上岗证，每发生一人次扣1分。
	一人扣1分
	
	

	
	
	
	8、委外单位不得擅自同意或带领非委外维保项目人员进入滁宁城铁相关区域，每发生一次扣5分。
	每次扣5分
	
	

	
	
	
	9、存在弄虚作假或故意逃避检查行为的，本项不得分。
	0
	
	

	行服管理

（10分）
	行服管理


	10
	1、项目部办公环境干净整洁，地面无垃圾污渍；办公桌物品摆放整齐；维修工区、设备房、材料库房等房间物品摆放放整齐、卫生环境干净清洁。每有一项不符扣1分。
	每项扣1分
	
	

	
	
	
	2、禁烟区无烟头、烟灰，每发现一处不符合扣4分。
	每处扣4分
	
	

	
	
	
	3、严格遵守公司规章制度，员工着装规范，每有一人不符合规定扣1分。
	每人扣1分
	
	

	
	
	
	4、违规使用滁宁城铁相关材料（外服卡外借他人使用、擅自制作滁宁城铁标志的相关证件进出车站付费区域或搭乘滁宁城铁的、违规借用滁宁城铁名义从事其他行为等），发现一次扣5分。
	一次扣5分
	
	

	
	
	
	5、委外单位应按要求及时注销回收外服卡等相关材料，每有一次不符合扣1分。
	每次扣1分
	
	

	
	
	
	6、存在弄虚作假或故意逃避检查行为的，本项不得分。
	0
	
	

	标准化管理(5分)

	标准化管理
	5
	1、项目部铭牌、6项管理制度及岗位职责按模板要求制作，并上墙。10项管理台账分类规范健全，填写符合要求。每有一项不符合扣1分。
	每项扣1分
	 
	

	
	
	
	2、安全管理、人员考核、人员培训等各项管理制度健全，内容详细具体，可操作性强，奖惩落实到位，每缺一项制度或制度不健全没有可操作性扣2分。
	每项扣2分
	
	

	
	
	
	3、办公家具及办公设备满足项目要求，每一项不满足扣1分。                                                                      
	每项扣1分
	
	

	
	
	
	4、存在弄虚作假或故意逃避检查行为的，本项不得分。
	0
	
	

	总分
（80分）
	总得分
	 

	情况说明
	

	评价人签字
	 
	评价日期
	 

	复核人签字
	 
	复核日期
	 


合格供应商信用评价表
委送外修类-项目委外类（基本指标-年度）
以下表格由实施单位进行评分，职能单位复核：
	评价项目
	评价指标
	分值
	评价标准
	建议得分
	评价得分
	评分说明

	年度加分项（10分）
	加分项
	10
	1、委外项目受到运营公司及以上委外检查或相关活动中获得表扬或奖项，每次加2分。
	每次加2分
	 
 
 
 
	

	
	
	
	2、委外人员受到运营公司及以上委外检查或相关活动中获得表扬或奖项，每次加1分。
	每次加1分
	
	

	
	
	
	3、提出合理化建议，被采纳并有助于维保质量提升或提高工作效率，每条加1分。
	每条加1分
	
	

	
	
	
	4、本年度未发生违约扣款，加1分。
	加1分
	
	

	
	
	
	5、发现运营公司管辖范围内重大安全隐患（非本单位维保责任范围内），每次加2分。
	每次加2分
	
	

	总分
（10分）
	总得分
	

	情况说明
	

	评价人签字
	 
	评价日期
	 

	复核人签字
	 
	复核日期
	 


第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（5）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；⑥前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑦被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

 

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日
（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号      
目   录

项目组织体系；

维保技术方案评分项1；
维保技术方案评分项2；
维保组织方案评分项1；
维保组织方案评分项2；

维保组织方案评分项3；
故障处理及应急抢修保障措施；
文明保障措施；
员工教育培训；
项目部建设。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\服务期
	投标报价（含税）(大写) ：                        
(小写) ：

其中（1）固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：

（2）不固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：
服务期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标报价承包上述项目。
2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日
（3）分项报价清单

 3.1投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	运营区段/服务内容
	维保期限
	报价单位
	投标报价最高限价

（万元）
	投标报价

（万元）
	报价说明/计算规则
	备注

	（一）固定部分

	1
	土建维保固定部分（含部分包干维修）
	滁州高铁站—汊河(约45km)
	2026年7月1日～2028年6月30日
	万元/2年
	1032
	
	本项报价为覆盖整个2年维保期的固定总价，不因工作量微小变动而调整。
	

	2
	轨道维保固定部分（含部分包干维修）
	滁州高铁站—汊河(约45km)
	2026年7月1日～2028年6月30日
	万元/2年
	1440
	
	本项报价为覆盖整个2年维保期的固定总价，不因工作量微小变动而调整。
	

	（二）不固定部分

	3
	轨道维保-不固定部分
	全线
	2026年7月1日～2028年6月30日
	详见报价明细
	233.2
	
	报价依据：见《轨道维保不固定工作量单价明细表》。
	2年

	4
	土建维保-不固定部分
	全线
	2026年7月1日～2028年6月30日
	详见报价明细
	153.5038
	
	报价依据：见《土建维保不固定工作量单价明细表》。
	2年

	总计（一）+（二）（万元）
	


3.2轨道维保不固定工作量部分报价明细表（1年）
	序号
	作业项目
	项目要求
	单位
	工作量
	综合单价最高限价/元
	投标报价综合单价/元
	合价/元
	备注

	1
	整组道岔胶垫更换（单开）
	1.备件由中标人提供，中标人负责材料运输及更换；

2.更换垫板不破坏尼龙套管。
	组
	2
	15000
	
	
	

	2
	零星伤轨焊接
	1.正线采P60钢轨，钢轨、道岔由招标人提供；

2.需铝热焊接或闪光接触焊接。焊接及焊接需要的材料由中标人提供，中标人对焊头质量进行探伤；
3.焊接失败后的损失由中标人承担。
	处
	6
	16000
	
	
	1处含2个焊头，一个焊头按0.5处计


磨石质量达到

	磨石检测考核评分表评分85分及以上

	4
	高速打磨车操作人员
	熟练操作HSG-city高速打，配合完成HSG-city高速打打磨车操作，可外出开展打磨服务。
	工日
	200
	1000
	
	
	

	总计（元）
	1年预算合价汇总（投标限价）
	1166000
	1年投标报价汇总
	


3.3土建维保不固定工作量部分报价明细表（房建部分）（1年）

	序号
	工程项目
	类别
	技术规格
	单位
	工作量
	综合单价最高限价/元
	综合单价投标报价单价/元
	合价/元
	备注
	推荐品牌

	1
	防火涂料
	喷涂型防火涂料
	防火涂料：现场确定。

施工内容：原墙面装饰材料的铲除、清理，基层防潮抗碱封闭底漆处理（底漆需符合GB/T23443-2009标准），防火涂料喷涂，施工完成后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	平方米
	10
	20.00
	
	
	
	立邦、三棵树、多乐士

	2
	
	薄型防火涂料
	防火涂料：现场确定。

施工内容：原墙面装饰材料的铲除、清理，基层防潮抗碱封闭底漆处理（底漆需符合GB/T23443-2009标准），防火涂料喷涂，施工完成后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	平方米
	6
	180.00
	
	
	
	

	3
	墙砖铺贴
	整体墙面瓷砖铺贴
	瓷砖：玻化砖，单块面积以现场为准；厚度≥10mm（现场确定面色）；吸水率≤0.1%（GB/T4100-2015标准），抗污等级5级。

施工内容：清除原墙面面砖层和砂浆粉刷层至结构层或砌块层，玻化砖上墙采用背胶加专用粘结剂粘贴，施工完成后，验收标准需满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2011。
	平方米
	16
	320.00
	
	
	年消耗量大于50平方米或新增改造，超出部分结算
	瓷砖品牌：东鹏、诺贝尔、马可波罗

	4
	搪瓷铝板安装
	站内搪瓷铝板安装
	材质：5005铝镁合金或3003铝锰合金；

规格：厚度≥2mm，表面烤瓷处理，尺寸及颜色根据现场确定；

施工内容：原有墙面装饰材料清除，基层处理，安装龙骨，安装搪瓷铝板，调整与收边，施工完成后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	平方米
	6
	700.00
	
	
	
	

	5
	
	站外搪瓷铝板安装
	材质：5005铝镁合金或3003铝锰合金；

规格：厚度≥3mm，表面烤瓷处理，尺寸及颜色根据现场确定；

施工内容：原有墙面装饰材料清除，基层处理及定位，安装龙骨，安装搪瓷铝板，调整与收边，施工完成后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	平方米
	3
	1500.00
	
	
	
	

	6
	砌体墙砌筑
	多孔砖、加气混凝土砌块
	主要材料：多孔砖、加气混凝土砌块；

施工内容：砌块墙（含墙筋，砌块尺寸由现场决定）；砌筑水泥砂浆不低于M7.5；一般抹灰层、腻子两遍、白色乳胶漆两遍面层，施工完成后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	立方米
	3
	1200.00
	
	
	
	

	7
	防静电地板更换
	瓷砖面静电地板
	地板尺寸：600*600*35mm

方管龙骨：30*25*1.2mm

门边角铜：L30*30mm

支架顶板：厚度≥2.0mm

施工内容：龙骨，导静电铜箔铺设，辅材，安装；原静电地板拆除，垃圾外运等。

标准：《防静电活动地板通用规范》(GB∕T36340-2018)
	平方米
	3
	350.00
	
	
	龙骨及地板整体安装
	惠华牌、科通、华晶、远川

	8
	
	钢制水泥静电地板
	地板尺寸：600*600*35mm

方管龙骨：30*25*1.0mm

门边角铜：L30*30mm

施工内容：龙骨，辅材、安装；原静电地板拆除，垃圾外运等。

标准：《防静电活动地板通用规范》(GB∕T36340-2018)
	平方米
	3
	480.00
	
	
	年消耗量大于140平方米或新增改造，超出部分结算
	自立牌、华晶、远川、上河姆渡

	9
	
	硫酸钙静电地板
	地板尺寸：600*600*35mm

方管龙骨：30*25*1.0mm

门边角铜：L30*30mm

施工内容：龙骨，辅材、安装；原静电地板拆除，垃圾外运等。

标准：《防静电活动地板通用规范》(GB∕T36340-2018)
	平方米
	3
	530.00
	
	
	年消耗量大于140平方米或新增改造，超出部分结算
	阿贝特、自立牌、科通、林德纳

	10
	地砖铺贴
	地面瓷砖
	瓷砖尺寸：材质、颜色及单块尺寸现场确认；厚度不小于10mm。

施工内容：拆除旧砖，凿除原砂浆粘接层，垃圾清运，新砖铺贴，踢脚线恢复。

标准：平整，无空鼓，验收标准需满足工《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）。
	平方米
	20
	260.00
	
	
	年消耗量大于50平方米或新增改造，超出部分结算
	东鹏、诺贝尔、马可波罗、冠军

	11
	
	花岗岩地砖
	地砖尺寸：颜色及单块尺寸现场确认；厚度不小于2.5cm。

施工内容：地砖底部场地硬化处理，原地面的处理和垃圾清运；新砖铺贴。

标准：铺贴平整，无空鼓，验收标准需满足工《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）。
	平方米
	7
	300.00
	
	
	年消耗量大于50平方米或新增改造，超出部分结算
	溪石集团、环球石材、康利石材

	12
	
	大理石地砖
	地砖尺寸：颜色及单块尺寸现场确认；厚度不小于2.5cm。

施工内容：地砖底部场地硬化处理，原地面的处理和垃圾清运；新砖铺贴。

标准：铺贴平整，无空鼓，验收标准需满足工《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）。
	平方米
	4
	500.00
	
	
	年消耗量大于50平方米或新增改造，超出部分结算
	环球石材、万里石、溪石集团

	13
	
	洗手池台面砖
	材质：人造石英石（包含钢架及洗手盆、上下水管）

规格：厚度不小于15mm;

施工内容：原有台面拆除，安装台面及洗手盆，恢复上下水
	平方米
	15
	420.00
	
	
	含拆除及基座处理
	

	14
	门体安装
	不锈钢防火门安装
	材料要求：304不锈钢；

规格：防火门等级为甲级，包含防火门、闭门器、门锁等，须有产品合格证，材料进场前由招标人进行验货，符合规范要求，门扇面板厚度≥1.0mm，门框板厚度≥1.2mm，合页厚度≥3mm，配备压杆锁或美标防火锁，重型闭门器。门体内部增设加2mm厚不锈钢加强龙骨，加强龙骨间距30cm-45cm。材料进场前须现场验货，须提供相应的产品合格证、防火门身份标识及防火门内部加强龙骨照片，需符合《防火门》（GB12955-2008）标准。

施工内容：旧门体拆除、新门体安装、调试。施工完成后验收需满足《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）标准
	平方米
	2
	2500.00
	
	
	
	不锈钢防火门：博朗、万鑫、九重国际、王力安防、盼盼安居、万嘉集团

门锁品牌：英格索兰、Briton、安朗杰、schlage、史丹利、比斯特等同级别锁

	15
	
	钢质防火门
	材质：镀锌钢板

规格：防火等级甲级，包含防火门、闭门器、顺位器、天地插销、防火锁等。门扇厚度不小于1.2mm,门框厚度不小于1.5mm,合页厚度不小于3mm，配备压杆锁或美标防火锁，重型闭门器。门扇内部增设2mm厚加强龙骨，加强龙骨间距30cm-45cm。材料进场前须验货，须提供相应的产品合格证、防火门身份标识及防火门内部加强龙骨照片。

施工内容：旧门体拆除、垃圾清运、新门体安装、调试。
	平方米
	7
	1800.00
	
	
	
	门锁品牌：英格索兰、Briton、安朗杰、schlage、史丹利、比斯特等同级别锁

	16
	
	铝合金门安装
	材料要求：全铝或半玻半铝，铝合金厚度不得小于1.2mm，门体总厚度不得小于3.5cm，表面采用50型铝合金型材，玻璃采用钢化玻璃，夹胶玻璃等，符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.1-2017）、《建筑用玻璃》（GB15763.2-2018）、《铝合金门窗工程技术规范》（GB50327-2001）。

施工内容：旧门体拆除、新门体安装、调试，施工完成后验收需要满足：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	4
	700.00
	
	
	
	铝合金门：欧诺、美沃、亿合、圣堡罗整体门窗、派雅门窗、皇派门窗

	17
	
	不锈钢门安装
	材料要求：304不锈钢，厚度不小于1.0mm，进场前需进行确认，含门锁、闭门器或门吸等，符合《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB/T5824-2017）、《建筑门窗五金件基本尺寸》（GB/T8376-2008）、《建筑门窗五金件技术条件》（GB/T8377-2008）。

施工内容：旧门体拆除、新门体安装、调试，完毕后验收需满足：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）。防火等级符合现场要求。
	平方米
	3
	1800.00
	
	
	
	品牌：金大田、能诚、索福

	18
	
	单面不锈钢门安装
	材料要求：304不锈钢，厚度不少于1.2mm，进场前由招标人确认，含门锁，符合《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB/T5824-2017）、《建筑门窗五金件基本尺寸》（GB/T8376-2008）、《建筑门窗五金件技术条件》（GB/T8377-2008）。

施工内容：旧门体拆除、新门体安装、调试，施工完成后验收需满足：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑门窗工程施工规范》（GB50221-2010）、《建筑门窗五金件通用技术条件》（GB/T32223-2015）。
	平方米
	3
	800.00
	
	
	
	品牌：金大田、能诚、索福

	19
	
	木质防火门安装
	材料要求：甲级木质防火门，提供防火身份信息，消防信息系统网站可查，门体总厚度不少于3.5cm,进场前由招标方确认，含门套以及门锁、门吸、合页(厚度≥3mm,每扇门不少于3个)等五金件。

施工内容：旧门体拆除、新门体安装、调试，施工完成后验收需满足：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	2
	700.00
	
	
	
	品牌：美心、TATA、梦天

	20
	防盗窗安装
	安装防盗窗
	304不锈钢,；防盗窗外框为25*25*1.2mm不锈钢方管或，内筋为直径19mm壁厚为1.2mm的不锈钢圆管，内穿12mm圆钢，符合《建筑用不锈钢焊接管材》（JG/T3030-1995）；

施工内容：外框四角満焊，打磨抛光，竖筋采用穿孔安装，竖筋同外框点焊固定，施工完成后验收需满足：GB/T29739-2013《建筑用钢制防护窗》、GB/T5824-2021《建筑门窗洞口尺寸系列》、GB/T7106-2008《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》。
	平方米
	7
	400.00
	
	
	
	防盗窗：乐邦、富尔凯、绿娃

	21
	安装纱窗
	安装隐形纱窗
	尺寸现场确认，要求铝材金卷帘隐形纱窗，纱窗纱网要求采用玻璃纤维平织纱，固定螺丝应选用防锈螺丝，材料符合《GB/T40405-2021建筑用纱门窗技术条件》、GB/T3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》，完毕后验收需满足：《窗纱》（QB/T4285-2012）。
	平方米
	17
	200.00
	
	
	
	隐形纱窗：伟昌、韦柏、雅柏高、津美

	22
	
	安装塑钢纱窗
	尺寸现场确认，采用塑钢窗，纱窗纱网要求采用玻璃纤维平织纱，符合《建筑用纱门窗技术条件》（GB/T40405-2021）、GB/T3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》，固定螺丝应选用防锈螺丝，施工完成后验收需满足：《窗纱》（QB/T4285-2012）。
	平方米
	22
	150.00
	
	
	
	塑钢纱窗：海螺、大自然、邦源、中奥

	23
	地面划线
	画停车线
	划设停车线采用专用道路划线漆，线宽15cm以内，要求耐磨、防晒、防潮，符合《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009），施工完成后验收需满足：《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）。
	米
	33
	8.00
	
	
	新增或重新整股划线
	

	24
	安装隔离桩
	石材隔离桩
	固定桩采用大理石桩，厂家直接采购成品，尺寸为直径≤25cm，高度60cm以内的圆柱，符合《城市道路施工技术规范》（GB50220-2015）。
施工内容：混凝土基础浇筑，石桩制作安装，地面恢复，施工完成后验收需满足：《城市道路交通隔离设施设计规范》（GB/T50329-2012）、《无障碍设施施工验收及维护规范》（GB50642-2011）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）。
	个
	4
	220.00
	
	
	
	

	25
	孔沟盖板制作安装
	水泥排

水沟盖板
	材质：厚度50~80mm,内部含筋，具体尺寸根据现场实际确定尺寸

施工内容：基座处理，盖板加工制作、安装
	平方米
	7
	150.00
	
	
	
	

	26
	
	钢质井沟盖板
	钢平板盖板，厚度不小于10-20mm，具体尺寸现场确认，符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）、《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912-2020）。

施工内容：基座处理，盖板加工制作、安装，金属构件防腐刷漆等，施工完成后验收需满足：《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。
	平方米
	1
	200.00
	
	
	
	

	27
	
	钢格栅盖板
	镀锌钢制格栅盖板，钢厚度大于3mm，整体厚度25mm-50mm，具体尺寸现场确认，符合《钢格栅板第1部分：钢格栅板》（YB/T4001.1-2007）。

施工内容：基座处理，盖板（格栅）加工制作、安装，金属构件防腐刷漆等，施工完成后验收需满足：《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）。
	平方米
	1
	300.00
	
	
	
	

	28
	
	不锈钢盖板
	304不锈钢盖板，厚度大于1.5mm，具体尺寸现场确认，符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2020）。

施工内容：基座处理，盖板（格栅）加工制作、安装，施工完成后验收需满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	2
	350.00
	
	
	
	

	29
	
	花岗岩盖板
	材质：厚度30~50mm，具体尺寸现场制作（含开孔、异形盖板）；
施工内容：基座处理，盖板（空洞）加工制作、安装。
	平方米
	1
	550.00
	
	
	
	

	30
	玻璃维修更换
	高架站顶棚平板玻璃更换
	材料：玻璃使用原有型号规格玻璃；玻璃具有3C认证或CE认证，符合安全玻璃标准，符合《平板玻璃》（GB11614-2022）；

施工内容：碎玻璃拆卸、清理，安全防护，新玻璃制作、运输、吊装、安装等，施工完成后验收需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）。
	平方米
	2
	2500.00
	
	
	更换

适用位置：高架站顶棚，维修周期不超过40天。
	品牌：江河Jangho、中航三鑫、金粤幕墙

	31
	
	幕墙平板玻璃更换
	材料：玻璃使用原有型号规格玻璃；具有3C认证或CE认证，符合安全玻璃标准，符合《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）、《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》（GB/T17841）；

施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、吊装、安装等，施工完成后验收需符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）及《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）。
	平方米
	1
	1500.00
	
	
	更换

适用位置：高架站外墙、天桥、地面建筑外墙、观光电梯，维修周期不超过40天。
	品牌：江河Jangho、中航三鑫、金粤幕墙

	32
	
	出入口

侧面玻璃更换
	材料：安全玻璃，具有3C认证或CE认证，原样玻璃尺寸，符合《平板玻璃》（GB11614-2022）、《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》（GB15763.2-2005）、《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》（GB15763.3-2009）。

施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、安装等，施工完成后验收需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	17
	1000.00
	
	
	更换适用位置：地面出入口及地下站采光顶，维修周期不超过40天。
	品牌：台玻、福耀、南玻

	33
	
	出入口

顶棚玻璃更换
	材质：安全玻璃，具有3C认证或CE认证，原样玻璃尺寸，符合《平板玻璃》（GB11614-2022）、《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》（GB15763.2-2005）、《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》（GB15763.3-2009）。
施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、安装等，施工完成后验收需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	25
	1500.00
	
	
	更换适用位置：地面出入口顶棚及地下站采光顶，维修周期不超过40天。
	品牌：台玻、福耀、南玻

	34
	
	一般位置安全玻璃更换
	材料：安全玻璃，具有3C认证或CE认证，原样玻璃尺寸，符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）。

施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、安装等，施工完成后验收需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	2
	400.00
	
	
	更换

适用位置：除上述位置以外其它位置，维修周期不超过40天。
	品牌：台玻、福耀、南玻

	35
	
	普通玻璃安装
	材料：玻璃使用原有型号规格玻璃，符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）；

施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、安装等，施工完成后验收需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。
	平方米
	2
	150.00
	
	
	更换，维修周期不超过40天。
	

	36
	
	挡烟垂壁
	材质：单片非隔热型防火玻璃，厚度≥8mm，耐火时间≥1.5小时；

施工内容：碎玻璃拆卸、安全防护，新玻璃制作、运输、安装等。
	平方米
	3
	800.00
	
	
	更换，维修周期不超过40天。
	

	37
	地面防水
	地面防水更换重做
	材质：JS防水涂料，地面砖材质、颜色及尺寸现场确认；
施工内容：原有地面拆除清理；地面找平；两遍防水涂料涂刷；保护层施工，闭水试验；地面瓷砖恢复，施工完成后验收需符合《聚氨酯防水涂料》（GB/T19250-2013）、《住宅项目规范》（GB55038-2025）。
	平方米
	5
	350.00
	
	
	新增或重做（不与地砖铺贴重复计价）
	

	38
	PDS导向牌
	PDS导向牌安装（含立柱）
	主要材料：3.0mm厚铝板，表面反光膜，双面印刷，表面搪瓷

施工内容：PDS导向牌安装，PDS导向牌贴膜；PDS导向牌号线标贴纸
	个
	1
	1800.00
	
	
	年消耗量超过5个，超出部分结算
	

	39
	
	PDS导向牌牌面安装
	主要材料：3.0厚铝板，表面反光膜，双面印刷，表面搪瓷

施工内容：PDS导向牌贴膜；PDS导向牌号线标贴纸
	个
	3
	300
	
	
	年消耗量超过5个，超出部分结算
	

	40
	建筑物外墙百叶窗
	铝合金、铝制方通
	主要材料：304不锈钢材质百叶片，单片页厚2.5mm，窗框采用铝制框体、铝方通，窗框厚度≥2.5cm，叶片间隔10cm；可根据现场实际进行调整。

施工内容：拆除原有百叶窗，安装钢质窗框、安装百叶。
	平方米
	8
	960.00
	
	
	
	

	41
	安装吊顶
	矿棉板吊顶
	板材：矿棉板；

规格：600×600mm×12mm；

龙骨吊筋：T型铝合金龙骨，，确保抗腐蚀和承重性能。Φ8吊筋；表面有镀锌层防止锈蚀，厚度12-15mm
施工内容：吊筋、龙骨制作安装（含旧顶拆除清运）、顶板安装完毕后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程
	平方米
	10
	200.00
	
	
	年消耗量40㎡以上超出部分结算，或新增
	龙牌、阿姆斯壮、AMF、美露达

	42
	
	石膏板吊顶
	板材：石膏板；

规格：厚度≥9mm；

龙骨吊筋：38mm主龙骨；

施工内容：吊筋、龙骨制作安装（含旧顶拆除清运）；顶板安装采用螺钉固定后需采用防锈处理措施

；面层腻子及乳胶漆粉刷验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程

。
	平方米
	10
	200.00
	
	
	龙骨及吊顶整体更换或新增
	龙牌、泰山石膏、杰森

	43
	
	铝板吊顶
	板材：铝板

规格：600×600mm及以上，厚度≥0.6mm；600*600以内≥0.5mm；

龙骨吊筋：38mm轻钢龙骨；主龙间距为900-1200mm。

施工内容：吊筋、龙骨制作安装（含旧顶拆除清运）；顶板安装，完毕后，验收标准需满足工务中心CGYJ116005-2025房建检修规程。
	平方米
	5
	260.00
	
	
	龙骨及吊顶整体更换或新增
	宝兰、奥华、法狮龙

	总计（元）：
	1年预算合价汇总（投标限价）
	163354
	1年投标报价汇总
	 


3.4土建维保不固定工作量部分报价明细表（结构部分）（1年）

	序号
	项目名称
	施工内容
	单位
	工程量
	分类
	综合单价最高限价/元
	综合单价投标报价/元
	合价/元
	备注

	1
	隧内混凝土裂缝/施工缝注浆堵漏
	只针对非结构缝处，以及严重淌水、喷水渗漏水处的控水，一般采用高压注浆方式。

查找渗漏点，埋设注浆嘴，注浆堵漏，观察效果，表面清理恢复。
	米
	10
	聚氨酯堵漏
	300
	
	
	

	2
	
	结构缝渗漏水应采用改性环氧注浆材料灌注，以满足补强要求。

查找渗漏点，埋设注浆嘴，注浆堵漏，观察效果，表面清理恢复。

(改性环氧的规格参数见注4,进场作业前须向招标人提供材料性能检测报告)
	
	10
	环氧堵漏
	480
	
	
	

	3
	非隧道混凝土裂缝/施工缝注浆堵漏
	施工内容同上聚氨酯注浆
	米
	10
	聚氨酯堵漏
	250
	
	
	

	4
	
	施工内容同上环氧注浆

(改性环氧的规格参数见《高渗透亲水性EAA环氧系列材料性能表》,进场作业前须向招标人提供材料性能检测报告)
	
	7
	环氧堵漏
	400
	
	
	

	5
	隧道变形缝渗漏封堵
	确认维修位置，拆除旧止水胶条，缝内聚氨酯等注浆填充，更换新止水胶条，固定密封，修整缝口混凝土，检查。
	米
	5
	含止水胶条
	3000
	
	
	

	6
	
	确认维修位置，缝内聚氨酯等注浆填充，修整缝口混凝土，检查。
	
	10
	不含止水胶条
	1200
	
	
	

	7
	非隧道变形缝渗漏封堵
	施工内容同上含止水胶条封堵
	米
	10
	含止水胶条
	2600
	
	
	

	8
	
	施工内容同上不含止水胶条封堵
	
	4
	不含止水胶条
	1000
	
	
	

	9
	盾构管片环、纵缝渗漏封堵
	检查清理渗漏缝，设置阻断点，封缝，注入弹性环氧灌浆材料。

(改性环氧的规格参数见《高渗透亲水性EAA环氧系列材料性能表》,进场作业前须向招标人提供材料性能检测报告)
	米
	20
	柔性环氧封堵
	410
	
	
	

	10
	盾构螺栓孔渗漏封堵
	检查清理螺栓孔，松开螺栓设灌浆口，在孔内灌注聚氨酯浆液等，更换螺栓防水垫片，紧固螺栓，检查清理。
	个
	10
	聚氨酯封堵
	250
	
	
	

	11
	防水砂浆堵漏
	清理基面，抹填堵漏砂浆，表面修整恢复。
	处
	15
	聚合物防水砂浆，单处面积≤1平方
	150
	
	
	

	12
	
	清理基面，抹填堵漏砂浆，表面修整恢复。
	平方米
	10
	聚合物防水砂浆，单处面积＞1平方
	100
	
	
	

	13
	预留孔(穿墙管件)等堵孔
	清理孔洞，聚氨酯填塞料，发泡堵孔，不漏水，表层水泥封填，洞口修整。
	孔
	2
	阻燃型聚氨脂封堵，孔径≤10cm
	200
	
	
	

	14
	隧内孔洞封堵
	清理孔洞，聚合砂浆、聚氨酯填塞料，注浆封闭，不漏水，表层水泥封填，洞口修整。
	孔
	5
	聚氨酯封堵
	180
	
	
	

	15
	干裂缝修复加固
	清理，埋设胶座，封缝处理，灌注灌缝胶，表观清理恢复。
	米
	10
	混凝土裂缝修补胶
	260
	
	
	

	16
	砼轨枕松动环氧注浆补强
	轨枕边清缝剔槽，埋置注浆管，封缝，灌注环氧树脂浆液，清理注浆口，修面。

(改性环氧的规格参数见《高渗透亲水性EAA环氧系列材料性能表》，进场作业前须向招标方提供材料性能检测报告)
	根
	7
	短轨枕（周长约1.54m）
	470
	
	
	

	17
	
	轨枕边清缝剔槽，埋置注浆管，封缝，灌注环氧树脂浆液，清理注浆口，修面。

(改性环氧的规格参数见《高渗透亲水性EAA环氧系列材料性能表》,进场作业前须向招标方提供材料性能检测报告)
	根
	2
	长轨枕（周长约5.14m）
	1400
	
	
	

	18
	安装玻璃纤维接水槽
	接水槽制作，密贴安装衬砌表壁，304不锈钢膨胀螺栓固定，拼接时留有承插口，密封胶封边，检查不渗水。
	米
	15
	隧内定型玻璃纤维板25cm*3cm*0.2cm
	300
	
	
	

	19
	
	
	米
	5
	非隧内玻璃纤维板15cm~40cm*3cm*0.2cm
	220
	
	
	

	20
	安装不锈钢接水槽
	接水槽制作，304不锈钢膨胀螺栓固定，拼接时留有承插口，密封胶封边，检查不渗水。
	平方米
	7
	304不锈钢接水槽，壁厚0.8
	580
	
	
	

	21
	地面硬化
	清理虚土、杂草树、垫层下土夯实；垫层铺设夯实。
	立方米
	1
	碎石垫层（单处体积＜5m³）
	800
	
	
	

	22
	
	
	立方米
	1
	碎石垫层（单处体积≥5m³）
	600
	
	
	

	23
	
	混凝土强度等级C25及以上，含混凝土浇注、养护等，符合规范。
	立方米
	1.5
	混凝土浇注（单处体积＜5m3）
	1200
	
	
	

	24
	
	
	立方米
	2.5
	混凝土浇注（单处体积≥5m³）
	1000
	
	
	

	25
	钢筋加工制作
	钢筋网/钢筋笼制作，含绑扎、焊接等
	吨
	0.3
	标称钢筋
	6500
	
	
	

	26
	标志标牌安装
	采用3mm厚铝合金底板，表层二级反光膜，具体式样参照《轨行区标识设计图集》；包含标牌制作、安装。
	个
	1
	立柱式含基础
	1200
	
	
	

	27
	
	
	个
	2
	立柱不含基础
	1000
	
	
	

	28
	
	
	个
	3
	无柱支架式
	800
	
	
	

	29
	
	
	个
	200
	表面贴膜
	50
	
	
	

	30
	安装隔离防护栏
	安装绿色栅栏（上口带斜边）：

材质：墨绿色浸塑网栅栏；钢丝直径浸塑前5mm；立柱φ48，壁厚不小于1.5mm；矩形框50*30*2mm；网径不大于160mm*90mm。

施工内容：栅栏高度不小于2.5m，现浇混凝土独立基础，立柱埋置深度不小于500mm或硬质地面螺栓安装，安装格栅，栅栏与地面之间的间隙不得大于5cm，按要求局部加固。


	平方米
	23
	绿栅栏
	110
	
	
	

	31
	
	安装方管栅栏：采用50*50*3*2500mm热镀锌方管，方管表面采用粉末喷涂进行防腐(喷涂颜色由招标方确定)，方管之间使用40*4mm热镀锌钢条及不锈钢螺栓连接固定，

施工内容：现浇混凝土条形基础，埋置深度不小于400mm，高度不小于600mm,宽度不小于200mm,基础设上下两层钢筋，直径不小于10mm或硬质地面螺栓安装，方管安装及防腐。
	平方米
	12
	方管栅栏
	200
	
	
	

	32
	安装防爬刺
	双股刺绳，丝径2.8mm，国标304，缠绕3道，每道间距均匀。刺绳立柱采用热镀锌方管，尺寸为700mm*40mm*40mm*2mm（高度*长*宽*厚），间距不大于5m。
	米
	12
	刺绳
	55
	
	
	

	33
	
	采取双螺旋刺丝滚笼的形式。盘径50cm，丝径2.5mm，材质热镀锌，刀片厚度0.5mm。安装后圈径不小于45cm，刺笼间距不大于15cm,立柱间距不大于3m。
	米
	10
	刺丝滚笼
	75
	
	
	

	34
	被撞桥墩结构稳定性检测
	委托第三方有相应资质的单位进行包含裂缝、混凝土及内部钢筋检测，材料性能检测、内部无损检测，出具结构分析与稳定性评估报告，并给出评估结论及修复建议。
	处
	2
	/
	20000
	
	
	

	35
	桥墩修复
	依据现场情况出具修复方案，并组织专家评审，通过后按照方案加固。
	平方
	20
	
	12000
	
	
	

	36
	声屏障隐患整治
	含立柱、屏体，每块单元板的各项性能符合设计要求及TB/T3122等相关技术标准的规定。
	处
	4
	
	2000
	
	
	

	37
	排水系统升级改造
	整体更换改造，从顶端至底部布设PVC引水管，含固定安装，固定采用不锈钢卡箍。阻燃型PVC，φ40以内
	处
	50
	
	3500
	
	
	

	38
	修筑引、排水浅沟
	切割地面，凿除清理，形成沟槽，内壁修整，防水处理，制作不锈钢盖板。≤15cm深，地面切割（含1.2厚不锈钢盖板）
	米
	15
	
	210
	
	
	

	39
	
	切割地面，凿除清理，形成沟槽，内壁修整，防水处理。≤15cm深，地面切割（不含盖板）
	米
	30
	
	110
	
	
	

	40
	
	砌筑排水沟，抹面防水处理，修整，清理。≤15cm深，地面砌筑（不含盖板）
	米
	15
	
	95
	
	
	

	合计（元）
	1年预算合价汇总（投标限价）
	604165
	1年投标报价汇总
	


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。

2.固定部分投标报价采用固定总价，投标报价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
3.不固定部分投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
4.上表内数量为投标报价的指导数量，非实际发生数量，实际发生以现场发生且招标人核准数量为准。

5.招标人对本项目固定部分设置最高限价，投标报价不得高于最高限价，否则，将作为无效投标处理。

6.招标人对本项目不固定部分分别设置最高限价和综合单价最高限价，投标报价和综合单价投标报价均不得高于各最高限价，否则，将作为无效投标处理。

7.对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。未在招标人推荐的材料品牌响应表中注明或未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。
投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日

附件1
关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。 
附件2
“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的； 

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的； 

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的； 

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的； 

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的； 

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； 

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

 （十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的； 

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的； 

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的； 

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的； 

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）
四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的； 

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的； 

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的； 

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的； 

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的； 

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的； 

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的； 

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对滁州轨道运营轨道、土建委外维保项目（2026年-2028年）的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市轨道交通运营有限公司
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352128
2026 年04月13日 



	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周蓓蕾
电  话：0550-3519519  18005505728
2026 年04月13日


乙方：


（盖章）





地址：





法人（或授权）代表：


（签名）








日期:      年   月   日











甲方：滁州市轨道交通运营有限公司


（盖章）





地址：





法人（或授权）代表：


（签名）





日期:      年   月   日








6

