滁州涧北公园北侧安置点项目广电基础网络接入工程工程量清单、最高投标限价编制补疑

第一部分：招标需求

一、招标范围：

本项目分为一个标段，本标段工程包括滁州涧北公园北侧安置点项目广电基础网络接入工程主要建设范围为项目用地红线范围内1#～13#住宅楼、S1#～S2#沿街配套及门面房、地下室等建筑物的有线电视光缆光纤、光缆配线设备等。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

二、暂定项目：

（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。

本项目无此项。

- 以下项目按照业主要求，设暂列金额。

本项目无此项。

（三）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

1.材料的名称、规格型号、金额：无

2.设备的名称、规格型号、金额：无

3.专业工程名称、工程内容、金额：无

## 三、按项列入清单的内容，标后不予调整：无

## 四、补充图纸及修改图纸的说明：无

- 总承包服务费：无

第二部分：设计文件及技术补充说明

1、地库、商业楼桥架是否在范围内。

回复:不在范围内,利用智能化桥架

- 2、机房照明、装饰是否在范围内。

- 回复：不在范围内