
滁州经开区永阳路标准化厂房及宿舍等配套设施项目改造三期工程答疑公告
项目编号：czsjgc202610-005
各潜在投标人：
现对滁州经开区永阳路标准化厂房及宿舍等配套设施项目改造三期工程进行如下答疑：

一、问：我公司提供的业绩在合同施工内容中体现机电设备安装工程，厂房业绩总金额超过5000万元，但机电设备安装金额不单独体现，请问是否认可？
答：根据上述提问内容无法判断工业厂房的机电安装工程是否达到2500万元及以上。招标文件中已明确，如要求提供的业绩证明材料未能够充分有效证明该工程业绩的评审因素，则另须提供项目业绩建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。请各潜在投标人按要求提供业绩证明材料。
二、问：招标文件关于项目经理资格要求：我司非联合体单位，是否可以提供一名A岗具有机电工程专业一级注册建造师资格和一名B岗具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格？

答：不可以。
三、问：本项目机电安装部分造价36547651.27元，招标文件要求机电工程施工总承包一级资质，设置门槛过高，排斥大部分潜在投标人。
答：《建筑业企业资质标准》机电工程施工总承包资质标准12.4.2条款规定，机电工程施工总承包二级资质可承担单项合同额3000万元以下的机电工程的施工。本项目机电工程超3000万元，资质设定符合要求。
四、问：1.投标人提供的业绩为储备物流基地项目中的冷库工程业绩，工程用途为工业建筑，全国建筑市场公共服务平台上也显示为工业建筑。业绩单项合同金额满足招标文件要求，请问该冷库工程业绩是否应该认可？2.请问本项目下浮是按总价下浮，还是应该扣除暂列金后再下浮？
答：1.予以认可。2.本项目采用工程量清单报价，各潜在投标人可依据企业自身情况并结合市场行情综合考虑进行报价，其投标文件中所提供的工程量清单报价书须符合招标文件要求。
五、问：招标文件要求拟派项目经理具有单项合同金额不低于2500万元的工业厂房机电安装工程，若提供工业厂房施工总承包业绩，并提供相关资料证明其中包含不低于2500万元的机电安装工程，请问是否予以认可？
答：予以认可。
六、本项目联合体参加投标的，联合体（牵头方和成员方）总数不得超过2家。具体内容详见招标答疑澄清文件。
七、招标文件第二章投标人须知-3.4.4中增加投标保证金将不予退还情形。具体内容详见招标答疑澄清文件。
八、招标文件第四章评标办法-（四）商务标评审-商务标评审表注中“1.投标人总报价如超过A值，A值=最高投标限价×（1-J） +（暂列金额+暂估价）×1.09×J（其中J=10%），该投标报价不参与B值计算。保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。”，调整为“1.投标人总报价如超过A值，A值=最高投标限价×（1-J）+（暂列金额×1.09+材料暂估价×1.09+专业工程暂估价）×J（其中J=10%），则商务标不得分，且该投标报价不参与B值计算”。具体内容详见招标答疑澄清文件。
九、招标文件第八章技术标准和要求-4.招标人推荐品牌中增加磁悬浮变频离心冷水机组的推荐品牌，其推荐品牌为海尔、美的、格力。磁悬浮变频离心冷水机组的技术参数详见已发布的图纸。具体内容详见招标答疑澄清文件。
此澄清公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。
招标人名称：安徽同康实业发展有限公司    

地址：安徽省滁州市中都大道2887号（滁州原创科技城）
联 系 人：李庆延    

联系方式：05503060260

招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620室

联系人：杨韦 

联系方式：0550-3519590  18005501210

日期：2026年11月6日

