## 劳务
工程名称：凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目室外附属工程劳务工程
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 最高限价（元） | 合价（元）
道路工程
1 | 040103001001 | 回填方 | 1、部位：回填土方 2、密实度要求：详见图纸要求 3、填方材料要求：素土 | m3 | 3629.380
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1．土壤类别：素土 2．挖土深度：详见设计图纸 3．部位：雨污水沟槽挖土装车 4．详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 1169.500
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1．土壤类别：素土 2．挖土深度：详见设计图纸 3．部位：雨污水沟槽挖土不装车 4．详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 1169.500
4 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、土壤类别：详见图纸 | m2 | 1378.490
5 | 040103001002 | 回填方 | 1、部位：回填土方 2、密实度要求：详见图纸要求 3、填方材料要求：6%石灰土 4、分层压实 | m3 | 1022.330
6 | WB040202019001 | 消解石灰 | 1、消解石灰：按规范要求 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 103.700
7 | WB040202018001 | 多合土养护 | 1、养护：石灰稳定土养护，满足规范及设计要求 2、详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 2555.000
土方平衡
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、用于现场填方用土，由临时堆放场倒运回现场 3、挖土深度：铲运机装车 | m3 | 2339.330
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：用于现场填方用土，倒运至临时堆放场 2、运距：暂按1km计算，实际运距不同，根据参建单位确认的运距计算 | m3 | 2339.330
10 | 010103002002 | 内运土方 | 1、土料品种：用于现场填方用土，由临时堆放场倒运回现场 2、运距：暂按1km计算，实际运距不同，根据参建单位确认的运距计算 | m3 | 2339.330
11 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、填方用外借土方挖土装车 2、土壤类别：三类土 | m3 | 3347.120
12 | 010103002003 | 外借土方运输 | 1、土料品种：填方用外借土方（三类土） 2、运距：10km | m3 | 3347.120
机械进出场费
13 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1．推土机进退场外运费 2．机械设备规格型号：投标单位自行考虑使用机械型号 | 台次 | 1.000
14 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1．压路机进退场外运费 2．机械设备规格型号：投标单位自行考虑使用机械型号 | 台次 | 1.000
路基处理
15 | 040103001001 | 石灰稳定土 | 1、路基处理 2、填方材料要求：6%石灰土 3、厚度：20cm 4、详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 1930.520
16 | WB040202019001 | 消解石灰 | 1、消解石灰：按规范要求 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 39.186
17 | WB040202018001 | 多合土养护 | 1、养护：石灰稳定土养护，满足规范及设计要求 2、详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 1930.520
18 | 040203007001 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：20cm | m2 | 2092.880
19 | WB040203012001 | 切缝 | 1、类型：伸缩缝 2、厚度：4cm | m | 735.600
20 | WB040203012002 | 伸缩缝 | 1、类型：伸缩缝 2、内嵌品种：沥青 | m2 | 29.420
21 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm | m2 | 2276.780
22 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：路床整形 2、范围：10cm挖高填低 3、碾压、检验、理顺坡度 4、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 2460.680
花岗岩铺装
23 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：300*300*60mm芝麻白花岗岩 2、结合层：30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 1292.830
24 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：300*300*60mm福鼎黑花岗岩 2、结合层：30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 46.800
25 | WB011101008001 | 彩色陶瓷颗粒面层 | 1、面层厚度：5mm厚彩色陶瓷颗粒面层 2、样式：蓝色 | m2 | 69.720
26 | 040203007002 | 混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：15cm | m2 | 1463.590
27 | WB040203009001 | 模板 | 1、厚度：15cm | m2 | 1463.590
28 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm | m2 | 1587.540
29 | 040202001002 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：路床整形 2、夯实度≥93% 3、碾压、检验、理顺坡度 4、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 1587.540
植草砖铺装
30 | 040204002003 | 嵌草砖安砌 | 1、块料品种、规格：80厚嵌草砖 2、30厚粗砂层 3、样式二次设计；满铺种植土，内嵌草籽 | m2 | 471.160
31 | 040203007003 | 混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：15cm | m2 | 471.160
32 | WB040203009002 | 模板 | 1、厚度：15cm | m2 | 471.160
33 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm | m2 | 537.850
34 | 040202001003 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：路床整形 2、夯实度≥93% 3、碾压、检验、理顺坡度 4、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 604.550
35 | WB030105001001 | 车挡 | 1、名称：预埋式钢管护栏 2、规格：长200cm；高10cm 3、材质：φ76钢管护栏 4、专业厂家成品订购 | 个 | 28.000
36 | 010507007001 | 混凝土基础 | 1、位置：车挡 2、混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 5.040
侧石、平石
37 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：12*20*60cm（花岗岩立牙石） 2、靠背：混凝土 3、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 613.300
38 | 040204004002 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格：12*20*60cm（花岗岩平牙石） 2、靠背：混凝土 3、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 650.350
39 | WB040204011001 | 侧缘石靠背 | 1、材料品种：C20砼 2、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 13.940
40 | WB040303028001 | 基础模板 | 1、构件类型：混凝土靠背模板 | m2 | 909.000
景观坐等、美术字
41 | WB050305011001 | 景观坐凳 | 1、材质：玻璃钢景观座凳 2、基础材质、规格：20cm厚C30混凝土 3、垫层规格、规格：10cmC20混凝土垫层；20cm厚C30混凝土 4、预埋件： φ12锚筋；8厚锚板 5、专业厂家成品订购；白色漆面 | m | 22.000
42 | WB011508001001 | 美术字安装 | 1、LOGO灯箱 2、镌字材料品种、颜色：不锈钢箱体发光字 3、字体规格、尺寸：H=0.75m,内容样式由专业厂家深化设计安装 4、立柱：φ60*5厚镀锌管 5、基础：C20混凝土 6、垫层：15cm厚碎石垫层 | 个 | 7.000
标志牌、标线
43 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：热熔漆标线 2、部位：道路停止线、分界线、边缘线、人行横道线、车行箭头、自行车标记等所有道路标记标线 3、其他：详见图纸及相关技术规范 | m2 | 154.590
44 | 040205019001 | 减速垄 | 1、橡胶减速垄 | m | 20.000
45 | 040205003001 | 单柱式标杆 | 1、规格尺寸：直径89mm，1.2mm厚不锈钢，高210cm 2、基础材料品种、厚度、强度：C30混凝土 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、其他：详见设计图及相关技术规范 5、备注：基础开挖、基础制作，模板安拆、预埋件、杆件等制作安装 | 套 | 2.000
46 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型：矩形人行横道预告标志 2、材质：铝合金板 3、规格尺寸：1*0.6m 4、其他：详见图纸及相关技术规范 | 块 | 2.000
47 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：热熔漆标线 2、部位：道路停止线、分界线、边缘线、人行横道线、车行箭头、自行车标记等所有道路标记标线 3、其他：详见图纸及相关技术规范 | m2 | 154.590
48 | 040205019001 | 减速垄 | 1、橡胶减速垄 | m | 20.000
49 | 040205003001 | 单柱式标杆 | 1、规格尺寸：直径89mm，1.2mm厚不锈钢，高210cm 2、基础材料品种、厚度、强度：C30混凝土 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、其他：详见设计图及相关技术规范 5、备注：基础开挖、基础制作，模板安拆、预埋件、杆件等制作安装 | 套 | 2.000
50 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型：矩形人行横道预告标志 2、材质：铝合金板 3、规格尺寸：1*0.6m 4、其他：详见图纸及相关技术规范 | 块 | 2.000
侧石、平石
51 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：12*20*60cm（花岗岩立牙石） 2、靠背：混凝土 3、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 613.300
52 | 040204004002 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格：12*20*60cm（花岗岩平牙石） 2、靠背：混凝土 3、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 650.350
53 | WB040204011001 | 侧缘石靠背 | 1、材料品种：C20砼 2、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 13.940
54 | WB040303028001 | 基础模板 | 1、构件类型：混凝土靠背模板 | m2 | 909.000
排水沟、旱喷工程
55 | ZB040101001001 | 化粪池 | 1、材质：玻璃钢化粪池 2、容积：4m3 3、含土方开挖、回填、运输 4、描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000
56 | ZB040101001002 | 隔油池 | 1、材质：钢筋混凝土 2、容积：4.5m3 3、混凝土等级：C30混凝土 4、含土方开挖、回填、运输 5、详见23S519图集及相关规范等其他资料，满足验收要求； | 个 | 2.000
57 | ZB040101001003 | 一体化树脂排水沟 | 1.成品树脂排水沟，，B=300mm*300mm 2.沟体参数：抗压强度＞90N/mm2、抗弯强度＞22N/mm2 3.不锈钢盖板 4.含土方开挖、回填、运输 5.描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 16.000
58 | WB040501021001 | 排水沟垫层 | 1.商品混凝土强度等级：C20混凝土 2.描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 3.960
59 | WB040501021002 | 排水沟垫层 | 1、垫层材质及厚度：碎石 2、描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 1.800
60 | 040202011004 | 碎石 | 1、室外旱喷 2、石料规格：级配碎石 | m2 | 7.800
61 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、位置：室外旱喷 2、混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 0.780
62 | WB040303028002 | 基础模板 | 1、构件类型：混凝土基础 | m2 | 0.600
63 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、位置：室外旱喷 2、砖品种、规格、强度级：标准转 | m3 | 2.160
64 | 010504001001 | 直形墙 | 1、位置：室外旱喷 2、混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 3.000
65 | WB080401022001 | 混凝土墙模板 | 1、构件类型：室外旱喷墙体模板 | m2 | 27.650
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、位置：室外旱喷 2、厚度、砂浆配合比：20mm厚防水砂浆 | m2 | 15.000
67 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 φ8 | t | 0.162
68 | 031006002001 | 旱喷设备 | 1、专业厂家二次设计安装 2、包含万能支撑器、地灯给水口 | 套 | 1.000
室外台阶、挡土墙
69 | WB041111001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土 | m3 | 2.970
70 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、泄水孔材料品种、规格：硬塑料管φ100 3、滤水层要求：50-80砾石滤水层 | m3 | 22.220
71 | 040303015002 | 混凝土挡土墙模板 | 1、材质：木模板 | m2 | 58.750
72 | WB041111002001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：φ16以内 | t | 2.757
73 | 040204002004 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：300*300*60mm芝麻白花岗岩 2、结合层：30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 15.550
74 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆 2、详GB15J403-1；成品订购；样式由业主选定 | m | 15.000
75 | 010506001001 | 混凝土台阶 | 1、混凝土种类：C20混凝土 | m2 | 9.700
76 | 011702027001 | 台阶 | 1．混凝土台阶模版 | m2 | 22.000
77 | 040202011005 | 碎石 | 1、石料规格：碎石 2、厚度：15cm | m2 | 9.700
78 | WB010101007001 | 素土夯实 | 1、土壤类别：素土夯实 | m2 | 11.000
围墙
79 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1、基层类型：室外围墙 2、种类：真石漆(分隔缝) | m2 | 504.000
80 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、刮腻子遍数：腻子两遍 | m2 | 504.000
81 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、位置：室外围墙 2、聚合物水泥砂浆一道 3、底层厚度、砂浆配合比：5厚专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆（掺5%建筑胶） 5、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 504.000
82 | 010502002001 | 构造柱 | 1、位置：室外围墙 2、混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 3.310
83 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、材质：木模板 | m2 | 55.200
84 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢、 φ12以内 | t | 0.313
85 | 020510001001 | 围墙栅栏 | 1、栏杆类型：金属栅栏 2、框芯截面尺寸：100x40x2厚不锈方管 3、深灰色氟碳漆面 | m2 | 28.290
86 | 010507005001 | 压顶 | 1、位置：室外围墙 2、混凝土种类：C30混凝土 | m3 | 8.000
87 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、构件类型：压顶 复合木模板 | m2 | 40.000
88 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢、 φ10以内 | t | 1.090
89 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、位置：室外围墙 | m3 | 55.200
90 | 010401001001 | 砖基础 | 1、基础类型：砖基础 | m3 | 18.000
91 | WB041111001002 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土 2、厚度：10cm | m3 | 6.800
92 | 011702001001 | 基础 | 1．基础类型：混凝土垫层模版 | m2 | 20.000
93 | WB041111003001 | 碎石垫层 | 1、材料品种、规格：碎石 2、厚度：15cm | m3 | 13.200
94 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：围墙 | m2 | 240.000
室外道路改造
95 | WB011101008002 | 彩色陶瓷颗粒面层 | 1．面层厚度：5mm厚彩色陶瓷颗粒面层 2．样式：经建设单位、设计单位确认后，方可施工 | m2 | 338.090
96 | 490204004001 | 沥青表面修复 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 AC-10C（玄武岩） 2.厚度：3.5cm 3.工程量暂定，结算时以实际发生工程量为准 | m2 | 300.000
97 | WB010606014001 | 钢面板 | 1．部位：室外碗池 2．规格：4mm钢面板 3．预埋铁件 制作、安装及造型设计费 | t | 11.540
98 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.部位：室外碗池 2.预埋铁件 制作、安装 | t | 1.655
99 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.部位：室外碗池 2.规格：50方管通长@500；60圆管平台边缘通长布置 | t | 4.366
100 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.部位：室外碗池 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.厚度：20cm | m3 | 107.890
101 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.部位：室外碗池 2.钢筋种类、规格：三级钢；φ16以内 | t | 6.329
102 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.部位：碗池垫层 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.厚度：10cm | m3 | 36.750
103 | 011702001002 | 混凝土模板 | 1.类型：木模板 | m2 | 343.860
104 | 040202011006 | 碎石 | 1.部位：室外碗池 2.石料规格：碎石 3.厚度：10cm | m2 | 367.500
105 | 040202001004 | 路床(槽)碾压检验 | 1.部位：室外碗池 2.素土夯实 | m2 | 367.500
106 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.部位：极限运动场地铺装 2.面层材料品种、规格、颜色：1厚聚丙类极限运动场地专用地坪漆 | m2 | 170.000
107 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.部位：极限运动场地铺装 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.厚度：20cm | m3 | 34.000
108 | 011702001003 | 混凝土模板 | 1.类型：木模板 | m2 | 170.000
109 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.部位：极限运动场地铺装 2.钢筋种类、规格：三级钢；φ16以内 | t | 1.994
110 | 040202011007 | 碎石 | 1.部位：极限运动场地铺装 2.石料规格：碎石 3.厚度：10cm | m2 | 170.000
111 | 040204001001 | 人行道整形、碾压 | 1.部位：极限运动场地铺装 2.素土夯实（≥94%） | m2 | 170.000
112 | WB010606014002 | 钢面板 | 1.部位：室外碗池涂鸦造型 2.规格：4mm钢面板 | t | 0.355
113 | WB010603001001 | 钢柱 | 1.部位：室外碗池涂鸦造型 2.柱类型：50x50x3mm钢方管； | t | 0.151
114 | 011201001003 | 涂鸦彩绘 | 1．室外碗池涂鸦造型 2．样式由建设单位确认后方可施工 | m2 | 11.300
115 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：60mm不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌：500mm不锈钢管 3.专业厂家成品订购安装，具体做法详见GB15J403-1 | m | 22.000
屋面改造
116 | 011103002002 | 塑胶面层 | 1．面层材料品种、规格、颜色：5厚塑胶面层（硅PU，颜色样式详平面） 2．塑胶面层应由专业厂家施工制作 | m2 | 683.800
117 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1．混凝土强度等级：C20混凝土 2．厚度：10cm | m3 | 68.380
118 | 040202011008 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm | m2 | 683.800
119 | 010804004001 | 防护网 | 1、材质：φ3PE包胶围网 2、规格：网孔50x50；绿色 3、立柱规格、材质：DN100镀锌钢管 4、材料由施工单位联系专业厂家安装制作,设计单位确认后方可施工 | m2 | 428.000
120 | WB010516002001 | 螺栓固定件 | 1、预埋螺栓固定 | t | 0.481
121 | 011103002003 | 移动篮球架 | 1、材质：加厚钢材 2、型号：XH-A012 3、专业厂家成品订购 | 个 | 2.000
122 | ZB040101001004 | 一体化树脂排水沟 | 1.成品树脂排水沟，，B=300mm*300mm 2.沟体参数：抗压强度＞90N/mm2、抗弯强度＞22N/mm2 3.不锈钢盖板 4.含土方开挖、回填、运输 5.描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 106.650
123 | WB040501021003 | 排水沟垫层 | 1.商品混凝土强度等级：C20混凝土 2.描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 26.400
124 | WB050305011002 | 景观坐凳 | 1.材质、规格：3厚不锈钢；黄色漆面 2.龙骨类型、规格：30x30x3厚镀锌方管 3.专业厂家成品订购、安装 | m | 22.000
125 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：1200x145x30防腐木（柳桉木） 2.栗壳色封漆；留缝5mm | m2 | 151.900
126 | WB011104009001 | 木地台钢龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格：钢龙骨 | t | 0.330
127 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 0.650
128 | 011702001004 | 模板 | 1．基础类型：混凝土垫层模板 | m2 | 35.600
129 | 011101002001 | 胶粘石铺装 | 1.面层厚度、种类：30厚浇筑透水石 2.界面剂：水性渗透密封界面剂 | m2 | 1739.500
130 | 050305006001 | 集装箱商铺 | 1．名称：集装箱商铺 2．专业厂家深化设计，样式由建设单位确认 3．含制作、运输、安装费 4．尺寸、：1368*800*561cm | 个 | 10.000
131 | 050305006002 | 休闲座椅 | 1.名称：休闲座椅 2.内容：含遮阳伞、休闲桌椅 3.专业厂家深化设计，样式由建设单位确认 4.含制作、运输、安装费 | 套 | 8.000
132 | 050305006003 | 座椅组合 | 1.名称：座椅组合 2.内容：含休闲桌、椅 3.专业厂家深化设计，样式由建设单位确认 4.含制作、运输、安装费 | 套 | 12.000
133 | 040204002005 | 人行道板安砌 | 1.块料品种、规格：300*300*20mm芝麻白花岗岩 2.结合层：30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 5.660
134 | 040204002006 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：300*300*60mm芝麻白花岗岩 2、结合层：30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 49.740
135 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆 2、详GB15J403-1；成品订购；样式由业主选定 | m | 15.000
136 | 010506001002 | 混凝土台阶 | 1．混凝土种类：C20混凝土 2．含模板 | m2 | 11.640
137 | 010507001001 | 混凝土坡道 | 1．混凝土种类：C20混凝土 2．含模板 | m2 | 38.100
138 | 040202011009 | 碎石 | 1、石料规格：碎石 2、厚度：15cm | m2 | 49.740
139 | WB010101007002 | 素土夯实 | 1、土壤类别：素土夯实 | m2 | 49.740
雨水工程
140 | 040501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN200 | m | 100.540
141 | 040501001002 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN300 | m | 141.200
142 | 040501001003 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN400 | m | 145.050
143 | 040501001004 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN500 | m | 181.900
144 | WB040501025001 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式、角度：承插式，橡胶圈接口 3、管径：D≤300 | 1个口 | 121.000
145 | WB040501025002 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式、角度：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN400 | 1个口 | 73.000
146 | WB040501025003 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管（雨水） 2、连接方式、角度：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN500 | 1个口 | 91.000
147 | WB040501021001 | 管道基础 | 1、部位：管道基础 2、垫层材质及厚度：砂石基础 | m3 | 146.650
148 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：20cm 2、商品混凝土强度等级：C15 | m3 | 142.560
149 | 040504009001 | 砖砌雨水口 | 1、检查井规格：双箅雨水口1450*380（mm) 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁箅子 3、其他具体要求详见设计图纸、招标答疑、规范等 | 座 | 21.000
150 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000雨水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：重型铸铁五防井盖 | 座 | 28.000
151 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000雨水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：304不锈钢装饰井盖，≥5mm厚不锈钢&单层双向钢筋φ6 | 座 | 20.000
152 | 040504001003 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000雨水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：高分子树脂井盖 | 座 | 1.000
153 | 041101005001 | 井字架 | 1．材质及规格：钢管井字架 2．井深：2m内 3．描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 20.000
154 | 041101005002 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：4m内 3、描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 29.000
排水沟
155 | WB020410008001 | 沟盖板 | 1、规格、尺寸：60*66*10cm 2、混凝土种类：C30钢筋混凝土盖板 | m | 16.000
156 | 010507005001 | 压顶 | 1、位置：排水沟 2、混凝土种类：C25细石砼 | m3 | 0.830
157 | WB011702039001 | 压顶模板 | 1、模板类型：木模板 | m2 | 17.280
158 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、位置：排水沟 2、砖品种、规格、强度级：标准转 3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 11.600
159 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、位置：排水沟 2、厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 36.800
160 | 010501006001 | 混凝土垫层 | 1、位置：排水沟 2、混凝土强度等级：C15混凝土 | m3 | 1.950
161 | 011702001001 | 基础模板 | 1、模板类型：木模板 | m2 | 3.200
污水工程
162 | 040501001005 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN300 | m | 344.920
163 | 040501001006 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、连接方式：承插式，橡胶圈接口 3、管径：DN500 | m | 67.800
164 | WB040501025004 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、连接方式、角度：承插式，橡胶圈接口 3、管径：D≤300 | 1个口 | 172.000
165 | WB040501025005 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、连接方式、角度：承插式，橡胶圈接口 3、管径：D≤500 | 1个口 | 34.000
166 | WB040501021003 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：20cm 2、商品混凝土强度等级：C15 | m3 | 95.980
167 | WB040501021004 | 管道基础 | 1、部位：管道基础 2、垫层材质及厚度：砂石基础 | m3 | 98.290
168 | WB040501027001 | 管道闭水试验 | 1、管径：DN300 | m | 344.920
169 | WB040501027002 | 管道闭水试验 | 1、管径：DN500 | m | 67.800
170 | 040504001004 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000污水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：重型铸铁五防井盖 | 座 | 21.000
171 | 040504001005 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000污水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：304不锈钢装饰井盖，≥5mm厚不锈钢&单层双向钢筋φ6 | 座 | 14.000
172 | 040504001006 | 砌筑检查井 | 1、检查井规格：φ1000污水检查井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖. 3、勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 4、井盖材质及规格：高分子树脂井盖 | 座 | 1.000
173 | 041101005003 | 井字架 | 1．材质及规格：钢管井字架 2．井深：2m内 3．描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 10.000
174 | 041101005004 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：4m内 3、描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 26.000
井加固
175 | 040501004001 | 检查井加固 | 1．混凝土规格：C30混凝土 2．在下层沥青混凝土摊铺完成后,再反开挖路面基层,进行井周围钢筋砼加固圈施工,加固砼表面需拉毛,并涂刷粘层油,以便与沥青砼面层的粘结。 3．描述不详详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 48.000
绿化工程
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿地 | m2 | 1829
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、取土运距：10km 2、工程量：工程量暂定，结算时按实调整 3、包含土方装车、运输、及回填 4、密实度：按设计规范要求 5、备注：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m3 | 561.000
3 | 050101009002 | 土壤肥料 | 1、工程量：工程量暂定，结算时按实调整 2、肥料要求：泥炭土 3、密实度：按设计规范要求 4、备注：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m3 | 56.000
4 | WB050104001001 | 乔木成活养护 | 1、种类：香樟A 2、胸径：20cm 3、高度：700cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：六个月 | 株 | 1.000
5 | WB050104001002 | 乔木保存养护 | 1、种类：香樟A 2、胸径：20cm 3、高度：700cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：两年 | 株 | 1.000
6 | WB050104001003 | 乔木成活养护 | 1、种类：香樟B 2、胸径：15cm 3、高度：650cm 4、冠幅：300cm 5、养护期：六个月 | 株 | 12.000
7 | WB050104001004 | 乔木保存养护 | 1、种类：香樟B 2、胸径：15cm 3、高度：650cm 4、冠幅：300cm 5、养护期：两年 | 株 | 12.000
8 | WB050104001005 | 乔木成活养护 | 1、种类：丛生朴树 2、胸径：丛生 3、高度：600cm 4、冠幅：400cm 5、养护期：六个月 | 株 | 1.000
9 | WB050104001006 | 乔木保存养护 | 1、种类：丛生朴树 2、胸径：丛生 3、高度：600cm 4、冠幅：400cm 5、养护期：两年 | 株 | 1.000
10 | WB050104001007 | 乔木成活养护 | 1、种类：罗汉松 2、高度：300cm 3、冠幅：250cm 4、养护期：六个月 | 株 | 1.000
11 | WB050104001008 | 乔木保存养护 | 1、种类：罗汉松 2、高度：300cm 3、冠幅：250cm 4、养护期：两年 | 株 | 1.000
12 | WB050104001009 | 乔木成活养护 | 1、种类：朴树 2、胸径：18cm 3、高度：650cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：六个月 | 株 | 2.000
13 | WB050104001010 | 乔木保存养护 | 1、种类：朴树 2、胸径：18cm 3、高度：650cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：两年 | 株 | 2.000
14 | WB050104001011 | 乔木成活养护 | 1、种类：榉树 2、胸径：18cm 3、高度：650cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：六个月 | 株 | 7.000
15 | WB050104001012 | 乔木保存养护 | 1、种类：榉树 2、胸径：18cm 3、高度：650cm 4、冠幅：350cm 5、养护期：两年 | 株 | 7.000
16 | WB050104001013 | 乔木成活养护 | 1、种类：垂丝海棠A 2、地径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：六个月 | 株 | 9.000
17 | WB050104001014 | 乔木保存养护 | 1、种类：垂丝海棠A 2、地径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：两年 | 株 | 9.000
18 | WB050104001015 | 乔木成活养护 | 1、种类：垂丝海棠B 2、地径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：六个月 | 株 | 14.000
19 | WB050104001016 | 乔木保存养护 | 1、种类：垂丝海棠B 2、地径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：两年 | 株 | 14.000
20 | WB050104001017 | 乔木成活养护 | 1、种类：红花紫薇A 2、胸径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：六个月 | 株 | 1.000
21 | WB050104001018 | 乔木保存养护 | 1、种类：红花紫薇A 2、胸径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：两年 | 株 | 1.000
22 | WB050104001019 | 乔木成活养护 | 1、种类：红花紫薇B 2、胸径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：六个月 | 株 | 16.000
23 | WB050104001020 | 乔木保存养护 | 1、种类：红花紫薇B 2、胸径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：两年 | 株 | 16.000
24 | WB050104001021 | 乔木成活养护 | 1、种类：金桂A 2、高度：350cm 3、冠幅：250cm 4、养护期：六个月 | 株 | 10.000
25 | WB050104001022 | 乔木保存养护 | 1、种类：金桂A 2、高度：350cm 3、冠幅：250cm 4、养护期：两年 | 株 | 10.000
26 | WB050104001023 | 乔木成活养护 | 1、种类：金桂B 2、高度：250cm 3、冠幅：200cm 4、养护期：六个月 | 株 | 9.000
27 | WB050104001024 | 乔木保存养护 | 1、种类：金桂B 2、高度：250cm 3、冠幅：200cm 4、养护期：两年 | 株 | 9.000
28 | WB050104002001 | 灌木成活养护 | 1、种类：木槿A 2、地径：10cm 3、高度：280cm 4、蓬径：250cm 5、养护期：六个月 | 株 | 1.000
29 | WB050104014001 | 灌木保存养护 | 1、种类：木槿A 2、地径：10cm 3、高度：280cm 4、蓬径：250cm 5、养护期：两年 | 株 | 1.000
30 | WB050104002002 | 灌木成活养护 | 1、种类：木槿B 2、地径：5cm 3、高度：200cm 4、蓬径：180cm 5、养护期：六个月 | 株 | 13.000
31 | WB050104014002 | 灌木保存养护 | 1、种类：木槿B 2、地径：5cm 3、高度：200cm 4、蓬径：180cm 5、养护期：两年 | 株 | 13.000
32 | WB050104001025 | 乔木成活养护 | 1、种类：樱花A 2、胸径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：六个月 | 株 | 2.000
33 | WB050104001026 | 乔木保存养护 | 1、种类：樱花A 2、胸径：10cm 3、高度：280cm 4、冠幅：250cm 5、养护期：两年 | 株 | 2.000
34 | WB050104001027 | 乔木成活养护 | 1、种类：樱花B 2、胸径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：六个月 | 株 | 14.000
35 | WB050104001028 | 乔木保存养护 | 1、种类：樱花B 2、胸径：5cm 3、高度：200cm 4、冠幅：180cm 5、养护期：两年 | 株 | 14.000
36 | WB050104002003 | 灌木成活养护 | 1、种类：红叶石楠球 2、高度：130cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：六个月 | 株 | 9.000
37 | WB050104014003 | 灌木保存养护 | 1、种类：红叶石楠球 2、高度：130cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：两年 | 株 | 9.000
38 | WB050104002004 | 灌木成活养护 | 1、种类：海桐球 2、高度：200cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：六个月 | 株 | 18.000
39 | WB050104014004 | 灌木保存养护 | 1、种类：海桐球 2、高度：200cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：两年 | 株 | 18.000
40 | WB050104003001 | 绿篱成活养护 | 1、种类：红叶石楠 2、高度：40cm 3、冠幅：35cm 4、养护期：六个月 | m2 | 90.000
41 | WB050104015001 | 绿篱保存养护 | 1、种类：红叶石楠 2、高度：40cm 3、冠幅：35cm 4、养护期：两年 | m2 | 90.000
42 | WB050104003002 | 绿篱成活养护 | 1、种类：红花继木 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：六个月 | m2 | 20.000
43 | WB050104015002 | 绿篱保存养护 | 1、种类：红花继木 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：两年 | m2 | 20.000
44 | WB050104003003 | 绿篱成活养护 | 1、种类：海桐 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：六个月 | m2 | 416.000
45 | WB050104015003 | 绿篱保存养护 | 1、种类：海桐 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：两年 | m2 | 416.000
46 | WB050104003004 | 绿篱成活养护 | 1、种类：金森女贞 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：六个月 | m2 | 87.000
47 | WB050104015004 | 绿篱保存养护 | 1、种类：金森女贞 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：两年 | m2 | 87.000
48 | WB050104003005 | 绿篱成活养护 | 1、种类：小叶栀子 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：六个月 | m2 | 146.000
49 | WB050104015005 | 绿篱保存养护 | 1、种类：小叶栀子 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：两年 | m2 | 146.000
50 | WB050104003006 | 绿篱成活养护 | 1、种类：毛杜鹃 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：六个月 | m2 | 56.000
51 | WB050104015006 | 绿篱保存养护 | 1、种类：毛杜鹃 2、高度：35cm 3、冠幅：30cm 4、养护期：两年 | m2 | 56.000
52 | WB050104003007 | 绿篱成活养护 | 1、种类：法青 2、高度：90cm 3、冠幅：50cm 4、养护期：六个月 | m2 | 78.000
53 | WB050104015007 | 绿篱保存养护 | 1、种类：法青 2、高度：90cm 3、冠幅：50cm 4、养护期：两年 | m2 | 78.000
54 | WB050104009001 | 地被植物成活养护 | 1、种类：细叶麦冬 2、养护期：六个月 | m2 | 220.000
55 | WB050104021001 | 地被植物保存养护 | 1、种类：细叶麦冬 2、养护期：两年 | m2 | 220.000
56 | WB050104009002 | 地被植物成活养护 | 1、种类：佛甲草 2、养护期：六个月 | m2 | 52.000
57 | WB050104021002 | 地被植物保存养护 | 1、种类：佛甲草 2、养护期：两年 | m2 | 52.000
58 | WB050104009003 | 地被植物成活养护 | 1、种类：绣球花 2、养护期：六个月 | m2 | 78.000
59 | WB050104021003 | 地被植物保存养护 | 1、种类：绣球花 2、养护期：两年 | m2 | 78.000
60 | WB050104009004 | 地被植物成活养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：六个月 | m2 | 586.000
61 | WB050104021004 | 地被植物保存养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：两年 | m2 | 586.000
62 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：一字桩 | 株 | 43.000
63 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：四角桩 | 株 | 23.000
智能景观
1 |  | 智能景观 |  | 项 | 1 | 228900 | 228900
2501866