关于“中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区施工总承包项目室外安装工程及A、B型厂房机电工程”答疑通知

致各潜在投标人：

- 现对“中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区施工总承包项目室外安装工程及A、B型厂房机电工程”质疑作如下回复：

质疑一：本项目资信评分企业业绩，提供施工总承包业绩的要求①-④中没有结算审核报告，但下方的“注”①“业绩金额以工程结算审核报告（必须包含合同双方签字盖章页）中机电工程（消防工程）结算造价为准”，请问若我单位提供的施工总承包业绩已竣工验收完成，但还没有办理结算审核报告，那么我单位按照招标文件中要求提供①-④项材料以外，还提供由合同甲方盖章的证明我单位施工的总包项目中机电工程、消防工程的造价大于评审指标金额的证明材料是否满足本项企业业绩评审要求。

- 回复：可以。

- 质疑二：招标人推荐的材料品牌响应表中，投标人选定品牌可以不填吗？

- 回复：第九章投标文件格式-商务标文件中“招标人推荐的材料品牌响应表”可以不填写，投标人满足招标文件要求即可。

- 质疑三：室外安装清单第69条、75条、76条，电缆型号描述不全，请业主补充。

- 回复：见附件。

- 以上答疑内容与原招标文件有不一致之处，以本次通知内容为准，其他内容均执行原招标文件，特此说明。

- 招标人：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

- 代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

- 2025年8月1日