给排水工艺机电和气动编控答疑

- 方形横流开式冷却塔（301-A3-CTW1/CT-01）：下列为图纸设计设备技术参数；

业主回复：冷却塔设计规模调整：100m3/h/台*1台=100m3/h，冷却塔功率调整：N=5.5kW/台*1台=5.5KW，工程量调整2台，其余不变。

- 压缩空气平面图-新增：下列截图为预留球阀的规格型号；

回复：压缩空的预留阀DN20和DN25都给改成DN32的，其余不变