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第一章  招标公告

项目概况

  2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月17日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202610-009

项目名称：2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检项目

预算金额（含税）：825000元

最高限价（含税）：825000元

采购内容：员工年度健康体检162人（不含职业健康体检人员），其中男职工120人、已婚女职工17人、未婚女职工25人，均45岁以下）、员工职业健康体检项目512人以及员工职业健康体检增项男性394人（除去7名2026年入职员工）、女性111人，详见用户需求书。

服务期：具体实施时间以采购人下达的通知为准。
本项目不接受联合体投标

二、投标人要求
1.投标人须同时具备由卫生主管部门审批的有效的《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》；

2.信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：
投标人（包括联合体各成员）存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。

3.投标人（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-④项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

三、获取招标文件
时间：2026年10月27日至 2026年11月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月17日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

（1）投标保证金的金额：1.65万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。
（2）接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行 

账号：184215706734                        

②户名：滁州市公共资源交易中心 

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000035886                 

③户名：滁州市公共资源交易中心        

开户行：中国农业银行滁州中都支行                

账号：123340010400044210000000305            

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202610-009（招标项目编号）项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202610-009（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。
4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。
3.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

4.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

5.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年11月7日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：杭祥婷、周蓓蕾；联系方式：0550-3352128、0550-3519519、18005505728。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
联系方式：0550-3352128  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式 

项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾     
电话：0550-3352128、0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检项目 

	1.1
	项目编号
	czsjqt202610-009

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

注：系统中填写服务期时可按365天填写，不作为评审依据，以投标文件中的响应服务期作为评审依据。

	1.1
	服务地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：杭祥婷
电话：0550-3352128

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：周蓓蕾               

电话：0550-3519519  18005505728

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	825000元（含税），投标报价不得高于最高限价，否则，将作为无效投标处理。
注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《用户需求书》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：6188元；

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：招标人。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年11月7日8 时（投标截止10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年11月9日17时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年11月17日8点30分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，评标专家5人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×5%，取整到千位；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。
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	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	在本合同服务期限届满，中标人提交经招标人确认的实际参检人数,按实结算，各单价按合同单价执行，招标人在收到中标人提供的符合要求的增值税发票之后30个工作日内，向中标人支付全部结算体检费用。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。
2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	特别提示
	1.本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            服务期：见投标人须知前附表。
            服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《用户需求书》。
2.2 技术要求：详见《用户需求书》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用固定单价。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的用户需求书要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  用户需求书
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

样品

19.1本项目投标时无需提供样品。
（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
21.2.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

22.4投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.5投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.6如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.7投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的保证金：在中标通知书发出后一个工作日内，由电子交易系统自动原账户退还；中标投标人的保证金：在中标人与招标人签订合同并公开后一个工作日内，由电子交易系统自动原账户退还；项目流标（终止）的：流标（终止）公告发出后一个工作日内，由电子交易系统自动原账户退还。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在提交投标文件截止时间后到招标文件规定投标有效期终止之前，撤销其投标文件的，可以不退还投标保证金；
（2）投标人在中标通知书发出后，无正当理由在规定时间内不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的；或者不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函的，投标保证金不予退还；
（3）招标文件约定的其他情形；
（4）递交投标保函的投标人发生上述情形的，由出函机构按照约定赔付足额保证金，电子保函由市公共资源交易中心追缴，纸质保函按招标人发布的招标文件相关要求执行。
24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定（2026年修订）》（滁公管〔2026〕2号）规定执行。
（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

	
	
	（3）由卫生主管部门审批的有效的《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
有效的《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》

	
	
	（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（5）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任的能力证明材料；

（3）由卫生主管部门审批的有效的《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》；
（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。
温馨提示：

（1）请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

（2）请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。  

2.资信标评审（45分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	10分
	投标人自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），每提供一个团体体检服务业绩的得5分，本项满分10分。

注：投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，合同中必须体现出双方签章页、合同签订时间、合同标的等评审因素等。

	2
	体系认证证书
	6分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： 

1.质量管理体系认证； 

2.职业健康安全管理体系认证； 

3.环境管理体系认证； 

且认证范围为健康体检或健康管理，每提供1个证书得2分，本项满分6分。 
	投标文件中须同时提供管理体系认证证书扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会网站证书查询截图。

	3
	投入主要体检设备
	12分
	1.投标人每提供一台螺旋CT仪器得3分，本项满分6分。

2.投标人每提供一台彩超仪器得2分，本项满分6分。
	投标文件中须提供主要体检设备清单（格式自拟），且清单中须标明评审设备的品牌和型号。

	4
	人员配备
	17分
	1.主检咨询室每配备1名具有高级（副主任医师或以上）职称医生的，得3分，其他的不得分，本项满分6分。

2.彩超室配备2名医生：具有1个高级（副主任医师或以上）职称的得2分；具有1个中级（主治医师）职称的得1分；其他的不得分，本项满分3分。

3.CT室配备2名医生：具有1个高级（副主任医师或以上）职称的得2分；具有1个中级（主治医师）职称的得1分；其他的不得分，本项满分3分。

4.其他科室：配备1名高级（副主任医师或以上）职称医生的得2.5分，其他的不得分，本项满分5分。

注：以上人员不得兼任。 
	投标文件中须同时提供人员配备信息登记表（格式自拟）、人员有效身份证扫描件和职称证书扫描件。


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（45分）

	序号     
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	体检工作计划安排
	12分
	针对本项目实际情况，制定具体的体检工作计划安排，根据招标文件要求及投标人提供的体检工作计划安排情况进行综合评审。 
（1）计划安排清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得12分； 
（2）计划安排较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得9.6分； 
（3）计划安排有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得7.2分； 
（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	应急处置预案
	8分
	对于可能发生的突发情况，提供应急处置预案，根据投标人提供的应急预案流程及措施进行综合评审： 

（1）应急处置预案清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得8分； 

（2）应急处置预案较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得6.4分； 

（3）应急处置预案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得4.8分； 

（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	安全保障方案
	5分
	针对本项目实际情况，投标人所提供方案包含但不限于项目实施过程中安全保障方案进行综合评审： 

（1）方案清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得5.0分； 

（2）方案较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得4.0分； 

（3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得3.0分； 

（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	4
	体检保密措施
	5分
	根据投标人针对本项目特点提供体检保密措施，包含但不限于项目保密制度，体检人员信息与隐私保护等进行综合评审： 
（1）体检保密措施清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得5.0分； 
（2）体检保密措施较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得4.0分； 
（3）体检保密措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得3.0分； 
（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	5
	其他服务方案
	5分
	体检方案中有涉及对职工的心理疏导、体检项目分析介绍详细，餐饮配备齐备、体检结果报告送达及时性，以及阳性体征回访、解答、跟踪服务等进行综合评审： 

（1）服务内容清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得5.0分； 

（2）服务内容较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得4.0分； 

（3）服务内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得3.0分； 

（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	6
	体检特色服务方案
	10分
	根据各投标人的特色服务方案的实用性，包括体检后相关的重大疾病隐患提醒、健康档案管理、报告解读、专家讲座、车辆接送等配套服务情况综合评审：

（1）服务内容清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得10分； 

（2）服务内容较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得8.0分； 

（3）服务内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得6.0分； 

（4）未提供或提供的明显不符合要求的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：

投标文件须能充分有效反映出本评分项内容


注：

1.每个评审因素得分均以去掉一个最高分和一个最低分后的打分平均值确定（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

5.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（10分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	投标报价（10分）
	1.评标基准价=所有通过商务标评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*10分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有通过商务标评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人联系人或联系电话相同的。
（15）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。 

用户需求书

一、项目概况

1、员工年度健康体检162人（不含职业健康体检人员），其中男职工120人、已婚女职工17人、未婚女职工25人，均45岁以下）

中标人需按照招标人要求的体检内容设置A、B套餐供招标人选择，包含但不限于以下项目（体检项目内容见附件一）；

	（一）运营公司年度健康体检人数

	序号
	性别
	人数

	1
	男职工
	120

	2
	已婚女职工
	17

	3
	未婚女职工
	25


2、员工职业健康体检项目512人（体检项目内容见附件二）；

	（二）运营公司职业健康体检人数

	序号
	单位
	岗位
	接触危害因素
	人数

	1
	站务中心
	值班员及值班站长
	噪声
	135

	2
	控制中心
	值班主任及各类调度
	微波
	30

	3
	机电中心
	风水电维护工
	硫化氢、氨、电 工作业、噪声
	14

	4
	供电中心
	变电维护工
	电工作业、噪声
	16

	5
	供电中心
	接触网维护工
	其他粉尘、电工 作业、噪声
	47

	6
	工务中心
	土建巡检工
	其他粉尘、噪声
	8

	7
	工务中心
	轨道巡检工
	砂轮磨尘、手传振动、噪声
	9

	8
	工务中心
	探伤巡检工
	噪声
	6

	9
	工务中心
	综合维护工
	氮氧化物、二氧化硫、其他粉尘、噪声
	2

	10
	车辆中心
	工程车维修驾驶
	氮氧化物、二氧化硫、其他粉尘、噪声
	19

	11
	车辆中心
	车辆维修工
	异丙醇、正己烷、正溴丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、其他粉尘（总尘）、噪声
	22

	12
	车辆中心
	设备操作维修工
	其他粉尘、噪声、机动车驾驶作业
	8

	13
	乘务中心
	电客车司机
	微波、工频电场、噪声
	72

	14
	通号中心
	通信巡检工
	微波
	47

	15
	通号中心
	信号巡检工
	微波
	77


3、员工职业健康体检增项男性394人（除去7名2026年入职员工）、女性111人（体检项目内容见附件三）；
	（四）员工职业健康体检增项人数

	序号
	岗位
	男性
	女性

	1
	值班员及值班站长
	71
	64

	2
	值班主任及各类调度
	27
	3

	3
	风水电维护工
	12
	2

	4
	变电维护工
	12
	3

	5
	接触网维护工
	46
	1

	6
	土建巡检工
	7
	0

	7
	轨道巡检工
	9
	0

	8
	探伤巡检工
	6
	0

	9
	综合维护工
	2
	0

	10
	工程车维修驾驶
	19
	0

	11
	车辆维修工
	14
	4

	12
	设备操作维修工
	6
	1

	13
	电客车司机
	71
	1

	14
	通信巡检工
	31
	16

	15
	信号巡检工
	61
	16


二、体检时间

计划安排2027年2月。如遇特殊情况，中标人应按招标人要求调整或延长。

附件一：

员工健康体检清单
	序号
	性别
	项目内容

	1
	男职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT(云胶片）、心脏彩超。
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、 男性肿瘤12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、 甲状腺彩超、胸部 CT(云胶片)、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。

	2
	已婚女职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔 科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空 腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、 心肌酶谱四项、女性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、阴道超声、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、妇检+TCT（已婚）、心脏彩超
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、阴道超声、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、妇检+TCT（已婚）、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。

	3
	未婚女职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔 科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、 心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、心脏彩超。
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。


附件二：

员工职业健康体检项目

	序号
	岗位/工种
	体检内容
	体检项目

	1
	值班员及值班站长
	噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试。

	2
	值班主任及各类调度
	微波
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。

	3
	风水电维护工
	硫化氢、氨、电 工作业、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。

	4
	变电维护工
	电工作业、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。

	5
	接触网维护工
	其他粉尘、电工 作业、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。

	6
	土建巡检工
	其他粉尘、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）。

	7
	轨道巡检工
	砂轮磨尘、手传振动、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、骨科检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）、血常规（五分类）、血沉（ESR）、空腹血糖（Glu）、类风湿因子RF。

	8
	探伤巡检工
	噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试。

	9
	综合维护工
	氮氧化物、二氧化硫、其他粉尘、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。

	10
	工程车维修驾驶
	氮氧化物、二氧化硫、其他粉尘、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。

	11
	车辆维修工
	异丙醇、正己烷、正溴丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、其他粉尘（总尘）、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。

	12
	设备操作维修工
	其他粉尘、噪声、机动车驾驶作业
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、视野检查（职业）、眼科常规检查及辨色力检查（职业）、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。

	13
	电客车司机
	微波、工频电场、噪声
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。

	14
	通信巡检工
	微波
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。

	15
	信号巡检工
	微波
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。


附件三：
员工职业健康体检增项（男性）

	序号
	岗位
	项目内容

	1
	值班员及值班站长
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	2
	值班主任及各类调度
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	3
	风水电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	4
	变电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	5
	接触网维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	6
	土建巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。

	7
	轨道巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、肝功 12 项、肾功 3 项、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	8
	探伤巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	9
	综合维护工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	10
	工程车维修驾驶
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	11
	车辆维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	12
	设备操作维修工
	套餐A：总检、静脉采血、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	13
	电客车司机
	套餐A：总检、静脉采血、外科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子长因子。

	14
	通信巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	15
	信号巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。


员工职业健康体检增项（女性）
	序号
	岗位
	项目内容

	1
	值班员及值班站长
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	2
	值班主任及各类调度
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	3
	风水电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	4
	变电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	5
	接触网维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	6
	车辆维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。

	7
	设备操作维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	8
	电客车司机
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、肝功 12 项、肾功 3 项、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	9
	通信巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。

	10
	信号巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。


第六章  合同条款及格式

技术服务合同

甲方（委托方）：滁州市轨道交通运营有限公司

乙方（受托方）:  _________________________     

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，本着自愿、平等、诚信的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方提供【2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检项目】服务相关事宜，签订本合同，以资共同遵守。

第一条  服务事项

1.1 服务内容

1.在甲方要求的时间内，乙方向甲方提供【2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检的技术服务，包括         等，以满足甲方              需求。】

2.乙方应当按照甲方指定的项目、服务内容和服务进度安排提供相应技术服务，具体服务事项以合同附件一用户需求书或甲方的书面要求为准。

1.2 服务期限
除非根据本合同条款延期或提前终止，本合同项下服务期限至根据本协议提交全部工作成果，且经甲方验收止。

1.3 服务验收标准

对于乙方委派人员完成的技术服务成果和质量标准，按照甲方服务要求和项目质量管理规定执行。经甲方验收不合格的，乙方应当要求其委派人员按照甲方要求进行返工整改直至验收合格。甲方或其指定人员签署的服务验收单作为乙方申请付款的依据。

第二条  承诺及保证

2.1 双方承诺及保证

1.双方均系依照中国法律设立并合法、有效存续的公司或组织，完全有权签订本合同，并且有能力履行本合同项下义务；

2.双方签署、交付和履行本合同所需的所有同意、批准、授权和指令都已依法获得（如有），双方具有充分的权利、权力和能力签署、交付和履行本合同，且双方签署、交付和履行本合同均在其业务经营范围之内；

3.本合同的签署、交付和履行将不会（i）违反任何中国法律法规；或（ii）违反双方业务所需的任何许可或证照的条件；并且本合同的任何内容都不应当被认为构成双方之间的合资、合伙代理或者雇佣关系。

2.2 乙方承诺及保证

    1.乙方保证其具有向甲方提供本合同约定的技术服务的相关资质；

    2.乙方提供的服务和提交的工作成果将符合所有适用的专业标准与规定，不会侵犯任何第三方所拥有的知识产权；

3.乙方保证向甲方提供的与服务事项及服务人员相关的全部资料均真实、全面；

4.乙方负责为其所委派的人员，购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对乙方所派出人员的健康与安全负责，甲方不对乙方所派出人员承担任何责任和费用。

5.其他承诺与保证：__________。
第三条  乙方的服务团队

3.1 乙方项目组的核心成员为：项目负责人_____，；其他项目组成员、团队结构及资历介绍见本合同附件三：项目组成员。未经甲方事先书面同意，乙方不得更换、减少项目组核心成员。

3.2 项目支持人员：乙方应根据本项目具体情况安排项目服务和后勤支持人员，项目支持人员为项目组提供后台支持服务，但不因此增加本合同第四条所述服务费用。

3.3 乙方应根据甲方要求及时无条件地更换不合格的项目组成员。

第四条  服务费用及支付方式

4.1 本项目按实际发生支付，本项目服务费用总金额（上限）为人民币（大写）           (¥           )（含税），不含税价为人民币（大写）        (¥       )，税率为  %。（以下简称“服务费用”）。 

4.2 支付方式

甲方应按下列第1种方式向乙方支付服务费用：

1.一次性付款：在本合同服务期限届满，乙方提交经甲方确认的实际参检人数,按实结算，各单价按合同单价执行，甲方在收到乙方提供的符合要求的增值税发票之后30个工作日内，向乙方支付全部结算后体检费用。

2.分期付款：

首期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；

第二期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；

第三期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；

……

末期付款：乙方服务结束且甲方验收通过其提交的所有服务成果，且甲方收到乙方提供的符合要求的增值税发票之后_____日之内，甲方向乙方支付剩余的服务费用人民币（大写）_____元(￥_____元)。

3.合同价款以   银行转账  的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：

账户名：                            

开户行：                                   

账号：                                          

甲方开票信息确认如下：

单位名称：                                    

纳税人识别号：                             

地址、电话：                                  

开户行、账号：                                 

4.3 本合同约定的服务费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：运营公司员工体检、检后早餐等发生的所有费用、交通费（如有）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

4.4 本合同约定的为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
4.5 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

第五条  履约担保

5.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款 5%。
5.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

5.3 乙方完成合同约定全部内容，并收到甲方最后一笔付款后30天内，甲方将履约保证金无息退还给乙方。

（采用履约保证金的方式时选用）

或 

5.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款5%。

5.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即          元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

（采用履约保函的方式时选用）

5.3 履约担保的有效期 （采用履约保函的方式时选用）

乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在服务费用中。

第六条  甲方权利与义务

6.1 要求乙方按本合同及其附件的规定提供技术服务及履行其他合同义务，并对乙方所提供的服务进行评价。

6.2 向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料，为本项目各项工作的开展提供必要的便利条件，履行协助义务。 

6.3 按照本合同及其附件的规定向乙方支付服务费用。

6.4 其他：______________________。

第七条  乙方权利与义务

7.1 要求甲方提供开展本项目服务必要的资料和协助。

7.2 在交付符合本合同要求的工作成果后获得服务费用。

7.3 对本项目服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，保证按照本合同及附件的约定，及时、正确、完整地完成全部约定义务及工作。

7.4 应合理配备项目组成员，合理计划和实施本项目，熟悉与本项目有关的甲方内部规章制度。

7.5 若本项目涉及其他利害关系方，未经甲方事先同意，乙方不得和其私自接触，以保证服务结果的客观性、正确性，维护甲方正当利益。

7.6 乙方不得拒绝甲方与本项目有关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予及时、明确的书面或其他双方认可的方式答复。

7.7 乙方应当对甲方提供的资料进行核查，发现甲方提供的资料不符合本合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的___日内，书面通知甲方。

7.8 在未得到甲方事先书面同意的情况下，乙方不得向任何第三方分包或转包本项目。

7.9 本项目结束后___个月内，乙方应当为甲方就有关技术服务事项的理解和实施过程中遇到的问题提供免费后续服务。

后续服务内容包括：____________________。

后续服务方式、标准：___________________

7.10 非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在本项目中及本项目完成后不得向任何第三方透露本项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及服务费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

7.11 乙方在进入甲方及甲方所属企业时，须遵守甲方内部管理制度。如因违反甲方内部管理制度造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任；如造成乙方损失的，乙方自行承担相应损失。

7.12 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

第八条  工作成果验收

8.1 本合同约定的各项服务自完成之日起30日内，乙方应书面提请甲方进行验收，验收通过的，甲方在验收报告上签署意见。如果验收不合格，乙方应按甲方的意见免费进行修改或重新制作或编制，并自验收不合格之日起15日内重新提请验收。详细验收条件请参照附件一：用户需求书。

8.2 任一服务事项连续2次验收不合格的，则视为乙方没有完成该项服务。乙方应根据合同约定承担相应违约责任。

第九条  知识产权

9.1 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何工作成果、技术方案及其他知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密等），所对应的权利归甲方所有，乙方及其委派人员不因履行本合同项下的技术服务而享有任何知识产权及相关权益。

9.2 甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。

9.3 乙方保证，其执行本项目所使用的任何资料、方法、以及向甲方提供的所有工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。

第十条  保密

10.1 保密信息包括但不限于乙方因本项目以任何方式从甲方或其关联公司或其他甲方的代表机构和甲方正式聘请的中介机构处获得的任何形式的、任何内容的信息、文件、知识、数据、绘图、专有技术、分析、计算、编辑、研究以及其它材料和实物，所有这些信息在本合同中总称为“保密信息”（上述关联公司、代表机构、中介机构提供的信息视同由甲方提供）。

10.2 本合同规定的保密信息不包括以下信息：

1.在从甲方处获得前，已经为乙方掌握的且甲方不反对使用或披露的信息；

2.已经为公众所知的信息，除非该等信息为公众所知是由于乙方违反本合同；

3.乙方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息；

4.依甲方的书面授权而向第三方所披露的信息。

10.3 乙方只能为本合同的目的使用保密信息，且只能在乙方服务项目组成员的范围内披露或使用保密信息，但必须要求获得保密信息的相关人员对保密信息保密；除此之外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或透露部分或全部保密信息。

10.4 乙方应采取必要措施向乙方所有接触甲方保密信息之人员通告其对所有甲方信息都负有普遍的保密义务，如果该等人员违反保密义务，则由乙方承担在相关法律法规下的法律责任。

10.5 若本合同项下的服务工作已经完成或因故未能最终完成，或乙方违反本合同中规定的保密义务时，则根据甲方的要求，乙方应向甲方归还所有保密信息及其载体，或在甲方同意下，以书面形式确认已销毁所有其掌握的甲方保密信息。

10.6 若乙方或其有关人员违反本合同规定的保密义务，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，并负责消除影响。

10.7 乙方对所获的甲方的保密信息负有保密义务的期限为 永久 ，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示乙方无须再负保密义务为止。

第十一条  合同的变更和终止

11.1 发生以下情形，本合同可以终止：

1.甲方书面通知终止本合同；

2.双方协商一致决定终止合同的；

3.由于不可抗力致使本合同的全部义务不能履行的；

4.法律规定及本合同约定的其他情形。

11.2 甲方单方终止本合同的，甲方应支付乙方实际完成工作对应的服务费用，甲方单方终止合同自书面通知送达乙方时生效。

11.3 本合同及其附件仅能由双方通过签署书面文件的方式予以修改、补充、变更、放弃、终止或解除。

11.4 本合同终止后，乙方应将已收取报酬部分的有关工作成果和相关资料移交给甲方，作为甲方日后工作所需。倘若甲方委托其他单位继续本合同工作的，乙方应做好项目的交接工作，且该第三方单位有权使用乙方已完成的工作成果。

第十二条  违约责任

12.1 甲方未按本合同规定支付服务费用，经乙方书面催告后十个工作日内不支付的，乙方有权在甲方支付相应服务费之前中止为甲方提供服务；如甲方在催告后三十个工作日仍未支付的，乙方有权单方解除本合同。

12.2 甲方未按约定履行提供资料等义务，造成乙方无法按期提交工作成果的，甲方应顺延乙方的服务期限，乙方不承担违约责任。

12.3 乙方不能按照约定的进度提交工作成果的，或在甲方对其服务方式或提交的某项工作成果提出异议后，乙方未能在甲方要求的期限内完成整改或采取弥补措施的，则每逾期一天，应向甲方支付相当于当期应收服务费用千分之五的金额，作为逾期违约金；前述违约金可由甲方在应付服务费用中进行扣减。如逾期30日，乙方仍未能提交符合甲方要求的工作成果的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。

12.4 因乙方侵犯第三方的专利权、版权等知识产权而引起的任何责任，应由乙方承担，并使甲方免责。

12.5 乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的所有损失承担赔偿责任。

12.6 如乙方擅自变更或减少本合同所确定的项目组核心人员，乙方应向甲方支付人民币2000元/每人/每次的违约金，甲方可在应付服务费中扣除该违约金；同时乙方应根据甲方要求及时调整工作人员。

12.7 乙方擅自转包或分包本项目的，甲方有权解除本合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。如前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

12.8 由于乙方原因未能完成本项目或乙方侵犯第三方知识产权或违反保密义务，甲方有权解除本合同，乙方应按服务费用的20%支付违约金，履约保证金不予退还。上述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

12.9 任何一方违反其本合同项下的其他义务、保证或承诺，并给守约方造成实际损失的，应赔偿守约方实际遭受的损失。

12.10 任何一方发生向对方支付违约金或赔偿金情形的，应当在索赔方发出索赔通知后 7 日之内予以支付。索赔方尚有未向偿付方支付的款项的，偿付方同意索赔方从未支付款项中抵扣相应数额的款项。

第十三条  不可抗力

13.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。

13.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度；并在不可抗力发生后 二十四（24）小时内以书面形式通知对方， 在其后十（10）日内向对方提供有效证明文件。

13.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

第十四条  廉洁规范条款

合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。

第十五条  争议解决

15.1 凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议，双方应首先尽最大努力友好协商解决。

15.2 争议发生后，如果无法通过协商或调解解决争议，则应将争议诉至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

第十六条  通知

16.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方： 

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：____________________

联系人：__________________

16.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 

16.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。
第十七条  其他约定

17.1 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。

17.2 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商并签订补充合同。

17.3 本合同一式9份，其中正本3份，副本6份，甲方执6份，乙方执3份。正副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准。

第十八条  合同附件 

附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件

附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件

（此页无正文，为合同签署页）

第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任的能力证明材料；

（3）由卫生主管部门审批的有效的《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》；
（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-4项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-4项情形）
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日
（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号      
目   录

（1）体检工作计划安排；

（2）应急处置预案；

（3）安全保障方案；

（4）体检保密措施；

（5）体检特色服务方案。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\服务期
	投标报价（含税）(大写) ：                        
(小写) ：

服务期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标报价承包上述项目。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日

分项报价清单

（一）运营公司员工2026年度健康体检费用清单
	编号
	性别
	项目内容
	人数
	综合单价

（元/人）
	合计（元）

	1
	男职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT(云胶片）、心脏彩超。
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、 男性肿瘤12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、 甲状腺彩超、胸部 CT(云胶片)、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。
	120
	
	

	2
	已婚女职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔 科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空 腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、 心肌酶谱四项、女性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、阴道超声、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、妇检+TCT（已婚）、心脏彩超
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、阴道超声、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、妇检+TCT（已婚）、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。
	17
	
	

	3
	未婚女职工
	套餐A：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔 科检查、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、 心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、心脏彩超。
	套餐B：早餐、总检、静脉采血、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉、 口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 8 项、肾功 3项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、双侧乳腺彩超、胸部 CT(云胶片)、25羟基维生素D、甲状腺功能三项、DR颈椎侧位、人体成分、骨密度。
	25
	
	

	总计（元）
	


（二）运营公司员工职业健康体检费用清单
	序号
	岗位
	项目内容
	人数
	综合单价

（元/人）
	合计（元）

	1
	值班员及值班站长
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试。
	135
	
	

	2
	值班主任及各类调度
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。
	30
	
	

	3
	风水电维护工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。
	14
	
	

	4
	变电维护工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。
	16
	
	

	5
	接触网维护工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规、眼科常规检查及色觉（职业）。
	47
	
	

	6
	土建巡检工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）。
	8
	
	

	7
	轨道巡检工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、骨科检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（高KV）（不出片）、血常规（五分类）、血沉（ESR）、空腹血糖（Glu）、类风湿因子RF。
	9
	
	

	8
	探伤巡检工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试。
	6
	
	

	9
	综合维护工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。
	2
	
	

	10
	工程车维修驾驶
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。
	19
	
	

	11
	车辆维修工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。
	22
	
	

	12
	设备操作维修工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、外科常规检查（职业）、耳鼻喉检查、肺通气功能检测、视野检查（职业）、眼科常规检查及辨色力检查（职业）、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、DR胸部正位（不出片）、血常规（五分类）、肝功能（职业）、尿常规。
	8
	
	

	13
	电客车司机
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、耳鼻喉检查、十二导联常规心电图、纯音听阈测试、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。
	72
	
	

	14
	通信巡检工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。
	47
	
	

	15
	信号巡检工
	一般检查（职业）、营养早餐、内科常规检查（职业）、神经系统常规检查（职业）、眼科常规检查及晶状体、眼底检查（职业）。
	77
	
	

	总计（元）
	


（三）职业健康体检人员增项费用清单（男性）
	序号
	岗位
	项目内容
	人数
	综合单价

（元/人）
	合价（元）

	1
	值班员及值班站长
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	71
	
	

	2
	值班主任及各类调度
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	27
	
	

	3
	风水电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	12
	
	

	4
	变电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	12
	
	

	5
	接触网维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	46
	
	

	6
	土建巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	7
	
	

	7
	轨道巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、肝功 12 项、肾功 3 项、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	9
	
	

	8
	探伤巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	6
	
	

	9
	综合维护工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	2
	
	

	10
	工程车维修驾驶
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	19
	
	

	11
	车辆维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	14
	
	

	12
	设备操作维修工
	套餐A：总检、静脉采血、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	6
	
	

	13
	电客车司机
	套餐A：总检、静脉采血、外科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	71
	
	

	14
	通信巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	31
	
	

	15
	信号巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、男性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、前列腺彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	61
	
	

	总计（元）
	


职业健康体检人员增项费用清单（女性）

	序号
	岗位
	项目内容
	人数
	综合单价

（元/人）
	总价（元）

	1
	值班员及值班站长
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	64
	
	

	2
	值班主任及各类调度
	套餐A：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、耳鼻喉、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、心电图、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	3
	
	

	3
	风水电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	2
	
	

	4
	变电维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	3
	
	

	5
	接触网维护工
	套餐A：总检、静脉采血、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	1
	
	

	6
	车辆维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	4
	
	

	7
	设备操作维修工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、血常规、肝功 12 项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	1
	
	

	8
	电客车司机
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、尿常规、肝功 12 项、肾功 4 项、糖化血红蛋白、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、尿常规、肝功 12 项、肾功 3 项、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	1
	
	

	9
	通信巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	16
	
	

	10
	信号巡检工
	套餐A：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、肾功 4 项、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂 4 项、同型半胱氨酸、心肌酶谱四项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片）、心脏彩超、恶性肿瘤特异生长因子。
	套餐B：总检、静脉采血、外科、眼科、口腔科检查、电解质三项、肾功 3 项、空腹血糖、血脂 4 项、女性肿瘤 12 项、C13 呼气实验、肝胆胰脾双肾彩超、子宫附件彩超、甲状腺彩超、胸部 CT (云胶片)、25 羟基维生素 D、甲状腺功能三项、DR 颈椎侧位、人体成分、骨密度、恶性肿瘤特异生长因子。
	16
	
	

	总计（元）
	


注：

1.包含“用户需求书”规定的一切费用。

2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：运营公司员工体检、检后早餐等发生的所有费用、交通费（如有）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

3.清单中的人数是一个预估数量，具体人数按实结算，结算时单价不变。

投标人名称：（盖章）          
授权代表：（签字）
日期：       年     月    日

第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对2026年滁州轨道运营员工职业病体检及员工健康体检项目的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市轨道交通运营有限公司
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352128
2026 年10月27日 



	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周蓓蕾
电  话：0550-3519519  18005505728
2026 年10月27日


乙方：（盖章）











地址：





法人（或授权）代表：


（签名）








日期:      年   月   日











甲方：滁州市轨道交通运营有限公司


（盖章）





地址：





法人（或授权）代表：


（签名）





日期:      年   月   日
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