亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标）

招 标 文 件

（公开招标）

招标项目编号：HXJY1110001041203

- 招 标  人:滁州市园林绿化工程有限公司（盖章）

招标代理机构: 滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

发 布 日 期:2025年8月 12 日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查办法	24

第四章  评标办法	26

第五章  合同条款及格式	34

第六章  工程量清单	34

第七章  图  纸	34

第八章  技术标准和要求	38

第九章  投标文件格式	67

附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知	212

附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据	216

第十章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	222

# 第一章  招标公告

亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标）招标公告信息（电子招标投标）

| 招标项目名称 |  | 亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  | HXJY1110001041203 |  |  |  |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |  |
| 是否为网上电子招投标项目 |  | 是 |  |  |  |
| 投标人资格要求 |  | 1.投标人资格要求：同时具备施工劳务资质和模板脚手架专业承包资质，且具有有效的安全生产许可证。 2.信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的; ②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的； ③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的； ④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的； ⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。 ⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。 ⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人； ⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的； ⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。 3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑩项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺 4.特别说明：凡是虚假承诺或业绩经查实后属造假的终身列入企业投标限制范围，包括此公司法人所有注册的公司均属于限制投标企业。至投标截止时间前被招标人列入分包单位黑名单的企业将被限制投标并拒绝其投标（分包单位黑名单见亭城文旅官网https://www.tcwljt.com/display.php?id=2221）。 |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 不接受。 |  |  |  |
| 招标项目规模 |  | 预算金额约1120万元，工程量最终按实结算。 |  |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 详见招标文件。 |  |  |  |
| 多标段投标 |  | 一个标段 |  |  |  |
| 招标公告发布时间 |  | 2025年8月12日 |  |  |  |
| 递交投标文件的 截止时间 |  | 2025年8月19 日15时00分(北京时间) |  |  |  |
| 开标时间 |  | 2025年8月19 日15时00分(北京时间) |  |  |  |
| 开标地点 |  | 网上开标，投标人登录滁州市城投工程咨询有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 |  |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  | 工程款支付方式 |  | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 投资估算约1120万元 |  | 计划工期 |  | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  |  |  |  |
| 招标文件等获取方式 | 网上下载 投标人从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）下载。 投标人自行承担因未按要求获取招标文件导致无法上传电子投标文件的风险。 方式：（1）投标人须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取采购文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：4009280095-5（工作日）。 （2）投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线4009280095或者网站首页在线客服。 2、招标文件及相关资料售价：人民币0元/套（含清单控制价、图纸及澄清答疑文件） |  |  |  |  |
| 招标文件获取时间：2025年8月12日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金的金额：22万元 保证金的形式：银行转账、银行电汇。 银行转账缴纳的投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时提交（上传至投标文件资信证明文件中）。 名称：滁州市园林绿化工程有限公司 税号：91341100152622423B 单位地址：安徽省滁州市长江路336号 电话：0550-3064139 开户银行：农业银行滁州琅琊区支行 银行账户：12330001040007865 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标 ）”项目招标保证金。 |  |  |  |  |  |
| 招标人名称：滁州市园林绿化工程有限公司 地址： 滁州市南谯区紫云路 联系人： 郑倩倩 联系方式：18055093270 |  |  |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室 联系人：曹思敏 联系方式：0550-3519516、18712012204 |  |
| 监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206 |  |  |  |  |  |
| 公告发布媒体：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/） |  |  |  |  |  |
| 本项目开评标实行全流程电子化，开标活动在线完成。开标时投标人无需到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。 |  |  |  |  |  |

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 滁州市 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标）范围的所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 投标单位根据招标人计划安排进场施工，不高于150个日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 本工程施工图纸、工程量清单及招标澄清答疑文件。 |
| 2.2 | 投标人提出异议的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有异议，请于2025年8月14日17时前将疑问内容通过登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出异议。 |
| 2.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 2025年8月15日17时后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发布。 |
| 3.2.1 | 增值税税金 | （1）计税方法：一般计税方法 （2）发票类型：增值税专用发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 其它：/。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 公布的最高投标限价：11200000.00元（最高投标限价含税率9%）。投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式进行报价。本项目投标人的投标报价不得高于的最高限价总报价和最高限价单价，且不含税投标报价也不得高于最高限价不含税价，否则按无效标处理。 发布时间：2025年8月 12日。 发布媒介：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 3.5.1 | 施工组织设计编制的特殊要求 | / |
| 3.5.8 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件应在投标截止时间前，登陆新点电子交易平台【滁州专区】上传投标文件。 （投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本1份；中标人领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 4.3.2 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （2）解密时间：解密程序开始后30分钟内，解密时间为2025年8月 19 日15时00分至2025年8月 19 日15时30分（以电子交易系统解密倒计时为准）。 多标段开标顺序： /。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会确定中标候选人的人数 | 3名，并标明排序。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 7.5 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标通知书发出形式 | 书面形式 |
| 7.7 | 中标结果公示媒介 | 中标候选人公示期满后，发出中标通知书 |
| 7.8 | 履约担保 | 要求中标人提交履约保证金。 形式：银行转账、银行电汇、银行保函、保证保险、国有担保公司出具的保函。（无条件保函） 金 额：合同金额*2% 名称：滁州市园林绿化工程有限公司 税号：91341100152622423B 单位地址：安徽省滁州市长江路336号 电话：0550-3064139 开户银行：农业银行滁州琅琊区支行 银行账户：12330001040007865 注：汇款务必注明缴款人名称及用途。 履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内 其他相关要求： 中标人须在规定时间内足额缴纳履约保证金，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 备注：①保函出具前须取得招标人认可。 ②履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 7.9 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起，3个日历天内应委派代表与招标人联系办理履约担保并商讨书面合同签订等事宜；30个日历天内足额交纳履约保证金并根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1招标代理服务费和专家评审劳务费 |  |  |
| 10.1.1 | 招标代理服务费 | 代理服务费具体金额：21285元； 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 10.1.2 | 专家评审劳务费 | 费用或支付标准：评委费按实际支出支付（预估评审费约2780元） 支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 10.2 招标文件获取与通知 |  |  |
| 10.2.1 | 电子招投标 | 本项目采用电子招标投标方式。 |
| 10.2.2 | 图纸获取说明 | 投标人自行登录系统获取 |
| 10.2.3 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发布，投标人应自行下载。 |
| 10.3 | 主要材料要求 | 主要材料由中标人自行采购。 |
| 10.4 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 1、评标委员会通过网上开评标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上开评标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 2、因投标人未登录网上开评标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 10.5 | 解释权 | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准； 5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.6 | 投标报价编制特别说明 | 投标人应根据施工图纸、招标工程量清单、补遗，并结合企业自身实力理性报价。 |
| 10.7 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 10.8 | 付款方式 | （一）本项目无预付款，下一月支付上一月合格工程量的60%，工程整体竣工验收合格后付至全部合格工程量的75%，工程竣工结算完成审计且经审核或复核后付至结算价款的98%，剩余2%作为质保金，质保期（2年）满后，无息付清。 （二）付款前中标单位必须提供足额增值税专用发票，税率不低于9%。 |
| 10.9 | 特别说明 | - 中标后，中标单位必须本着诚信的原则编制结算造价，如果中标单位报送的结算造价最终核减额在核定总价的10%以上，为不合理报送，中标单位须无条件接受超出部分最终核减额的10%扣款处罚，并接受招标人有权将中标单位列入不诚信合作单位名单，直至取消之后中标单位在招标人投标的权利。 （二）项目负责人驻场要求：不得更换项目负责人；项目负责人每月驻场时间不得低于28个日历天，不得无故脱离施工现场，缺勤一天按5000元/天从工程结算价抵扣，连续缺勤3天、累计缺勤5天或在施工关键技术环节缺勤的，发包人终止合同并对已完工程不予以计量计价，视为承包人违约并承担一切损失和赔偿。因工艺需求停工或采购人原因的停工（完工）除外。 （三）要求投标人现场除项目负责人外另配备不少于6名专业管理人员（其中至少1名项目技术负责人，3名专业工长（施工员），1名专职安全管理员、1名专业电工（须提供电工证）），劳务管理人员不得由班组长替代。专业管理人员必须保证每月不少于25天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，出勤天数以项目现场上下班考勤打卡为准，在以上出勤要求的基础上，缺勤一次，从月度工程款中扣除违约金人民币叁仟元整（￥3000元）。如未配齐对应的关键人员（包含现场负责人、工长、专职安全管理员），按每人/每天/3000元从月度工程款中扣除。 （四）中标候选人考察：招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还，今后禁止参与我单位采购交易活动，情节严重的报送上级主管部门给予行政处罚。 （五）本劳务采购合同包含部分材料，招标方仅提供钢筋（仅钢筋，其他钢材等不在内）、混凝土（仅常态混凝土，其他透水混凝土等特殊混凝土不在内）、石材（仅铺贴石材，其他景石、石子等不在内）、绿化苗木，其他材料均由中标单位提供，具体甲供材包含内容明细详见附件三、四、五、六（附件甲供材工程量为亭城玺悦里整个项目用量）。剩余相关材料及辅材由投标单位自行参见图纸和清单进行报价，投标单价均包含清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容（除甲供材料）； 1、因亭城玺悦里项目售楼部紧急开工，本项目的售楼部前场附属工程已由招标方自行完工，主要完成内容有水景一二三、种植池、竹木地板、部分铺装和道路硬化等室外附属工作，工程劳务造价约35.75万元（含税9%），该已完劳务工程量已从劳务招标清单内扣除，已完工的工程劳务量具体详见附件七。 2、工程量清单描述不明确的，按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集； 3、报价涉及全部费用，包含但不限于分部分项、措施费、不可竞争费用、税费等，施工范围内产生的建筑垃圾自行负责清理外运；场区交付前的精保洁工作直至项目全部交付完为止；场地道路、工作面需要，挖机无条件配合项目部现场使用；材料检测、试验；资料、方案编制、论证、图纸深化设计、保护、清洁、验收、吊篮、吊车、上下货及运输等费用均包含在控制价中等，投标人需综合考虑项目现场的各种不利条件，请报价时综合考虑，不再另行报价； 4、项目红线外50米范围内的变更或者增加的内容，中标单位必须无条件承接，如因特殊原因中标单位不能承接的，由招标单位另行委托第三方施工，中标单位不得阻拦，且从中标单位合同中扣减第三方合同金额的10%做为服务费； 5、中标单位需为现场所属所有工人购买人身意外险，所属工人在上下班及工地现场发生的安全事的责任故均由中标单位承担； 6、本工程甲供材供货商仅负责原材供货、装车和运输费用，其他费用均由中标单位承担，如甲供石材，供货商只负责运输至工地现场，涉及卸车人工费、机械费、石材异形加工、磨边、倒角、等加工费及二次搬运费、措施费、保护费、验收费用、检测等费用均由中标单位承担；供应的材料数量为图纸设计用量即招标清单工程量加定额损耗（定额损耗参考2018版安徽省建设工程计价依据）。 7、因中标单位原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其价款由招标单位直接从工程款中扣除，中标单位另赔偿招标单位材料价款7%作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由中标单位承担，中标单位另赔偿招标单位材料价款10%作为管理费用。 8、中标单位在竣工结算报告出具前必须至少销售一套且销售房源金额不低于本工程实际工程量价款20%的滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司或其控股子公司旗下项目住宅或商铺，作为本项目的全额付款的支付条件，过程中进度款正常支付。若在竣工结算报告出具前未完成销售任务，视中标单位无条件同意招标单位直接扣除本工程实际工程量价款的20%，不予支付。 9、施工现场用水用电产生的水电费用由甲方承担，结算时扣除乙方工程造价对应的施工用水用电费用，水电分包按照结算造价的2‰、5‰扣除。 |
| 10.10 | 重要要求 | （一）根据公司标后监管制度，中标单位所配备的专业管理人员必须执行项目现场实名制考勤制度。若违反公司标后监管制度，我公司有权采取罚款、废标等处罚。 （二）本项目不提供工人住宿区，由投标人自行测算并综合考虑到工程成本中。 （三）乙方劳务人员与乙方之间存在劳务关系或劳动关系，受乙方管理，劳务报酬或工资由乙方发放，与甲方之间不存在用工关系或合同关系，乙方承担用工主体责任，发生伤亡事故由乙方承担赔偿责任。乙方需为劳务人员购买意外伤害保险，办理项目工伤保险，交纳保险费用，项目工伤保险以总承包单位名义购买的，相应的费用和用工主体责任均由乙方承担。 （四）甲方有权对乙方承包项目劳务及用工人员进行监管，对不符合甲方要求的项目人员，甲方有权要求乙方及时更换。 |
| 投标文件制作软件下载： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）(工程总承包项目不采用)；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12 偏离

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；（如有）

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2招标文件的异议

投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间和形式提出。招标人将作出答复。

### 2.3招标文件的澄清

招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发布。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第九章“投标文件格式”。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

3.5.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。

3.5.6投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作软件”制作生成。“投标文件制作软件”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第九章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外， 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

3.5.7 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.8 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

## 4.投标

### 4.1投标文件上传

4.1.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

4.1.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时拨打技术支持服务热线4009280095或者网站首页在线客服。

### 4.2投标文件的密封和标记

4.2.1投标文件应按照本章第3.5.6项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。

### 4.3 投标文件的递交

4.3.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

4.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。

### 4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上开评标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员；

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员；

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员；

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的；

（5）存在其他法定回避情形的。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 业绩奖项公示

招标人对中标候选人的得分业绩和奖项进行公示。

### 7.5 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.6 中标通知

在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。

### 7.7 中标结果公示

中标候选人公示期满后，发出中标通知书。

### 7.8 履约担保

7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.9 签订合同

7.9.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.6款规定所确定的中标人。

投标人所派出项目经理（建造师）须不得有在其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。（本项目不采用）

7.9.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.9.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4  除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

7.9.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  资格审查办法

## 资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明 |  |
|  |  | 银行转账记录单扫描件 |  |

重要提示：

（1）资格审查材料可以按招标文件要求上传至指定位置。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

## 1.审查资料

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（7）银行转账记录单扫描件。

温馨提示：请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

## 2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

## 3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

## 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 第四章  评标办法

（一）资信标评分细则（15分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间，每具有金额600万元及以上的住宅建筑（或公共建筑）室外附属配套工程施工总包或劳务分包业绩的得5分，满分5分。（仅需提供1个业绩） - 1、劳务分包业绩评审核验下述文件、材料： - ①劳务分包施工合同扫描件； - ②合同双方往来款发票扫描件和转账记录回单扫描件(须载明项目名称），金额不低于100万元。 - ③竣工验收证明材料扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)；【如无劳务分包项目竣工验收证明材料，则提供该项目工程总承包的竣工验收证明材料(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)】 注：①业绩金额以合同中注明的金额为准、业绩有效时间以合同签订时间为准。 ②如业绩证明材料中不能明确反映出工程类型、性质或工程规模等关键评审因素，须另行提供合同甲方盖章的证明材料原件，否则视为未提供。 - 2、室外附属配套工程施工总承包业绩评审核验下述文件、材料： - ①室外附属配套工程施工总承包项目施工合同扫描件； ②合同双方往来款发票扫描件和转账记录回单扫描件(须载明项目名称），金额不低于100万元。 ③竣工验收证明材料扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)； 注：①业绩金额以工程结算审核报告（必须包含合同双方签字盖章页）的结算造价为准、业绩有效时间以合同签订时间为准。 ②如业绩证明材料中不能明确反映出工程类型、性质或工程规模等关键评审 因素，须另行提供合同甲方盖章的证明材料原件，否则视为未提供。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 5分 | - 投标人拟派项目负责人自2021年1月1日至投标截止时间，每具有金额600万元及以上的住宅建筑（公共建筑）室外附属配套工程施工总包或劳务分包业绩的得5分，满分5分。（仅需提供1个业绩） - 1、劳务分包业绩评审核验下述文件、材料： - ①劳务分包施工合同扫描件； - ②合同双方往来款发票扫描件和转账记录回单扫描件(须载明项目名称），金额不低于100万元。 - ③竣工验收证明材料扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)；【如无劳务分包项目竣工验收证明材料，则提供该项目工程总承包的竣工验收证明材料(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)】 注：①业绩金额以合同中注明的金额为准、业绩有效时间以合同签订时间为准。 ②如业绩证明材料中不能明确反映出工程类型、性质或工程规模、项目负责人姓名等关键评审因素，须另行提供合同甲方盖章的证明材料原件，否则视为未提供。 - 2、室外附属配套工程施工总承包业绩评审核验下述文件、材料： - ①室外附属配套工程施工总承包项目施工合同扫描件； ②合同双方往来款发票扫描件和转账记录回单扫描件(须载明项目名称），金额不低于100万元。 ③竣工验收证明材料扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可)； 注：①业绩金额以工程结算审核报告（必须包含合同双方签字盖章页）。 的结算造价为准、业绩有效时间以合同签订时间为准。 ②如业绩证明材料中不能明确反映出工程类型、性质或工程规模、姓名负责人姓名等关键评审因素，须另行提供合同甲方盖章的证明材料原件，否则视为未提供。 |
| 3 | 项目负责人荣誉 | 5分 | - 拟委任的项目负责人以项目经理身份承担的总包或分包项目获得“琅琊杯”（或外市等同于琅琊杯奖项）及以上奖项，得5分。 总包或分包项目获得的荣誉评审均核验下述文件、材料： ①合同(须至少反映项目名称、项目经理姓名、合同签订金额、双方签章等信息)； ②竣工验收证明材料扫描件（须有签字盖章页、竣工日期、相关责任主体盖章齐全，否则不予认可） ③获奖证书或获奖文件。 注：上述材料缺一不可，证明明材料中不能明确反映出工程项目负责人姓名等关键评审因素，须另行提供合同甲方盖章的证明材料原件，否则视为未提供。 如分包项目无竣工验收证明材料，则提供该项目工程总承包的竣工验收报告(须有签字盖章页、竣工日期、承包、发包单位双方盖章)，否则不予认可。 |

注：1.提供的项目业绩、荣誉只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个企业业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项企业业绩，其余超出部分不再评审。

2.项目负责人业绩与投标人业绩不得重复，若重复只记一次分。

（二）商务标评审（85分）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 评分 （85） | 1.最高限价：11200000.00元（含税率9%），投标报价不得高于最高限价，不含税投标报价也不得高于不含税的最高限价，否则按无效投标处理。 2.评标算术平均值B值，B值计算方法如下： ①资信满分的有效投标人＜3家时，则B值为所有有效投标人的有效投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）的算术平均值。 ②3家≤资信满分的有效投标人≤5家时，则从所有资信满分的有效投标人中抽取3家，B值为所抽取的满分的有效投标人的有效投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）的算术平均值。 ③资信满分的有效投标人＞5家时，则从所有资信满分的有效投标人中抽取5家，B值为所抽取的满分的有效投标人的有效投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）的算术平均值。 3.计算评标基准价F值。 F值为B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 4.各投标人的投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）与评标基准值相比（偏差率=¦（投标报价扣除可抵扣的进项税后的金额-评标基准价）/评标基准价¦×100%），投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）等于评标基准价的得满分，投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1，投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5；不足1%时按插入法计算，在计算B值、报价与B值百分比（偏差率）及报价得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 5.投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）=【投标人的投标报价/（1+开票税率）】 |  |

商务标评审表注：

- 只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

3、报价修正原则：评标小组审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准计算得分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人（应当不超过3名），并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分（资信得分+商务得分）相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

## 2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格标评审，然后进行商务标评审。

## 3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

## 3.2技术标评审（本项目无技术标）

详见技术标评审表。

## 3.3商务标评审

详见商务标评审表。

## 3.4推荐中标候选人

资信评审标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

## 4.评审内容

## 4.1技术标评审 （本项目无技术标）

4.1.1形式性评审标准：见技术标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见技术标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

## 4.2商务标评审

只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.2.3.1投标报价清标：（本项目无需清标）

（1）清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

（2）清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。

（3）清标的内容和步骤：

① 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

② 投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③ 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中、属于细微偏差的情形。

④ 列出投标价格过高或过低等的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。

4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

## 5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

5.2.1技术标评审 （本项目无技术标）

5.2.2商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第四章“评标方法”第4.2.4项修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人单方面出现其他投标人材料。

（12）法律、法规规定的其他情形。

## 6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

## 7.评分标准

7.1评分标准：见资信及商务评分表。

## 8.评审结果

8.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

## 9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

# 第五章  合同条款及格式

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标价、工期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

- 第六章  工程量清单

工程量清单详见分项报价清单表

特别说明：

投标人填报的投标价格总价不得高于最高限价，不含税投标报价也不得高于不含税的最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。投标报价（不含甲供材）中标后即为合同价。投标人投标前应充分研究、理解并详细查看过工程现场各种环境及施工图纸内容，中标的综合单价结算不做调整。

1综合单价包括完成该工程项目全部内容包括并不限于：

1.1人工费：完成承包范围内所有分部分项工程的人工费，含各种工资、津贴、补贴、假节日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费、现场文明施工用工、现场保卫以及合同期内人工工资涨价风险，国家和地方政府的政策性人工费调整均不适用于本工程，乙方自行考虑各种风险；

1.2材料费：含承包范围内所有分部分项工程的辅材及乙方采购（如铁艺栏杆等）或租赁的材料费用；现场所有与承包范围内有关材料的二次转运费；

1.3机械费：含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具及乙方负责采购或租赁的设备费用，并包括其操作工人的所有费用。

1.4措施费：完成承包范围内所有分部分项工程所需的措施费，包括环境保护费、脚手架费、安全防护及安全文明施工费、冬雨季及夜间施工费、二次搬运费、工期措施费、成品保护费、砼与钢筋砼模板、木枋及其支模架搭拆费用、施工排水降水费等；

1.5总包其他班组（其他分包单位）配合费、管理费、利润、规费、劳保基金、远地施工增加费、工伤保险费、风险费、垃圾清理费、劳动防护用品费、政策性文件规定费用等所有费用；

1.6除税率增值税外，包括并不限于企业所得税、个人所得税、各项附加税等所有税费。

2投标报价还包括以下费用：

2.1劳务综合单价包括施工期间分包人的各类风险及施工人员工资和调遣费；机具费用；各类材料的场内二次倒运；停水、停电、待料等不可预见费用；周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套、雨衣、雨鞋等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线（包括按照交房标准进行工程竣工线放设）、材料试验（甲供材料复检费发包人承担）、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施费用；

2.2分包人施工现场设置日常保洁人员；

2.3 达到合同约定的工期及质量标准而采取的措施费用，必须按照发包人制定的质量通病防治措施实施。

2.4施工用水水压不足、施工用电临时性停电增加的措施等费用及工期延长；

2.5对建筑物结构及相应的管线、设备、建筑成品及半成品和已完成装饰工程的保护要求而产生的费用；所有预留孔洞、预埋套管及正常开凿孔洞的修补、封堵而产生的费用；

2.6与其他工种同时施工的配合费；包括水电、消防等专业的预留孔的设置，配合各专业及预埋。

2.7建筑垃圾清理集中在场内发包人制定地点，配合外运。

2.8工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向乙方增加费用支出。乙方在投标报价时应综合考虑此项费用，结算时不予调整。本工程由分包人选择专业的资料编制管理单位，对本工程的全过程工程资料(含安全、施工及省级安全质量标准化工地创建相关资料)、电子资料编制、收集、整理、交档等全过程服务，费用包含在分包综合单价中，由分包人承担。

2.9分包人的报价自行考虑本项目控制价中未考虑到的内容，分包人由此而提出的任何增项要求、任何没有报价的项目均被视为已包括在报价金额内。

2.10本招标工程的施工地点为本前附表中所述，除非合同中另有规定，分包人在投标报价中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、机械进出场费、风险费、配合费、政策性文件规定费用等所有费。

3交叉工作界面划分

3.1门窗安装完成后，泡沫填充由门窗单位负责施工至具备下一道工序的施工条件，分包人负责门窗边的修补粉刷。针对防火门需要无机填充，由门窗单位安装单位负责填充，分包人负责修补粉刷。门窗安装过程中，需要后置预埋件的，由门窗提出位置、尺寸等要求，分包人负责切割、修补等工作，上述费用均包含在合同价中。

3.2在安装单位（水电、消防、通风、监控、对讲等）施工中，安装单位必须全程跟踪，若发生预埋管道不通、预埋箱与盒偏位等情况，且无法界定责任方时，由安装方开槽，分包人修补。分包人负责配合留洞，所有正常预留的管道和孔洞修补、塞缝、抹灰等由中标人自行负责，上述费用均包含在合同价中。

3.3脚手架工程连墙件由分包人根据脚手架验收规范、标化工地要求予以埋设。跳板由分包人按照项目部要求架设，材料由分包人自主安排。人货电梯安全门由发包人负责安装，其余铺板、防护栏杆、防护板、油漆、预埋、使用维护由分包人负责。对于落地式脚手架，若底部垫层为混凝土硬化垫层，则由分包人负责施工，项目部仅提供混凝土；脚手架工程中所有预留的孔洞，待脚手架拆除后均由劳务单位进行封堵。上述所有费用包含合同价中。

3.4分包人负责电梯施工图纸范围内所有的孔洞开设、修补、预埋（不含材料）、相关砌筑封堵、混凝土墩（混凝土项目部提供）、提供通风孔、配合预埋件设置水泥砂浆嵌缝及塞洞、主机座砼浇灌、底坑回填、机房房顶设置吊钩等工作。门框安装后为门框砌墙间空隙灌注水泥砂浆、电梯门洞前加设防止进水的挡水坎，以上费用均包含在合同价中。电梯施工配合费含在合同价中。

3.5若分包人在施工中破坏其他专业工程已经形成的成品或者半成品，应予以修复或者赔偿相关修复费用。劳务及各专业工程每道工序开始前，后道工序施工前对前道工序进行验收并提交书面验收合格报告，各方对自己施工质量负责。

3.6分包人负责按项目部要求对后浇带最终封闭前的防护，两侧100mm高止水埂，上方用木模板覆盖，费用包含在投标报价中。

3.7现场混凝土标准养护和同条件养护试块、砂浆的标准养护和同条件养护试块均由分包人负责并按承包人、规范要求制作，费用包干在投标报价中。试块模具、标养室、平板振动台由发包人提供。

3.8发包人提供轴线控制线及标高控制点，其他所有弹线放线均由中标人自行完成，费用包干在投标报价中。

3.9地下室顶板等后浇带部位支撑脚手架必须与周边支撑脚手架必须按照发包人要求分开搭设，费用包干在投标报价中。

3.10高（中）考、节假日、市内重大活动期间、业主、总承包公司各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内、现场工作面未出来等可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方必须按照要求作出必要的配合，由此造成的工效降低、窝工或配合用工而发生的费用包干在投标报价中。

八、工程材料、设备供应

1.发包人提供材料：甲方仅提供钢筋、混凝土、石材、绿化苗木。除上述材料外其他材料由中标人自行采购或租赁，其所有费用及二次搬运费均包干在合同价中。中标人负责采购的材料、工程设备，应符合相关质量标准，并向承包人、监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得承包人、监理人、发包人同意。

2.工程施工需要的各类周转材料、措施材料设备、各类工程机械、小型工具、施工防护用品、劳保用品、人工均含在合同价中。

3.甲供材料由中标人提前15天将材料计划报送至招标人项目部并进行审核，材料到场后中标人派专人领料签收，签收后材料由中标人自行安排专人保管，并承担材料丢失与盗损的责任。

4.施工安全生产防护、劳保用品（如：电焊面罩、安全帽、安全带、绝缘手套、鞋、工作服、反光背心等）均由中标人自行负责配置。其中安全帽、反光背心、工作服必须在总包人物供部统一申领，费用按总包人统一成本价格收费。

5.材料（包含并不限于钢筋、钢管、扣件、网格布、钢丝网、止水钢板等材料）卸车由中标人负责卸车，所有材料卸车地点由招标人指定地点，不得随意卸车。若卸车点不在中标人加工区，二次搬运费用由中标人负责，上述费用均包含在合同价中。

6.其他未注明甲供材损耗依据：以2018 版安徽省建设工程计价依据相关损耗为准，劳务中标人应合理用料、注重节约，超过约定损耗率的，承包人有权按合同相应条款处罚。

十、劳务用工及门禁智能化管理要求

劳务分包单位进场管理要求：

1.实名制明确协作单位劳务员；

2.由分包单位法人代表签订《农民工（劳务用工）工资发放承诺书》，承诺不拖欠劳务用工的工资；

3.分包单位的管理人员和劳务用工进入项目施工应办理施工现场出入证和考勤刷卡；

4.分包单位将劳务人员的基本信息（含姓名、性别、年龄、工种（特种作业人员提供操作证）、身份证复印件、籍贯或家庭住址、联系电话、劳动合同编号（含扫描件）、进场时间等信息）和务工人员体检报告（含血压、心电图等项目）及时、如实报给项目经理部劳资员；

5.一线施工人员年龄男性不能超过60周岁，女性不能超过55周岁；

6.分包单位与各班组签订的作业合同或者协议，必须有项目经理部经营部统一整理、汇总，报公司经营计划部备案，并在各班组离场的时候到项目经理部经营部备案劳务工资差额及协作单位承诺的支付期限。

7.设立农民工工资专户，实行统一缴存、专户存储、专款专用、应急统筹的管理。

8.遵守项目经理部的各项管理制度及日常管理。

9.作业人员进场作业前应完成安全三级教育，教育率100%，特种作业人员持证上岗率达到100%。

10.劳务工资发放程序：由分包单位劳资人员按月制表，现场负责人签字确认，项目经理部劳资专管员依据刷卡考勤记录进行核对确认，项目生产经理审核，项目经理批准。总包人方要求分包单位为现场劳务人员开具个人银行卡，分包人按时将工资发放记录与工资支付表按月报送项目经理部，项目劳资员对分包单位工资支付表中人员、考勤进行核对、经项目部核对后，总包人方按时通过银行代发工资。未经过项目部实名制审核验证人员，无考勤记录人员，项目部有权拒绝付款，确保农民工工资发放到位。

11.每次付款前必须附农民工月度考勤表、工资表、委托付款函、增值税专用发票等资料，否则不予支付进度款。若中标人未能有效执行招标人农民工实名制及工资支付一人一卡管理，未及时提供农民工工资支付一人一卡相关材料的，在农民工工资支付中弄虚作假，招标人将暂停中标人当期工程款支付，并要求投标人限期整改，中标人拒不整改或整改不力的，中标人需承担相应的合同违约责任，同时将中标人从招标人的“公司合格分包商名单”中清除。

- 12.工程进度款必须优先支付农民工工资，招标人一旦发现中标人拖欠劳务人员工资，不需经分包人同意，可直接从中标人工程进度款（履约保证金）中扣除相应款项代为支付。

- 第七章  图  纸

- 图纸（如有）

# 第八章  技术标准和要求

甲方仅提供钢筋、混凝土、石材、绿化苗木见附件。

1、因亭城玺悦里项目售楼部紧急开工，本项目的售楼部前场附属工程已由招标方自行完工，主要完成内容有水景一二三、种植池、竹木地板、部分铺装和道路硬化等室外附属工作，工程劳务造价约35.75万元（含税9%），该已完劳务工程量已从劳务招标清单内扣除，已完工的工程劳务量具体详见附件。

2、工程量清单描述不明确的，按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集；

3、报价涉及全部费用，包含但不限于分部分项、措施费、不可竞争费用、税费等，施工范围内产生的建筑垃圾自行负责清理外运；场区交付前的精保洁工作直至项目全部交付完为止；场地道路、工作面需要，挖机无条件配合项目部现场使用；材料检测、试验；资料、方案编制、论证、图纸深化设计、保护、清洁、验收、吊篮、吊车、上下货及运输等费用均包含在控制价中等，投标人需综合考虑项目现场的各种不利条件，请报价时综合考虑，不再另行报价；

4、项目红线外50米范围内的变更或者增加的内容，中标单位必须无条件承接，如因特殊原因中标单位不能承接的，由招标单位另行委托第三方施工，中标单位不得阻拦，且从中标单位合同中扣减第三方合同金额的10%做为服务费；

5、中标单位需为现场所属所有工人购买人身意外险，所属工人在上下班及工地现场发生的安全事的责任故均由中标单位承担；

6、本工程甲供材供货商仅负责原材供货、装车和运输费用，其他费用均由中标单位承担，如甲供石材，供货商只负责运输至工地现场，涉及卸车人工费、机械费、石材异形加工、磨边、倒角、等加工费及二次搬运费、措施费、保护费、验收费用、检测等费用均由中标单位承担；供应的材料数量为图纸设计用量即招标清单工程量加定额损耗（定额损耗参考2018版安徽省建设工程计价依据）。

7、因中标单位原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其价款由招标单位直接从工程款中扣除，中标单位另赔偿招标单位材料价款7%作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由中标单位承担，中标单位另赔偿招标单位材料价款10%作为管理费用。

8、中标单位在竣工结算报告出具前必须至少销售一套且销售房源金额不低于本工程实际工程量价款20%的滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司或其控股子公司旗下项目住宅或商铺，作为本项目的全额付款的支付条件，过程中进度款正常支付。若在竣工结算报告出具前未完成销售任务，视中标单位无条件同意招标单位直接扣除本工程实际工程量价款的20%，不予支付。

9、施工现场用水用电产生的水电费用由甲方承担，结算时扣除乙方工程造价对应的施工用水用电费用，水电分包按照结算造价的2‰、5‰扣除。

附件一 ：甲供材混凝土

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土C15(泵送） | m3 | 81.486 |
| 2 | 细石混凝土C15（泵送） | m3 | 26.856 |
| 3 | 商品混凝土C20（泵送） | m3 | 2885.995 |
| 4 | 细石混凝土C20（泵送） | m3 | 181.492 |
| 5 | 商品混凝土C25（泵送） | m3 | 987.333 |
| 6 | 商品混凝土C30（泵送） | m3 | 85.922 |
| 7 | 商品混凝土C35（泵送） | m3 | 2.03 |

附件二：甲供材石材

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 88.746 |
| 2 | 20厚芝麻白光面花岗岩 贴面 | m2 | 7.018 |
| 3 | 500X500X60厚芝麻白光面花岗岩 压顶 | m2 | 1.629 |
| 4 | 600X600X250厚芝麻灰火烧面花岗岩整石异型加工 | m2 | 56.539 |
| 5 | 600X150X20厚芝麻灰火烧面花岗岩 踢面 | m2 | 11.424 |
| 6 | 600X300X50厚芝麻灰火烧面花岗岩 踏面 | m2 | 30.988 |
| 7 | 800X400X50厚芝麻灰火烧面花岗岩 汀步 | m2 | 155.031 |
| 8 | 600×150×250厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 | m | 3193.880 |
| 9 | 600X150X200厚芝麻灰火烧面花岗岩平道牙 | m | 90.152 |
| 10 | 600*150*200厚芝麻灰火烧面花岗岩平道牙 | m | 74.176 |
| 11 | 600*150*250厚芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 | m | 671.646 |
| ·12 | 300*100*30厚仿芝麻灰火烧面石英砖收边 | m | 389.933 |
| 13 | 600X100X250芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 | m | 11.571 |
| 14 | 300X100X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖收边 | m | 60.393 |
| 15 | 590×590×20厚黑金沙花岗岩光面 | m | 6.000 |
| 16 | 600X300X30厚芝麻白火烧面花岗岩 | m2 | 504.404 |
| 17 | 600X300X30厚芝麻黑火烧面花岗岩 | m2 | 56.048 |
| 18 | 600X600X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 1967.263 |
| 19 | 600*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 418.322 |
| 20 | 600*200*18厚仿芝麻白火烧面石英砖收边 | m2 | 46.477 |
| 21 | 600*300*18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 234.181 |
| 22 | 600*300*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 36.540 |
| 23 | 900*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 63.245 |
| 24 | 3000*900*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 9.896 |
| 25 | 3300*1000*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 9.896 |
| 26 | 300×300×20厚芝麻黑花岗岩烧面 | m2 | 43.483 |
| 27 | 300×250×20厚芝麻黑花岗岩光面 | m2 | 65.224 |
| 28 | 300×350×20厚芝麻黑花岗岩光面 | m2 | 65.224 |
| 29 | 600×600×20厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 239.773 |
| 30 | 600X600X18厚仿芝麻灰烧面石英砖 | m2 | 2.030 |
| 31 | 600×730×50厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 25.883 |
| 32 | 600×390×50厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 21.417 |
| 33 | 600×300×20厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 16.879 |
| 34 | 600×200×90厚黑金沙花岗岩光面 压顶 | m2 | 14.433 |
| 35 | 600×200×20厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 36.499 |
| 36 | 600×150×70厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 34.469 |
| 37 | 300×350×30厚芝麻黑花岗岩烧面 | m2 | 24.817 |
| 38 | 600×150×90厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 44.812 |
| 39 | 250×50×150厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 8.323 |
| 40 | 700×150×70厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 4.141 |
| 41 | 750×150×90厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 3.268 |
| 42 | 300×300×30厚芝麻黑花岗岩烧面 | m2 | 24.817 |
| 43 | 600X300X18厚仿芝麻白火烧面石英砖 | m2 | 22.635 |
| 44 | 600×300×20厚芝麻灰火烧面花岗岩 | m2 | 1.005 |
| 45 | 600*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 1347.352 |
| 46 | 600*200*18厚仿芝麻白火烧面石英砖收边 | m2 | 414.181 |
| 47 | 600×300×20厚芝麻灰火烧面花岗岩 | m2 | 1.005 |
| 48 | 600X600X18厚仿芝麻白火烧面石英砖 | m2 | 202.533 |
| 49 | 18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 821.145 |
| 50 | 600*300*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 169.353 |
| 51 | 600*300*18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 781.154 |
| 52 | 600X600X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 50.212 |
| 53 | 600X300X300厚火烧面芝麻灰花岗岩 | m2 | 71.040 |
| 54 | 18厚黑金沙花岗岩光面 | m2 | 546.862 |
| 55 | 900*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 | m2 | 380.483 |
| 56 | 900X100X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 | m2 | 46.020 |
| 57 | 600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 192.982 |
| 58 | 600x600x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 65.291 |
| 59 | 600x430x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 3.338 |
| 60 | 660x880x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 2.288 |
| 61 | 600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 600.947 |
| 62 | 300*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 28.934 |
| 63 | 330*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 27.278 |
| 64 | 600*350*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 18.629 |
| 65 | 600*150*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 83.289 |
| 66 | 600*100*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 71.396 |
| 67 | 300*600*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 669.396 |
| 68 | 330*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 45.850 |
| 69 | 330*570*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 8.630 |
| 70 | 300*520*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 12.534 |
| 71 | 300*110*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 | m2 | 6.755 |

附件三：甲供材钢筋

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋（综合） | t | 0.088 |
| 2 | 螺纹钢筋 HRB335 φ8 | t | 0.122 |
| 3 | 螺纹钢筋 HRB400 φ10以内 | t | 9.525 |
| 4 | 螺纹钢筋 HRB400 φ10 | t | 1.347 |
| 5 | 螺纹钢筋 HRB400 φ8以内 | t | 1.785 |
| 6 | 螺纹钢筋 HRB335 φ12 | t | 0.734 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB335 φ14 | t | 0.122 |
| 8 | 螺纹钢筋 HRB400 φ10以上 | t | 5.039 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400 φ16以内 | t | 2.35 |
| 10 | 螺纹钢筋 HRB400 φ12 | t | 0.329 |
| 11 | 螺纹钢筋 HRB400 φ12以内 | t | 2.275 |
| 12 | 圆钢 φ20螺纹钢筋 | t | 0.245 |
| 13 | 钢筋（综合） | t | 1.355 |
| 14 | 螺纹钢筋 HRB400 φ8 | t | 6.705 |
| 15 | 螺纹钢筋 HRB400 φ6 | t | 0.585 |
| 16 | 螺纹钢筋 HRB400 φ8 | t | 3.861 |
| 17 | 螺纹钢筋 HRB400 φ10 | t | 0.755 |
| 18 | 螺纹钢筋 HRB400 φ6 | t | 0.101 |
| 19 | 螺纹钢筋 HRB400 φ12 | t | 92.881 |
| 20 | 螺纹钢筋 HRB400 φ14 | t | 2.66 |
| 21 | 螺纹钢筋 HRB400 φ12 | t | 5.632 |
| 22 | 螺纹钢筋 HRB400 φ16 | t | 0.667 |
| 23 | 螺纹钢筋 HRB400 φ18 | t | 0.014 |
| 24 | 圆钢 φ6 | t | 0.275 |
| 25 | 圆钢 φ8 | t | 0.204 |

附件四：甲供材苗木

| 序号 | 材料名称 | 清单特征 | 单位 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：700-800cm 4、冠幅：480-500cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝5-6，保留3级主枝，分支点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 2 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：700-750cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |
| 3 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H500-600cm 4、冠幅：P400-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |
| 4 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花A 2、树种：金桂 3、株高、冠径：400cm 4、冠幅：400cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |
| 5 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花B 2、树种：金桂 3、株高、冠径：300cm 4、冠幅：300cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |
| 6 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花C 2、树种：金桂 3、株高、冠径：200-250cm 4、冠幅：200cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 9 |
| 7 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：枇杷 2、地径：D12 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350cm 5、备注：主干通直,全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点70-80 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 11 |
| 8 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：腊梅 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：丛生,分枝8枝以上,枝叶茂密,树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 6 |
| 9 | 栽植落叶乔木 | - 种类：弯杆乌桕 - 胸径：∅22cm - 株高、冠径：650-700cm - 冠幅：480-520cm - 备注：弯杆，造型优美，独树成景 - 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |
| 10 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕A 2、胸径：∅25cm 3、株高、冠径：800-900cm 4、冠幅：500-550cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |
| 11 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕B 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |
| 12 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕C 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：750-800cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 13 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生朴树 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P550-600cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |
| 14 | 栽植落叶乔木 | - 种类：朴树B； - 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P450-480cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |
| 15 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P450cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |
| 16 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |
| 17 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：绚丽海棠 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350-380cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |
| 18 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红叶李 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，5-6分枝，修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |
| 19 | 栽植落叶乔木 | - 种类：羽毛枫 - 地径：D6cm - 株高、冠径：180-200cm - 冠幅：170-180cm - 备注：树冠完整，树形优美 - 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 5 |
| 20 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红枫 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,3-4主分枝,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |
| 21 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：造型红枫 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H280-320cm 4、冠幅：P280-320cm 5、备注：原生苗,三季红品种,分枝浓密,叶茂 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |
| 22 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：全冠,7-8分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 23 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱B 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |
| 24 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红梅 2、地径：D9cm 3、株高、冠径：H200-220cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：分枝点<30,6分枝以上 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 25 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：南天竹 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美，10杆/丛 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 丛 | 15 |
| 26 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：塔型亮金女贞 2、株高、冠径：150cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |
| 27 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球A 2、株高、冠径：80-100cm 3、冠幅：100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |
| 28 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球B 2、株高、冠径：60cm 3、冠幅：80cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |
| 29 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：红花继木球 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |
| 30 | 栽植常绿灌木 | - 种类：金姬小蜡球 - 株高、冠径：100cm - 冠幅：120cm - 备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） - 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |
| 31 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球A 2、株高、冠径：180-200cm 3、冠幅：P150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |
| 32 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球B 2、株高、冠径：H150-180cm 3、冠幅：P120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 33 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球C 2、株高、冠径：H100-120cm 3、冠幅：P100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |
| 34 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球A 2、株高、冠径：H120-150cm 3、冠幅：150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |
| 35 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球B 2、株高、冠径：H100-120cm 3、冠幅：P120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 36 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：果石榴 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H250-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：低分枝,树冠完整,树型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |
| 37 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇A 2、株高、冠径：H300-350cm 3、冠幅：P300-350cm 4、备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |
| 38 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇B 2、株高、冠径：H250-300cm 3、冠幅：P250-300cm 4、备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 39 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：小蜡棒棒糖 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：80cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 20 |
| 40 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球A 2、株高、冠径：120-150cm 3、冠幅：150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 41 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球B 2、株高、冠径：100-120cm 3、冠幅：120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |
| 42 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球C 2、株高、冠径：80-100cm 3、冠幅：100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |
| 43 | 栽植竹类，散生竹 | 1、竹种类：刚竹2、竹胸径：干径1-1.5cm3、备注：12株/m24、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 792 |
| 44 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：100-150cm 4、备注：2-3年生，3-5分支 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |
| 45 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 146 |
| 46 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：龟甲冬青 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 189 |
| 47 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高：35-40cm；3、冠幅：P20-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 250 |
| 48 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高：H40-50cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 193 |
| 49 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，36株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 321 |
| 50 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，36株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 311 |
| 51 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高：H50-60cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 133 |
| 52 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：小叶女贞 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 19 |
| 53 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金丝桃 2、株高：H30-35cm 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 78 |
| 54 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P20-25cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |
| 55 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 7 |
| 56 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 10 |
| 57 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹2、株高：25-30cm3、冠幅：25-30cm4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |
| 58 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高：35-40cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 5 |
| 59 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：绣球 2、株高：40-45cm 3、冠幅：40-45cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 19 |
| 60 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：新西兰亚麻 2、株高：40-50cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，10株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |
| 61 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨绿篱 2、株高：H160cm(修剪后高度) 3、备注：三排种,8株/M,不脱脚 | m2 | 18 |
| 62 | 栽植地被植物 | 1、种类：麦冬 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 680 |
| 63 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混播黑麦草 2、铺种方式：沙坪草坪卷，满铺 3、秋播多年黑麦草，30g/m2 | m2 | 636 |
| 64 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：700-800cm 4、冠幅：480-500cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝5-6，保留3级主枝，分支点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 15 |
| 65 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：700-750cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 35 |
| 66 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H500-600cm 4、冠幅：P400-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 28 |
| 67 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生朴树 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P550-600cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 68 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：朴树A 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 11 |
| 69 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：朴树B2、胸径：∅15cm3、株高、冠径：H650-700cm4、冠幅：P450-480cm5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 9 |
| 70 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生乌桕 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P580-620cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |
| 71 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：弯杆乌桕 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：弯杆,造型优美,独树成景。 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 72 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：特选乌桕 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：H600-650cm 4、冠幅：P380-420cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |
| 73 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：800-900cm 4、冠幅：500-550cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 5 |
| 74 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 30 |
| 75 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：北美枫香 2、胸径：φ15cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P350-400cm 5、备注：主干通直,全冠,树形优美,分枝点160-170 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 15 |
| 76 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：娜塔栎 2、胸径：φ18cm 3、株高、冠径：H700-800cm 4、冠幅：P500-600cm 5、备注：主干通直,全冠,树形优美,分枝点1.8±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |
| 77 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H600-650cm 4、冠幅：P450-500cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点2.0±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |
| 78 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榔榆 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P420-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝5-6,保留3级主枝,分枝点2.0±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 79 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：造型黑松2、株高、冠径：H180-220cm3、冠幅：P200-250cm4、备注：特选桩景,造型优美5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |
| 80 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花A 2、树种：金桂 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 37 |
| 81 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花B 2、树种：金桂 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 41 |
| 82 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花C 2、树种：金桂 3、株高、冠径：200-250cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 31 |
| 83 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：枇杷 2、地径：D12 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：主干通直,全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点70-80 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 22 |
| 84 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：红叶石楠树 2、地径：D12 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：全冠,枝条密实,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |
| 85 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：果石榴 2、株高、冠径：H250-350cm 3、冠幅：P300-350cm 4、备注：低分枝,树冠完整,树型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |
| 86 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生红梅 2、株高、冠径：H300-350cm 3、冠幅：P320-350cm 4、备注：全冠,丛生,6-7主分枝,修剪后尺寸 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |
| 87 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |
| 88 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：绚丽海棠 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350-380cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |
| 89 | 栽植落叶灌木 | - 种类：丛生紫薇A - 株高、冠径：H300-350cm - 冠幅：P300-350cm - 备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 - 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |
| 90 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇B 2、株高、冠径：H250-300cm 3、冠幅：P250-300cm 4、备注：丛生状,至少4支主杆以上/丛,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 47 |
| 91 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：西府海棠 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：树冠完整,树型优美,分枝点100 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |
| 92 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：造型红枫 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H280-320cm 4、冠幅：P280-320cm 5、备注：原生苗,三季红品种,分枝浓密,叶茂 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 93 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：全冠,7-8分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |
| 94 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱B 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 17 |
| 95 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：染井吉野樱 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H500-550cm 4、冠幅：P450-500cm 5、备注：全冠,树型美观,精品苗,分支点120-150 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |
| 96 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红枫 2、地径：D6cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,3-4主分枝,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |
| 97 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：腊梅 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：丛生,分枝8枝以上,枝叶茂密,树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | ·株 | 21 |
| 98 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红叶李 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，5-6分枝，修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 25 |
| 99 | 栽植落叶乔木 | - 种类：红梅 - 地径：D10cm - 株高、冠径：H200-220cm - 冠幅：P220-250cm - 备注：分枝点<30,6分枝以上 - 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 24 |
| 100 | 栽植竹类，散生竹 | 1、竹种类：刚竹 2、竹胸径：干径1-1.5cm 3、备注：12株/m2 4、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3480 |
| 101 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：H160-180cm 4、备注：2-3年生,3-5分支 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 73 |
| 102 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：羽毛枫 2、地径：D6cm 3、株高、冠径：H180-200cm 4、冠幅：P170-180cm 5、备注：树冠完整,树型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 103 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：木槿 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,丛生,10-12主分枝,修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |
| 104 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：木绣球 2、株高、冠径：H220-280cm 3、冠幅：P220-250cm 4、备注：树冠完整,树型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |
| 105 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：树状月季；2、株高、冠径：H160-180cm 3、备注：园艺苗,造型优美 4、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |
| 106 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：亮金女贞多头棒棒糖A 2、株高、冠径：H400cm 3、冠幅：P350cm 4、备注：多头数量5头以上,花镜造型苗,选苗造型优美,饱满 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |
| 107 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：亮金女贞多头棒棒糖B 2、株高、冠径：H300cm 3、冠幅：P300cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |
| 108 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：南天竹 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美，10杆/丛 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 丛 | 41 |
| 109 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：小蜡棒棒糖 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：80cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 35 |
| 110 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：塔型亮金女贞 2、株高、冠径：150cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |
| 111 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球A 2、株高、冠径：80cm 3、冠幅：100cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |
| 112 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球B2、株高、冠径：60cm3、冠幅：80cm4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球）5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |
| 113 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球A 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 20 |
| 114 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球B 2、株高、冠径：100cm；3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 61 |
| 115 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：金姬小蜡球 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 45 |
| 116 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：红花继木球 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 59 |
| 117 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球A 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：P150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |
| 118 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球B 2、株高、冠径：H100cm 3、冠幅：P120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 53 |
| 119 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球A 2、株高、冠径：H100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 40 |
| 120 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球B 2、株高、冠径：H80cm 3、冠幅：P100cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 30 |
| 121 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 775 |
| 122 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：龟甲冬青 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 621 |
| 123 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高：35-40cm 3、冠幅：P22-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 334 |
| 124 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高：H40-50cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 663 |
| 125 | 栽植色带 | - 苗木、花卉种类：红叶石楠 - 株高：40-50cm - 冠幅：25-35cm - 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 941 |
| 126 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 303 |
| 127 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 52 |
| 128 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 40 |
| 129 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 60 |
| 130 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高：25-30cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 27 |
| 131 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高：35-40cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 32 |
| 132 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：绣球 2、株高：40-45cm 3、冠幅：40-45cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 89 |
| 133 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：新西兰亚麻 2、株高：40-50cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，10株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 27 |
| 134 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨绿篱 2、株高：H160cm(修剪后高度) 3、备注：三排种,8株/M,不脱脚 | m2 | 5 |
| 135 | 栽植色带 | 1、种类：麦冬 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 2410 |
| 136 | 栽植色带 | 1、种类：吉祥草 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 395 |
| 137 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混播黑麦草 2、铺种方式：沙坪草坪卷，满铺 3、秋播多年黑麦草，30g/m2 | m2 | 2188 |

附件五：玺悦里售楼部前场已完成工程量

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 完成工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外消防给水工程 |  |  |  |  |
| 24 | 031001007003 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：消防供水 3．规格、压力等级：钢丝骨架塑料复合管DN150 4．连接形式：热熔管件连接 5．压力试验及吹洗设计要求：水压试验 、水冲洗 | m | 127.50 |  |
| 33 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） | 1．土壤类别：综合土，不分类别 2．挖土深度：1m内 | m3 | 63.75 |  |
| 35 | WB 010101011001 | 人工清底 | 1、沟槽人工清底 | m2 | 127.50 |  |
| 43 | WB 040501021003 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：中粗砂 | m3 | 12.75 |  |
| 44 | 040103001001 | 回填方 | 1．密实度要求：0.93以上 2．填方材料要求：素土 | m3 | 63.75 |  |
|  |  | 雨水收集池 |  |  |  |  |
| 46 | 070103003001 | PP模块雨水收集池 | 1、PP模块雨水收集池100m3 2、工作内容：包含基础处理、成品PP雨水收集池的制作安装，所需安装的设备及配件等所有内容； 3 、备注：需满足设计及业主使用要求。 | m3 | 100.00 |  |
|  |  | 雨水工程 |  |  |  |  |
| 54 | 40501001005 | 混凝土管道铺设 (人机配合下 管) | - 管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 - 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d400mm | m | 16.00 |  |
| 60 | WB 040501025005 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d400 | 1个 口 | 8.00 |  |
| 62 | WB40504011001 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1、预制装配式混凝土检查井D800 | 座 | 3.00 |  |
|  |  | 304不锈钢隐形井盖（0.9*0.9） | 1、井盖 2、人工砌筑加高 | 个 | 15.00 |  |
|  |  | 304不锈钢隐形井盖（0.6*0.6） | 1、井盖 2、人工砌筑加高 | 个 | 1.00 |  |
| 66 | 41101005001 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：井深2m内 | 座 | 16.00 |  |
| 78 | WB 040501021005 | 管道垫层 | 1、材质： 砂石回填 2、密实度要求：分层回填密实 | m3 | 4.00 |  |
| 92 | 40101002004 | 挖沟槽土方 （不装车） | 1．土壤类别：综合土 ，不分类别 2．挖土深度： 1m内 | m3 | 16.00 |  |
| 93 | WB 010101011002 | 人工清底 | 1、沟槽人工清底 | m2 | 16.00 |  |
| 101 | 40103001002 | 回填方 | 1．密实度要求：0.93以上 2．填方材料要求：素土 | m3 | 13.57 |  |
| 102 | 40103002002 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：多余土方 2．运距：综合考虑 ，结算时不调整 | m3 | 2.43 |  |
|  |  | 道路工程 |  |  |  |  |
| 103 | 40101001001 | 挖一般土方 （装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 447.48 |  |
| 106 | 40103002001 | 余方弃置 | - 土方外运按照6km计算，含弃土费；施工单位自行勘察现场,自行考虑运距, 中标后单价不予调整 - 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负。 | m3 | 447.48 |  |
| 107 | 40202001001 | 路床(槽)碾压 检验 | 1、部位： 素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 745.80 |  |
| 108 | 40202011001 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 745.80 |  |
| 109 | 40203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 745.80 |  |
| 110 | WB 040203009001 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 745.80 |  |
| 111 | WB 040203014001 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 745.80 |  |
| 113 | 40204004001 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格： 600×150×250厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 85.00 |  |
| 115 | WB 040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种： C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 1.28 |  |
| 116 | 490205005001 | 伸缩缝 | 1、类型： 伸缩缝 | m2 | 5.06 |  |
|  |  | 原道路破除 | 1、钢筋混凝土破除 2、外弃 3、厚40MM | m3 | 204.00 |  |
|  |  | 人行铺装 |  |  |  |  |
| 160 | 10101002004 | 挖一般土方 （不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 279.09 |  |
| 163 | 40204001004 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 1041.37 |  |
| 164 | 40202011007 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度： 100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 1041.37 |  |
| 165 | WB 040204009004 | 人行道混凝土 垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 156.20 |  |
| 166 | WB 040203009006 | 模板 | 1、厚度： 15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 1041.37 |  |
| 167 | WB 040203014005 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1041.37 |  |
| 168 | 40204002005 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 1002.52 |  |
|  |  | 木平台 |  |  |  |  |
| 245 | WB 011209015007 | 褐色竹木板 （木平台） | 1、截面137X18厚褐色竹木板留缝3mm(不锈钢固定件固定) 2、50×50×5厚镀锌方钢管龙骨@500 3、30X30X30V形排水槽,用于疏水@500 4、包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 5、具体详见设计图纸 | m2 | 96.64 |  |
|  |  | 台阶 |  |  |  |  |
| 276 | 40204001012 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位：素土夯实,压实度≥0.95 | m2 | 9.91 |  |
| 277 | 40202011019 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度： 150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 9.91 |  |
| 278 | 10507004001 | 台阶 | 1、混凝土强度等级： C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 9.91 |  |
| 279 | 11702027001 | 台阶 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 9.91 |  |
| 281 | 11102001002 | 石材台阶 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：600X150X20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 踢面 2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 3.30 |  |
| 282 | 11102001003 | 石材台阶 | 1． 找平层厚度、砂浆配合比：600X300X50mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 踏面 2． 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 6.61 |  |
|  |  | 挡墙种植池 |  |  |  |  |
| 312 | 10101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 41.72 |  |
| 313 | 10103002003 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费 ;施工单位自行勘察现场,自行考虑运距,中标后单价不予调整 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法 ，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 41.72 |  |
| 314 | WB 010101011003 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 26.08 |  |
| 315 | 40204001015 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 26.08 |  |
| 316 | 40202011021 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 16.38 |  |
| 317 | WB 040204009015 | 人行道混凝土 垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 1.64 |  |
| 318 | WB 040203009014 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 16.38 |  |
| 319 | 11101006001 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1 :2.5水泥砂浆， 掺3%防水粉 | m2 | 16.38 |  |
| 320 | 10401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级 ：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.34 |  |
| 321 | 40204002012 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×300×20厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 17.66 |  |
|  |  | 水景一 |  |  |  |  |
| 368 | 10101002011 | 挖一般土方 （不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 68.22 |  |
| 369 | 40103001013 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 15.00 |  |
| 370 | 40103002014 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场, 自行考虑运距, 中标后单价不予调整 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 50.26 |  |
| 371 | 40204001018 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位： 素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 48.87 |  |
| 372 | 40202011024 | 碎石 | 1．石料规格： 100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 40.99 |  |
| 373 | 40203007005 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 40.99 |  |
| 374 | 40203007006 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土详结构 2、厚度： 15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 84.10 |  |
| 375 | 10515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400φ10以内 | t | 1.09 |  |
| 376 | 10515001008 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400φ 16以内 | t | 0.69 |  |
| 377 | WB040203009015 | 模板 | - 厚度：10cm - 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 5.99 |  |
| 378 | WB 040203009016 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 38.99 |  |
| 379 | 11101006002 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 69.96 |  |
| 380 | 10902002001 | 涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 69.96 |  |
| 381 | 40204002016 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600× 20mm厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 22.31 |  |
| 382 | WB 011209015012 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、具体详见设计图纸 | t | 0.51 |  |
| 383 | 50201004001 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 21.70 |  |
| 384 | 40202010006 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 3.91 |  |
| 385 | WB 040203014010 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 3.91 |  |
| 386 | 40402016001 | 石材盖板 | 1、材质：出水石材盖板 2、规格尺寸：590×590×20厚黑金沙花岗岩光面 3、具体详见设计图纸 | m | 2.09 |  |
| 387 | 11207001003 | 水景标识 | 1、基层材料种类、规格：100X100X8厚热镀锌钢板，4Xφ12L=100 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色： 50×50×3厚镀锌方钢外饰咖色氟碳漆, 专业厂家二层深化设计并安装 3、1.5厚咖色拉丝面不锈钢logo字体 4、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 6.24 |  |
| 388 | 40101001012 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 22.53 |  |
| 389 | 10101002012 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 3.21 |  |
| 390 | 40103001014 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 3.21 |  |
| 391 | 40103002015 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 22.50 |  |
| 392 | 40204001019 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 7.95 |  |
| 393 | 40202011025 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 7.95 |  |
| 394 | 40203007007 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 8.00 |  |
| 395 | 40203007008 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 47.00 |  |
| 396 | WB040203009017 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 7.95 |  |
| 397 | WB040203009018 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 38.41 |  |
| 398 | 11101006003 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 21.10 |  |
| 399 | 10902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 21.10 |  |
| 400 | 40204002017 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 1.66 |  |
| 401 | 10401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.36 |  |
| 402 | WB011209015013 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12 L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢，预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0.15 |  |
| 403 | 50201004002 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×250×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 2.13 |  |
| 404 | 40204002018 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18厚仿芝麻灰烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:2.5水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 2.00 |  |
|  |  | 水景二 |  |  |  |  |
| 406 | 10101002013 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 124.43 |  |
| 407 | 40103001015 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 52.63 |  |
| 408 | 40103002016 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场, 自行考虑运距,中标后单价不予调整 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 71.80 |  |
| 409 | 40204001020 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 124.43 |  |
| 410 | 40202011026 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 116.33 |  |
| 411 | 40203007009 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 116.33 |  |
| 412 | 40203007010 | 水泥混凝土 | - 混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土详结构。 - 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 105.82 |  |
| 413 | 10515001009 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400φ10以内 | t | 1.93 |  |
| 414 | 10515001010 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400φ16以内 | t | 1.72 |  |
| 415 | WB 040203009019 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 6.50 |  |
| 416 | WB 040203009020 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 105.82 |  |
| 417 | 11101006004 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1： 2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 157.70 |  |
| 418 | 10902002003 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 157.70 |  |
| 419 | 40204002019 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面，压顶钢销固定 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 78.05 |  |
| 420 | 10401001004 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级 ：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.46 |  |
| 421 | 40204002020 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×730×50厚黑金沙花岗岩光面 2 、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 10.11 |  |
| 422 | 40204002021 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×390×50厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 4.29 |  |
| 423 | 40204002022 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×300×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 10.68 |  |
| 424 | 40204002023 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×90厚黑金沙花岗岩光面 压顶 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 6.88 |  |
| 425 | 40204002024 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：250×50×150厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0.14 |  |
| 426 | 11207001004 | 不锈钢出水槽 | 1、基层材料种类、规格：1.5厚咖色拉丝不锈钢出水槽 2、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m | 8.40 |  |
| 427 | WB 011209015014 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢，预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0.52 |  |
| 428 | 50201004003 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 49.80 |  |
| 429 | 40202010007 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 8.96 |  |
| 430 | WB 040203014011 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 8.96 |  |
|  |  | 水景三 |  |  |  |  |
| 431 | 40101001014 | 挖一般土方 （装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 29.72 |  |
| 432 | 10101002014 | 挖一般土方 （不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 30.46 |  |
| 433 | 40103001016 | 回填方 | 1、密实度要求： 详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m3 | 30.46 |  |
| 434 | 40103002017 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场,自行考虑运距,中标后单价不予调整。 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 29.70 |  |
| 435 | 40204001021 | 人行道整形、 碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 45.20 |  |
| 436 | 40202011027 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 62.11 |  |
| 437 | 40203007011 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 62.11 |  |
| 438 | 40203007012 | 水泥混凝土 | - 混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土详结构 - 2、厚度： 15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 115.27 |  |
| 439 | 10515001011 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400φ10以内 | t | 1.82 |  |
| 440 | 10515001012 | 现浇构件钢筋 | 1． 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400φ16以内 | t | 1.52 |  |
| 441 | WB 040203009021 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 112.64 |  |
| 442 | WB 040203009022 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 62.11 |  |
| 443 | 11101006005 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1： 5水泥砂浆找平层 | m2 | 83.78 |  |
| 444 | 10902002004 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 83.78 |  |
| 445 | 40204002025 | 人行道板安砌 | - 找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面，压顶钢销固定 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 - 3、备注： 具体详见设计图纸 | m2 | 49.22 |  |
| 446 | 10401001005 | 砖基础 | 1 、砖品种、规格 、强度级 ：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.12 |  |
| 447 | 40204002026 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 15.66 |  |
| 448 | 40204002027 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 13.65 |  |
| 449 | 40204002028 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 12.63 |  |
| 450 | 40204002029 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：700×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 4.08 |  |
| 451 | 40204002030 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：750×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 3.22 |  |
| 452 | WB 011209015015 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢 ， 预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0.36 |  |
| 453 | 50201004004 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 13.20 |  |
| 454 | 40202010008 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 2.64 |  |
| 455 | 40203007013 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土详结构。 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 15.33 |  |
| 456 | WB 040203009023 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件 、补疑等资料 | m2 | 25.60 |  |
| 457 | WB 040203014012 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 20.20 |  |
| 458 | WB 011209014002 | 幕墙龙骨 | 1、名称：幕墙龙骨 2、骨架材料种类、规格：150×50×5厚镀锌方钢 3、3厚拉丝面不锈钢专业结构胶固定, 背栓干挂 4、由施工单位自行深化，满足业主及规范要求; 5、具体详见设计图纸及图集，包含所有辅材及配件； | t | 1.50 |  |
| 459 | 40204002031 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×350×30厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注： 具体详见设计图纸 | m2 | 24.45 |  |
| 460 | WB 011508001001 | 发光字 、 图案 、标识标志 | 1、字体规格、尺寸：发光字、图案、标识标志（背发光），含预埋管线，电路控制设备设施等; 2、1.5厚咖色拉丝面不锈钢logo字体 折边10 背发光 3、满足业主所需要求，包含所有辅材及配件、背板开孔透光等,具体详见设计图纸； | m2 | 0.52 |  |
| 461 | 40204002032 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 20.30 |  |
| 462 | 40204002033 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 30.50 |  |
| 463 | 40204002034 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 20厚1：2.5水泥砂 浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 21.33 |  |
| 464 | 40204002035 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×300×30厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 24.45 |  |
| 465 | 11207001005 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：3厚拉丝面不锈钢饰面专业结构胶固定, 折边20 2、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 13.52 |  |
|  |  | 大型机械进出场 【示范区 、非示范区】 21 |  |  |  |  |
| 875 | 11705001001 | 大型机械设备 进出场及安拆 | 1 、机械设备名称： 履带式挖掘机 | 台次 | 1.00 |  |

# 第九章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）

年        月        日

## 投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（7）银行转账记录单扫描件；

（8）资信评审业绩（奖项）、得分业绩（奖项）清单一览表及评审材料。（项目评审如有）。

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

### ①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件

### ②授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）：

联系方式：

年    月    日

（上传电子投标文件时采用本授权委托书）

### （2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、           （企业名称）或       （企业名称）法定代表人           或拟派项目经理（负责人）      没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。（本项目不采用）

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。（本项目不采用）

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）

年        月        日

## 投标文件二：商务标目录

（1）投标函；

（2）分项报价清单。

（3）详细评审所需其他材料。

### （1）投 标 函

致：        （招标人）

- 1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以投标报价为（大写)           （小写）         元，开票类型：增值税专用发票，开票税率   %的投标总报价承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在招标文件要求的时间（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到招标文件要求标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

投标人：                                                （签章）

法定代表人：              （签章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：           联系人手机号码：          传真：

日期：           年        月        日

分项报价清单

| 售楼部前场已完工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 投标含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  | 维保、移交 | 1、接受售楼部前场已完工程 2、pp雨水收集系统未完善，后期需增加控制柜等设施，确保调试、验收、移交 2、负责该工程维修、维保、验收、移交、质保等相关工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 室外消防给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 投标含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 031001005001 | 铸铁管 | 1．安装部位：室外 2．介质：球墨铸铁管 3．规格、压力等级：DN150 4．连接形式：(内衬水泥砂浆、外表涂刷沥青漆),承插橡胶圈连接; | m | 1366.6 |  |  |  |
| 2 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | 1．规格、型号：DN150 | m | 1366.6 |  |  |  |
| 3 | 031001005002 | 铸铁管 | 1．安装部位：室外 2．介质：球墨铸铁管 3．规格、压力等级：DN100 4．连接形式：(内衬水泥砂浆、外表涂刷沥青漆),承插橡胶圈连接; | m | 75 |  |  |  |
| 4 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 | 1．规格、型号：DN100 | m | 75 |  |  |  |
| 5 | 031001005003 | 铸铁管 | 1．安装部位：室外 2．介质：球墨铸铁管 3．规格、压力等级：DN80 4．连接形式：(内衬水泥砂浆、外表涂刷沥青漆),承插橡胶圈连接; | m | 6 |  |  |  |
| 6 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 | 1．规格、型号：DN80 | m | 6 |  |  |  |
| 7 | 031001007001 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：钢塑复合管 3．规格、压力等级：DN50 4．连接形式：螺纹连接 | m | 363.5 |  |  |  |
| 8 | WB030817014004 | 管道消毒冲洗 | 1．规格、型号：DN50 | m | 363.5 |  |  |  |
| 9 | 031001007002 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：钢塑复合管 3．规格、压力等级：DN25 4．连接形式：螺纹连接 | m | 364 |  |  |  |
| 10 | WB030817014005 | 管道消毒冲洗 | 1．规格、型号：DN25 | m | 364 |  |  |  |
| 11 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1．材质：组合水嘴(压力型) 2．型号、规格：DN25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 031003001001 | 真空破坏器 | 1．类型：真空破坏器 2．规格、压力等级：DN25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 031003011001 | 法兰 | 1．规格、压力等级：DN100 | 副 | 2 |  |  |  |
| 15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 031003011002 | 法兰 | 1．规格、压力等级：DN80 | 副 | 1 |  |  |  |
| 17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN50 | 个 | 35 |  |  |  |
| 18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1．类型：止回阀 2．规格、压力等级：DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN25 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 040504001001 | 砌筑检查井（水表井） | 1、名称：水表井700*700*800mm 2、备注：做法参见50S502-P43 | 座 | 6 |  |  |  |
| 21 | 040504001002 | 砌筑检查井（阀门井） | 1、名称：阀门井 2、备注：大小按实际调整，参照05S502-P16 | 座 | 39 |  |  |  |
| 22 | 031201004001 | 铸铁管刷油 | 1．涂刷遍数、漆膜厚度：埋地管道防腐:埋地铸铁管外壁刷冷底子油二道,热沥青二道 | m2 | 654.6 |  |  |  |
| 23 | 040503001001 | 管道支墩(挡墩) | 1．混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.83 |  |  |  |
| 24 | 031001007003 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：消防供水 3．规格、压力等级：钢丝骨架塑料复合管DN150 4．连接形式：热熔管件连接 5．压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 960.8 |  |  |  |
| 25 | 031001007004 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：消防供水 3．规格、压力等级：钢丝骨架塑料复合管DN100 4．连接形式：热熔管件连接 5．压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 252 |  |  |  |
| 26 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、室外消火栓选用 SS100/65-1.0型地上式消火栓,每个消火栓的流量 10~15L/s,安装见 13S201/15 | 套 | 13 |  |  |  |
| 27 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：法兰阀门 2．规格、压力等级：DN100 | 个 | 13 |  |  |  |
| 28 | 031003011003 | 法兰 | 1．规格、压力等级：DN100 | 副 | 13 |  |  |  |
| 29 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1．安装部位：室外 2．型号、规格：SQS100-A型地上式防水泵接合器 | 套 | 6 |  |  |  |
| 30 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1．安装部位：室外 2．型号、规格：SQS150-A型地上式防水泵接合器 | 套 | 5 |  |  |  |
| 31 | 040504001003 | 砌筑检查井（阀门井） | 1、名称：阀门井 2、备注：大小按实际调整，参照05S502-P16 | 座 | 13 |  |  |  |
| 32 | 040504001004 | 砌筑检查井（消火栓井） | 1．垫层、基础材质及厚度：C15砼 2．砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑砼砖 3．砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 4．混凝土强度等级：C20 | 座 | 24 |  |  |  |
| 33 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） | 1．土壤类别：综合土，不分类别 2．挖土深度：1m内 | m3 | 1078.68 |  |  |  |
| 34 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） | 1．土壤类别：综合土，不分类别 2．挖土深度：1m内 | m3 | 2835.14 |  |  |  |
| 35 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、沟槽人工清底 | m2 | 2492.5 |  |  |  |
| 36 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：过路管150mm碎石垫层 | m3 | 28.8 |  |  |  |
| 37 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：过路管150mmC15砼垫层 | m3 | 28.8 |  |  |  |
| 38 | 011702001001 | 基础 | 1．基础类型：垫层 | m2 | 78.3 |  |  |  |
| 39 | WB040501023001 | 非定型混凝土管道基础 | 1．商品混凝土强度等级：C25 | m3 | 71.19 |  |  |  |
| 40 | WB040501024001 | 管道基础模板 | 1．使用部位：管道砼包封 | m2 | 279.6 |  |  |  |
| 41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：φ12 | t | 2.434 |  |  |  |
| 42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：φ8 | t | 2.181 |  |  |  |
| 43 | WB040501021003 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：中粗砂 | m3 | 600.89 |  |  |  |
| 44 | 040103001001 | 回填方 | 1．密实度要求：0.93以上 2．填方材料要求：素土 | m3 | 2771.39 |  |  |  |
| 45 | 040103002001 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：多余土方 2．运距：综合考虑，结算时不调整 | m3 | 1142.43 |  |  |  |
| 46 | 070103003001 | PP模块雨水收集池 | 1、PP模块雨水收集池160m3 2、工作内容：包含基础处理、成品PP雨水收集池的制作安装，所需安装的设备及配件等所有内容； 3、备注：需满足设计及业主使用要求。 | m3 | 160 |  |  |  |
| 47 | 070103003002 | PP模块雨水收集池 | 1、PP模块雨水收集池140m3 2、工作内容：包含基础处理、成品PP雨水收集池的制作安装，所需安装的设备及配件等所有内容； 3、备注：需满足设计及业主使用要求。 | m3 | 140 |  |  |  |
| 48 | 070103003003 | PP模块雨水收集池 | 1、PP模块雨水收集池100m3 2、工作内容：包含基础处理、成品PP雨水收集池的制作安装，所需安装的设备及配件等所有内容； 3、备注：需满足设计及业主使用要求。 | m3 | 0 |  |  |  |
| 49 | 031004018001 | 户外专用直饮水台 | 1．类型：成品户外专用直饮水台（高低盆饮水台） 2．型号、规格：850*310*1060mm祥见成品选购详图 | 套 | 3 |  |  |  |
| 雨水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 40501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d800mm | m | 15 |  |  |  |
| 51 | 40501001002 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d700mm | m | 15 |  |  |  |
| 52 | 40501001003 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d600mm | m | 182 |  |  |  |
| 53 | 40501001004 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d500mm | m | 97.6 |  |  |  |
| 54 | 40501001005 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d400mm | m | 248.7 |  |  |  |
| 55 | 40501001006 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d300mm | m | 2116.6 |  |  |  |
| 56 | WB040501025001 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d800 | 1个口 | 8 |  |  |  |
| 57 | WB040501025002 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d700 | 1个口 | 8 |  |  |  |
| 58 | WB040501025003 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d600 | 1个口 | 92 |  |  |  |
| 59 | WB040501025004 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d500 | 1个口 | 50 |  |  |  |
| 60 | WB040501025005 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d400 | 1个口 | 126 |  |  |  |
| 61 | WB040501025006 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d300 | 1个口 | 1060 |  |  |  |
| 62 | WB040504011001 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1、预制装配式混凝土检查井D800 2、预制装配式混凝土检查井的施工见标准图集 22S521（含防坠网） | 座 | 170 |  |  |  |
| 63 | WB040504011002 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1、预制装配式混凝土检查井D1000 2、预制装配式混凝土检查井的施工见标准图集 22S521（含防坠网） | 座 | 18 |  |  |  |
| 64 | WB040504011003 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1、预制装配式混凝土检查井D1200 2、预制装配式混凝土检查井的施工见标准图集 22S521（含防坠网） | 座 | 2 |  |  |  |
| 65 | WB040504012001 | 预制混凝土装配式雨水口 | 1、雨水口采用 750X450加厚铸铁平箅,深度不宜大于1.0m，雨水口的施工参见 16S518-P31、34页 | 座 | 46 |  |  |  |
| 66 | 41101005001 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：井深2m内 | 座 | 157 |  |  |  |
| 67 | 41101005002 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：井深4m内 | 座 | 20 |  |  |  |
| 污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 40501001007 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d400mm | m | 4 |  |  |  |
| 69 | WB040501025007 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d400 | 1个口 | 2 |  |  |  |
| 70 | 40501001008 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：d300mm | m | 2334.8 |  |  |  |
| 71 | WB040501025008 | 混凝土管道接口 | 1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2、连接方式、角度：橡胶圈接口 3、管径：d300 | 1个口 | 1169 |  |  |  |
| 72 | WB040504011004 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1、预制装配式混凝土检查井D800 2、预制装配式混凝土检查井的施工见标准图集 22S521（含防坠网） | 座 | 260 |  |  |  |
| 73 | 41101005003 | 井字架 | 1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：井深2m内 | 座 | 260 |  |  |  |
| 74 | WB040501027001 | 管道闭水试验 | 1、管径：d400mm以内 | m | 2338.8 |  |  |  |
| 75 | ZB040504008001 | 整体化粪池 | 1、化粪池的型号为 :G11-50SQF 标准图集 :22S702 | 座 | 2 |  |  |  |
| 76 | ZB040504008002 | 整体化粪池 | 1、化粪池的型号为 :G5-12SQF 标准图集 :22S702 | 座 | 1 |  |  |  |
| 77 | WB040501021004 | 管道垫层 | 1、材质：中粗砂回填 2、密实度要求：分层回填密实 | m3 | 674.5 |  |  |  |
| 78 | WB040501021005 | 管道垫层 | 1、材质：砂石回填 2、密实度要求：分层回填密实 | m3 | 400.29 |  |  |  |
| 79 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 1.582 |  |  |  |
| 80 | 10515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 2.352 |  |  |  |
| 81 | 40303024001 | 混凝土井周加固 | 1、名称、部位：车行道上的雨水口及检查井须加固,可参照图集皖 2015S209-P83 2、混凝土强度等级：C40 | m3 | 16.53 |  |  |  |
| 82 | WB040303045001 | 混凝土井周加固模板 | 1、名称、部位：机动车道下检查井、雨水口周边加固模板 | m2 | 94.46 |  |  |  |
| 83 | 40303001001 | 混凝土垫层 | 1．混凝土强度等级：C15砼回填 | m3 | 23.56 |  |  |  |
| 84 | 40303001002 | 混凝土垫层 | 1．混凝土强度等级：C40砼回填 | m3 | 41.14 |  |  |  |
| 85 | 31001001001 | 镀锌钢管 | 1．安装部位：室外 2．介质：排水 3．规格、压力等级：DN150 | m | 97 |  |  |  |
| 86 | 31001001002 | 镀锌钢管 | 1．安装部位：室外 2．介质：排水 3．规格、压力等级：DN100 | m | 315.9 |  |  |  |
| 87 | 31001001003 | 镀锌钢管 | 1．安装部位：室外 2．介质：排水 3．规格、压力等级：DN50 | m | 34 |  |  |  |
| 88 | 31002003001 | 套管制作与安装 | 1．名称：防水钢套管 2．规格：DN200 | 个 | 9 |  |  |  |
| 89 | 31002003002 | 套管制作与安装 | 1．名称：防水钢套管 2．规格：DN150 | 个 | 20 |  |  |  |
| 90 | 31002003003 | 套管制作与安装 | 1．名称：防水钢套管 2．规格：DN80 | 个 | 3 |  |  |  |
| 91 | 40101002003 | 挖沟槽土方（装车） | 1．土壤类别：综合土，不分类别 2．挖土深度：1m内 | m3 | 1448.8 |  |  |  |
| 92 | 40101002004 | 挖沟槽土方（不装车） | 1．土壤类别：综合土，不分类别 2．挖土深度：1m内 | m3 | 5052.41 |  |  |  |
| 93 | WB010101011002 | 人工清底 | 1、沟槽人工清底 | m2 | 2298.63 |  |  |  |
| 94 | WB040501021006 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：过路管150mm碎石垫层 | m3 | 19.89 |  |  |  |
| 95 | WB040501021007 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：过路管150mmC15砼垫层 | m3 | 19.89 |  |  |  |
| 96 | 11702001002 | 基础 | 1．基础类型：垫层 | m2 | 41.4 |  |  |  |
| 97 | WB040501023002 | 非定型混凝土管道基础 | 1．商品混凝土强度等级：C25 | m3 | 60.02 |  |  |  |
| 98 | WB040501024002 | 管道基础模板 | 1．使用部位：管道砼包封 | m2 | 210 |  |  |  |
| 99 | 10515001005 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：φ12 | t | 1.958 |  |  |  |
| 100 | 10515001006 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：φ8 | t | 2.04 |  |  |  |
| 101 | 40103001002 | 回填方 | 1．密实度要求：0.93以上 2．填方材料要求：素土 | m3 | 2520.64 |  |  |  |
| 102 | 40103002002 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：多余土方 2．运距：综合考虑，结算时不调整 | m3 | 721.97 |  |  |  |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 40101001001 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 167.19 |  |  |  |
| 104 | 10101002001 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 81.18 |  |  |  |
| 105 | 40103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 81.18 |  |  |  |
| 106 | 40103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 167.19 |  |  |  |
| 107 | 40202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 500.24 |  |  |  |
| 108 | 40202011001 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 500.24 |  |  |  |
| 109 | 40203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 500.24 |  |  |  |
| 110 | WB040203009001 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 500.24 |  |  |  |
| 111 | WB040203014001 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 500.24 |  |  |  |
| 112 | 40205006001 | 标线 | 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 26.16 |  |  |  |
| 113 | 40204004001 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600×150×250厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 123.76 |  |  |  |
| 114 | 40204004002 | 安砌混凝土侧石 | 1、材料品种、规格：600*150*200厚芝麻灰火烧面花岗岩平道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 73.08 |  |  |  |
| 115 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 9.99 |  |  |  |
| 116 | 4.90205E+11 | 伸缩缝 | 1、类型：伸缩缝 | m2 | 3.4 |  |  |  |
| 117 | 40204001001 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 118 | 40202011002 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层（粒径10-40mm） 2．厚度：1000厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 119 | 40202011003 | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：150mm厚 3、具体详见设计图纸 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 120 | 40203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 121 | WB040203009002 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 122 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.323 |  |  |  |
| 123 | 40101001002 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 275.98 |  |  |  |
| 124 | 10101002002 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 28.71 |  |  |  |
| 125 | 40103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 28.71 |  |  |  |
| 126 | 40103002002 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 274.98 |  |  |  |
| 127 | 40202001002 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 568.74 |  |  |  |
| 128 | 40202011004 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 568.74 |  |  |  |
| 129 | 40203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 568.74 |  |  |  |
| 130 | WB040203009003 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 568.74 |  |  |  |
| 131 | WB040203014002 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 568.74 |  |  |  |
| 132 | 40204002001 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X300X30厚芝麻白火烧面花岗岩 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 496.95 |  |  |  |
| 133 | 40204002002 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X300X30厚芝麻黑火烧面花岗岩 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 55.22 |  |  |  |
| 134 | 40204004003 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600×150×250厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 73.88 |  |  |  |
| 135 | WB040204011002 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 2.96 |  |  |  |
| 136 | 40202001003 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 137 | 40202011005 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 138 | 40203007004 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 139 | WB040203009004 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 140 | WB040203014003 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 141 | WB040204009001 | 混凝土找平层 | 1．找平层：50mm厚c20透水混凝土结构原浆找平 2．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 9.85 |  |  |  |
| 142 | 3.90905E+11 | EPDM塑胶地垫 | 1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑色EPDM塑胶 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 197.05 |  |  |  |
| 143 | 40205006002 | 标线 | 1、材料品种：2mm彩色丙烯酸涂料喷涂（颜色综合考虑） 2、工艺：热熔、反光 | m2 | 57.71 |  |  |  |
| 汀步铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 40204001002 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 34.8 |  |  |  |
| 145 | 40203008001 | 汀步 | 1．块料品种、规格：800X400X50厚芝麻灰火烧面花岗岩 汀步 2．结合层材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 34.8 |  |  |  |
| 人行铺装1（园路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 40101001003 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 202.22 |  |  |  |
| 147 | 10101002003 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 26.42 |  |  |  |
| 148 | 40103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 26.42 |  |  |  |
| 149 | 40204001003 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 558.9 |  |  |  |
| 150 | 40202011006 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 |  | 533.49 |  |  |  |
| 151 | WB040204009002 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 80.02 |  |  |  |
| 152 | WB040203009005 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 533.49 |  |  |  |
| 153 | WB040203014004 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 |  | 533.49 |  |  |  |
| 154 | 40204002003 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 412.14 |  |  |  |
| 155 | 40204002004 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*200*18厚仿芝麻白火烧面石英砖收边 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 45.79 |  |  |  |
| 156 | WB011209015001 | 3厚不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 1.241 |  |  |  |
| 157 | WB040204009003 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 7.53 |  |  |  |
| 158 | 40202010001 | 50厚黑色砾石 | 1、石料规格：50厚黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 50.17 |  |  |  |
| 人行铺装2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 40101001004 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 968.49 |  |  |  |
| 160 | 10101002004 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 187.22 |  |  |  |
| 161 | 40103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 466.31 |  |  |  |
| 162 | 40103002004 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 968.49 |  |  |  |
| 163 | 40204001004 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 1149.96 |  |  |  |
| 164 | 40202011007 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 1149.96 |  |  |  |
| 165 | WB040204009004 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 150.59 |  |  |  |
| 166 | WB040203009006 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1149.96 |  |  |  |
| 167 | WB040203014005 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1149.96 |  |  |  |
| 168 | 40204002005 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 772.09 |  |  |  |
| 169 | 40204002006 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 230.72 |  |  |  |
| 170 | 40204002007 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 36 |  |  |  |
| 171 | 40204002008 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X300X18mm厚仿芝麻白火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 22.3 |  |  |  |
| 172 | 40204004004 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600*150*250mm厚芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 330.86 |  |  |  |
| 173 | WB040204011003 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 174 | WB011209015002 | 3厚不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.689 |  |  |  |
| 175 | 40205006003 | 标线 | 1、材料品种：白色热熔划线 2、工艺：热熔、反光 | m2 | 16.81 |  |  |  |
| 176 | 11503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1．扶手材料种类、规格、品牌：φ50X3厚 圆钢管 栏杆 φ30X2厚 圆钢管 2．固定配件种类：5厚钢板 M10化学螺栓固定 3．外饰褐色氟碳漆 4．包含所有辅材配件 | m | 10.8 |  |  |  |
| 生态停车位、非机动车停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 40101001005 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 178.09 |  |  |  |
| 178 | 10101002005 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 31.42 |  |  |  |
| 179 | 40103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 31.42 |  |  |  |
| 180 | 40103002005 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 178.09 |  |  |  |
| 181 | 40202001004 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 349.19 |  |  |  |
| 182 | 40202011008 | 碎石（植草砖） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：200mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 294.1 |  |  |  |
| 183 | 40202011009 | 碎石（石英砖收边） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：200mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 36.48 |  |  |  |
| 184 | 40202011010 | 碎石（立道牙） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 14.06 |  |  |  |
| 185 | 40202011011 | 碎石（平道牙） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 4.55 |  |  |  |
| 186 | WB040203014006 | 透水土工布 | 1、透水土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 294.1 |  |  |  |
| 187 | WB040204009005 | 人行道混凝土垫层（植草砖） | 1、混凝土强度等级：C20透水混凝土垫层 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 58.82 |  |  |  |
| 188 | WB040204009006 | 人行道混凝土垫层（石英砖收边） | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 36.48 |  |  |  |
| 189 | WB040204009007 | 人行道混凝土垫层（立道牙） | 1、混凝土强度等级：C20细石混凝土 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 2.11 |  |  |  |
| 190 | WB040204009008 | 人行道混凝土垫层（平道牙） | 1、混凝土强度等级：C20细石混凝土 2、厚度：5cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 191 | WB040203009007 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 294.1 |  |  |  |
| 192 | WB040203014007 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 294.1 |  |  |  |
| 193 | 50201005001 | 嵌草砖（格）铺装 | 1、垫层厚度：30厚黏砂土层，内掺草籽压实 2、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：250×190×80厚灰色9孔植草砖 | m2 | 294.1 |  |  |  |
| 194 | 50102012001 | 铺种撒播草籽 | 1、草皮种类：撒播草籽 | m2 | 147.05 |  |  |  |
| 195 | 40204004005 | 安砌 石质 平石 | 1、材料品种、规格：600X150X200mm厚芝麻灰火烧面花岗岩平道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、具体详见设计图纸 | m | 30.3 |  |  |  |
| 196 | 40204004006 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600×150×250mm厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、R30切角 | m | 93.74 |  |  |  |
| 197 | 40204004007 | 安砌石质平石 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300*100*30mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖收边 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m | 364.79 |  |  |  |
| 198 | 31001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：DN100排水盲管 2、规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 75 |  |  |  |
| 彩色EPDM（托育室外活动场地） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 40101001006 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 64.19 |  |  |  |
| 200 | 10101002006 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 19.87 |  |  |  |
| 201 | 40103001006 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 19.87 |  |  |  |
| 202 | 40103002006 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 64.19 |  |  |  |
| 203 | 40204001005 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 152.83 |  |  |  |
| 204 | 40202011012 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 152.83 |  |  |  |
| 205 | WB040204009009 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150mm厚C20混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 22.92 |  |  |  |
| 206 | WB040203009008 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 152.83 |  |  |  |
| 207 | WB011101007001 | 透水混凝土找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚透水混凝土结构原浆找平 | m2 | 152.83 |  |  |  |
| 208 | 3.90905E+11 | 彩色EPDM | 1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚彩色EPDM 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 152.83 |  |  |  |
| 209 | WB011209015003 | 不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.219 |  |  |  |
| 别墅大门外铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 40101001007 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 58.75 |  |  |  |
| 211 | 10101002007 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 19 |  |  |  |
| 212 | 40103001007 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 19 |  |  |  |
| 213 | 40103002007 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 58.7 |  |  |  |
| 214 | 40204001006 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 143.3 |  |  |  |
| 215 | 40202011013 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：200mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 143.3 |  |  |  |
| 216 | WB040204009010 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150mm厚C20混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 21.49 |  |  |  |
| 217 | WB040203009009 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 143.3 |  |  |  |
| 218 | 40202010002 | 30厚φ4-6黑色胶粘石 | 1、石料规格：30厚φ4-6黑色胶粘石 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、具体详见设计图纸 | m2 | 61.49 |  |  |  |
| 219 | 40204002009 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：900*200*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 62.31 |  |  |  |
| 220 | 40204002010 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：3000*900*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 9.75 |  |  |  |
| 221 | 40204002011 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：3300*1000*18厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 9.75 |  |  |  |
| 222 | WB011209015004 | 不锈钢板 | 1．钢板厚度：LX100X3厚 不锈钢板收边 2．M8膨胀螺栓 @500 3．具体详见设计图纸 | t | 0.488 |  |  |  |
| 石子铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 40101001008 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 220.52 |  |  |  |
| 224 | 10101002008 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 110.26 |  |  |  |
| 225 | 40103001008 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 110.26 |  |  |  |
| 226 | 40103002008 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 220.52 |  |  |  |
| 227 | 40204001007 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 1102.59 |  |  |  |
| 228 | WB040203014008 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1102.59 |  |  |  |
| 229 | 40202011014 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 1102.59 |  |  |  |
| 230 | 40202010003 | 50厚φ8-15黑色砾石 | 1、石料规格：50厚8-15黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 1157.72 |  |  |  |
| 231 | WB011209015005 | 不锈钢板 | 1．钢板厚度：LX100X3厚 不锈钢板收边 2．M8膨胀螺栓 @500 3．具体详见设计图纸 | t | 0.308 |  |  |  |
| 木平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 40101001009 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 57.61 |  |  |  |
| 233 | 10101002009 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 19.2 |  |  |  |
| 234 | 40103001009 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 19.2 |  |  |  |
| 235 | 40103002009 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 57.61 |  |  |  |
| 236 | 40204001008 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 153.62 |  |  |  |
| 237 | 40202011015 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：200mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 153.62 |  |  |  |
| 238 | WB040204009011 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 23.04 |  |  |  |
| 239 | WB040203009010 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 153.62 |  |  |  |
| 240 | 50101009001 | 素土回（换）填 | 1、回填土质要求：300mm厚种植土 2、具体详见设计图纸 | m3 | 1.15 |  |  |  |
| 241 | 40601025001 | 滤料铺设 | 1、滤料品种：50mm厚粗砂找平层 2、滤料规格：具体详见设计图纸 | m3 | 0.1 |  |  |  |
| 242 | WB040203014009 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1.92 |  |  |  |
| 243 | 40202010004 | 50厚φ8-15黑色砾石 | 1、石料规格：50厚8-15黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 1.92 |  |  |  |
| 244 | WB011209015006 | 不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚 不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.023 |  |  |  |
| 245 | WB011209015007 | 褐色竹木板（木平台） | 1、截面137X18厚褐色竹木板 留缝3mm(不锈钢固定件固定) 2、50×50×5厚镀锌方钢管龙骨 @500 3、30X30X30V形排水槽,用于疏水@500 4、包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 5、具体详见设计图纸 | m2 | 55.56 |  |  |  |
| 246 | 40101002001 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 2.41 |  |  |  |
| 247 | 40101002002 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 4.53 |  |  |  |
| 248 | 40103001010 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 | m3 | 4.53 |  |  |  |
| 249 | 40103002010 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 3 |  |  |  |
| 250 | 40204001009 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 8.3 |  |  |  |
| 251 | 40202011016 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 8.3 |  |  |  |
| 252 | WB040204009012 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.83 |  |  |  |
| 253 | WB040203009011 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 11.31 |  |  |  |
| 254 | 10501006001 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 1.62 |  |  |  |
| 255 | 11702001001 | 基础 | 1、基础类型：基础模板 | m2 | 20.58 |  |  |  |
| 256 | WB011209015008 | 1.5厚 电镀褐色拉丝面不锈钢板 | 1、钢板厚度：1.5厚 电镀褐色拉丝面不锈钢板 2、60X60X5厚钢板 ，c10螺纹钢 L=60 3、L50X50X5厚镀锌角钢，M10X100膨胀螺栓固定 4、具体详见设计图纸 | t | 0.231 |  |  |  |
| 257 | WB011209014001 | 镀锌方钢管 | 1、名称：镀锌方钢管 2、骨架材料种类、规格：□50×50×5厚镀锌方钢管龙骨、30x3厚 镀锌方钢管； 3、外饰咖色拉丝面氟碳漆； 4、由施工单位自行深化，满足业主及规范要求； 5、具体详见设计图纸及图集，包含所有辅材及配件； | t | 0.453 |  |  |  |
| 258 | 40101002003 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 0.25 |  |  |  |
| 259 | 40101002004 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 260 | 40103001011 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 | m3 | 0.25 |  |  |  |
| 261 | 40103002011 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0.2 |  |  |  |
| 262 | 40204001010 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0.61 |  |  |  |
| 263 | 40202011017 | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：100mm厚 3、具体详见设计图纸 | m2 | 0.61 |  |  |  |
| 264 | WB040204009013 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.06 |  |  |  |
| 265 | WB040203009012 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1.76 |  |  |  |
| 266 | 10401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.13 |  |  |  |
| 267 | 11201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆，内掺3%抗渗防水粉 | m2 | 0.53 |  |  |  |
| 268 | 31004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：地漏 | 个 | 4 |  |  |  |
| 269 | 31001006002 | 塑料管（暂定量） | 1、介质：排水管 2、规格、压力等级：PVC-U管DN100 3、连接形式：承插粘接 | m | 10 |  |  |  |
| 270 |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 11 | 条石坐凳基础 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 40204001011 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 4.09 |  |  |  |
| 273 | 40202011018 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 4.09 |  |  |  |
| 274 | WB040204009014 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.41 |  |  |  |
| 275 | WB040203009013 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 4.09 |  |  |  |
| 台阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 40204001012 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实,压实度≥0.95 | m2 | 87.1 |  |  |  |
| 277 | 40202011019 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 87.1 |  |  |  |
| 278 | 10507004001 | 台阶 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 87.1 |  |  |  |
| 279 | 11702027001 | 台阶 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 87.1 |  |  |  |
| 280 | 11102001001 | 石材台阶 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：600X600X250mm厚芝麻灰火烧面花岗岩整石异型加工 2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 55.43 |  |  |  |
| 281 | 11102001002 | 石材台阶 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：600X150X20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 踢面 2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 7.9 |  |  |  |
| 282 | 11102001003 | 石材台阶 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：600X300X50mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 踏面 2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 23.77 |  |  |  |
| 283 | 40202010005 | 50厚φ8-15黑色砾石 | 1、石料规格：120厚8-15黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 11.7 |  |  |  |
| 284 | 3.91104E+11 | LED软灯带 | 1．灯带形式、尺寸：LED软灯带 2．具体详见设计图纸 | m | 80 |  |  |  |
| 非机动车膜结构雨蓬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 10101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 65.66 |  |  |  |
| 286 | 10103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 11.1 |  |  |  |
| 287 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 34.56 |  |  |  |
| 288 | 40204001013 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 19.44 |  |  |  |
| 289 | 40202011020 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 19.44 |  |  |  |
| 290 | 10501006002 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土 | m3 | 0.86 |  |  |  |
| 291 | 10501006003 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 8.3 |  |  |  |
| 292 | 11702001002 | 基础 | 1、基础类型：基础模板 | m2 | 85.92 |  |  |  |
| 293 | WB011209015009 | 钢板 | 1、钢板厚度：500x300x14厚镀锌钢板 2、穿孔塞焊L=500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.02 |  |  |  |
| 294 | 10606013001 | 钢构件 | 1、构件名称：车棚钢支撑，包含制作、安装、运输及相关油漆及配件 | t | 0.85 |  |  |  |
| 295 | 10516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓、铁件等，包含制作、安装、运输及相关油漆及配件 | t | 0.09 |  |  |  |
| 296 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.04 |  |  |  |
| 297 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.24 |  |  |  |
| 298 | 10515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.04 |  |  |  |
| 299 | 10515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 直径20mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.08 |  |  |  |
| 300 | 10901004001 | 膜结构屋面 | 1、膜布品种、规格：白色张拉膜，压扁铁固定，压扁铁可见面白色氟碳漆饰面 2、品种、规格：φ50x5厚镀锌圆管、φ100x5厚镀锌圆管，外喷白色氟碳漆饰面 3、150x100x3厚镀锌方通，外喷白色氟碳漆饰面 内置预留穿线 4、成品防水插座@700，内置预留电源线 5、包含所有辅材及配件，具体详见设计图纸 | m2 | 60.45 |  |  |  |
| 301 | 10101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 302 | 10103002002 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0.2 |  |  |  |
| 303 | WB010101011002 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 0.04 |  |  |  |
| 304 | 40204001014 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0.04 |  |  |  |
| 305 | 10501006004 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 0.01 |  |  |  |
| 306 | 11702001003 | 基础 | 1、基础类型：基础模板 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 307 | WB011209015010 | 钢板 | 1、钢板厚度：10厚镀锌钢板，按型制作 2、M8化学螺栓固定 3、具体详见设计图纸 | t | 0.01 |  |  |  |
| 308 | 10606001001 | 标准围挡骨架 | 1、构件类型：50X50X3厚镀锌方钢管，30X30X2厚镀锌方钢管，5厚肋板 2、外饰咖色氟碳漆 3、预留电源，包含所有辅材及配件； | t | 0.2 |  |  |  |
| 309 | 11207001001 | 墙面装饰板 | 1．基层材料种类、规格：墙面装饰板1.5厚咖色拉丝面不锈钢 2．具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 0.38 |  |  |  |
| 310 | 11408001001 | 标识 | 1、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色不锈钢LOGO（外凸2mm） 2、其他：满足业主所需要求，包含所有辅材及配件、背板开孔透光等； | m2 | 0.38 |  |  |  |
| 311 | 50102005001 | 栽植绿篱 | 1、种类：栽植绿篱 2、行数、蓬径：400宽指定绿篱 | m | 17.15 |  |  |  |
| 挡墙种植池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 10101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 86.22 |  |  |  |
| 313 | 10103002003 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 1 |  |  |  |
| 314 | WB010101011003 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 71.02 |  |  |  |
| 315 | 40204001015 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 71.02 |  |  |  |
| 316 | 40202011021 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 80.72 |  |  |  |
| 317 | WB040204009015 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 8.07 |  |  |  |
| 318 | WB040203009014 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 80.72 |  |  |  |
| 319 | 11101006001 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆，掺3%防水粉 | m2 | 197.81 |  |  |  |
| 320 | 10401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 47.44 |  |  |  |
| 321 | 40204002012 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×300×20厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 25.18 |  |  |  |
| 322 | 40204002013 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×250×20厚芝麻黑花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 64.26 |  |  |  |
| 323 | 40204002014 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×350×20厚芝麻黑花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 64.26 |  |  |  |
| 下沉式庭院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 11103001001 | EPDM塑胶地垫 | 1、面层材料品种、规格、颜色：20厚EPDM塑胶地垫（颜色综合考虑） 2、造型做法具体详见设计图纸 | m2 | 570 |  |  |  |
| 325 | 40205006004 | 标线 | 1、材料品种：造型白色热熔划线 2、工艺：热熔、反光 3、造型做法具体详见设计图纸 | m2 | 505.6 |  |  |  |
| 326 | 40204002015 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 159.88 |  |  |  |
| 327 | WB011209015011 | 水波纹镜面不锈钢板 | 1、钢板厚度：1.5厚水波纹镜面不锈钢板 2、包含所有辅材配件，具体详见设计图纸 | t | 0.212 |  |  |  |
| 下沉广场周边排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 40101001010 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 43.25 |  |  |  |
| 329 | 10101002010 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 70.28 |  |  |  |
| 330 | 40103001012 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 70.28 |  |  |  |
| 331 | 40103002012 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 43.2 |  |  |  |
| 332 | 40204001016 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 91.67 |  |  |  |
| 333 | 40202011022 | 碎石 | 1、石料规格：100厚碎石垫层 2、具体详见设计图纸 | m2 | 9.17 |  |  |  |
| 334 | WB040204009016 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 7.31 |  |  |  |
| 335 | 10501006005 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 23.55 |  |  |  |
| 336 | 11702001004 | 基础 | 1、基础类型：模板 | m2 | 105.78 |  |  |  |
| 337 | 11702001005 | 缝隙式排水沟 | 1、类型：201成品不锈钢线性排水沟 2、150*1000*50宽；4mm厚 3、包含盖板等辅材配件 4、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m | 105.78 |  |  |  |
| 艺术坐凳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 40205006005 | 艺术坐凳一 | 1、材料品种：艺术坐凳一 2、工艺：3厚拉丝面不锈钢 白木纹,电镀灰白色 3、φ20X3厚镀锌圆钢管 白木纹,φ30X3厚镀锌圆钢管 白木纹,φ70X3厚镀锌圆钢管 白木纹,外饰白色氟碳漆 4、PC耐力板 5、成品定制包含标杆、基础，该单价已综合考虑，由专业厂家二次深化设计并安装 3、规格、型号：具体详见施工图纸及设计说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 339 | 10101003004 | 挖沟槽土方（不装车） | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：基础深度 | m3 | 21.09 |  |  |  |
| 340 | 10103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：综合 | m3 | 21.09 |  |  |  |
| 341 | 40103002013 | 土方内部倒运 | 1、运距：投标人自行勘查现场，综合考虑报价，运距结算不得调整 | m3 | 18.9 |  |  |  |
| 342 | 40204001017 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实,压实度≥0.93 | m2 | 61.52 |  |  |  |
| 343 | 40202011023 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 61.52 |  |  |  |
| 344 | 10404001001 | 基础垫层 | 1、厚度：C20混凝土垫层 | m3 | 5.27 |  |  |  |
| 345 | 11702001006 | 基础 | 1、基础类型：垫层模板 | m2 | 61.52 |  |  |  |
| 346 | WB011104009001 | 镀锌方管龙骨 | 1、固定方式：30x30x3厚方钢龙骨 2、具体详见设计图纸 | t | 1.212 |  |  |  |
| 347 | 10516002002 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：零星钢构件 | t | 0.029 |  |  |  |
| 348 | 10515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 | t | 0.014 |  |  |  |
| 349 | 11002004001 | 玻璃钢坐凳 | 1、面层材料品种：橘黄色玻璃钢坐凳，由专业厂家二次深化设计并安装 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑 3、具体详见设计图纸 | m2 | 18.86 |  |  |  |
| 下沉庭院墙绘、玻璃栈道底部装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 11207001002 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：5厚天蓝色亚克力板，3厚白色穿孔铝板， 珍珠白金属烤漆 圆孔造型； 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3厚白色圆形穿孔渐变铝板 内置光源； 3、穿孔铝板由专业单位二次深化设计,穿孔为圆形渐变;从图中弧线起自上而下逐渐变小。穿孔直径为17-6mm，厂家以弧线及圆形穿孔大样图为参照并结合意向图进行优化及深化开孔效果; 4、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 147.15 |  |  |  |
| 351 | 11002004002 | 下沉庭院墙绘 | 1、面层材料品种：下沉庭院墙绘 2、海底元素墙绘，由专业单位二次深化设计 3、具体详见设计图纸 | m2 | 432.95 |  |  |  |
| 352 | 11002004003 | 下沉庭院立柱墙绘 | 1、面层材料品种：下沉庭院立柱墙绘 2、蓝灰色流水渐变，由专业单位二次深化设计 3、墙绘须由专业单位二次深化设计,立柱四面均为同样墙绘,立柱具体尺寸以建筑为准。 4、具体详见设计图纸 | m2 | 50 |  |  |  |
| 353 | 11503007001 | 下沉庭院玻璃栏杆 | 1．栏板、玻璃的种类、规格、颜色：6+6×12mm厚夹胶钢化玻璃栏板 2．固定方式：100×50×5厚成品不锈钢U型槽 3．固定配件种类：L×120×10厚镀锌钢板 4．M10化学螺栓固定 深度100mm 5．满足设计规范要求，具体详见设计图纸 | m | 121.46 |  |  |  |
| 造型雕塑及游乐设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 11002004004 | 造型雕塑一 | 1、种类：造型雕塑一 2、尺寸：5000*140*3490mm 3、面层材料品种：蓝紫渐变色 4、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 5、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 355 | 11002004005 | 造型雕塑二 | 1、种类：造型雕塑二 2、尺寸：1910*600*2385mm 3、面层材料品种：蓝粉渐变色 4、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 5、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 356 | 11002004006 | 造型雕塑三 | 1、种类：造型雕塑三 2、面层材料品种：蓝白渐变色，大小已综合考虑 3、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 4、具体详见设计图纸 | 套 | 9 |  |  |  |
| 357 | 11002004007 | 造型雕塑四 | 1、种类：造型雕塑四 2、尺寸：525*410*650mm 3、面层材料品种：蓝白渐变色 4、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 5、具体详见设计图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 358 | 11002004008 | 跷跷板 | 1、种类：跷跷板 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、总长6200mm 4、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 359 | 11002004009 | 数字拼版 | 1．种类：数字拼版 2．面层材料品种：颜色如图,专业厂家安装 3．成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 4．具体详见设计图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 360 | 11002004010 | 摇摇马 | 1．种类：摇摇马 2．成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3．具体详见设计图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 361 | 11002004011 | 滚轮座椅 | 1、种类：滚轮座椅 2、成品定制，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、直径1500mm 4、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 362 | 11002004012 | 秋千一 | 1、种类：秋千一 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、直径1500mm 4、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 363 | 11002004013 | 秋千二 | 1、种类：秋千二 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、直径1500mm 4、具体详见设计图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 364 | 11002004014 | 玻璃鱼挂饰 | 1、种类：玻璃鱼挂饰 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、6个不同大小一组单个大小700-400mm 4、具体详见设计图纸 | 组 | 6 |  |  |  |
| 365 | 11002004015 | 儿童旋转滑梯 | 1、种类：儿童旋转滑梯 2、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 3、4045mm*4195mm 4、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 366 | 11002004016 | 旋转楼梯 | 1、种类：旋转楼梯 2、面层材料品种：6+6x12mm厚夹胶钢化炫彩玻璃栏板，2厚白色哑光面穿孔铝单板，φ250x8厚镀锌圆管立柱x4，专业厂家二次深化（曲面弧形）等 3、成品定制包含基础等所有配件，该单价已综合考虑，由专业单位二次深化设计 4、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 水景一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 40101001011 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 368 | 10101002011 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 369 | 40103001013 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0 |  |  |  |
| 370 | 40103002014 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0 |  |  |  |
| 371 | 40204001018 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0 |  |  |  |
| 372 | 40202011024 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 373 | 40203007005 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 374 | 40203007006 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 375 | 10515001007 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 0 |  |  |  |
| 376 | 10515001008 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0 |  |  |  |
| 377 | WB040203009015 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 378 | WB040203009016 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 379 | 11101006002 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 0 |  |  |  |
| 380 | 10902002001 | 涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 0 |  |  |  |
| 381 | 40204002016 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20mm厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 382 | WB011209015012 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12 L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、具体详见设计图纸 | t | 0 |  |  |  |
| 383 | 50201004001 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 0 |  |  |  |
| 384 | 40202010006 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 385 | WB040203014010 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 386 | 40402016001 | 石材盖板 | 1、材质：出水石材盖板 2、规格尺寸：590×590×20厚黑金沙花岗岩光面 3、具体详见设计图纸 | m | 0 |  |  |  |
| 387 | 11207001003 | 水景标识 | 1、基层材料种类、规格：100X100X8厚热镀锌钢板，4Xφ12 L=100 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：50×50×3厚镀锌方钢 外饰咖色氟碳漆，专业厂家二层深化设计并安装 3、1.5厚咖色拉丝面不锈钢 logo字体 4、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 0 |  |  |  |
| 388 | 40101001012 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 389 | 10101002012 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 390 | 40103001014 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0 |  |  |  |
| 391 | 40103002015 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0 |  |  |  |
| 392 | 40204001019 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0 |  |  |  |
| 393 | 40202011025 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 394 | 40203007007 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 395 | 40203007008 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 396 | WB040203009017 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 397 | WB040203009018 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 398 | 11101006003 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 0 |  |  |  |
| 399 | 10902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 0 |  |  |  |
| 400 | 40204002017 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 401 | 10401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0 |  |  |  |
| 402 | WB011209015013 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12 L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢，预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0 |  |  |  |
| 403 | 50201004002 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×250×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 0 |  |  |  |
| 404 | 40204002018 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18厚仿芝麻灰烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:2.5水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 水景二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 40101001013 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 406 | 10101002013 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 407 | 40103001015 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0 |  |  |  |
| 408 | 40103002016 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0 |  |  |  |
| 409 | 40204001020 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0 |  |  |  |
| 410 | 40202011026 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 411 | 40203007009 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 412 | 40203007010 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 413 | 10515001009 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 0 |  |  |  |
| 414 | 10515001010 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0 |  |  |  |
| 415 | WB040203009019 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 416 | WB040203009020 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 417 | 11101006004 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 0 |  |  |  |
| 418 | 10902002003 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 0 |  |  |  |
| 419 | 40204002019 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面，压顶钢销固定 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 420 | 10401001004 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0 |  |  |  |
| 421 | 40204002020 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×730×50厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 422 | 40204002021 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×390×50厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 423 | 40204002022 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×300×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 424 | 40204002023 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×90厚黑金沙花岗岩光面 压顶 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 425 | 40204002024 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：250×50×150厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 426 | 11207001004 | 不锈钢出水槽 | 1、基层材料种类、规格：1.5厚咖色拉丝不锈钢出水槽 2、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m | 0 |  |  |  |
| 427 | WB011209015014 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12 L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢，预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0 |  |  |  |
| 428 | 50201004003 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 0 |  |  |  |
| 429 | 40202010007 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 430 | WB040203014011 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 水景三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 40101001014 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 432 | 10101002014 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 0 |  |  |  |
| 433 | 40103001016 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0 |  |  |  |
| 434 | 40103002017 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0 |  |  |  |
| 435 | 40204001021 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0 |  |  |  |
| 436 | 40202011027 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 437 | 40203007011 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 438 | 40203007012 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 439 | 10515001011 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 0 |  |  |  |
| 440 | 10515001012 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0 |  |  |  |
| 441 | WB040203009021 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 442 | WB040203009022 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 443 | 11101006005 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：5水泥砂浆找平层 | m2 | 0 |  |  |  |
| 444 | 10902002004 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：JS防水涂料2道 | m2 | 0 |  |  |  |
| 445 | 40204002025 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×600×20厚黑金沙花岗岩光面，压顶钢销固定 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 446 | 10401001005 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0 |  |  |  |
| 447 | 40204002026 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 448 | 40204002027 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 449 | 40204002028 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 450 | 40204002029 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：700×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 451 | 40204002030 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：750×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 452 | WB011209015015 | 钢板 | 1、钢板厚度：100X100X8厚热镀锌钢板4Xφ12 L=100 2、100×100×10厚镀锌不锈钢角钢，预埋件固定 3、50×50×3厚镀锌方钢 4、10厚不锈钢托盘 5、具体详见设计图纸 | t | 0 |  |  |  |
| 453 | 50201004004 | 不锈钢篦子 | 1、材料规格：600×200×10厚不锈钢篦子 2、具体详见设计图纸 | m | 0 |  |  |  |
| 454 | 40202010008 | 80厚黑色砾石 | 1、石料规格：80厚直径6-8深灰色砾石散置 2、具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 455 | 40203007013 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 456 | WB040203009023 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 457 | WB040203014012 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0 |  |  |  |
| 458 | WB011209014002 | 幕墙龙骨 | 1、名称：幕墙龙骨 2、骨架材料种类、规格：150×50×5厚镀锌方钢 3、3厚拉丝面不锈钢 专业结构胶固定，背栓干挂 4、由施工单位自行深化，满足业主及规范要求； 5、具体详见设计图纸及图集，包含所有辅材及配件； | t | 0 |  |  |  |
| 459 | 40204002031 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×350×30厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 460 | WB011508001001 | 发光字、图案、标识标志 | 1、字体规格、尺寸：发光字、图案、标识标志（背发光），含预埋管线，电路控制设备设施等； 2、1.5厚咖色拉丝面不锈钢 logo字体 折边10 背发光 3、满足业主所需要求，包含所有辅材及配件、背板开孔透光等，具体详见设计图纸； | m2 | 0 |  |  |  |
| 461 | 40204002032 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×200×20厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 462 | 40204002033 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×90厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 463 | 40204002034 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×150×70厚黑金沙花岗岩光面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 464 | 40204002035 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300×300×30厚芝麻黑花岗岩烧面 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0 |  |  |  |
| 465 | 11207001005 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：3厚拉丝面不锈钢饰面 专业结构胶固定，折边20 2、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 0 |  |  |  |
| 艺术小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | WB011209015016 | 钢板 | 1、钢板厚度：LX60X60X3厚 不锈钢板收边 电镀褐色拉丝面 2、M8膨胀螺栓 @500 3、500X500X10厚钢板 4c12螺纹钢 L=250 4、φ700 20厚钢板 5、具体详见设计图纸 | t | 0.031 |  |  |  |
| 467 | 40202010009 | 60厚黑色砾石 | 1、石料规格：60厚φ8-15黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 468 | WB040203014013 | 成品不锈钢艺术雕塑 | 1、成品不锈钢艺术雕塑 电镀白色 2、由专业厂家二次深化设计并安装 3、具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 40101001015 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 470 | 10101002015 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 1.59 |  |  |  |
| 471 | 40103001017 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 1.59 |  |  |  |
| 472 | 40103002018 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 473 | 40204001022 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 1.22 |  |  |  |
| 474 | 40202011028 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 1.22 |  |  |  |
| 475 | WB040204009017 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 476 | 10501006006 | 设备基础 | 1、混凝土种类：混凝土基础 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.09 |  |  |  |
| 477 | WB040203009024 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 2.48 |  |  |  |
| 478 | 10401001006 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15标准砖砌体，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.27 |  |  |  |
| 479 | 10515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径6mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.01 |  |  |  |
| 480 | 10515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径10-12mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.02 |  |  |  |
| 481 | WB011209015017 | 钢板 | 1、钢板厚度：-200X16厚通长镀锌钢板 2、具体详见设计图纸 | t | 0.597 |  |  |  |
| 482 | WB011209014003 | 幕墙龙骨 | 1、名称：幕墙龙骨 2、骨架材料种类、规格：150×50×5厚镀锌方钢 3、外饰咖色拉丝面氟碳漆 4、由施工单位自行深化，满足业主及规范要求； 5、具体详见设计图纸及图集，包含所有辅材及配件； | t | 0.432 |  |  |  |
| 精神堡垒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 40101001016 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 8.46 |  |  |  |
| 484 | 10101002016 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 485 | 40103001018 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 486 | 40103002019 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 8.5 |  |  |  |
| 487 | 40204001023 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 11.56 |  |  |  |
| 488 | 40202011029 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 11.56 |  |  |  |
| 489 | 10501006007 | 设备基础 | 1、混凝土种类：混凝土基础 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.14 |  |  |  |
| 490 | WB040203009025 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 25.3 |  |  |  |
| 491 | WB040203014014 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 25.3 |  |  |  |
| 492 | 10401001007 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15标准砖砌体，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 1 |  |  |  |
| 493 | 10515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径6mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.01 |  |  |  |
| 494 | 10515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.083 |  |  |  |
| 495 | WB040203014015 | 精神堡垒 | 1、3厚拉丝面不锈钢 树纹带孔φ20，电镀红橡木色 2、3厚拉丝面不锈钢文字象牙色，3厚拉丝面不锈钢，电镀香槟色，3厚拉丝面不锈钢，电镀白色 3、3厚拉丝面不锈钢 文字，电镀123色 4、基础短柱、精神堡垒钢龙骨、精神堡垒专业厂家深化设计，包含所有辅材 5、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 造型景石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 50301005001 | 造型景石一 | 1．石料种类：造型景石一 2．165X210X620mm黑山石整石，240X185X830mm黑山石整石，250X230X1200mm黑山石整石，150X210X1350mm黑山石整石，230X210X1190mm黑山石整石，165X135X645mm黑山石整石等 3．石料规格、重量：详见图纸 4．3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色，包含基础等 5．由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 组 | 1 |  |  |  |
| 497 | 50301005002 | 造型景石二 | 1．石料种类：810X375X240mm黑山石整石，700X350X160mm黑山石整石，950X470X320mm黑山石整石，1850X355X320mm黑山石整石阴刻3mm等 2．3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色，包含基础等 3．石料规格、重量：由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | t | 20 |  |  |  |
| 498 | 50301005003 | 造型景石坐凳 | 1．石料种类：造型景石坐凳 2．1850X355X320mm黑山石整石，顶部光面侧面自然面，阴刻3mm 3．石料规格、重量：详见图纸 4．3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色 5．包含基础，刻字等 6．由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  |  |
| 499 | 50301005004 | 造型景石三 | 1．石料种类：造型景石三 2．40X4430X220mm黑山石整石，590X350X160mm黑山石整石，810X500X230mm黑山石整石 3．石料规格、重量：详见图纸 4．10厚拉丝面不锈钢，电镀酒红色，包含切割拼装，包含基础等 5．由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  |  |
| 公共设施、垃圾回收点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 40101001017 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 8.46 |  |  |  |
| 501 | 10101002017 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 502 | 40103001019 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 503 | 40103002020 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 8.5 |  |  |  |
| 504 | 40204001024 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 505 | 40202011030 | 碎石 | 1．石料规格：150mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 506 | 40202011031 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 507 | 10501006008 | 混凝土基础 | 1．混凝土种类：混凝土基础 2．混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.56 |  |  |  |
| 508 | WB040203009026 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 509 | WB040203009027 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 510 | 10401001008 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15标准砖砌体，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.08 |  |  |  |
| 511 | 40204002036 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×300×20厚芝麻灰火烧面花岗岩 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0.99 |  |  |  |
| 512 | 40204002037 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 513 | 40204004008 | 安砌石质侧石 | 1．材料品种、规格：600x100x250厚芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 2．结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m | 5.7 |  |  |  |
| 514 | WB040204011004 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C15混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 515 | WB040204011005 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 516 | 31001006003 | 塑料管 | 1．安装部位：DN50排水盲管 2．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 2 |  |  |  |
| 517 | 31001006004 | 塑料管 | 1．安装部位：进水管 2.详见设计图纸 | m | 10 |  |  |  |
| 518 | 11702001007 | 600X600X30厚成品铸铁盖板（可开启） | 1、类型：600X600X30厚成品铸铁盖板（可开启） 2、预埋直径10锚筋，与角钢焊牢，L50x50x5镀锌角钢，转接合页分别与盖板和角钢焊接 3、包含盖板等辅材配件 4、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 519 | 50101001001 | 成品四色垃圾桶 | 1．名称：成品四色垃圾桶 2．1组4个垃圾桶 3．备注：包含所有所需配件，具体详见施工图纸及设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 520 | 50101001002 | 分类垃圾桶 | 1、名称：分类垃圾桶 2、650*350*750mm 3、备注：包含所有所需配件，具体详见施工图纸及设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 521 | 50101001003 | 阳伞组合 | 1．名称：阳伞组合 2．铁艺编制 成品阳伞 一桌四座 3．备注：包含所有所需配件，具体详见施工图纸及设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 522 | 30501012001 | 电脑及其网络设备 | 1、名称：电脑及其网络设备 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 523 | 30501013001 | 网络服务器软件 | 1、名称：数据服务器 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 524 | 30507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：手动控制按钮 | 台 | 2 |  |  |  |
| 525 | 30507016001 | 电动车行道闸 | 1、名称：出、入口控制机 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 526 | 30507016002 | 电动车行道闸 | 1、名称：自动道闸 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 527 | 30507016003 | 电动人行道闸 | 1、名称：自动道闸 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 528 | 30507016004 | 停车场管理设备 | 1、名称：停车场停车系统调试 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 雨水花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 40101001018 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 30.41 |  |  |  |
| 530 | 10101002018 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 27.65 |  |  |  |
| 531 | 40103001020 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 27.65 |  |  |  |
| 532 | 40103002021 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 30.41 |  |  |  |
| 533 | 40204001025 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 78.87 |  |  |  |
| 534 | 40203007014 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C15混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 78.87 |  |  |  |
| 535 | 10401001009 | 砖基础 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 20.77 |  |  |  |
| 536 | 11101006006 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹光面 | m2 | 49.29 |  |  |  |
| 537 | 40202011032 | 碎石 | 1．石料规格：200mm厚碎石（粒径10-15mm） 2．具体详见设计图纸 | m2 | 8.76 |  |  |  |
| 538 | 40202010010 | 散置φ50~80黄色鹅卵石 | 1．石料规格：散置φ50~80黄色鹅卵石 2．具体详见设计图纸 | m2 | 10.2 |  |  |  |
| 539 | 31001006005 | 塑料管 | 1．安装部位：DN300排水管 2．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 25 |  |  |  |
| 540 | 31001006006 | 塑料管 | 1．安装部位：DN150排水管 2．介质：DN150穿孔管，开孔率2%，透水土工布包裹 3．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 54.77 |  |  |  |
| 541 | WB040203014016 | 透水土工布 | 1、透水土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 78.87 |  |  |  |
| 542 | WB040203014017 | 300mm厚生物过滤介质 | 1．300mm厚生物过滤介质（推荐土壤比50%中粗砂，30%种植土，20%椰糠）(施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于150mm/h) 2．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 78.87 |  |  |  |
| 543 | WB040203014018 | 方型铸铁溢流口 | 1．方型铸铁溢流口750×450×180mm 2．钢筋混凝土成品井座 3．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 2 |  |  |  |
| 快递柜装饰构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 40101002005 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 5.27 |  |  |  |
| 545 | 40101002006 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 9.69 |  |  |  |
| 546 | 40103001021 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 | m3 | 9.69 |  |  |  |
| 547 | 40103002022 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运 | m3 | 5.3 |  |  |  |
| 548 | WB010101007001 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 9.1 |  |  |  |
| 549 | 10404001002 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.91 |  |  |  |
| 550 | 11702001008 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 9.1 |  |  |  |
| 551 | 10501006009 | 设备基础 | 1．混凝土种类：c30 | m3 | 4.36 |  |  |  |
| 552 | 11702001009 | 基础 | 1．基础类型：木模板 | m2 | 18.85 |  |  |  |
| 553 | 10515001017 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 1.37 |  |  |  |
| 554 | 10515001018 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0.897 |  |  |  |
| 555 | 50101001004 | 成品快递柜 | 1、名称：成品快递柜 2、长宽高4500X500X1980mm 3、备注：包含所有所需配件，具体详见施工图纸及设计说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 556 | 010515001019 | 快递柜装饰构架 | 1．名称：快递柜装饰构架 2．M1预埋件390*390*16、150*150*8立柱、10*100*200 压力埋弧焊 3．150*150*8厚镀锌钢管立柱、2厚304不锈钢板外包、150*150*5厚镀锌钢管梁、150*120*5厚镀锌钢管梁、LED灯带 、深灰色氟碳漆 4．包含所有辅材及配件，具体详见设计图纸 | 套 | 1.000 |  |  |  |
| 沥青道路1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 40101001019 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 711.14 |  |  |  |
| 558 | 10101002019 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 125.86 |  |  |  |
| 559 | 40103001022 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 125.86 |  |  |  |
| 560 | 40103002023 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 711.15 |  |  |  |
| 561 | 40202001005 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 2763.65 |  |  |  |
| 562 | 40202011033 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150mm厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 2763.65 |  |  |  |
| 563 | 40203007015 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 2763.65 |  |  |  |
| 564 | WB040203009028 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 2763.65 |  |  |  |
| 565 | WB040204009018 | 混凝土找平层 | 1．找平层：50mm厚c20透水混凝土结构原浆找平 2．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 25.28 |  |  |  |
| 566 | WB040203014019 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 | m2 | 2763.650 |  |  |  |
| 567 | 40205006006 | 标线 | 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 518.6 |  |  |  |
| 568 | 3.90905E+11 | EPDM塑胶地垫 | 1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑色EPDM塑胶 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 505.56 |  |  |  |
| 569 | 40204004009 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600×150×250mm厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 2592.98 |  |  |  |
| 570 | WB040204011006 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 103.72 |  |  |  |
| 571 | 4.90205E+11 | 伸缩缝 | 1、类型：伸缩缝 | m2 | 24 |  |  |  |
| 572 | 40204001026 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 573 | 40202011034 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层（粒径10-40mm） 2．厚度：1000厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 574 | 40202011035 | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：200mm厚 3、具体详见设计图纸 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 575 | 40203007016 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 576 | WB040203014020 | 养生 | 1．养生形式：水泥混凝土面层养生 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 577 | WB040203009029 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 578 | 10515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.323 |  |  |  |
| 汀步铺装2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 40204001027 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 117.94 |  |  |  |
| 580 | 40203008002 | 汀步 | 1．块料品种、规格：800X400X50mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 汀步 2．结合层材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 117.94 |  |  |  |
| 人行铺装1（园路）3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | 40101001020 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 658.32 |  |  |  |
| 582 | 10101002020 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 31.35 |  |  |  |
| 583 | 40103001023 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 31.35 |  |  |  |
| 584 | 40103002024 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 658.32 |  |  |  |
| 585 | 40204001028 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 2042.88 |  |  |  |
| 586 | 40202011036 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 2042.88 |  |  |  |
| 587 | WB040204009019 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 306.43 |  |  |  |
| 588 | WB040203009030 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 2042.88 |  |  |  |
| 589 | WB040203014021 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 2042.88 |  |  |  |
| 590 | 40204002038 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*200*18mm厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 1241.86 |  |  |  |
| 591 | 40204002039 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*200*18mm厚仿芝麻白火烧面石英砖收边 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 408.06 |  |  |  |
| 592 | 11101006007 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 295.68 |  |  |  |
| 593 | WB011209015018 | 3厚不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 1.251 |  |  |  |
| 594 | 40202010011 | φ4-6黑色胶粘石 | 1．石料规格：φ4-6黑色胶粘石 2．具体详见设计图纸 | m2 | 295.68 |  |  |  |
| 人行铺装2（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | 40101001021 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 572.66 |  |  |  |
| 596 | 10101002021 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 57.27 |  |  |  |
| 597 | 40103001024 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 57.27 |  |  |  |
| 598 | 40103002025 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 572.66 |  |  |  |
| 599 | 40204001029 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 1506.99 |  |  |  |
| 600 | 40202011037 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 1506.99 |  |  |  |
| 601 | WB040204009020 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 226.05 |  |  |  |
| 602 | WB040203009031 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 753.5 |  |  |  |
| 603 | WB040203014022 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1506.99 |  |  |  |
| 604 | 40204002040 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 809.01 |  |  |  |
| 605 | 40204002041 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18厚仿芝麻白火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 199.54 |  |  |  |
| 606 | 40204002042 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*200*18mm厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 85.58 |  |  |  |
| 607 | 40204002043 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 83.69 |  |  |  |
| 608 | 40204002044 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 64.67 |  |  |  |
| 609 | WB011209015019 | 褐色竹木板（木平台） | 1．截面137X18厚褐色竹木板 留缝3mm(不锈钢固定件固定) 2．132X137X18厚户外高耐棕色大庄竹木地板 侧板 3．50×50×5厚镀锌方钢管龙骨 @500 4．30X30X30V形排水槽,用于疏水@500 5．L50X50X5厚镀锌角钢@500 M10X100膨胀螺栓固定 6．LX100X3厚 不锈钢板收边 7．专用金属扣件固定,M4x25自攻螺丝 8．包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 9．具体详见设计图纸 | m2 | 264.49 |  |  |  |
| 610 | 40204004010 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600*150*250mm厚芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 330.86 |  |  |  |
| 611 | WB040204011007 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 车行铺装5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | 40101001022 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 621.44 |  |  |  |
| 613 | 10101002022 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 62.15 |  |  |  |
| 614 | 40103001025 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 62.15 |  |  |  |
| 615 | 40103002026 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 621.44 |  |  |  |
| 616 | 40202001006 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 1294.66 |  |  |  |
| 617 | 40202011038 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 1294.66 |  |  |  |
| 618 | 40203007017 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1294.66 |  |  |  |
| 619 | WB040203009032 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1294.66 |  |  |  |
| 620 | WB040203014023 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 1294.66 |  |  |  |
| 621 | 40204002045 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 45.77 |  |  |  |
| 622 | 40204002046 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻黑火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 83.16 |  |  |  |
| 623 | 40204002047 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600*300*18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 704.94 |  |  |  |
| 624 | 50201005002 | 嵌草砖（格）铺装 | 1、垫层厚度：30厚黏砂土层，内掺草籽压实 2、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：250×190×80mm厚灰色9孔植草砖 | m2 | 37.82 |  |  |  |
| 625 | 40204002048 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：900X900X18厚仿芝麻灰黑烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 374.86 |  |  |  |
| 626 | 40204002049 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：900X100X18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 45.34 |  |  |  |
| 627 | 40204004011 | 安砌石质侧石 | 1、材料品种、规格：600×150×250mm厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m | 48.11 |  |  |  |
| 628 | WB040204011008 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 1.92 |  |  |  |
| 生态停车位、非机动车停车位6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | 40101001023 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 282.56 |  |  |  |
| 630 | 10101002023 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 28.25 |  |  |  |
| 631 | 40103001026 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 28.25 |  |  |  |
| 632 | 40103002027 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 282.56 |  |  |  |
| 633 | 40202001007 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、路床(槽)碾压检验 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 634 | 40202011039 | 碎石（植草砖） | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：200mm厚 3、具体详见设计图纸 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 635 | 40202011040 | 碎石（石英砖收边） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：250厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 10.25 |  |  |  |
| 636 | 40202011041 | 碎石（立道牙） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：150厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 19.38 |  |  |  |
| 637 | 40202011042 | 碎石（平道牙） | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 15.38 |  |  |  |
| 638 | WB040203014024 | 透水土工布 | 1、透水土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 639 | WB040204009021 | 人行道混凝土垫层（植草砖） | 1、混凝土强度等级：C20透水混凝土垫层 2、厚度：20cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 110.81 |  |  |  |
| 640 | WB040204009022 | 人行道混凝土垫层（石英砖收边） | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 10.25 |  |  |  |
| 641 | WB040204009023 | 人行道混凝土垫层（立道牙）（平道牙） | 1、混凝土强度等级：C20细石混凝土 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 3.68 |  |  |  |
| 642 | WB040203009033 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 643 | WB040203014025 | 养生 | 1、养生形式：自行考虑 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 644 | 50201005003 | 嵌草砖（格）铺装 | 1．垫层厚度：30厚黏砂土层，内掺草籽压实 2．嵌草砖（格）品种、规格、颜色：250×190×80mm厚灰色9孔植草砖 | m2 | 554.04 |  |  |  |
| 645 | 50102012002 | 铺种撒播草籽 | 1、草皮种类：撒播草籽 | m2 | 277.02 |  |  |  |
| 646 | 40204004012 | 安砌 石质 平石 | 1．材料品种、规格：600X150X200mm厚芝麻灰火烧面花岗岩平道牙 2．结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3．具体详见设计图纸 | m | 58.52 |  |  |  |
| 647 | 40204004013 | 安砌石质侧石 | 1．材料品种、规格：600×150×250mm厚芝麻灰烧面花岗岩立道牙 2．结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3．R30切角 | m | 129.21 |  |  |  |
| 648 | 40204004014 | 安砌石质平石 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300*100*30mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖收边 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m | 19.38 |  |  |  |
| 649 | 40204004015 | 安砌石质平石 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：300X100X18厚仿芝麻灰火烧面石英砖收边 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m | 59.5 |  |  |  |
| 650 | 31001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：DN100排水盲管 2、规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 75 |  |  |  |
| 彩色EPDM（健身活动场地）7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | 40101001024 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 71.69 |  |  |  |
| 652 | 10101002024 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 7.17 |  |  |  |
| 653 | 40103001027 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 7.17 |  |  |  |
| 654 | 40103002028 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 71.69 |  |  |  |
| 655 | 40204001030 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 175.25 |  |  |  |
| 656 | 40202011043 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 175.25 |  |  |  |
| 657 | WB040204009024 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150mm厚C20素混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 26.29 |  |  |  |
| 658 | WB040203009034 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 175.25 |  |  |  |
| 659 | WB040204009025 | 混凝土找平层 | 1．找平层：50mm厚c20透水混凝土结构原浆找平 2．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 8.76 |  |  |  |
| 660 | 3.90905E+11 | 彩色EPDM | 1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚彩色EPDM 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 175.25 |  |  |  |
| 661 | 3.90905E+11 | 地面喷涂 | 1、面层材料品种、规格、颜色：地面喷涂（颜色、造型综合考虑） 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 21.95 |  |  |  |
| 662 | WB011209015020 | 不锈钢板 | 1、钢板厚度：3厚不锈钢板收边 2、M8膨胀螺栓 @500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.219 |  |  |  |
| 663 | WB011209015021 | 健身活动区特色座凳 | 1．名称：健身活动区特色座凳 2．描述：φ20x3不锈钢管支撑面饰橙色氟碳漆，按形定制 3．3厚30X30角钢,c8螺栓固定，面饰橙色氟碳漆，φ6螺栓 4．5厚30宽通长钢板,面饰橙色氟碳漆,φ8膨胀螺栓固定 5．具体详见设计图纸 | m | 24.21 |  |  |  |
| 664 | 40101001025 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 13.94 |  |  |  |
| 665 | 10101002025 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 7.28 |  |  |  |
| 666 | 40103001028 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 7.28 |  |  |  |
| 667 | 40103002029 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 13.9 |  |  |  |
| 668 | 40204001031 | 人行道整形、碾压 | 1．素土夯实，夯实系数＞94% | m2 | 22.88 |  |  |  |
| 669 | 40202011044 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 15.6 |  |  |  |
| 670 | WB040204009026 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 2.34 |  |  |  |
| 671 | WB040203009035 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 15.6 |  |  |  |
| 672 | 10501006010 | 设备基础 | 1．混凝土种类：C25钢筋混凝土基础 | m3 | 4.16 |  |  |  |
| 673 | 11702001010 | 基础 | 1．基础类型：木模板 | m2 | 31.2 |  |  |  |
| 674 | 10515001021 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：φ12@150单层双向 | t | 0.323 |  |  |  |
| 675 | 10515001022 | 健身区吧台 | 1．名称：健身区吧台 2．描述：φ70X70X4厚镀锌方钢管 立柱 面饰橙色氟碳漆 3．φ70X70X4厚镀锌方钢管 4．3厚热镀锌钢板,面饰橙色氟碳漆 5．200*200*10厚镀锌钢板 6．4φ10，L=180 7．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m | 27.47 |  |  |  |
| 石子铺装8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | 40101001026 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 350.94 |  |  |  |
| 677 | 10101002026 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 175.47 |  |  |  |
| 678 | 40103001029 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 175.47 |  |  |  |
| 679 | 40103002030 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 350.94 |  |  |  |
| 680 | 40204001032 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 3509.38 |  |  |  |
| 681 | WB040203014026 | 土工布 | 1、土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 3509.38 |  |  |  |
| 682 | 40202011045 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 3509.38 |  |  |  |
| 683 | 40202010012 | 50厚φ8-15黑色砾石 | 1、石料规格：50mm厚8-15黑色砾石散置不露底 2、具体详见设计图纸 | m2 | 3509.38 |  |  |  |
| 684 | WB011209015022 | 不锈钢板 | 1．钢板厚度：LX100X3厚 不锈钢板收边 2．M8膨胀螺栓 @500 3．具体详见设计图纸 | t | 1.25 |  |  |  |
| 特色种植池（秘语森林）9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | 40101001027 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 130.71 |  |  |  |
| 686 | 10101002027 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 35.4 |  |  |  |
| 687 | 40103001030 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 35.4 |  |  |  |
| 688 | 40103002031 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 130.71 |  |  |  |
| 689 | 40204001033 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 89.89 |  |  |  |
| 690 | WB010101007002 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 89.89 |  |  |  |
| 691 | 10404001003 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 8.99 |  |  |  |
| 692 | 10404001004 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 8.99 |  |  |  |
| 693 | 11702001011 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 89.89 |  |  |  |
| 694 | 10401001010 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU7.5标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 17.42 |  |  |  |
| 695 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内参3%防水剂 | m2 | 215.73 |  |  |  |
| 696 | 11101006008 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：30厚水泥砂浆找平 | m2 | 110.5 |  |  |  |
| 697 | 11204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30厚水泥砂浆 | m2 | 96.99 |  |  |  |
| 698 | 3.91104E+11 | LED软灯带 | 1．灯带形式、尺寸：LED软灯带 2．具体详见设计图纸 | m | 80 |  |  |  |
| 秘语森林10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | 40101001028 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 3.68 |  |  |  |
| 700 | 10101002028 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 5.24 |  |  |  |
| 701 | 40103001031 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 5.24 |  |  |  |
| 702 | 40103002032 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 3.7 |  |  |  |
| 703 | 40204001034 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 7.76 |  |  |  |
| 704 | 40202011046 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 7.76 |  |  |  |
| 705 | WB040204009027 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.78 |  |  |  |
| 706 | WB040203009036 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 7.76 |  |  |  |
| 707 | 10401001011 | 砖基础 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.69 |  |  |  |
| 708 | WB010401015002 | 墙基防潮层 | 1．防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内掺3%防水粉 | m2 | 18.66 |  |  |  |
| 709 | 11204003002 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚芝麻白光面花岗岩 贴面 2、结合层材料种类：30厚1:2.5聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 7.67 |  |  |  |
| 710 | WB011209015023 | 坐凳饰面 | 1．截面95X50菠萝格防腐木（留缝5mm）(不锈钢固定件固定) 2．∠50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定 3．□50X50X3厚镀锌方钢管 4．包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 5．具体详见设计图纸 | m2 | 2.84 |  |  |  |
| 711 | 11204003003 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：500X500X60mm厚芝麻白光面花岗岩 压顶 2、结合层材料种类：30厚1:2.5聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 1.78 |  |  |  |
| 712 | 40101001029 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 64.19 |  |  |  |
| 713 | 10101002029 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 19.87 |  |  |  |
| 714 | 40103001032 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 19.87 |  |  |  |
| 715 | 40103002033 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 64.19 |  |  |  |
| 716 | 40204001035 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 4.09 |  |  |  |
| 717 | 40202011047 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 270.93 |  |  |  |
| 718 | 40202011048 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 53.02 |  |  |  |
| 719 | WB040204009028 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 9.02 |  |  |  |
| 720 | WB040203009037 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 56.12 |  |  |  |
| 721 | WB040204009029 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 23.03 |  |  |  |
| 722 | WB040203009038 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 230.31 |  |  |  |
| 723 | 10515001023 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.675 |  |  |  |
| 724 | 10515001024 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8以内 | t | 0.55 |  |  |  |
| 725 | WB011209015024 | 不锈钢板 | 1．钢板厚度：不锈钢板弯折 ，高280mm（含基础钢筋及预埋件） 2．5厚肋板 @500 ，-100X100X10厚钢板预埋件 3．具体详见设计图纸 | t | 4.374 |  |  |  |
| 726 | WB011209015025 | 镀锌钢衬板 | 1．钢板厚度：3厚镀锌钢衬板,外喷香槟色氟碳漆,m6膨胀螺丝固定@500 2．香槟色金属文字，专业厂家深化设计 3．具体详见设计图纸 | t | 0.922 |  |  |  |
| 727 | 40202010013 | 30厚φ4-6黑色胶粘石 | 1、石料规格：30厚φ4-6黑色胶粘石 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、具体详见设计图纸 | m2 | 53.02 |  |  |  |
| 728 | 40204002050 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X300X300mm厚火烧面芝麻灰花岗岩 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 69.99 |  |  |  |
| 木平台11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | 40101001030 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 13.07 |  |  |  |
| 730 | 10101002030 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 1.87 |  |  |  |
| 731 | 40103001033 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 1.87 |  |  |  |
| 732 | 40103002034 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 13.1 |  |  |  |
| 733 | 40204001036 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 37.35 |  |  |  |
| 734 | 40202011049 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：200厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 37.35 |  |  |  |
| 735 | WB040204009030 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：150mm厚C20素混凝土垫层，横坡1% 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 5.6 |  |  |  |
| 736 | WB040203009039 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 37.35 |  |  |  |
| 737 | WB011209015026 | 褐色竹木板（木平台） | 1．截面137X18厚褐色竹木板 留缝3mm(不锈钢固定件固定) 2．132X137X18厚户外高耐棕色大庄竹木地板 侧板 3．50×50×5厚镀锌方钢管龙骨 @500 4．30X30X30V形排水槽,用于疏水@500 5．L50X50X5厚镀锌角钢@500 M10X100膨胀螺栓固定 6．LX100X3厚 不锈钢板收边 7．专用金属扣件固定,M4x25自攻螺丝 8．包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 9．具体详见设计图纸 | m2 | 37.35 |  |  |  |
| 738 | WB011209015027 | 木平台吧台 | 1．名称：木平台吧台 2．描述：200厚C25混凝土条基，150X150X5厚预埋件横向@800，□100x50x5厚镀锌方钢立柱，3厚铝单板外包，香槟色色氟碳漆饰面，2.5厚镀锌钢板折形,银色氟碳漆饰面，□100x50x4厚镀锌方钢，1.5厚拉丝面不锈钢 电镀黄色 胶粘固定 3．50X50X4镀锌方钢管黑色氟碳漆饰面，100X10X1.5厚201不锈钢矩管，@100 香槟色氟碳漆饰面，c20X2厚201拉丝不锈钢圆管 香槟色氟碳漆饰面 4．香槟色金属字，定制 5．LX100X3厚 不锈钢板收边 6．专用金属扣件固定,M4x25自攻螺丝 7．包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 8．具体详见设计图纸 | m | 11.44 |  |  |  |
| 739 | 40101001031 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 0.27 |  |  |  |
| 740 | 10101002031 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 1.13 |  |  |  |
| 741 | 40103001034 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 1.13 |  |  |  |
| 742 | 40103002035 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 743 | 40204001037 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0.61 |  |  |  |
| 744 | 40202011050 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 0.61 |  |  |  |
| 745 | WB040204009031 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20素混凝土垫层 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 0.06 |  |  |  |
| 746 | WB040203009040 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 143.3 |  |  |  |
| 747 | 10401001012 | 砖基础 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.1 |  |  |  |
| 748 | 11201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆，内掺3%抗渗防水粉 | m2 | 1 |  |  |  |
| 非机动车膜结构雨蓬12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749 | 10101003005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 73.88 |  |  |  |
| 750 | 10103002004 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 11.1 |  |  |  |
| 751 | WB010101011004 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 38.88 |  |  |  |
| 752 | 40204001038 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 38.88 |  |  |  |
| 753 | 40202011051 | 碎石 | 1、石料规格：100mm厚碎石垫层 2、具体详见设计图纸 | m2 | 38.88 |  |  |  |
| 754 | 10501006011 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土 | m3 | 1.72 |  |  |  |
| 755 | 10501006012 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 16.6 |  |  |  |
| 756 | 11702001012 | 基础 | 1、基础类型：基础模板 | m2 | 171.84 |  |  |  |
| 757 | WB011209015028 | 钢板 | 1、钢板厚度：500x300x14厚镀锌钢板 2、穿孔塞焊L=500 3、具体详见设计图纸 | t | 0.04 |  |  |  |
| 758 | 10606013002 | 钢构件 | 1、构件名称：车棚钢支撑，包含制作、安装、运输及相关油漆及配件 | t | 1.7 |  |  |  |
| 759 | 10516002003 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓、铁件等，包含制作、安装、运输及相关油漆及配件 | t | 0.18 |  |  |  |
| 760 | 10515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.08 |  |  |  |
| 761 | 10515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.48 |  |  |  |
| 762 | 10515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.08 |  |  |  |
| 763 | 10515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 直径20mm 2.其他：包括制作、安装、运输等一切费用 | t | 0.16 |  |  |  |
| 764 | 10901004002 | 膜结构屋面 | 1、膜布品种、规格：白色张拉膜，压扁铁固定，压扁铁可见面白色氟碳漆饰面 2、品种、规格：φ50x5厚镀锌圆管、φ100x5厚镀锌圆管，外喷白色氟碳漆饰面 3、150x100x3厚镀锌方通，外喷白色氟碳漆饰面 内置预留穿线 4、成品防水插座@700，内置预留电源线 5、包含所有辅材及配件，具体详见设计图纸 | m2 | 120.9 |  |  |  |
| 765 | 10101003006 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 766 | 10103002005 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 0.2 |  |  |  |
| 767 | WB010101011005 | 人工清底 | 1、厚度在30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 0.04 |  |  |  |
| 768 | 40204001039 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 0.04 |  |  |  |
| 769 | 10501006013 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 | m3 | 0.01 |  |  |  |
| 770 | 11702001013 | 基础 | 1、基础类型：基础模板 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 771 | WB011209015029 | 钢板 | 1、钢板厚度：10厚镀锌钢板，按型制作 2、M8化学螺栓固定 3、具体详见设计图纸 | t | 0.01 |  |  |  |
| 772 | 10606001002 | 标准围挡骨架 | 1、构件类型：50X50X3厚镀锌方钢管，30X30X2厚镀锌方钢管，5厚肋板 2、外饰咖色氟碳漆 3、预留电源，包含所有辅材及配件； | t | 0.2 |  |  |  |
| 773 | 11207001006 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：1.5厚咖色拉丝面不锈钢 2、具体详见设计图纸，包含所有辅材及配件； | m2 | 0.38 |  |  |  |
| 774 | 11408001002 | 标识 | 1、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色不锈钢LOGO（外凸2mm） 2、其他：满足业主所需要求，包含所有辅材及配件、背板开孔透光等； | m2 | 0.38 |  |  |  |
| 775 | 50102005002 | 栽植绿篱 | 1、种类：栽植绿篱 2、行数、蓬径：400宽指定绿篱 | m | 17.15 |  |  |  |
| 造型景石13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 | 50301005005 | 造型景石一 | 1、石料种类：造型景石一 2、165X210X620黑山石整石，240X185X830黑山石整石，250X230X1200黑山石整石，150X210X1350黑山石整石，230X210X1190黑山石整石，165X135X645黑山石整石等 3、石料规格、重量：详见图纸 4、3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色，包含基础等 5、由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 组 | 1 |  |  |  |
| 777 | 50301005006 | 造型景石二 | 1、石料种类：810X375X240黑山石整石，700X350X160黑山石整石，950X470X320黑山石整石，1850X355X320黑山石整石阴刻3mm等 2、3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色，包含基础等 3、石料规格、重量：由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | t | 40 |  |  |  |
| 778 | 50301005007 | 造型景石坐凳 | 1、石料种类：造型景石坐凳 2、1850X355X320黑山石整石，顶部光面侧面自然面，阴刻3mm 3、石料规格、重量：详见图纸 4、3厚拉丝面不锈钢 电镀棕色 5、包含基础，刻字等 6、由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  |  |
| 779 | 50301005008 | 造型景石三 | 1、石料种类：造型景石三 2、40X4430X220黑山石整石，590X350X160黑山石整石，810X500X230黑山石整石 3、石料规格、重量：详见图纸 4、10厚拉丝面不锈钢，电镀酒红色，包含切割拼装，包含基础等 5、由专业厂家二次深化设计并安装，具体详见设计图纸 | 座 | 7 |  |  |  |
| 条石坐凳基础14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 | 40204001040 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 9 |  |  |  |
| 781 | 40202011052 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 2．厚度：100厚 3．具体详见设计图纸 | m2 | 15 |  |  |  |
| 782 | WB040204009032 | 人行道混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 783 | WB040203009041 | 模板 | 1、厚度：20cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 9 |  |  |  |
| 水景15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 | 40101001032 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 123.38 |  |  |  |
| 785 | 10101002032 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 253.24 |  |  |  |
| 786 | 40103001035 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 253.24 |  |  |  |
| 787 | 40103002036 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 123.38 |  |  |  |
| 788 | 10401001013 | 砖基础 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 81.84 |  |  |  |
| 789 | 40204001041 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 790 | 40202011053 | 碎石 | 1、石料规格：100mm厚碎石垫层 2、具体详见设计图纸 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 791 | 40203007018 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 792 | 40203007019 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 P8抗渗钢筋混凝土 详结构 2、厚度：15cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 491.04 |  |  |  |
| 793 | 10515001029 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 1.52 |  |  |  |
| 794 | 10515001030 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0.55 |  |  |  |
| 795 | WB040203009042 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 796 | WB040203009043 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 797 | 11101006009 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 798 | 10902001001 | 屋面卷材防水 | 1．卷材品种、规格、厚度：6厚（3+3）SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 799 | 11101006010 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 800 | 40204002051 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：18厚仿光面中国黑石英砖 池底，石材背板后刷3-4层聚氨酯 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1：3水泥砂浆粘贴层 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 538.78 |  |  |  |
| 801 | 40204002052 | 石材盖板 | 1．块料品种、规格：760×760×20mm厚光面中国黑花岗岩 2．5厚不锈钢托盘，100×50×5厚不锈钢角钢 3．φ40泄水口 | m2 | 0.64 |  |  |  |
| 802 | WB011209015030 | 褐色竹木板（木平台） | 1．截面137×20大庄褐色竹木板 留缝3mm（不锈钢固定件固定） 2．截面50×20大庄褐色竹木板 留缝3mm 3．50×50×20厚木垫块，@500 4．□50×50×5厚镀锌方钢龙骨 @500 5．M8不锈钢膨胀螺栓固定 6．高耐地板专用金属扣件固定 7．φ8沉头木螺钉 表不露钉 8．镀锌钢丝斜拉固定石材，石材背部刻槽系紧钢丝 9．包含所有辅材及配件，满足施工规范要求 10．具体详见设计图纸 | m2 | 63.96 |  |  |  |
| 803 | 40204002053 | 异形廊架 | 1．名称：异形廊架厂家定制 2．包含基础等所有辅材及配件，满足施工规范要求 3．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 3 |  |  |  |
| 雨水花园16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 40101001033 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 132.43 |  |  |  |
| 805 | 10101002033 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 120.4 |  |  |  |
| 806 | 40103001036 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 120.4 |  |  |  |
| 807 | 40103002037 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 132.43 |  |  |  |
| 808 | 40204001042 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 343.47 |  |  |  |
| 809 | 40203007020 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：100mm厚C15混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 343.47 |  |  |  |
| 810 | 10401001014 | 砖基础 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 90.45 |  |  |  |
| 811 | 11101006011 | 水泥砂浆找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹光面 | m2 | 214.67 |  |  |  |
| 812 | 40202011054 | 碎石 | 1．石料规格：200mm厚碎石（粒径10-15mm） 2．具体详见设计图纸 | m2 | 38.16 |  |  |  |
| 813 | 40202010014 | 散置φ50~80黄色鹅卵石 | 1．石料规格：散置φ50~80黄色鹅卵石 2．具体详见设计图纸 | m2 | 53.02 |  |  |  |
| 814 | 31001006008 | 塑料管 | 1．安装部位：DN300排水管 2．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 50 |  |  |  |
| 815 | 31001006009 | 塑料管 | 1．安装部位：DN150排水管 2．介质：DN150穿孔管，开孔率2%，透水土工布包裹 3．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 238.52 |  |  |  |
| 816 | WB040203014027 | 透水土工布 | 1、透水土工布 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 343.47 |  |  |  |
| 817 | WB040203014028 | 300mm厚生物过滤介质 | 1．300mm厚生物过滤介质（推荐土壤比50%中粗砂，30%种植土，20%椰糠）(施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于150mm/h) 2．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 343.47 |  |  |  |
| 818 | WB040203014029 | 方型铸铁溢流口 | 1．方型铸铁溢流口750×450×180mm 2．钢筋混凝土成品井座 3．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 10 |  |  |  |
| 水幕景亭17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | WB010101007003 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 106.38 |  |  |  |
| 820 | 40202011055 | 碎石 | 1．石料规格：200mm厚碎石（粒径10-15mm） 2．具体详见设计图纸 | m2 | 106.38 |  |  |  |
| 821 | 40203007021 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 106.38 |  |  |  |
| 822 | 10404001005 | 基础垫层 | 1．厚度：100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 24.62 |  |  |  |
| 823 | 11702001014 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 24.62 |  |  |  |
| 824 | 10404001006 | 基础垫层 | 1．厚度：C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆 | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 825 | 10502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 9.95 |  |  |  |
| 826 | 11702002001 | 矩形柱 | 1．柱截面尺寸：模板 | m2 | 48 |  |  |  |
| 827 | 10502002001 | 构造柱 | 1．柱规格形状：构造柱 | m3 | 3.12 |  |  |  |
| 828 | 11702003001 | 构造柱 | 1．柱截面尺寸：构造柱模板 | m2 | 9.85 |  |  |  |
| 829 | 11702001015 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 172.09 |  |  |  |
| 830 | 10404001007 | 基础垫层 | 1．厚度：C35细石混凝土 | m3 | 2 |  |  |  |
| 831 | 11702001016 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 25.4 |  |  |  |
| 832 | 10515001031 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8以内 | t | 1.2 |  |  |  |
| 833 | 10515001032 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12以内 | t | 2.23 |  |  |  |
| 834 | 10515001033 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0.51 |  |  |  |
| 835 | 10515001034 | 水幕景亭 | 1．名称：水幕景亭 2．□150X150X5厚镀锌方钢管、□120X50X3厚镀锌方钢管、□100X100X3厚镀锌方钢管、□200X100X10厚镀锌方钢管 3．3厚铝单板 外饰橙色氟碳漆、3厚铝单板 外饰银色氟碳漆、3厚铝单板 外饰古铜色氟碳漆 4．3厚米色透光亚克力板、LED 灯带 详电施 5．2厚胶垫（防止金属腐蚀）M6自攻自钻螺钉 6．150X150X6Q355B 7．表面氟碳漆喷涂（结构胶粘接面除外）、铝合金附框、结构密封胶 8．200X150X10X12H型钢 梁 9．30X30X30V形排水槽,用于疏水@500、木平台侧面封口外轮廓线、木平台外轮廓线 10．规格：300×300×300排水口 11．8t+1.52PVB+8t双层夹胶钢化玻璃、专业厂家配合安装 12．水幕景亭按投影面积计算 13．未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 117.04 |  |  |  |
| 垃圾回收点18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | 40101001034 | 挖一般土方（装车） | 1、土壤类别：装车 | m3 | 8.46 |  |  |  |
| 837 | 10101002034 | 挖一般土方（不装车） | 1、土壤类别：不装车 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 838 | 40103001037 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料要求：原状土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 4.34 |  |  |  |
| 839 | 40103002038 | 余方弃置 | 1、土方外运按照6km计算，含弃土费;施工单位自行勘察现场，自行考虑运距，中标后单价不予调整: 2、中标单位自行考察弃土场，所选弃土场必须合法，并报建设单位备案，如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负 | m3 | 8.5 |  |  |  |
| 840 | 40204001043 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：素土夯实层,压实系数≥0.95 2、人行道整形、碾压 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 841 | 40202011056 | 碎石 | 1．石料规格：150mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 842 | 40202011057 | 碎石 | 1．石料规格：100mm厚碎石垫层 2．具体详见设计图纸 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 843 | 10501006014 | 混凝土基础 | 1．混凝土种类：混凝土基础 2．混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.56 |  |  |  |
| 844 | WB040203009044 | 模板 | 1、厚度：15cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 845 | WB040203009045 | 模板 | 1、厚度：10cm 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 846 | 10401001015 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15标准砖砌体，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.08 |  |  |  |
| 847 | 40204002054 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600×300×20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 0.99 |  |  |  |
| 848 | 40204002055 | 人行道板安砌 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：600X600X18mm厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3水泥砂浆 3、备注：具体详见设计图纸 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 849 | 40204004016 | 安砌石质侧石 | 1．材料品种、规格：600x100x250mm厚芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 2．结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m | 5.7 |  |  |  |
| 850 | WB040204011009 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C15混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 851 | WB040204011010 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C20混凝土细石混凝土 2、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 13.23 |  |  |  |
| 852 | 31001006010 | 塑料管 | 1．安装部位：DN50排水盲管 2．规格、压力等级：排水管，详见设计图纸 | m | 2 |  |  |  |
| 853 | 31001006011 | 塑料管 | 1．安装部位：进水管 2.详见设计图纸 | m | 10 |  |  |  |
| 854 | 11702001017 | 600X600X30厚成品铸铁盖板（可开启） | 1、类型：600X600X30mm厚成品铸铁盖板（可开启） 2、预埋直径10锚筋，与角钢焊牢，L50x50x5镀锌角钢，转接合页分别与盖板和角钢焊接 3、包含盖板等辅材配件 4、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 车辆管理系统19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | 30501012002 | 电脑及其网络设备 | 1、名称：电脑及其网络设备 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 856 | 30501013002 | 网络服务器软件 | 1、名称：数据服务器 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 857 | 30507007002 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：手动控制按钮 | 台 | 2 |  |  |  |
| 858 | 30507016005 | 电动车行道闸 | 1、名称：出、入口控制机 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 859 | 30507016006 | 电动车行道闸 | 1、名称：自动道闸 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 860 | 30507016007 | 电动人行道闸 | 1、名称：自动道闸 2、规格型号：该单价以综合考虑所需管线及配件 3、技术参数：具体详见设计图纸 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 861 | 30507016008 | 停车场管理设备 | 1、名称：停车场停车系统调试 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 快递柜装饰构架20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 | 40101002007 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 5.27 |  |  |  |
| 863 | 40101002008 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 9.69 |  |  |  |
| 864 | 40103001038 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 | m3 | 9.69 |  |  |  |
| 865 | 40103002039 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运 | m3 | 5.3 |  |  |  |
| 866 | WB010101007004 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 9.1 |  |  |  |
| 867 | 10404001008 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.91 |  |  |  |
| 868 | 11702001018 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 9.1 |  |  |  |
| 869 | 10501006015 | 设备基础 | 1．混凝土种类：c30 | m3 | 4.36 |  |  |  |
| 870 | 11702001019 | 基础 | 1．基础类型：木模板 | m2 | 18.85 |  |  |  |
| 871 | 10515001035 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 1.37 |  |  |  |
| 872 | 10515001036 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内 | t | 0.897 |  |  |  |
| 873 | 50101001005 | 成品快递柜 | 1、名称：成品快递柜 2、长宽高4500X500X1980mm 3、备注：包含所有所需配件，具体详见施工图纸及设计说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 874 | 10515001037 | 快递柜装饰构架 | 1．名称：快递柜装饰构架 2．M1预埋件390*390*16、150*150*8立柱、10*100*200 压力埋弧焊 3．150*150*8厚镀锌钢管立柱、2厚304不锈钢板外包、150*150*5厚镀锌钢管梁、150*120*5厚镀锌钢管梁、LED灯带 、深灰色氟碳漆 4．包含所有辅材及配件，具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 大型机械进出场【示范区、非示范区】21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 | 11705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：履带式挖掘机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 876 | 11705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：压路机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 整理绿化用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 877 |  | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 3100 |  |  |  |
| 878 | 10101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合土 2.备注:绿化回填士 | m3 | 1550 |  |  |  |
| 879 | WB010101013001 | 机械运土方 | 1.土壤类别:缺方倒运 2.运距:暂定6km | m3 | 1550 |  |  |  |
| 880 | 10103001001 | 回填方 | 1.填方粒径要求:满足绿化种植要求 | m3 | 1550 |  |  |  |
| 栽植乔木【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 881 | 50102001001 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：700-800cm 4、冠幅：480-500cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝5-6，保留3级主枝，分支点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 882 | 50102001002 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：700-750cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |  |  |  |
| 883 | 50102001003 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H500-600cm 4、冠幅：P400-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |  |  |  |
| 884 | 50102001004 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花A 2、树种：金桂 3、株高、冠径：400cm 4、冠幅：400cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |  |  |  |
| 885 | 50102001005 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花B 2、树种：金桂 3、株高、冠径：300cm 4、冠幅：300cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |  |  |  |
| 886 | 50102001006 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花C 2、树种：金桂 3、株高、冠径：200-250cm 4、冠幅：200cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 9 |  |  |  |
| 887 | 50102001007 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：枇杷 2、地径：D12 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350cm 5、备注：主干通直,全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点70-80 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 11 |  |  |  |
| 888 | 50102001008 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：腊梅 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：丛生,分枝8枝以上,枝叶茂密,树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 6 |  |  |  |
| 889 | 50102001009 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：弯杆乌桕 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：650-700cm 4、冠幅：480-520cm 5、备注：弯杆，造型优美，独树成景 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |  |  |  |
| 890 | 50102001010 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕A 2、胸径：∅25cm 3、株高、冠径：800-900cm 4、冠幅：500-550cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |  |  |  |
| 891 | 50102001011 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕B 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |  |  |  |
| 892 | 50102001012 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕C 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：750-800cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 893 | 50102001013 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生朴树 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P550-600cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |  |  |  |
| 894 | 50102001014 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：朴树B 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P450-480cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |  |  |  |
| 895 | 50102001015 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P450cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |  |  |  |
| 896 | 50102001016 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |  |  |  |
| 897 | 50102001017 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：绚丽海棠 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350-380cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |  |  |  |
| 898 | 50102001018 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红叶李 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，5-6分枝，修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |  |  |  |
| 899 | 50102001019 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：羽毛枫 2、地径：D6cm 3、株高、冠径：180-200cm 4、冠幅：170-180cm 5、备注：树冠完整，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 5 |  |  |  |
| 900 | 50102001020 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红枫 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,3-4主分枝,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |  |  |  |
| 901 | 50102001021 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：造型红枫 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H280-320cm 4、冠幅：P280-320cm 5、备注：原生苗,三季红品种,分枝浓密,叶茂 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |  |  |  |
| 902 | 50102001022 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：全冠,7-8分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 903 | 50102001023 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱B 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |  |  |  |
| 904 | 50102001024 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红梅 2、地径：D9cm 3、株高、冠径：H200-220cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：分枝点<30,6分枝以上 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 栽植灌木【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905 | 50102002001 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：南天竹 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美，10杆/丛 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 丛 | 15 |  |  |  |
| 906 | 50102002002 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：塔型亮金女贞 2、株高、冠径：150cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |  |  |  |
| 907 | 50102002003 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球A 2、株高、冠径：80-100cm 3、冠幅：100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |  |  |  |
| 908 | 50102002004 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球B 2、株高、冠径：60cm 3、冠幅：80cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |  |  |  |
| 909 | 50102002005 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：红花继木球 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |  |  |  |
| 910 | 50102002006 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：金姬小蜡球 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |  |  |  |
| 911 | 50102002007 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球A 2、株高、冠径：180-200cm 3、冠幅：P150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |  |  |  |
| 912 | 50102002008 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球B 2、株高、冠径：H150-180cm 3、冠幅：P120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 913 | 50102002009 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球C 2、株高、冠径：H100-120cm 3、冠幅：P100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |  |  |  |
| 914 | 50102002010 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球A 2、株高、冠径：H120-150cm 3、冠幅：150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |  |  |  |
| 915 | 50102002011 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球B 2、株高、冠径：H100-120cm 3、冠幅：P120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 916 | 50102002012 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：果石榴 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H250-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：低分枝,树冠完整,树型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |  |  |  |
| 917 | 50102002013 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇A 2、株高、冠径：H300-350cm 3、冠幅：P300-350cm 4、备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |  |  |  |
| 918 | 50102002014 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇B 2、株高、冠径：H250-300cm 3、冠幅：P250-300cm 4、备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 919 | 50102002015 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：小蜡棒棒糖 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：80cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 20 |  |  |  |
| 920 | 50102002016 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球A 2、株高、冠径：120-150cm 3、冠幅：150-180cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 921 | 50102002017 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球B 2、株高、冠径：100-120cm 3、冠幅：120-150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |  |  |  |
| 922 | 50102002018 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球C 2、株高、冠径：80-100cm 3、冠幅：100-120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |  |  |  |
| 923 | 50301005001 | 点风景石 | 1．石料种类：景石A 2．石料规格、重量：L1000-1200,W400-500,H300-400 3．黑山石整石 | t | 2.88 |  |  |  |
| 924 | 50301005002 | 点风景石 | 1．石料种类：景石B 2．石料规格、重量：L800-1000,W300-400,H200-300 3．黑山石整石 | t | 1.08 |  |  |  |
| 栽植竹类，散生竹【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 925 | 50102003001 | 栽植竹类，散生竹 | 1、竹种类：刚竹 2、竹胸径：干径1-1.5cm 3、备注：12株/m2 4、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 792 |  |  |  |
| 栽植攀缘植物【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | 50102006001 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：100-150cm 4、备注：2-3年生，3-5分支 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 |  | 21 |  |  |  |
| 栽植色带【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 927 | 50102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 146 |  |  |  |
| 928 | 50102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：龟甲冬青 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 189 |  |  |  |
| 929 | 50102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高：35-40cm 3、冠幅：P20-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 250 |  |  |  |
| 930 | 50102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高：H40-50cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 193 |  |  |  |
| 931 | 50102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，36株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 321 |  |  |  |
| 932 | 50102007006 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，36株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 311 |  |  |  |
| 933 | 50102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高：H50-60cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 133 |  |  |  |
| 934 | 50102007008 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：小叶女贞 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 19 |  |  |  |
| 935 | 50102007009 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金丝桃 2、株高：H30-35cm 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 78 |  |  |  |
| 936 | 50102007010 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P20-25cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |  |  |  |
| 937 | 50102007011 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 7 |  |  |  |
| 938 | 50102007012 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 10 |  |  |  |
| 939 | 50102007013 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高：25-30cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |  |  |  |
| 940 | 50102007014 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高：35-40cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 5 |  |  |  |
| 941 | 50102007015 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：绣球 2、株高：40-45cm 3、冠幅：40-45cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 19 |  |  |  |
| 942 | 50102007016 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：新西兰亚麻 2、株高：40-50cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，10株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 4 |  |  |  |
| 943 | 50102007017 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨绿篱 2、株高：H160cm(修剪后高度) 3、备注：三排种,8株/M,不脱脚 | m2 | 18 |  |  |  |
| 栽植地被植物【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | WB050102018001 | 栽植地被植物 | 1、种类：麦冬 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 680 |  |  |  |
| 铺种草皮【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 | WB050101022001 | 铺设草坪基层 | 1．基层材料种类：铺种草皮 草皮铺种前铺砂 2．材料配比：3cm厚中粗砂 | m2 | 636 |  |  |  |
| 946 | 50102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混播黑麦草 2、铺种方式：沙坪草坪卷，满铺 3、秋播多年黑麦草，30g/m2 | m2 | 636 |  |  |  |
| 常绿乔木成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 | WB050104001001 | 常绿乔木成活养护 | 1、种类：常绿乔木成活养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 68 |  |  |  |
| 948 | WB050104001002 | 常绿乔木成活养护 | 1、种类：常绿乔木成活养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 4 |  |  |  |
| 949 | WB050104013001 | 常绿乔木保存养护 | 1、种类：常绿乔木保存养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 68 |  |  |  |
| 950 | WB050104013002 | 常绿乔木保存养护 | 1、种类：常绿乔木保存养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 4 |  |  |  |
| 951 | WB050104013003 | 常绿乔木保存养护 | 1、种类：常绿乔木日常养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 68 |  |  |  |
| 952 | WB050104013004 | 常绿乔木日常养护 | 1、种类：常绿乔木日常养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 4 |  |  |  |
| 落叶乔木成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 | WB050104001003 | 落叶乔木成活养护 | 1、种类：落叶乔木成活养护 2、胸径：10cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 26 |  |  |  |
| 954 | WB050104001004 | 落叶乔木成活养护 | 1、种类：落叶乔木成活养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 64 |  |  |  |
| 955 | WB050104001005 | 落叶乔木成活养护 | 1、种类：落叶乔木成活养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 956 | WB050104001006 | 落叶乔木成活养护 | 1、种类：落叶乔木成活养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 1 |  |  |  |
| 957 | WB050104013005 | 落叶乔木保存养护 | 1、种类：落叶乔木保存养护 2、胸径：10cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 26 |  |  |  |
| 958 | WB050104013006 | 落叶乔木保存养护 | 1、种类：落叶乔木保存养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 64 |  |  |  |
| 959 | WB050104013007 | 落叶乔木保存养护 | 1、种类：落叶乔木保存养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 960 | WB050104013008 | 落叶乔木保存养护 | 1、种类：落叶乔木保存养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 1 |  |  |  |
| 961 | WB050104013009 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：10cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 26 |  |  |  |
| 962 | WB050104013010 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 64 |  |  |  |
| 963 | WB050104013011 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 964 | WB050104013012 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 1 |  |  |  |
| 常绿灌木成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 965 | WB050104002001 | 常绿灌木成活养护 | 1、种类：常绿灌木成活养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 16 |  |  |  |
| 966 | WB050104002002 | 常绿灌木成活养护 | 1、种类：常绿灌木成活养护 2、冠丛高：150cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 19 |  |  |  |
| 967 | WB050104002003 | 常绿灌木成活养护 | 1、种类：常绿灌木成活养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 968 | WB050104014001 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 16 |  |  |  |
| 969 | WB050104014002 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：150cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 19 |  |  |  |
| 970 | WB050104014003 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 971 | WB050104014004 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 16 |  |  |  |
| 972 | WB050104014005 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：150cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 19 |  |  |  |
| 973 | WB050104014006 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 落叶灌木成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 974 | WB050104002004 | 落叶灌木成活养护 | 1、种类：落叶灌木成活养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 975 | WB050104014007 | 落叶灌木保存养护 | 1、种类：落叶灌木保存养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 976 | WB050104014008 | 落叶灌木日常养护 | 1、种类：落叶灌木日常养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 球形植物成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 | WB050104006001 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 22 |  |  |  |
| 978 | WB050104006002 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：150cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 79 |  |  |  |
| 979 | WB050104006003 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 34 |  |  |  |
| 980 | WB050104006004 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 981 | WB050104018001 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 22 |  |  |  |
| 982 | WB050104018002 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：150cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 79 |  |  |  |
| 983 | WB050104018003 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 34 |  |  |  |
| 984 | WB050104018004 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 985 | WB050104018005 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 22 |  |  |  |
| 986 | WB050104018006 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：150cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 79 |  |  |  |
| 987 | WB050104018007 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 34 |  |  |  |
| 988 | WB050104018008 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 8 |  |  |  |
| 栽植竹类，散生竹成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | WB050104005001 | 竹类成活养护 | 1、种类：竹类成活养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 1104 |  |  |  |
| 990 | WB050104017001 | 竹类保存养护 | 1、种类：竹类保存养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 1104 |  |  |  |
| 991 | WB050104017002 | 竹类日常养护 | 1、种类：竹类日常养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 1104 |  |  |  |
| 绿篱成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 992 | WB050104003001 | 绿篱成活养护 | 1、种类：绿篱成活养护 2、高度：150cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m | 16 |  |  |  |
| 993 | WB050104015001 | 绿篱保存养护 | 1、种类：绿篱成活养护 2、高度：150cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m | 16 |  |  |  |
| 994 | WB050104015002 | 绿篱日常养护 | 1、种类：绿篱日常养护 2、高度：150cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m | 16 |  |  |  |
| 攀缘植物成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 995 | WB050104008001 | 攀缘植物成活养护 | 1、种类：攀缘植物成活养护 2、高度：150cm以内 3、养护期：成活养护3个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 27 |  |  |  |
| 996 | WB050104020001 | 攀缘植物保存养护 | 1、种类：攀缘植物保存养护 2、高度：150cm以内 3、养护期：二级养护2年 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 27 |  |  |  |
| 色带成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | WB050104004001 | 色带成活养护 | 1、种类：色带成活养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m2 | 1984 |  |  |  |
| 998 | WB050104016001 | 色带保存养护 | 1、种类：色带保存养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 1984 |  |  |  |
| 999 | WB050104016002 | 色带日常养护 | 1、种类：色带日常养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 1984 |  |  |  |
| 地被植物成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | WB050104009001 | 地被植物成活养护 | 1、种类：地被植物成活养护 2、养护期：成活养护1个月 3、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m2 | 680 |  |  |  |
| 1001 | WB050104021001 | 地被植物保存养护 | 1、种类：地被植物保存养护 2、养护期：二级养护3个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 680 |  |  |  |
| 1002 | WB050104021002 | 地被植物日常养护 | 1、种类：地被植物日常养护 2、养护期：日常养护20个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 680 |  |  |  |
| 草坪成活、保存养护【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | WB050104012001 | 草坪成活养护 | 1、种类：草坪成活养护 2、养护期：成活养护1个月 3、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m2 | 636 |  |  |  |
| 1004 | WB050104024001 | 草坪保存养护 | 1、种类：草坪保存养护 2、养护期：二级养护3个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 636 |  |  |  |
| 1005 | WB050104024002 | 草坪日常养护 | 1、种类：草坪日常养护 2、养护期：日常养护20个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 636 |  |  |  |
| 其他项目【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | 50403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：木支撑 2、支撑材料规格：一字撑 | 株 | 104 |  |  |  |
| 1007 | 50403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：木支撑 2、支撑材料规格：长单桩 | 株 | 65 |  |  |  |
| 1008 | 50403002001 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：10cm以内 | 株 | 65 |  |  |  |
| 1009 | 50403002002 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：15cm以内 | 株 | 60 |  |  |  |
| 1010 | 50403002003 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）20cm以内 | 株 | 36 |  |  |  |
| 1011 | 50403002004 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：25cm以内 | 株 | 8 |  |  |  |
| 1012 | WB050403005001 | 树干刷白 | 1、胸径：10cm以内 | 株 | 65 |  |  |  |
| 1013 | WB050403005002 | 树干刷白 | 1、胸径：15cm以内 | 株 | 60 |  |  |  |
| 1014 | WB050403005003 | 树干刷白 | 1、胸径：20cm以内 | 株 | 36 |  |  |  |
| 1015 | WB050403005004 | 树干刷白 | 1、胸径：25cm以内 | 株 | 8 |  |  |  |
| 1016 | WB050101025001 | 屋顶花园基底处理，透水管 | 1、安装部位：树穴 2、透水管材质、管径：φ100UPVC排水管 | m | 253.5 |  |  |  |
| 1017 | 50101010002 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 10553 |  |  |  |
| 1018 | 10101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合土 2.备注:绿化回填士 | m3 | 5276.5 |  |  |  |
| 1019 | WB010101013002 | 机械运土方 | 1.土壤类别:缺方倒运 2.运距:暂定6km | m3 | 5276.5 |  |  |  |
| 1020 | 10103001002 | 回填方 | 1.填方粒径要求:满足绿化种植要求 | m3 | 5276.5 |  |  |  |
| 栽植乔木【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | 50102001025 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：700-800cm 4、冠幅：480-500cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝5-6，保留3级主枝，分支点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 15 |  |  |  |
| 1022 | 50102001026 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：香樟B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：700-750cm 4、冠幅：450-480cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 35 |  |  |  |
| 1023 | 50102001027 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H500-600cm 4、冠幅：P400-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点1.8±0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 28 |  |  |  |
| 1024 | 50102001028 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生朴树 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P550-600cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 1025 | 50102001029 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：朴树A 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 11 |  |  |  |
| 1026 | 50102001030 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：朴树B 2、胸径：∅15cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P450-480cm 5、备注：主干通直，全冠，一级主枝4-5，保留3级主枝，分支点 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 9 |  |  |  |
| 1027 | 50102001031 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生乌桕 2、株高、冠径：H900-1000cm 3、冠幅：P580-620cm 4、备注：6-7杆,13-15CM/杆,全冠,精品苗 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 1 |  |  |  |
| 1028 | 50102001034 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕A 2、胸径：∅22cm 3、株高、冠径：800-900cm 4、冠幅：500-550cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 5 |  |  |  |
| 1029 | 50102001035 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：乌桕B 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H750-800cm 4、冠幅：P480-520cm 5、备注：自然弯曲，独树成景，全冠移植，树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 30 |  |  |  |
| 1030 | 50102001036 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：北美枫香 2、胸径：φ15cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P350-400cm 5、备注：主干通直,全冠,树形优美,分枝点160-170 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 15 |  |  |  |
| 1031 | 50102001037 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：娜塔栎 2、胸径：φ18cm 3、株高、冠径：H700-800cm 4、冠幅：P500-600cm 5、备注：主干通直,全冠,树形优美,分枝点1.8±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 10 |  |  |  |
| 1032 | 50102001038 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径：∅18cm 3、株高、冠径：H600-650cm 4、冠幅：P450-500cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝4-5,保留3级主枝,分枝点2.0±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 8 |  |  |  |
| 1033 | 50102001039 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：榔榆 2、胸径：∅20cm 3、株高、冠径：H650-700cm 4、冠幅：P420-450cm 5、备注：主干通直,全冠,一级主枝5-6,保留3级主枝,分枝点2.0±P0.2 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 1034 | 50102001040 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：造型黑松 2、株高、冠径：H180-220cm 3、冠幅：P200-250cm 4、备注：特选桩景,造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |  |  |  |
| 1035 | 50102001041 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花A 2、树种：金桂 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 37 |  |  |  |
| 1036 | 50102001042 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花B 2、树种：金桂 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 41 |  |  |  |
| 1037 | 50102001043 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：桂花C 2、树种：金桂 3、株高、冠径：200-250cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：金桂（ 本地树种），造型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 31 |  |  |  |
| 1038 | 50102001044 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：枇杷 2、地径：D12 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：主干通直,全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点70-80 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 22 |  |  |  |
| 1039 | 50102001045 | 栽植常绿乔木 | 1、种类：红叶石楠树 2、地径：D12 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P300-350cm 5、备注：全冠,枝条密实,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |  |  |  |
| 1040 | 50102002019 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：果石榴 2、株高、冠径：H250-350cm 3、冠幅：P300-350cm 4、备注：低分枝,树冠完整,树型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 18 |  |  |  |
| 1041 | 50102001046 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：丛生红梅 2、株高、冠径：H300-350cm 3、冠幅：P320-350cm 4、备注：全冠,丛生,6-7主分枝,修剪后尺寸 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3 |  |  |  |
| 1042 | 50102001047 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |  |  |  |
| 1043 | 50102001048 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：绚丽海棠 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H350-400cm 4、冠幅：P350-380cm 5、备注：全冠，4-5主枝支，修剪后尺寸，分枝点50-60 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |  |  |  |
| 1044 | 50102002020 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇A 2、株高、冠径：H300-350cm 3、冠幅：P300-350cm 4、备注：至少6支主杆以上/丛,每杆径>2cm,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 13 |  |  |  |
| 1045 | 50102002021 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：丛生紫薇B 2、株高、冠径：H250-300cm 3、冠幅：P250-300cm 4、备注：丛生状,至少4支主杆以上/丛,树形婆娑,枝叶茂密 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 47 |  |  |  |
| 1046 | 50102001049 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：西府海棠 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H300-350cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：树冠完整,树型优美,分枝点100 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |  |  |  |
| 1047 | 50102001050 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：造型红枫 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H280-320cm 4、冠幅：P280-320cm 5、备注：原生苗,三季红品种,分枝浓密,叶茂 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 1048 | 50102001051 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、地径：D12cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P250-300cm 5、备注：全冠,7-8分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |  |  |  |
| 1049 | 50102001052 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：日本晚樱B 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：全冠,5-6分枝,修剪后尺寸,分枝点60-70 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 17 |  |  |  |
| 1050 | 50102001053 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：染井吉野樱 2、地径：D14cm 3、株高、冠径：H500-550cm 4、冠幅：P450-500cm 5、备注：全冠,树型美观,精品苗,分支点120-150 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 7 |  |  |  |
| 1051 | 50102001054 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红枫 2、地径：D6cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,3-4主分枝,修剪后尺寸,分枝点40-50 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |  |  |  |
| 1052 | 50102001055 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：腊梅 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P200-250cm 5、备注：丛生,分枝8枝以上,枝叶茂密,树形优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |  |  |  |
| 1053 | 50102001056 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红叶李 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm 4、冠幅：280-300cm 5、备注：全冠，5-6分枝，修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 25 |  |  |  |
| 1054 | 50102001057 | 栽植落叶乔木 | 1、种类：红梅 2、地径：D10cm 3、株高、冠径：H200-220cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：分枝点<30,6分枝以上 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 24 |  |  |  |
| 栽植竹类，散生竹【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | 50102003002 | 栽植竹类，散生竹 | 1、竹种类：刚竹 2、竹胸径：干径1-1.5cm 3、备注：12株/m2 4、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 3480 |  |  |  |
| 栽植攀缘植物【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | 50102006002 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：H160-180cm 4、备注：2-3年生,3-5分支 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 73 |  |  |  |
| 栽植灌木【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | 50102002022 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：羽毛枫 2、地径：D6cm 3、株高、冠径：H180-200cm 4、冠幅：P170-180cm 5、备注：树冠完整,树型优美 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 1058 | 50102002023 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：木槿 2、地径：D8cm 3、株高、冠径：H250-300cm 4、冠幅：P220-250cm 5、备注：全冠,丛生,10-12主分枝,修剪后尺寸 6、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |  |  |  |
| 1059 | 50102002024 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：木绣球 2、株高、冠径：H220-280cm 3、冠幅：P220-250cm 4、备注：树冠完整,树型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 12 |  |  |  |
| 1060 | 50102002025 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：树状月季 2、株高、冠径：H160-180cm 3、备注：园艺苗,造型优美 4、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 19 |  |  |  |
| 1061 | 50102002026 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：亮金女贞多头棒棒糖A 2、株高、冠径：H400cm 3、冠幅：P350cm 4、备注：多头数量5头以上,花镜造型苗,选苗造型优美,饱满 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 4 |  |  |  |
| 1062 | 50102002027 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：亮金女贞多头棒棒糖B 2、株高、冠径：H300cm 3、冠幅：P300cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 2 |  |  |  |
| 1063 | 50102002028 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：南天竹 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美，10杆/丛 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 丛 | 41 |  |  |  |
| 1064 | 50102002029 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：小蜡棒棒糖 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：80cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 35 |  |  |  |
| 1065 | 50102002030 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：塔型亮金女贞 2、株高、冠径：150cm 3、冠幅：100cm 4、备注：造型优美 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 21 |  |  |  |
| 1066 | 50102002031 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球A 2、株高、冠径：80cm 3、冠幅：100cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |  |  |  |
| 1067 | 50102002032 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：龟甲冬青球B 2、株高、冠径：60cm 3、冠幅：80cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 42 |  |  |  |
| 1068 | 50102002033 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球A 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 20 |  |  |  |
| 1069 | 50102002034 | 栽植落叶灌木 | 1、种类：茶梅球B 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 61 |  |  |  |
| 1070 | 50102002035 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：金姬小蜡球 2、株高、冠径：100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 45 |  |  |  |
| 1071 | 50102002036 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：红花继木球 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 59 |  |  |  |
| 1072 | 50102002037 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球A 2、株高、冠径：120cm 3、冠幅：P150cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 16 |  |  |  |
| 1073 | 50102002038 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：海桐球B 2、株高、冠径：H100cm 3、冠幅：P120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 53 |  |  |  |
| 1074 | 50102002039 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球A 2、株高、冠径：H100cm 3、冠幅：120cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 40 |  |  |  |
| 1075 | 50102002040 | 栽植常绿灌木 | 1、种类：无刺枸骨球B 2、株高、冠径：H80cm 3、冠幅：P100cm 4、备注：蓬型美丽不脱脚（成品球） 5、该单价已包含苗木起挖、运输、栽植 | 株 | 30 |  |  |  |
| 1076 | 50301005003 | 点风景石 | 1．石料种类：景石A 2．石料规格、重量：长150 宽90 高60 3．泰山石 | t | 37.179 |  |  |  |
| 1077 | 50301005004 | 点风景石 | 1．石料种类：景石B 2．石料规格、重量：长80 宽50 高30 3．泰山石 | t | 4.86 |  |  |  |
| 栽植色带【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | 50102007018 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 775 |  |  |  |
| 1079 | 50102007019 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：龟甲冬青 2、株高：35-45cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 621 |  |  |  |
| 1080 | 50102007020 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高：35-40cm 3、冠幅：P22-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 334 |  |  |  |
| 1081 | 50102007021 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高：H40-50cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 663 |  |  |  |
| 1082 | 50102007022 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 941 |  |  |  |
| 1083 | 50102007023 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 303 |  |  |  |
| 1084 | 50102007024 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高：40-50cm 3、冠幅：25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 812 |  |  |  |
| 1085 | 50102007025 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高：H50-60cm 3、冠幅：P25-35cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 399 |  |  |  |
| 1086 | 50102007026 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：小叶女贞 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球,64株/M²,即时效果为不露覆土 | m2 | 45 |  |  |  |
| 1087 | 50102007027 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金丝桃 2、株高：H35-45 3、冠幅：P25-30cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 283 |  |  |  |
| 1088 | 50102007028 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高：H25-30cm 3、冠幅：P20-25cm 4、备注：毛球，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 42 |  |  |  |
| 1089 | 50102007029 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 52 |  |  |  |
| 1090 | 50102007030 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 40 |  |  |  |
| 1091 | 50102007031 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 60 |  |  |  |
| 1092 | 50102007032 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高：25-30cm 3、冠幅：25-30cm 4、备注：盆苗，49株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 27 |  |  |  |
| 1093 | 50102007033 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高：35-40cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 32 |  |  |  |
| 1094 | 50102007034 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：绣球 2、株高：40-45cm 3、冠幅：40-45cm 4、备注：盆苗，25株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 89 |  |  |  |
| 1095 | 50102007035 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：新西兰亚麻 2、株高：40-50cm 3、冠幅：35-40cm 4、备注：盆苗，10株/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 27 |  |  |  |
| 1096 | 50102007036 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨绿篱 2、株高：H160cm(修剪后高度) 3、备注：三排种,8株/M,不脱脚 | m2 | 5 |  |  |  |
| 1097 | 50102007037 | 栽植色带 | 1、种类：麦冬 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 2410 |  |  |  |
| 1098 | 50102007038 | 栽植色带 | 1、种类：吉祥草 2、冠幅：20-25cm 3、备注：64丛/m2，即时效果为不漏裸土 | m2 | 395 |  |  |  |
| 铺种草皮【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | WB050101022002 | 铺设草坪基层 | 1．基层材料种类：铺种草皮 草皮铺种前铺砂 2．材料配比：3cm厚中粗砂 | m2 | 2188 |  |  |  |
| 1100 | 50102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混播黑麦草 2、铺种方式：沙坪草坪卷，满铺 3、秋播多年黑麦草，30g/m2 | m2 | 2188 |  |  |  |
| 1101 | WB050104001007 | 常绿乔木成活养护 | 1、种类：常绿乔木成活养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 209 |  |  |  |
| 1102 | WB050104001008 | 常绿乔木成活养护 | 1、种类：常绿乔木成活养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 15 |  |  |  |
| 1103 | WB050104013016 | 常绿乔木日常养护 | 1、种类：常绿乔木日常养护 2、胸径：30cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 15 |  |  |  |
| 1104 | WB050104001012 | 落叶乔木成活养护 | 1、种类：落叶乔木成活养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 5 |  |  |  |
| 1105 | WB050104013020 | 落叶乔木保存养护 | 1、种类：落叶乔木保存养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 5 |  |  |  |
| 1106 | WB050104013022 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：20cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 118 |  |  |  |
| 1107 | WB050104013024 | 落叶乔木日常养护 | 1、种类：落叶乔木日常养护 2、胸径：40cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 5 |  |  |  |
| 1108 | WB050104002006 | 常绿灌木成活养护 | 1、种类：常绿灌木成活养护 2、冠丛高：250cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 31 |  |  |  |
| 1109 | WB050104002007 | 常绿灌木成活养护 | 1、种类：常绿灌木成活养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 1110 | WB050104014009 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 62 |  |  |  |
| 1111 | WB050104014010 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：150cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 31 |  |  |  |
| 1112 | WB050104014011 | 常绿灌木保存养护 | 1、种类：常绿灌木保存养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 1113 | WB050104014012 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 62 |  |  |  |
| 1114 | WB050104014013 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：150cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 31 |  |  |  |
| 1115 | WB050104014014 | 常绿灌木日常养护 | 1、种类：常绿灌木日常养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 6 |  |  |  |
| 落叶灌木成活、保存养护【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116 | WB050104002008 | 落叶灌木成活养护 | 1、种类：落叶灌木成活养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 1117 | WB050104002009 | 灌木成活养护 | 1、种类：落叶灌木成活养护 2、冠丛高：250cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 39 |  |  |  |
| 1118 | WB050104002010 | 灌木成活养护 | 1、种类：落叶灌木成活养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 94 |  |  |  |
| 1119 | WB050104014015 | 落叶灌木保存养护 | 1、种类：落叶灌木保存养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 1120 | WB050104014016 | 灌木保存养护 | 1、种类：落叶灌木保存养护 2、冠丛高：250cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 39 |  |  |  |
| 1121 | WB050104014017 | 灌木保存养护 | 1、种类：落叶灌木保存养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 94 |  |  |  |
| 1122 | WB050104014018 | 落叶灌木日常养护 | 1、种类：落叶灌木日常养护 2、冠丛高：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 25 |  |  |  |
| 1123 | WB050104014019 | 落叶灌木日常养护 | 1、种类：落叶灌木日常养护 2、冠丛高：250cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 39 |  |  |  |
| 1124 | WB050104014020 | 落叶灌木日常养护 | 1、种类：落叶灌木日常养护 2、冠丛高：250cm以外 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 94 |  |  |  |
| 球形植物成活、保存养护【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | WB050104006005 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 84 |  |  |  |
| 1126 | WB050104006006 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 294 |  |  |  |
| 1127 | WB050104006007 | 球形植物成活养护 | 1、种类：球形植物成活养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 12 |  |  |  |
| 1128 | WB050104018009 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 84 |  |  |  |
| 1129 | WB050104018010 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 294 |  |  |  |
| 1130 | WB050104018011 | 球形植物保存养护 | 1、种类：球形植物保存养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 12 |  |  |  |
| 1131 | WB050104018012 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：100cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 84 |  |  |  |
| 1132 | WB050104018013 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：200cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 294 |  |  |  |
| 1133 | WB050104018014 | 球形植物日常养护 | 1、种类：球形植物日常养护 2、蓬径：250cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 12 |  |  |  |
| 栽植竹类，散生竹成活、保存养护【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | WB050104005002 | 竹类成活养护 | 1、种类：竹类成活养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | 株 | 3480 |  |  |  |
| 1135 | WB050104017003 | 竹类保存养护 | 1、种类：竹类保存养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 3480 |  |  |  |
| 1136 | WB050104017004 | 竹类日常养护 | 1、种类：竹类日常养护 2、胸径：5cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | 株 | 3480 |  |  |  |
| 色带成活、保存养护【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137 | WB050104004002 | 色带成活养护 | 1、种类：色带成活养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：成活养护1个月 4、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m2 | 6923 |  |  |  |
| 1138 | WB050104016003 | 色带保存养护 | 1、种类：色带保存养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：二级养护3个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 6923 |  |  |  |
| 1139 | WB050104016004 | 色带日常养护 | 1、种类：色带日常养护 2、高度：50cm以内 3、养护期：日常养护20个月 4、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 6923 |  |  |  |
| 草坪成活、保存养护【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | WB050104012002 | 草坪成活养护 | 1、种类：草坪成活养护 2、养护期：成活养护1个月 3、备注：自栽植期养护结束之日起，至绿化工程进行初验之日止 | m2 | 2188 |  |  |  |
| 1141 | WB050104024003 | 草坪保存养护 | 1、种类：草坪保存养护 2、养护期：二级养护3个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 2188 |  |  |  |
| 1142 | WB050104024004 | 草坪日常养护 | 1、种类：草坪日常养护 2、养护期：日常养护20个月 3、备注：自初验之日起(不包括初验之日)至竣工验收之日止 | m2 | 2188 |  |  |  |
| 其他项目【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 | 50403001003 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：木支撑 2、支撑材料规格：三角撑 | 株 | 183 |  |  |  |
| 1144 | 50403001004 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：木支撑 2、支撑材料规格：一字撑 | 株 | 470 |  |  |  |
| 1145 | 50403002005 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：10cm以内 | 株 | 475 |  |  |  |
| 1146 | 50403002006 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）20cm以内 | 株 | 237 |  |  |  |
| 1147 | 50403002007 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：30cm以内 | 株 | 44 |  |  |  |
| 1148 | WB050403005005 | 树干刷白 | 1、胸径：10cm以内 | 株 | 87 |  |  |  |
| 1149 | WB050403005006 | 树干刷白 | 1、胸径：20cm以内 | 株 | 12 |  |  |  |
| 1150 | WB050403005007 | 树干刷白 | 1、胸径：30cm以内 | 株 | 10 |  |  |  |
| 1151 | WB050101025002 | 屋顶花园基底处理，透水管 | 1、安装部位：树穴 2、透水管材质、管径：φ100UPVC排水管 | m | 421.5 |  |  |  |
| 工程名称：玺悦里项目园林景观工程（红线内）围墙劳务采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 投标含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 土石方工程【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 374.660 |  |  |  |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 565.810 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 3、未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补疑等资料 | m3 | 565.810 |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 2．运距：按照6km计算 3、备注：含弃土费，投标人自行考察现场后，综合报价，中标后不再调整单价 | m3 | 374.660 |  |  |  |
| 围墙工程【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | WB010101007001 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 366.870 |  |  |  |
| 6 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 28.290 |  |  |  |
| 7 | 010404001002 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 28.290 |  |  |  |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 43.350 |  |  |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 13.300 |  |  |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 3．备注：适用于0.9m以下围墙做法 | m3 | 4.150 |  |  |  |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1．基础类型：独立基础 复合木模板 | m2 | 13.390 |  |  |  |
| 12 | 010501002001 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：适用于0.9m以上围墙做法 | m3 | 160.420 |  |  |  |
| 13 | 011702001003 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 765.360 |  |  |  |
| 14 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.110 |  |  |  |
| 15 | 011702008001 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 26.450 |  |  |  |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6以内 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C25 4．备注：适用于0.9m以下围墙做法 | m3 | 1.270 |  |  |  |
| 17 | 011702002001 | 矩形柱 | 1．柱截面尺寸：矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 22.990 |  |  |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.099 |  |  |  |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.494 |  |  |  |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 0.891 |  |  |  |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 22.964 |  |  |  |
| 22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.389 |  |  |  |
| 23 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 14.580 |  |  |  |
| 24 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：适用于0.9m以上做法 | m3 | 2.880 |  |  |  |
| 25 | 011702003001 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 52.800 |  |  |  |
| 26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆，内掺6%防水剂 | m2 | 402.980 |  |  |  |
| 27 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1、5mm厚米白色真石漆 | m2 | 402.980 |  |  |  |
| 28 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：60*30*3厚镀锌方钢管、30*20*2厚镀锌方钢管、150*100*6厚镀锌方钢管 2、横杆：420*50*5厚镀锌异型钢管、100*100*5厚镀锌方钢管、420*75*5厚镀锌异型钢管 3、外饰喷涂氟碳漆（颜色详见图纸） | m | 175.430 |  |  |  |
| 29 | 031001006001 | 塑料管 | 1、规格、压力等级：梅花形布置3m排水管间隔80PVC | m | 42.000 |  |  |  |
| 围挡工程【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | WB010101007002 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.94 | m2 | 147.000 |  |  |  |
| 31 | 010404001003 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 10.500 |  |  |  |
| 32 | 010404001004 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 10.500 |  |  |  |
| 33 | 011702001004 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 21.200 |  |  |  |
| 34 | 010501002002 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 43.580 |  |  |  |
| 35 | 011702001005 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 171.380 |  |  |  |
| 36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.500 |  |  |  |
| 37 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 3.037 |  |  |  |
| 38 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.515 |  |  |  |
| 39 | 010606001001 | 钢支撑 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：150*150*5厚镀锌方管 | t | 15.556 |  |  |  |
| 40 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚拉丝面不锈钢，电镀浅绿色 | m2 | 787.500 |  |  |  |
| 41 | 011408001001 | 人工草皮纤维幕墙 | 1、面层材料品种、规格、颜色：人工草皮纤维幕墙 | m2 | 787.500 |  |  |  |
| 42 | 011508004001 | 金属图案 | 1、字体规格：1.5mm厚拉丝面不锈钢电镀翡翠绿色 2、尺寸：3.7m*2m 3、备注：含底板、亭城文旅四个字、亭城文旅公司图标、亭城文旅拼音图标，具体样式详见图纸 | 处 | 11.000 |  |  |  |
| 幼托围墙【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | WB010101007003 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实 | m2 | 66.400 |  |  |  |
| 44 | 010404001005 | 基础垫层 | 1．厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 4.710 |  |  |  |
| 45 | 010404001006 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 4.710 |  |  |  |
| 46 | 011702001006 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 11.640 |  |  |  |
| 47 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 8.370 |  |  |  |
| 48 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.350 |  |  |  |
| 49 | 011702008002 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 2.910 |  |  |  |
| 50 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.191 |  |  |  |
| 51 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 0.179 |  |  |  |
| 52 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.179 |  |  |  |
| 53 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.920 |  |  |  |
| 54 | 010502002002 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.240 |  |  |  |
| 55 | 011702003002 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 22.790 |  |  |  |
| 56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆，内掺6%防水剂 | m2 | 12.940 |  |  |  |
| 57 | WB011406001002 | 外墙真石漆 | 1、5mm厚米白色真石漆 | m2 | 12.940 |  |  |  |
| 58 | 011503001002 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：60*30*3厚镀锌方钢管、30*20*2厚镀锌方钢管、200*100*6厚镀锌方钢管 2、横杆：420*50*5厚镀锌异型钢管、100*100*5厚镀锌方钢管、420*75*5厚镀锌异型钢管 3、外饰喷涂氟碳漆（颜色详见图纸） | m | 40.440 |  |  |  |
| 59 | 031001006002 | 塑料管 | 1、规格、压力等级：梅花形布置3m排水管间隔80PVC | m | 10.200 |  |  |  |
| 别墅院墙【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010404001007 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 11.440 |  |  |  |
| 61 | 010501002003 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 28.080 |  |  |  |
| 62 | 011702001007 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 62.400 |  |  |  |
| 63 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 15.820 |  |  |  |
| 64 | 010503004003 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 10.650 |  |  |  |
| 65 | 011702008003 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 88.730 |  |  |  |
| 66 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.250 |  |  |  |
| 67 | WB011702039001 | 压顶 | 1、构件规格类型：压顶 复合木模板 | m2 | 2.060 |  |  |  |
| 68 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ8 | t | 0.100 |  |  |  |
| 69 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.463 |  |  |  |
| 70 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.100 |  |  |  |
| 71 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 2.338 |  |  |  |
| 72 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 0.140 |  |  |  |
| 73 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.171 |  |  |  |
| 74 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10非黏土烧结砖 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 40.550 |  |  |  |
| 75 | 010502002003 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.230 |  |  |  |
| 76 | 011702003003 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 26.880 |  |  |  |
| 77 | 011503001003 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：40*60*3厚拉丝面咖色不锈钢方通、100*100*5厚拉丝面咖色不锈钢方通 2、横杆：80*80*5厚拉丝面咖色不锈钢方通 | m | 10.950 |  |  |  |
| 78 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内参3%防水剂 | m2 | 24.960 |  |  |  |
| 79 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1．面层厚度、砂浆配合比：25厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 255.000 |  |  |  |
| 80 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 83.100 |  |  |  |
| 81 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*350*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 3.610 |  |  |  |
| 82 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、安装方式：成品干挂构件 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 35.600 |  |  |  |
| 83 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1．刮腻子遍数：围墙满批腻子两遍 | m2 | 255.000 |  |  |  |
| 84 | WB011406001003 | 外墙真石漆 | 1、5厚银灰色真石漆 | m2 | 255.000 |  |  |  |
| 85 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5厚咖色铝板外饰面 | m2 | 75.410 |  |  |  |
| 86 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5厚银灰色铝板外饰面 | m2 | 6.000 |  |  |  |
| 87 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色铝板线条，内嵌15 | m | 30.000 |  |  |  |
| 88 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：成品壁灯 2、具体样式详见图纸 | 套 | 10.000 |  |  |  |
| 89 | 010606001002 | 钢支撑 | 1．构件类型：150*100*6mm镀锌方通 | t | 0.110 |  |  |  |
| 90 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：100*100*5mm镀锌方通 | t | 0.128 |  |  |  |
| 91 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：50*50*4mm镀锌方通 | t | 0.386 |  |  |  |
| 92 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：40*30*3mm镀锌方通 | t | 0.200 |  |  |  |
| 93 | WB011209008001 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格、颜色：1.5mm厚咖色铝板 2、含膨胀螺栓、角码等固定件 | m2 | 36.250 |  |  |  |
| 94 | WB010101007004 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 44.930 |  |  |  |
| 95 | 010404001008 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 2.500 |  |  |  |
| 96 | 010404001009 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.500 |  |  |  |
| 97 | 011702001008 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 4.990 |  |  |  |
| 98 | 010401001004 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU7.5标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 5.390 |  |  |  |
| 99 | WB010401015002 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内参3%防水剂 | m2 | 8.990 |  |  |  |
| 100 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*150*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 17.470 |  |  |  |
| 入户景墙【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*100*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 14.980 |  |  |  |
| 102 | WB010101007005 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 16.650 |  |  |  |
| 103 | 010404001010 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.070 |  |  |  |
| 104 | 010404001011 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.070 |  |  |  |
| 105 | 011702001009 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 4.150 |  |  |  |
| 106 | 010401001005 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 3.380 |  |  |  |
| 107 | 010503004004 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.980 |  |  |  |
| 108 | 011702008004 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 8.360 |  |  |  |
| 109 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB300 φ6 | t | 0.032 |  |  |  |
| 110 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 0.120 |  |  |  |
| 111 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.149 |  |  |  |
| 112 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.670 |  |  |  |
| 113 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*12mm厚仿芝麻白火烧面石英砖 2、结合层材料种类：25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 43.510 |  |  |  |
| 114 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚电镀白色拉丝面不锈钢板 2、含膨胀螺丝固定件等配件 | m2 | 7.860 |  |  |  |
| 庭院入户院墙【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 010404001012 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 8.230 |  |  |  |
| 116 | 010404001013 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 20.190 |  |  |  |
| 117 | 011702001010 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 44.870 |  |  |  |
| 118 | 010401001006 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 13.910 |  |  |  |
| 119 | WB010401015003 | 墙基防潮层 | 1．防潮层材料种类：1：3水泥砂浆一道，内掺3%防水剂 | m2 | 15.620 |  |  |  |
| 120 | 010501003002 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.020 |  |  |  |
| 121 | 011702001011 | 基础 | 1、构建类型：独立基础 复合木模板 | m2 | 35.640 |  |  |  |
| 122 | 010502001002 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6以内 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.880 |  |  |  |
| 123 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、构建类型：矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 95.700 |  |  |  |
| 124 | 010503004005 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.110 |  |  |  |
| 125 | 011702008005 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 50.880 |  |  |  |
| 126 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.930 |  |  |  |
| 127 | WB011702039002 | 压顶 | 1、关键类型：压顶 复合木模板 | m2 | 18.600 |  |  |  |
| 128 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.063 |  |  |  |
| 129 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.757 |  |  |  |
| 130 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 1.104 |  |  |  |
| 131 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.013 |  |  |  |
| 132 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 15.130 |  |  |  |
| 133 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 67.010 |  |  |  |
| 134 | WB011406001004 | 外墙真石漆 | 1、面层：5厚银灰色真石漆 | m2 | 67.010 |  |  |  |
| 135 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 14.760 |  |  |  |
| 136 | 011204003008 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 101.840 |  |  |  |
| 137 | 011204003009 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 7.990 |  |  |  |
| 138 | 011204003010 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*570*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 1.500 |  |  |  |
| 139 | 011204003011 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*520*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 2.180 |  |  |  |
| 140 | 011204003012 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*110*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 1.180 |  |  |  |
| 141 | 011204003013 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 5.040 |  |  |  |
| 142 | 011204003014 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 4.750 |  |  |  |
| 143 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、材质：1.5厚咖色铝板造型压顶 | m | 17.840 |  |  |  |
| 144 | 011502001002 | 金属装饰条 | 1．线条材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色铝板装饰条 | m | 16.000 |  |  |  |
| 145 | 011503001004 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：40*60*3厚拉丝面咖色不锈钢方通、40*80*3厚拉丝面咖色不锈钢方通 2、横杆：40*80*3厚拉丝面咖色不锈钢方通 | m | 38.760 |  |  |  |
| 艺术景墙【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | WB010101007006 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 25.180 |  |  |  |
| 147 | 010404001014 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.590 |  |  |  |
| 148 | 010404001015 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.590 |  |  |  |
| 149 | 011702001012 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 4.800 |  |  |  |
| 150 | 010401001007 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 3.810 |  |  |  |
| 151 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5混合水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.590 |  |  |  |
| 152 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆，内惨3%防水粉 | m2 | 11.660 |  |  |  |
| 153 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5聚合物白色水泥砂浆 | m2 | 29.900 |  |  |  |
| 154 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5聚合物水泥砂浆 | m2 | 5.600 |  |  |  |
| 155 | 010507005003 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.840 |  |  |  |
| 156 | WB011702039003 | 压顶 | 1、构件规格类型：压顶 复合木模板 | m2 | 7.070 |  |  |  |
| 157 | WB011507003001 | 灯箱面层 | 1．材料种类、规格：5mm厚白色透光云石板 | m2 | 11.100 |  |  |  |
| 脚手架工程【示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：工具式脚手架 | m2 | 436.630 |  |  |  |
| 土石方工程【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 040101002003 | 挖沟槽土方【装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 1015.750 |  |  |  |
| 160 | 040101002004 | 挖沟槽土方【不装车】 | 1、土壤类别：综合土，不分类别 | m3 | 491.740 |  |  |  |
| 161 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：分层回填、夯实 2、填方材料要求：素土 | m3 | 491.740 |  |  |  |
| 162 | 040103002002 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 2．运距：按照6km计算 3、备注：含弃土费，投标人自行考察现场后，综合报价，中标后不再调整单价 | m3 | 1015.750 |  |  |  |
| 围墙工程【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | WB010101007007 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 985.870 |  |  |  |
| 164 | 010404001016 | 基础垫层 | 1、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 73.750 |  |  |  |
| 165 | 010404001017 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 73.750 |  |  |  |
| 166 | 011702001013 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 133.170 |  |  |  |
| 167 | 010401001008 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 83.020 |  |  |  |
| 168 | 010501003003 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 3．备注：适用于0.9m以下围墙做法 | m3 | 27.220 |  |  |  |
| 169 | 011702001014 | 基础 | 1．基础类型：独立基础 复合木模板 | m2 | 87.790 |  |  |  |
| 170 | 010501002004 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：适用于0.9m以上围墙做法 | m3 | 316.660 |  |  |  |
| 171 | 011702001015 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 1543.410 |  |  |  |
| 172 | 010503004006 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 16.060 |  |  |  |
| 173 | 011702008006 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 200.820 |  |  |  |
| 174 | 010502001003 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6以内 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C25 4．备注：适用于0.9m以下围墙做法 | m3 | 8.420 |  |  |  |
| 175 | 011702002003 | 矩形柱 | 1．柱截面尺寸：矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 152.130 |  |  |  |
| 176 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.196 |  |  |  |
| 177 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 1.903 |  |  |  |
| 178 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 4.986 |  |  |  |
| 179 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 45.177 |  |  |  |
| 180 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 1.075 |  |  |  |
| 181 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 42.770 |  |  |  |
| 182 | 010502002004 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：适用于0.9m以上做法 | m3 | 5.040 |  |  |  |
| 183 | 011702003004 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 92.400 |  |  |  |
| 184 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆，内掺6%防水剂 | m2 | 999.320 |  |  |  |
| 185 | WB011406001005 | 外墙真石漆 | 1、5mm厚米白色真石漆 | m2 | 999.320 |  |  |  |
| 186 | 011503001005 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：60*30*3厚镀锌方钢管、30*20*2厚镀锌方钢管、150*100*6厚镀锌方钢管 2、横杆：420*50*5厚镀锌异型钢管、100*100*5厚镀锌方钢管、420*75*5厚镀锌异型钢管 3、外饰喷涂氟碳漆（颜色详见图纸） | m | 513.210 |  |  |  |
| 187 | 031001006003 | 塑料管 | 1、规格、压力等级：梅花形布置3m排水管间隔80PVC | m | 124.800 |  |  |  |
| 南入口形象围墙【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | WB010101007008 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 55.530 |  |  |  |
| 189 | 010404001018 | 基础垫层 | 1、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 6.120 |  |  |  |
| 190 | 010404001019 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 6.120 |  |  |  |
| 191 | 011702001016 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 8.900 |  |  |  |
| 192 | 010401001009 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 10.410 |  |  |  |
| 193 | 010501003004 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.240 |  |  |  |
| 194 | 011702001017 | 基础 | 1．基础类型：独立基础 复合木模板 | m2 | 25.150 |  |  |  |
| 195 | 010503004007 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.670 |  |  |  |
| 196 | 011702008007 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 10.790 |  |  |  |
| 197 | 010502001004 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6以内 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.120 |  |  |  |
| 198 | 011702002004 | 矩形柱 | 1．柱截面尺寸：矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 57.350 |  |  |  |
| 199 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.358 |  |  |  |
| 200 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 1.179 |  |  |  |
| 201 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.158 |  |  |  |
| 202 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 16.170 |  |  |  |
| 203 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆，内掺6%防水剂 | m2 | 68.190 |  |  |  |
| 204 | WB011406001006 | 外墙真石漆 | 1、5mm厚米白色真石漆 | m2 | 68.190 |  |  |  |
| 205 | 011204003015 | 块料墙面 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600x600x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 62.780 |  |  |  |
| 206 | 011204003016 | 块料墙面 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600x430x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 3.210 |  |  |  |
| 207 | 011204003017 | 块料墙面 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：660x880x30厚火烧面银灰麻花岗岩 | m2 | 2.200 |  |  |  |
| 208 | 011503001006 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：60*30*3厚镀锌方钢管 2、横杆：415*50*5厚镀锌异型钢管 3、外饰喷涂氟碳漆（颜色详见图纸） | m | 7.140 |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | WB010101007009 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 40.140 |  |  |  |
| 210 | 010401001010 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 16.610 |  |  |  |
| 211 | 010501002005 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.870 |  |  |  |
| 212 | 011702001018 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 16.520 |  |  |  |
| 213 | 010503004008 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.790 |  |  |  |
| 214 | 011702008008 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 55.600 |  |  |  |
| 215 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 0.388 |  |  |  |
| 216 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.140 |  |  |  |
| 217 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 0.184 |  |  |  |
| 218 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16 | t | 0.654 |  |  |  |
| 219 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ18 | t | 0.014 |  |  |  |
| 220 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、墙体类型：370墙 3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 26.440 |  |  |  |
| 221 | 010502002005 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.880 |  |  |  |
| 222 | 011702003005 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 31.540 |  |  |  |
| 223 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1．面层厚度、砂浆配合比：1：2.5厚水泥砂浆抹面 | m2 | 190.150 |  |  |  |
| 224 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1．刮腻子遍数：外墙满批腻子 二遍 | m2 | 190.150 |  |  |  |
| 225 | WB011406001007 | 外墙真石漆 | 1、颜色：5厚米白色真石漆 2、备注：拉槽10*20 | m2 | 190.150 |  |  |  |
| 226 | 011502001003 | 金属装饰条 | 1．线条材料品种、规格、颜色：1.5厚镀锌钢板包边，外喷深咖色氟碳漆 | m | 52.820 |  |  |  |
| 227 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：50*420异性铝通，外喷深咖色氟碳漆 | m2 | 11.090 |  |  |  |
| 别墅院墙【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 010404001020 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 37.750 |  |  |  |
| 229 | 010501002006 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 92.650 |  |  |  |
| 230 | 011702001019 | 基础 | 1、基础类型：无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 205.890 |  |  |  |
| 231 | 010401001011 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 50.870 |  |  |  |
| 232 | 010503004009 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 34.980 |  |  |  |
| 233 | 011702008009 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 315.340 |  |  |  |
| 234 | 010507005004 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.890 |  |  |  |
| 235 | WB011702039004 | 压顶 | 1、构件规格类型：压顶 复合木模板 | m2 | 7.420 |  |  |  |
| 236 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ8 | t | 0.100 |  |  |  |
| 237 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 1.520 |  |  |  |
| 238 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.500 |  |  |  |
| 239 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 9.021 |  |  |  |
| 240 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 1.451 |  |  |  |
| 241 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.778 |  |  |  |
| 242 | 010401003010 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10非黏土烧结砖 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 112.510 |  |  |  |
| 243 | 010502002006 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 33.390 |  |  |  |
| 244 | 011702003006 | 构造柱 | 1、柱截面尺寸：构造柱 复合木模板 | m2 | 278.210 |  |  |  |
| 245 | 011503001007 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：40*60*3厚拉丝面咖色不锈钢方通、100*100*5厚拉丝面咖色不锈钢方通 2、横杆：80*80*5厚拉丝面咖色不锈钢方通 | m | 48.180 |  |  |  |
| 246 | WB010401015004 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内参3%防水剂 | m2 | 82.360 |  |  |  |
| 247 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1．面层厚度、砂浆配合比：25厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 933.000 |  |  |  |
| 248 | 011204003018 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 328.670 |  |  |  |
| 249 | 011204003019 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*350*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 15.860 |  |  |  |
| 250 | 011204003020 | 块料墙面 | 1、安装方式：成品干挂构件 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 | m2 | 149.960 |  |  |  |
| 251 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1．刮腻子遍数：围墙满批腻子两遍 | m2 | 933.000 |  |  |  |
| 252 | WB011406001008 | 外墙真石漆 | 1、5厚银灰色真石漆 | m2 | 933.000 |  |  |  |
| 253 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5厚咖色铝板外饰面 | m2 | 267.080 |  |  |  |
| 254 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5厚银灰色铝板外饰面 | m2 | 22.800 |  |  |  |
| 255 | 011502001004 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色铝板线条，内嵌15 | m | 114.000 |  |  |  |
| 256 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：成品壁灯 2、具体样式详见图纸 | 套 | 38.000 |  |  |  |
| 257 | 010606001006 | 钢支撑 | 1．构件类型：150*100*6mm镀锌方通 | t | 0.416 |  |  |  |
| 258 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：100*100*5mm镀锌方通 | t | 0.486 |  |  |  |
| 259 | 010606001008 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：50*50*4mm镀锌方通 | t | 1.468 |  |  |  |
| 260 | 010606001009 | 钢支撑、钢拉条 | 1．构件类型：40*30*3mm镀锌方通 | t | 0.760 |  |  |  |
| 261 | WB011209008002 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格、颜色：1.5mm厚咖色铝板 2、含膨胀螺栓、角码等固定件 | m2 | 137.730 |  |  |  |
| 262 | WB010101007010 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 178.920 |  |  |  |
| 263 | 010404001021 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 9.940 |  |  |  |
| 264 | 010404001022 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 9.940 |  |  |  |
| 265 | 011702001020 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 19.880 |  |  |  |
| 266 | 010401001012 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU7.5标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 21.470 |  |  |  |
| 267 | WB010401015005 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：1:3水泥砂浆一道，内参3%防水剂 | m2 | 35.780 |  |  |  |
| 268 | 011204003021 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*150*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 69.580 |  |  |  |
| 269 | 011204003022 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*100*15mm厚仿火烧面银麻灰石英砖 2、结合层材料种类：30mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 59.640 |  |  |  |
| 入户景墙【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | WB010101007011 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 124.890 |  |  |  |
| 271 | 010404001023 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 8.050 |  |  |  |
| 272 | 010404001024 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 8.050 |  |  |  |
| 273 | 011702001021 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 31.140 |  |  |  |
| 274 | 010401001013 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 25.370 |  |  |  |
| 275 | 010503004010 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.360 |  |  |  |
| 276 | 011702008010 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 14.990 |  |  |  |
| 277 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB300 φ6 | t | 0.238 |  |  |  |
| 278 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 0.897 |  |  |  |
| 279 | 010516002010 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 1.120 |  |  |  |
| 280 | 010401003011 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 42.530 |  |  |  |
| 281 | 011204003023 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*12mm厚仿芝麻白火烧面石英砖 2、结合层材料种类：25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 172.800 |  |  |  |
| 282 | 010605002003 | 钢板墙板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚电镀白色拉丝面不锈钢板 2、含膨胀螺丝固定件等配件 | m2 | 117.900 |  |  |  |
| 庭院入户院墙【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 010404001025 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 41.130 |  |  |  |
| 284 | 010404001026 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 100.950 |  |  |  |
| 285 | 011702001022 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 224.340 |  |  |  |
| 286 | 010401001014 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 69.530 |  |  |  |
| 287 | WB010401015006 | 墙基防潮层 | 1．防潮层材料种类：1：3水泥砂浆一道，内掺3%防水剂 | m2 | 78.120 |  |  |  |
| 288 | 010501003005 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 | m3 | 40.100 |  |  |  |
| 289 | 011702001023 | 基础 | 1、构建类型：独立基础 复合木模板 | m2 | 178.200 |  |  |  |
| 290 | 010502001005 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6以内 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C25 | m3 | 29.380 |  |  |  |
| 291 | 011702002005 | 矩形柱 | 1、构建类型：矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 478.490 |  |  |  |
| 292 | 010503004011 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 30.530 |  |  |  |
| 293 | 011702008011 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁 复合木模板 | m2 | 254.400 |  |  |  |
| 294 | 010507005005 | 压顶 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.650 |  |  |  |
| 295 | WB011702039005 | 压顶 | 1、关键类型：压顶 复合木模板 | m2 | 93.020 |  |  |  |
| 296 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.315 |  |  |  |
| 297 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 3.785 |  |  |  |
| 298 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 5.522 |  |  |  |
| 299 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋铁件镀锌钢板 2、含钢筋、制作、安装等费用 | t | 0.063 |  |  |  |
| 300 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 75.660 |  |  |  |
| 301 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 335.050 |  |  |  |
| 302 | WB011406001009 | 外墙真石漆 | 1、面层：5厚银灰色真石漆 | m2 | 335.050 |  |  |  |
| 303 | 011204003024 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 73.800 |  |  |  |
| 304 | 011204003025 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 509.220 |  |  |  |
| 305 | 011204003026 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*600*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 39.930 |  |  |  |
| 306 | 011204003027 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*570*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 7.520 |  |  |  |
| 307 | 011204003028 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*520*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 10.920 |  |  |  |
| 308 | 011204003029 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*110*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 5.880 |  |  |  |
| 309 | 011204003030 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 25.200 |  |  |  |
| 310 | 011204003031 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：330*300*15mm厚仿火烧面银灰麻石英砖 2、结合层材料种类：30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 23.760 |  |  |  |
| 311 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1、材质：1.5厚咖色铝板造型压顶 | m | 89.200 |  |  |  |
| 312 | 011502001005 | 金属装饰条 | 1．线条材料品种、规格、颜色：1.5厚咖色铝板装饰条 | m | 80.000 |  |  |  |
| 313 | 011503001008 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆材料种类、规格：立杆：40*60*3厚拉丝面咖色不锈钢方通、40*80*3厚拉丝面咖色不锈钢方通 2、横杆：40*80*3厚拉丝面咖色不锈钢方通 | m | 38.760 |  |  |  |
| 艺术景墙【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | WB010101007012 | 原土打夯 | 1、土壤类别：素土夯实，夯实系数≧0.95 | m2 | 11.650 |  |  |  |
| 315 | 010404001027 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚碎石垫层 | m3 | 0.730 |  |  |  |
| 316 | 010404001028 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.730 |  |  |  |
| 317 | 011702001024 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 2.290 |  |  |  |
| 318 | 010401001015 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度级：MU7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 1.760 |  |  |  |
| 319 | 010401003013 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖砌体 2、砂浆强度级：M7.5混合水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.480 |  |  |  |
| 320 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆，内惨3%防水粉 | m2 | 5.400 |  |  |  |
| 321 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5聚合物白色水泥砂浆 | m2 | 12.360 |  |  |  |
| 322 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5聚合物水泥砂浆 | m2 | 2.590 |  |  |  |
| 323 | 010507005006 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.390 |  |  |  |
| 324 | WB011702039006 | 压顶 | 1、构件规格类型：压顶 复合木模板 | m2 | 3.310 |  |  |  |
| 325 | WB011507003002 | 灯箱面层 | 1．材料种类、规格：5mm厚白色透光云石板 | m2 | 11.100 |  |  |  |
| 脚手架工程【非示范区】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | WB011701009002 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：工具式脚手架 | m2 | 1320.2 |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

- 附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

- 附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第十章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对亭城玺悦里项目园林景观工程（红线内）劳务采购（重新招标）的招标文件进行确认。 招 标 人：滁州市园林绿化工程有限公司 联 系 人： 郑倩倩 联系电话：18055093270 （签章） 2025年8月12 日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系人：曹思敏 联系电话：0550-3519516、18712012204 （签章） 2025年8月12 日