分项报价清单

| 产品名称 | 产品型号 | 净重 （克） | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 小计 ( 元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜闸阀(DN15) | DN15 | 240 | 只 | 35000 | 16.20 | 567000 | 春江牌 |
| 铜闸阀(DN20) | DN20 | 310 | 只 | 1200 | 19.77 | 23719 | 春江牌 |
| 铜闸阀(DN25) | DN25 | 480 | 只 | 6000 | 28.96 | 173756 | 春江牌 |
| 铜闸阀(DN32) | DN32 |  | 只 | 50 | 32.50 | 1625 | 春江牌 |
| 铜闸阀(DN40) | DN40 | 950 | 只 | 4000 | 58.50 | 234000 | 春江牌 |
| 铜闸阀(DN50) | DN50 | 1400 | 只 | 3000 | 85.00 | 255000 | 春江牌 |
| 带锁铜闸(DN15) | DN15 | 220 | 只 | 100 | 15.80 | 1580 | 春江牌 |
| 带锁铜闸(DN20) | DN20 | 290 | 只 | 100 | 16.10 | 1610 | 春江牌 |
| 铜截止止回阀(DN15) | DN15 | 175 | 只 | 35000 | 17.35 | 607250 | 春江牌 |
| 铜截止止回阀(DN20) | DN20 | 220 | 只 | 500 | 19.50 | 9750 | 春江牌 |
| 铜止回阀(DN40) | DN40 | 550 | 只 | 50 | 67.10 | 3355 | 春江牌 |
| 铜止回阀(DN50) | DN50 | 700 | 只 | 50 | 95.72 | 4786 | 春江牌 |
| 铜排气阀(DN15) | DN15 | 175 | 只 | 1000 | 17.37 | 17371 | 春江牌 |
| 铜排气阀(DN20) | DN20 | 190 | 只 | 300 | 19.30 | 5791 | 春江牌 |
| 铜排气阀(DN25) | DN25 | 251 | 只 | 30 | 24.31 | 729 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN15) | DN15 | 495 | 只 | 100 | 38.76 | 3876 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN20) | DN20 | 574 | 只 | 50 | 40.14 | 2007 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN25) | DN25 | 807 | 只 | 3000 | 59.69 | 179055 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN32) | DN32 |  | 只 | 50 | 71.88 | 3594 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN40) | DN40 | 2015 | 只 | 2500 | 135.01 | 337525 | 春江牌 |
| 铜活塞式减压阀(DN50) | DN50 | 3305 | 只 | 200 | 152.26 | 30452 | 春江牌 |