G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程服务区、收费站维修改造工程

清单工程量编制说明

一、工程概况：

本工程为G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程服务区、收费站维修改造工程，具体内容为：林东半岛服务区综合楼卫生间原址翻新，广场停车区、道路路面、路缘石改扩建，新建雨水管道、生活、消防供水管道；黄泥岗食堂改造；滁州管理中心连廊改造，路政楼漏水维修；曹庄收费站综合楼门厅翻新等工程，具体工程内容详见工程量清单。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）等；

3、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省建设工程计价定额》（公用册）、《安徽省房屋修缮工程计价定额》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》等；

- 本工程清单单价采用清单单价模式；

- 本工程混凝土采用商品混凝土、预拌砂浆；

- 人工费依据《滁州市2025年第一季度建设工程人工价格信息》；

- 本工程定额采用《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》；

- 本工程招标文件及国家现行相关规范；

- 施工图纸、施工现场情况及招标人提供的其他有关文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2025年5月份《滁州工程造价信息》，滁州信息价缺失部分依次参照同期合肥信息价，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、清单内工程量均为暂定量，结算按实调整；

3、本工程清单编制中，土石方、建筑垃圾、清理绿化外运按照3km考虑，土方弃置场地使用费已包含于土方外运综合单价内，相关费用已纳入土方外运综合单价包干计列。施工单位须自行统筹考虑取土场与弃土场的选址及使用成本，运输作业须严格遵循滁州市文明施工及扬尘污染防治相关规定。本项工程结算时不再因实际运距差异或其他变量因素予以调增综合单价；

4、本工程涉及场区内灌木、杂树及杂草的伐除、根除及外运处置工作，投标人须自行开展现场踏勘，对施工该类因素进行全面评估投标人自行考虑报价风险，结算时单价不予调整；

5、大型机械设备进出场及安拆台次费用已在工程量清单计列，工程结算时不再增列相关台次费用。投标人须依据招标文件载明的工期要求及施工组织方案，投标报价综合考量，结算阶段不增加该类费用；

6、本工程所有混凝土均按商品混凝土进行计价核。无论工程量清单特征描述中是否包含泵送工艺要求，投标人均须依据施工技术方案要求，在综合单价中统筹考量，相关费用计入综合单价中；

7、砌体加固钢筋、构造柱顶部钢筋、圈梁压顶侧边钢筋均采用植筋计算，需要植筋的钢筋规格综合考虑，结算时不予调整单价；

8、本工程的如果需要发生的检测费用（如幕墙检测费、室内环境检测等费用）已分摊在分部分项综合单价中，投标单位综合考虑报价，不得提出变更增加；

9、石材、墙砖幕墙价格里已包含脚手架搭拆费用；

10、本工程卫生间、钢结构、波形梁钢护栏、标志标牌、隔离栅、装饰物品等设施的拆除费用已考虑拆除物残值抵扣部分拆除费用，拆除物处置由承包人承担，结算时不予调整单价；

11、本工程清单内所有按项的拆除范围及内容最终都应该由业主确定，投标单位应充分考虑报价风险，结算时不予调整单价；

12、清单内装饰材料不因颜色、形状、长宽尺寸改变而调整单价，投标人自行考虑报价风险，结算时单价不予调整；

13、在施工过程中，如业主单位根据需要更换主要材料或取消某个项目，施工单位必须无条件服从，其调整部分由建设单位认质认价，结算中调整；

- 14、除非合同中另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所有的人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

- 四、其他说明

- 1、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范、招标文件和施工图纸将工程量清单与合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；

- 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料、和其他伴随服务所发生的所有费用；

- 3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范、招标文件和施工图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中；

- 4、清单描述不明确的，以施工图纸设计文件和相关施工验收规范和招标文件要求为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

- 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应在招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容；

- 6、投标单位报价，应根据清单描述并结合设计图纸和招标文件进行报价，结算时不得以清单描述不清等理由要求调价。