中新苏滁高新区数据标注产业基地项目答疑公告
项目编号：czsjgc202511-004
各潜在投标人：
现对中新苏滁高新区数据标注产业基地项目进行如下答疑：

1.问：1）贵司发布的最高投标限价中镀锌钢材的价格低于市场价；2）钢梁单价包含的加工费低于市场价。
答：投标时，本项目最高投标限价中的综合单价为投标人提供参考，各潜在投标人可结合自身企业情况综合考虑报价。

2.问：关于空调运转环境温度范围：整个空调系统须满足运行范围制冷：-15～60℃，制热：-30～30℃。根据我司市场调研，能满足《空调技术要求》第2项空调运行环境温度要求的空调品牌不足3家，仅有格力品牌能满足该条款，采用以上特定技术参数作为评分条款有帮助特定品牌中标的嫌疑。质疑请求：为保证招标合理公平，应将该技术要求修改为：空调运转环境温度范围：整个空调系统须满足运行范围制冷：-15～55℃，制

热：-30～30℃。
答：根据市场调研，格力、日立、约克品牌产品均可满足，不存在特定参数，同时本项目空调参数不参与评分，中标后提供满足或优于参数要求的产品即可。
3.问：根据我司市场调研，能满足《空调技术要求》第11项换热器管壁厚≥0.25mm的有且只有格力可以满足。各个厂家在设备结构设计上有所差异，除了铜管的壁厚、铜管回路数量等的不同都会对设备性能产生影响，壁厚并非越厚越好，采用以上特定技术参数作为评分条款有帮助特定品牌中标的嫌疑。质疑请求：为保证招标合理公平，应将该技术要求修改为：0.23mm≤换热器管壁厚≤0.26mm，提供第三方检测报告。
答：招标文件明确注明换热器翅片管壁厚≥0.25mm，并非为固定值。根据市场调研，格力、日立、约克品牌产品均可满足，不存在特定参数，同时本项目空调参数不参与评分，中标后提供满足或优于参数要求的产品即可。
此澄清公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。
招标人名称：滁州市琅狮产业投资有限公司        

地址：滁州市徽州南路1999号苏滁商务中心8楼

联 系 人：李工      

联系方式：0550-3026900

招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620室

联系人：杨韦 

联系方式：0550-3519590  18005501210

日期：2025年11月19日

