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安徽省政府采购项目公开招标文件示范文本（货物类）


第一章  投标邀请
项目概况
滁州职业技术学院实验室智能化管控与服务平台项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月29日8点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：czsjcg202609-017
项目名称：滁州职业技术学院实验室智能化管控与服务平台项目
预算金额：600000.00元
最高限价：600000.00元，投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
采购需求：实验室智能化管控与服务平台采购。
合同履行期限：自合同签订生效后，接到采购人通知之日起50个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作，并验收合格交付使用。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；
3.本项目的特定资格要求：/；
三、获取招标文件
时间：2026年9月8日至2026年9月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月29日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。
4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：滁州职业技术学院
地  址：滁州市南谯区丰乐大道2188号
联系人：陈老师、李老师
联系方式：0550-3854662
2.采购代理机构信息
名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系人：曹思敏
联系方式：0550-3519516、18712012204
3.政府采购监督管理部门信息
名  称：滁州市公共资源交易监督管理局
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦三楼
联系方式：0550-3801631
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注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年 9 月 15 日17时30分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为/个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：   /    

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	 90 日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 60 分钟内

	14.1
	资格审查
	☑采购人审查
□采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	报价扣除
（非专门面向中小企业采购项目适用）
	（1）小型和微型企业价格扣除：/。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除： / 。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： /  。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
☑采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分；
（4）符合本国产品标准的声明函；（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
□免收
☑合同价的2.5%
□定额收取：人民币              元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函
（3）收取单位：另行通知              
（4）收取账号：另行通知
（5）缴纳时间：合同签订前。
（6）退还时间：验收合格，一次性退还。
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式：领取中标通知书时一次性支付给代理机构。
（3）收费标准：4500元，参考《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理暂行办法》滁公管〔2022〕5号，以及补充文件滁公管综〔2023〕19号《关于进一步明确代理费计取标准的通知》标准，以最高限价计算。

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：滁州职业技术学院、滁州市城投工程咨询管理有限公司
联系电话：0550-3854662、0550-3519519
通讯地址：滁州市南谯区丰乐大道2188号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼。

	32
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
4、部分可提供线下政采贷的金融机构
市本级
金融机构名称：兴业银行滁州分行
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号
俞冉：18256950224
5、特别提示：
（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。
（2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。
（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
（4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
（5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。
（6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
（7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
（8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。
（9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
（10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！
6、评标过程中的澄清、说明或补正：
（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
7、同义词语：
招标文件第六章  投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。
8、 落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。
9、 系统中提供的表格与采购文件中不一致时，以采购文件中提供的表格格式为准。
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二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.投诉
32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。
32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。
33.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc10891]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容：本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并经验收合格后，采购人支付剩余合同价款。

	2
	供货及安装地点
	滁州职业技术学院内，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	自合同签订生效后，接到采购人通知之日起50个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作，并验收合格交付使用。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起不少于3年的免费质保服务（自验收合格之日起），具体期限以中标人投标承诺为准。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
二、货物需求
	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	实验室智能化管控与服务平台
	详见采购要求（性能参数）
	1套
	软件和信息技术服务业
	是
	


三、采购要求（性能参数）
（一）整体技术要求
1.技术路线
采用B/S架构，平台与数据库分开部署，应完成本地化部署。应用软件和中间件须同时支持Linux和windows部署，兼容国产系统。页面及第三方插件须同时兼容现有市场上各主流浏览器（如谷歌 Chrome、苹果 Safari、微软 Edge、火狐等）
2.集成
系统功能须支持企业微信接口，免费开放数据对接接口。与教务管理系统、资产管理系统等现有平台对接，以上集成均要求遵守对接目标系统的规范。
3.数据
数据是学校的核心资产之一，本项目不得采取任何技术措施限制学校数据平台读取本次建设项目的全量业务数据。系统须提供完整、规范的数据字典。涉及从学校数据平台获取第三方系统数据的共享，须与学校签订数据使用保密协议。
4.性能
不得采取任何技术措施限制用户注册人数、并发使用人数、使用时间、使用次数等。应能够通过硬件扩展的方式提高系统并发处理能力，并且无条件根据校方支持的压力测试报告进行调优。
5.▲安全
支持数据加密功能，在存储层自动对数据文件进行加密，内存处理时解密为明文，整个过程对用户完全透明，无需改变原有操作习惯。系统兼顾高性能与安全性。密钥管理采用多层体系，数据加密密钥明文仅驻留内存，主密钥由外部密钥管理服务托管，密钥轮换无需全量解密，避免业务中断。存储层加密粒度精细至列级数据块，支持按列独立加解密，结合跳块读取机制，仅加载和处理所需列，最大化查询性能。数据处理遵循先压缩后加密、先解密后解压的顺序，兼顾存储效率与安全性。部署即生效，业务可无感接入。（提供真实软件功能截图证明）
6.操作体验
面向用户使用的模块（PC端和移动端）简洁、大方，UI风格应按照甲方的实际要求进行设计及实施。
7.部署程序
本次项目要求交付所建系统的程序，且交付的程序应能够在校方支持的环境中部署测试，并保证与交付的生产系统版本一致。
8.▲本软件系统应符合《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》等相关法律法规，符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第二级（二级等保）安全要求，整体安全保护能力不低于二级等保标准，投标人须在投标文件中提供承诺函，承诺：所投软件系统能够通过网络安全等级保护二级测评，并在系统终验前配合采购人完成二级等保测评备案及整改工作。（投标人需提供承诺函）
（二）技术要求
实验实训室智能化管控平台，包含基础平台模块、实验实训室管理及展示模块、实验实训室安全检查管理模块、安全准入考试模块、安全制度管理模块、实验室建设项目管理模块、危化品管理模块、大型仪器设备论证及开放共享管理模块、按照教育部相关管理部门要求完成的数据上报模块，具体要求如下：
1.基础平台
1.1.基础设置
1.1.1.平台基于Java语言开发，服务器端兼容Windows与Linux操作系统，并支持国产处理器。
1.1.2.平台内置工作流引擎，支持用户自定义业务流程、灵活配置流程节点与审批人员，并可关联具体功能模块，实现流程驱动业务。
1.1.3.平台提供统一数据字典查询功能，用户可通过字典名称或字段编号精准查询数据库字段信息，无需直接访问服务器数据库。支持字典项的增、删、改、查等基础操作，支持系统灵活配置与管理。
1.1.4.平台提供第三方应用接入配置功能，支持通过可视化配置方式完成第三方模块的接入，无需编写代码。
1.1.5.平台支持首页菜单、教师菜单、学生菜单的个性化配置。平台提供个人中心菜单管理功能，包括教师与学生个人中心菜单的自定义设置，支持菜单的新建、编辑、删除及子菜单的添加，并可根据用户角色动态展示相应菜单内容。
1.2.提供分布式部署
1.2.1.支持存储服务器的集中管理：可查看、新建、搜索和编辑系统中的存储服务器，并监控其存储空间、CPU及内存使用率等基础属性。
1.2.2.支持内外网访问地址的区分配置：可为存储服务器分别设置内网访问路径和外网访问地址
1.2.3.支持文件服务的部署与监控：可在指定服务器上部署文件服务，并实时查看其运行状态、服务开启情况（如文件服务、直播服务）；
1.2.4.支持服务器资源的任务指令执行配置：可设置和管理服务器上各类任务的执行资源，如视频转码、文档转换、非编转码的线程数及任务队列；
1.2.5.支持服务与存储资源的关联绑定：能将文件服务实例与后台的具体存储服务器（如主服务器）进行关联，实现存储资源的分配与管理；
1.2.6.支持核心服务的快速操作：提供对文件服务进行设置、查看执行任务列表及删除服务等一键式操作功能。
1.3.组织机构
1.3.1.提供组织架构管理，支持与学校信息中心对接并同步组织架构与人员信息，同时支持批量导入与导出。支持创建用户临时账号并设置有效期，实现临时人员规范化管理。
1.3.2.提供安全责任体系管理功能，支持在同一界面集中管理校级、院级、实验室等各层级的安全责任人。
1.3.3.▲提供校区与楼宇管理功能，支持根据实际情况管理校区、学院、楼宇等分布信息，并实现在线编辑。楼宇信息可关联地理经纬度并在地图中标记。（提供真实软件功能截图证明）
1.3.4.提供单位类型管理，支持管理员根据实际情况自定义设置单位类别。
1.3.5.组织架构具有高度可扩展性，管理员可根据学校实际情况，在系统中自定义学院与实验室房间之间的中间管理层级，支持多种类型定义，并可无限向下拓展，实现实验室单位的迁移与结构灵活调整。
1.4.人员管理
1.4.1.系统提供用户管理功能，根据教育行业特点，支持教职工、学生、供应商、校外人员等多类用户统一管理。
1.4.2.教职工管理支持手动录入与Excel批量导入。可管理的基本信息包含所属院系（部门）、姓名、工号、性别、邮箱等，并支持补充手机号、照片、个人简介。管理员可对教职工账号进行启用、停用、删除及密码重置等操作，支持按工号或姓名快速查找，并支持设置账号有效期。若对接学校现有用户系统，可实现数据同步。
1.4.3.学生管理支持手动录入与Excel批量导入。可管理的信息包含学生姓名、学号、性别、手机号、邮箱等，支持关联所属院系。管理员可对学生账号进行启用、停用、删除及密码重置等操作，并支持设置账号有效期。
1.4.4.供应商人员管理支持手动录入与Excel批量导入。可管理的信息包含姓名、登录名、性别、手机号、邮箱等，支持关联所属供应商。管理员可对供应商用户的账号进行启用、停用、删除及密码重置等操作，并支持设置账号有效期。
1.4.5.校外人员管理支持手动录入与Excel批量导入。可管理的信息包含姓名、登录名、性别、手机号、邮箱等。管理员可对校外人员账号进行启用、停用、删除及密码重置等操作，并支持设置账号有效期。
1.5.教务信息管理
1.5.1.提供教务管理功能，课表支持与学校教务系统对接，实现课表数据同步与详情查看。
1.5.2.支持在系统中设置年度节假日，新增节日时可设定开始与结束日期。
1.5.3.提供学期管理功能，支持新增和编辑学期信息，包括学期适用范围、教师工作时间、学生学习时间等设置。
1.5.4.提供班级与专业管理功能，支持班级信息维护及学习委员设置，并可自定义专业类型。
1.6.角色/权限管理
1.6.1.系统提供角色管理功能，支持自定义角色名称、配置角色权限，并为角色灵活关联相应人员，实现权限与人员的绑定与管理。
1.6.2.平台支持基于角色进行功能权限控制，可按角色批量授权系统功能。
1.6.3.角色支持新建、编辑与删除操作。新建角色时可添加角色描述，支持为角色添加或移除用户，并自动统计角色下用户数量。支持为角色设置相应功能权限。
1.6.4.角色查找支持按角色名称进行模糊搜索，支持快速定位目标角色。
1.7.日志查询
1.7.1.平台提供日志查询功能，包括登录日志与操作日志查询。
1.7.2.登录日志支持按时间段查询，可获取该时段内所有登录用户的用户名、IP地址、登录模块及登录时间；也支持按用户名查询该用户的全部登录记录，支持系统异常时人员操作追溯。
1.7.3.操作日志支持按时间段查询用户的系统操作记录，信息包括操作用户名、IP地址、操作内容、功能模块及操作时间；也可按用户查询其全部操作日志。
2.实验室管理
2.1.实验室基础管理
2.1.1.提供实验室基本信息管理功能，信息包括但不限于实验室名称、位置、简介、所属学院、面积、使用状态、建立时间、资质、分级分类等，并可根据实际需求调整各字段显示顺序。支持设置实验室负责人与安全员。
2.1.2.支持对实验室基本信息进行编辑、删除和复制操作，并支持导出实验室数据。
2.1.3.支持手动新增实验室，并支持按模板批量导入实验室信息。
2.1.4.实验室的分级分类与危险源信息实现自动关联，当实验室的危险源因存放仪器设备或危化品变化时，系统可根据预设规则自动匹配对应的分级分类。
2.1.5.支持授权实验室准入用户，可直接在线人工授权准入人员，也可对接培训同步获取准入人员名单。
2.2.实验室字段配置
2.2.1.▲支持自定义配置实验室管理的字段属性，系统预置常用实验室相关字段，管理员可根据实际管理需求选择并使用自定义字段，并支持对字段名称进行自定义修改，以及设置该字段是否显示、是否为必填项、是否只读以及调整排序顺序等功能。（提供真实软件功能截图证明）
2.2.2.支持根据当前字段配置生成并下载对应的实验室信息导入模板，支持批量导入实验室信息。
2.3.资质管理
2.3.1.提供实验室资质管理功能，支持按资质类别进行分类管理，并可根据资质类别、资质名称进行快速检索。
2.4.危险源管理
2.4.1.▲提供实验室危险源管理功能，支持多类别划分；系统内置教育部发布的危险源库及风险评分信息。可设置危险源名称、简称、标识等，其中标识可用于安全信息牌展示。（提供真实软件功能截图证明）
2.4.2.支持为不同危险源配置对应防护措施，当实验室人员勾选危险源时，系统自动关联并勾选相关防护措施。
2.5.防护要点管理
2.5.1.提供防护要点管理功能，支持多类型划分；防护措施和安全提示在此页面管理。可设置防护措施/安全提示的名称、简称、标识等信息，其中标识可直接用于安全信息牌展示。
2.6.风险标签管理
2.6.1.系统内置风险标签管理功能，标签内容依据教育部相关文件归纳提取而成，当前已整理完毕，可直接使用。可根据学校要求更新标签内容。
2.6.2.支持新建风险标签，支持设置风险标签名称、关联危险源、配置判断条件与评分，并可定义实验室添加该标签后对应的分类与分级。当实验室添加风险标签后，系统可根据风险评价结果，自动推荐该实验室的分级与分类建议。
2.7.分级管理
2.7.1.根据《高校实验室分级表》与《高校实验室安全风险评价表》，系统预置实验室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级标准内容，包含分级参考依据与对应管理要求，管理要求支持学校结合实际需求修改，并自动统计各风险等级实验室数量。
2.7.2.支持查看未分级实验室的数量及对应列表，支持管理人员跟进与完善。
2.8.分类管理
2.8.1.提供实验室分类管理功能，分类依据主要为危险源类别，支持编辑分类参照依据及新增自定义分类，系统预设分类不可删除，可自动统计各类别下实验室数量。
2.8.2.支持查看未分类实验室的数量及列表，支持管理人员进行补充分类操作。
2.9.安全信息牌
2.9.1.▲提供实验室安全信息牌生成功能，信息牌内容包括实验室基本信息，并可展示实验室风险等级、危险类别、防护措施、灭火要点与安全提示、实验室责任人及安全员等关键信息。（提供真实软件功能截图证明）
2.9.2.支持不同校区自定义配置校园报警电话、校医院电话，并可在信息牌上展示。可根据实验室风险等级配置不同颜色进行区分。
2.9.3.支持按学院一键批量生成所属实验室的安全信息牌及独立二维码，二维码内容可由管理员自定义选定字段。支持通过校区、学院、楼宇、分级分类、建立时间等多条件筛选查询并导出对应实验室二维码。
2.9.4.提供安全提示配置功能，支持根据实验室分类设置安全提示内容，并在对应的安全信息牌中显示。
2.9.5.支持通过手机移动端扫描二维码快速定位并查看实验室基本信息，并可直接进行安全检查等业务操作。
2.10.数据看板
2.10.1.支持校区、学院、楼宇等维度筛选查看实验室统计信息。
2.10.2.多维度统计概览：实时展示各维度下的实验室总数、仪器设备总量；按风险等级分级统计实验室数量；按化学类/生物类/辐射类/机电类/其他类等分类统计。
2.10.3.可视化图表展示：实验室分级采用卡片式直观展示不同风险等级数量；实验室分类采用环形图呈现各类型占比分布；支持校区地图定位展示。
2.10.4.数据导出能力：各统计维度数据支持一键导出，支持线下分析与汇报使用。
2.10.5.▲交互扩展：支持地图坐标点交互，点击楼宇点位可查看该楼宇内实验室列表及各实验室信息概览；点击具体实验室可支持跳转至详情页面；支持查看实验室预约次数；支持查看实验室风险等级填报进度。（提供真实软件功能截图证明）
2.11.实验室使用率统计
2.11.1.提供实验室使用率统计功能，支持按校区、学院、楼宇、实验室分级分类等多维度筛选查看。统计指标包含实验室总数、已使用实验室数、空闲实验室数、总使用人次、总使用时长等。
2.11.2.支持按时间维度统计：支持按日、周、月、季度、学年、自定义时间段统计实验室使用率，使用率计算口径支持配置（按预约时段 / 按实际签到 / 按排课时段）。
2.11.3.支持按用途类型统计：区分教学实验、科研实验、开放共享等不同用途的使用率，分别统计各类型的使用人次、使用时长及占比。
2.11.4.支持实验室使用率趋势分析：以折线图展示使用率随时间的变化趋势，支持同比、环比对比分析，辅助识别使用高峰与低谷时段。
2.11.5.支持实验室使用率排行：按使用率从高到低排行展示，支持按学院、楼宇等分组排行，便于发现低使用率实验室并优化资源配置。
2.11.6.支持低使用率预警：可设置使用率阈值，当实验室连续指定时间段内使用率低于阈值时，系统自动标记并推送提醒至相关管理人员。
2.11.7.支持实验室使用明细查询：可查看单个实验室的详细使用记录，包含每次使用的日期、时段、使用人、用途、时长等信息，支持导出明细数据。
2.11.8.支持数据导出与报表生成：各维度统计数据支持一键导出，支持按指定格式生成实验室使用率统计报表。
2.12.实验室身份牌
2.12.1.实验室身份牌
2.12.1.1.提供实验室身份牌功能，支持根据用户权限展示对应实验室信息、功能入口及相关数据。实验室列表依据“安全责任体系”权限控制：校级管理者可查看所有实验室，二级单位管理者可查看本单位实验室，实验室负责人仅可查看本人管理实验室。
2.12.1.2.▲实验室身份牌展示内容包括但不限于实验室名称、安全等级、所属院系、分类、位置、负责人、简介、实验室监控或照片、主要危险源、安全提示、防护措施、仪器设备及风险评估等信息，并支持基本信息编辑。（提供真实软件功能截图证明）
2.12.1.3.实验室身份牌提供快捷功能入口，可快速进入与该实验室相关的功能模块，如实验室管理、预约、安全检查等。
2.12.1.4.身份牌展示内容不限于以上条目，可根据用户实际采购的模块及需求进行灵活调整。
2.12.2.实验室风险评估信息
2.12.2.1.支持根据实验室实际情况，设置危险源、风险评分及对应的防护措施等信息。
2.12.2.2.▲支持系统依据实验室存储的危化品、仪器设备等信息，结合风险标签自动识别危险源，并根据危险源完成实验室的分级分类评估。实验室人员可提交分级分类结果，经管理员审核后正式生效。系统将依据定性分级与风险评价两者中风险等级更高的结果，作为该实验室的最终风险等级，并可根据危险源性质自动进行分类。支持查看系统风险评估依据，并展示实验室危险源明细。（提供真实软件功能截图证明）
2.12.2.3.系统内置基于相关文件的等级计算规则，包括定性规则与评分规则。管理员可根据风险标签配置相应判断条件，例如：选中“易燃易爆化学品”风险标签后，设置判断条件为“＞50 kg（L）”，则实验室的实际数量满足该条件即判定为Ⅰ级。
2.12.3.仪器设备查询与管理
2.12.3.1.可在实验室身份牌中查看该实验室存放的仪器设备，以列表形式展示仪器名称、类型、管理人等信息，并支持按仪器名称或类型进行筛选。
2.12.3.2.支持对该实验室的仪器设备进行管理，包括从资产设备库中添加仪器、校准仪器实际存放位置。支持维护仪器设备的基本信息及关联危险源，系统可根据实验室内存放含危险源的仪器设备，自动识别并调整实验室的分级分类。
2.12.3.3.同时支持设备巡检管理，可查看仪器设备的巡检记录。
2.12.4.可开出实验室课程管理
2.12.4.1.可开出实验室课程管理，支持新增、编辑、删除、导入课程；
2.12.4.2.支持批量导入，包含实验室名称、可开出实验课程名称、可开出实验课程代码、校内专业（大类）名称、实验学时、备注等信息。
2.12.5.可开出实验室项目管理
2.12.5.1.可开出实验室项目管理，支持新增、编辑、删除、导入项目；
2.12.5.2.支持批量导入，包含实验室名称、可开出实验项目名称、可开出实验项目代码、实验类别、实验类型、所属学科、实验要求、实验者类别、校内实验人数、校外实验人数、每组人数、实验性质、实验范围、实验学时数等信息。
3.大型仪器设备管理
3.1.仪器设备管理
3.1.1.提供仪器设备管理，可查看设备基础信息，包括设备资产编号、名称、可做实验项目、照片、型号、存放地点、管理人员、单价、采购日期、供应商、设备状态及巡检记录等。
3.1.2.支持按经费来源、学院、实验室等维度分类统计，并可设置维保时间及年限。系统支持在维保到期前三个月、六个月自动多次发送预警信息，特种设备可按照年检要求提前一个月推送系统预警。
3.1.3.支持与学校资产管理系统对接，按要求同步设备资产数据。
3.1.4.支持导出仪器设备信息，现有设备支持编辑基本信息或批量导入需要调整的仪器信息。
3.1.5.支持新增仪器设备，需填写设备名称、设备编号、存放地点、管理人员等关键信息。
3.2.仪器设备报修管理（新增）
3.2.1.提供仪器设备报修功能，支持用户在线提交报修申请，填写设备名称、设备编号、故障描述、故障等级（紧急/一般/轻微）、故障照片等信息。
3.2.2.支持多渠道发起报修：支持PC端、移动端发起报修申请，支持扫描仪器二维码快速定位设备并发起报修。
3.2.3.支持报修流程管理：报修工单支持完整的流程状态跟踪，包括待接单→维修中→待验收→已完结等状态流转，各状态变更自动通知相关人员。
3.2.4.支持报修工单派发与分配：管理员可手动指派维修人员，也可按仪器所属学院、故障类型等规则自动派单给对应维修人员。
3.2.5.支持维修过程记录：维修人员可在工单中记录维修方案、更换配件、维修费用、维修时长等信息，并支持上传维修过程照片。
3.2.6.支持维修验收：报修人或设备管理人可对维修结果进行验收确认，验收不通过可退回重新维修并填写原因。
3.2.7.提供报修统计分析：支持按学院、仪器类别、故障类型、时间等多维度统计报修数据，包括报修总数、各状态工单数量、平均维修时长、故障类型分布等。
3.2.8.支持与维保管理联动：报修记录自动关联仪器设备的维保信息，维修完成后自动更新设备维保记录和状态（与3.1.2维保预警联动）。
3.2.9.支持报修数据导出：支持按条件筛选导出报修工单明细及统计数据。
3.3.仪器设备论证管理（新增）
3.3.1.论证申请与填报
3.3.1.1.提供大型仪器设备论证申请功能，申请人需填写设备基本信息（设备名称、规格型号、预估金额、数量、拟购单位等）及论证内容。
3.3.1.2.论证内容需包含但不限于：购置必要性分析（现有同类设备使用情况及不满足需求的理由）、技术可行性分析（技术参数对比、选型依据）、经济效益分析（预计年使用机时、服务对象、共享范围、预期投资收益率）、场地及配套设施条件（安装场地、水电环境要求）。
3.3.1.3.支持上传论证报告附件，提供论证报告模板下载。
3.3.2.论证审核与专家评审
3.3.2.1.支持多级审核流程：申请→学院初审→职能部门复审→专家评审→学校审批，各级审核节点可自定义配置审核人员和审批规则。
3.3.2.2.支持专家评审环节：可从专家库中选择评审专家（不少于3名），支持设定评审时间和评审标准；评审专家在线查看论证材料并填写评审意见（同意/不同意/需修改），支持录入具体评审意见。
3.3.2.3.支持评审进度跟踪，展示当前论证申请所处节点和各环节审批状态。
3.3.3.论证结果与项目库
3.3.3.1.论证通过后的设备自动进入"大型仪器设备购置项目库"，项目库列表展示设备名称、规格型号、预估金额、申报单位、论证通过时间、当前状态（待采购/采购中/已到货/已入库）。
3.3.3.2.支持按年度、学院、设备类别、金额区间等多维度筛选查询项目库数据，支持导出。
3.4.仪器共享管理
3.4.1.提供共享仪器管理，支持设备按名称、编号、保管人关键词进行检索搜索。
3.4.2.提供同步共享仪器功能，随时主动更新。
3.4.3.提供仪器共享默认设置：
3.4.3.1.▲共享时间设置：支持按照星期、日期、时间段三个维度灵活设定仪器设备的开放工作日；支持服务有效期管理：提供日历控件，支持设定共享服务的具体生效日期范围；支持以列表形式展示每日的具体开放时间段，并提供新增、修改及删除操作，支持设置多个时间段，实现精细化的时间管控。（提供真实软件功能截图证明）
3.4.3.2.▲计费默认设置：支持费用修改权限控制，支持配置是否允许设备保管人修改仪器的相关费用项。（提供真实软件功能截图证明）
3.4.3.3.支持未结算用户处理策略，针对未结算账户的处理机制，可开启“强制结算”模式，超出预约时间一定天数系统自动结算，也可对学生类人群进行信誉分。
3.4.3.4.▲支持预约时限规则配置：支持设定预约申请的时间窗口，包括“最早提前”天数和“最晚提前”小时数。（提供真实软件功能截图证明）
3.4.3.5.支持上机与门禁时间容差设定：支持配置“预约提前上机”、“预约提前开门”及“预约延长开门”的具体分钟数，以规范用户的使用行为。
3.4.3.6.支持样品数量限制规则：支持设定预约时样品数是否为必填项，并支持配置具体的样品数量下限。
3.4.4.提供授权日志全程留痕：
3.4.4.1.支持按日期范围和仪器名称组合查询，允许管理员通过选择起止日期及输入仪器关键字进行精确筛选；
3.4.4.2.支持详细授权操作记录展示，能够清晰展示操作类型（新增、删除、更新）、具体仪器名称、被授权用户信息及授权等级。
3.4.4.3.支持操作溯源信息记录，详细记录每一次操作的“操作IP”、“操作用户”以及精确到秒的“操作时间”。
3.4.5.提供预约记录查询：
3.4.5.1.支持多维度组合查询：允许管理员通过日期范围、用户身份以及预约人、仪器名称、型号、编号等关键字进行筛选查询。
3.4.5.2.支持预约信息全面展示：设备编号、仪器名称/型号、预约时间段、预约机时、样品数、预约人及其身份和导师信息。
3.4.5.3.支持预约流程状态跟踪：记录并显示预约申请的提交时间、费用、缴费方式以及当前状态。
3.4.5.4.支持数据导出功能：提供“导出”按钮，可将查询到的预约记录导出为文件，便于离线统计和分析。
3.4.6.提供委托记录查询：
3.4.6.1.支持多维度组合查询：允许管理员通过日期范围、用户身份以及委托人/仪器名称/型号/编号等关键字进行筛选查询。
3.4.6.2.支持委托信息全面展示：列表清晰展示设备编号、仪器名称/型号、委托申请时间、样品数、样品信息、委托人及其身份、费用及缴费方式。
3.4.6.3.支持委托任务进度跟踪：记录并显示委托任务的完成时间、当前状态（审核中、已完成、未通过）以及未通过的原因。
3.4.6.4.支持数据导出功能：提供“导出”按钮，可将查询到的委托记录导出为文件，便于离线统计和分析。
3.5.教师个人仪器管理
3.5.1.在教师个人中心，提供可视化日历视图，对其负责的仪器预约情况进行总览：支持负责人按本周、上一周、下一周等时间维度，以周历视图直观查看所有管辖仪器的预约时段占用概览，便于统筹安排。
3.5.2.提供仪器身份牌的集中展示与信息管理：支持负责人集中管理所负责仪器的核心身份信息，包括名称、资产编号、规格型号、存放位置、所属学院、使用状态、主要性能指标、使用统计数据（累计用时/费用等）及设备照片，形成完整的仪器电子档案。
3.5.3.▲提供仪器开放时段的精细化自定义设置：支持仪器负责人灵活开启或关闭仪器预约，并自定义开放日期范围、每周开放的具体工作日、每日开放的时间段（可精确到分钟），支持设置多个时间段；支持设置预约账户余额门槛。（提供真实软件功能截图证明）
3.5.4.提供仪器状态的设置：支持根据实际设备情况，将设备调整为共享、维修、调试状态。
3.5.5.▲提供共享范围与计费策略的多层级灵活配置：每台仪器提供自主测试与委托测试两种共享模式，每种模式可单独设置不同的共享范围（院内、校内、校外）；提供按使用时间、按使用次数、按样品数、自定义收费四种计费方式，并可为不同用户群体（院内、校内、校外）设定差异化的收费标准（单价），可为不同业务设定附加的收费标准（单价）。（提供真实软件功能截图证明）
3.5.6.▲提供高级预约规则与行为管理策略的定制：支持负责人自定义预约期限，默认为系统全局设置；支持强制要求预约时填写样品数并设定下限；支持对未及时结算的用户启用自动强制结算和、扣除信誉分（仅限学生）等管理规则，以规范用户使用行为。（提供真实软件功能截图证明）
3.5.7.提供已预约用户（预约名录）的分角色管理：支持负责人查看和管理被授权使用本仪器的教师和学生名单，可按身份筛选，并可查看其信誉分等信息，实现对预约用户的分角色精细化管理。
3.5.8.提供自主测试预约记录的全面查询与追溯：支持负责人按时间、预约人等条件，查询和追溯所有“自主测试”预约的详细信息，包括编号、预约时间、机时、预约人、费用、状态等，并提支持导出功能。
3.5.9.提供委托测试委托记录的全面查询与追溯：支持负责人按时间、送样人等条件，查询和追溯所有“委托测试”的详细信息，包括样品数、样品信息、费用、完成时间、状态等，并支持导出功能。
3.5.10.提供仪器操作视频资料的关联与管理：支持负责人为仪器关联教学或操作视频，方便用户在实验室门牌上学习规范操作，提升设备使用安全与效率。
3.6.课题组管理
3.6.1.支持课题组的创建与初始化：支持用户（通常是教师或负责人）新建课题组，在弹出的表单中定义课题组的名称、类型（教学/科研）、所属学院，并填写课题组简介，从而完成一个新课题组的创建与基本信息初始化；
3.6.2.同一用户支持创建多个课题组；
3.6.3.提供课题组的集中查看与状态管理：支持用户在我创建的和我加入的标签页下，分别查看自己创建或已加入的所有课题组列表，列表以卡片形式展示课题组的名称、类型、所属学院、简介、成员数量等关键信息，并可对其状态进行切换管理；
3.6.4.提供课题组成员的动态管理：支持负责人对现有成员进行管理，可通过点击添加成员或新增成员按钮添加新成员，并具备批量清退等功能对成员身份进行维护；
3.6.5.支持申请加入已有课题组：支持用户（学生或其他教师）申请加入课题组，向该课题组的负责人提交加入申请，须通过导师审核，且支持加入多个课题组；
3.6.6.支持课题组的搜索与筛选：支持用户在课题组列表页面上方的搜索框中，输入课题组名称进行快速检索，以在众多课题组中精准定位目标。
3.7.仪器准入培训管理
3.7.1.管理员端
3.7.1.1.提供培训课程设置功能，支持对培训课程进行基础信息管理。
3.7.1.2.提供学习题库管理功能，支持对题库内容的管理；支持导出。
3.7.1.3.提供仪器培训管理功能，支持查看培训时间、关联试卷预览、参与者、成绩查询、统计分析以及删除。
3.7.1.4.成绩查询功能，支持按条件查询成绩并支持导出。
3.7.1.5.提供统计分析功能，支持以图表形式展示培训相关的数据统计。
3.7.1.6.提供答卷查看功能，支持查看学员的具体答题详情。
3.7.1.7.提供预约审核记录、培训考核记录查询功能，支持按培训创建时间及仪器名称查看历史审核记录。
3.7.1.8.提供准入许可管理，支持查看仪器的累计参加考核总人数和累计通过考核人数，以及这些人的考核详情；且支持按年度和活动名称再详情中检索，且支持导出数据文件。
3.7.2.教师端
3.7.2.1.提供教师数据统计工作台，支持教师查看名下负责的仪器培训数据、考核通过率等关键指标。
3.7.2.2.提供创建仪器培训活动功能，支持教师选择具体设备并发布新的培训计划。
3.7.2.3.支持仪器培训的全生命周期管理，包括培训时间安排、关联试卷查看、参与者管理及成绩查询。
3.7.2.4.提供仪器课程设置功能，支持教师将负责的仪器与特定培训课程、题库进行绑定。
3.7.2.5.提供预约审核功能，支持教师处理所负责仪器的预约申请。
3.7.2.6.提供培训考核功能，支持教师对线下培训的学员进行线上登记考核结果。
3.7.3.学生端
3.7.3.1.提供学员培训入口，支持学员查看培训状态（未考试、及格、不及格）。
3.7.3.2.提供在线学习与考试入口，支持学员进入不同仪器的课程学习、进行模拟考试及正式考核。
3.7.3.3.提供多种参与方式，可根据需要报名；也支持指定人员参数，被指定属于强制参加。
3.7.3.4.通过仪器培训准入考试的人员方具备仪器预约的资格。
3.8.仪器在线预约
3.8.1.自主测试预约
3.8.1.1.支持用户在线选择预约仪器、预约时间、填写项目信息到预约完成的四步标准化预约流程（仪器预约→选择仪器→选择时间→填写项目信息→预约完成），并在自主测试列表页面集中查看、管理所有预约申请。
3.8.1.2.支持预约时选择个人账户或课题组账户进行扣费；通过审核的预约申请，可导出预约单PDF文件，便于打印继续线下流程。
3.8.1.3.提供预约流程步骤条指引，清晰指引用户当前的业务进度；支持一键快捷发起新的自主测试预约申请；预约详情采用图文结合方式展示仪器图例、检测仪器名称及编号、所属实验室、预约时段及审核情况，信息展示直观清晰。
3.8.2.委托测试预约
3.8.2.1.提供独立的委托测试入口，支持选择仪器、样品描述、联系方式、期望完成时间等定制化步骤，并可在委托服务列表页面集中管理与追踪委托申请。
3.8.2.2.支持一键快捷发起新的委托测试预约申请。
3.8.2.3.当用户选择不支持预约的仪器时，系统会提示说明。
3.8.3.预约审核
3.8.3.1.提供预约申请的审核与流程化管理：系统提供自主测试审核与委托测试审核模块，支持管理员对待审核的预约申请进行审批操作，并以列表形式展示申请详情、状态（待审核、已通过、未通过）及审核人信息，实现流程闭环。
3.8.4.预约记录查询与管理
3.8.4.1.提供预约记录的多条件查询与筛选：在预约列表、审核列表等各个界面，均支持按状态、申请时间、仪器名称/编号、申请人等多种条件进行组合查询与筛选，便于快速定位目标记录；
3.8.4.2.支持按测试类型切换管理：提供自主测试、委托测试和使用评价标签页，允许用户在不同业务模式下查看和管理预约记录；
3.8.4.3.支持按审核状态筛选：提供状态下拉筛选框，并直观展示待审核、已通过、未通过的记录数量统计，方便用户快速定位特定状态的预约；
3.8.4.4.支持按仪器名称或编号、状态检索查找特定的仪器预约记录；
3.8.4.5.提供预约记录的快速操作与状态追踪：支持用户进行查看、修改、取消等操作，并可通过列表清晰追踪每条申请的实时状态；
3.8.4.6.支持撤销操作：需在预约时段开始前24小时撤销。
3.8.5.费用与账户关联
3.8.5.1.系统支持多身份维度统计数据查看，支持集中展示自主测试消费、委托测试消费、累计消费与账户余额信息，并提供详细的费用流水列表，清晰记录每笔与仪器预约相关的消费明细（流水ID、结算时间、仪器、消费类型、申请人、小计等），实现预约、消费、账户的一体化管理；
3.8.5.2.支持数据导出：在"账户费用"等模块提供明细导出功能，方便用户将消费记录等数据导出，用于存档或线下分析。
3.8.6.移动端预约
3.8.6.1.提供移动端预约、审核业务；移动端预约时，用户可选择只显示可预约的仪器；
3.8.6.2.支持在移动端快捷发起新的自主测试或委托测试预约申请。
3.8.7.使用评价
3.8.7.1.提供评价功能：支持对已完成使用的仪器进行评价，在完成一次自主测试或委托测试后，用户可在"使用评价"页面为对应的仪器设备或委托服务提交评分与文字评价；
3.9.费用管理
3.9.1.系统提供费用管理功能，支持对自主测试与委托测试费用的分类统计与管理：提供独立的账单管理页面，分别统计和展示自主测试（按机时）与委托测试（按机时和样品数）的费用情况；
3.9.2.提供多维度、可视化的费用总览：可从学院、仪器、用户及流水四个维度对费用进行统计查询，并以卡片形式清晰展示总费用、总机时、总样品数、总预存金额等核心汇总数据；
3.9.3.提供预存费用的集中管理与记录追踪：可统一管理各学院/单位的预存与赠送费用金额，并提供详细的流水记录，记录每笔充值的时间、人员、单位、类型、金额及操作人，实现资金流转的透明化与可追溯；
3.9.4.提供灵活的查询与筛选功能：可根据日期范围、学院/单位、仪器名称、用户姓名等多种条件组合查询，并可通过“搜索”和“导出”功能快速定位与获取数据。
3.9.5.支持账单详情与流水记录的逐级穿透查看：在各级统计列表中均设有查看详情或账单预览按钮，允许用户从汇总数据下钻到具体的预约记录、费用明细及账单详情，实现费用的精细化对账；
3.9.6.▲支持费用流水的完整记录与操作留痕：详细记录每一笔测试费用的生成过程，包括预约仪器、使用时间、预约人、计费人、生成时间、机时/样品数及费用，为费用核对与审计提供完整依据。（提供真实软件功能截图证明）
3.10.预存记录
3.10.1.按学院统计维度：
3.10.1.1.支持聚合显示其对应的资金情况；
3.10.1.2.支持分类金额展示：预存金额、赠送金额和总金额数据，清晰区分资金来源构成；
3.10.1.3.支持按学院名称检索；按日期段检索；支持查看详情：每一行记录后设有“查看详情”链接，支持用户点击跳转查看该学院具体的资金变动明细。
3.10.2.流水维度：
3.10.2.1.支持按交易明细展示数据：以单笔交易为粒度，逐条展示每一次的充值记录。
3.10.2.2.支持多维度信息展示：流水ID、时间、充值人、充值单位、充值类型、充值金额(元)以及操作人等关键字段；
3.10.2.3.支持搜索功能：允许用户输入充值人姓名、学院名称或单位名称进行查询；支持按日期范围检索。
3.11.账单管理
3.11.1.提供账单管理，支持按共享模式分类管理账单：支持对两种不同服务模式产生的费用进行分类查询与独立管理；支持按审核状态筛选：提供状态下拉筛选框，并直观展示待审核、已通过、未通过的记录数量统计，方便用户快速定位特定状态的预约；
3.11.2.账单支持多维度复合条件筛选：可根据状态（待结算、已结算、已取消）、申请时间区间以及预约人类型（教师、学生）等多种条件进行账单组合查询，实现账单记录的精准定位；
3.11.3.提供账单核心信息的结构化展示：在账单列表中，支持查看每条账单记录的编号、预约仪器、预约使用时间、申请时间、预约人及状态等关键信息，便于快速了解和追溯；
3.11.4.支持基于状态的快捷筛选与流程管理：通过状态选择器，支持用户一键筛选待结算、已结算或已取消的账单，直观区分账单处理阶段，辅助完成结算、对账等流程化管理操作；只有完成结算动作，才会从目标账户中扣除相应费用；
3.11.5.支持修改结算项，仪器负责人可根据预约者实际使用情况调整收费项目、项目数量或者预约时段；
3.11.6.支持结算修改，支持对已结算账单进行修改，重新结算；
3.11.7.提供导出、打印结算账单。
3.12.提供评价管理
3.12.1.提供师生评价功能，支持教师与学生评价的分区独立管理：将评价功能分为“教师评价”与“学生评分”两大独立模块，便于针对不同对象进行分类管理与数据隔离；
3.12.2.支持多维度组合搜索：在两个模块中，均可通过姓名与学院等关键信息进行组合查询，快速定位特定教师或学生的评价记录；
3.12.3.提供全面的评价信息展示与追溯：在教师评价模块中，可查看教师姓名、所属学院、所关联的仪器信息、具体评分、详细评价内容、评价人及评价时间，形成完整的评价闭环；
3.12.4.提供核心评分数据的结构化呈现：在学生评分模块中，可集中查看学生姓名、所属学院、所得评分、评分人及评分时间，聚焦核心评分结果与来源；
3.12.5.支持评价记录的分页浏览：用户可自定义每页显示条数，并浏览不同页码的评价记录，便于管理大量数据；
3.12.6.支持评价体系的角色化应用：通过区分教师评价与学生评分，明确评价者与被评价者的角色，构建了双向的评价体系，可用于教学反馈、服务评估等多种场景
3.13.数据统计
3.13.1.按流水明细统计
3.13.1.1.▲支持流水明细的多维度组合筛选：允许管理员通过选择学院、预约类型、预约人身份、区域以及起止日期进行精确过滤，并支持输入仪器名称、设备编号或预约人进行搜索。（提供真实软件功能截图证明）
3.13.1.2.支持预约详情全览：详细展示每一条预约记录，涵盖仪器设备信息、所属实验室与学院、预约类型、预约时段、预约机时、样品数量、用电量、预约人、预约人身份、导师、费用、缴费方式、区域等。
3.13.1.3.支持实时数据汇总：实时显示当前筛选条件下的“预约统计”总数及“累计收入”总金额。
3.13.1.4.支持数据导出：提供“导出”功能，可将筛选后的流水明细导出。
3.13.2.按学院统计
3.13.2.1.支持院系级资产效益对比：以学院为单位，横向对比各学院的设备原值、本年度收入、累计总收入、本年度使用机时等关键指标；
3.13.2.2.支持核心绩效指标计算：自动计算并展示“年度投资收益率”、“总投资收益率”及“年度利用率”，帮助评估各学院的设备投入产出比；
3.13.2.3.支持学院名称检索：提供输入框，允许快速查找特定学院的统计报表。
3.13.3.全校年度汇总
3.13.3.1.支持全校年度趋势分析：按年度纵向展示全校共享仪器的整体运营数据，包括设备原值总额、年度收入变化及机时利用情况。
3.13.3.2.支持统一指标公式展示：页面底部明确列出“年度投资收益率”、“总投资收益率”和“年度利用率”的计算公式及取值规则，确保统计口径透明。
3.13.3.3.支持全校数据导出：提供“导出”功能，支持将全校年度汇总报表导出。
3.13.4.提供数据统计，基于导师、仪器负责人、院系负责人四类角色的职责差异，构建分层数据权限体系，实现统计数据的精准差异化展示；以自主测试和委托测试两大类别，分别展示个人所管理仪器的累计预约次数、总机时、相关消费/收入等核心统计数据，并清晰呈现共享仪器总数，提供全局概览；
[bookmark: OLE_LINK3]3.13.5.提供多维度、可视化的数据统计与分析：在数据统计界面，提供预约次数（近6个月）的趋势折线图，以及仪器预约排行TOP10的对比图表，支持从整体趋势和仪器热度两个维度进行数据分析。
3.14.仪器使用率统计
3.14.1.提供仪器设备使用率统计功能，支持按学院、实验室、仪器类别、仪器状态等多维度筛选查看。统计指标包含仪器总数、已共享仪器数、在用仪器数、闲置仪器数、总使用机时、总使用人次等。
3.14.2.支持按时间维度统计：支持按日、周、月、季度、学年、自定义时间段统计仪器使用率，使用率计算口径支持按预约机时 / 实际使用机时 / 开放机时等方式配置。
3.14.3.支持单台仪器使用率分析：可查看单台仪器的使用率、使用频次、使用时段分布、使用者身份分布（教师/学生/校外）、收入情况等详细数据，以图表直观展示。
3.14.4.支持仪器使用率趋势分析：以折线图展示使用率随时间的变化趋势，支持同比、环比对比分析，辅助识别使用高峰与闲置时段。
3.14.5.支持仪器使用率排行：按使用率从高到低排行展示，支持按学院、仪器类别等分组排行，便于发现低使用率仪器并优化共享策略。
3.14.6.支持低使用率预警：可设置使用率阈值，当仪器连续指定时间段内使用率低于阈值时，系统自动标记并推送提醒至相关管理人员，辅助闲置设备盘活决策。
3.14.7.支持数据导出与报表生成：各维度统计数据支持一键导出，支持按指定格式生成仪器使用率统计报表。
4.安全准入考试
4.1.安全学习
4.1.1.用户在安全认证模块可进行安全学习，包括试题学习、文章学习和视频学习。系统需显示学习进度（已学习课时/应学习课时）。
4.1.2.▲试题学习时需支持一键显示或隐藏所有答案，也可单独显示或隐藏某题答案；可按照试题类型（单选题、多选题、判断题）进行查询学习。（提供真实软件功能截图证明）
4.1.3.文章学习需能按照分类筛选，展示文章标题、上传时间、发布人及分类信息。
4.1.4.视频学习需以列表形式展示，包含视频缩略图、标题、上传时间、发布人及分类信息；需支持全屏观看。对添加了标注等非编处理的视频，学习时需同步显示标注内容。
4.2.模拟考试
4.2.1.提供模拟考试功能，用户在安全认证模块进行模拟考试，按照后台设置的模拟考试参数，自动生成模拟试卷。
4.2.2.答题时需提供答题卡导航，按题型分区展示题号，已答和未答题号以不同颜色区分，支持点击题号快速跳转；可按照需要增大或减小字体。交卷后，需能自动阅卷统分。
4.3.安全认证考试及成绩管理
4.3.1.提供安全认证考试，用户需在完成规定学时后方可参加考试；考试页面显示当前可参加的考试及开始考试按钮，用户在设置的有效期内参加考试，考试后自动统分。
4.3.2.考试不通过，可重考，重考次数后台需可设置；考试通过后，发放安全认证证书。
4.3.3.可在安全认证模块查看自己参加安全考试的次数和成绩，成绩列表需显示考试日期、成绩及考试结果。
4.4.安全承诺书签署
4.4.1.提供安全承诺书的在线阅读与签署功能，支持移动端扫码签署；安全承诺书需支持下载。
4.5.安全资料库管理
4.5.1.提供安全资料库管理，可管理文章、视频等安全资料。
4.5.2.文章需能分类管理，可添加子分类，分类不限级别。前台安全学习页面可按分类筛选文章。
4.5.3.提供文章新增、编辑、删除功能，新增文章时选择所属分类，添加标题和文章内容，内容需可添加文字、图片等。
4.5.4.支持视频上传，上传时可选择所属分类和标签，支持设置上传格式限制，可查看上传状态和进度。
4.5.5.提供资源列表管理所有上传到平台的资源，可按资源类型、分类等进行筛选，支持批量删除。资源列表中需可查看每个资源的信息，包括资源类型、大小、播放时长、分辨率、所属分类、上传用户、上传时间，可自动统计该资源被浏览和下载的次数。
4.5.6.▲视频资源需提供非编管理，方便教师自行编辑视频，非编需包含视频的剪裁、分集、标注、添加字幕等。剪裁需能根据用户需求自行添加分段，填写该段视频名称和分类，获取开始和结束时间，需具有快捷操作方式，如键盘左键可后退、右键可前进、向上键逐秒暂停、向下键取消逐秒暂停等，剪裁结果需能预览和保存；视频标注需可按用户需求添加节点，选择标注的时间并填写标题。（提供真实软件功能截图证明）
4.5.7.提供视频封面设置，可自行上传图片作为资源的封面，视频资源上传时需能自动截取视频中的某一画面作为封面，对截图不满意的需支持本地上传图片作为视频的封面。
4.6.安全认证考试管理
4.6.1.提供考试题库管理，可对试题进行分组管理；支持试题的单个新增、批量导入和导出。
4.6.2.试题类型需支持单选题、多选题和判断题；新增试题时需可进行难度设置，支持选项编辑及正确答案设置，需支持答案解析的编写。
4.6.3.支持防作弊和安全认证考试设置，支持设定防作弊机制（如选项顺序随机），设置考试期限、答卷时间（可设为不限）、答卷次数（可设为不限）、总分、及格分、每类题型的题量及难度等基本信息。考试设置需支持勾选是否关联安全承诺书。
4.6.4.根据设定的题目数量和难度，系统自动生成试卷。
4.6.5.▲提供模拟考试设置，模拟考试功能可开启和关闭。可设置模拟考试的基本信息，如总分、及格分、答题时间，以及各题型的试题数量和每题分值。模拟考试的试题来自于考试题库，按照设置的题目数量随机生成。（提供真实软件功能截图证明）
4.6.6.提供考试统计，可统计每次安全认证考试的参加人数、通过人数；通过查看详情可查看每位学生的姓名、学号、考试成绩、是否通过及考试起止时间，支持导出考试记录。
4.7.承诺书设置
4.7.1.提供承诺书设置，学校可根据实际情况自行编辑承诺书的标题和内容，编辑内容需支持富文本编辑（包括加粗、斜体、下划线、字体、字号、对齐方式、插入链接、图片、表格等），并支持添加附件。
4.8.认证管理
4.8.1.提供认证管理，可按教师和学生分类查看用户的安全认证情况。
4.8.2.支持查看每个用户的安全认证详情，包括承诺书是否已签署、安全认证考试参加的次数、认证结果、安全认证证书是否已获得。需支持按照承诺书签署情况、安全认证考试结果进行筛选，也可按姓名、工号或学号精准查询，支持数据导出。
4.9.移动端功能
4.9.1.提供移动端安全学习功能，包括试题学习、文章学习和视频学习，试题学习时可隐藏或显示答案。
4.9.2.提供移动端模拟考试功能。
4.9.3.提供移动端在线考试功能，支持用户在移动端答题、提交试卷，系统自动阅卷统分。
4.9.4.提供移动端成绩查询功能。
4.9.5.提供移动端安全承诺书扫描签署功能。
5.实验室开放管理
5.1.实验室开放管理
5.1.1.支持在实验室开放管理模块直接管理本模块的角色，支持设置用户角色及该模块中的对应权限。
5.1.2.支持自定义审批流程，可根据预约人员身份、预约时段类型（如工作日、节假日等）配置不同的审批流程。
5.1.3.▲提供全校实验室预约通用开放时间段设置，支持对节假日开放时间进行自定义管理；开放时间段可新增、编辑和删除。单个实验室可复制校级初始配置。（提供真实软件功能截图证明）
5.1.4.提供黑名单管理功能，支持将用户加入黑名单，并设置限制范围（实验室）及限制结束日期，同时支持提前解封黑名单用户。
5.1.5.提供节假日管理功能，管理员可维护节假日名称、起止日期等信息，支持维护院系或校级节假日值班表，预约人员可在预约页面查看值班表。
5.2.实验室预约管理
5.2.1.提供开放实验室信息管理功能，实验室基本信息可从基础信息管理中自动获取，管理员可在此基础上完善照片、介绍、开放时间等设置。
5.2.2.在实验室非教学时间，支持设置预约对象限制、允许提前预约天数及具体开放日期。可复制校级开放时段配置，也可针对单个实验室单独设置开放时间。
5.2.3.▲提供实验室占用管理功能，管理员因会议、节假日等特殊原因需临时占用实验室时，可在平台进行占用设置；支持一次性批量占用多个实验室；支持添加周期性（每周）占用信息。（提供真实软件功能截图证明）
5.2.4.支持设置实验室准入条件，包括校级准入、院级准入、实验室准入，允许选择一个或多个准入条件组合控制。
5.3.实验室预约
5.3.1.提供预约控制：支持全局开放或关闭学生预约功能。
5.3.2.在线预约功能：用户可通过网页端选择实验室及使用时间段进行预约。
5.3.3.提供实验室列表功能：实验室列表展示所有实验室，实验室列表按可预约状态优先排序、统计并显示该用户已预约的次数；当前不可预约的实验室明确标注具体原因（如暂停开放等）。支持一键筛选当前可预约的实验室。
5.3.4.▲多时段预约：支持同时预约单个实验室的多个日期的多个时间段，预约页面直观展示实验室信息；支持按日期筛选时段，展示未开放、可预约、已占用等时段状态。预约时需选择预约用途，系统根据不同用途类型智能展示对应的填写表单，支持以下场景：预约用途选择：提供下拉选择，包含教学、课题、科研、竞赛、毕设、其他等6种预设用途类型。动态表单联动：根据所选用途类型，系统自动展示对应的字段内容，选择"教学"时，展示"授课班级"选择字段；选择"课题"时，展示"课题名称"选择字段（关联课题组管理模块）；选择"科研"时，展示"科研名称"输入字段；选择"竞赛/毕设/其他"时，展示"备注"输入字段。（提供真实软件功能截图证明）
5.3.5.多类型预约：系统支持两种预约类型，根据校历分为通用预约、节假日预约。通用预约：校历规定的非教学时段（正常工作日的课余时间及周末）；节假日预约：寒暑假及法定节假日期间的特殊预约（需额外审核）。
5.3.6.预约审核流程：提供完整的预约审核功能，支持按审批流程流转。
5.3.7.预约记录管理：预约人可查看本人预约记录及审核进度；支持撤销未审核的预约、查看审核详情及当前审批人；
5.3.8.支持导出预约记录；支持按学院、预约类型、实验室等多维度筛选记录。
5.4.数据统计与分析
5.4.1.系统支持记录实验室预约、使用时长等实际使用数据，通过多维度数据分析为管理决策提供支撑。
5.4.2.▲支持根据权限查看预约视图，包括周视图、月视图、学期视图。校级管理员可通过学院、实验室、预约人、负责人等条件查询预约数据视图。（提供真实软件功能截图证明）
5.4.3.提供多维度实验室预约数据统计，包括但不限于按学院、实验室分级、预约类型、预约时间等维度进行分析。
5.4.4.支持按学院统计各实验室不同预约类型情况，数据包括预约人数、预约实验室数、预约次数、预约总时长（小时）、实际使用次数、实际使用总时长（小时）等，并支持导出；支持按实验室统计不同预约类型数据，并支持导出。
5.4.5.支持按预约人统计其预约次数与时长，支持按实验室负责人统计其管辖实验室的预约数据，并支持数据导出。
5.4.6.支持按学期统计各层级实验室不同预约类型数据，并支持导出。
5.5.移动端功能
5.5.1.提供移动端预约功能，可通过手机端选择实验室及使用时间段进行预约，预约时需填写危险源、安全措施等信息，支持上传安全承诺书及项目风险评估表附件（支持图片、PDF格式），并需勾选确认安全承诺后方可提交。预约流程分为三步：选择时间→安全风险评估→提交成功，流程进度实时可视化展示。
5.5.2.▲移动端支持多时段预约：用户可同时预约单个实验室的多个日期的多个时间段，时段以网格形式直观展示，未开放、可预约、已占用、已选择四种状态以不同颜色区分；已选时段以列表形式展示，支持逐条删除调整。（提供真实软件功能截图证明）
5.5.3.提供移动端预约记录管理：以卡片形式展示提交时间、审核状态、实验室名称、预约时段等信息；支持按实验室名称搜索及多维度筛选；支持查看审核详情及当前审批人。
5.5.4.提供移动端预约审核功能。
6.安全检查
6.1.安全检查设置与管理
6.1.1.标准化与自定义检查库
▲系统内置教育部发布的标准化安全检查项，并支持学校根据实际管理需求灵活增减、自定义配置检查内容。该标准库全面适配日常检查、部门（院系）检查及专项检查等各类检查场景。（提供真实软件功能截图证明）

6.1.2.日常检查配置
支持周期化任务配置，默认按日生成计划；系统可自动结合教务日历剔除节假日与寒暑假，实现检查计划的自动化排期，提供自动生成开关；支持通过站内信等多通道推送任务提醒，并可定期向指定人员推送日常检查报告。
6.1.3.部门（院系）检查管理
具备管理层级督办机制，对未按时发起的检查活动，自动向实验室中心主任发送预警提醒；支持多维度检索及查看全链路检查信息（含发起人、时间、范围、结果等），并支持批量删除记录；支持定期推送部门检查报告。
6.1.4.专项检查管理
面向特定安全主题设立专项任务，提供未发起检查的定向领导督办提醒；支持对专项检查进行全流程深度管理与复盘，可查看包括发起详情、检查结果在内的完整信息，支持组合检索与记录清理；支持定期向决策层推送专项检查报告。
6.1.5.值日打卡设置与管理
6.1.5.1.▲结合教育部一二级风险实验室“实验结束必巡”的要求，支持各实验室负责人设置安全员（或值日学生）负责每日安全值日并打卡记录，进行安全自检，登记检查信息，包括“四防五关一查”、需求报告、异常报告等，自动形成值日台账；（提供真实软件功能截图证明）
6.1.5.2.系统可将当日值日情况反馈给实验室负责人，每周汇总形成周报（可编辑），实验室负责人确认后提交给实验室中心负责人，学院每月督促检查，支持查询台账记录；
6.1.5.3.提供移动端操作，支持值日人员搜索实验室，并进行相关实验室的值日打卡操作；
6.1.5.4.提供值日台账，汇总显示所有值日打卡记录，包括日期、实验室、打卡时间、打开状态、打卡人、四防检查、五关检查、一查检查、检查结果、需求报告、隐患报告等信息；支持按时间、打卡状态、打卡人、实验室等维度检索；支持导出Excel文件；
6.1.5.5.提供值日周报，系统根据每日台账数据，每周自动汇总生成实验室安全周报，内容包含实验室名称、检查次数、异常问题数量、整改完成率等统计指标，实验室负责人在线审核周报内容，确认数据准确性后提交至学院层级；
6.1.5.6.提供值日打卡规则配置，可在系统配置值日打卡规则，检查人员可指定实验室安全员或学生。
6.1.6.安全检查配置管理
6.1.6.1.提供异常隐患类型管理，可自定义隐患类型，包含隐患信息及描述，可新增、编辑、删除和查找隐患类型；
6.1.6.2.提供安全隐患级别管理，可自定义隐患级别，每个隐患级别可添加处理意见，隐患级别可新增、编辑、删除或查询；
6.1.6.3.提供检查项目库管理，系统内置教育部高等学校实验室安全检查项目表，支持自主创建、编辑和维护个性化的检查项目，实现基础检查指标库的信息化管理；实现开展检查上报隐患项时关联检查指标；
6.1.6.4.提供隐患审核流程管理，支持用户自定义设置隐患处理审核的流程；
6.1.6.5.提供通知管理，包括隐患提交通知和隐患复核通知，支持自定义设定通知目标。
6.1.7.安全监督管理
6.1.7.1.安全监督包含随手拍和安全月报。
6.1.7.2.提供随手拍，用户可随时在移动端或PC端发起随手拍，向实验室负责人上报发现的安全隐患信息及照片；支持按流水、按实训室、按学院维度显示所有的随手拍记录；支持按院级、隐患类型、上报时间、上报人等条件检索；支持导出Excel文件；
6.1.7.3.提供安全月报，可基于日常的检查情况生成学院的安全月报，上报学校管理部门审核；系统根据每日数据，每月自动生成实验室安全月报，报告内容包含上报时间、月份、上报人、学院、实验室数量、检查次数、隐患项数、整改处理等统计指标及详情；支持按流水、按学院维度展示所有月报记录；支持按月份、院系、上报人等维度进行安全月报检索。
6.1.8.数据统计与分析
6.1.8.1.管理后台提供安全检查的全部数据统计与分析
6.1.8.2.支持以表格形式集中呈现实验室日常/部门/专项检查记录，内容包含编号、实训室名称、所属院系、负责人、检查次数、隐患数量等关键字段，默认按检查日期排序，支持用户快速定位目标实验室的检查概况。
6.1.8.3.提供按院系、实验室名称、检查日期等字段组合筛选条件，可通过搜索框或下拉菜单精准过滤数据，满足按周、月或特定实验室的统计数据求。
6.1.8.4.▲数据统计提供“选择导出”和“全部导出”功能，用户可批量勾选单条或多条检查记录，或直接导出当前筛选条件下的全部数据，生成标准化Excel格式文件，便于存档、汇报或进一步分析。（提供真实软件功能截图证明）
6.1.8.5.系统提供深度的隐患分析功能。各检查项通过‘隐患数’字段直观展示安全隐患的发生频次，并支持穿透查看详情，涵盖涉事实验室、所属学院及具体统计数量，从而赋能管理层精准定位问题，提升决策效率。
6.1.8.6.▲数据统计结果支持联动系统“隐患分析”模块生成可视化图表，并为周报、月报提供数据基础，辅助学院层级监督整改进度及管理效能评估。（提供真实软件功能截图证明）
6.2.安全检查
6.2.1.日常检查
6.2.1.1.提供日常检查功能，实验室负责人对自己负责的实验室进行日常检查，默认检查结果正常；若有隐患，可选择有隐患的检查项，上传现场照片或视频，标记标记“异常”状态；
6.2.1.2.系统按预设周期（默认每个工作日）自动生成检查任务分配至指定实验室负责人；
6.2.1.3.支持集中呈现用户当前全部检查任务，显示信息包括序号、检查日期、实验室名称、安全等级、所属院系、检查记录人、状态（待检查/未检查/正常/异常）及操作栏；
6.2.1.4.支持实时汇总检查进度，实时统计未检查、正常、异常数据，直观反映实验室整体安全执行情况，便于优先级管理；
6.2.1.5.支持按实验室名称、院系、安全等级、发起时间等条件精准过滤任务，快速定位特定实验室的历史检查记录；
6.2.1.6.支持完整保留每次检查的日期、执行人、安全等级及检查状态等信息，方便追溯责任人并预警管理漏洞。
6.2.2.部门（院系）检查
6.2.2.1.▲提供部门检查的检查计划任务发布：院级管理员依据学校或学院要求，按照实验室安全等级分类，发起院级检查计划，实现学院内部的实验室安全管理体系；支持按安全等级、分类、位置检索实验室；支持批量设置检查人，且支持指定多人同时检查；支持发布提醒信息，提醒检查人和实验室负责人；（提供真实软件功能截图证明）
6.2.2.2.执行检查：被指定的检查员根据检查计划或任务，对实验室进行检查，可通过电脑或移动端填报检查情况；记录隐患信息，选择存在隐患的检查项（可按照级联展开选择)、填写隐患描述、上传隐患照片等，形成隐患记录，并形成整改任务到实验室负责人；
6.2.2.3.院系层级仅可查看本单位实验室检查数据，实验室中心主任仅可查看本中心下属的实验室数据，确保信息隔离与合规性；
6.2.2.4.按角色权限展示：系统提供部门检查管理、我参与的、异常追踪三个菜单，角色不同所见不同。
6.2.3.专项检查
6.2.3.1.提供专项检查的检查计划任务发布：支持校管理员依据学校要求，以及实验室安全等级分类，发起校级检查计划，实现学校、学院（部门）、实验室的三级管理体系；支持按学院、安全等级、分类、位置检索实验室；支持批量设置检查人，且支持指定多人同时检查；支持发布提醒信息，提醒检查人和实验室负责人；
6.2.3.2.执行检查：被指定的检查员根据检查计划或任务，对实验室进行检查，可通过电脑或移动端填报检查情况；记录隐患信息，选择存在隐患的检查项（可按照级联展开选择)、填写隐患描述、上传隐患照片等，形成隐患记录，并形成整改任务到实验室负责人；支持一键全部检查，指定多人检查，只需要一个人检查即可；
6.2.3.3.校级管理员可查看所有专项检查实验室的数据；
6.2.3.4.按角色权限展示：系统提供专项检查管理、我参与的、异常追踪三菜单，角色不同所见不同。
6.2.4.隐患处理
6.2.4.1.提供隐患处理功能，支持实验室负责人在移动端或PC端,对需要整改的隐患按照整改时限及要求进行整改，处理完成后在系统中记录，进入隐患处理复核阶段；
6.2.4.2.提供隐患处理复核功能，按照角色权限提供待复核列表，有权限的用户进行复核处理。如果在后台配置了隐患审核流程，则需要先经过隐患审核通过才能进入复核阶段；
6.2.4.3.系统提供隐患处理“待处理、待审核、待复核、已完成”四个菜单，自动统计数量，角色不同所见不同；
6.2.4.4.提供隐患整改报告，包含实验室安全检查基本信息及隐患、处理、复核等信息。
6.2.5.检查记录
6.2.5.1.提供以表格形式呈现全部检查记录（日常检查、部门检查、专项检查），信息包括序号、实验室名称、安全等级、负责人、检查次数、检查详情等关键信息，默认按时间倒序排列，用户可快速定位目标实验室的历史检查概况；
6.2.5.2.支持通过实验室名称、安全等级等条件组合筛选检录记录；
6.2.5.3.提供检查详情的查看，可查看单次检查的完整信息，包括检查时间、执行人、检查项结果；
6.2.5.4.实验室负责人仅可查看和管理所属实验室的记录，院系管理员只能查看本部门记录，不可跨部门访问，确保数据隔离与合规性；
6.2.6.复查记录
6.2.6.1.提供以表格形式呈现全部待复查或已完成的隐患整改任务，信息包括序号、隐患上报时间、隐患上报人、实训室、安全等级、负责人、处理人、处理时间、复核时间等，支持按时间、安全等级等维度检索，直观呈现隐患处理进度；
6.2.6.2.支持通过安全等级区分隐患风险程度，结合处理时间、复核时间等信息标记整改进展，强化高风险任务的优先级管理。
6.2.6.3.支持导出为Excel文件，字段包含实训室名称、隐患上报时间、隐患上报人、安全等级、负责人、处理人、处理时间、复核人、复核时间等，满足迎检汇报、内部审计及档案管理求。
6.2.7.随手拍
6.2.7.1.提供随手拍功能，随时可用移动端或PC端发起随手拍，记录反馈实验室中发现的隐患问题；
6.2.7.2.▲随手拍需提供移动端拍照上传功能，发现问题时可选择实验室及实时填报异常问题，并拍照上传，满足现场隐患的即时留痕并上报。（提供真实软件功能截图证明）
6.2.7.3.所有上报、编辑、删除操作系统均能记录操作人、时间戳及IP地址，符合教育部实验室安全审计规范。
6.2.7.4.系统自动记录所有的随手拍内容，支持按照异常类型和上报时间查询。
6.2.8.安全月报与月报审阅
[bookmark: OLE_LINK4]6.2.8.1.▲系统应能自动抓取当月“主要工作、安全检查、异常整改、事故事件”等全模块数据，依据标准化模板自动生成包含“学院、月份、实验室数量、应/实检查次数、隐患项数、整改率”等核心指标的《安全月报》，并支持导出PDF或Word格式。（提供真实软件功能截图证明）
6.2.8.2.支持查看月报检查明细，内容包括各实验室检查覆盖率、隐患类型分布、整改完成率等扩展信息，支持补充文字说明，报告支持编辑修改；
6.2.8.3.提供上报功能，支持月报提交至学院或校级管理部门，院系管理员可审阅安全月报内容并反馈意见，达到审阅督促目的；
6.2.8.4.支持通过“年份”下拉菜单快速定位目标月份的月报记录，支持按“学院”过滤跨部门数据，以适配多层级管理求。
6.2.8.5.▲相关领导负责审阅管辖范围内的实验室负责人提交上来的安全月报，并提出指导意见；（提供真实软件功能截图证明）
6.2.8.6.支持按行政归属、时间范围精准检索查看目标数据。
6.2.8.7.支持查看审阅记录；
6.2.8.8.提供下载安全月报；
6.2.9.值日打卡
6.2.9.1.值日人员通过移动端选择实验室，完成每日实验室值日打卡，记录检查时间、检查人、实验室名称等基础信息；
6.2.9.2.▲提供值日打卡功能，具有“四防五关一查”检查项（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关水、关电、关气、关门、关窗；检查仪器设备），可上传照片作为异常证据；（提供真实软件功能截图证明）
6.2.9.3.值日打卡时，可选择“正常”或“异常”状态。若选择异常，需填写问题详情，并自动触发异常报告流程，异常情况自动通知实验室负责人；
6.2.9.4.支持按日期、实验室或状态筛选值日记录，记录可导出，满足存档与迎检求；
6.2.9.5.系统可按周自动抓取值日记录数据，生成包含“年度、周次、实验室、日期范围、生成时间”等字段的值日周报列表，支持按年份、月份筛选查看；
6.2.9.6.提供值日生设置，当该工作由学生来负责时，实验室负责人可设置实验室关联的值日生名单，支持按“学生姓名、联系方式”录入信息，支持自动生成值日排班表，并支持动态调整排班；当该工作由安全员负责时无需此项设置。
6.2.9.7.结合日历视图高亮显示值日日期，支持回溯今天、更新值日表等操作，以便灵活应对人员变动或临时任务调整。
6.2.9.8.系统自动记录最后一次设置时间，确保排班信息可追溯，当前示例显示值日生人数为0，能自动提示补充人员配置；
6.2.10.数据统计
6.2.10.1.根据用户身份和权限，在用户个人中心显示安全检查的不同功能和统计数据，供用户进行查看和操作。
6.2.10.2.自动统计用户实验室日常检查的已检查、未检查数据；日常检查默认提供本周数据，支持本月、本年、去年数据的筛选；部门检查和专项检查默认自动统计本月已检查和异常隐患数据，支持本季度、本年、去年数据的筛选；
6.2.10.3.提供隐患处理统计数据，包括已处理、未处理统计；
6.2.10.4.提供近六个月的检查次数数据图表和隐患复查情况数据图表；
6.2.10.5.提供上报有隐患的实验室TOP10排行。
6.3.移动端功能
6.3.1.提供移动端的日常检查、部门检查、专项检查功能，相关用户在移动端记录检查项；
6.3.2.提供移动端隐患处理功能，对需要整改的隐患按照整改时限及要求整改后，在移动端记录；
6.3.3.提供移动端随手拍和值日台功能。
7.安全制度管理
7.1.制度分类管理
7.1.1.提供安全制度分类管理功能，支持按层级分类，包括国家法规、行业标准、校级制度、院级制度、实验室制度等多级分类，支持无限级扩展；支持按类型分类，包括安全管理制度、操作规程、应急预案等。
7.1.2.支持分类的新增、编辑、删除、排序操作，支持按分类名称检索。
7.2.制度文件管理
7.2.1.提供安全制度文件的创建功能，支持上传PDF、Word等格式文件作为制度附件。
7.2.2.提供制度文件审核与发布流程：制度文件创建后，支持配置审核流程，经审核通过后发布；未发布的制度文件为草稿状态，可继续编辑修改。
7.2.3.支持按制度名称、分类、发布状态、生效日期等多维度检索制度文件。
7.2.4.提供制度文件的批量导入与导出功能。
7.3.操作规程管理
7.3.1.提供实验室操作规程管理功能，支持按实验室分类（化学类/生物类/辐射类/机电类/其他类）关联对应的操作规程模板。
7.3.2.支持实验室负责人为本实验室创建自定义操作规程，内容可包含实验步骤、安全注意事项、应急处理流程等，支持关联图片、视频等多媒体资源。
7.3.3.支持操作规程的审核发布流程，发布后在实验室身份牌和班牌上自动展示。
8.数据上报
8.1.数据上报基础设置
8.1.1.提供角色权限管理功能，支持管理员配置不同角色及对应权限。
8.1.2.提供基表权限管理，支持管理员根据角色自定义各基表字段的查看、编辑、导出权限，通过权限锁定保障数据的准确性与安全性。
8.1.3.支持自定义审核流程，审核层级及每一级的审核人员均可灵活配置。
8.2.填报任务管理
8.2.1.支持填表任务管理，可进行新增、编辑和删除等操作；支持一键复制往年填报任务。
8.2.2.实现“学校-二级单位（学院）-实验室”三级管理体系，各级责任人按角色分工完成信息统计、审核与上报工作。实验室端填写数据并提交至学院；学院审核数据并上报至学校；校级进行终审后，可导出报表文件上报教育部。
8.2.3.提供填报通知管理功能，可统一发布填报通知，支持上传培训PPT、常见问题解答、各表模板及填报说明等文档，支持实验室相关人员查看和下载。
8.2.4.提供上报单位管理功能，支持指定填报人员。支持批量导入填报人员，并可查看与导出上报单位列表。
8.2.5 ▲可完成教育部及相关上级部门要求的数据填报和表格填报功能，文件数据格式要求与教育部等部门要求保持一致。（提供真实软件功能截图证明）
8.3.数据上报与审核
8.3.1.支持与各业务系统对接，自动同步业务系统中的基表数据；支持按模板导入数据或复制往年上报数据，简化填报流程；同时支持逐条新增数据；所有操作自动记录系统操作日志，包含操作人员、操作时间、操作内容、IP地址等信息。
8.3.2.填报人员可逐项填报各基表数据并提交，提交后对应数据将自动锁定，不可随意修改。系统提供数据检测功能，可依据教育部填报要求校验数据，确保填报内容准确完整。
8.3.3.提供填报数据分级审核功能，按预设审核流程逐级进行审核；校级审核员可对学院上报的全部数据进行批量审核，也可按单位逐条审核。
8.3.4.管理员可对已锁定的基表进行解锁操作，支持对单个基表解锁，允许填报人员继续填报；对于关联其他基表的数据，当源数据发生变更时可自动同步更新。
8.3.5.提供上报进度查看功能，自动统计各单位填报中、审核中、已完成的数量。各级管理单位可查看下属单位各基表的详细填报进度。
8.3.6.各上报单位提交数据并经校级终审确认无误后，系统自动汇总生成上报综表，无需手工录入。各基表与综表数据均支持导出为文件，支持上报至教育部网报系统。
8.3.7.支持查看历年上报数据，并可按需导出历史数据文件（TXT格式）。
8.3.8 ▲可完成教育部及相关上级部门要求的数据上报功能，文件数据格式要求与教育部等部门要求保持一致。（提供真实软件功能截图证明）

9.实验室项目管理
9.1.实验室建设项目管理
9.1.1.项目申请与信息填报
9.1.1.1.支持项目负责人在线发起实验室建设项目的立项申请；
9.1.1.2.项目基本信息采集：支持填写所属学院、实验中心、项目名称、项目负责人、建设类型（新建/改建/扩建）、建设地点、建设面积、经费来源（上级财政/学校自有/学院及项目单位/其他）等核心信息。
9.1.1.3.立项材料上传：支持上传“实验室建设立项申请表”等必要附件，系统限定支持.doc/.docx/.pdf格式文件，并提供模板下载链接，确保申报材料规范完整。
9.1.1.4.申请提交：支持将填写完整、附件齐全的项目申请正式提交，进入后续审核流程。
9.1.2.项目审核与进度管理
9.1.2.1.支持项目在线上按预设流程逐级流转与审批，覆盖项目全生命周期；
9.1.2.2.项目审核：支持审核人对申请内容进行初步审核，给出“通过/驳回”意见，系统记录审核时间与意见。
9.1.2.3.项目评审：支持在审核通过后进入专家或相关部门评审环节，记录评审结论。
9.1.2.4.进度跟踪：支持以流程图或列表形式，实时查看每个项目所处的当前节点（如“项目申请”“项目审核”“项目评审”）、各环节的审批状态（待处理/已通过/被驳回）及处理时间。
9.1.2.5.多维度查询与筛选：支持按所属学院、实验中心、年度、建设类型、状态、经费来源、项目名称、项目负责人、申请时间等多个维度进行组合筛选与查询。
9.1.3.项目管理与数据查询
9.1.3.1.为管理人员提供项目数据的集中展示、批量处理与导出；
9.1.3.2.项目列表展示：支持在“项目申请”“项目进度”“项目审核”等不同视图下，以表格形式展示项目关键信息，包括项目编号、项目名称、负责人、建设类型、地点、面积、经费来源、立项申请表、实验中心、所属学院等。
9.1.3.3.批量审核：支持勾选多个项目进行批量审核操作，提高管理效率。
9.1.3.4.数据导出：支持将当前列表中的项目数据导出为文件（Excel），便于离线分析与存档。
9.1.3.5.状态统计：支持显示“查询项目数”，直观反映当前筛选条件下的项目总量。
9.1.4.流程管理与状态更新
9.1.4.1.流程节点控制：系统强制按“项目申请→项目审核→项目评审”顺序推进，确保流程合规。
9.1.4.2.状态同步更新：项目在各节点处理完成后，系统自动更新整体状态（如“待审核”“审核中”“已通过”），并同步至所有相关视图。
9.2.移动端功能
9.2.1.提供移动端专家评估/评审功能。
10.危化品管理
配合打印机等设备，实现标签打印、出入库、在线申购、领用、注销等全生命周期管理。
10.1.危化品基础管理
10.1.1.提供角色管理功能，支持自定义角色名称、角色说明与状态，支持为角色配置权限与关联用户，支持新增、编辑、删除与批量删除。
10.1.2.提供审批流程管理，可根据不同业务流程（科研申购、教学应用申购、废弃物处理等）设置相应审批规则。
10.1.3.权限管理：支持按角色配置功能模块的访问与操作权限。
10.1.4.仓库管理：提供仓库管理功能，支持配置仓库名称、级别、管理员、位置等信息，支持状态管理。
10.1.5.消息提醒设置：系统内置库存预警、过期提醒、审核通知等标准提醒模板，支持自定义提醒内容与推送目标。

10.2.危化品管理
10.2.1危化品品名库：统一维护学校危化品的标准品名信息，字段包括：危化品分类、危化品品名、英文名称、别名、CAS号、危化品型号、危化品单位、所属仓库；支持新增、编辑、删除与批量删除，支持按名称搜索。
10.2.2危化品库：列表展示字段包括：危化品名称、危化品分类、规格/型号、库存上限、库存下限、库存数量、单位、存储位置、货位、备注；支持按分类和仓库筛选，支持按名称搜索，支持勾选"显示零库存"；每条记录支持查看基础信息、入库记录、安全说明与库存日志。
10.2.3危化品分类：提供分类管理功能，支持新增、编辑、删除分类与子分类；支持设置分类标签，支持分类排序与展开折叠。
10.2.4 ▲库存日志：提供库存操作日志查询，字段包括：操作时间、操作人、危化品名称、规格/型号、供应商、批号/生产日期、过期时间、操作类型（单品入库/单品出库/领用出库等）、操作数量、剩余数量、存储位置；支持按操作类型、操作时间范围筛选，支持按操作人或危化品名称搜索，支持导出。（提供真实软件功能截图证明）
10.3.综合记录管理
10.3.1 申购记录：集中查询所有申购记录，展示申请时间、申购人、院系、申购清单、审核状态，支持按时间范围与院系筛选，支持导出记录与导出清单。
10.3.2申领记录：集中查询所有申领记录，展示申请时间、申领人、学院、申领清单、审核状态，支持按时间范围与院系筛选，支持导出。
10.3.3回收记录：集中查询所有回收记录，展示回收时间、递交人、递交人学院、回收物品、计量、单位、处理方式、处理人、照片，支持按时间范围与院系筛选，支持导出。
10.3.4 ▲盘点记录：集中查询所有盘点记录，展示盘点编号、盘点开始日期、盘点结束日期、盘点人、盘点仓库、盈亏详情，支持按时间范围筛选，支持导出。（提供真实软件功能截图证明）
10.4.在线申购
10.4.1.▲申购统计：支持按危化品或按申购人两种视角查看申购数据，展示危化品名称、英文名称、别名、CAS号、分类、规格型号、申购总数，支持按时间范围筛选，支持导出。（提供真实软件功能截图证明）
10.4.2 申领统计：支持按危化品或按申领人两种视角查看申领数据，展示危化品名称、英文名称、别名、CAS号、分类、规格型号、申领总数，支持按时间范围筛选，支持导出。
10.4.3 库存统计：按危化品维度展示当前库存数据，包括分类、规格型号、库存数量等，支持导出。
10.4.4 出库统计：支持按危化品或按领用人两种视角查看出库数据，展示危化品名称、分类、规格/型号、单位、出库总数，支持按时间范围筛选，支持导出。
10.5.过程追溯
10.5.1 入库过程：记录入库时间、存放位置、监控视频，支持查看与打包下载，支持按入库时间筛选，支持导出。
10.5.2 领用使用过程：记录领用时间、领取人、领取清单、使用时间、使用人、使用地点、监控视频、照片/视频，支持查看与打包下载，支持按使用日期筛选，支持导出。
10.5.3▲销毁过程：记录销毁时间、销毁清单、执行人、执行方式、地点、监控视频、照片、签字与合同，支持查看与打包下载，支持按销毁日期筛选，支持导出。（提供真实软件功能截图证明）
10.5.4 盘点过程：记录盘点编号、盘点时间、存放位置、监控视频，支持查看与打包下载，支持按盘点时间筛选，支持导出。
10.5.5过程追溯提供证据保存设置功能，支持配置各环节需要留存的证据类型（监控、照片、签字、合同等），所有证据支持打包下载。
10.6标签打印
提供标签打印功能，支持连接危化品库专用打印机，选择危化品后预览标签内容（包含危化品名称、英文名称、CAS号、分类、规格、单位、负责人等信息），支持设置打印数量并执行打印。
10.7.危化品领用管理
10.7.1实时展示危化品种类数与库存总量，支持按分类筛选，支持按名称搜索；10.7.2支持危化品入库操作，包括单品入库、批量入库与扫码入库（配合标签扫描枪），入库时填写供应商、批号/生产日期、过期日期、存储位置等信息；
10.7.3支持危化品出库操作，提供单品出库与扫码出库两种方式，扫码出库需使用配套扫描枪完成；
10.7.危化品注销
注销申请：试剂使用完毕后支持提交注销申请，系统支持配置注销审核流程，并可查看申请记录及已注销试剂列表。
10.8.废弃物管理
10.8.1 提供危化品在线申购功能，申请人选择联合申购人后，上传申购清单并提交，自动进入危化品管理员审批流程；
10.8.2 支持选择联合申购人，可从系统人员中搜索并添加；
10.8.3 支持下载申购清单模板，按模板填写后上传，系统自动校验清单数据；
10.8.4 申购列表展示申请时间、申购人、审核状态（待审核/已通过/未通过），支持按状态与申请时间筛选；
10.8.5 支持查看审核详情，展示各级审批人、审批时间与审批结果。
10.8.6 审核列表按状态统计待审核、已通过、未通过数量，支持按状态、申请时间筛选；
10.8.7 审批人可查看申购清单原始明细与核减后明细，支持驳回或数量核减。
10.9.申领与审核
10.9.1 提供危化品在线申领功能，申领人选择联合申请人后，上传申领清单并提交，自动进入危化品管理员审批流程；
10.9.2 支持选择联合申请人，可从系统人员中搜索并添加；
10.9.3支持下载申领清单模板，按模板填写后上传，系统自动校验清单数据；
10.9.4 申领列表展示申请时间、申领人、申领清单、审核结果与审核详情，支持按状态与申请时间筛选。
10.9.5 支持多级审批流程，列表展示申领时间、申领人、学院、申领清单、审核状态与审核详情；
10.9.6 审核人可查看申领清单原始明细，支持通过、驳回或数量核减操作，并可查看审核记录。
10.10.危化品领用
提供领用管理功能，申领审核通过后可进行领用登记，记录领用人、领用清单与领取时间。
10.11危化品使用
10.11.1提供使用记录功能，使用列表顶部实时统计本年度使用次数与累计次数；支持按使用日期筛选，列表展示领用时间、领取清单、领取人、使用时间；
10.11.2填写使用记录时，需选择使用人、填写使用地点与使用时间等信息；支持勾选相关确认选项。
10.12危化品回收
10.12.1 提供回收管理功能，记录递交人、回收物品、计量、单位、处理方式（如集中存放等）；
10.12.2 支持上传现场照片，支持对回收记录进行查看与编辑。
10.13危化品销毁
10.13.1 提供销毁管理功能，填写发生时间、结束时间、执行人、处理方式、处理地点；
10.13.2 支持上传销毁清单（提供模板下载）、监控视频及现场照片。
10.14危化品盘点
10.14.1提供危化品盘点功能，设置盘点仓库、开始与结束时间，盘点期间库存锁定不可出入库。
10.14.2 盘点时，可输入盘点后实际库存。
11.实验室门户管理
11.1.门户内容管理
11.1.1.首页海报
11.1.1.1.提供首页海报管理功能，支持海报的新增、删除、编辑、查询等基础操作；支持发布前预览效果，发布后可在门户首页展示；支持调整海报在首页的展示顺序。
11.1.1.2.海报发布后在首页显示，可取消发布，取消发布后不再展示；已取消发布的海报支持重新编辑后再次发布。
11.1.1.3.支持点击海报后在新窗口打开所配置的链接。
11.1.2.通知公告管理
11.1.2.1.提供通知公告管理功能，支持增删改查等基础操作。支持发布前内容预览，预览效果与前台展示完全一致，包含字体样式、颜色、换行、图片大小与位置等格式。
11.1.2.2.发布后可在门户首页查看，支持调整通知公告的展示顺序。首页点击公告列表可新窗口打开查看详情。
11.1.2.3.支持取消发布，取消后公告在首页不再展示，支持取消后重新编辑并再次发布。公告内容支持图片、附件、视频等多种格式。
11.1.3.最新动态管理
11.1.3.1.提供最新动态管理功能，支持增删改查等基础操作。支持发布前内容预览，预览效果与前台展示完全一致，包括字体样式、颜色、换行、图片大小与位置等格式。
11.1.3.2.发布后可在门户首页查看，支持调整动态展示顺序。首页点击动态列表可新窗口打开查看详情。
11.1.3.3.支持取消发布，取消后动态在首页不再展示，支持取消后重新编辑并再次发布。动态内容支持图片、附件、视频等多种格式。
11.1.4.规章政策管理
11.1.4.1.提供规章政策管理功能，支持增删改查等基础操作。支持发布前内容预览，预览效果与前台展示完全一致，包括字体样式、颜色、换行、图片大小与位置等格式。
11.1.4.2.发布后可在门户首页查看，支持调整规章政策在首页的展示顺序。首页点击列表可新窗口打开查看详情。
11.1.4.3.支持取消发布，取消后规章政策在首页不再展示，支持取消后重新编辑并再次发布。内容支持图片、附件、视频等多种格式。
11.1.5.友情链接管理
提供友情链接管理功能，支持增删改查等基础操作。友情链接在门户首页展示，点击可在新页面打开链接。
11.2.门户首页展示
11.2.1.支持根据实际管理需求对门户首页进行个性化定制。各业务子模块保持统一的界面风格与操作流程，满足实验室管理人员对系统集中化、大数据高性能处理的需求。支持各级用户通过WEB浏览器进行操作，系统具备良好的开放性与可扩展性，界面设计友好、易学易用。
11.2.2.支持与统一身份认证系统对接，实现单点登录功能。
12.消息代办中心
12.1.消息管理
12.1.1.消息模板管理
12.1.1.1.系统提供消息管理，支持多类型的消息模板集中设置与管理：可在统一界面中，对通知、警告、提醒等多种类型的消息模板进行新增、查看、筛选、搜索和状态（开启/关闭）控制；
12.1.1.2.支持灵活的消息模板内容编辑：可对指定模板（如账号到期提醒）的模板名称和内容进行编辑，并通过变量（如${userName}）实现消息内容的动态生成与个性化；
12.1.1.3.提供模板变量说明与预览：在编辑模板内容时，提供清晰的变量含义说明和内容示例预览，确保模板配置的准确性和易用性；
12.1.1.4.提供全平台的消息发送记录追溯：可按发送时间、收件人等条件，查询所有已发送消息的详细记录，包括发送时间、收件人、提醒项、具体内容、消息类型、发送状态（是否已读）及阅读时间；
12.1.1.5.提供消息模板的分类型筛选与全局搜索：可根据“模板类型”快速筛选消息模板，并能通过关键词对模板或收件人进行全局搜索，实现高效的信息定位；
12.1.1.6.支持消息记录的统计分析：通过列表和分页展示所有历史消息，清晰呈现消息的发送情况、阅读状态，为分析消息触达效果提供数据基础。
12.1.2.消息收发中心
12.1.2.1.提供消息管理功能，支持根据实际管理需求配置消息模板，包括消息名称、类型、启用状态及内容模板等。支持查看消息记录，包括收件人、标题、类型、状态、发送时间等，并支持多条件组合查询与消息详情查看。
12.1.2.2.实现系统所有消息统一接入消息中心，支持电脑端与手机端消息统一管理，用户可在任一终端查看与处理消息。支持按已读、未读等状态筛选消息，并实现跨终端消息状态同步，例如手机端阅读后电脑端自动标记为已读。
12.2.待办中心
12.2.1.实现系统待办任务接入待办中心，支持电脑端、手机端等多终端统一管理与处理，用户可在任一终端查看和处理待办事项。
12.2.2.支持按已办、未办等状态筛选和操作待办任务；待办流程处理完成后，系统自动向相关责任人发送消息通知。
12.3.移动端功能
提供我的消息与待办的移动端功能。

四、安装调试要求
1.项目实施的地点：滁州职业技术学院
2.项目交付或者实施的时间要求：合同签订后 50 日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3.履约验收方案及验收标准：货物安装完成正常运行后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求其进行整改，直至到达验收标准为止，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
五、售后服务及培训要求
1.本项目免费质保期要求：不低于3年（以中标人承诺为准）。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。
2.售后及服务标准要求：
软件要求：供应商提供 7*24 小时(包含节假日）的售后服务，2小时内响应问题，8 小时内解决问题。对于重大紧急故障需提供现场维保服务，6小时内到达现场，12 小时内解决问题。如不能按时解决，供应商承诺提供提供备用方案。故障排除后公司出具书面故障诊断报告备案。
3.对学校用户人员提供系统技术培训，直至其能掌握系统的使用、维护和管理等工作要求。
4.质保期内软件提供免费升级服务。
注：项目实施前，采购人有权要求中标人到采购人单位对功能逐条演示，演示内容包含但不限于参数、性能测试等，若中标人演示结果不满足招标文件技术标准、拒绝配合现场演示或逾期未完成演示，采购人有权上报相关部门，按相关法律处理。
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[bookmark: _Toc16417]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc1246]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc13117]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2 条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	详见第六章响应文件格式。

	5
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	6
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	7
	诚信投标承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	投标人业绩
	自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有实验室管理平台项目供货安装内容的业绩，每提供1个得2分，其他的不得分，满分4分。
注：①投标文件中提供业绩合同扫描件；若合同材料中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料，未提供或提供不全的不得分。
②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-4分

	
	投标人实力
	提供实验室管理系统、移动端、在线考试软件、数据可视化分析、在线非编系统等与项目相关的软件著作权证书。
每提供1个得2分，本项满分6分。
未提供得 0 分。
	0-6分

	
	技术参数响应
	（1）投标人所投产品的技术参数、性能、质量等要求的响应情况进行评分。
加“▲”项内容为重要条款或重要技术指标，需在投标文件中提供相关证明材料，每1个“▲”项加 1 分。
备注：投标人若提供虚假响应或虚假材料则取消中标资格。
本项最高得 40分，最低得 0 分。 
（2）未标“▲”的为一般参数，投标文件中无需列明，但在合同签订后将作为履约验收的依据，投标人在投标文件中提供上述参数全部响应的承诺函或逐条响应均可，承诺函格式自拟，承诺函格式自拟，否则按无效标处理。 
注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 
（2）本项内所有内容技术参数响应情况投标人须依据所投产品如实填写，若自填响应或正偏离，供货时实际产品不响应或负偏离；或未按投标时的承诺提供合格的检测报告的；采购人有权上报相关部门，按相关法律处理。
	0-40分

	
	供货安装（调试）方案

	根据投标人投标文件中提供的供货安装（调试）方案、质量控制保障体系、质量控制措施，由评标委员会根据上述内容进行综合评审： 
（1）供货安装、验收等实施方案详尽，施工进度、质量、安全保证方案及措施和协同配合方案完整且符合项目实际情况的，得5分； 
（2）供货安装、验收等实施方案齐全，施工进度、质量、安全保证方案及措施和协同配合方案简单且符合实际情况的，得3分； 
（3）供货安装、验收内容简单，施工进度、质量、安全保证方案及措施和协同配合方案存在缺项，需要进一步完善的，得1分； 
（4）未提供的不得分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	方案内容应详实、科学合理，售后服务响应时间，售后服务人员配备充足，能满足项目后期的维保需要。
（1）售后服务措施详尽、维修响应时间及时、备件供应保障充足、人员售后配置详细、远程报修服务方案全面、实时维修统计详尽，能保障采购人获得高质量售后服务的，得5分。
（2）售后服务措施完整、维修响应时间及时、具有备件供应保障措施、配置售后人员、具有远程报修服务的，得3分。 
（3）售后服务措施、维修响应时间、备件供应保障、配置售后人员、远程报修服务措施不全或存在不足的，得1分。 
（4）方案不能满足项目要求或未提供的不得分。
	0-5分

	
	培训方案
	培训方案能体现针对不同的对象来区分培训内容并提供相关培训材料，包括项目建成移交后进行技术培训，教学使用等培训方案、培训目标；培训对象及内容；培训考核及培训队伍计划方案。提供完善的应用培训方案（内容包括培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训人员等）。 
（1）培训方案详见完善，培训内容丰富，重点突出，培训计划详尽，满足项目实施要求，得5分； 
（2）方案内容完整，有培训重点，培训计划清晰，方案实施内容明确，得3分； 
（3）方案内容简单，计划流程逻辑不通，存在不足，得1分； 
（4）未提供的不得分。
	0-5分

	
	质保期
	投标人承诺招标文件要求的免费维保期3年得1分，在次基础上每增加1年加2分，本项满分5分。
注：以投标人承诺的免费质保期为准。提供承诺函扫描件。
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
(4)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；
(5)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(6)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(7)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
(8)联合体投标未提交联合体协议的；
(9)责令停产停业的；
(10)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(15)投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标；
(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(17)投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(18)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
(19)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(5)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(6)招标文件规定的其它无效投标情形。
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项目名称：滁州职业技术学院实验室智能化管控与服务平台项目
项目编号：                                  
甲方（采购人）：     滁州职业技术学院     
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日


第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：     /        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）     /         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：滁州职业技术学院实验室智能化管控与服务平台项目 
采购项目编号：          
（2）采购计划编号：            
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：   详见采购需求                                   
     品牌：     /             规格型号：    /       
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
    □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  /   数量：  /  金额： /   
         ☑否
（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购
（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商
                  □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：   /   
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是      □否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是    □否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是      □否
（7）合同是否分包：□是       ☑否
分包主要内容：     /                                      
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                /                                         
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
□大型企业  □中型企业  □小微型企业  
□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否
    外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   /   金额：  /     
        国别：    /   品牌：   /   规格型号：   /         
 ☑否
（10）是否涉及节能产品：
         □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及环境标志产品：
         □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及绿色产品： 
     □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                □强制采购       □优先采购    
     □否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       □否      □不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：    /              
                     大写：       /               
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他  /    
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
□全额付款：    /                    
☑分期付款：合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，乙方须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并经验收合格后，甲方支付剩余合同价款。
其中涉及预付款的： 合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，乙方须提供同等金额的见索即付保函）。
□成本补偿：      /    
□绩效激励：      /    
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  采购人指定地点          
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：   /                                                   
（5）风险处置措施和替代方案：       /                                                      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织
         验收主体：   采购人        
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否
是否邀请专家参加验收：□是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    □否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起5日内组织验收 
（3）履约验收方式：☑一次性验收         
                       □分期/分项验收： /  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：   符合国家标准                     
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否
（8）履约验收其他事项：1、乙方交付产品时，应提供《产品合格证明》（如有）、《质量检验报告》（如有）、《产品质量保证书》（如有）、《产品准用证》（如有），如果以上证明材料都没有，则需要提供同等证明材料符合招标文件技术要求，否则甲方有权拒绝接收产品。2、提供虚假检测报告、材料造假的，采购人有权单方面解除合同；3、累计三次交货验收不合格的，采购人有权单方面解除合同；
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自     双方加盖印章之后          生效。
7. 合同份数
本合同一式  六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                          
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	(1)在合同生效后，非因产品质量问题，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。
(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)买方违反合同规定，无正当理由拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	(1)乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。此外，若乙方无正当理由逾期交货超过十五个自然日，甲方有权单方面解除本合同。
(2)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（3）乙方在收到甲方提出的产品维保或者伴随服务要求之日起24小时内未提供相应的维保或者伴随服务，乙方应按照合同总价款的每天万分之四支付违约金。乙方如不按时提供相应的维保或者伴随服务，甲方有权自行委托第三方进行维保或者提供相应服务，产生的费用应由乙方承担，如乙方不支付该费用，甲方有权向乙方追偿。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方按规定履行合同义务后，甲方再履行合同义务。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	按规定购买保险

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	乙方书面承诺的期限

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方应在合同货物出现故障和缺陷时，接到甲方通知后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后24小时内，进行维修。因乙方自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用；属于人为损坏的由甲方负责。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	按第一节政府采购合同协议书相关内容执行

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	因乙方原因导致合同终止的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	按招标文件相关内容执行

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	乙方书面承诺的质保期内

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	由乙方在规定时间内自行组织回收，相关费用自行承担，甲方不另行支付相关费用。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按甲方要求须提供的其他相关服务

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	保修期内两次修理仍不能正常使用的的必须更换新设备

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	(1)乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
(2)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）向 滁州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  滁州市 ；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释或签订合同时补充





[bookmark: _Toc22492]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc651]投

[bookmark: _Toc6148]标

[bookmark: _Toc1338]文

[bookmark: _Toc10796]件

 

项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9994]  年  月  日


[bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc5555]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部 

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
     

注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc18010][bookmark: _Toc6441]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1328]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人电子签章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc6796]五、投标分项报价表
5-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


5-2服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）
	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


       
5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。
3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表5-1和表5-2合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。


[bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc20329]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc9573][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             





注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。
[bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc16713]


八、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Hlk11701496]九、关于符合本国产品标准的声明函
（不符合本国产品扶持政策，不需此件）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。




十、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


十一、诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、       （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标（成交）资格、中标（成交）无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
开户银行：                      基本账户：
投标单位（签章）：               法定代表人（签章）：
 
日期：          年          月          日

[bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc32633]


十二、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


[bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc18131]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27159][bookmark: _Toc27489]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc9754]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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