[bookmark: _GoBack]关于滁州工投中都科技产业园（一期）屋面光伏项目EPC项目的答疑2
项目编号：czsjgc202609-003 
各潜在投标人：
现对“滁州工投中都科技产业园（一期）屋面光伏项目EPC项目”作如下答疑2：
一、请明确并网电力设备指定元器件品牌具体是哪些？
回复：并网电力设施涵盖内容较多，元器件选型应满足国标及图纸设计要求，对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。
二、请明确预制舱尺寸，一次舱部分和二次舱部分各占多少？
回复： 本项目为EPC项目招标，设计部分属于招标范围，具体根据实际设计为准。
三、请明确舱体视频、火灾、门禁和环控等辅助系统的供货范围？
回复：本项目为EPC项目招标，设计部分属于招标范围，具体根据实际设计为准。
四、可行性研究报告中关于650Wp单晶单面组件重量参数为32.5Kg，此重量为单晶双面组件重量，请明确是否以单晶单面650Wp组件报价为准？
回复：本项目为EPC项目，组件选型等包含在设计中，具体以项目实际为准，且本项目合同价格形式为固定单价合同（含税），请综合考虑报价。
五、招标文件要求每提供1个电气试验或登高作业或电焊特种作业证书得1分 1、本项目屋面光伏EPC现场高空作业工作内容边界明确，项目实施过程中的高空作业仅为光伏电气安装作业以及焊接与热切割作业，不存在独立于电工、电焊本职之外的其他高处作业工序。项目全部高空作业场景均属于电工、电焊人员从事本职工作范畴。2、按照应急管理部 20260601新版《特种作业目录》培训考核设定逻辑：高压电工培训考核科目已包含登高安全用具使用、登杆作业等高处作业相关技能；焊接与热切割作业考核同样包含本职场景下高处作业相关内容。法规层面本意：电工、电焊人员在开展自身本职作业时，不需要重复持有高处作业特种作业证。该规定不是“部分涵盖高处作业”，而是针对该类岗位本职工作场景免除重复取证。3、原答疑回复理解存在偏差：原回复认为“从事本职工作时”仅为局部限定、不能涵盖高处作业全部内容。但本项目现实工况并没有其它类型高处作业，全部高空作业就是电工、电焊的本职工作，并不存在需要独立高处作业证的其他作业场景。如果此种工况下仍然强制要求单独提供高处作业证作为得分条件，实质上形成变相重复取证的计分门槛，与新版《特种作业目录》的立法导向相冲突。 综上，在本项目屋面光伏EPC项目工况条件下，人员持有合法有效的高压电工证（电工作业）、电焊（焊接与热切割作业）特种作业证书，项目现场高空作业属于其本职工作范围，应当满足招标文件该条评分项要求，应予以计分。
回复：电工、电焊主要涉及电工作业，项目施工过程中，涉及物料搬运等非电工作业。同时，本项目投运后运维工作涉及高处作业，包含清洁等内容。因此，本项目存在需要独立高处作业的其他作业场景且招标文件约定每提供1个电气试验或登高作业或电焊特种作业证书得1分，并非只设置登高作业证书。故本项不调整。
注：此答疑2视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。　
　招标人名称：滁州工投中都科技产业园有限公司
　地址：滁州市凤阳县琉璃岗路与凤翔大道交口
　联系人：蒋工、刘工
　联系方式：0550-3018125、19355030932                               
　招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
　地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼605室 
　联系人：曹思敏
　联系方式：0550-3519516、18712012204  
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