滁州工投新能源开发有限公司

2026年在营光伏电站及汽车充电站高压设备巡检维护项目（二次）

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202601-012

招 标 文 件

招标人： 滁州工投新能源开发有限公司  （盖单位章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2026年1月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评分法）	29

第四章 服务内容及技术要求	38

第五章 合同条款及格式	46

第六章 投标文件格式	56

第七章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	76

第一章 招标公告

项目概况

滁州工投新能源开发有限公司2026年在营光伏电站及汽车充电站高压设备巡检维护项目（二次）招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年2月12日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202601-012

项目名称：滁州工投新能源开发有限公司2026年在营光伏电站及汽车充电站高压设备巡检维护项目（二次）

预算金额：450000元

最高限价：本项目单价最高限价16元/千伏安/年（含税）。投标人报价高于最高限价的，其投标文件按无效标处理。

采购需求：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。

合同履行期限：本项目服务期1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.企业资格要求：投标人须具有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类许可等级均须达到三级及以上（按照现行有效的《承装（修、试）电力设施许可证》等级标准认定），同时具有有效的安全生产许可证。

对于持有尚未换发新证、且仍在有效期内的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》的投标人，承装类、承修类、承试类许可等级均须达到五级及以上。

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑩项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第2、3条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2026年1月22日至 2026年2月12日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年2月12日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：网上开标（滁州市公共资源交易中心网）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

窗体顶端

1、投标保证金收取：投标保证金的金额：0.9万元，要求投标人提交投标保证金。

2、投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

3、接收投标保证金的账户信息：

1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行

账号：181215706736

②户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000035738

③户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国农业银行滁州中都支行

账号：123340010400044210000000601

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202601-012项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202601-012项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。

4.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

5.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

6.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

7.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年2月2日08时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人及联系方式：蔡工0550-3018125、关勤勤0550-3519590。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.招标人信息

名称：滁州工投新能源开发有限公司

地址：滁州市中新苏滁高新技术产业开发区子美路9号工投科技产业园综合服务楼317

联系方式：0550-3018125

- 2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590

- 3.项目联系方式

项目联系人：蔡工、关勤勤

电话：0550-3018125、0550-3519590

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 滁州工投新能源开发有限公司2026年在营光伏电站及汽车充电站高压设备巡检维护项目（二次） |
| 1.1 | 项目编号 |  | czsjqt202601-012 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 本项目服务期1年 |
| 1.1 | 服务地点 |  | 滁州市内 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 |  | 联系人：蔡工 电话：0550-3018125 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：关勤勤 电话0550-3519590 18909605753 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 450000元/年 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 本项目单价最高限价16元/千伏安/年（含税）。投标人报价高于最高限价的，其投标文件按无效标处理。 注：投标报价小数点后最多保留两位小数，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价（如：某投标报价为15.567，则修正为15.57；某投标报价为15.884，则修正为15.88） |
| 2.1 | 采购内容 |  | 具体详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容 |
| 3.1 | 标段划分 |  | 本项目划分为 1个标段 |
| 4.1 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 7.1 | 投标人资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,投标人自行踏勘。 |
| 10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 12.1 | 招标代理费 |  | 代理服务费金额：3375元(参考计价格[2002]1980号文件 50 %)。 代理服务费支付主体：中标单位。 专家评审费支付主体：招标单位。 |
| 16.3 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2026年2月2日8时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 16.4 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 2026年2月3日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 23.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金收取：投标保证金的金额：0.9万元，要求投标人提交投标保证金。 2、投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。 3、接收投标保证金的账户信息： 1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）： ①户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国银行滁州分行 账号：181215706736 ②户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行 账号：6232811720000035738 ③户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国农业银行滁州中都支行 账号：123340010400044210000000601 采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202601-012项目投标保证金”。 2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202601-012项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。 3)采用电子保函形式具体要求如下： ①电子保函提交要求： a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。 b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。 c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。 d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。 4)采用纸质银行保函形式具体要求如下： ①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。 ②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。 ③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。 ④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。 4.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况： （1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件； （2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函； （4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击； （5）其他影响电子保函出具的异常情形。 由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。 5.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。 6.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。 7.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。 |
| 25.1 | 投标文件数量 |  | 网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 （投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。 否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。 |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 |  | 网上递交投标文件截止时间：2026年2月12日8点30分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 2.解密时间为2026年2月12日08点30分至2026年2月12日09点30分。 |
| 29.1 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2026年2月12日8点30分（北京时间） 开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 29.3 | 开标程序 |  | 开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，专家评委5人。 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介及期限 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。 |
|  | 中标通知书发出形式 |  | 数据电文 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：中标单价×29990千伏安×2%，取整到千位 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：签订合同前缴纳。 履约保证金退还方式：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，合同约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。 其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 季度款：按巡检维护场站数量及变压器的总容量确定总结算费用，以总结算费用除以巡检维护次数（共四次，不含预防性试验）按季度付款，每次巡检维护结束后，10个工作日内提交书面《季度巡检维护报告》，甲方向乙方支付对应场站总结算费用的20%；（如新增项目因合同时效性未能达到四次巡检维护，按单个场站总结算费用除以四次巡检维护计算每次结算金额，按实际巡检维护次数据实付款） 尾款：年度服务期满，乙方完成全部服务并提交《预防性试验报告》、《年度巡检维护报告》经甲方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余20%费用。 乙方每次申请付款前，需向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后按上述约定付款。 |  |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |  |
| 投诉 |  | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。 |  |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |  |
| 其他 |  | 1.项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。 2.中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 |  |
| 变更招标方式 |  | 按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。 |  |

## 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

合同履行期限：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人联系人及电话: 见投标人须知前附表。

采购代理机构联系人及电话: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目采购预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。

2.2 技术要求：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。

3.标段划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku）登记并进行信息确认提交。

7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标(本项目不采用）

11.1 本项目不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

13.10若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函、支票、汇票、本票的，由招标人予以追缴。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  服务内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.3招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、上传说明

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体内容详见第六章投标文件格式内容。

21.2投标文件的上传

（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标段分别上传到系统中。

（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。

21.3投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。

（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

22.投标报价

22.1本项目投标报价采用单价报价。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3中标综合单价，今后不做任何调整。投标人报价中应充分考虑运输、装卸、安全、技术、服务、保险、税金、验收、风险等及完全达到招标文件要求内容并通过验收合格所需的全部费用。招标单位不再另行支付因养护维修、抢修等情况需增加材料、人员、机械等的任何费用。因材料丢失、被盗等所造成的损失视为中标人巡查不到位，所有损失由中标人负责（不可抗力除外）。

22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其价格即为履行合同的固定价格。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.7投标人的报价（或单价）不得高于本次招标最高限价（或单价），否则将作为无效投标处理。

22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.11项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版和电子版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

25.2电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

27．投标文件的修改与撤回

27.1采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

28.偏离

28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1 开标的时间和地点

29.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2 参与开标的监督部门

29.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

29.3开标程序

开标会议由采购代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标段项目按照标段顺序按以上程序依次开标。

29.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

30.评标委员会

30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

31.评标

31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.4.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.5报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.6评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.7评标报告的签署

31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.8评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.9评标结果公告

招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日。

32.定标

32.1 中标人的确定

32.1.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

32.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

33.开评标异常情况处理

33.1重新招标

项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于三个的；

(2)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(3)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；

(6)因重大变故，采购任务取消的。

33.2变更采购方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第32.1.1条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

依法必须进行招标的项目，除中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

36. 履约担保

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

41. 投诉

41.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）企业资质证书、有效的安全生产许可证 | 检验电子标书 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版） | 格式见附件，检验电子标书 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 （注：技术标采用暗标，无需签字、盖章） |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （5）投标文件份数 | 网上递交的电子投标文件：一份； |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度响应招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 响应招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3．评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信标评分细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 自2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人具有高压设备巡检维护项目业绩的得5分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供业绩合同，若合同反映不出业绩内容的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料。 企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，仅计取一次。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 5分 | 自2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）项目负责人具有高压设备巡检维护项目业绩的得5分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供业绩合同，若合同反映不出业绩内容的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料。 项目负责人以合同中约定姓名为准，且必须以项目负责人身份参与的，其他身份参与的不予认可。 企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，仅计取一次。 |

6.2技术标评审细则（50分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护实施方案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的维护实施方案，包括但不限于日常维护方案（如每日巡检流程、突发故障响应机制、设备外观检查标准等）、月计划维护方案（如月度设备性能检测、线路隐患排查、零部件损耗评估等）、维修方法、安装环境、实施路径的完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 2 | 维护日志与记录 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的维护日志与记录方案，包括但不限于日志记录内容（如维护时间、维护部位、维护人员、维护操作详情等）、记录规范（如填写标准、归档流程、查阅机制等）、记录完整性（如无关键信息缺失、无时间断层）、准确性、可追溯性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 3 | 特殊情况恢复方案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的特殊情况恢复方案，包括但不限于重大活动保障计划（如设施提前检修、人员值守安排等）、防汛抗台预案（如设备防护加固、排水疏导方案等）、雨雪灾害天气应对策略（如除冰除雪措施、设备防冻保护等）、重大节假日保障方案（如高频巡检计划、应急抢修准备等）、方案针对性、与项目实际贴合度、可操作性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 4 | 安全文明 作业方案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的安全文明作业方案，包括但不限于道路作业安全保障措施（如警示标识设置、交通疏导方案等）、人员服装规范（如统一工装标准、安全防护装备要求等）、方案全面性、措施合理性、与项目现场适配性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 5 | 人员管理和培训方 案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的人员管理和培训方案，包括但不限于人员培训计划（如培训周期、培训内容模块等）、培训方式（如线上理论教学、线下实操演练等）、培训目标（如技能达标要求等）、人员行为规范（如作业操作准则、沟通服务规范等）、录用与考核机制（如招聘标准、绩效评估办法等）、淘汰与奖罚制度（如末位淘汰规则、奖惩等级设定等）、方案完整性、针对性、可行性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 - 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。 2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版； 2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内； 2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标； 3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。 4.技术标的每个评分点页数不多于30页（含附图、附表）。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.5分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。 5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。 6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。 |  |  |  |

6.3商务标评审细则（40分）

| 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 商务标 （40分） | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评审基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为40分； 2、其它报价得分=评审基准价/投标报价*40，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 3、本项分值由评审委员会负责组织计算。 |

## 五、推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术及商务三部分得分之和从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按附件1执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收：

(1)未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(4)联合体投标未提交联合体协议的；

(5)被暂停营业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(9)保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

(10)投标人未办理省主体库登记入库手续的；

(11)投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(15)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(17)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 第四章 服务内容及技术要求

- 一、项目概况

为保障滁州工投新能源开发有限公司旗下运营的光伏电站及电动汽车充电站的高压配电设施安全、稳定、高效的运行，现公开招标巡检维护服务单位。服务范围涵盖所有场站内的环网柜、箱变及其内部全部设施，以及高压下火线至环网柜、箱变段的高压配电设施。

- 二、工作内容

1、工作范围：具体以《工程量清单》所列场站及设备为准。

2、巡检维护内容：包括但不限于以下项目的检查、测试、记录与必要维护：

- 检查配电柜及柜上的电气元件名称、标志、编号是否正确，开关柜上的操作把手、按钮按键等。位置是否与实际情况一致，固定是否牢固，操作是否灵活。

配电柜上表示“合闸”、“分闸”的按钮是否牢靠，操作是否灵活。

隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠，有无过热、变色现象。

二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

开关柜上标的操作模拟板与电气设备运行状态是否对应。

仪表或表盘内玻璃是否松动，仪表指示是否正确。

箱变内照明灯具是否完好，亮度是否均匀，观察仪表时有无眩光。

巡视检查中发现的问题要及时处理，并做好记录。

- 三、服务标准与要求

1、定期巡检维护

频率：每季度一次，全年共四次。

内容：包括但不限于——柜内异响（满足《城市区域噪音标准》GB3096-2008）与异味检测；设备积尘清理；电柜温湿度测量；变压器渗油检查与定期加油保养；隔离开关、断路器、熔断器和互感器工作状态；设备外观完整性检查；防小动物设施（如挡板）有效性检查；高低压信号灯状态检查；计量装置铅封完好性检查；电容柜无功补偿器工作状态及电容器外观（鼓胀、漏油）检查；场站积水抽除与周边杂草清除。

费用说明：单次服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由中标单位承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

- 2、年度预防性试验

- 频率：每年一次。

- 内容：包括但不限于——变压器、10kV高压电缆、10kV避雷器、电流/电压互感器、真空断路器（或六氟化硫断路器）的预防性试验；全部配电设备的清扫检查；高低压系统检查；“五防”功能验证；瓷绝缘部件状况检查；连接点腐蚀与过热检查；六氟化硫断路器压力值检查；进线电源及计量系统检查；变压器及接线端异常检查；接地电阻测试。

费用说明：服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由中标单位承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

- 3、应急抢修服务

- 响应：提供7×24小时应急抢修服务。

- 到达时限：接到故障通知后市区范围内1小时、郊区范围内2小时内到达现场，维护人员携带工具抵达现场。

- 修复时限：高压线路（设备）故障，原则上24小时内修复；复杂情况需向招标方报告并获批准。

- 费用说明：每次抢修服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由中标单位承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

- 4、问题报告与方案确认

中标单位须在服务初期及后续巡检中，全面勘查现场，对需更换或整改的设备编制清单及建议方案，提交招标人确认后实施。

- 5、手续办理

涉及高低压用电、停电等手续，中标单位负责办理，办理周期不超过一周。

- 6、关键操作管理

重要设备的维修、更换，须在招标方代表现场监督或书面批准后方可进行，并留存完整的施工过程证明材料。

- 7、质量保证与整改

维护质量须完全符合本文件要求及国家、行业相关标准规范。

若招标方检查或测试发现质量不合格，中标单位须无条件立即整改，并承担由此产生的一切费用。

- 8、资产保全责任

服务期间，中标单位对维护范围内的设备、材料负有保管责任，因维护、巡检不及时或管理不善导致的损坏、丢失，由中标单位承担修复或赔偿责任。

- 9、服务期满交接

若服务期满未续约，中标单位须无条件积极配合与新服务单位的全部交接工作，确保设施设备完好移交，不得以任何理由阻碍或拖延。

- 10、安全生产与法律责任

中标单位必须严格遵守安全生产法律法规及《电力安全工作规程》等标准，落实全部安全措施。

服务期内，中标单位的人员安全有中标单位自行负责，并为本项目的服务人员购买人身保险。

服务期内，因中标单位原因（包括但不限于作业安全、治安、交通、防火、劳资纠纷、违法乱纪等）造成的一切人员伤亡、财产损失或第三方损失，全部法律责任和经济赔偿责任由中标单位独立承担，招标人不承担任何连带责任。

若因巡检维护不及时、不到位引发安全事故或负面曝光，招标方有权委托第三方紧急处理，所产生费用由中标单位承担。

- 11、服务报告与支付

报告要求：每季度提交《季度巡检维护报告》；每年末提交《年度预防性试验报告》、《年度巡检维护报告》。报告需详细记录检查结果、维护数据及改进建议，并由中标单位盖章确认。

支付凭证：经招标人确认的《季度巡检维护报告》、《年度预防性试验报告》、《年度巡检维护报告》是支付相应运维费用的唯一依据。

- 四、技术标准和规范

- 服务工作必须遵循（包括但不限于）以下最新版本的标准和规范：

- DL/T409-2023《电力安全工作规程电力线路部分》

- GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

- GB26860-2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》

- GB26859-2011《电力安全工作规程电力线路部分》

- GB/T29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》

- 五、人员及机械设备要求

- 1、项目团队

- 项目负责人：1名，需具备电力工程师证及有效的“高压电工作业”特种作业操作证（投标时提供人员名单和证书）

- 维护人员：至少2名，均须持有效的“高压电工作业”特种作业操作证。（投标时提供人员名单和证书）

- 以上人员为最低配备标准，如遇特殊情况需要增派人员得，中标人应自行配备相应人员，费用包含在投标报价中，招标人不再另行支付费用。

- 2、机械设备

- 配备数量充足、种类合适的维护、检测及试验设备，以满足维保工作需要。

- 至少提供1辆专用巡查车辆，用于日常维护及应急响应。（投标时无需提供证明材料，中标后进场前按要求配备，否则视为虚假响应）

- 六、报价要求

- 投标报价应为完成本项目所有服务内容按清单计算的固定单价。报价须涵盖人员薪酬、社会保险、工具耗材、维修配件、企业管理、利润、税金、风险及合同明示或暗示的一切费用。合同期内价格不因任何因素调整。

- 七、工程量清单

- 以下工程量仅为当前已运营和预估，具体以服务期内实际工程量为准。

| 序号 | 场站名称 | 场站地址 | 场站规模 | 变压器容量（kVA） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州充电涧北公园电动汽车充电站 | 琅琊区环滁西路92号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 2 | 滁州充电琅琊山管委会电动汽车充电站 | 南谯区西涧中路4306号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 3 | 滁州充电滁州中学明湖校区校园外电动汽车充电站 | 南谯区南谯南路3888号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 4 | 滁州充电金陵苑小区外停车场电动汽车充电站 | 南谯区东坡东路638号 | 箱变1座 | 250 |  |
| 5 | 滁州充电新生路停车场电动汽车充电站 | 金陵路与新生路交口西南侧 | 高压分接箱1座，箱变1座 | 630 |  |
| 6 | 滁州充电龙兴路景观带丰乐大道停车场电动汽车充电站 | 南谯区龙兴路景观带丰乐大道停车场 | 箱变1座 | 500 |  |
| 7 | 滁州充电南小庄公共停车场电动汽车充电站 | 南谯区凤谯路120号 | 箱变1座 | 1000 |  |
| 8 | 滁州充电花博园轻轨站电动汽车充电站 | 南谯区丰乐大道2318号 | 环网柜1座，箱变1座 | 1000 |  |
| 9 | 滁州充电裕安园停车场电动汽车充电站 | 琅琊区卫民路11号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 10 | 滁州充电卫校巷停车场电动汽车充电站 | 琅琊区中都大道12号 | 环网柜1座，箱变2座 | 1600 |  |
| 11 | 滁州充电王桥停车场电动汽车充电站 | 琅琊区丰乐北路129号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 12 | 滁州充电小桥湖停车场电动汽车充电站 | 南谯区清流西路192号 | 环网柜1座，箱变3座 | 2060 |  |
| 13 | 滁州充电扬子宾馆停车场电动汽车充电站 | 琅琊区南谯中路858号 | 环网柜1座，箱变2座 | 1260 |  |
| 14 | 滁州充电农歌会广场停车场光储充示范站电动汽车充电站 | 南谯区龙蟠大道农歌会广场停车场 | 箱变1座 | 1000 |  |
| 15 | 滁州充电佑安公园停车场超充电动汽车充电站 | 南谯区东坡西路220号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 16 | 滁州充电红三环家园停车场超充电动汽车充电站 | 琅琊区清流中路1519号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 17 | 滁州充电永乐北路停车场电动汽车充电站 | 南谯区同乐西路22号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 18 | 滁州充电阳明路停车场电动汽车充电站 | 南谯区金陵北路777号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 19 | 滁州充电二纺机停车场电动汽车充电站 | 琅琊区明光西路151号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 20 | 滁州充电老二院停车场电动汽车充电站 | 琅琊区西大街80号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 21 | 滁州充电育新西路停车场电动汽车充电站 | 琅琊区丰乐大道53号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 22 | 滁州充电八中南侧停车场电动汽车充电站 | 南谯区南谯中路1719号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 23 | 滁州充电凤凰路停车场电动汽车充电站 | 琅琊区凤西路20号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 24 | 滁州充电凤凰菜市场停车场电动汽车充电站 | 琅琊区中都大道426号 | 箱变1座 | 630 |  |
| 25 | 滁州充电人民西路停车场电动汽车充电站 | 南谯区敬梓西路151号 | 箱变1座 | 500 |  |
| 26 | 滁州充电来安路停车场超充电动汽车充电站 | 来安路地面停车场 | 箱变1座 | 800 |  |
| 27 | 鑫矿野光伏升压变 | 南谯区段岗路69号 | 一二次仓1座，箱变2座，SVG 1座 | 2850 |  |
| 28 | 2026年拟新建项目 | / | / | 8000 |  |
| 合计 |  |  |  | 29990 |  |

- 八、特别说明

1、责任划分：因中标单位未及时处理故障问题或操作不当导致事故的，由中标单位承担全部安全责任及经济损失。

- 九、具体要求

提供“季度巡检+预防性试验+故障应急响应”全流程服务，具体内容如下：

1、季度巡检服务

按照《箱式变电站（箱变）运行检查与维护规范》执行，每季度开展1次全面巡检，单次服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由乙方承担。超出人民币 2000元，设备更换的，主要材料及设备由招标人提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

内容包括但不限于：（后期可根据项目实际需要情况进行增加完善）

常规维护

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体外形 | 目测 | 箱变/环网柜外观：柜体无锈蚀变形、密封良好、门锁完好，基础无沉降开裂 | 季度/次 |
| 清洁除尘 | 目测 | 高压舱、低压舱柜体表面灰尘擦拭，变压器舱吸尘器除尘 | 半年度/次 |
| 润滑与紧固 | 目测 | 对开关操作机构涂抹通用锂基润滑脂；复紧所有端子排螺栓 | 半年度/次 |
| 电站周围杂草清除 | 目测 | 杂草清除 | 季度/次 |

变压器本体检查

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与渗漏 | 目视检查、红外测温 | 无变形、锈蚀；油位正常（油枕上下限之间）；无渗漏油、放电痕迹 | 季度/次 |
| 温度与振动 | 红外测温仪、振动仪 | 顶层油温≤85℃；振动值≤4.5mm/s | 季度/次 |
| 套管与散热装置 | 目视、红外测温 | 套管无裂纹；散热风扇运行正常，无堵塞；避雷器无破损、放电痕迹； | 季度/次 |
| 安全附件 | 目视 | 压力释放无喷油痕迹，瓦斯继电器无气体积聚，铭牌参数清晰完整 | 季度/次 |

高压侧设备巡检（10kV/35kV）

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压负荷开关/断路器 | 操作机构测试、目视检查 | 分合指示正确；触头无烧蚀；操作灵活无卡涩；气压表显示在正常范围 | 季度/次 |
| 避雷器 | 泄漏电流测试仪 | 泄漏电流≤50μA；接地电阻≤4Ω | 季度/次 |
| 高压电缆 | 红外测温、外观检查 | 表皮无破损；接头温度≤70℃ | 季度/次 |

低压侧设备巡检（0.4kV）

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压断路器 | 触头温度测试、机械特性测试 | 触头温度≤70℃；分合闸时间符合厂家参数 | 季度/次 |
| 母线排与电缆 | 红外测温、力矩扳手检查 | 母线温度≤70℃；螺栓紧固力矩符合标准 | 季度/次 |
| 电容器补偿装置 | 红外测温、外观检查 | 电容值偏差≤±5%；无鼓包、渗油 | 季度/次 |

一二次设备巡检

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次回路接线 | 导通测试、端子排检查 | 无松动、氧化；标识清晰 | 季度/次 |
| 继电保护装置 | 定值核对、功能测试 | 定值与调度一致；保护动作逻辑正确 | 季度/次 |
| 监控系统 | 数据对比、通信测试 | 电压/电流数据误差≤1%；通信无中断 | 季度/次 |

注：以上标准需满足国家、行业发布的现行规范及技术规程。

2、预防性试验服务

按照《箱式变电站（箱变）运行检查与维护规范》执行，每年开展1次预防性试验，服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由中标单位承担。超出人民币 2000元，设备更换的，主要材料及设备由招标人提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

内容包括但不限于：

| 实验类别 | 试验项目 | 试验方法 | 标准要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 绕组绝缘电阻 | 2500V兆欧表测量 | 高压-低压≥300MΩ | 年度/次 |
|  | 绕组直流电阻 | 直流电阻测试仪 | 直流电阻测试仪 相间偏差≤2% |  |
|  | 变比测试 | 变比组别测试仪 | 误差≤±0.5% |  |
| 高压设备 | 避雷器直流参考电压试验 | 直流高压发生器 | U1mA≥1.15倍额定电压 | 年度/次 |
| 低压设备 | 电容器容量测试 | 电容表 | 偏差≤±5% | 年度/次 |
| 高压电缆 | 绝缘电阻检查 | 2500V兆欧表测量 | 绝缘电阻≥100MΩ | 年度/次 |
| 低压电缆 | 绝缘电阻检查 | 500V 兆欧表测量 | 绝缘电阻≥0.5MΩ | 年度/次 |
| 接地电阻 | 箱变接地电阻 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻≤4Ω | 年度/次 |

- 注：以上标准需满足国家、行业发布的现行规范及技术规程。

3、故障应急响应

巡检或运行中发现故障，中标单位在接到招标人通知后，市区范围内1小时、郊区范围内2小时内到达现场，8小时内完成一般故障修复；重大故障需出具书面解决方案，并同步启动应急保障措施。单次服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由中标单位承担。超出人民币 2000元，设备更换的，主要材料及设备由招标人提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

第五章  合同条款及格式

## 第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

鉴于甲方               （招标人）拥有高压环网柜及高压箱变设备需专业巡检维护、预防性试验及故障应急处理服务保障安全运行；乙方                     （中标人）具备相应资质、技术团队及服务能力。依据《中华人民共和国民法典》及电力行业相关法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2服务标的与范围

1.2.1 服务对象

甲方所有的位于滁州区域内的“滁州充电”汽车充电场站及光伏高压并网升压电站具体设备清单详见本招标文件《服务设备明细清单》，清单内容包括场站名称、场站地址、场站规模等关键信息。

1.2.2 服务内容

乙方为上述设备提供“季度巡检+预防性试验+故障应急响应”全流程服务，具体内容如下：

1.2.2.1季度巡检服务

按照《箱式变电站（箱变）运行检查与维护规范》执行，每季度开展1次全面巡检，单次服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由乙方承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

内容包括但不限于：

常规维护

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体外形 | 目测 | 箱变/环网柜外观：柜体无锈蚀变形、密封良好、门锁完好，基础无沉降开裂 | 季度/次 |
| 清洁除尘 | 目测 | 高压舱、低压舱柜体表面灰尘擦拭，变压器舱吸尘器除尘 | 半年度/次 |
| 润滑与紧固 | 目测 | 对开关操作机构涂抹通用锂基润滑脂；复紧所有端子排螺栓 | 半年度/次 |
| 电站周围杂草清除 | 目测 | 杂草清除 | 季度/次 |

变压器本体检查

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与渗漏 | 目视检查、红外测温 | 无变形、锈蚀；油位正常（油枕上下限之间）；无渗漏油、放电痕迹 | 季度/次 |
| 温度与振动 | 红外测温仪、振动仪 | 顶层油温≤85℃；振动值≤4.5mm/s | 季度/次 |
| 套管与散热装置 | 目视、红外测温 | 套管无裂纹；散热风扇运行正常，无堵塞；避雷器无破损、放电痕迹； | 季度/次 |
| 安全附件 | 目视 | 压力释放无喷油痕迹，瓦斯继电器无气体积聚，铭牌参数清晰完整 | 季度/次 |

高压侧设备巡检（10kV/35kV）

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压负荷开关/断路器 | 操作机构测试、目视检查 | 分合指示正确；触头无烧蚀；操作灵活无卡涩；气压表显示在正常范围 | 季度/次 |
| 避雷器 | 泄漏电流测试仪 | 泄漏电流≤50μA；接地电阻≤4Ω | 季度/次 |
| 高压电缆 | 红外测温、外观检查 | 表皮无破损；接头温度≤70℃ | 季度/次 |

低压侧设备巡检（0.4kV）

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压断路器 | 触头温度测试、机械特性测试 | 触头温度≤70℃；分合闸时间符合厂家参数 | 季度/次 |
| 母线排与电缆 | 红外测温、力矩扳手检查 | 母线温度≤70℃；螺栓紧固力矩符合标准 | 季度/次 |
| 电容器补偿装置 | 红外测温、外观检查 | 电容值偏差≤±5%；无鼓包、渗油 | 季度/次 |

一二次设备巡检

| 检查项目 | 检查方法 | 标准 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次回路接线 | 导通测试、端子排检查 | 无松动、氧化；标识清晰 | 季度/次 |
| 继电保护装置 | 定值核对、功能测试 | 定值与调度一致；保护动作逻辑正确 | 季度/次 |
| 监控系统 | 数据对比、通信测试 | 电压/电流数据误差≤1%；通信无中断 | 季度/次 |

- 注：以上标准需满足国家、行业发布的现行规范及技术规程。

1.2.2.2预防性试验服务

按照《箱式变电站（箱变）运行检查与维护规范》执行，每年开展1次预防性试验，服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由乙方承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

内容包括但不限于：

| 实验类别 | 试验项目 | 试验方法 | 标准要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 绕组绝缘电阻 | 2500V兆欧表测量 | 高压-低压≥300MΩ | 年度/次 |
|  | 绕组直流电阻 | 直流电阻测试仪 | 直流电阻测试仪 相间偏差≤2% |  |
|  | 变比测试 | 变比组别测试仪 | 误差≤±0.5% |  |
| 高压设备 | 避雷器直流参考电压试验 | 直流高压发生器 | U1mA≥1.15倍额定电压 | 年度/次 |
| 低压设备 | 电容器容量测试 | 电容表 | 偏差≤±5% | 年度/次 |
| 高压电缆 | 绝缘电阻检查 | 2500V兆欧表测量 | 绝缘电阻≥100MΩ | 年度/次 |
| 低压电缆 | 绝缘电阻检查 | 500V 兆欧表测量 | 绝缘电阻≥0.5MΩ | 年度/次 |
| 接地电阻 | 箱变接地电阻 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻≤4Ω | 年度/次 |

- 注：以上标准需满足国家、行业发布的现行规范及技术规程。

1.2.2.3故障应急响应

巡检或运行中发现故障，乙方在接到甲方通知后，市区范围内1小时、郊区范围内2小时内到达现场，8小时内完成一般故障修复；重大故障需出具书面解决方案，并同步启动应急保障措施。单次服务中，若仅涉及人工、普通工具及低值耗材，且总费用在人民币2000元（含）以下，由乙方承担。超出人民币2000元，设备更换的，主要材料及设备由甲方提供。本项目所有人工服务费用含在综合报价中。

1.2.2.4报告提交

每次巡检后10个工作日内提交《巡检维护报告》，预防性试验完成后15个工作日内提交《预防性试验报告》、《年度巡检维护报告》，内容需包含设备运行状况、隐患分析、维护建议及检测数据，报告需乙方盖章确认并交于甲方留存。

### 1.3服务期限

本合同服务期限自[    年   月   日]起至[     年   月   日]止，有效期1年。

### 1.4服务费用及支付方式

1.4.1 服务费用

本合同项下年度服务总费用为人民币（含税）大写：            元（小写（含税）：               ）合同中标单价人民币（含税）大写       元/千伏安/年，（小写（含税）：          元/千伏安/年），此为固定总价，包含人工、设备、检测、耗材、税费等全部费用，除甲方要求增加服务内容外，甲方无需支付其他费用。

1.4.2支付方式

季度款：按巡检维护场站数量及变压器的总容量确定总结算费用，以总结算费用除以巡检维护次数（共四次，不含预防性试验）按季度付款，每次巡检维护结束后，10个工作日内提交书面《季度巡检维护报告》，甲方向乙方支付对应场站总结算费用的20%；（如新增项目因合同时效性未能达到四次巡检维护，按单个场站总结算费用除以四次巡检维护计算每季度款结算金额，按实际巡检维护次数据实付款）

尾款：年度服务期满，乙方完成全部服务并提交《预防性试验报告》、《年度巡检维护报告》经甲方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余20%费用。

乙方每次申请付款前，需向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后按上述约定付款。

乙方收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

### 1.5双方权利与义务

1.5.1 甲方权利义务

权利：对乙方服务质量、人员资质进行监督，提出整改要求；服务不达标时，有权暂缓付款或追究违约责任；对乙方作业过程中的安全操作进行全程监督，发现违章作业有权立即叫停并要求整改，同时记录相关情况作为履约评价依据。

义务：向乙方提供设备出厂资料、运行记录、设备潜在安全风险点说明等相关文件；为乙方作业提供场地通行、停电协调、安全警示设置等必要协助，提前24小时通知相关场站配合工作并清空作业区域无关人员；按合同约定支付服务费用；定期组织双方安全沟通会议，及时传达最新安全管理规定及现场安全注意事项。

1.5.2乙方权利义务

权利：按合同约定收取服务费用；发现设备重大隐患时，有权要求甲方及时整改并书面告知风险后果，甲方拒不配合导致损失的，乙方不承担责任；作业过程中因甲方原因（如未及时停电、无关人员闯入作业区）导致安全风险的，有权暂停作业并要求甲方消除风险。

义务：严格遵守国家电力安全法规，指派具备特种作业资格且经已方安全培训合格的人员开展服务，为作业人员购买相应保险（服务期间乙方人员的人身安全由乙方承担），作业前向甲方提交人员资质证明及作业安全方案；作业时必须佩戴齐全安全防护装备，设置规范安全警示标识，配备应急救援器材并明确现场应急负责人；作业前对设备及周边环境进行安全风险辨识，发现新的安全隐患立即告知甲方；作业过程中发生安全事故，需第一时间启动应急处置预案，1小时内书面通知甲方事故情况，配合甲方及相关部门调查处理，并承担事故造成的全部人身伤亡、财产损失及行政处罚责任；禁止擅自变更作业范围或违规操作，未经甲方书面同意不得将服务涉及的安全责任转移给第三方。

### 1.6验收标准与方式

1.6.1 验收依据：本合同约定的服务内容、DL/T409-2023《电力安全工作规程电力线路部分》、GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB26860-2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、GB26859-2011《电力安全工作规程电力线路部分》、GB/T29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》及行业通行标准。

1.6.2 季度验收：甲方对乙方每次巡检维护记录进行签字确认，对不合格项提出书面整改意见，乙方需在5个工作日内完成整改并复核。

1.6.3年度验收：甲方组织相关部门对《预防性试验报告》及《年度巡检维护报告》设备运行状况进行验收，验收合格出具《验收确认书》；若存在问题，乙方需在10个工作日内完成整改并重新验收。

### 1.7违约责任

1.7.1 甲方违约

甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，按未支付金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停服务，由此造成的损失由甲方承担。

1.7.2乙方违约

1.7.2.1乙方未按要求按时提交《巡检维护报告》或《年度预防性试验报告》的，每延迟一日，支付违约金人民币1000元。

1.7.2.2单次服务质量不达标且逾期未整改的，甲方有权扣除对应单次服务费用的20%-50%；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方返还已收费用并按总费用的20%支付违约金。

1.7.2.3乙方擅自转包服务或泄露甲方秘密的，甲方有权解除合同，乙方按总费用的30%支付违约金并赔偿损失。

1.7.3专项违约责任

1.7.3.1 应急抢修响应违约：乙方未在接到甲方故障通知后市区范围内1小时、郊区范围内2小时内到达现场，8小时内完成一般故障修复；每发生一次，支付违约金人民币2000元；无故未抵达现场的，每发生一次，支付违约金人民币5000元，因乙方原因导致故障未及时修复造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任。

1.7.3.2 故障修复超时违约：高压线路（设备）故障，无正当理由超过24小时未修复的，每延迟一日，支付违约金人民币3000元，直至故障修复完毕。

1.7.4 人员与设备配备违约：

1.7.4.1乙方擅自更换未经甲方书面认可的项目负责人或关键维护人员的，每发生一次，支付违约金人民币5000元。

1.7.4.2乙方配备的维护人员数量或资质不满足招标文件要求的，每缺一人或每有一人不符合要求，支付违约金人民币5000元，并应立即整改。

1.7.4.3乙方未按承诺配备专用巡查车辆的，支付违约金人民币10000元，并应立即配备。

1.7.5 服务质量问题违约：因乙方维护不当、巡检不力，直接导致设备停运、充电站中断服务或发生安全生产事件的，每次支付违约金人民币10000元至50000元，具体金额由甲方根据事件严重程度确定。同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部经济损失。

- 1.7.6 责任累加：本条约定的违约金与合同1.7.2条约定的违约金可以累加适用。乙方承担的违约金总额不以合同总价为上限，特别是当其违约行为给甲方造成的损失超过合同总价时，乙方仍应予以赔偿。

### 1.8转包和分包

- 中标人不得转让合同和分包项目，若违反本规定，业主有权终止本合同。

### 1.9风险

- 自合同开始之日起直到合同截止之日止，中标人人员伤亡以及对财产（包括工程本身、设备、材料和施工机械等）的损失或损坏，均由中标人承担风险，招标人不再另行计量支付。

### 1.10税费

- 国家根据现行税法对中标人需执行合同的一切税费由承包人负担。

### 1.11不可抗力

- 1.11.1如在合同履行期间受到不可抗力的影响导致不能按合同履行的，中标人和招标人均不须承担责任。不可抗力是指双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。由于乙方雇用的人员的罢工、怠工、骚乱或事故不属不可抗力。

- 1.11.2通知：若任何时间发生不可抗力，受不可抗力影响的一方应尽快将该等事件通知另外一方，并提供相关的权威机构出具的有效的证明文件，证明该等事件确曾发生。受不可抗力影响的一方须对如何减低此不可抗力事件的影响提出建议，连同通知一并递交另外一方。

- 1.11.3乙方及业主应就该等事件进行友好协商，以促使项目尽快恢复正常营运，并减少任何因而产生的开支。

- 1.11.4乙方须尽最大努力克服该等事件的影响，并及时采取有效的措施减少该等事件造成的损失进一步扩大。

### 1.12合同生效及终止

- 1.12.1本合同在双方签字后成立，并在乙方提交履约保证金给招标人，并经招标人确认后生效。

- 1.12.2本合同因下列情况终止：

- 合同期满；

- 乙方出现资不抵债或无力履行合同或进入破产程序的情况，甲方有权通知乙方提前终止本合同。

- 合同期间乙方无故并蓄意放弃巡检维护服务的义务，甲方有权通知乙方提前终止本合同。

- 乙方出现违约情况，经甲方发出书面警告或限期改正通知后十四天内没有采取有效的补救措施，或者采取的补救措施不能消除该违约情况，甲方有权通知乙方提前终止本合同。

- 如果由中标人违约或疏忽行为所导致停工，未能进行正常的巡检维护服务工作，造成停工时间持续超过一个月，业主有权终止本合同。

- 业主与乙方协议一致提前终止；

- 乙方因违法经营被吊销《公司法人营业执照》，而乙方因此提起诉讼，最终未能决定予以撤销吊销决定的；

- 在合同期间，因发生不可抗力或者其他非乙方可以控制的事件，致使乙方无法继续经营时，乙方可以在不可抗力或不可控制事件发生后60天内与业主进行协商，经业主同意可提前终止。

- 本合同规定的提前终止的情况发生。

- （1）终止通知：提前终止时，一方应向另一方发出终止通知，说明终止合同的原因，如果因一方违约提前终止的，应说明违约的事件。

- （2）终止后果：本合同终止时乙方应自终止通知注明的日期开始向招标人办理移交手续。

- （3）本合同关于违约索赔和争议解决的条款，不因合同的终止而失去效力。

- （4）义务不可免除：从本合同终止至乙方办理完移交手续并且质保期届满时止，乙方基于本合同项下的义务和责任不可免除。业主也应继续向乙方支付欠付的款项。因乙方违约造成本合同终止的，乙方应承担违约责任。

### 1.13合同的变更

- 本合同可由双方协商随时作出补充或修改，双方就有关补充或修改内容须达成书面协议并由双方签署方具法律效力。任何修改和补充的内容或协议均构成本合同的一部分。

### 1.14争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1.14.1将争议提交  滁州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.14.2向 甲方（招标人）所在地 人民法院起诉。

### 1.15合同签订地点

本合同在安徽省  滁州市  签订。

### 1.16 履约保证金

1.16.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

1.16.2履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

1.16.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 1.17其他条款

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）企业资质证书；

（4）企业安全生产许可证；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）；

（6）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）

（7）《服务内容及技术要求》要求的人员相关证明材料；

（8）招标文件中要求的资信标评审及其他支持资料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

年    月    日

附件2

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

或（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3

服务承诺书

致：           （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

【该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则对应评分点作零分处理。】

目   录

- （1）维护实施方案（格式自拟）；

- （2）维护日志与记录（格式自拟）；

- （3）特殊情况恢复方案（格式自拟）；

- （4）安全文明作业方案（格式自拟）；

- （5）人员管理和培训方案（格式自拟）；

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价\合同履行期限 | 投标报价 ：（大写）： 元/千伏安/年（含税）。 (小写) ： 元/千伏安/年（含税）。 合同履行期限：服务期一年。 |

法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：

日  期：      年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“            （项目编号）”项目的服务，投标报价为（大写）            元/千伏安/年（含税）； （小写）          元/千伏安/年（含税）。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人名称：                        （盖单位章）

投标人法定代表人：                      （签章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

系统生成报价与本投标函不一致的，以本投标函报价为准。

附件3

投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

# 附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州工投新能源开发有限公司2026年在营光伏电站及汽车充电站高压设备巡检维护项目（二次） 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州工投新能源开发有限公司 委托代理人：蔡工 联系电话：0550-3018125 （盖单位章） 2026年1月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：关勤勤 电 话：0550-3519590、18909605753 （盖单位章） 2026年1月