安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目

竞争性磋商文件

项目编号：czsjcg202310-045

采    购   人：         安徽省滁州中学         （盖单位章）

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2023年10月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章  磋商和评审办法	26

第四章  采购需求	39

第五章  合同条款及格式	39

第六章  响应文件格式	81

第七章  采购人、代理机构对本竞争性磋商采购文件的确认	104

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目采购项目的潜在供应商应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取采购文件，并于2023年11月1日8点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：czsjcg202310-045

项目名称：安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目

项目采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：约200万元

最高限价：2000000元，响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。

采购需求：滁州中学校史馆，地点位于新校区科艺楼二楼，目前为四间独立的教室（图纸中三层平面图的书法教室），面积约400平方米，主要内容为展厅地面、墙面、顶面、展墙、布展等设计施工一体化。服务内容为展厅的设计、施工及多媒体展项硬件设备采购安装、软件内容的收集整理制作、影视片创作，包括但不限于创意策划、深化方案设计、展陈文案编制、施工图纸设计、展厅装饰装修施工及照明强电安装、多媒体展项设计与实施、讲解员的培训及后期运行维护等。

合同履行期限：合同签订之日起，按采购人要求开始实施，90个日历天内施工、采购、安装、调试完毕，确保项目验收合格、交付使用。

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.本项目的特定资格要求：

①供应商须同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和工程设计综合甲级资质【或建筑行业乙级及以上工程设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上工程设计资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质）】；

②拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书；

③拟委任设计负责人须具备装饰设计或建筑工程类专业的中级及以上工程师职称；

4.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

- 三、获取采购文件

时间：2023年10月20日至2023年11月1日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

- 四、响应文件提交

截止时间：2023年11月1日8点00分（北京时间）

地点：滁州市公共资源交易中心 (滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)

- 五、开启

时间：2023年11月1日8点00分（北京时间）

地点：滁州市公共资源交易中心 (滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

- 八、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的供应商参加，未登记的供应商请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：1.安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；2. CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；3.市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：400-998-0000（8：00-21：00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法参加本项目的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、响应文件制作等相关操作。

2.请供应商登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面（远程解密)方式，开启时供应商无须至现场进行解密，采取远程解密方式解密响应文件，解密方式为：供应商在开启时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https：//ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开启并按系统提示进行相应的供应商解密等事项，无需到现场。采用本方式可以观看开启现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。

4.供应商接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

- 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：安徽省滁州中学

地 址：滁州市南谯区同乐西路99号

联系方式：0550-3305058

2.采购代理机构信息

名 称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系方式：0550-3519517、18005500950

3.项目联系方式

项目联系人：魏义松、胡国庆

电　话：0550-3305058、0550-3519517

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名称：安徽省滁州中学 地址：滁州市南谯区同乐西路99号 联系人：魏义松 联系方式：0550-3305058 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：胡国庆 联系电话：0550-3519517、18005500950 |
| 3 | 项目名称 |  | 安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目 |
| 4 | 建设地点 |  | 滁州市 |
| 5 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：财政资金 ；比例：100% |
| 6 | 采购需求（内容） |  | 项目地点位于新校区科艺楼二楼，目前为四间独立的教室（图纸中三层平面图的书法教室），面积约400平方米，主要内容为展厅地面、墙面、顶面、展墙、布展等设计施工一体化。服务内容为展厅的设计、施工及多媒体展项硬件设备采购安装、软件内容的收集整理制作、影视片创作，包括但不限于创意策划、深化方案设计、展陈文案编制、施工图纸设计、展厅装饰装修施工及照明强电安装、多媒体展项设计与实施。 |
| 7 | 标包划分 |  | 本项目划分为 1 个标包。 |
| 8 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 9 | 工期 |  | 计划工期：不高于 90 个日历天。 计划开工日期：双方签订合同时明确； 计划竣工日期：双方签订合同时明确。 供应商自报的承诺工期为考核标准，工期每推迟一天，处以5000元/天违约金。工期提前不奖励。 |
| 10 | 质量要求 |  | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 11 | 供应商资质条件、能力和信誉 |  | 详见竞争性磋商公告 |
|  | 采购文件发布时间 |  | 详见竞争性磋商公告 |
| 12 | 踏勘现场 |  | ☑不组织，供应商自行组织踏勘现场； □组织 |
| 13 | 响应预备会 |  | ☑不召开； □召开 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间及方式 |  | 供应商自行勘察现场，如供应商对采购文件有疑问，可以于采购文件公告期限届满之日起7个工作日内在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 15 | 采购人澄清的时间及方式 |  | 收到在线质疑后7个工作日内在线作出答复并以更正公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）“采购更正公告”栏目予以公告。 |
| 16 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 17 | 构成采购文件的其他材料 |  | 本项目工程量清单及澄清答疑文件。 |
| 18 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间及方式 |  | 同本表第13条 |
| 19 | 最高限价 |  | 本项目设置总报价最高限价：2000000.00元。响应报价高于最高限价的，其响应文件按无效响应处理。 |
| 20 | 响应有效期 |  | 响应有效期为 90日历天（从截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 21 | 磋商保证金 |  | 不收取 |
| 22 | 签字或盖章要求 |  | 电子响应文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），采购文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。否则经磋商小组一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效响应处理。 |
| 23 | 响应文件份数 |  | 加密电子响应文件应在首次提交响应文件截止时间前通过交易中心电子交易系统上传； （供应商成交后须递交与网上电子响应文件完全一致的纸质版响应文件，并按要求加盖公章；份数：正本 1 份，副本 3 份；成交单位领取成交通知书时，一并递交给代理机构）。 |
| 24 | 提交首次响应文件截止时间 |  | 网上递交首次响应文件截止时间：2023年11月1日08点00分（北京时间） 注：以供应商在开启截止时间前网上递交的电子响应文件为准，逾期提交的，响应文件将被拒绝。 1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 2.解密时间为2023年11月1日08点00分至2023年11月1日09点00分。 |
| 25 | 是否退还响应文件 |  | 否 |
| 26 | 开启时间及地点 |  | 时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼) |
| 27 | 开启程序 |  | 开启顺序：解密电子响应文件后，由磋商小组评审。 |
| 28 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：由采购人依法组建； 评审专家确定方式：由采购人在开启前从省综合评标专家库随机抽取。 |
| 29 | 是否授权磋商小组确定成交候选供应商 |  | 是，推荐的成交候选供应商数：3名，并标明排序。 |
| 30 | 成交结果公告媒介 |  | 滁州市公共资源交易中心网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网 |
| 31 | 成交通知书 |  | 成交通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后方可发出。 |
| 32 | 成交通知书发放 |  | 数据电文 |
| 33 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：□收取，☑不收取 成交人在政府采购活动中违反政府采购相关规定或磋商文件要求，给采购人、代理机构造成损失的，利益受损方可向成交人主张赔偿责任，同时成交人的失信行为将被纳入诚信记录。 |
| 采购文件获取方式和时间 |  |  | 采购文件获取方式：网上下载； 获取时间：采购文件发布至首次提交响应文件截止时间。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 是，具体要求：按采购文件规定。 |  |
| 采购代理服务费及专家评审费 |  | 代理服务费：8500元（不含专家评审费），专家评审费具体以实际发生费用为准； 代理服务费支付主体：成交供应商，由成交供应商在领取成交通知书时，一次性支付给代理公司。 2、专家评审费支付标准：按照《滁州市评标专家评标评审劳务费标准》（滁公管〔2017〕34号）计算，以实际发生为准。 支专家评审费付主体：采购人。 |  |
| 需说明 事项 |  | 1、本采购文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本采购文件的响应。 2、本项目采购公告与本采购文件不一致之处，以本采购文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，采购人依法处理。 |  |
| 付款方式、时间、条件 |  | 合同签订后支付合同价的40%预付款（预付款支付前，成交人须提供同等金额的见索即付保函），项目全部完成并由采购人验收合格后，一次性付清结算价款； （注：成交单位须及时提供请款资料，因财政资金申请需要时间，如成交单位拒不配合，由此带来的损失均由成交单位承担。） |  |
| 评审过程中的澄清、说明或补正 |  | （1）磋商小组通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收磋商小组可能发出的询标函。 （2）因供应商未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按磋商小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，磋商小组可按对供应商不利的解释进行判定。 |  |
| 其他 |  | 1、供应商对所提交的供应商或拟派项目经理业绩、供应商资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。 2、成交（中标）人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对成交（中标）人进行处理，追究相关责任： ①采购文件载明在规定期限内成交（中标）人应领取《成交通知书》，若成交（中标）人未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； ②成交（中标）人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同， 若成交（中标）人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； ③合同签订后，成交（中标）人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒； ④成交（中标）人成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，成交无效，并做好项目后续工作； ⑤成交（中标）人在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人有权解除合同。 |  |
| 友情提醒 |  | 电子加密响应文件上传到系统后，需要供应商和代理公司到提交响应文件截止时间后共同解锁，不存在商务报价等响应信息通过系统泄密的风险；提交响应文件截止时间前，已上传的响应文件也可以撤回修改。集中到截止时间前上传电子加密响应文件，可能出现由于供应商制作电子响应文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失选取机会，请各供应商提前制作、上传电子加密响应文件，否则由于无法及时上传电子加密响应文件而废标或无效响应的情况，责任自负！ |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见“第一章采购公告”。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 3.成交供应商成交后不允许分包。 |  |

- 二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

服务期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见第四章《采购需求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定单价  。

6.磋商办法：

6.1本次竞争性磋商采用  综合评分法 （详见第三章磋商办法）

7.供应商资格：

7.1参与采购活动的供应商必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，供应商参加本项目磋商，需在滁州市公共资源交易中心信息库中注册并且审核通过，未入库的供应商请及时办理入库手续（办理注册备案请登录滁州市公共资源交易网--企业备案—投标企业入库须知查询）。

7.4供应商必须确保自己在企业信息备案库中的信息真实、准确，并保证响应文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，供应商因此蒙受损失，采购人概不负责。

8. 磋商费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 磋商预备会（本项目不召开磋商预备会，故本条款不采用）

10.1本项目不召开磋商预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11.联合体：详见供应商须知前附表。

12.代理服务费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦报名且下载了本采购文件并参加响应，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按采购文件的要求编制响应文件。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足采购文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于供应商选择响应产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但响应产品的技术参数，要最大限度满足采购文件提供的详细参数。（本条不采用）

13.4所有供应商的磋商保证金都应在响应文件规定的磋商保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。（本条不采用）

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

13.6供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡供应商在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

14. 政府采购政策性要求。本项目执行政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。具体详见磋商办法中相关内容。

- （二）采购文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商和评审办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购人、代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为采购文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提交疑问内容，要求采购人对采购文件予以澄清。

16.4采购文件的澄清将按供应商须知前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，采购人在规定的提交首次响应文件截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）“答疑澄清文件领取”栏目予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 采购文件的解释

本采购文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。磋商小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，磋商小组推荐的成交候选供应商方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（本项目不需要提供样品，故本条款不采用。）

- （三）响应文件的编制

20. 响应文件的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除采购文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 响应文件的组成、上传及其光盘刻录说明

21.1响应文件由响应文件一（资信证明响应文件）、响应文件二（技术响应文件）、响应文件三（商务响应文件）三部分组成。具体内容详见第六章响应文件格式内容。

21.2响应文件的上传及其刻录说明

（1）供应商在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA锁登录下载采购文件(.czzf格式)后，在下载“响应文件制作工具”安装后，在线制作响应文件，制作好的响应文件格式有2种:第一种.cztf格式加密响应文件；第二种.ncztf格式是非加密响应文件。请供应商将第一种响应文件通过系统“上传响应文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段采购文件分别生成对应的响应文件，通过系统“上传响应文件”按标段分别上传到系统中。

（3）请供应商通过系统下载“响应文件制作工具”制作响应文件，并利用CA锁进行上传响应文件，上传已加密的响应文件，务必通过此方式上传响应文件。

（4）供应商在响应文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话： 0550-3801701。

（5）如果因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

21.3响应文件的编制

（1）响应文件应按第六章“响应文件格式”文本进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）本次磋商响应不需要提供纸质响应文件，供应商应按照电子招标投标的要求，在供应商的电子系统中制作、签章、上传加密的电子响应文件。

（3）网上递交的电子响应文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子响应文件应按采购文件规定的格式由供应商的法定代表人和供应商分别签章。

22. 响应报价

22.1响应报价的单价和总价（含最后报价，下同）全部采用人民币表示。

22.2响应报价一览表上应清楚地标明供应商拟提供货物或服务的总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价（二次报价/最终报价除外）。

22.4供应商应按“采购需求”所列逐项进行单价报价，并最终按总量乘以单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。报价包括但不限于完成采购文件及合同条款内容所需的设计及服务费、人工费、材料费（含主材及辅材）、施工机械费（含进退场费用）、安装费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、保险费、施工环保费、安全生产费、竣工文件费、税金、风险费用、招标代理费、国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用。结算时，综合单价不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

22.5响应报价的价格是项目全部完成的交付价格，其各项单价即为履行合同的固定单价。

22.6服务要求中规定的调试和培训费用应包括在响应价格中。响应报价为含税价，采购人不再为此次采购支付任何费用。

22.7供应商的报价不得高于本次最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.9磋商报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.10磋商报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.11本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由磋商小组通过评标系统以询标方式，向响应文件评审有效的各供应商进行询标，各供应商应在评标系统询标规定的时间内，通过“评标澄清回复”进行二次报价。各供应商应及时查看系统质询问题并及时进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在系统询标规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。二次报价（最后报价）不得高于最高限价，否则取消其磋商资格。望各供应商务必全程在线，及时进行回复，否则，因此给其造成相关后果，自行承担。采用单价合同的项目，最后报价的各项单价结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

23. 响应有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为60天。

23.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

24. 磋商保证金

24.1本项目不要求供应商提交磋商保证金。

- （四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件数量：加密电子响应文件应在提交首次响应文件截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。（供应商成交后须递交与网上电子响应文件完全一致的纸质版响应文件，并按要求加盖公章；份数：正本 1 份，副本 3 份；成交供应商领取成交通知书时，一并递交给采购代理机构）

25.2  电子响应文件须按格式文件要求签字或盖章（或电子签章），采购文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。否则经磋商小组一致认定且经过公共资源交易监管部门批准后, 按照无效响应处理。

26. 响应文件的提交。

26.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

未在提交首次响应文件截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子响应文件的，网上开标系统不予接收，响应将被拒绝。

- 响应文件的解密

27.1所有供应商应在规定时间里完成响应文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准）。

28．响应文件的撤回

28.1采用网上招投标的，在规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以自行从网上招投标系统撤回已递交的响应文件，并可修改后重新上传，响应文件开启时以提交首次响应文件截止时间前供应商最终上传的响应文件为准。

- （五）磋商、评审和成交

29. 磋商

29.1  开启的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交响应文件的截止时间和地点磋商。

29.2  参与磋商的监督部门

29.2.1采购人可以邀请相关监管部门参加。

29.3开启程序

磋商会议由代理机构或采购人主持。

（1）宣布会议纪律；

（2）宣布采购人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布提交首次响应文件截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交响应文件的供应商名称情况等；

（4）供应商在提交首次响应文件截止时间后，规定时间内完成响应文件解密工作；

（5）将各供应商的响应文件进行现场解密并导入评标系统；

（6）宣布磋商、评审相关安排；

(7）开启程序结束。

29.4磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商时提出，采购人当场作出答复，并制作记录，供应商对开启有异议的，请供应商按照“远程解密操作手册”进行操作。

30. 磋商小组

30.1  磋商小组的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。

30.1.2磋商小组负责人依法推荐或确定。

30.2  磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  磋商小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

30.4  磋商小组应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关行政监督部门。评审报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）磋商记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效响应情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 磋商小组会接受采购人授权对供应商资格进行审查。

30.6磋商小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，磋商小组成员与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

31. 评审

31.1  评审准备工作

31.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究采购文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉采购文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评审工作用表。

31.2  磋商办法

31.2.1磋商小组按照第三章“磋商和评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商和评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评审原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 关于提供相同品牌的处理（本项目不采用）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

31.5响应文件的澄清

31.5.1 在评审过程中，磋商小组认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.6报价合理性的判断

磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应将作为无效响应处理。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）磋商小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）竞争性磋商当事人对评审结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评审的，磋商小组成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评审。

31.8评审报告的签署

31.8.1 磋商小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

31.9评审过程的保密

磋商评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

31.10成交公告

采购人应将所有成交候选人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为1个工作日。

32. 成交

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

32.1.2成交候选人无正当理由放弃成交候选资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

32.1.3成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

32.2 成交通知书

32.2.1采购人或代理机构应在成交人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告成交结果并同时向成交人发出成交通知书。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、代理公司公章并经公共资源交易监督管理部门加盖备案章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出成交通知书的同时，向未通过资格审查的供应商告知其未通过的原因。

33. 开启、评审异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(4)经磋商小组评审后否决所有响应文件的；

(5)法律法规规定的其他情形。

33.2变更交易方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1本采购项目的合同将授予按本供应商须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2采购人如不按供应商须知第35.1条的规定与成交供应商订立合同，或者采购人要求成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按磋商保证金的数额对成交供应商进行赔偿，给成交供应商造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3成交供应商如不按供应商须知第35.1条的规定与采购人订立合同，响应担保金不予退还，给采购人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36.履约担保

36.1本项目不要求提交履约担保。

- （七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对供应商的纪律要求

38.1供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

39. 对磋商小组成员的纪律要求

39.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

39.2在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

40. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评标活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- （八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一招标采购程序环节的质疑应当一次性提出，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

41.3成交公告发布后，参与磋商的供应商对成交公告有异议的，应该在成交公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与磋商的供应商对成交公告提出的质疑，负有举证的责任。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

41.5采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该质疑函。

41.6处理质疑的时间，从实际接受供应商质疑函的时间开始计算。

42. 投诉

42.1供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。

- 一  总则

1. 本次磋商采用综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分按从高到低的顺序推荐成交候选人的评审方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

1.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2．评审程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.2响应文件的澄清

2.2.1本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

2.2.2采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐成交候选人名单

2.4.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书，如供应商为自然人，需提供有效身份证件。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | （3）诚信响应承诺书 | 格式见附件，检验电子标书 |
|  |  | （4）以联合体方式投标的 | 联合体协议（如有） |
| 3 | 符合投标人资格中落实政府采购政策需满足的资格要求 | （5）中小企业声明函（专门面向中小企业采购项目适用） | 详见第六章响应文件格式。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |
|  |  | （6）中小企业声明函、联合体协议或者分包意向协议（专门面向中小企业采购的联合体或者合同分包项目适用） |  |
| 4 | 投标人必须符合的特定资格条件 | （7）资质证书 | 检验电子标书。 |
|  |  | （8）安全生产许可证 | 检验电子标书。 |
|  |  | （9）拟任项目负责人（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证） | 检验电子标书。 |
|  |  | （10）设计负责人有效身份证及职称证书 | 检验电子标书。 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作响应文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料导入电子响应文件中，或按采购文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子响应文件时从“其他所需材料”里获取。请各供应商自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。

（2）电子标书中的材料请精心准备并扫描上传,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，视为无效响应文件处理。即使供应商将原件携带至现场的，同样按无效响应处理。

（3）自2022年1月1日起，建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》和安徽省《关于执行<全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书>标准的通知》中电子证书的有关使用要求，建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效（其他省份建造师电子证书执行该省现行政策规定）。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度满足竞争性磋商采购文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 最大限度满足竞争性磋商采购文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子标书中须按采购文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3．磋商小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

- 三  响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评审专家可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因供应商未参加磋商导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2在评审过程中，磋商小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。本项目采用远程开标，质疑、询标、澄清回复等操作方法详见《开标大厅远程解密、质疑（异议）及回复以及评标过程中询标流程操作手册》。

5.3磋商小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与磋商数量不一致时，以磋商数量为准；当报价函的总报价与报价一览表不一致时，以报价一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与磋商的数量不一致时，以磋商数量为准。

5.4磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签章予以确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，磋商小组应当否决其响应。

四 竞争性磋商与综合评分

6.详细评审即按本章规定的评审方法和标准，磋商小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

6.1竞争性磋商评审方法

6.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组），提交最后报价的供应商不得少于3家（《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财库〔2015〕124号》文件规定的情形除外）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.1.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

本项目最后报价具体要求：本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由磋商小组通过评标系统以询标方式，向响应文件评审有效的各供应商进行询标，各供应商应在评标系统询标规定的时间内，通过“评标澄清回复”进行二次报价。各供应商应及时查看系统质询问题并及时进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在系统询标规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。二次报价（最后报价）不得高于最高限价，否则取消其磋商资格。望各供应商务必全程在线，及时进行回复，否则，因此给其造成相关后果，自行承担。采用单价合同的项目，最后报价的各项单价结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

6.2资信标评审细则（32分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商自2020年1月1日至投标截止时间，承担过布展设计施工项目业绩的每提供一个得2分，满分4分。 注：提供合同扫描件，若合同材料中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）证明材料的扫描件；业绩时间以合同签订时间为准，若合同中未体现合同签订时间则不予认可。 | 4分 |
| 2 | 体系认证 证书 | 供应商具有国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发且在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个的得2分，满分6分； 备注：响应文件中须同时提供证书扫描件和国家认监委网上查询截图。 | 6分 |
| 3 | 技术能力 | 供应商具备国家版权局登记的软件著作权证书，证书内容与本项目展示技术对应，包括：大事记移动滑块播放系统、扫码播放系统、半场景营造投影演示系统、多媒体触控交互系统、多媒体信息发布系统、多媒体数字沙盘系统。每提供一个的得2分，满分12分。 备注：响应文件中需提供以上软件著作权登记证书扫描件，不提供不得分。 | 12分 |
| 4 | 人员配备 | 拟为本项目配备的设计人员，具有会展策划师证书、工艺美术师、BIM工程师、展陈设计师证书、多媒体设计师证书每提供一个得2分，满分10分。 备注：一人多证或多人一证不重复计分，仅计分一次。 响应文件中同时提供以下证明材料： （1）人员名单（格式自拟）； （2）上述人员身份证、证书或文件扫描件； （3）上述人员须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前三个月中任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）或投标人承诺已为上述人员缴纳开标截止日前三个月中任意一个月的养老保险（承诺格式自拟），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 | 10 |

注:资信评分相关证明材料扫描件须清晰可辨，以便查阅。否则磋商小组可视同未提供。

6.3技术部分评审细则（53分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文案策划 | 6分 | 根据主题、展示线索、布展大纲提炼进行评审： （1）主题突出、合理且能体现校史馆主题建设的内在需求；展示线索脉络清晰、合理；布展大纲提炼精准、笔墨轻重分配合理；滁中校史挖掘全面、特色鲜明、亮点显著，地域文化挖掘有代表性且结合巧妙，得6分； （2）主题明确且能体现校史馆主题建设；具有展示线索脉络；具有布展大纲提炼、笔墨轻重分配；能体现出滁中校史挖掘及地域文化的挖掘，得5分； （3）内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得4分； （4）内容简单、不够清晰的，得3分； （5）未提供的，得0分； | 核验电子标书 |
| 2 | 总体布局 | 6分 | 根据总体布局、人流动线、重点展项分布进行评审： （1）总体布局科学合理、巧妙，能充分考虑校园环境的观赏；人流动线设计合理化、人性化,使参观具有节奏感；各展区重点展项分布科学合理，有层次感，得6分； （2）总体布局合理可行，人流动线设计合理，展区展项分布合理，得5分； （3）内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得4分； （4）内容简单、不够清晰的，得3分； （5）未提供的，得0分。 | 核验电子标书 |
| 3 | 设计效果 | 15分 | 根据设计风格及设计效果进行评审： （1）设计风格明快、简洁、大气，具有特色，元素及色彩搭配科学合理，得6分； （2）设计风格简洁、大气，元素及色彩搭配合理，得5分； （3）内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得4分； （4）内容简单、不够清晰的，得3分； （5）未提供的，得0分； 根据环境营造、整体效果进行评审： （1）环境营造符合每一块区域特点；地域元素运用合理，整体设计符合滁中校史特色、设计上将校园环境观赏与展厅参观巧妙的结合；整个展厅灵动、通透，不失庄重，同时具有强大感染力，令人印象深刻，得9分； （2）环境营造有特点；有地域元素运用，整体设计效果满足采购需求，具有感染力，令人印象深刻，得8分； （3）内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得7分； （4）内容简单、不够清晰的，得6分； （5）未提供的，得0分； | 核验电子标书 |
| 4 | 布展手段及亮点 | 5分 | 根据布展手段、亮点营造进行评审： （1）展示手法互动性强，运用科学合理；亮点营造设计立意准确，别具匠心，具有带入感，设计合理、完整、具有针对性及可行性；能做到形式与内容融为一体，能将周围环境巧妙的融入展厅设计中，亮点突出，得5分； （2）展示手法具有互动性，运用合理；具有亮点营造设计立意，设计完整、可行，得4分； （3）内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得3分； （4）内容简单、不够清晰的，得2分； （5）未提供的，得0分； | 核验电子标书 |
| 5 | 多媒体展项 | 6分 | 根据多媒体深化方案(科学原理与技术支持、多媒体内容深化设计、多媒体界面等)进行评审： （1）展品展项科学原理的相关说明精确且有实现技术支持知识产权；多媒体内容深化设计清晰且完整合理；多媒体界面具备互动性、美观性，得6分； （2）展品展项科学原理的相关说明准确且有少量实现技术支持知识产权；多媒体内容深化设计清楚；多媒体界面美观，得5分； （3）方案内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得4分； （4）内容简单、不够清晰的，得3分； （5）未提供的，得0分； | 核验电子标书 |
| 6 | 施工图设计 | 5分 | 须提供详细的施工图设计，包含设计说明、平面布置图、顶面布置图、尺寸定位图、地材图、索引图、立面图以及节点大样图、安装电路图。根据施工图对方案设计的总体把握性、完整性、科学性、合理性及可实施性进行评审： （1）方案设计的总体把握精确、内容详实完整、科学合理，具有可实施性；施工效果图提供详细且全面，具有针对性；得5分； （2）方案设计的总体准确、内容完整、合理，可实施性高；施工效果图提供全面的；得4分； （3）方案内容完整，可行性能达到项目需求，需进一步完善，得3分； （4）内容简单、不够清晰的，得2分； （5）未提供的，得0分； | 核验电子标书 |
| 7 | 施工组织设计 | 5分 | 根据施工进度保证措施、主要施工方案及措施、确保工程质量的技术组织措施进行评审： （1）方案内容详实、完整、条理清晰，充分满足采购需求，各项技术实施实力强，得5分； （2）方案内容完整、合理可行，满足采购需求，得4分； （3）方案内容可行，能达到项目需求，需进一步完善，得3分； （4）内容简单、不够清晰的，得2分； （5）未提供的，得0分； |  |
| 9 | 保障方案 | 5分 | - 交工后的技术培训、讲解员培训、售后维护方案： - （1）方案内容详实、完整、条理清晰，充分满足采购需求，得5分； - （2）方案内容完整、合理可行，满足采购需求，得4分； - （3）方案内容可行，能达到项目需求，需进一步完善，得3分； - （4）内容简单、不够清晰的，得2分； - （5）未提供的，得0分。 |  |
| 注：技术方案评审，由各评委单独打分，所有评委评分的算术平均值为技术文件的最终得分（计算结果保留两位小数）。 |  |  |  |  |

6.4商务标评审细则（15分）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 响应函签字盖章 | 有供应商及其法定代表人签章。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按响应文件格式要求签章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合供应商须知前附表规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合供应商须知前附表规定。 |
|  |  | 响应有效期 | 符合供应商须知前附表规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 与采购人发布的工程量清单排序一致。 |
| 3 | 商务报价（15分） | 1、供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。 2、评标基准价=所有有效供应商的最低报价（最后报价）；其得分为满分； 3、其它报价得分=评标基准价/响应报价（最后报价）×15分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入； 4、本项分值由磋商小组负责组织计算。 |  |

6.5特别说明：

1.磋商小组检验电子投标文件的上述材料，如果由于供应商自身原因导致磋商小组无法查看并检验电子响应文件中以上相关资料的，后果由供应商自行承担。

2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

3. 成交候选人享受政策性优惠的，在发布成交结果通知书时将在相关媒体予以公开、公示。

4.提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合采购文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照响应文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

- 五  推荐成交候选人

7.磋商小组会按资信、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐3名成交候选人。

7.1若总得分高低排序在前两名的供应商有两个及以上总得分相同时，按报价低者优先的顺序排列，若总得分相同且报价相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品累计金额多者优先（需提供充分有效证明材料），再相同时，则由采购人现场随机抽取确定成交候选人排序。

8.无效条款

8.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

（1）未在提交首次响应文件截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子响应文件的，网上开标系统不予接收。

（2）供应商接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；解密时间：从本项目响应文件提交截止时间开始计时，至完成响应文件解密时间，不得超过60分钟，否则响应文件将被拒绝。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）磋商保证金未按规定要求缴纳的；（本条不采用）

（4）评审专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

（5）超出营业范围投标的；

（6）联合体响应未提交联合体协议的；

（7）被暂停营业的；

（8）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）开标时查询响应文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在响应文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他供应商雷同的，投标无效、保证金不予退还、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

（13）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（14）投标人MAC地址一致的；

（15）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（16）采购文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经磋商小组一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于采购文件给定的单价最高限价；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，或者磋商小组根据采购文件的规定对响应文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）采购文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（5）拒不确认磋商小组评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经磋商小组提出按无效响应处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）采购文件规定的其它无效响应情形。

一、项目名称：安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目

二、项目单位：安徽省滁州中学

三、建设背景：

琅琊山下，龙蟠河畔，春秋代序，沧海砥砺，明湖新校，薪火绵延。从百年时光中走来，滁州中学筚路蓝缕砥砺前行，以自强不息的精神，上下求索奋斗耕耘，如一颗明珠，在祖国的大地上熠熠生辉。

学校是教书育人的圣地，一所历经岁月的老校好比跟随它一起成长的老树，都有它的年轮。回眸学校的发展历程，时代所给予学校的不只是和煦的阳光，还有风雨的考验。建校之初的艰难，也许有资金的困难，也许有教师的欠缺，却难不住先辈们立校的决心，先辈们开创了学校，守护就由每一位踏进校园的学子来完成，学校一步一步地完善，成才的校友越来越多，遍布五湖四海，默默地守护着学校的荣誉。当一代又一代校友向外界传递着学校的风采，潜移默化中，学校的历史就已经沉淀。

校史馆是学校发展的记录和鉴证，是学校文化建设的窗口，是红色教育、传统教育的基地，是艰苦奋斗、励志育人精神的传承，是党的教育事业发展的缩影，在育人育才和学校发展方面起着重要的作用，具有深远的历史意义、文化意义、教育意义。

因此，校史馆的设计建设，有利于对学生进行学校传统教育和优良校风教育，有利于增强校友对母校的认同感和凝聚力，有利于吸引更多人关注学校的建设和发展，为学校建设创造更为有利的条件。

同时，校史馆对构建校园文化起着积极作用，在校园文化建设中具有导向意义。校史馆承载着学校发展过程中教学、育人、科研、社会服务等诸多方面的成绩，形成有价值的文字、图表、声像等。校史是一次学校发展历程的反映与总结，是一部生动感人有教育意义的历史教材。随着时间的推移，其重要价值和地位会凸现出来。我们应充分发挥校史馆在校园文化建设中的作用，并加强校史的编研，从而在往后的岁月里更显校园峥嵘。

国以史明鉴，校以史明志。滁州中学的一百年，是峥嵘岁月的一百年，是风雨兼程的一百年，是自强不息的一百年，更是硕果累累的一百年。百年硕果已满枝，老树根深更着花。恰逢滁州中学新的历史起点，着手加强校史馆建设，正是缅怀先贤、鉴往知今、激励后学、与时俱进，旨在为师生开辟校史的精神之旅，让每一位学子都兴高采烈前往，满怀温情和豪情而归，激发为校争光添彩的美好愿望。

四、建设内容：

滁州中学校史馆按照“特色鲜明、亮点突出”的原则，承务本求实的理念，力求以朴实的材料、素雅的色彩和简洁的线条设计，简约而不简单，采取“传统”与“现代”相结合的模式，即在 “传统图片实物陈列模式”的基础上，充分运用多媒体技术，以声、光、电等现代化手段，将文字、图片、实物等资料以最简明、最快捷的方式展现出来，声情并茂，绘声绘色，既具个性与现代感，又富美观大方和凝重大气的风格，配以具有带入感的场景营造以及影片，从多种感官给参观者以大的震撼和欣赏力，留下深刻的印象。

五、项目设计范围与服务内容（包含但不仅限于）：

项目地点位于新校区科艺楼二楼，目前为四间独立的教室（图纸中三层平面图的书法教室），面积约400平方米，主要内容为展厅地面、墙面、顶面、展墙、布展等设计施工一体化。服务内容为展厅的设计、施工及多媒体展项硬件设备采购安装、软件内容的收集整理制作、影视片创作，包括但不限于创意策划、深化方案设计、展陈文案编制、施工图纸设计、展厅装饰装修施工及照明强电安装、多媒体展项设计与实施。

备注: 采购人有权根据具体项目的实际情况增加和减少工作内容。

六、设计要求：

1、设计原则

要求做到主题突出、主线清晰，特色鲜明，布局合理、功能齐全，并体现地方特色，注重将校史元素、教育元素、地域文化与现代展陈手段相结合，充分吸收借鉴国内同题材展馆的设计思路和精华内容，运用现代化设计理念。亮点突出，展示学校建校百年的发展成就

2、图纸要求

（1）展厅效果图总计不少于25张。

（2）设计图纸包括施工图一套。

七、效果要求：

据展厅设计施工项目结构特点，以及现有施工面积的实际情况，项目设计要遵循以下设计原则:

1、整体风格: 简洁、庄重、明快，大气。同时合理融入区域特色，紧扣教育主题，突出地域文化特色。

2、设计造型:整体设计突破传统，打破方方正正的常规造型，合理融入与展示内容相关的艺术造型。

3、色彩搭配:色彩搭配力求美观合理、明快，简洁大气。

4、展示技术:结合展示内容，充分考虑展项的实用性。展厅采用动静结合、声光电、高科技多媒体等展示技术。形式上突破传统说教模式，为了吸引观众、传递展览内容、提升观展体验等，设计中可通过影片讲“老”故事，观红色影片、提供多个层次的观展体验。了解展品的背后故事，探究其深层意义，静态展陈加动态视频的形式阐述相关内容，实现“看”有氛围、“听”有故事、“话”有场地、“展”有平台，突出感染力、冲击力，从而提升展馆的吸引力和影响力。

展示技术要求：大事记移动滑块播放系统、扫码播放系统、半场景营造投影演示系统、多媒体触控交互系统、多媒体信息发布系统、多媒体数字沙盘系统。 (以上展示技术为文件要求但不限于此)

八、技术要求：

1、地面部分和顶面部分

（1）展厅的顶面需要吊顶，且结合每一块的展示内容和风格，巧妙设计不同的顶面吊顶。

（2）地面结合现场环境以及展示内容，做合理化的设计。

2、材料部分

施工环境设计材料选择以轻质、坚固、耐久、防火、防污染为原则，应充分考虑维护、检修、更换的便宜性。

3、照明部分

（1）展厅用光要充分考虑环境的总曝光量，均匀，避免眩光且角度可调等。

（2）遵循照明的科学标准和相关专业性的技术标准。

（3）整体把握光照环境效果，做到层次分明，相得益彰。

4、环境保护

（1）展厅所有装饰材料和制作材料，须符合国家相关环保指标。

（2）展品的展台制作美观、合理，并分析展品承重最佳支点，以安全为第一位。

5、影片制作

（1）所有影片的分辨率不低于1080P；

（2）画面制作精美，影片制作精良；

6、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牌匾 | 入户主门上方定制牌匾； 1、尺寸：1285*450mm； 2、材质：松木 3、油漆:金粉漆 4、雕刻方式:阴雕 5、板材厚度：38mm | 项 | 1 |
| 2 | 入口门头造型 | 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层材料品种、规格、颜色:高清油画布UV印刷 定制 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | 项 | 1 |
| 3 | 入口大门 | 1、出口大门：定制铸铝门 2、尺寸：1500*2200mm 3、定制材质：正面10mm铸铝反面3mm铝板 4、工艺：模压 5、内部结构材质：镀锌骨架+防潮隔音板+航空铝箔 | 樘 | 1 |
| 4 | 侧门 | 1、出口大门：定制铸铝门 2、尺寸：860*1900mm 3、定制材质：正面10mm铸铝反面3mm铝板 4、工艺：模压 5、内部结构材质：镀锌骨架+防潮隔音板+航空铝箔 | 樘 | 2 |
| 5 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 39 |
| 6 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 39 |
| 7 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 8 |
| 8 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 25 |
| 9 | 灯箱画面 | 1、现场制作木质框架灯箱； 2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板层 3、安装工艺：人工安装led发光灯箱片； 4、软膜材质:UV高透光软膜； | 项 | 1 |
| 10 | 木格栅 | 1、材料种类、规格:生态木木纹色格栅板，板子总厚度26mm，凸槽宽20mm，凹槽宽20mm | m2 | 6.5 |
| 11 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度10mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 项 | 1 |
| 12 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带 | m | 15 |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 1.9 |
| 14 | 浮雕墙 | 定制浮雕墙造型； 1、底层制作工艺：龙骨：75轻钢龙骨；2、基层：E0级18mm阻燃板基层； 2、面层工艺:玻璃钢浅浮雕墙 3、油漆:丙烯 4、制作方式： 图纸—泥塑制膜—石膏翻模—玻璃钢造型-拼接打磨—丙烯人工上色 5、浮雕起伏厚度：最高点8mm起伏 | m2 | 11.4 |
| 15 | 定制异形烤漆展台 | 定制不锈钢异形展台造型； 1、尺寸：1500*550 mm； 2、材质：不锈钢 3、油漆:烤漆 4、制作方式：焊接打磨烤漆 5、板材厚度：1.2mm不锈钢 | 项 | 1 |
| 16 | 竹简艺术造型 | 定制竹简造型； 1、尺寸：200mm*2800mm； 2、材质：松木 3、油漆:调制木漆 4、雕刻方式:阴雕篆文 5、板材厚度：38mm6、固定方式：麻绳绑定串联 | 项 | 1 |
| 17 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20mm | m | 6.87 |
| 18 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 9 |
| 19 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 16.8 |
| 20 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 10.6 |
| 21 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 1.4 |
| 22 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 4 |
| 23 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 11.6 |
| 24 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 40 |
| 25 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 3.75 |
| 26 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 23.49 |
| 27 | 仿古屋檐造型（定制） | 仿古瓦树脂瓦定制屋檐造型； 1、基层：木框架打底； 2、面层材质：合成树脂PP 仿古瓦 3、固定方式：燕尾钉固定玻璃胶粘贴 | m | 8.4 |
| 28 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 11 |
| 29 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 22 |
| 30 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 72 |
| 31 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20mm | m | 35 |
| 32 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 25 |
| 33 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 29.96 |
| 34 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 28 |
| 35 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 18.96 |
| 36 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 2.8 |
| 37 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 20 |
| 38 | 软膜灯 | - 现场制作木质框架灯箱； - 2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板层 - 3、安装工艺：人工安装led发光灯箱片； - 4、软膜材质:UV高透光软膜 | m2 | 8.8 |
| 39 | 落地玻璃展柜 | 落地玻璃展柜 1、尺寸规格：7400*450*600mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 组 | 1 |
| 40 | 沙盘模型 | 1、房屋微缩模型制作安装 2、材质工程塑料ABS 3、根据图纸定制 | 组 | 3 |
| 41 | 名人半身像铜雕塑落地摆件 | 名人半身像铜雕塑落地摆件 1、总尺寸规格：玻璃钢仿铜圆雕半身像600mm+基座800mm，总宽度650mm 2、半身像材质：玻璃钢仿铜圆雕半身像 3、基座材质：密度板烤漆基座 | 组 | 1 |
| 42 | 墙壁玻璃展柜 | 墙壁玻璃展柜 1、尺寸规格：900*500*450mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 组 | 1 |
| 43 | 落地玻璃展柜 | 落地玻璃展柜 1、尺寸规格：1400*450*900mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 组 | 1 |
| 44 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 19 |
| 45 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 12.58 |
| 46 | 乳胶漆饰面 | - 基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； - 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 8.2 |
| 47 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 3.4 |
| 48 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 3.4 |
| 49 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20m | m | 8 |
| 50 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 8 |
| 51 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 4.2 |
| 52 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 16.6 |
| 53 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 7 |
| 54 | 磁力贴展板 | 磁力贴展板： 1、材质：高密度PVC+易换得加厚强磁磁性贴底材； 2、制作工艺：高清 UV印刷磁力面层； 3、材质厚度：8mmPVC+磁力贴； 4、喷墨方式：侧喷漆 5、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 4 |
| 55 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 4 |
| 56 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 2.15 |
| 57 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 32 |
| 58 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 32 |
| 59 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印，6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 2.6 |
| 60 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 8 |
| 61 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 42 |
| 62 | 软膜灯 | 1、现场制作木质框架灯箱； 2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板层 3、安装工艺：人工安装led发光灯箱片； 4、软膜材质:UV高透光软膜； | m2 | 3.8 |
| 63 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20mm | m | 8 |
| 64 | 树轮造型 | 1、尺寸：最大直径1200mm 2、材质：玻璃钢仿真树轮造型 3、造型定制 | 项 | 1 |
| 65 | 定制滑轨造型展台 | 定制滑轨造型展台： 1、尺寸：5100*800*600mm 2、材质：1.2不锈钢 3、工艺：烤漆 | 项 | 1 |
| 66 | 落地卧式多媒体翻书展台 | 1、尺寸：1200*450*750mm 2、材质：1.2厚不锈钢板 3、工艺：烤漆 | 项 | 1 |
| 67 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板，4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 13 |
| 68 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 10.5 |
| 69 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 3 |
| 70 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 1.1 |
| 71 | 沙盘模型 | 1、房屋微缩模型制作安装 2、材质工程塑料ABS 3、根据图纸定制 | 项 | 1 |
| 72 | 手绘半景画 | 1、专业设计现场绘画 2、材料丙烯原料 | 项 | 1 |
| 73 | 大门造型 | 1、出口大门：定制铸铝门 2、尺寸：1500*2200mm 3、定制材质：正面10mm铸铝反面3mm铝板 4、工艺：模压 5、内部结构材质：镀锌骨架+防潮隔音板+航空铝箔 | 项 | 1 |
| 74 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 7.8 |
| 75 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 11.2 |
| 76 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 14 |
| 77 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 6 |
| 78 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 2.3 |
| 79 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 30 |
| 80 | 翻书造型玻璃展柜 | 1、尺寸：1200*600*1200mm： 2、材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃罩 4、灯源：嵌入式LED灯带 | 项 | 2 |
| 81 | 立面书膜造型 | 1、尺寸4000*2400*350mm： 2、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料，面层高清高清油画布UV 定制油画布； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | 项 | 1 |
| 82 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 8 |
| 83 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 3.6 |
| 84 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 3.2 |
| 85 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20mm | m | 8 |
| 86 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 1.5 |
| 87 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 8 |
| 88 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 5 |
| 89 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 12 |
| 90 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 9.6 |
| 91 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 22.5 |
| 92 | 线性灯 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 7.5 |
| 93 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 14.3 |
| 94 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 4 |
| 95 | 落地玻璃展柜 | 落地玻璃展柜 1、尺寸规格：1200*450*900mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 项 | 4 |
| 96 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 7.45 |
| 97 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 10.8 |
| 98 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 13.87 |
| 99 | 牌匾 | 定制牌匾； 1、尺寸：1800*350mm； 2、材质：松木 3、油漆:金粉漆 4、雕刻方式:阴雕 5、板材厚度：38mm | 项 | 1 |
| 100 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 4 |
| 101 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 0.5 |
| 102 | 落地玻璃展柜 | 落地玻璃展柜 1、尺寸规格：1200*450*900mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 项 | 1 |
| 103 | 线性灯 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 5.8 |
| 104 | 柱体造型 | 1、尺寸：1950*150mm； 2、基层材料种类:金属钣金件定制 | 项 | 3 |
| 105 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 5.7 |
| 106 | 真石漆做旧 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：真石漆喷涂，底涂、中涂和面涂料 | m2 | 12 |
| 107 | 场景复原 | 1、黑板:标准教学黑板 数量：1个 尺寸：3000*1200mm 材质：镀锌板面，带磁性； 2、讲桌：多媒体钢木讲桌 数量：1个 尺寸：1000*700*1000mm 材质：冷轧钢板、耐磨木质台面、实木扶手； 3、书桌：校园款学生课桌椅 数量：2组 尺寸：课桌650*450*640~760mm可调节 学生椅：380*360*360~420mm可调节 材质：冷轧钢板，哑光桌面，真空住宿椅背 净重：14KG 高度调节:五档调节； 4、木门：木质装饰门 数量：1樘 尺寸：2100*860mm 材质：实木 5、地台：钢架结构地台 尺寸：5600*800*100mm 材质：40*40*3mm钢架结构现场焊制 面层：18mm阻燃板面层，面层上通铺塑胶地板 | 项 | 1 |
| 108 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12m | m | 5.6 |
| 109 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 7 |
| 110 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 17 |
| 111 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 22.5 |
| 112 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 2.8 |
| 113 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20mm | m | 8 |
| 114 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 12 |
| 115 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 52 |
| 116 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 9 |
| 117 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 12.2 |
| 118 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 14.3 |
| 119 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 16 |
| 120 | 磁力贴展板 | 磁力贴展板： 1、材质：高密度PVC+易换得加厚强磁磁性贴底材； 2、制作工艺：高清 UV印刷磁力面层； 3、材质厚度：12mmPVC+磁力贴； 4、喷墨方式：侧喷漆 5、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 7.1 |
| 121 | 落地玻璃展柜 | 落地玻璃展柜 1、尺寸规格：1200*450*900mm 2、台体材质：密度板烤漆 3、玻璃材质：8mm钢化玻璃 4、托台：定制软包布艺台托 | 项 | 4 |
| 122 | 门牌石 | 1、尺寸：最大长度3000mm，最大高度800mm 2、材质：玻璃钢仿真石材造型 3、造型定制 | 项 | 1 |
| 123 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 8 |
| 124 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 9.9 |
| 125 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 12.3 |
| 126 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 3.2 |
| 127 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 13.8 |
| 128 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 1.1 |
| 129 | 定制展柜 | 1、尺寸：1200*350*2800mm定制展柜； 2、材质：18mm木饰面免漆板； 3、含五金件、层板线条灯定制； 暗藏层板线条灯； 颜色：白色； 色温：4000K； 安装工艺：人工安装 | 组 | 4 |
| 130 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 24 |
| 131 | PVC雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 112 |
| 132 | 活动展示面 | 1、顶部加装吊轨； 2、活动展示面背面整体用40*40*1.5空心方管加固； 3、活动展示面尺寸：1500*2800mm | 项 | 1 |
| 133 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象20*100*20m | m | 8 |
| 134 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 7.2 |
| 135 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 7 |
| 136 | 亚克力雕刻立体字 | 雕刻字： 1、材质：透明亚克力； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度25mm； 4、雕刻工艺：透明亚克力精雕； 5、喷墨方式：专业调色汽车整喷 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | 个 | 4 |
| 137 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 4.5 |
| 138 | 模拟仿真微缩场景沙盘模型台 | 1、模拟仿真微缩场景沙盘模型台制作安装 2、材质工程塑料ABS 3、台体：密度板烤漆 4、尺寸：3800*1600*850mm； | 项 | 1 |
| 139 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 12 |
| 140 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 4.7 |
| 141 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 9.1 |
| 142 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 11.2 |
| 143 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 13.3 |
| 144 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 1.5 |
| 145 | 软膜灯 | 1、现场制作木质框架灯箱； 2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板层 3、安装工艺：人工安装led发光灯箱片； 4、软膜材质:UV高透光软膜； | m2 | 5 |
| 146 | 出口大门 | 1、出口大门：定制铸铝门 2、尺寸：1500*2200mm 3、定制材质：正面10mm铸铝反面3mm铝板 4、工艺：模压 5、内部结构材质：镀锌骨架+防潮隔音板+航空铝箔 | 樘 | 1 |
| 147 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 7.9 |
| 148 | 乳胶漆饰面 | 1、基层材料：满批耐水腻子三遍，缝隙贴绷带，耐水墙衬不低于 2 遍，打磨处理； 2、面层材料：无添加内墙乳胶漆，底漆三遍，面漆两遍；腻子及乳胶漆： | m2 | 16.2 |
| 149 | 高清油画布艺术背景墙 | 定制油画布艺术背景墙； 1、基层材料种类、规格:9.5mm纸面防水石膏板 批腻子三遍 2、面层工艺:粘贴油画布 3、材料：高清油画布UV印刷 4、安装方式：糯米胶+油画布人工粘贴 防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 9.6 |
| 150 | 墙面造型 | 1、30*40mm木龙骨基础，E0级18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板,三遍耐水腻子找平，打磨光滑 ；木龙骨涂刷二遍防火涂料 | m2 | 14.3 |
| 151 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 24 |
| 152 | PVC造型展板 | pvc造型展板： 1、材质：高密度PVC； 2、制作工艺：高清 UV印刷； 3、材质厚度：厚度15mm； 4、雕刻工艺：高密度PVC精雕+3mm透明亚克力； 5、喷墨方式：UV彩墨背喷+铺白喷印 6、安装工艺:人工校对粘接成型 | m2 | 0.96 |
| 153 | 造型卷轴 | 1、卷轴尺寸1650*100mm 2、基层材料种类:15厘木工板基层 9厘密度板，白色混油饰面 | 项 | 2 |
| 154 | 控台展台 | 1、展台：定制控台展台 2、尺寸：2600*550*750mm 3、材质：金属钣金件 | 项 | 1 |
| 155 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线工艺； 1、基层：根据图纸18mm阻燃板基层； 2、面层材质：无指纹黑钛不锈钢板 3、面层板材厚度：0.8mm不锈钢板 4、面层材质：凹象12*80*12mm | m | 7.8 |
| 156 | 定制中岛 | 1、尺寸：最大直径2000*2600mm； 2、基层材料种类:20*40方管焊接框架，18mm厚阻燃版基层，镜面不锈钢加工制作； 周围环绕户型亚克力吊装造型； 地台上做亚克力立体字体 | 项 | 1 |
| 157 | 拆除 | 原场地内多余隔墙（非承重墙）拆除； 拆除垃圾袋装，渣土车外运，无害化处理 | 项 | 1 |
| 158 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 1、轻钢龙骨双面隔墙 2、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨，间距400mm； 3、隔板材料:18mm阻燃板（环保等级 E0 级，防火等级B1级）；9.5mm纸面防水石膏板（符合国家标 GB/T 9775-2008 产品质量为优等品，厚度 9.5mm，环保等级E1级） | m2 | 210 |
| 159 | 石膏板吊平顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板吊顶，8号吊杆，膨胀螺丝固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:U 形 60 轻钢天棚龙骨，主龙骨间距不大于900mm，付龙间距不大于400mm 3、基层材料种类、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板面层， 4、面层材料；满批耐水腻子三遍，打磨光滑，无添加内墙白色乳胶漆，两遍底漆，三遍面漆,腻子及乳胶漆。 5、嵌缝材料种类：嵌缝石膏，接缝处贴网格布及牛皮纸 | m2 | 120 |
| 160 | 石膏板走30cm边 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板吊顶，8号吊杆，膨胀螺丝固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:U 形 60 轻钢天棚龙骨，主龙骨间距不大于900mm，付龙间距不大于400mm 3、基层材料种类、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板面层 4、面层材料；满批耐水腻子三遍，打磨光滑，无添加内墙白色乳胶漆，两遍底漆，三遍面漆,腻子及乳胶漆。 5、嵌缝材料种类：嵌缝石膏，接缝处贴网格布及牛皮纸 | m | 110 |
| 161 | 铝方通吊顶 | 1、龙骨类型材料种类、规格、中距:50*80@100黑色铝方通吊顶 | m2 | 230 |
| 162 | 软膜灯 | 1、骨架、边框材料种类、规格:50系列吊顶钢龙骨 2、基层材料种类:18mm阻燃板（环保等级 E0级，防火等级B1级）肋 3、面层材料:高清软膜 UV； 4、内装LED发光条。 | m2 | 35 |
| 163 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K 2、安装工艺：人工安装led发光灯带； | m | 27 |
| 164 | 镜面不锈钢 | 1、基层18mm阻燃板，面层：镜面不锈钢粘贴 | m2 | 23 |
| 165 | 书页造型软膜吊顶 | 1、骨架、边框材料种类、规格:50系列吊顶钢龙骨 2、基层材料种类:18mm阻燃板（环保等级 E0级，防火等级B1级）肋 3、面层材料:高清软膜 UV； 4、内装LED发光条； | m2 | 3 |
| 166 | 高清软膜 UV吊顶 | 1、骨架、边框材料种类、规格:50系列吊顶钢龙骨 2、基层材料种类:18mm阻燃板（环保等级 E0级，防火等级B1级）肋 3、面层材料:高清软膜 UV； 4、内装LED发光条； | m | 13 |
| 167 | 塑胶地板 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:5mm水泥自流平找平； 2、粘结层厚度、材料种类:涂布胶粘剂 3、面层材料:2.0mm灰色塑胶地板(环保PVC同质透心地胶) | m2 | 392 |
| 168 | 门槛石 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:5mm水泥自流平找平； 2、面层材料:2.0mm石材铺贴 | m | 2 |
| 169 | BV2.5电线 | BV2.5电线；铺设方式：管内暗铺 | m | 3845 |
| 170 | BV4.0电线 | BV4.0电线，铺设方式：管内暗铺 | m | 1600 |
| 171 | 线管 | JDG强电线线管和辅材，直径20mm，铺设方式：暗铺 | m | 1800 |
| 172 | 暗装电源配电箱 | 含内部空开、不含主电缆线； 1.可承受 300VAC 浪涌输入 5 秒 2.过载保护：额定负载的 110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 3.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出。 | 个 | 1 |
| 173 | LED长条灯 | 尺寸:1200*100mm 安装固定方式:固定轨道 | 个 | 2 |
| 174 | 轨道灯 | 射灯形式、尺寸:轨道射灯 安装固定方式:固定轨道 | 个 | 69 |
| 175 | 洗墙灯 | 浮雕墙专用灯具； | 个 | 6 |
| 176 | 4寸筒灯 | 筒灯形式、尺寸:4寸筒灯 安装固定方式:嵌入式安装 此灯具符合国家标GB/T 7000.1-2015，IS09000产品质量认证、3C认证，LED暖色光源 | 个 | 38 |
| 177 | LED灯带 | 1、暗藏LED灯带，颜色：白色，色温：4000K | m | 33.6 |
| 178 | 强电桥架 | 1、 200*100*0.8（防火灰色） | m | 40 |
| 179 | 外接电缆 | 为满足展厅常规用电+空调用电，增加60²*4+25²*1电缆线； 含线缆铺设，搬运对接 | 项 | 1 |
| 180 | 弱电桥架 | 1、 200*100*0.8（防火灰色） | m | 40 |
| 181 | 弱电机柜 | 600*600*1400 机柜 | 项 | 1 |
| 182 | 应急和疏散 | 消防管道、喷淋、排烟、疏散等系统改造； | 项 | 1 |
| 183 | 空调暖通 | 1、名称：空调器 2、安装方式：吸顶安装； 3、型号大小：3P直流变频； | 台 | 8 |
| 184 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡; | 台 | 1 |
| 185 | 显示屏 | 尺寸：≥55寸显示屏； 分辨率：≥1920*1080； | 项 | 1 |
| 186 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 187 | 多媒体内容 | 制作；特效包装、配音、配乐、合成等；分辨率：1920*1080p | 项 | 1 |
| 188 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流视频、图片格式解码；支持非标、超大分辨率； | 项 | 1 |
| 189 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡; | 台 | 1 |
| 190 | 显示屏 | 尺寸：≥65寸显示屏； 分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 191 | 移动滑轨装置 | 含滑轨，机械结构，配重，机械传动设备 | 项 | 1 |
| 192 | 滑动模块造型 | 金属加工件造型，烤漆； | 项 | 1 |
| 193 | 多媒体信号控制板 | 接收传感器并发给上位机 | 项 | 1 |
| 194 | 传感器 | 控制滑块的移动，感应检测及视频多媒体的切换 | 项 | 1 |
| 195 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 196 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 197 | 视频多媒体 | 时间轴的每个事件节点的视频多媒体，视频剪辑，配音合成。 | 分钟 | 3 |
| 198 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 199 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 200 | 台体 | 金属加工件，烤漆； | 项 | 1 |
| 201 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 202 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、控制翻书特效，动画等； | 项 | 1 |
| 203 | 多媒体内容 | 多媒体内容的整体处理（包括资料筛选整理、图片处理、界面制作、特效等） | 项 | 1 |
| 204 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 205 | 显示屏 | 尺寸：≥65寸显示屏；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 206 | 摄像头 | 像素：≥1500万；视频拍摄：≥1080p 30fps | 个 | 1 |
| 207 | 台体 | 金属加工件，烤漆； | 项 | 1 |
| 208 | 扫码播放系统 | 读取二维码数据，视频播放 | 项 | 1 |
| 209 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 210 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 211 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 212 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 213 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 214 | 影片 | 视频制作；特效包装、配音、配乐、合成等；分辨率：1920*1080p | 项 | 4 |
| 215 | 多媒体内容 | 多媒体内容的整体处理（包括资料筛选整理、图片处理、界面制作、特效等） | 项 | 1 |
| 216 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 217 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 218 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 219 | 影片 | 视频制作；特效包装、配音、配乐、合成等；分辨率：1920*1080p | 项 | 3 |
| 220 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 221 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 222 | 投影机 | 亮度：≥5000流明；分辨率：≥1920*1200 | 台 | 1 |
| 223 | 吸顶音响 | 1.功率：≥5W/8W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：≥85dB | 套 | 1 |
| 224 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 225 | 校友查询系统 | 毕业照片、视频查询播控系统，校园生活照片、视频查询播控系统； | 项 | 1 |
| 226 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 227 | 多媒体内容 | 多媒体内容的整体处理（包括资料筛选整理、图片处理、界面制作、特效等） | 项 | 1 |
| 228 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 229 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 230 | 拼接屏 | 1.亮度： ≥500nit 2.双边物理拼缝：≤3.5mm 3.显示比例： 16：9 4.对比度：≥1400:1 5.响应时间：≤8 ms 6.分辨率：≥1920*1080 | 台 | 1 |
| 231 | 视频处理器 | 支持4k分辨率，拼接屏的图像融合 | 项 | 1 |
| 232 | 电子沙盘 | 实体建筑沙盘利用集成电路技术让灯光依次闪烁，结合大屏内容展示 | 项 | 1 |
| 233 | 多媒体控制板 | 接收、发送控制控制信号，电源控制 | 项 | 1 |
| 234 | 音响 | 1.功率：≥5W/8W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：≥85dB | 套 | 1 |
| 235 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 236 | 控制系统 | 屏幕播控系统软件、支持各类主流音视频格式解码；支持非标、超大分辨率；控制视频播放、停止、音量加减。 | 项 | 1 |
| 237 | 影片 | 视频制作；特效包装、配音、配乐、合成等；分辨率：1920*1080p | 分钟 | 3 |
| 238 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 239 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 240 | 显示屏 | 尺寸：≥85寸显示屏； 分辨率：≥1920*1080； | 项 | 1 |
| 241 | 吸顶音响 | 1.功率：≥5W/8W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：≥85dB | 套 | 1 |
| 242 | 视频处理器 | 支持4k分辨率，拼接屏的图像融合 | 项 | 1 |
| 243 | 摄像头 | 像素：≥1500万；视频拍摄：≥1080p 30fps | 项 | 1 |
| 244 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 245 | 多媒体留言系统 | 留影留言系统；进入拍照界面，调整角度进行拍照倒计时，然后将拍摄的照片和留言的系统的内容进行导入组合，上传系统保存 | 项 | 1 |
| 246 | 多媒体内容 | 多媒体内容的整体处理（包括资料筛选整理、图片处理、界面制作、特效等） | 项 | 1 |
| 247 | 计算机 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥256G； 4.独立显卡：独立显卡 | 台 | 1 |
| 248 | 触摸屏 | 多点触摸；分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 249 | 控制平板 | 尺寸：≥10.6英寸；运行内存：≥8GB 内存：≥128GB | 台 | 1 |
| 250 | 交换机 | 1.接口：≥24口; 2.上行端口速率：≥百兆; 4.下行端口速率：≥百兆 | 项 | 1 |
| 251 | 无线AP | 1.LAN输出口：≥百兆; 2.无线速率：≥300M; | 项 | 5 |
| 252 | 管理AC | 1.无线速率：≥100M; 2.防火墙：支持防火墙; | 项 | 1 |
| 253 | 电源灯控制盒 | 控制端：≥10个； | 项 | 1 |
| 254 | 机柜 | 铁质网络机柜 | 项 | 1 |
| 255 | 网线 | 6类工程网线 1.导体材质:无氧铜; 2.绝缘材质:聚乙烯; | 箱 | 4 |
| 256 | 辅材 | HDMI线，USB延长线、插排等 | 项 | 1 |
| 257 | 中控系统服务器软件 | 控制各展项计算机开关机以及检测各展项计算机是否在线，发送控制信号； | 项 | 1 |
| 258 | 展项中控客户端软件 | 在各展项计算机内，向中控计算机反馈信息，接收控制信号 | 项 | 1 |
| 259 | 中控系统平板总控软件 | 主功能转件，实现各展项开关机，音量，展项部分播放操作等 | 项 | 1 |

注：工程量按实结算。

二、其它内容要求

（一）布展及施工要求

1、布展需求

（1）布展脚本及图文展板创意要求主题明确、有创意、有内涵，符合本项目文化理念，贴合滁州中学发展理念，突出学校特色；浮雕、雕塑、场景还原等艺术品，版面布展内容的色彩，文字和图片编排格式等的设计、制作、安装，须有具体方案，并经甲方审定。项目中标后，若业主方结合项目实施需要，要求吸取相关投标人的方案亮点，中标方需按业主要求修改，直到业主方满意为止。

（2）供应商需制作本项目多媒体展项的互动视频内容。

（3）提供史馆资料及实物收集方案和措施。在资料收集期间，中标供应商需派驻专业摄影师到学校免费拍摄补充素材，所有照片资料供给学校且版权归学校所有。布展期间派出专业平面设计人员及布展文案到学校现场办公，全力做好文案制作、内容策划、资料收集、版面设计、制作施工、综合服务等工作。

（4）供应商要编写不同解说词，并承担培训讲解员任务。

（5）校史馆施工布展项目，必须保证施工工艺和产品质量，必须满足采购人的全部要求。

2、施工要求

（1）中标人及时组织人员、设备及材料进场组织施工。

（2）进场的设备、材料，经甲方验收后方可施工。

（3）严格按照经甲方审定的施工图纸及相关标准的规定组织施工。

（4）安装施工中应采取成品保护措施。

（5）施工过程中应严格服从相关现场管理人员的管理。

（6）施工过程中做好各种数据资料的收集整理并及时上报。

（7）施工过程中发现问题要及时与采购人联系进行处理。

（8）施工质量必须符合相关要求。

（9）施工要求安全文明施工，杜绝安全事故发生。

三、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1、中标人须提供至少 两 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时到现场并解决问题。

（六）培训：中标人负责为招标方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

## （七）交货期:合同签订之日起，按采购人要求开始实施，90个日历天内施工、采购、安装、调试完毕，确保项目验收合格、交付使用。

## （八）交货地点：采购人指定地点。

## （九）验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

第五章 合同条款及格式

（本合同模板仅供参考，具体格式及内容双方签订合同时另行商定）

- 一、合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经竞争性磋商，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2.采购标的、数量、质量要求

3.合同总价

合同总价为               元人民币。

4.付款方式：

5.合同供货（服务）期限及地点和方式

6.验收要求及违约责任

7.违约责任及解决争议方法

8.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

日    期：                        日    期：

- 二、合同条款

一.  合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4.完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23.未尽事宜

- 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  响应文件格式

- 资格证明响应文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                               （签章）

法定代表人：                  （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)

（2）企业法人营业执照副本

（3）企业资质证书副本

（4）企业安全生产许可证

（5）拟任项目负责人（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书

（6）拟任设计负责人有效身份证及职称证书

（7）诚信响应承诺书

（8）中小企业声明函

（9）资信评分要求提供的证明材料

（10）供应商认为需要提供的其他材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

## 附：法定代表人身份证扫描件

供应商：                 （签章）

年    月     日

2、授权委托书

本人                      （姓名）系                      （供应商）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “              ”(项目名称、编号）响应文件，全权处理与该项目磋商响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

供应商（签章）：

法定代表人（身份证号码）:               （签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）:

联系方式：

年    月    日

（上传电子响应文件时采用本授权委托书）

附件2：

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）         项目的磋商响应，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、严格遵守会议现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次响应中无行贿等犯罪行为；

十一、如在磋商过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者中标（成交）资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（签章）：             法定代表人（签章）：

日期：       年      月      日

附件3：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1 ，属于（中型企业、小型企业）；

2.（标的名称）  ，属于建筑业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 技术响应文件

（响应文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                               （签章）

法定代表人：                  （签章）

年        月        日

目   录

1、技术评审评分要求提供的证明材料。

- 商务响应文件

（响应文件三）

项目名称

项目编号

（封面以系统内为准）

供应商：                               （签章）

法定代表人 ：                                （签章）

年        月        日

目   录

（1）响应报价一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）供应商认为需要提供的相关证明材料（如有）。

附件1

响应报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价\服务期 | 响应报价（大写）： 元 (小写) ： 元 服务期： 个日历天 |

法定代表人（签章）：                            供应商（签章）：

日  期：    年  月  日

附件2

响 应 函（以此为准）

致：        （采购人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的总报价承包上述工程的设计、施工、采购、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件及有关附件，承诺完全响应采购文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方成交（中标），我方将派出           建造师为本工程项目负责人，     为本工程设计负责人，保证按照采购人要求开始本工程的设计及施工，并在       个日历天（工期）内施工、采购、安装、调试完毕，确保项目验收合格、交付使用，并移交整个工程，工程质量达到   合格 标准。

4、我方成交（中标）后将按照采购文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

5、我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

7、                           （其他补充说明）。

供应商：                             （签章）

法定代表人：                         （签章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年        月        日

附件3

分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：包括但不限于完成采购文件及合同条款内容所需的设计及服务费、人工费、材料费（含主材及辅材）、施工机械费（含进退场费用）、安装费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、保险费、施工环保费、安全生产费、竣工文件费、税金、风险费用、招标代理费、国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用。结算时，综合单价不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

附件4

### 供应商认为需要提供的相关证明材料（如有）

附件5

最后报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价次数 | 第二次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 总报价（人民币） | （大写）： 元 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读采购文件，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商（签章或盖章）：                                        ；

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                        ；

备注：1、供应商响应文件报价应在最高限价范围内，否则，取消磋商资格。

2、声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商采购文件》，理解并完全响应文件中所有实质性要求。

3、最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按第一次报价总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

（本表无需上传至响应文件中，可在填写最后报价时使用并上传，格式仅供参考）

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③投标人被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查询以下失信行为：

①被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

②被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

④被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457 号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查，不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704 号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241 号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526 号）

七、水利建设领域严重失信行为

（一）1 年内不良行为记录累计扣分达到 20 分的；

（二）"重点关注名单"公开期满后仍不整改的；

（三）存在以下严重危害人民群众身体健康、生命安全和工程质量，以及特别严重违规行为之一的：

1.发生重大、特大质量或安全事故，并负有直接责任的；

2.在单位公开信息、工程相关技术成果和工程建设过程中隐瞒真实情况、弄虚作假，提供虚假材料，谋取不正当利益的；

3.违反有关法律、法规、规章、政策、技术标准、设计文件、合同等有关规定开展工作造成的工程质量问题，经处理后仍影响工程正常使用或减少工程使用寿命的；

4.违反规定施工，造成生态环境严重破坏且拒不修复的；

5.被证实恶意制造工程质量缺陷或质量隐患的；

6.其他违反法律法规，造成严重后果或社会危害较大的。

（四）存在以下严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为之一的：

1.不按合同约定，恶意拖欠承包人项目款的；

2.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，在全国水利建设市场监管服务平台公开虚假信息的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书的；

3.出借、借用资质证书,允许他人以本单位名义或借用他人名义等弄虚作假方式承揽业务的；

4.未取得相应资质或超越资质证书核定范围、营业范围承揽业务的；

5.操纵招标过程，谋取不正当利益的；

6.与招标人或投标人串通投标的；

7.以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

8.中标后，无正当理由不签订合同的；

9.转包或违法分包所承揽业务的；

10.弄虚作假，以欺诈手段降低工程或设备质量的；

11.单位行贿、受贿，受到刑事处罚的；

12.逃税骗税、恶意逃废债务的；

13.参与非法集资，受到刑事处罚的；

14.在签订、履行合同过程中，存在合同欺诈行为，受到刑事处罚的；

15.虚构工程项目，套取资金的；

16.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

17.发生社会公共事件，影响较大，并负有直接责任的。

（五）存在以下拒不履行法定义务，严重影响司法机关、行政机关公信力行为之一的：

1.发生事故拒绝接受调查或拒绝提供有关资料的；

2.拒不执行生效的行政处罚决定的；

3.拒不执行仲裁、法院判决结果的。

（六）被相关联合惩戒部门列入"黑名单"，符合联合惩戒措施的。

生产建设项目水土保持市场主体"黑名单"列入标准见《水利建设市场主体信用信息管理办法》附件。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理办法》水建设〔2019〕307号、《水利建设市场主体信用信息管理办法》水建设〔2019〕306 号

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第七章   采购人、代理机构对本竞争性磋商采购文件的确认

我单位对安徽省滁州中学校史馆布展设计施工一体化项目竞争性磋商采购文件进行确认。 采 购 人：安徽省滁州中学 联 系 人：魏义松 联系电话：0550-3305058 （单位盖章） 2023年10月

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：胡国庆 电 话：0550-3519517、18005500950 （单位盖章） 2023年10月