安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（服务类）

（2024年版）

项目名称：南谯新区2026-2028年度绿化管养项目

项目编号：cznqcg202511-007

采 购 人：滁州市南谯区重点工程建设管理处

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

2025年11月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  采购需求	27

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	47

第五章  政府采购合同	58

第六章  投标文件格式	58

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	84

# 第一章  投标邀请

项目概况

南谯新区2026-2028年度绿化管养项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月11日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：cznqcg202511-007

项目名称：南谯新区2026-2028年度绿化管养项目

预算金额：1730000.00元/年

最高限价：一包588516.50元/年；二包620123.4元/年；三包517727.7           元/年。响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。

采购需求：本项目主要以新区公园、市政道路等绿化管养为主（不包括经开区、高教城），绿地管养面积约 130万 ㎡、道路两侧林带管养面积约 190亩、单独行道树约2500 株；管养内容主要为绿植季节性养护（除草、修剪整形、病虫害防治、浇水喷淋、开盘松土切边、树干涂白、缺陷责任期修复等）、绿地保洁、巡查看管、恶劣天气等应急处理、时令草花更换、百慕大草坪秋播草籽、季节性花籽撒播等管养服务，并协助交接等相关工作。

合同履行期限：至 2028年12月31日，合同一年一签，每年合同期满后，根据考核结果决定是否续签下一年合同。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；

3.本项目的特定资格要求：供应商拟委任项目负责人具备园林绿化相关专业中级或以上职称证书。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑦项情形之一的，接受供应商参加本项目；

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2025年11月20日至2025年12月11日

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月11日8点00分（北京时间）

地点：网上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

无需缴纳投标保证金。

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登陆滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：1.安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；2. CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；3.市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南<交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式:投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为:以本项目网上招投标系统解密倒计时为准，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名  称：滁州市南谯区重点工程建设管理处

地  址：滁州市南谯新城7号楼4楼

联系人：管静波

联系方式：0550-3023512

### 2.采购代理机构信息

名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系人：张夏骄

联系方式：0550-3519512、18155023588

### 3.政府采购监督管理部门信息

名  称：滁州市南谯区财政局

地  址：滁州市乌衣镇南谯政务新区5号楼

联系方式：0550-3919183

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间：/年/月/日/时/分 地点：/ 联系人及联系电话：/ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2025年11月27日17时30分 |
| 7.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为3个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：供应商可参加多个包投标，但只能成为一个包的第一中标候选人。成为第一包的第一中标候选人则不参与第二包的评审，以此类推。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：/。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：/。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 21.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 □采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分。 |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的/% □定额收取：人民币/元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：/ （4）收取账号：/ （5）退还时间：/ 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构 （3）收费标准：参考《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理暂行办法》滁公管〔2022〕5号，以及补充文件滁公管综〔2023〕19号《关于进一步明确代理费计取标准的通知》标准，代理费一包10550元；二包10940元；三包9710元。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册）】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出 接收部门：滁州市南谯区重点工程建设管理处、滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系电话：15955008160、0550-3023512、18155023588 通讯地址：滁州市南谯新城7号楼4楼、滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 |
| 33 | 其他内容 | 1.解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3.电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 4.部分可提供线下政采贷的金融机构： 市本级 金融机构名称：兴业银行滁州分行 安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号 伏庚：17755080811 琅琊区 金融机构名称：滁州皖东农村商业银行城中支行 地址：滁州经济技术开发区清流西路248号 联系人及电话：杨行长13855011150刘经理18019805345 南谯区 金融机构名称：滁州皖东农村商业银行城中支行 地址：滁州经济技术开发区清流西路248号 联系人及电话：杨行长13855011150刘经理18019805345 天长市 金融机构名称：安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行 地址：天长市广陵中路1号楼金太阳老年公寓21号综合楼1-2层 联系人及电话：卢晓明 18355006669 金融机构：中国建设银行股份有限公司天长支行 地址：安徽省天长市永福中路 联系人及电话：刘爽 15655033366 金融机构名称：中国工商银行股份有限公司天长支行 地址：安徽省天长市石梁东路 联系人及电话：倪永生 13855043777 明光市 金融机构名称：安徽明光民丰村镇银行有限责任公司 地址：安徽省明光市池河大道 618 号 联系人及电话：唐玉超 17755082100 金融机构名称：徽商银行明光支行 地址：安徽省明光市韩山路 195 号 联系人及电话：李文龙 18019803518 金融机构名称：安徽明光农村商业银行股份有限公司 地址：安徽省明光市龙山东路 30 号 联系人及电话：姚敏 13905506298 金融机构名称：中国工商银行明光支行 地址：明光市车站路 301 号 联系人及电话：许春晖 18712040304 来安县 金融机构名称：安徽来安农村商业银行股份有限公司 地址：安徽省来安县新安镇黎明路78号 联系人及电话： 孙帅 18712050229 凤阳县 金融机构名称：凤阳利民村镇银行 地址：安徽省滁州市凤阳县府城镇名城世家小区D区2幢1号商铺 联系人及电话：宁聪 0550-6715501 金融机构名称：凤阳农村商业银行股份有限公司 地址：凤阳县府城镇中都街道云霁路99号 联系人及电话：王龙纪 0550-6725047 全椒县 金融机构名称：徽商银行股份有限公全椒支行 地址：安徽省滁州市全椒县儒林路广电大厦1楼 联系人及电话：宣东东 18855058765 定远县 金融机构名称：徽商银行股份有限公司定远支行 地址：定远县长征路与合蚌路交叉口 联系人及电话：俞旭 13721071985 金融机构名称：中国银行股份有限公司定远支行 地址：定远县定城镇东大街油坊巷西1号 联系人及电话：米阳 13721071985 金融机构名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司定远县支行 地址：定远县定城镇东大街中段（老供电局）邮储银行定远县支行 联系人及电话：蒋宋、付文玲18055035230、18355281631 金融机构名称：安徽定远农村商业银行股份有限公司 地址：定远县戚继光大道197号新城支行 联系人及电话：范大伟13505554639 金融机构名称：安徽定远民丰村镇银行股份有限公司 地址：定远县定城镇长征中路 联系人及电话：朱冬冬18155018299。 5.特别提示： （1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。 （2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。 （3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 （4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 （5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。 （6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 （7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 （8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。 （9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 （10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！ 6.评标过程中的澄清、说明或补正： （1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 7.同义词语： 招标文件第六章 投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。 8.落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，可在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

9.5采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2投标文件的澄清

15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）、安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书须加盖采购人、采购代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

31.4采购人或采购代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函。投标人对评审过程、中标（成交）结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函的时间开始计算。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.投诉

32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。

32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 33.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每月经考核合格后，采购人在次月支付供应商上月经审核的管养费用的90%，预留费用10%（月支付费用为供应商年投标养护报价除以12个月），年管养期满后经年费用结算审核后一次性付清所有余款。 |
| 2 | 服务地点 | 滁州市南谯区 |
| 3 | 服务期限 | 至 2028年12月31日，合同一年一签，每年合同期满后，根据考核结果决定是否续签下一年合同 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：南谯新区2026-2028年度绿化管养项目 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

| 南谯新区2025-2028年度绿化管养明细清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地块名称 | 四至范围及管养内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一标段 |  |  |  |  |  |
| 一、绿地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区政务中心与七星公园 | 滁阳路以北、大同路以西、德盛路以南、双迎路以东，涉及绿地、池塘内水草等；不包括四至范围道路行道树。 | ㎡ | 203921 | 按要求种植季节性草花 |
| 2 | 双洪公园 | 滁阳路以南、大同路以西、康泰路以北、双迎路以东，涉及绿地绿化、名人林桂花林、池塘内水草管护等；不包括四至范围道路行道树。 | ㎡ | 127527 |  |
| 3 | 残联（B8地块）周边绿地 | 德盛路以北、菊香苑小区围墙以东、景观水渠以南与西侧；涉及绿地绿化等。 | ㎡ | 22455 |  |
| 4 | 三合一大楼（区公安局、人武路、消防救援队）周边绿地 | 德盛路以南、双迎路以西、广福路以北、乌衣法院与电力所以东，涉及绿地绿化等；不包括四至范围道路行道树。 | ㎡ | 16879 |  |
| 5 | 菊香苑小区南边与西边外侧线绿地 | 菊香苑小区南侧围墙与德盛路以北、残联绿地西侧德盛路入口道路以西、菊香苑小区西侧围墙与双迎路以东、双馨路南侧水渠，涉及绿线绿化等；不包括四至范围道路行道树。 | ㎡ | 6923 | 按要求种植季节性草花 |
| 6 | 北岸世家东侧绿地 | 北岸世家小区围墙以东、双迎路以西、滁阳路以北、广福路以南；涉及观赏花海花籽撒播等。 | ㎡ | 40000 | 按要求撒播草花籽（每年两次） |
| 7 | 档案馆西北侧绿地 | 档案馆图书馆西侧绿地至水渠、档案馆北侧（大同路以西、双馨路以南、西至双迎路）；涉及观赏花海花籽撒播等。 | ㎡ | 35000 | 按要求撒播草花籽 |
| 小计 |  |  | ㎡ | 452705 |  |
| 二标段 |  |  |  |  |  |
| 一、绿地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 滁阳路（竹园路至红花湖路）绿地 | 滁阳路东端中分带与老滁阳路上坡交接至红花湖路；涉及行道树、分隔带、交通岛、双迎路至红花湖路两侧绿线等，不包括北岸世家东围墙至双迎路北侧花海绿地。 | ㎡ | 116920 | 按要求种植季节性草花 |
| 2 | 双迎路（安宁路至双庙路）绿地 | 安宁路至双庙路；涉及行道树、分隔带、交通岛、安宁路与德盛路西侧绿线、安宁路与双馨路东侧绿线、双迎公园南侧界线至康泰路西侧绿线、安宁路与双迎路交叉口东西两侧三角公共绿地、滁阳路至双迎公园北界线西侧绿线、康泰路至康庄路两侧绿线、双迎路与康泰路东北角围墙边绿线等。 | ㎡ | 138753 | 按要求种植季节性草花 |
| 3 | 大同路（双馨路至双庙路）绿地 | 双馨路至双庙路；涉及行道树、分隔带、交通岛等。 | ㎡ | 22023 | 按要求种植季节性草花 |
| 4 | 德盛路（安宁路至滁宁快通）绿地 | 安宁路至滁宁快通；涉及行道树、分隔带、交通岛、乌衣供电所至滁宁快通南侧绿线、法华路至滁宁快通北侧绿线等。 | ㎡ | 17843 |  |
| 5 | 康泰路（滁阳路至洪武路）绿地 | 滁阳路至洪武路；涉及行道树、分隔带、交通岛、双迎路至滁宁快通北侧（高速徽商壹号小区一侧）绿线、元山路至洪武路西侧绿线等。 | ㎡ | 25409 | 按要求种植季节性草花 |
| 6 | 锦绣湖小区西侧绿线绿地 | 大同路以东与锦绣湖小区围墙以西之间绿线“康泰路与康庄路”；涉及绿线、荷香路行道树等，不包括大同路道路行道树。 | ㎡ | 9130 |  |
| 7 | 滁宁快通（滁阳路至康泰路）东侧绿地 | 滁阳路至康泰路东侧绿线等。 | ㎡ | 24537 |  |
| 8 | 滁宁快通与安宁路下道口东南侧三角绿地 | 滁宁快通东侧、安宁路南侧水渠以南、柯湖新农村西侧水渠以西；涉及绿地绿化等。 | ㎡ | 3016 |  |
| 9 | 胜天河（滁宁快通与胜天河东北侧）绿地 | 滁宁快通以东、胜天河北侧；涉及绿化地块等。 | ㎡ | 3774 |  |
| 10 | 法华路（德盛路至双馨路）绿地 | 德盛路至双馨路；涉及行道树、分隔带等。 | ㎡ | 1281 |  |
| 11 | 四小围墙外侧绿地 | 四小东围墙至竹园路、四小南围墙至德盛路、四小西墙至大同路；涉及绿线绿化，不包括道路行道树等。 | ㎡ | 6619 |  |
| 12 | 五尖山路（康泰路至皇庆湖路）绿地 | 康泰路至皇庆湖路，涉及行道树、分隔带等。 | ㎡ | 6654 |  |
| 13 | 独山湖路（滁阳路至洪武路）绿地 | 滁阳路至洪武路，涉及行道树、分隔带、元山路至洪武路东侧绿线等。 | ㎡ | 17321 |  |
| 14 | 富力水镇十里春风小区周边绿线 | 独山路湖（红琊山路至五尖山路）东侧绿线、五尖山路（独山路至丰山路）北侧绿线、富力水镇（康泰路以西（五尖山路至元山路）、五尖山路以南（康泰路至独山湖路）、独山湖路以东（五尖山路至元山路））周边绿线；涉及观赏花海花籽撒播、绿地等。 | ㎡ | 55000 | 按要求撒播草花籽 |
| 15 | 零星道路（双馨路、竹园路、广福路、法华路、延寿路、盈福河路）绿地 | 双馨路（大同路至双迎路）、竹园路（德盛路至滁阳路）、广福路（大同路至竹园路）、广福路（双迎路至法华路）、法华路（滁阳路至双迎路）、北岸世家之间（广福路至滁阳路）道路、延寿路（双迎路至安宁路）、盈福湖路（滁阳路-白米山路），涉及行道树、海亮学校南侧绿线、延寿路南侧绿线、竹园小区围墙西侧绿线等。 | ㎡ | 4987 |  |
| 16 | 江北帝景小区外侧绿地 | 江北帝景小区北侧与德盛路之间、江北帝景小区西侧与大同路之间、江北帝景小区南侧与滁阳路之间；涉及绿线绿化，不包括道路行道树。 | ㎡ | 20786 | 按要求种植季节性草花 |
| 17 | 康庄路（双迎路至滁宁快通）绿地 | 双迎路至滁宁快通；涉及行道树、分隔带等。 | ㎡ | 2965 |  |
| 小计 |  |  | ㎡ | 477018 |  |
| 三标段 |  |  |  |  |  |
| 一、绿地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文华路（黄圩路至康泰路）绿地 | 黄圩路至康泰路；涉及行道树、分隔带等。 | ㎡ | 11498 |  |
| 2 | 节气广场绿地 | 滁宁快通以南、黄圩路西侧、白庙庄园小区围墙东侧、春华路以北。 | ㎡ | 25068 |  |
| 3 | 皇庆湖路（滁阳路至文慧路）绿地 | 滁阳路至文慧路；涉及行道树、分隔带、交通岛、元山路至洪武路东与西两侧绿线等。 | ㎡ | 32153 | 按要求种植季节性草花 |
| 4 | 文慧路（皇庆湖路至黄圩路）绿地 | 皇庆湖路至黄圩路；涉及分隔带、交通岛等。 | ㎡ | 26682 |  |
| 5 | 洪武路（G328至滁马扬高速桥）绿地 | G328滁宁快通交叉路口至滁马扬高速桥；涉及行道树、分隔带、交通岛、滁马扬高速桥至五尖山路两侧绿线，不包括高速公路互通绿地。 | ㎡ | 48157 | 按要求种植季节性草花 |
| 6 | 永兴路（滁宁快通至文慧路）绿化绿地 | 滁宁快通至文慧路；涉及分隔带、交通岛等。 | ㎡ | 9050 |  |
| 7 | 黄圩路（滁宁快通至文华路）绿地 | 滁宁快通至文华路；涉及分隔带，行道树，春华路至文慧路西侧绿线等。 | ㎡ | 19324 | 按要求种植季节性草花 |
| 8 | G328滁宁快通绿地 | 苏皖交界处至洪武路滁宁快通交叉口（皖投碧湖云溪中分带有护栏处）；涉及道路分隔带、两侧绿线、滁宁快通与洪武路交叉口三角绿地、滁宁换乘车站北侧绿线、碧桂园欧洲城下穿桥两侧绿线等。 | ㎡ | 139732 | 按要求种植季节性草花 |
| 9 | 文慧路（浦园路至文华路）绿地 | 文慧路（浦园路至文华路）分隔带及行道树等。 | ㎡ | 19340 | 按要求种植季节性草花 |
| 10 | 安宁路（兴隆路至文慧路）绿地 | 兴隆路至文慧路；涉及分隔带、两侧行道树和桂香园小区东侧绿线、G328至文慧路两侧绿线等。 | ㎡ | 24805 | 按要求种植季节性草花 |
| 小计 |  |  | ㎡ | 355809 |  |
| 二、林带 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪武路（G328至五尖山路）两侧林带 | G328滁宁快通交叉路口至五尖山路；涉及两则绿线林带、独山湖至康泰路北侧20米宽绿线，不包括碧湖云溪小区一侧绿线、高教城汇智湾公园绿地。 | 亩 | 192 |  |
| 小计 |  |  | 亩 | 192 |  |
| 三、单独行道树 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文华路（赵桥闸至黄圩路）两侧银杏行道树 | 银杏行道树 | 株 | 1062 |  |
| 2 | 兴隆路（安宁路至新华路）行道树 | 新式速生无球悬铃木行道树 | 株 | 341 |  |
| 3 | 新华路行道树 | 榉树行道树 | 株 | 80 |  |
| 4 | 科技大道（支一路至支二路）行道树 | 新式速生无球悬铃木行道树 | 株 | 89 |  |
| 5 | 支一路（科技大道至文慧路） | 金叶复叶槭行道树 | 株 | 35 |  |
| 6 | 支二路（文慧路至G328） | 榉树行道树 | 株 | 190 |  |
| 7 | 南工四路（文慧路至文华路） | 广玉兰行道树 | 株 | 300 |  |
| 8 | 丰山路（皇庆湖路至五尖山路） | 乌桕行道树 | 株 | 480 |  |
| 小计 |  |  | 株 | 2577 |  |
| 说明：具体四至范围和管养内容及工程量以现场移交为准。 |  |  |  |  |  |

## 三、服务需求（每个包要求相同）

（一）人员、机械要求

1、管理人员：项目负责人1名，现场负责人1名（具有现场管理经验、懂技术、组织协调能力强、全权处理管养现场中的一切事宜）。合同履约期间，供应商应按法定要求为管理人员购买社保等（应该项目为室外作业，从质量、安全责任落实和风险承担等因素考虑，退休人员无社保不得担任管理人员），委托授权管理人员处理管养中质量、安全、考核等事务。项目负责人需参加月度现场考核及根据采购人需求随时到现场调度；管养过程中现场负责人必须在现场管理，不得擅自离岗，在接到采购人临时或紧急任务时，保证能在30分钟内响应并快速到达采购人指定任务地点。合同履约期间，管理人员（项目负责人和现场负责人）与响应人员相一致，并不得随意更换管理人员（项目负责人和现场负责人），因不可抗力因素需更换管理人员应经采购人同意后按采购时管理人员资格等要求配备。

2、作业人员：坚持确保管养质量和效果为基础，供应商应配足绿地日常管养作业人员，每天开展绿化巡查或日常管养工作，如遇季节性管理任务较重或应急事项处理时，供应商应及时增加人员，确保按时完成作业任务。

3、供应商应根据服务需求配备固设备摆放场地；按绿地管养作业需求配置洒水车、工程（巡查）车、灌溉水泵、背式吹风机及满足管养工作的其他园林机械。如遇工作特殊需要及临时任务、专项任务、应急任务（如抗旱防汛、防台风、迎检、创建等）等，无条件按照采购人需要增设各类设备，确保完成工作要求。

（二）绿植养护要求

绿化养护主要根据不同季节和植物生长习性等开展常态化养护技术作业，是绿化管养过程中确保绿植观赏性的核心措施。

1、整形修剪

（1）乔木类（含行道树）修剪：按照先整理、后修剪的程序进行，不同生长期采取不同修剪方法。应将枯死枝、病弱枝、下垂枝、内膛枝、萌条枝等进行修剪，保持生长旺盛、树形美观，分枝点合适，内膛通风透光；同时根据树木位置、造型、安全性、以人为本原则等，及时修剪枝条。修剪的剪口或锯口应平整光滑，不得劈裂、留橛，并注意留芽的方位。树木损伤创面大于 5cm（直径）或 20cm2 的必须进行防腐处理。

（2） 灌木、色带等修剪：灌木修剪应保持内高外低、自然丰富形态，及时修剪重叠枝、枯死枝、下垂枝、徒长枝、腐弱枝及有碍交通安全的枝条，定期修剪抹芽、除蘖；球类植物及时整形修剪，达到饱满圆滑，不得有多余徒长枝等；地被色带应按线直面平、轮廓清晰，层次分明，修剪多余枝条、病死枝等，不得出现徒长枝等，保持良好地绿植观赏效果；水生或宿根花卉植物秋冬季及时清除枯枝叶。

（3 ）草坪：生长茂盛、叶色正常；基本无秃斑、杂草，根据草坪草的种类、气候条件、生长状况等，进行不定期修剪和修剪高度，修剪后及时清除残留物。

2、浇水和喷淋、排涝

视天气、土壤墒情等情况及时安排浇水，确保绿植无积尘、干枯和失水现象，每次浇水应细浇慢灌，浇足浇透。要求 6-9 月份抗旱浇水期间，需无条件满足采购人要求，增设临时水车加大浇灌力度，抗旱保苗。绿化带上有积尘且最低温度不低于零摄氏度时，应及时采取水泵、洒水车等多种形式进行浇水、喷淋，桥下等绿植常年不见雨水，应对绿植加密浇水频次，保持植物生长良好、不缺水。喷淋除尘一律抵近喷洒，不得使用高压喷头作业。入冬前视情况对绿植浇越冬水。

低洼处遇强降雨，要及时采取措施排涝，排涝沟、设施要美观，不得出现因水涝致苗木死亡。

注：浇水、喷淋过程中，采购人不提供水源，由供应商负责。

3、施肥

根据植物生长需要和土壤肥力情况采取施肥方式和肥料种类，主要在植物生长期进行撒施肥为主，薄肥勤施原则，每年不得少于一次，必要时由采购人指定撒施次数，确保植物观赏效果。

4、病虫害防治

安排专人负责病虫害预测预报和防治工作，根据不同病虫害发生危害规律，提前做好防治防控，喷药应在无风晴天进行雾状喷洒,并按由内向外、由上向下、叶面叶背的顺序进行，不留空白；应结合冬季养护管理，通过修剪清理病虫枝、清除枯枝落叶、冬耕培土、合理施肥等措施，清除越冬病原菌，并辅以必要的药剂防治。对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫、地下害虫，可采用树干注射、药物埋设或人工捕杀的方法防治。

5、除杂草

草坪、地被植物色块、行道树树池等绿地内应及时除杂草，按除早除小原则，无明显杂草，草地纯度达到 90%，草坪中杂草不得徒长到 5 ㎝，不得出现面积为 10 ㎡草荒，地被植物色块中杂草不得超过地被植物高度；除草以人工拔草为主，药物为辅，拔草时要连根拔除，拔除后的杂草及时清运，保持整洁。对绿地中茅草、一叶黄花等侵略性强的杂草发现一处铲除一处，不准蔓延和开花，必时使用化学药剂除草时，不得致地被植物、草坪枯死。

6、树木开盘松土、草坪切边

所有乔木、 花灌木、球类等植物每年开盘松土不少于 1 次（包括色块、林带中乔灌木等植物），根基不得有草坪束盖，盘面直径以树木胸径的 8-10 倍为宜，树穴边缘于地面呈30-45°，土壤要整细，在靠树木基部的一边形成饱满的坡面，清理干净树穴内石头、杂物等；色块地被内不得有草坪根茎，与草坪的切边距离应保持15CM左右，角度保持在 30-45°，土壤要整细，在靠地被植物的一边形成饱满的坡面，不得破坏、裸露地被植物根系，清理干净切口处石头、杂物等，保持干净整洁。入场后第一时间排查，及时清理根基或色块内草坪。

7、树杆涂白

在每年 10 月下旬-11 月中旬，对乔木、高杆花灌木进行树杆涂白，涂白高度为乔木高度控制在 120CM左右，高杆花灌木根据树杆高度而定，到分枝点为宜。同一路段、区域的树木涂白高度应一致，力求美观醒目。

8、补植

因供应商在养护过程中导致绿地内缺株、枯死的绿植应经采购人同意在合同履约期内绿植种植最佳季节完成补植、更换等工作，并确保补植绿植成活。经采购人同意不需补植的或未按要求补植的绿植，按合同履约期内绿植市场价在支付供应商管养费中给予扣除。

9、季节性草花更换

根据季节要求对供应商管养范围内草花及时更换，一年不得少于四次，种植方案和草花品种经采购人同意后方可种植，种植必须达到效果，做到黄土不裸露，后期加强养护，如有养护不当出现空缺等影响观赏效果应及时补植。每次种植后需经采购人验收，如验收不合格或达不到观赏效果，将在支付供应商管养费中给予相关费用扣除。

10、草籽、花籽播种

供应商按要求对管养范围内百慕大草坪进行秋播黑麦草籽（矮化品种），花籽播种地块和绿地退化地块（按采购人要求）进行撒播花籽（品种经采购人确认，播种次数根据花籽习性1-2次），播种应加强养护，确保发芽并达到观赏效果，如有养护不当出现空缺等影响观赏效果应及时补播。每次播种后需经采购人验收，如验收不合格或达不到观赏效果，将在支付供应商管养费中给予相关费用扣除。

（三）绿地管理要求

1、绿地清理和保洁：

（1）对接收管养范围内各地块可能残存的杂物、瓦砾、砖石、树木断枯、碎枝和其他废弃物（占绿种庄稼），供应商须一次性全面清理完毕，不得以历史遗留为理由不予清理或要求额外增加费用。

（2）在绿地日常管理中，应保持绿地清洁卫生，及时清除绿地（带）和树池内垃圾、砖石瓦块、枝叶、杂草、萌蘖、树木断枝和其他废弃物，垃圾袋装化，随产随清；及时清理死树，挖除死树桩、破损树木支撑、裹杆物等；植物表面无其他附着物、悬挂物、钉栓物。

（3）绿植修剪整形后应及时清除残枝落叶，做到工完场清，不得污染其他地块环境。

注：绿地清理后的所有垃圾应按要求弃放，采购人不提供弃放地点，不得焚烧。

2、巡查管理：

（1）每天全范围巡查至少一次。

（2）绿地内无毁绿破绿占绿种庄稼等现象。

（3）及时劝阻、制止践踏草坪、损坏绿化、损毁设施的行为。

（4）对破坏绿化和毁绿行为要及时制止，并上报采购人，向对已遭破坏的绿化，待现场取证后即行恢复；对占绿施工的项目，要监督施工单位安全文明施工（施工区域黄土覆盖、围档等设施设置）、复绿，确保其在审批范围内施工，不得超范围破坏绿化。如发现不符，应立即制止并报告采购人。

（5）及时劝阻、制止乱拉挂、乱张贴、乱堆放、乱设摊点等有碍市容环境的不文明行为。

（6）巡查中发现绿化损坏、遗失或自然灾害等原因影响车辆行人交通安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，并在最短时间内清理完现场，消除对交通的影响，同时启动应急预案进行处置，通知交管部门协助疏通交通。

（7）因车辆等事故产生毁绿，其理赔和复绿由供应商负责；对歪斜树木应及时校正加固；做好绿地防火工作。

3、技术资料等档案管理：

（1）做好绿地交接等基础资料收集、编制，包括绿地面积，绿植种类、规格、数量，现状影像照片等，必要绘制范围图、绿植分布图。

（2）有健全的养护管理制度、科学可行的灾害性天气应急抢险预案并严格执行。编制年度和月度管养作业计划，每月10日前上报上月养护（巡查）日志。

（3）所涉及项目管养资料、日志、计划等材料应全面准确完整、上报及时等，签字日期规范有效，否则，产生相关后果由供应商负责。

4、在合同履约期间生产资料包含但不限于肥料、刷白剂、病虫害药品、草花草籽等，由供应商承担，费用全部包含在响应报价中。

（四）安全文明作业管理

1、管养作业现场应干净整洁，各类警示标识设置明显；各种设施、材料、设备器材、苗木等物料应定点存放，维修、管养垃圾及废料随产随清。

2、不得露天用柴火烧饭、烧水，不得对环境造成污染和火灾隐患等。

3、供应商应落实安全生产制度，执行安全生产制度，加强对作业人员安全生产教育培训。

4、遵守道路交通管理法律法规。施工车辆做到车容整洁、车况良好、证照齐全，定期开展车辆状况安全检查，配备合格的灭火器、安全锤等设备，严禁使用货车、农用车载人，人货混装，车辆超员等违法现象。

5、施工作业现场安全管理情况。在施工区域要设置明显的安全警示标志，作业人员要着防护服并做到安全文明施工。每名作业人员在作业期间须穿着统一的反光马甲上岗，在道路周边工作时需佩戴安全帽，设置安全三角锥，高空作业时装备安全绳等，对作业人员必须采取相应的安全措施。如发生任何意外，供应商负责事故处理及一切费用，均与采购人无关。

6、所有作业人员要衣着整齐、仪表端庄、不赤背袒胸、不穿拖鞋；礼貌待客、态度和蔼、使用文明用语、禁用服务忌语；不酒后作业；不得打架斗殴。

（五）风险和法律责任

1、供应商负责管养服务范围内的安全作业管理，严格按照有关部门的要求，制定有关规章制度。

2、供应商负责对作业人员进行思想教育，专业培训，安全教育，做到遵纪守法，特殊工种应按要求持证上岗。

3、供应商所配备的人在工作时间内所发生的工伤等意外事故，采购人不承担任何经济和法律责任；管养服务期内所发生的包括但不限于民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由供应商自行承担。供应商在与该服务相关的与外界发生的一切债权、债务等纠纷均与采购人无关。

4、供应商应综合考虑合同履约期内绿化管养的难度与风险，同时考虑绿植因自然因素或意外对行人、车辆及附属物所造成的伤害和财产损失，管养期间所出现的意外伤害赔偿或财产损失及法律责任等由供应商承担（鼓励中标人购买意外保险）。若供应商拒绝支付相关损失赔偿，采购人可将赔偿费用垫付给受害方，并从供应商管养费用中给予扣除;管养费用不足以支付赔偿款，采购人垫付后有权向供应商追偿。

5、供应商应充分考虑合同履约期内绿植因天气、土壤、生长势等条件造成的死亡风险。

6、供应商应及时支付工人工资，否则采购人可从剩余供应商管养费用中支付。

7、若供应商未能按时按质管养，采购人有权雇用第三方对该地块进行临时管养，产生相关费用由供应商承担。

（六）其他管养要求

1、恶劣天气等应急处置

（1）供应商应及时编制应急处置预案，确定责任人，必须严格按照采购人时限要求完成应急处置工作。

（2）在恶劣天气等应急预警前加强隐患排查，发现问题及时处置。做到管养项目主要管理人员 24 小时轮流值班，并保证通讯畅通，调集人力、机械设备及材料随时候命。恶劣天气期间，发现树木等设施危及人民安全和影响交通的，要立即予以清理，疏通交通等。做到险情等应急事件要立即上报，不得迟报、误报、漏报、瞒报。

2、专项工作

（1）及时按要求完成各类专项工作。在节假日、重大活动和专项作业等，听从采购人安排，按采购人要求予以无条件配合，增加额外人员，不再增加费用。

（2）法梧提干整形修剪专项作业。供应商在每年秋冬季节期间对所管养范围内法梧全面进行提干整形修剪，修剪时严按照相关技术规程进行操作，确保树形开张优美和作业人员安全，作业机械由供应商根据修剪工作需要及时配备。

（3）道路安全隐患苗木处理。包括但不仅限于对城市道路交口遮挡视线苗木进行移除，处理相关部门或属地政府请求配合修剪苗木移除等工作。

（4）草花更换、草籽花籽撒播、茅草、一枝黄花等侵略性强杂草根除、法梧整形修剪等专项作业，作业方案和结果需经采购人确认或验收。

以上专项工作所有费用均包含在响应报价中。

（七）管理考核要求

（1）管养质量考核：依据项目采购服务要求和《园林绿化养护标准》(CJJT287-2018)中二级标准、《滁州市城市绿化条例》等相关要求和标准，采取日常巡查管养情况和管养各地块月度现场管养质量考核情况，进行月度考核综合评分，具体评分细则（详见月度考核评分表）。

月考核：①考核分值连续2次或累计3次低于75分的，采购人将不再续签下一年合同。②月考核成绩低于90分的（不含90分），每低一分，扣月管养费用1%。

月度对现场各地块管养质量严重不符合管养要求或月度未管养，效果差，经现场取证，直接据实扣除月度管养面积及相应费用，不参与月度质量评分。

考核对象：管养考核对象为纳入滁州市南谯区重点处绿化管养范围内的管养责任主体。

（2）违约事项管理

按照《滁州市南谯区重点处绿化管养项目违约事项清单》和合同规定其他违约责任处理。

（八）报价、费用结算要求

（1）响应报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其单价即为合同履约的固定综合单价。综合单价包括但不限于完成采购内容及服务要求所需的全部费用、后期服务以及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后管养服务期内将不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

（2）服务过程中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（3）项目绿化管养数量以现场移交的工程量为准，合同履约过程中产生的工程量增减，结算时按实际管养工程量结算。管养期内工程量调整，综合管养单价不变，按实际管养工程量和实际管养时间及考核情况进行费用结算。

（4）管养项目实行第三方跟踪审核，合同履约过程中对管养工程量和费用等进行全过程审核，年度管养费用以第三方出具的审核报告为准。

（5）付款方式：每月经考核合格后，采购人在次月支付供应商上月经审核的管养费用的90%，预留费用10%（月支付费用为供应商年投标养护报价除以12个月），年管养期满后经年费用结算审核后一次性付清所有余款。

年管养结算价=绿化管养中标综合单价×绿化管养实际面积×管养时间

采取月考核月支付，应于每月15日前申请上个月验收合格管养费用，否则，逾期造成财政不予支付，后果自负。

（九）其他要求

采购人不组织现场考察，供应商应根据其实际需求自行安排时间进行现场考察。对现场绿植管养、草花种植、草籽花籽撒播等成本、风险综合考量，一旦中标，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

附：                   项目     月份管养质量考核评分表

| 序号 | 质量标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木应保持生长良好，按植物生长习性和季节进行规范性修剪整形，无枯枝、病枝、下垂枝、徒长枝等，不得影响植物观赏效果。 | 10 |  |
|  | 色块等地被植物应枝叶茂盛、整齐，无残缺，保持整体美观；及时修剪，线条平整流畅。水生或宿根花卉植物冬季及时清除枯叶。 | 10 |  |
|  | 行道树修剪整形应去除树干中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，不妨碍车、行人、交通信号灯等。 | 3 |  |
|  | 草坪修剪，方法得当，应保持四季平整，合理控制草坪修剪高度，无明显病虫害，除杂草及时彻底。 | 8 |  |
| 2 | 绿地中的杂草、垃圾等必须做到随见随除，且无枯枝残叶、堆积物、碎石、砖瓦等。树干各类绑扎物及时清除。各类绿植修剪后的枝叶及时清除干净。 | 10 |  |
| 3 | 视天气、土壤墒情等情况及时安排浇水、喷淋，确保绿植无积尘、干枯和失水现象，每次浇水应细浇慢灌，浇足浇透。低洼处遇强降雨，要及时采取措施排涝。 | 6 |  |
| 4 | 根据植物生长需要和土壤肥力情况采取施肥方式和肥料种类，主要在植物生长期进行撒施肥为主，薄肥勤施原则，每年不得少于一次，必要时由采购人指定撒施次数，确保植物观赏效果。 | 5 |  |
| 5 | 根据绿植病虫害发生规律进行综合防治。使用的药剂品种、浓度、用量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。 | 3 |  |
| 6 | 绿植按要求每年开盘松土不少于 1 次，根基不得有草坪束盖；草坪与色块地被之间应有切边，色块内不得有草坪根茎。 | 4 |  |
|  | 秋冬季对乔木、高杆花灌木进行树杆涂白，涂白高度为乔木高度控制在 120CM左右，高杆花灌木根据树杆高度而定，到分枝点为宜。同一路段、区域的树木涂白高度应一致，力求美观醒目。 | 3 |  |
| 7 | 保持绿地完整，做到巡查到位，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告，并采取措施恢复原样。 | 10 |  |
| 8 | 交办作业事项应按时按质完成；涉及绿化管养中的相关投诉等问题，应按要求及时处理到位，无拖延情况。 | 10 |  |
| 9 | 养护作业严格按照操作规程进行，并统一着装，保证安全文明作业，无事故发生。 | 5 |  |
| 10 | 服从采购人管理，及时按要求完成恶劣天气等应急处置工作；对歪倒斜树木及时校正加固。 | 3 |  |
| 11 | 及时完成草花更换种植、草籽花籽撒播、茅草一枝黄花等侵略性强杂草清除、法梧整形修剪、重大活动保障等专项工作。 | 7 |  |
| 12 | 应做好管养资料、日志、计划等材料，确保材料全面、准确、完整，上报应及时；日志详细记载每天的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法，如：修剪、拔草、打药等。 | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

管养单位（签字盖章）：

考核人签字：                                    考核日期：

滁州市南谯区重点处绿化管养项目违约事项清单

| 序号 | 工作内容 | 负面清单 | 违约处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舆情处置 | 各类管养问题被通报或被曝光或被领导批示，产生不良社会影响或社会舆情的 | 1.限期整改； 2.不及时整改或整改不到位的，按1000元/次的标准给予违约金处理。 | 包括但不限于考核、通报、督查督办、巡查暗访、群众投诉等各类渠道反馈的应绿化管养产生的问题 |
| 2 | 安全生产 | 因中标单位管理不到位，造成安全生产责任事故的 | 由中标单位承担相应责任，并按10000元/次的标准给予违约金处理。 |  |
| 3 | 农民工工资 支付情况 | 经查实存在拖欠民工工资行为的 | 1.责令整改，整改完成前停止拨付管养费用； 2.不及时整改或整改不到位的，采购人可直接扣除相应款项用于垫付农民工工资，并按10000元/次的标准扣除当月管养费用，由此造成的社会影响和法律责任由中标单位自行承担。 |  |
| 4 | 养护作业 落实情况 | 对交办各类管养作业或问题整改不及时、不到位 | 1.不及时整改或整改不到位的（微信工作群上传问题照片1天内），按1000元/次的标准给予违约金处理； 2.问题长期整改不力的，采购人有权指定其他单位承担整改工作，费用由该中标人承担（从管养费用中直接扣除，并按实际工作量支付给指定承担整改工作单位）。 | 日常养护内容包括但不限于整形修剪、喷淋浇水、施肥、开盘、刷白、病虫害防治、巡查、保洁、补植 |
| 5 | 管理人员 配备情况 | 项目负责人需参加月度现场考核及根据采购人需求随时到现场调度；管养过程中现场负责人必须在现场管理，不得擅自离岗，在接到采购人临时或紧急任务时，保证能在 30 分钟内响应并快速到达采购人指定任务地点。 | 1.管理人员未按要求到岗到位等，按项目负责人2000元/次、项目现场负责人100元/天/次的标准给予违约金处理。 |  |
| 6 | 专项工作落实情况 | 草花更换种植、草籽花籽撒播、茅草一枝黄花等侵略性强杂草清除、法梧整形修剪等专项作业落实不到位 | 1.限期整改； 2.不及时整改或整改不到位的，草花更换按60元/㎡/次、草籽花籽撒播按3元/㎡/次、茅草一枝黄花等侵略性强杂草清除按3元/㎡/处、法梧整形修剪按50元/株/年的标准给予违约金处理。 |  |
| 7 | 应急处置情况 | 应急抢险人员、物资机械设备未按要求到位，处置不当造成恶劣社会影响。 | 由中标单位承担相应责任，并按10000元/次的标准给予违约金处理。 |  |
|  |  | 不服从采购人或行业主管部门园林绿化应急工作统一调度及管养范围以外应急用工 | 1.限期整改； 2.不及时整改或整改不到位的，并按1000元/次的给予违约金处理。 |  |
| 8 | 绿化成果保护情况 | 因监管不利造成管养范围内的绿化被破坏或绿地被占用或绿植被盗窃或绿地失火 | 1.限期恢复原状； 2.不及时整改或整改不到位的，视情况，按1000-5000元/处的标准给予违约金处理。 |  |
| 9 | 安全文明施工情况 | 未按采购文件中的安全文明作业管理的 | 1.限期整改； 2.不及时整改或整改不到位的，按1000元/次的标准给予违约金处理。 |  |
|  |  | 私自焚烧绿化废弃物或现场使用明火的行为的 | 1.限期整改； 2.按1000元/次的标准给予违约金处理。 |  |
|  |  | 生产过程中产生垃圾人为因素丢弃在绿地中，影响绿地观感的 | 1.限期整改； 2.按1000元/处的标准给予违约金处理。 |  |

南谯区重点处绿化管养现场考核情况记录表

考核时间：

| 考核项目名称 |  |
| --- | --- |
| 考核地块 |  |
| 现场考核情况 |  |
| - 1.存在的问题： - 下一步整改要求： |  |
| 确认签字： |  |

南谯区绿化管养作业交办单

编号：

| 交办事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容 及要求 |  |  |  |
| 交办时间 |  | 完成时限 |  |
| 交办单位 |  | 交办人员 |  |
| 责任单位 |  |  |  |
| 备注：以督促加强养护质量为主，交办单整改完成后以文字、多角度照片形式在工作群里回复，如不及时回复、弄虚作假，将按照合同约定进行违约处理。 |  |  |  |

项目（  ）违约金

处理决定书

| 被处理 单 位 |  | 处理日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 由 依 据 |  |  |  |
| 管理单位 | 签字盖章： 日 期： |  |  |
| 审核单位 | 签字盖章： 日 期： |  |  |
| 被处理 单 位 | 签字盖章： 日 期： |  |  |

第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 本项目特定的资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 5 | 中小企业证明文件 | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如采购文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 6 | 诚信投标承诺书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商电子签章 |  |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求 |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中技术参数等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为6%，技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为24%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （6分） | 供应商业绩 | 自2022年1月1日至投标截止日期（业绩时间以合同签订时间为准），具有一个绿化养护业绩（合同内容中须包含市政道路绿化养护内容）的得2分，本项最高得4分。 注：（1）响应文件中需提供合同扫描件，如合同中无法体现项目类型等内容，须另外提供业主单位出具的加盖业主单位公章的证明材料。 （2）供应商投标时只须提供2个评审业绩，若供应商提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合采购文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。 （3）同一养护对象不同年度的合同按一个业绩计算。 | 0-4 |
|  | 项目组人员 | 供应商拟派现场负责人（不得与项目负责人兼任）具有有效的园林（或园林绿化或园林风景）相关专业中级及以上职称证书的得 2分，本项满分得2分。 备注：同时提供人员职称证书扫描件和持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月内任意一月的社保证明（或投标人提供承诺已为其缴纳社保的承诺书（格式自拟）） | 0-2 |
| 技术标 （70分） | 绿化管养整体实施方案 | 根据各供应商提供的针对本项目实际情况制定的绿化管养实施方案进行评审： 有详尽的绿化管养方案（含日常管养方案及月计划管养方案），管养方法合理、可行，并有针对，能够高质高效的管养并确保管养质量，得5分； 2.绿化管养方案（含日常管养方案及月计划管养方案）完整，养护方法满足管养需求，能有具体管养措施，保证管养质量，得4分； 3.方案清晰，但缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 绿化管养组织及管理方案 | 根据各供应商提供的针对本项目实际情况制定切实可行的日常管理方案、管养作业时组织交通方案和处置措施进行评审，针对项目特点如何组织实施等进行评审。 1.提供有针对的管养组织及管理方案，方案及处置措施详细完善、防护机制健全、合理可行的，得5分； 2.方案及处置措施完善、防护机制健全，符合实际需求，得4分； 3.方案及处置措施缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 管养质量管理方案及措施 | 根据各供应商提供的针对本项目实际情况制定的管养质量管理措施措施进行评审：方案需至少体现以下内容①有专门的质量控制技术管理班子和制度，②苗木成活率保障措施，③日常管养措施。 1.建立针对本项目绿化管养管理的质量技术管理体系，目标较明确，管养管理质量控制措施可行，苗木存活率高，得5分； 2.建立针对本项目绿化管养管理的质量技术管理体系，质量控制技术管理班子和制度完整。管养管理质量控制措施可实施，苗木存活率等符合实际需求，得4分； 3.建立针对本项目绿化管养管理的质量技术管理体系，质量控制技术管理班子和制度缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 项目进场 交接计划 与承诺 | 各供应商根据本项目的实际情况提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡采取的各项措施与承诺，从而拟定方案，进行评审， 1.方案中关于人员配置方案、设备落实计划与到位方案详细完善、针对强、合理、可实施性完备，得5分； 2.方案中关于人员配置方案、设备落实计划与到位方案完善、有针对、合理、具有可实施性，得4分； 3.方案中关于人员配置方案、设备落实计划与到位方案缺项或关 键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 病虫害防治方案 | 供应商针对本项目实际情况、绿地的气候条件、苗木品种、数量、现场周边情况等编制，病虫害防治方案应贯彻“预防为主，综合防治”的方针的病虫害防治专项方案进行评审： 1.项目方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，利于项目实施的，得5分； 2.项目方案覆盖全面、要点突出、内容完整详实，表述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.项目方案覆盖不全面，缺项或关键点缺失或出现非专门针对本 项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |  |
|  | 安全文明作业方案 | 根据现场实际情况结合本项目特点，制定科学、合理、有针对性的安全文明作业方案。 方案需至少体现以下内容：①道路作业的安全文明保障措施，②日常管养中的噪音管理措施，③日常养护的人员服装等规范性措施。 1.方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.方案覆盖全面、要点较突出、较有针对性，内容完整详实，表 述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.方案覆盖不全面，缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目 特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 应急预案及突发事件处理和投诉受理方案 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的应急预案、针对 恶劣天气、市民或市长热线投诉、媒体曝光及服务范围内的所有数字化城管案件等受理处置建立制度及相应措施进行评审，应急预案包括：应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备车辆保障、重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他相关服务等。 1.方案及处置措施详细完善、针对性强、科学合理、可实施性高， 得5分； 2.方案及处置措施完善、符合项目实施要求的，得4分； 3.方案及处置措施缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 人员管理和培训方案 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的人员管理和培训方案进行评审： 1.各类人员的培训计划、方式、目标、行为规范、录用与考核、 淘汰机制、奖罚、协调关系、服务意识涉及上述内容的培训方案内容全面、针对性强、合理、可行，得5分； 2.各类人员的培训计划、方式、目标、行为规范、录用与考核、 淘汰机制、奖罚、协调关系、服务意识涉及上述内容的培训方案符合项目实施要求，得4分； 3.各类人员的培训计划、方式、目标、行为规范、录用与考核、 淘汰机制、奖罚、协调关系、服务意识涉及上述内容的培训方案缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 绿化管养垃圾处置方案 | 根据各投标人提供的主要针对绿化管养中产生的垃圾废弃物收集处置管理方案进行评审： 1.实施方案完善、合理，可操作性完备，有完整的贴合方案性强的配套机械设备，得5分； 2.实施方案完善、合理，有可操作性，配套机械设备齐全，得4分； 3.实施方案缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 绿地巡护方案 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的绿地巡护方案进行评审： 1.组织措施、巡查方案、处理方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.组织措施、巡查方案、处理方案覆盖全面、内容完整详实，表述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.组织措施、巡查方案、处理方案缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 绿植整形修剪方案 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的绿植整形修剪方案进行评审： 1.根据不同种类绿植分别制定修剪方案，保证冠型周正、树形丰满，方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.根据不同种类绿植分别制定修剪方案，保证冠型周正、树形丰满，方案覆盖全面、内容完整详实，表述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.根据不同种类绿植专项整形修剪方案缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 重、难点分析及相关措施精细化管养方案 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的重、难点分析（尤其是行道树（法梧）整形修剪、草籽花籽撒播、季节性草花种植等）及相关措施进行评审： （1）对本项目重点和难点理解精准全面，项目重难点分析精准实用的，得 5 分； （2）对本项目重点和难点理解满足项目需求，内容可行，得 4 分； （3）对本项目重点和难点理解有待提升，内容的可行性有待改善，得 3分； （4）内容分析不可行或未提供不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 绿植施肥方案 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的绿植施肥方案、施肥计划 进行评审： 1.绿植施肥方案、施肥计划方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.绿植施肥方案、施肥计划方案覆盖全面、内容完整详实，表述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.绿植施肥方案、施肥计划方案缺项或关键点缺失或出现非专门 针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
|  | 管养人员工资保障方案 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的管养人员工资保障方案进行评审： 1.方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.方案覆盖全面、内容完整详实，表述清晰，符合项目实施要求的，得4分； 3.方案缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的，得3分； 4.不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 | 0-5 |
| 价格分 （24分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分24分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×24％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

三、无效投标条款

3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；

(4)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(5)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(6)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)责令停产停业的；

(9)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在（直接）控股、管理关系的不同单位的；

(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(12)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(13)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(14)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(15)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(16)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；

(17)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(7)招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第五章  政府采购合同

## 政府采购合同参考范本

## （服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（采购人名称）（以下简称：甲方）通过公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

#### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

#### 1.4.1付款方式：                                  。

1.4.2发票开具方式：         增值税专用发票                 。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

#### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  0.1  %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失约。

#### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1将争议提交 采购人所在地  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向 项目所在地 人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

### 第二部分 合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

#### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

#### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

#### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

#### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语进行书写、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.17 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.5 | 每月经考核合格后，采购人在次月支付供应商上月经审核的管养费用的90%，预留费用10%（月支付费用为供应商年投标养护报价除以12个月），年管养期满后经年费用结算审核后一次性付清所有余款。 项目绿化管养数量以现场移交的工程量为准，合同履约过程中产生的工程量增减，结算时按实际管养工程量结算。管养期内工程量调整，综合管养单价不变，按实际管养工程量和实际管养时间及考核情况进行费用结算。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的3个工作日内以书面形式变更合同 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在1个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人 |
| 2.15 | 乙方须接受甲方对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验收，甲方有权查看与项目直接相关的凭证和资料，乙方应予以配合。 具体考核标准以管理考核要求、《滁州市南谯区重点处绿化管养项目违约事项清单》为准。 |
| 2.17 | 本项目免收履约保证金。 |
| 2.18 | 合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。 |
|  | （签订合同时增加） |

# 第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标人资格声明书（格式见附件）；

（2）授权书（格式见附件）；

（3）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）；（如是）

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（如是）；

（7）招标文件中要求的资格审查和资信评分的支持资料；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料；

## （1）投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （2）授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## （3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（签章）：              法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

（4）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

## （4）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）诚信履约承诺函（格式见附件）

（3）招标文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料；

## （1）投标响应表

### 1.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

（2）诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应，配备人员数量和要求不低于采购需求的要求。若有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务。

投标人电子签章：

日          期：

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料；

## （1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## （2）投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日          期：

## （3）投标分项报价表

（仅供参考，投标人可自行制作格式及内容）

| 序号 | 服务项目内容 | 单位 | 工程量 | 一年响应综合单价（元） | 一年小计 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地管养 |  |  |  |  |
| 2 | 林带管养 |  |  |  |  |
| 3 | 单独行道树管养 |  |  |  |  |
| 一年合计金额（元） |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

日          期：

注：

1.表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2.最高限价绿地综合单价1.3元/年/㎡；林带综合单价180元/年/亩；单独行道树8元/年/株。

3.供应商根据每包的实际工作内容进行填写。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

# 附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。