滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（二次）

招 标 文 件

招  标  人:   滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司

招标代理机构: 滁州市城投工程咨询管理有限公司

发 布 日 期:           2026年3月

目  录

第一章  招标公告 …………………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ………………………………………………………………3

第三章  资格审查办法……………………………………………………………14

第四章  评标办法…………………………………………………………………15

第五章  采购需求…………………………………………………………………21

第六章  合同条款及格式…………………………………………………………50

第七章  投标文件格式……………………………………………………………60

第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认…………………………72

第一章  招标公告

项目概况

滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（二次）的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）获取招标文件，并于2026年3月23日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（二次）

预算金额：835474.00元

最高限价：本项目最高限价为（人民币）835474.00元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

采购需求：滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装，详见采购需求。

工期：自接到招标人通知起90个日历天内完成全部供货、安装、调试并验收通过。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

投标人须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力。

三、获取招标文件

时间： 2026年3月13日至 2026年3月23日

地点：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年3月23日15时00分（北京时间）

地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧)

投标文件递交方式：①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。

五、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司

地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧7楼

联系方式：13339207910

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室

联系方式：0550-3519519、18005505728

3.项目联系方式

项目联系人：杨雅辰、周蓓蕾

电话：13339207910、18005505728

- 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（二次） |
| 2 | 工期 | 详见第一章“招标公告” |
| 3 | 项目地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 招标人联系人及电话 | 杨雅辰 13339207910 |
| 5 | 采购代理机构联系人及电话 | 周蓓蕾 0550-3519519 18005505728 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目预算 | 835474.00元 |
| 8 | 最高限价 | 本项目最高限价为（人民币）835474.00元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 9 | 采购内容 | 详见《采购需求》 |
| 10 | 标包划分 | 本项目划分为 1 个标段 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2026年3月18日12时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com）。 |
| 16 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2026年3月18日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（ http://czctgs.cn/）发布。 |
| 17 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 18 | 代理服务费及专家评审费 | 代理服务费金额：招标代理费6266元，不含专家评审费（专家评审费用以实际支付为准，预计2000元整）。 代理服务费及专家评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同表15条 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目不要求投标人提交投标保证金 |
| 22 | 投标文件份数 | PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 23 | 投标文件及样品提交截止时间 | 在 2026年3月23日15时00分（北京时间） |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年3月23日15时00分（北京时间） 开标地点：滁州市轨道交通运营有限公司五楼514开评标室 (徽州路与扬子路交叉口东南侧) |
| 26 | 开标程序 | 由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 29 | 中标结果公告媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 30 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 31 | 履约担保 | 要求中标人提交履约担保。 形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金额：中标合同金额×10%； 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行账号：另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。 退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。 其他相关要求： 1、采用银行保函的具体要求 ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须经招标人认可。 2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。 3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。 4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。 |
| 付款方式 |  | 中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向中标人支付结算款，支付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期（自项目验收合格之日起算2年）满且无任何质量问题一次性支付。 |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |
| 解释权 |  | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 同义词语 |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“资信标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 备注 |  | 1、本项目采购清单中的技术规格以及参照的品牌或型号、推荐品牌仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标过程中可以选用替代标准、品牌/型号，但这些替代要实质上满足或者优于采购清单的相关要求。 2、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 3、投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，投标文件无法打开的，按无效投标处理。 4、中标人提供的所有货物、材料或配件必须是全新的、合格的且未曾使用过的，否则，造成的一切后果由中标人承担。 5、对于有损坏等未通过招标人验收合格的货物，中标人应自行清理出招标人场地并承担所有相关费用，不增加结算金额。 6、招标人保留变更合同签订主体或增加第三方参与合同签订的权利。 7、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。 8、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

工期：见投标人须知前附表。

项目地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人：见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见《采购需求》。

3.标包划分

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。

6.评标办法

6.1本次招标评标采用 综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格

7.1具体详见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1 本次招标不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### （二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  采购需求

第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标人、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17. 招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）发出。

19.样品

19.1本项目无需提供样品。

### （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体PDF格式文件。

21.2投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于材料费、装卸费、运输费、管理费、安装费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、专家评审费、售后服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。

22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人的投标报价不得超过最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23.投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

24.投标保证金

24.1本项目不要求投标人提交投标保证金。

### （四）投标文件的递交

25.投标文件的份数和签署

25.1投标文件份数：一份PDF电子版投标文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。

27．投标文件的修改与撤回

27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上撤回已递交的投标文件，并可修改后重新发送，开标时以投标截止时间前投标人最后送达的投标文件为准。

（五）开标、评标和定标

28.开标

28.1 开标的时间和地点

28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。

28.2 参与开标的监督部门

28.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

28.3开标程序

开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案

（4）开标结束。

29.开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。

30.评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。

31. 评标

31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.6评标报告的签署

31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.7评标过程的保密

31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 32.开评审异常情况处理

32.1若有效投标人不足三家，则采用竞争性谈判方式确定中标候选人，若有效投标人只有一家则项目流标。

- 33.重新招标

33.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(3)法律、法规规定的其他情形。

### （六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

35.评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

36.定标

36.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

37.中标通知

37.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

38.履约保证金

38.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

38.2中标人不能按本章第38.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

（七）纪律和监督

39.对招标人的纪律要求

39.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

40.对投标人的纪律要求

40.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

41.对评标委员会成员的纪律要求

41.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

42.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

42.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### （八）投诉

43.投诉

43.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

# 第三章 资格审查办法

## （一）资格审查办法前附表

1.资信证明文件评审:

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验电子标书 |
|  |  | （4）服务承诺书 | 格式见附件，检验电子标书 |

重要提示：

（1）评标专家在检验投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；

（2）电子标书无法打开。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章  评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 5分 | 自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人提供一个视频监控改造业绩的得5分，其他的不得分，本条满分5分。 注：①投标人业绩和拟派项目负责人业绩相同的，仅计分一次，不重复计分。 ②投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审”。 | 投标文件中须提供业绩合同扫描件或验收证明扫描件。若上述证明材料无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的，需另附招标人（合同甲方）证明材料的扫描件。 |
| 2 | 拟派项目负责人业绩 | 5分 | 投标人拟派项目负责人每提供一个视频监控改造业绩的得5分，其他的不得分，本条满分5分。 注：①投标人业绩和拟派项目负责人业绩相同的，仅计分一次，不重复计分。 ②拟派项目负责人业绩须在投标单位以项目负责人身份参与的业绩，在其他单位或以其他身份参与的业绩不予以评分。 ③投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审”。 | 投标文件中须提供业绩合同扫描件或验收证明扫描件。若上述证明材料无法体现签订时间、服务内容、项目负责人姓名等关键评审因素的，需另附招标人（合同甲方）证明材料的扫描件。 |
| 3 | 人员配备 | 4分 | 投标人拟派项目负责人具有通信（或信号或电子信息或自动化或计算机或机电类等相关专业的高级职称的得4分；其他的不得分，本条满分4分。 | 投标文件中提供有效的证书扫描件 |
| 4 | 认证体系 | 6分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： （1）具有有效的质量管理体系认证证书； （2）具有有效的环境管理体系认证证书； （3）有效的职业健康安全管理体系认证证书； 每提供1个得2分，其他的不得分，本项满分6分。 | 投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。 |

注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。

3.技术标评审（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 5分 | 设备技术参数需描述准确，能满足技术规格书的新增设备要求和设备功能及要求，项目电缆、光缆、视频摄像机等设备符合本项目要求，且针对本项目有详细的描述和选型原因，设备的统一性、产品的统一性、品牌的统一性要求，与线路既有品牌型号相符，有详细且合理的设计方案。符合本项目要求，对本项目安装环境调研理解充分，有详细勘查记录和报告。优秀：得5分；良好：得3分；一般：得1分；差的和未提供的不得分，本项满分5分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 2 | 施工组织方案 | 5分 | 施工的组织方案应从项目整体阐述，详细可行有针对性，施工方案进度计划合理，各工序安排得当，主要从施工计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述，针对设备安装等施工设计应重点考虑。优秀：得5分；良好：得3分；一般：得1分；差的和未提供的不得分，本项满分5分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 3 | 安全文明施工组织措施 | 5分 | 建立健全的安全文明管理体系和措施，详细分析施工过程中的各种安全隐患，能有效的确保安全文明施工，措施描述完善有针对性。优秀：得5分；良好：得3分；一般：得1分；差的和未提供的不得分，本项满分5分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 4 | 服务承诺 | 5分 | 提供服务承诺，承诺包含：（1）高速快捷的支持服务体系；（2）服从招标单位管理、工作安排；(3)对工程进入质保期的质保措施、响应时间、联系方式等阐述详细、明确,满足的得5分，其他的不得分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容。 |

注：各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

4.商务标评审（60分）

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 服务期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标报价评审 | 不得高于最高投标限价。 |
| 3 | 投标报价（60分） |  | 1.评标基准价=所有通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入； 3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

商务标评审表注：

（1）只有通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2．评标委员会的职责

2.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

- 评审内容

4.1投标文件评审

只有通过资格审查的投标才能够进入本阶段评审。

4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.1.3详细评审标准：见商务标评审表。

- 无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过电子邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。

（2）在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。

（3）未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。

5.2其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（10）投标人单方面出现其他投标人材料。

（11）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

6.4评委会修正错误的原则：

6.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

6.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

6.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

7.评分标准

7.1资信标评分标准：见资信标评审表。

7.2技术标评分标准：见技术标评审表。

7.3商务标评分标准：见商务标评审表。

8.评审结果

8.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标报价最低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定经评审投标报价最低的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

9.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

- 采购需求

- 一、项目概况

视频监视系统是保证城市轨道交通行车组织和安全的重要手段，是地铁运营、管理现代化的配套设备，是供运营、管理人员监视列车运行、客流情况、变电所设备室设备运行情况等，提高行车指挥透明度的辅助通信工具。当发生灾情时，视频监视系统可作为防灾指挥抢险的指挥工具。

该项目需中标人根据国家和行业相关设计规范和现场勘测情况及招标方技术需求书要求进行勘测设计，并提交本项目设计图纸文件。设计图纸包括：施工管线图、系统图、设备柜（设备箱）布置图等。所有新增设备均需接入既有系统（设备），满足设备兼容性。

- 二、服务内容

2.1加装监控的工作范围为：

滁宁城际铁路（滁州段）全线车站，相官车辆段物资总库、相官车辆段综合楼负一楼消防泵房及门岗。

2.2加装监控工作内容如下：

全线10座车站的室外消防栓新增37个摄像机，利用既有摄像机立杆或新增立杆进行安装，并通过既有摄像机线缆接入到视频监控平台中。相官车辆段物资总库室内安装23台枪机和8台火灾探测器，物资总库室外安装7台球机，在物资总库和综合楼2楼安防设备房之间布放一根24芯光缆，将新增摄像机接入到相官车辆段安防平台中，安防平台新增火灾监测功能。相官车辆段两个门岗处新增4台枪机用来监控行人及车辆，需具备人脸识别功能并接入现有安防平台中。在北侧门岗新增一台电脑客户端接入到安防平台中，可实时查看两处门岗的行人及车辆情况。相官车辆段综合楼负一楼消防泵房内新增一台球机，监控消防设备运行状况。所有新增监控均需满足90天存储要求。

2.3增加监控的效果：

1）全线车站消防栓均能监控；

2）相官车辆段门岗监控不存在盲区，且门卫室内能及时查看门岗情况；

3）相官车辆段综合楼负一楼消防泵房能得到监控；

4）相官车辆段物资总库能进行24小时监控。

2.4合同期限

自接到招标人通知起90个日历天内完成全部供货、安装、调试并验收通过。

三、标准技术规范

3.1技术标准

本项工程的设计、制造、安装、测试以及使用的材料，均将遵守如下标准：

●国际电器与电子工程师协会IEEE有关协议；

●《地铁设计规范》 （GB50157）

●《城市轨道交通技术规范》（GB50490）

●国际电信联盟ITU－T、国际无线电咨询委员会CCIR的有关建议；

●欧洲邮政及电信联盟（CEPT）最新文件及其附件；

●电子工业协会（EIA）的有关标准；

●国际电工学会  IEC；

●质量安全体系应符合ISO9001标准；

●环境管理体系应符合ISO14000标准；

●RIA标准（Railway Industry Association）；

●欧洲电信标准协会ETSI最新文件及其附件。国际标准化组织ISO；

●《地下铁道设计规范》（GB50157－2003）；

●《城市快速轨道交通工程项目建设标准》试行本；

●《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）；

●《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB50382-2006）；

●《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88)；

●《职业安全健康管理体系审核规范》（GB/T28001）；

●《数字数据网工程设计暂行规定》YD 5029-96；

●《通信设备安装抗震设计规范》YD 5059-98；

●《铁路运输通信设计规范》TB10006-2005；

●《电气装置安装工程施工及验收规范》

●《铁路工程施工安全技术规程（上、下册）》

●国家最新有关标准；

●本要求中特别指定和制定的标准及技术要求

公认的中华人民共和国行业标准（同项规定的，按标准内最高要求执行或按双方商定的标准执行）上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

3.2 技术要求

本项目共计11个新增站点、72台摄像机增补点位；滁宁城际线视频监控系统为海康数字化系统，为满足接入需要，需采用与既有视频系统兼容摄像机。滁宁城际线视频系统机房设备与终端均为光纤连接，安装时需考虑终端处线缆套管保护，支架安装牢固、角度固定。

3.3 新增设备要求

3.3.1 环境要求

3.3.1.1 本项工程新增设备必须可靠地工作在以下环境条件中：

| 项目 |  | 室内 | 室外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温温度 | 工作期 | 5℃～+45℃ | -25℃～+70℃ |
|  | 施工期 | 0℃～+50℃ |  |
|  | 存储 | -20℃～+55℃ | -20℃～+70℃ |
| 湿湿度 | 工作 | 5～90% | 0～100% |
|  | 存储 | 5～100% | 0─100% |
| 机械冲击 |  | 4G | 10G |
| 振动 |  | 5-20HZ | 5-20HZ |
|  |  | 0.2PP | 0.2PP |
|  |  | 12-100HZ | 12-100HZ |
|  |  | 1.4PP | 4.2PP |

3.3.1.2 本工程涉及的系统是安全、可靠的，并能适应连续24小时不间断地运行。

3.3.1.3 本工程的设备是灵活的，即满足滁宁城铁本项工程需要，又适应其它引入或扩展的需要。

3.3.1.4 本工程具有集中维护、故障监视管理的功能。

3.3.1.5 本工程的设备是便于安装和操作的。

3.3.1.6 本工程设备适应地面、高架环境、地下及隧道条件，选用体积小、重量轻、耗能少、防尘、防锈、防震、防潮、防晒的设备和材料，并不侵入设备限界。

3.3.1.7 本工程采用的设备充分考虑地下电气铁道的特性，采用抗电气干扰性强的设备和电缆。

3.3.1.8、在地下环境中，电缆采用阻燃、低烟、无毒、防蚀的产品；在高架桥上明敷的电缆，具有防潮及抗阳光辐射能力，并注意防鼠害和防杂散电流腐蚀。

3.3.2 技术要求

3.3..2.1 可靠性要求

3.3.2.1.1 系统是安全、可靠的，并能适应连续24小时不间断地运行。

3.3.2.1.2 本项目的系统设备通过采用冗余和已证明具有高可靠性的元件的技术降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

3.3.2.2 可维护性要求

3.3.2.2.1 模块化设计，方便维修、替换。

3.3.2.2.2 本项目的监控部分具有集中维护、故障监视管理的功能。监控部分应具备自诊断和检测功能。

3.3.2.2.3 故障隔离措施和在线维修措施，以减少停机和修复时间。

3.3.3 可扩展性要求

3.3.3.1 本项目的设备是灵活的，即满足滁宁城铁本项工程需要，又适应其它引入或扩展的需要。

3.3.3.2 设备具有可扩展性。系统扩展，做到不影响已开通设备的正常运行，并能适应未来系统扩展的需要。

3.3.3 制造工艺要求

3.3.3.1 印刷电路板采用波峰焊以上技术。

3.3.3.2 大电流插件采用镀银或镀金技术。

3.3.3.3 每块印刷电路板都具有防护涂层，以防止因潮气/盐气或其他腐蚀环境引起的开裂、生锈、变质。

3.3.3.4 零部件的布置、固定和排列应使检查、拆除和更换时不影响或损坏连线上的其他零部件。

3.3.3.5 所有批量生产的设备、零部件、元器件都是标准产品，相同规格的设备、卡、盘、零件是可互换的。

3.3.3.6 所选设备实现组成模块化、标准化、维护管理自动化。

3.3.3.7 设备和仪器的金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外，都进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也有必要喷涂或进行防锈处理，处理质量符合SSPC标准。

3.3.4 电磁兼容要求

3.3.4.1 电磁兼容，是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且不对该环境中任何事物及设施构成不能承受的电磁干扰的能力。

3.3.4.2 中标人充分认识系统设备的使用环境，系统设备应不受地铁其他系统的电磁干扰，也不对其他系统产生电磁干扰。

3.3.4.3 中标人提供的所有设备满足所有相关国际及国内电磁兼容标准，并提供相关的证明文件或合格测试报告供审核。

3.3.4.4 系统接地考虑避免电线/电缆受到周围的电磁干扰而影响连接的设备。中标人同时考虑设备的安全及信号接地方法，以维护系统整体的安全和电磁兼容性。

3.3.4.5 所有强弱电缆/电线分开布置。在设计电缆/电线布置时，中标人考虑强电对弱电的电磁干扰，制定适当的分隔距离或电磁保护措施。中标人考虑附近的电磁环境而选取适当的电缆/电线。

3.3.5 设备机柜要求

3.3.5.1 中标人提供容纳和保护所供设备所需的所有机柜、机架和其他机箱。钢制机柜、机架、盘和其他支撑结构已经细致清洗和防锈处理，并可适应滁宁城铁的环境条件。

3.3.5.2 机柜骨架采用6冷轧型钢制造，保证承重性能。

3.3.5.3 设备的金属表面除了加工装配面和电镀表面外，都进行防锈喷塑处理。机柜采用PU发泡密封材料，对封闭结构的内表面也进行喷涂或防锈处理，机柜的防护等级可达IP55。处理符合SSPC标准。

3.3.5.4 所有机柜可随意安置，并可固定于地板上。电缆可从底部进出机柜。

3.3.5.5 所有机柜均有前后门，工艺一致性要好，柜门可互换。柜门提供钥匙或扳手等安全措施，相同功能的锁用一把通用钥匙。

3.3.5.6 机柜有利于通风散热同时考虑防止虫害、灰尘的侵入。

3.3.5.7 除墙壁安装的设备外，机柜采用42U冷加工服务器机柜，机柜尺寸2000㎜（高）×600㎜（宽）×800mm（深），并有可互换性的附件便于快速安装。采用冷轧钢板制造，冷轧钢板厚度不小于2mm，静电喷塑，美观耐用不变形，前、后、左、右均可灵活拆卸，机柜内部配线布局合理、整齐；在接线端口处不露出裸露的导体。

3.3.5.8 机柜采用统一风格的标志、字母、符号。每一机柜的规格需要和既有设备机柜相一致，且正面有描述设备功能的铭牌。

3.3.5.9 为避免机柜内设备发热，柜体具备自然冷却，在机柜温度超过设备正常工作温度时具备强制冷却功能。

3.3.5.10 机柜内后方两侧配备足够宽度的镀锌金属桥架，便于捆扎各种线缆。

3.3.5.11 机柜内的输出电源分路器或连接器需认真考虑，不允许多条线缆压接到一个接线端子上，每条线缆均需配备接线端子并预留出充足的扩展接口，做好标识；后端设备均使用PDU方式进行取电，不能采用普通接线板连接AC220V电源，必要时可设置电源分配空气开关；对所有电源的连接需做好防护，但维修人员必须可以清晰的看到电源端子或开关的连接情况。

3.3.5.12 机柜要有保护地和工作地等接地保护装置，接入地线排的地线不低于10方，且机柜地阻值不高于0.1欧姆。

3.3.6 设备安装技术要求

3.3.6.1 电源设备及接地装置安装

3.3.6.1.1 电源设备类型容量和安装位置符合设计规定，设备附件齐全、完整，设备安装平稳、固定牢靠。

3.3.6.1.2 交直流配线应分开布放，不得绑在同一线槽内。

3.3.6.1.3 接地装置的种类、接地电阻阻值、用材规格、引入方式符合设计规定。

3.3.6.2 摄像机的安装

3.3.6.2.1摄像机安装前应按下列要求进行检查：

3.3.6.2.2 将摄像机逐个通电进行检测和精调，在摄像机处于下沉工作状态后，方可安装；

3.3.6.2.3 检查摄像机在防护套内的紧固情况；

3.3.6.2.4 检查摄像机座与支架的安装尺寸；

3.3.6.2.5 在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

3.3.6.2.6 在高压带电设备附近安装摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

3.3.6.2.7 摄像机的安装应牢靠、稳固。

3.3.6.2.8 先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调、检查各项功能、观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。

3.3.6.3 设备模块的安装

3.3.6.3.1 设备模块在机柜内的安装应牢靠、稳固。

3.3.6.3.2 设备模块的安装应使设备本身易于通风散热，同时易于更换、维护。

3.3.6.4 线缆的敷设安装

3.3.6.4.1 各种线缆规格、敷设路径和走线固定方法符合设计规定及安装手册要求，配线用吊架、支架加工、安装符合安装手册规定。

3.3.6.4.2 配线无损伤、扭绞交叉现象。

3.3.6.4.3 各种线缆从摄像机前端到机柜内设备，遵循既有线缆配线方式，中间不得接续。

3.3.6.4.4 露天电缆需要穿管防护。

3.3.6.4.5 线缆经过道床或马路时，线管需放入电缆槽道或按规范进入地下（挖电缆沟或修建电缆井）。

3.3.7 综合布线技术参数要求

3.3.7.1 综合布线系统应根据综合布线国际及国内标准的要求，为用户提供保证现在及未来应用的高速、防干扰线路平台。

3.3.7.2 在整个布线系统中，所有元器件均为模块式连接方式，语音和数据模块通用，以便于使用与管理，且降低维护成本，节约空间与人力资源。

3.3.7.3 满足电磁兼容性各项综合布线标准的要求。

3.3.7.4 线缆均采用屏蔽线缆，提供高标准的安防、环保产品。

3.3.7.5 综合布线系统的设计充分考虑到系统的长期可靠性。如带线缆管理托盘的配线架，可减小线缆所受机械外力；通过水平管理环进行跳线的管理，降低跳线所受拉力以及保证RJ45头与信息端口的最佳接触状态。

3.3.7.6 所有控制电缆均选用阻燃屏蔽型，阻燃性能不低于B类，防白蚁。

3.3.7.7 所有供电、接地线缆采用阻燃型，阻燃性能不低于B类，防白蚁。

3.3.7.8 所有电缆电线的生产厂家须通过IS09000认证，中标人供货时须提供国家权威机构的检验报告或型式试验报告。

3.3.7.9 钢管应符合：GB/T3091-93标准，镀锌层厚度大于80μm。

3.3.7.10 工业以太网超五类双绞线应符合对通讯电缆的技术要求，保证100Mbps速率的正常通讯。

3.3.7.11 工业以太网超五类双绞线应为阻燃电缆。

3.3.7.12 工业以太网超五类双绞线电缆应带屏蔽层、4对线。

3.3.7.13 工业以太网超五类双绞线的生产厂家须通过ISO9000系列质量体系认证。

3.3.7.14 新增线缆为暗敷，墙内的暗敷线缆由PVC管进行防护，不得有明线，损坏的墙面由乙方负责恢复，要求正面墙无色差；

3.3.7.15 本次新增面板需在墙面开孔安装，损坏的墙面由乙方负责恢复，要求正面墙无色差；

3.3.7.16 线缆敷设可利用既有的桥架或线槽，无既有桥架和线槽的需用钢管或PVC等管材进行防护；

3.3.7.17 新增测试排和面板不得低于LSA-PLUS series2或KRONE模块，测试排和面板中标人供货时须提供原厂的证明文件。

3.4 推荐品牌

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 规格 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目 | 1 | 高清球机 | 详见主要技术说明 | 宇视、大华、海康 |
|  | 2 | 高清枪机 | 详见主要技术说明 | 宇视、大华、海康 |
|  | 3 | 火灾探测器 | 详见主要技术说明 | 宇视、大华、海康 |
|  | 4 | 图像型火灾探测器 | 详见主要技术说明 | 宇视、大华、海康 |
|  | 5 | 一体化SATA硬盘(8000G) | 监控级硬盘 | 希捷，西部数据，东芝 |
|  | 6 | 交换机 | 详见主要技术说明 | H3C、华为、中兴 |

对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在报价文件《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

四、服务要求与条件

4.1 项目人员要求

项目负责人（仅限1名）：大专以上学历，通信信号或电子或自动化或计算机等相关专业中级及以上职称。

技术负责人（仅限1名）：大专以上学历，通信信号或电子或自动化或计算机等相关专业中级及以上职称。

安全负责人（仅限1名）：大专以上学历，持有安全员C证。

一般作业人员：不少于2名；全员持有低压电工证且具备通信工程工作经验。

特种作业人员：不少于2名；登高作业人员须持有登高作业证。

注：除评分细则中要求提供的相关人员证书等证明材料作为评分条件外，投标文件中无须提供其余人员的相关证明材料，合同签订后服务实施前报招标人核查。中标人须按照上述要求配置人员，否则招标人报监督管理部门依法处理。

4.2中标人施工过程所发生的一切交通（含地铁卡）、通信费用由中标人承担，项目所需的工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、工作服（工作服的式样、标识需征得招标人同意）等均由中标人自行解决。

4.3 实施人员要求具备一定的施工作业经验，作业前要了解工程项目的内容和性质、服务对象及安装位置，实施人员要熟悉技术、质量要求，强化技术管理及安全保护措施。

4.4必须无条件遵守运营公司所有的制度及相关管理规定。所有作业时间、作业人员资质要求、作业人员进场安全培训要求均按招标人有关规定。

五、工作内容（工程量）

5.1 一期工作量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格或工程特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪机 | 41 | 台 | 参考5.3.1 | 与原系统兼容，提供升级包 |
| 2 | 高清室外球机 | 7 | 台 | 参考5.3.2 | 与原系统兼容，提供升级包 |
| 3 | 高清室内球机 | 1 | 台 | 参考5.3.9 | 与原系统兼容，提供升级包 |
| 4 | 火灾探测器 | 8 | 台 | 参考5.3.3 |  |
| 5 | 图像型火灾探测器 | 1 | 台 | 参考5.3.4 |  |
| 6 | 平台接入 | 1 | 件 | 定制 | 与原系统兼容，服务器软件模块，用于新增火灾探测器及新增摄像机接入现有安防平台 |
| 7 | 一体化SATA硬盘 | 25 | 块 | 接口类型：SATA 容量：8TB 加密支持：支持硬件加密 | 与原系统兼容 |
| 8 | 摄像机立杆 | 19 | 套 | 定制 | 4米，含地笼，电源箱、避雷针，防雷、摄像机支架 |
| 9 | 电源箱 | 23 | 套 | 定制 | 304不锈钢、含空开、防雷、接线端子 |
| 10 | 24芯ODF框 | 5 | 台 | 材料：ABS工程塑料 接口类型：UPC单模/多模/万兆多模/APC广电专用 特性：阻燃、强度高、抗老化 | 含尾纤 |
| 11 | 2芯光纤熔接盒 | 30 | 个 | 材料：ABS工程塑料 | 含尾纤 |
| 12 | 电缆 | 7000 | 米 | 参考5.3.7 |  |
| 13 | 24芯光缆 | 2200 | 米 | 参考5.3.8 | 单模 |
| 14 | 2芯光缆 | 7000 | 米 | 皮线光缆 | 单模 |
| 15 | 交换机 | 1 | 台 | 参考5.3.5 | 用于物资库摄像机组网 |
| 16 | 电源管理器 | 1 | 台 | 定制 | 用于物资库摄像机供电 |
| 17 | KBG管 | 5000 | 米 | Ф50 |  |
| 18 | 辅材 | 1 | 项 | 定制 | 含波纹管、接插件、扎带、防护橡胶管等 |
| 19 | 设备调试费 | 1 | 项 | 定制 |  |
| 20 | 摄像机授权 | 1 | 项 | 满足消防栓补盲的37台摄像机接入系统需求 | 与原系统兼容，用于37台摄像机接入系统 |
| 21 | 路面、绿化开挖及恢复 | 1 | 项 | 定制 | 含摄像机立杆底座施工 |
| 22 | 视频监看终端 | 1 | 套 | 参考5.3.6 |  |
| 23 | 人脸分析模块 | 1 | 套 | 定制 | 与原系统兼容 |
| 24 | 摄像机配电箱 | 15 | 套 | 定制 | 防尘、防水，配置24V电源、电源开关、防雷器、1光四电收发器等 |
| 25 | 摄像机支架 | 6 | 套 | 定制 |  |
| 26 | 钢管 | 1800 | 米 | Ф50 | 用于穿墙 |

5.2 二期工作量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格或工程特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪机 | 23 | 台 | 参考5.3.1 | 与原系统兼容，提供升级包 |
| 2 | 摄像机配电箱 | 23 | 套 | 定制 | 防尘、防水，配置24V电源、电源开关、防雷器、1光四电收发器等 |
| 3 | 摄像机支架 | 11 | 套 | 定制 |  |
| 4 | 摄像机立杆 | 12 | 套 | 定制 | 4米，含地笼，电源箱、避雷针，防雷、摄像机支架 |
| 5 | 电缆 | 1700 | 米 | 参考5.3.7 |  |
| 6 | 2芯光缆 | 1700 | 米 | 皮线光缆 | 单模 |
| 7 | 设备调试费 | 1 | 项 | 定制 |  |
| 8 | 摄像机授权 | 1 | 项 | 满足消防栓补盲的37台摄像机接入系统需求 | 与原系统兼容，用于37台摄像机接入系统 |
| 9 | 路面、绿化开挖及恢复 | 1 | 项 | 定制 | 含摄像机立杆底座施工 |
| 10 | 钢管 | 700 | 米 | Ф50 | 用于穿墙 |

5.3 摄像机安装点位清单

| 序号 | 车站 | 增补需求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位置 | 数量 | 类型（枪机/球机/半球机） |  |
| 1 | 汊河站 | 2号口垂梯旁 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 2 |  | 2号口右前方 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 3 |  | 1号口右侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 4 | 汊河新城站 | 二区后面花坛 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 5 |  | 二区消防泵房斜对面 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 6 |  | 1号出入口非机动车停放处 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 7 |  | 三区后面花坛 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 8 |  | 2号出入口垂梯正前方 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 9 | 十二里半站 | 2号口正前方 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 10 |  | 三区配电间后面 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 11 | 林楼站 | 1A口西南边花坛内 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 12 |  | 三区后面花坛内 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 13 | 大王郢站 | 2号口相反一侧花坛 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 14 |  | 1B口前方花坛里 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 15 | 苏滁商务中心站 | 2B出入口 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 16 |  | 2A出入口 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 17 |  | 消防泵房门口 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 18 | 政务中心站 | 一号口东 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 19 |  | 一号口西 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 20 |  | 二号口东 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 21 |  | 二号口西 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 22 |  | 三号口东 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 23 |  | 三号口西 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 24 |  | 四号口东 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 25 |  | 四号口北 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 26 | 琅琊山站 | 2号出入口东 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 27 |  | 4号出入口后侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 28 |  | 4号出入口西侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 29 | 花博园站 | 1号口西南侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 30 |  | 设备区南面消防疏散通道门口 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 31 |  | 消防泵房门口 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 32 |  | 1号口高炮灯旁边 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 33 | 滁州高铁站 | 1号口垂梯水泵控制箱旁 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 34 |  | 1号口西侧扶梯旁 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 35 |  | 2号口垂梯后侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 36 |  | 2号口垂梯北侧 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，立杆安装 |
| 37 |  | 东侧扶梯旁 | 1 | 枪机 | 消防栓补盲，支架安装 |
| 38 | 相官车辆段 | 南北两侧门岗 | 4 | 枪机 | 立杆安装 |
| 39 |  | 物资大库周界 | 7 | 球机 | 立杆安装 |
| 40 |  | 物资大库 | 23 | 枪机 | 支架安装 |
| 41 |  | 综合楼消防泵房 | 1 | 球机 | 支架安装 |

注：以上工作量清单表为需求参考工作量，投标人投标前应组织现场勘查，实际情况以现场勘查为准。如投标人未进行现场勘查，招标人则认为，投标人已完成掌握了解现场设备实际情况。

中标人应根据本项目实际需求提供设备明细清单。

5.4 设备技术规格

5.4.1 高清枪机

（1）最大图像尺寸：1920 × 1080

（2）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

（3）最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。

（4）镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。

（5）补光灯类型：无红暴

（6）电流及功耗：DC：12 V，1.63 A，最大功耗：19.56 W

（7）AC：24 V，1.53 A，最大功耗：18.36 W

（8）供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护

（9）AC：24 V ± 20%

（10）电源接口类型：3芯电源接口

（11）线缆长度：35 cm

（12）防护：IP67

（13）接口类型：FC接口

（14）光纤类型：单模单纤

（15）传输波长：TX：1310 nm，RX：1550 nm

（16）传输距离：20 km

（17）传输速率：155 Mbit/s

5.4.2 高清球机

（1）镜头采用1/2.8＂CMOS传感器，高清成像

（2）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR

（3）焦距：4.8-120mm，25倍光学变倍

（4）视场角：57.6-2.5度(广角-望远)

（5）补光灯类型：无红暴

（6）补光灯距离：红外照射距离：最远可达180 m

（7）防补光过曝：支持

（8）水平范围：360°

（9）垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

（10）光纤接口：采用FC接口，内置光纤模块（100 M网络数据、波长TX1310/RX1550 nm、单纤单模、20 km传输距离）

（11）设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（以公安部检验报告为准）

（12）网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据

（13）SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB

（14）报警：2路报警输入，1路报警输出

（15）音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

（16）1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω

（17）RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议

（18）电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A

（19）防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准

5.4.3 火灾探测器

（1）智能摄像机，可通过高清可见光和高灵敏度热成像双光谱架构，结合AI深度学习算法和实时融合处理技术，实现火点、烟雾、温度等多维度火灾特征分析并及时报警，且可以提供视频复核，实现精准火灾探测

（2）采用非接触式探测方案，响应速度快、识别率高、误报率低，几乎不受扰流、烟障等影响，安全可靠，使用便捷

（3）产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的CCCF证书（供货时提供证书复印件并加盖制造商公章证明）

（4）火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并通过报警主机显示该报警信息。（供货时提供检验报告复印件并加盖制造商公章证明）

（5）500W可见光高分辨率；热成像最大有效分辨率256x192

（6）支持火焰检测，最远可覆盖80米（燃烧物：正庚烷，0.33x0.33m火盘）

（7）支持多级火焰检测灵敏度调节，响应时间短至2S

（8）支持温度异常（高温，升温等）检测

（9）支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术

（10）1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

（11）支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监测环境

（12）支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态

（13）支持接入图像型火灾探测器控制主机，支持联动火灾报警主机

（14）支持状态指示灯（正常、故障、火警），内置扬声器高分贝报警，且支持远程消音

（15）支持PoE供电

（16）支持IP66等级防水防尘。

（17）支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485

5.4.4 图像型火灾探测器

（1）内置图像型火灾探测器视频显示软件，页面友好、功能易用、系统稳定

（2）最多支持128路图像型火灾探测器设备接入

（3）安装方式：带桌面立式支架

（4）液晶分辨率： 1366 × 768

（5）音频输入接口： 1路MIC IN

（6）音频输出接口： 1路LINE OUT

（7）网络接口： 2个10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持双网隔离

（8）内存： 大于等于4 GB

（9）指示灯： 7个：传输（红色）、火警（红色）、启动（红色）、反馈（红色）、故障（黄色）、屏蔽（黄色）、运行（绿色）

（10）输出： 1路RS-232，4路RS-485，4路USB3.0

（11）额定电压： AC 220 V，50 Hz

（12）额定功率： ≤ 30 W

5.4.5 交换机

（1）业务端口：提供48个10/10M/1000MBaseTx以太网接口， 4个千兆以太网光接口，物资库30个摄像机及8台火灾探测器接入以太网光接口（单模，光模块满配，光模块要求交换机原厂提供），所有接口可同时使用，非端口复用的形式；

（2）机箱物理槽数3；

（3）交换容量48Tbps；

（4）三层包转发率16500Mpps；

（5）MAC地址55k；

（6）支持FLASH存储；

（7）电源模块1+1冗余配置；

（8）支持基于端口的网络接入控制；

（9）具有端口隔离功能；

（10）支持基于硬件的组播，支持端口组播、广播和单播风暴抑制功能，并且各种抑制功能必须可单独使用，支持PIM，IGMP等组播协议，组播条目大于1万；

（11）所有模块支持IPV4，IPV6转发，路由表：IPV4≥50k，IPV6≥30k；

（12）支持BGPv4，OSPF，IS-IS，RIPv2；

（13）支持不间断业务在线软件升级；

（14）所有端口均可设置输入输出双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，输入输出ACL表项各≥16k；

（15）实配的所有端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad），支持跨机箱链路捆绑（端口不在同一机箱也可捆绑为一组实现负载均衡）；

（16）所有板卡支持热插拔；

（17）支持基于硬件反向路径检测；

（18）支持对端口、VLAN的流量镜像功能。

5.4.6 视频监看终端

（1）单显卡视频处理能力应满足≥9路画面的流畅解码输出，适应长时间（7×24h）满负荷工作。

（2）其配置不得低于以下指标：

（3）CPU：四核处理器，不低于3.00GHz；

（4）显卡：独立显卡，分辨率不低于1920X1080，物理显存不低于4G；

（5）两个HDMI高清视频输出接口；

（6）内存：不低于16G DDR4；

（7）硬盘：1TB以上；

（8）网卡：10/100M自适应以太网卡

（9）操作系统：预装Windows正版主流操作系统。

5.4.7 电源线缆

（1）产品规格：WDZ-RVV3*1.5

（2）执行标准：JB8734.4-1998

（3）额定电压：300V

（4）额定温度：长期允许工作温度应不超过70摄氏度。

（5）导体：多股裸铜丝（或镀锡铜）绞合

（6）绝缘：PVC/C型聚氯乙烯

（7）护套：PVC/ST4型聚氯乙烯

（8）护套挤包方式：挤管式（松套）或挤压式（紧套）

（9）使用标准厚度、易剥、裁断容易

（10）具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性

5.4.8 光缆

（1）产品标准：室外单模光缆

（2）产品规格：GYTA-24B1 24芯

（3）使用条件使用温度：-40℃～+65℃

（4）相对湿度：40℃时达98%

5.4.9 高清室内球机

（1）内置25倍变焦光学镜头，镜头采用1/2.8＂CMOS传感器，高清成像

（2）支持多目标抓拍、Smart事件等功能，更好地助力平安城市安全管理

（3）适用于铁路沿线、铁路咽喉区等无红暴场景

（4）支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全抓拍、道路监控

（5）全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取

（6）Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪

（7）道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测

（8）AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净

（9）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍

（10）支持最大1920x1080@30fps高清画面输出

（11）支持GB35114A级安全加密

（12）采用无红暴补光，补光距离180m

（13）支持FC光纤接口

六、文件

6.1 图纸要求

6.1.1 提供专门为本项工程设计、生产的产品、设备必需的全部图纸；

6.1.2 对于从市场上采购的产品，必须提供产品说明书和合格证，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求；

6.1.3 图纸应符合国家标准。

6.1.4 中标人正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明，以表明所提供的资料已经过中标人审核并对本工程的使用是正确的。仅供参考的图纸必须明确注明，不需确认。

6.1.5 招标人或系统集成商对中标人图纸的确认并不能减少或解除中标人对于该图正确性所负的任何一部分责任。

6.1.6 系统集成商和招标人只能将中标人提供的图纸用于本工程的操作和维护。

6.2  手册要求

6.2.1 安装手册：安装手册应由所需之全部图纸和文件组成，应定义：

●电源、数据、控制和通信接口的配线规程；

●为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

●安全警告或注意事项；

●接地及其连接规程；

●通风说明；

●测试和校准方法；

●气候防护、灰尘防护和其他的环境防护；

●正确安装设备所需要的其他规程；

●安装所需工具的功能及建议数量。

6.2.2 操作手册：操作手册应为运营维护人员在系统操作和检查提供指导。

●系统概述；

●主要功能说明；

●操作指南；

●故障状态；

●供货商提交的说明资料要对所规定的每一种设备及其如何操作予以阐述；

6.2.3 维修手册：

●维修手册应为系统维修人员的维护提供指导。

●手册应对各系统各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试做出详细的说明。

●维修手册应用中文编制；

6.2.4技术文件要求

6.2.4.1 中标人提供的技术文件应包括但不限于：

●本项工程的最终技术文件；

●非国标但经双方确认的标准。

6.2.4.2 最终技术文件

最终技术文件应包括所供系统的最终技术参数，它应能清晰规定所有实现子系统要求的硬件和软件，并取得系统集成商和招标人的确认。

最终技术文件包括但不限于下列内容：

●系统总说明；

●系统构成；

●功能详细描述；

●技术参数；

●设备布置；

6.2.4.3 试验报告

中标人在工程完成后提交试验报告，试验报告应包括所有测试记录。

该报告应提供以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由中标人签字后，提交招标人进行确认。

6.2.5 技术文件清单

| 序号 | 工程阶段 | 中标人提交的技术文件 （包括图纸、资料、手册、说明等） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研阶段 | 1、现场调研报告 |
| 2 | 系统设计阶段 | 1、系统设计方案及图纸（含安装配置说明） 2、设备清单 3、施工组织方案（包含进度控制计划） 4、风险分析报告及应对措施 5、系统测试方案 |
| 3 | 包装、运输阶段 | 1、装箱清单 2、设备质量证明书 3、设备技术文件（说明书） |
| 4 | 设备安装 | 1、开箱检验计划 2、设备开箱清点清单 3、开箱检验报告 4、设备安装记录报告 |
| 5 | 安装验收 | 1、安装验收计划 2、安装验收文件 3、系统操作手册 4、系统维护手册 5、系统说明书 6、系统安装手册 |
| 6 | 系统测试 | 1、系统测试计划 2、系统测试报告 3、故障处理报告 |
| 7 | 终验阶段 | 1、系统终验报告 2、最终技术文件 3、项目竣工文档(纸质文件6套、电子文件二套) 4、培训文档 |

七、培训

本项目培训为现场培训（免费，人数不限），要求如下：

7.1 中标人派出经验丰富的技术人员对买方的维修、操作人员进行现场培训。

7.2 现场培训在本项目终验之后进行，该培训在控制中心进行，培训的内容包括正常操作程序和如何处理紧急情况。

7.3 现场培训包括安装、调试、维护等项内容，使维护人员掌握操作维护中标人提供的设备、专用仪表的能力。

7.4 中标人提供培训人员所需的设备、工具、仪器仪表等。

7.5 中标人提供培训的相关资料及文本。

八、试验、检验、验收

8.1 到货检查

合同项下的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，招标人、中标人双方人员共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。

检查的内容主要有：满足合同对包装的要求；外观良好，运输途中未受损；

编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

8.2 开箱检验

在设备运到现场规定时间内，中标人与招标人到现场进行开箱检查若发现有诸如数量、型号、和外观与合同不符以及存在的质量问题，均由中标人负责。开箱检查结果，不免除供应商对产品功能方面的任何责任。

8.3 竣工验收

8.3.1 中标人应提前根据工程进度要求，制定设备安装、验收计划，提交招标人审核，由招标人审批、确认。

8.3.2 安装完成后，招标人按照中标人制定安装验收计划和行业相关安装验收标准进行竣工验收。

竣工验收应包括但不限于以下内容：

（1）所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

（2）所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

（3）所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。

（4）电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

（5）所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

（6）设备外观检查：（现场检查，据图核对）。

（7）机房内设备整齐，连接可靠，标志、标识齐全清晰，绝缘接地符合要求，

（8）在检查过程中，如发现中标人未能满足施工图和甲方需求表的功能要求，中标人应无条件的按照要求进行整改，直至达到规定的要求。

8.3.3 对未通过验收的安装项目，招标人向中标人发出修改、替换通知，限期修改、替换，由此而发生的费用由中标人承担。

8.3.4 竣工验收设备功能需满足招标人要求的所有功能，如果系统功能不满足合同规定的技术要求，中标人必须在规定的时间内进行解决，由此引起的一切费用由中标人负责。

8.4 最终验收

质量保证期结束后四十五(45)天内，招标人确认设备运行可靠，功能齐全、各项指标及技术参数全部合格，对本工程项目无异议，即可开具最终验收证书。

若招标人认为设备中出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，招标人应签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。中标人应采取措施对存在的疏漏和错误(包括潜在的)进行修正，直至使招标人满意为止。

在质量保证期内，中标人所供设备和产品出现任何质量问题，中标人将负责对故障设备或模块元件予以免费维修或更换。

九、质保期及后续服务

9.1 质保期的服务

9.1.1 质量保证期（以下简称“质保期”）从设备安装调试完毕并通过竣工验收之日开始计算。本项目质保期最少为两年。

9.1.2 在质保期内，中标人将做到以下几点：

9.1.2.1 继续对所提供的系统和设备负责。

9.1.2.2 继续记录各子系统和设备运行的所有故障。

9.1.2.3 对由中标人原因引起或造成系统（或设备）故障或板卡等部件损坏，中标人将免费修理或更换。修理的时间为：进口设备三个月，国产设备两个月。如在规定时间内未能完成，且无任何原因，招标人将视情节根据合同相关条款对其进行经济处罚。

9.1.3.4 对维修（或更换）后的设备，中标人同时提供设备维修（或更换）书面报告。书面报告的内容包括但不限于以下内容：

（1）故障报告人（招标人）；

（2）故障受理人（中标人）；

（3）故障发生时间；

（4）故障现象；

（5）故障产生的原因；

（6）处理、解决办法；

（7）故障修复时间；

（8）处理人签名。

9.1.3.5 对所提供的设备实行“三包”。既包修、包换、包退。

9.1.3.6 对所提供的设备免费提供日常维护服务、排除故障及抢修服务、软件升级服务。

9.1.3.7 如果发生故障的设备或材料需要更换或修理，在修理期间可使用招标人的备件，但中标人必须购买全新的替换件提供给招标人。

9.1.3.8 如果中标人提供的设备出现的故障在质保期内未能解决，中标人将不受质保期制约无条件负责直至故障解决。

9.1.3.9 重新计算质保期：对于未能通过最终验收的设备，中标人应提供一台新的设备，并重新开始质保期，所产生的费用由中标人承担。

9.2 质保期责任

9.2.1 在质保期内，由中标人完成任何扫尾工作或履行质保期服务义务所致，或由发生在最终验收日期之前任何中标人的风险所致的原因引起的任何损失或损害投保所需的全部保险费均由中标人支付。

9.2.2 在质保期内，供应商应在滁州设置专职售后服务人员，对与设备有关的各类问题要及时回复。

9.2.3 在质保期内，供应商应每年安排一次以上设备的巡检与维护，并现场指导通信技术人员对设备进行养护与维修。

9.3 质保期后服务

9.3.1 质保期过后，供应商提供相关的维修服务，并明确维修服务的流程和方法；在收到招标人维修服务请求后，供应商必须在24小时内做出响应，5个工作日内赶到滁州。

9.3.2 供应商应经常性地进行多种方式的巡检（例如电话），随时了解设备运行情况；定期安排专职技术人员对设备进行现场巡检，并根据需要对设备的主要技术指标进行测试，保证设备的固有性能，同时提供设备检查测试报告，签字确认。

十、施工作业要求

10.1 施工工艺要求

10.1.1 施工场地与条件

中标人全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。

10.1.2 施工准备

10.1.2.1 中标人充分考虑本工程的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案。

10.1.2.2 认真做好施工图交底工作。中标人根据甲方要求做好施工图设计，负责施工图的细化工作。

10.1.2.3 中标人在开工前派出技术人员，根据招标人的要求进行现场勘测。

10.1.2.4 编制施工组织方案，并与其他设备与建筑装修工作相协调。

10.1.2.5 由中标人负责所有货物的仓储，工程完毕后向招标人进行交接。

10.1.3 开工准备

为保证工程顺利实施，正式开工前必须具备下列条件：

10.1.3.1 中标人在开工前应组织施工调查，并根据合同做好施工组织工作，提出施工组织计划以及质量保证措施。

10.1.3.2 安装验收规范书

中标人在工程进行安装前2周向买方提供安装工程规范（包括验收工程、标准、方法以及对不合格工程的修理和替换的规定等），经招标人批准后，安装验收规范书正式生效。

10.1.3.3 用于安装的设计文件及施工图应满足施工需要，中标人应核实甲方的需求能否满足，工程能否顺利实施，发现问题应及时通知买方。施工人员应熟悉施工图纸及有关资料，包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准等。

10.1.3.4 设备、器材供货、货源、规格数量与施工图相吻合，施工机具、仪表（器），劳动力已安排落实，可满足连续施工和阶段施工要求。

10.1.3.5 乙供的材料型号、规格必须符合设计要求，并有产品合格证书，未经鉴定批准的产品或不合格产品不得在本工程使用，所有乙供材料的试验和检验应执行合同的有关规定。

10.2 施工技术要求

10.2.1 中标人施工中采用和推广经批准的新技术、新材料、新工艺，应制定不低于现行国家或部及行业规范水平的质量标准和工艺要求，并经买方代表批准。中标人在工程中所用设备、材料及其安装必须符合设计要求及国家现行标准。

10.2.2 在工程施工过程中，如果工程的位置、标高尺寸或准线出现错误，中标人应修正上述错误并负担修正错误的一切费用。

10.2.3 乙供材料的型号、规格、货源、数量符合设计及合同规定。内部设备接 (插)件 (盘)完整，符合施工图设计。

10.2.4 机架 (柜)的安装

10.2.4.1 设备安装位置符合设计要求。机架 (柜)安装与地面垂直、平稳。吊装后机架 (柜)倾斜偏差应小于机架 (柜)身高千分之一。

10.2.4.2 机架、机柜固定符合设计规定。固定螺丝、垫片和弹簧圈应按要求紧固，不得漏装。

10.2.4.3 机架 (柜)内设备、部件安装应在机架 (柜)定位并加固安装，安装牢固、端正，符合安装手册要求。

10.2.5 室内配线

10.2.5.1 配线的规格型号及敷设方式符合设计规定。

10.2.5.2 配线用线、缆应完整，无破损、发霉、受潮现象，芯线应无错线、断线、混线。配线（缆）不扭曲，不褶皱，封头良好，施工前应进行对号、环阻、绝缘测试，测试结果必须满足衰减要求并记录。

10.2.5.3配线正确，无错、漏现象。

10.2.5.4 配线电缆在室内走线架上敷设及编扎执行“TB10205-99”中的有关规定（也可参考安装手册），应按机架、机列顺序平直排列正确，互相靠拢，不得起伏不平，纽绞和交叉，绑扎线扣应正确一致。

10.2.5.5 室内电缆走线架的安装、制作应符合有关规定，走线架安装位置与设计规定位置偏差不大于50mm，相邻走线架水平偏差不大于3mm。

10.2.5.6 配线焊接牢固，扭结正确、密实。

10.2.5.7 接地装置的种类、接地电阻阻值、用材规格、引入方式符合设计规定。

10.2.5.8 所有线路必须走线槽或由钢管/护套管进行防护；

10.2.6  通信线路的敷设

本工程中通信线路包括同轴电缆、电源电缆、控制电缆及站（段）市话电缆敷设等部分。其中明敷的电缆，应具有抗太阳辐射能力。直埋敷设时应该使用PE子管，做好线缆防护；经过路面敷设时，需使用镀锌钢管对线缆做防护；对于长距离的线缆敷设时，应该在起始端、经过的主要路面两端、穿过的建筑物两端，明确线缆标识。

10.2.6.1 电缆规格、型号、电气特性必须符合设计要求。

10.2.6.2 敷设电缆时电缆弯曲半径应大于电缆直径的15倍，电缆余长为1.5米。

10.2.6.3 两线对地绝缘电阻不小于2MΩ。

10.2.6.4 电缆穿管道直接涂抹黄油或滑石粉，以免损伤电缆。

10.2.6.5 视频电缆长度应逐盘核对，适当选配电缆。

10.2.6.6 从摄像机引出的电缆预留1m的余量。视频电缆、控制电缆、电源电缆均应固定。

十一、作业要求

11.1 中标人进场前需向招标人缴纳履约保证金及签订安全协议，要通过招标人的安全培训并且合格。

11.2 中标人自行将每日施工所需材料运至现场，并做好未完品保护。

11.3 中标人每日作业完成后须经双方检查确认合格后方可撤离现场。

11.4 中标人应严格遵守滁宁城铁的安全施工制度要求，做好现场的作业安全防护，文明施工，保证施工现场工完料清。

11.5 现场作业人员防护用品必须齐备（反光背心、安全帽、劳保手套、劳保鞋等），否则不予操作，操作时须规范佩戴防护用品。

11.6 施工完成后必须清理现场，做到“三清”，并配合招标人检查完毕后方可撤离现场。

11.7 密切加强与运营部门的协调工作，并按管理规定对人员、物件及时清场，施工场所要做到工完料尽。

11.8 实施人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。 实施期间应做好相应的安全保护措施。

11.9 实施前须由项目负责人向操作人员进行技术交底和安全交底，并做好记录（签字确认），未经交底者不得进入现场作业。

11.10 对既有设施、设备的操作，中标人需在招标人监督下，由相关专业配合完成。

十二、保证措施

12.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。

12.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成合同约定。

12.3对组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术结构满足各项要求，并保证人员稳定。

12.4严格按照招标人管理模式，及招标人审定的工作计划和方案组织实施。

12.5按照合同协议认真执行，及时完成初验、问题反馈以及最终验收。

12.6同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维护提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。

12.7强化对工期的检查、监督。

12.8严格控制质量。认真做好每一项工作任务，做到工作不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。

12.9加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。

12.10团队人员的病假、事假、调休轮休、探亲等各种假期，中标人必须在定编不缺员的情况下合理安排，并经招标人批准。

12.11项目负责人及主要技术骨干休息，离开岗位，必须向招标人办理请假手续。岗位缺员，招标人有权另行临时聘员或工作外协，所发生的费用由中标人承担。

十三、质量管理

13.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。

13.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项检测工作，从准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对检测质量严格要求。

13.3质量保证

13.3.1认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备质量的有关规范、规定和《质量管理和质量保证》体系等有关规定。

13.3.2坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

13.3.3针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制工作关键项目的施工（检修）作业技术措施或作业指导书，并严格执行，做好预防措施、控制质量通病。

13.3.4选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁城铁设备特性和技术标准以及要求，努力提高人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保作业质量。

13.3.5“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见。

13.3.6项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

13.3.7检测管理标准化，检测操作规范化。

13.3.8强化全过程的质量管理，在工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保质量和工期。

13.3.9加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工必须经招标人检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

13.3.10 坚持预防为主，确保工程的内在质量和外观质量均符合要求。

13.3.11对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。

13.3.12认真填写记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。

13.3.13认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。

13.3.14过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后实施。

13.3.15中标人应对工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。

13.3.16中标人必须对现场跟踪检查，发现问题及时组织处理。

13.3.17工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人审核、确认。

13.4 质量管理组织机构及主要职责

中标人必须提供该项目的质量管理组织架构图及各岗位的主要职责。

13.5中标人必须有明确的安全质量检验标准及技术规范并参照执行。

13.6 除非另有规定，本项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）作业。如遇遗漏所需项目实施的作业规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出施工（检修）作业技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。

13.7文件资料控制

13.7.1所有与检测相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。

13.7.2图纸及计划、任务单、各类会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。

13.7.3如项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。

13.7.4有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待业方批准后执行。

十四、安全管理

14.1中标人必须有明确该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。

14.2中标人必须提供该项目的安全控制组织架构及主要岗位职责。

14.3安全控制管理制度

14.3.1在作业过程中，首先牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

14.3.2全面执行中标人发布的安全管理制度：

14.4安全组织、技术措施

14.4.1遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，确保安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，有专兼职安全干部，安全员负责设备检测和日常的安全、防火工作等。

14.4.2实行“三级”安全管理，坚持“管施工（检修）的同时必须抓安全”，“项目负责人是第一安全责任人”的原则，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员治安保卫工作负责。

14.4.3强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性的开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台账。

14.4.4执行招标人制定的安全管理制度、安全操作规程及安全奖惩办法等规章制度，强化安全管理。

14.4.5推行安全风险制，执行《“安全风险抵押金”制度》，从负责人到施工（检修）人员，逐级签订安全风险责任合同。

14.4.6专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。

14.4.7项目负责人、安全员都有责任搞好本单位的施工（检修）安全。凡发现有违反安全操作规程者，有权令其停止工作。

14.4.8加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，施工（检修）中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。

14.4.9在危险作业区域和交叉作业区域，增加临时性安全监察岗，加强预控和监督。

14.4.10各级领导和业务部门定期深入作业现场，进行安全大检查，查思想、查管理、查落实，查隐患，对安全上的薄弱环节决不放过。

14.4.11坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。

14.4.12作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩戴好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。

14.4.13施工（检修）中严格按照安规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有检测人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有检测人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。

14.4.14各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。

14.4.15加强对机具设备的维护管理，操作前检查；操作人员必须经考试合格，才能上岗，其它人员不能顶岗操作。

14.4.16加强对车辆使用的管理，加强车辆保养和司机安全意识教育；加强所有作业人员在地铁隧道中行走的安全教育，防止行车伤害，杜绝交通事故发生。

14.4.17作业用临时电源箱，下班后应将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。

14.4.18夏季施工（检修）应做好防暑降温工作。

14.4.19工作负责人必须要办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。

14.4.20在危险区域动火必须到招标人安保部办理动火证。并派专人监护，方可实施。

14.4.21对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。

14.4.22对大型作业等较为复杂的施工（检修）作业项目，有关人员必须在施工（检修）前深入到现场，对大型施工（检修）机械的行走路线和工作位置以及对施工（检修）构成障碍的物体等核查清楚，以确定可行的施工（检修）方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。

14.4.23保证作业区内的清洁卫生。

14.4.24爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

14.4.25中标人必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

14.4.26中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”。

十五、文明管理

15.1作业过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明管理。

15.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

15.3保护作业区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他作业平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。

15.4必须负责作业现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

15.5运至作业现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。

15.6作业现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

- 合同条款及格式

- 甲方：

乙方：

根据有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（以下称“本项目”）的实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

- 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

- 竞争性磋商文件、谈判文件及申请文件（如有）；

- 技术标准和要求（用户需求书）；

- 图纸（如有）；

- 已标价工程量清单或预算书（如有）；

- 其他文件：_____________________

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 二、项目概况

2.1 项目实施地点：

2.2 项目内容：  详见用户需求书

# 三、合同工期

3.1 本项目工期为     天（日历天），自甲方下达开工通知书之日起计算。

四、合同价款及付款方式

4.1 本合同不含税价款为人民币（大写）                  （¥           元），含税总价共计为人民币（大写）                  （¥           元）,税率为_____%，具体价款清单详见【附件二价格明细表】。

4.2 本合同采用以下第1种价格形式：

1.总价合同形式

（1）合同价款包括合同项目范围内的合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、设计、土建、安装、保管、调试、试验、验收、并网、技术服务等费用。

（2）以甲方提供的工程量清单包干，在合同约定的范围内合同总价原则上不作任何调整。

（3）本合同总价在合同有效期内为不变价，除非发生下列情形可作调整外，不会因为其他情形发生任何调整：

a. 按照甲方要求或指示的设计变更，导致不包含在合同范围内的工程量或费用的增加，或者导致合同范围内的工程量或费用的减少；

b.经甲方签证确认的非乙方原因导致的合同工程现场签证事项。

2.单价合同形式

（1）本合同采用固定单价合同形式，固定单价所包含的范围，除合同另有约定外，工程量清单中有标价的单价均包括了实施和完成合同项目所需的人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、风险。

（2）构成合同价款的项目单价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。

3.其他形式

本项目中的__________(工程量确定的子项目名称)以双方确认的/甲方提供的报价清单中固定总价包干，这部分项目的合同价款在约定的范围内原则上不作任何调整；本项目中的__________(工程量预估的子项目名称)工程量为预估，以双方或者甲方确认的报价清单中的固定单价包干，这部分项目的合同价款按双方最终确认的工程量据实计算，固定单价原则上不作任何调整。

4.3 出现合同约定的合同价款调增事项后的七个工作日内，乙方应向甲方提交合同价款调增报告并附上相关资料，若乙方在七个工作日内未提交合同价款调增报告的，视为乙方对该事项不存在调整价款。

4.4 甲方应在收到乙方合同价款调增报告及相关资料之日起14个工作日内对其核实，予以确认的，应书面通知乙方。甲方未予确认的部分，乙方不得擅自变更或增加。

4.5 出现合同约定的合同价款调减事项后的7个工作日内，甲方应向乙方提交合同价款调减报告并说明理由。乙方在收到甲方合同价款调减报告及相关资料之日起7个工作日内不予确认也未提出不同意见的，视为乙方认可甲方的价款调减请求。

4.6 经过甲乙双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

4.7 本合同款项应按下列第1种方式支付：

1.一次性付款

(1)在本项目竣工验收合格后（如达到甲方结算审计条件，还须完成结算审计），乙方提交全额有效且经甲方确认无误的增值税专用发票后三十日内，甲方应付至结算价的97%；

(2)余下3%的合同费用作为质保金，在本项目质保期结束并经验收合格后三十日内，乙方提供（甲方出具的）验收证明文件，由甲方支付给乙方。

2.分阶段付款：

（1）首期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；

（2）第二期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；

（3）末期付款：在本项目竣工验收通过后（如果存在项目变更，须完成结算审计），甲方收到乙方提供的有效增值税专用发票后三十日内，甲方向乙方支付至结算价的97%；

（4）余下3%的合同价款作为质保金，在本项目质保期结束并经验收合格后三十日内，乙方提供（甲方出具的）验收证明文件，由甲方支付给乙方。

4.8 合同价款以 银行转账 的方式支付。

乙方银行账户信息确认如下：

账户名：_____________________

开户行：_____________________

账号： ______________________

甲方开票信息确认如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行、账号：

4.9 乙方应支付的违约金、损失赔偿金等均可由甲方直接从未付的合同价款、履约保证金或质保金中扣除。如不足以赔付，甲方有权向乙方另行主张赔偿。

4.10 本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款及综合单价金额不做调整。

4.11 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

五、甲方权利义务

5.1 负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。

5.2 负责向乙方提供本项目相关的图纸和资料，并审批乙方提供的施工方案和计划。

5.3 对乙方维修中的项目的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、监察的权利。

5.4 负责本项目的完工验收，并办理项目结算。

六、乙方权利义务

6.1 乙方应具有完成本项目的施工资质，在施工前应向甲方提供符合要求的施工计划、施工方案以及施工设计图纸等材料。

6.2 乙方指派项目经理负责组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

6.3 在项目实施前向甲方提交一份现场主要施工人员和施工设备的清单，严格执行施工规范、安全操作规程，遵守防火安全、环境保护等规定，做好各项质量检查记录。

6.4 本项目实施过程中，应接受甲方的检查、检验，并为检查、检验提供便利条件。

6.5 乙方应当严格按照国家颁布的安全法规安全施工，如本项目施工过程中发生安全、火灾等事故的，乙方应立即采取适当救助措施并通知甲方。出现安全事故或造成乙方雇员、第三人人身损害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.6 遵守国家、地方政府及行政主管部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，保护期间发生侵权或损坏事件的，由乙方负责解决，并承担由此产生的一切费用和损失；做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，保证在本项目竣工之日起7天内清理所有的垃圾。

6.7 本项目完工未移交甲方之前，乙方应负责保管现场的一切设施和工程成品。

6.8 未经甲方的书面同意，乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。

6.9 负责办理项目施工期间乙方相关雇员的工伤保险、意外伤害保险、第三者责任保险及工程设备保险等事宜并承担相关费用，并负责处理与其雇员、员工之间的劳动人事争议。

6.10 乙方承诺严格规范劳动用工，并不得发生任何拖欠第三方材料款、拖欠农民工工资或集体聚集、上访、打架等群体事件，否则甲方有权解除合同，并有权从应付未付的合同款项、履约保证金中扣除因乙方原因导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。

6.11 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

七、质量及验收要求

7.1 乙方为本项目提供的材料均须符合国家标准，有质量合格证明，主要材料的品种、规格等经甲方认可后方可使用。

7.2 本项目施工质量应符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，并达到合同规定要求，各项技术指标符合施工图纸中所列举的指标要求。

7.3 原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出技术要求，乙方提出维修方案，经甲方批准后执行。

7.4 如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。本项目所用的规范及标准应采用双方最新确定的方案。

7.5 工程完工后七日内，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起七日内组织验收；如果性能及施工质量不能满足甲方要求，乙方将全部或部分重新设计施工，延误的工期以及造成的损失由乙方承担。甲、乙双方可另定验收之日组织验收，验收合格之日为质保期起算日。

7.6 甲乙双方对工程质量有争议，应协商确定第三方工程质量检验机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。

八、质量保证

乙方应按法律法规及本合同约定，对交付甲方使用的工程或设备在质量保证期内承担质量保证责任。

8.1 质量保证范围

质量保证范围包括乙方承担的本项目一切工作和合同约定的其他工作。

8.2 质量保证期限

乙方对本项目承担质量保证责任的期限为2年，从验收合格之日起计算。

8.3 质量保证责任承担

1）属于保证范围和内容的项目，甲方在保证期间内发现本项目维修改造工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质量保证期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质量保证金。

2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。

3）在国家规定的合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使本项目在合理使用期限内造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

九、履约担保

9.1 履约担保

1.在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款10%。

2.履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本合同条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

（采用履约保证金的方式时选用）

或

1.在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款10%。

2.甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本合同条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。（采用履约保函的方式时选用）

3.履约担保的有效期（采用履约保函的方式时选用）

乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。

9.2 履约担保的退还

乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

十、违约责任

10.1 在合同履行中，乙方不按照甲方的管理规定以及现场检查人员的施工管理要求进行施工的，每发现一次应向甲方支付1000元作为违约金，如同时给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

10.2 违反本合同第6.9条规定，每发生一次应向甲方支付1000元作为违约金，如同时给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

10.3 乙方未能按照甲方审查确认的施工图纸或做法说明进行施工而造成的工程量变更，乙方不得提出费用增加的要求，甲方也不需为此支付额外的费用。

10.4 由于乙方原因造成工程质量不合格或设计不符合双方约定的，乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金，并负责在本合同规定工期内返工至约定的质量标准要求，若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应足额赔偿甲方的损失。

10.5 乙方未能在规定日期内竣工验收并交付甲方使用的，每逾期一日，乙方须按合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

10.6 乙方发生下列情形之一，甲方有权解除本合同并不予退还履约保证金，甲方因合同解除而遭受损失的，乙方还应承担赔偿责任：

1）因乙方未能按照本合同规定，导致工程开工延误20日以上；

2）因乙方原因导致工程未能在本合同约定的期限内完工，且工期延误30日以上；

3）乙方违反本合同第六条的规定，导致发生安全事故的；

4）乙方违反本合同项下的其他义务，并且在甲方发出违约通知后10天内或在违约通知限定的期限内仍未纠正，或纠正后仍不符合本合同的约定或甲方要求。

10.7 在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20％作为违约金付给守约方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，责任方应足额赔偿另一方损失。

10.8 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。因不可抗力使本合同的履行受到影响的，受不可抗力影响方应于该事由发生后10日内通知对方并提供相关证明。双方可根据受不可抗力影响的程度决定全部或部分免除本合同项下义务或解除本合同。因不可抗力导致的合同义务减免或合同终止，双方均不承担责任。

十一、通知

11.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方：

地址：

电话：

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：____________________

联系人：__________________

11.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

11.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

十二、争议解决

因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果双方协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、廉洁规范条款

合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。

十四、附则

14.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章后生效。未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

14.2 本合同一式9份，其中正本3份，甲方执1份，乙方执2份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。

14.3 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同附件

附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件

附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件

（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：

（签名）

日期:      年   月   日

甲方：

（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：

（签名）

日期:      年   月   日

第七章 投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书；

（4）服务承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他资信证明材料和资信评分所需材料。

（1）1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、                没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

七、保证中标后不转包及使用挂靠服务队伍，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日

### （3）服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务且提供不少于2年的质保期。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。

特此声明。

法定代表人：          （签字或签章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

- 技术方案；

- 施工组织方案；

- 安全文明施工组织措施；

- 服务承诺。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）招标人推荐的材料品牌响应表（如有）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价\工期 | 投标报价（含税)（大写）： 元 (小写) ： 元 工期： |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：

日  期：    年   月   日

（2）投  标  函

致：       (招标人)

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供本项目的货物与服务，投标报价为人民币（大写）                   （小写）         元；工期：          。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.投标有效期：为 60 日历天（从投标截止之日算起）。

5.我方愿意提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我单位提供如下通讯地址：                ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）

投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

联系电话：

传   真：

（3）招标人推荐的材料品牌响应表

品牌推荐表（如要求）

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 1 | 品牌 2 | 品牌 3 | 品牌 4 | 备注 | 投标人选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表仅针对不采用招标人推荐品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2、对于招标人推荐品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目异议提出的截止时间前通过电子交易系统向招标人提出。

# 第八章   招标人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州至南京城际铁路（滁州段）一期、二期全线监控CCTV补盲加装项目（二次）招标文件进行确认。 招标人：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司 联系人：杨雅辰 联系电话：13339207910 （单位盖章） 2026年3月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：周蓓蕾 电话：0550-3519519、18005505728 （单位盖章） 2026年3月