来六、明巢高速机电设施维护项目

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202601-015

招 标 文 件

招标人：   滁州市城投交通控股有限公司   （盖单位章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2026年1月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评分法）	31

第四章 采购内容及技术要求	42

第五章 合同条款及格式	70

第六章 投标文件格式	83

第七章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	103

第一章 招标公告

项目概况

来六、明巢高速机电设施维护项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年2月26日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202601-015

项目名称：来六、明巢高速机电设施维护项目

预算金额：950000元/年

最高限价：本项目投标报价采用百分比报价，投标人投标报价（费率）不得高于100%，否则，其投标文件按无效投标处理。

采购需求：详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容

合同履行期限：服务期3±N（N=0、1、2）年，合同一年一签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.企业资格要求：投标人须具备公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质证书，且具有有效的安全生产许可证。

2.项目负责人要求：须具备在本单位注册的机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑩项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第3、4条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2026年1月30日至 2026年2月26日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年2月26日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：网上开标（滁州市公共资源交易中心网）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

窗体顶端

1、投标保证金收取：投标保证金的金额：1.8万元，要求投标人提交投标保证金。

2、投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

3、接收投标保证金的账户信息：

1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行

账号：181227797200

②户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000038732

③户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国农业银行滁州中都支行

账号：123340010400044210000000673

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202601-015  项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202601-015项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。

4、保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

5、本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

6、投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

7、是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年2月23日08时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人及联系方式：孙工 0550-3500336、关勤勤0550-3519590。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.招标人信息

名    称：滁州市城投交通控股有限公司

地    址：滁州市中都大道1598号15层

联系方式：0550-3500336

- 2.代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590、18909605753

- 3.项目联系方式

项目联系人：孙工、关勤勤

电　　 话：0550-3500336、0550-3519590

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 来六、明巢高速机电设施维护项目 |
| 1.1 | 项目编号 |  | czsjqt202601-015 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 本项目服务期3±N（N=0、1、2）年，合同一年一签。 |
| 1.1 | 服务地点 |  | 滁州市内 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 |  | 联系人：孙工 电话：0550-3500336 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：关勤勤 电话：0550-3519590 18909605753 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 950000元/年 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 本项目投标报价采用百分比报价，投标人投标报价（费率）不得高于100%，否则，其投标文件按无效投标处理。 本项目以招标人发布的《维护清单》单价为计费基数，若投标人报价为80%，则结算相应单价=相应项目单价×80%。 注：投标报价费率小数点后最多保留两位小数，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价费率（如：某投标报价费率为95.567％，则修正为95.57％；某投标报价费率为77.884％，则修正为77.88％） |
| 2.1 | 采购内容 |  | 具体详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容 |
| 3.1 | 标段划分 |  | 本项目划分为 1个标段 |
| 4.1 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 7.1 | 投标人资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,投标人自行踏勘。 |
| 10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 12.1 | 招标代理费 |  | 代理服务费金额：7125元(参考计价格[2002]1980号文件50%)。 代理服务费支付主体：中标单位。 专家评审费支付主体：招标单位。 |
| 16.3 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2026年2月23日8时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 16.4 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 2026年2月24日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 23.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金收取：投标保证金的金额：1.8万元，要求投标人提交投标保证金。 2、投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。 3、接收投标保证金的账户信息： 1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）： ①户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国银行滁州分行 账号：181227797200 ②户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行 账号：6232811720000038732 ③户名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国农业银行滁州中都支行 账号：123340010400044210000000673 采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202601-015 项目投标保证金”。 2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202601-015项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。 3)采用电子保函形式具体要求如下： ①电子保函提交要求： a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。 b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。 c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。 d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。 4)采用纸质银行保函形式具体要求如下： ①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。 ②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。 ③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。 ④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。 4、保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况： （1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件； （2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函； （4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击； （5）其他影响电子保函出具的异常情形。 由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。 5、本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。 6、投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。 7、是否适用免缴投标保证金政策：不适用。 |
| 25.1 | 投标文件数量 |  | 网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 （投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。 否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。 |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 |  | 网上递交投标文件截止时间：2026年2月26日8点30分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 2.解密时间为2026年2月26日8点30分至2026年2月26日9点30分。 |
| 29.1 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2026年2月26日8点30分（北京时间） 开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 29.3 | 开标程序 |  | 开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，专家评委5人。 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介及期限 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。 |
|  | 中标通知书发出形式 |  | 数据电文 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：中标合同金额（暂按95万元计取）×2% 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：签订合同前缴纳。 履约保证金退还方式：（1）采用银行转账方式：合同服务期满后，一个月内无息退还。 - 采用银行保函方式，保函有效期为：合同服务期满后1个月。 - 其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | - 服务费按季度据实结算,招标人按季度进行考核,服务费以考核结果为依据进行支付，下一季度首月支付上一季度服务费: - ①当季考核得分≥90分,全额支付支付当季服务费； - ②60分≤当季考核得分＜90分,从当季服务费中进行相应扣款，扣款标准为（90-当季考核得分）* 当季服务费金额 * 1%； - ③当季考核得分在60分以下为不合格,当季度服务费全额扣除。 |  |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |  |
| 投诉 |  | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。 |  |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |  |
| 其他 |  | 1.项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。 2.中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 |  |
| 变更招标方式 |  | 按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。 |  |

## 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

合同履行期限：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人联系人及电话: 见投标人须知前附表。

采购代理机构联系人及电话: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目采购预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容。

2.2 技术要求：详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容。

3.标段划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku）登记并进行信息确认提交。

7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标(本项目不采用）

11.1 本项目不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

13.10若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函、支票、汇票、本票的，由招标人予以追缴。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.3 招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、上传说明

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体内容详见第六章投标文件格式内容。

21.2投标文件的上传

（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标段分别上传到系统中。

（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。

21.3投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。

（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

22.投标报价

22.1本项目投标报价采用费率报价。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标人报价中应充分考虑运输、装卸、安全、技术、服务、保险、税金、验收、完全达到招标文件要求内容并通过验收合格所需的全部费用。因材料丢失、被盗等所造成的损失视为中标人巡查不到位，所有损失由中标人负责（不可抗力除外）。

22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其价格即为履行合同的固定价格。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.7投标人的报价（或单价）不得高于本次招标最高限价（或单价），否则将作为无效投标处理。

22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.11项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版和电子版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

25.2电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

27．投标文件的修改与撤回

27.1采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

28.偏离

28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1 开标的时间和地点

29.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2 参与开标的监督部门

29.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

29.3开标程序

开标会议由采购代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标段项目按照标段顺序按以上程序依次开标。

29.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

30.评标委员会

30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

31.评标

31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.4.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.5报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.6评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.7评标报告的签署

31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.8评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.9评标结果公告

招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日。

32.定标

32.1 中标人的确定

32.1.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

32.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

33.开评标异常情况处理

33.1重新招标

项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于三个的；

(2)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(3)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；

(6)因重大变故，采购任务取消的。

33.2变更采购方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第32.1.1条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

依法必须进行招标的项目，除中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

36. 履约担保

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

41. 投诉

41.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）企业资质证书、有效的安全生产许可证 | 检验电子标书 |
|  |  | （4）项目负责人身份证、注册证书、安全生产考核合格证书证书及持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明 |  |
|  |  | （5）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版） | 格式见附件，检验电子标书 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

（3）投标人拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须提供在电子证书使用有效期内的纸质版电子证书。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

投标人提供的安徽省新版二级建造师电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印，打印后应由二级建造师本人在证书的个人签名处手写本人签名，或在新版二级建造师电子注册证书纸质版后附其本人知情承诺（视为个人签名处的手写本人签名），格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的，个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致，此证书无效。其他省份按各省相关规定执行。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 （注：技术标采用暗标，无需签字、盖章） |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （5）投标文件份数 | 网上递交的电子投标文件：一份； |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度响应招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 响应招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信标评分细则（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 7分 | 投标人自2020年12月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准)，独立完成过高速公路机电维护项目或高速公路机电施工项目，每有1个得7分，本项最高得7分。 注：①中标通知书扫描件（中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接）；②合同。 以上材料缺一不可，如上述材料不能够充分有效证明该业绩的养护内容、类型等内容，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料，不符合要求，不得分。业绩时间以合同签订时间为准。 企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，视为一个业绩，不可重复计分。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 7分 | 项目负责人自2020年12月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准)，独立完成过高速公路机电维护项目或高速公路机电施工项目，每有1个得7分，本项最高得7分。 注：①中标通知书扫描件（中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接）；②合同。业绩时间以合同签订时间为准。项目负责人以合同中约定姓名为准，且必须以项目负责人身份参与的，其他身份参与的不予认可。 以上材料缺一不可，如上述材料不能够充分有效证明该业绩养护内容、类型等内容，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料，不符合要求，不得分。 企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，视为一个业绩，不可重复计分。 |
| 3 | 服务团队 | 6分 | - 1、拟派项目负责人具有机电工程相关专业中级及以上技术职称的得2分，本项最高得2分； - 2、服务团队在满足《采购内容及技术要求》中最低人员配备的前提下，每增加1名具有机电工程相关专业技术职称人员的得2分，本项最高得4分； - 注：同时提供上述人员有效期内的证书扫描件、身份证扫描件、社保部门出具的投标单位为上述人员缴纳的投标前近三个月中任意1个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）。 - 机电工程相关专业包括：机电工程、机电一体化、机械设备、机械设计、机械制造、设备工程、电气、自动化、电子信息工程、通信工程、交通机电、交通信号、交通通信、交通工程、暖通、给排水等专业职称。 |

6.2技术标评审细则（50分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护方案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的维护方案，包括但不限于日常维护方案（如每日巡检流程、突发故障响应机制、设备外观检查标准等）、月计划维护方案（如月度设备性能检测、线路隐患排查、零部件损耗评估等）、维修方法、安装环境、实施路径等，评标委员会从方案的完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 2 | 质量与安全保障措施 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的质量与安全保障措施，包括但不限于质量目标设定、维护过程全流程管控（含材料检验、施工工艺把关、维修效果验收）、质量问题追溯与整改机制、安全管理制度（含作业许可、现场防护）、风险辨识与分级防控（针对高处作业、电气作业、道路旁施工等场景）、安全应急处置流程、安全培训与考核计划等，评标委员会从保障措施完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 3 | 响应及时性与应急预案 | 10分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的响应及时性与应急预案，包括但不限于分级响应机制（对应一至四级故障的响应流程、责任人、联络渠道）、到场时限保障措施（人员排班、车辆调度、应急点位布局）、应急预案体系（含设备故障应急、恶劣天气应急、交通事故联动应急、电力中断应急等场景）、应急队伍配置、应急物资（工具、备件、防护用品）储备清单与管理、应急演练计划与复盘机制等，评标委员会从方案周全性、具体性、有效性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 4 | 设备保障 | 10分 | 根据各投标人提供的设备保障，包括但不限于核心备件储备方案（含本项目所需球型监控摄像机、交换机、电源设备等关键备件清单、最低储备量、储备地点及调配流程）、备件质量保障（原厂授权证明、检测标准）、备件补充与更新机制、自有检测设备配置（如光功率计、网络测试仪等）、第三方检测资源合作协议、老旧设备性能评估与升级建议、设备兼容性保障措施等，评标委员会从储备合理性、保障有效性、资源充足性等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 5 | 技术支持与服务承诺 | 10分 | 根据各投标人提供的技术支持与服务承诺，包括但不限于技术支持团队配置（人员资质、专业分工、驻场安排）、24小时服务响应渠道（热线、线上平台、专属联系人）、服务流程（报修、派单、维修、验收、回访闭环机制）、质保期延长承诺、维修服务质量保证（如返修率承诺）、投诉处理时限与流程、增值服务（如设备运行数据分析、优化建议报告、免费技术培训升级）等，评标委员会从团队专业性、响应及时性、承诺兑现可行性、服务附加值等综合评分，优秀的得10分；良好的得9分；一般的得8分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。 2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版； 2.2 技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内； 2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标； 3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。 4.技术标的每个评分点页数不多于30页（含附图、附表）。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.5分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。 5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。 6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。 |  |  |  |

6.3商务标评审细则（30分）

| 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 商务标 （30分） | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评审基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为30分； 2、其它报价得分=评审基准价/投标报价*30分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 3、本项分值由评审委员会负责组织计算。 |

## 五、推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术及商务三部分得分之和从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按附件1执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

评标委员会登录全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)https://jzsc.mohurd.gov.cn/home 进行实时查询，并结合《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号），对中标候选人的关系企业履约能力的建造师数量进行评审：

①公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质企业：公路工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于10人。

②公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级资质企业：公路工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人。

中标候选人的注册建造师不满足上述要求的，评标委员会对该投标不予认可，并将该情形报送相关行政主管部门。中标候选人依次替补，评标委员会再次对替补单位进行核查。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

（4）联合体投标未提交联合体协议的；

（5）被暂停营业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

（10）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（11）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(17)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 采购内容及技术要求

- 一、服务范围

来六、明巢高速全线收费系统、监控系统、通信系统、供配电系统四大系统维护维修,服务范围包括:日常巡检与预防性维护、故障应急修复。

- 二、工作内容

- （一）维护清单

| 序号 | 名称 | 规格/品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 定期技术服务（日常巡检、预防性维护） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三合集收费站维护巡查 | 收费站级别：3进5出 | 月 | 12 | 4300 | 51600 |  |
| 2 | 定远东收费站维护巡查 | 收费站级别：4进6出 | 月 | 12 | 5000 | 60000 |  |
| 3 | 大桥收费站维护巡查 | 收费站级别：3进5出 | 月 | 12 | 4300 | 51600 |  |
| 4 | 来安北收费站维护巡查 | 收费站级别：3进5出 | 月 | 12 | 4300 | 51600 |  |
| 5 | 施官收费站收费站维护巡查 | 收费站级别：3进5出 | 月 | 12 | 4300 | 51600 |  |
| 6 | 干线设备维护巡检（明巢段） | 含全线摄像机、情报板、ETC门架 | 月 | 12 | 6800 | 81600 |  |
| 7 | 干线设备维护巡检（来六段） | 含全线摄像机、情报板、ETC门架 | 月 | 12 | 6800 | 81600 |  |
| 8 | 4G物联网卡（主、备线路） |  | 年 | 1 | 69000 | 69000 | 明巢、来六高速各收费站收费数据站部直传主、备链路业务。 |
| 9 | 电光诱导装置流量卡 |  | 项 | 6 | 120 | 720 | 1年期流量费 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 499320 |  |
| 二 | 专项巡查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机专项维保 | 康明斯/上柴 | 台/次 | 15 | 4000 | 60000 | 保养、更换机油机滤、电池检测检修、除尘等，据实计量（其中来六4台待现维保合同到期后执行） |
| 2 | UPS检测 |  | 收费站/次 | 5 | 3000 | 15000 | 放电、保养、检测等，并出具检测报告 |
| 3 | 收费站、服务区机房与主线门架灭鼠 |  | 处 | 25 | 600 | 15000 |  |
| 4 | 维护维修资料、平台维护 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 95000 |  |
| 三 | 不定期维护（数量为预估量，具体以实际发生为准） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 人工、车辆费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计日工 |  | 工日 | 1 | 585 | 585 |  |
| 2 | 工程车辆 | 黄色 | 台班 | 1 | 650 | 650 |  |
| 3 | 登高作业车辆 |  | 台班 | 1 | 1560 | 1560 |  |
| 4 | 吊车 |  | 台班 | 1 | 1560 | 1560 |  |
| 5 | 叉车 |  | 次 | 1 | 650 | 650 |  |
| 6 | 软件专业维修 |  | 次 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| （二） | 系统备件材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球型监控摄像机（外场） | 国产、订制 | 套 | 1 | 6142 | 6142 |  |
| 2 | ETC门架枪式监控摄像机 | 国产、订制 | 个 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 3 | 高音喇叭 | 国产、订制 | 套 | 1 | 850 | 850 |  |
| 4 | 工业以太网交换机（接入） | 国产、订制 | 台 | 1 | 5450 | 5450 |  |
| 5 | 工业以太网交换机（汇聚） | 国产、订制 | 台 | 1 | 5983 | 5983 |  |
| 6 | 球型监控摄像机（场区） | 国产、订制 | 套 | 1 | 3916 | 3916 |  |
| 7 | 网络半球摄像机 | 国产、订制 | 套 | 1 | 830 | 830 |  |
| 8 | 光纤收发器（前端） | 国产、订制 | 套 | 1 | 700 | 700 |  |
| 9 | 光纤收发器（局端） | 国产、订制 | 套 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 10 | 视频交换机 | 国产、订制 | 台 | 1 | 5476 | 5476 |  |
| 11 | 无线AP | 国产、订制 | 台 | 1 | 952 | 952 |  |
| 12 | 电光诱导终端 | 国产、订制 | 套 | 1 | 904 | 904 |  |
| 13 | CPC卡读写器 | 国产、订制 | 台 | 1 | 2145 | 2145 |  |
| 14 | 绿通手持终端 | 国产、订制 | 套 | 1 | 5200 | 5200 |  |
| 15 | ETC应急收费机 | 国产、订制 | 台 | 1 | 6136 | 6136 |  |
| 16 | 车道工控机 | 国产、订制 | 台 | 1 | 14160 | 14160 |  |
| 17 | 显示器 | 国产、订制 | 台 | 1 | 944 | 944 |  |
| 18 | 专用键盘 | 国产、订制 | 台 | 1 | 1416 | 1416 |  |
| 19 | 雨棚信号灯 | 国产、订制 | 套 | 1 | 2054 | 2054 |  |
| 20 | 拾音器 | 国产、订制 | 个 | 1 | 141 | 141 |  |
| 21 | 移动支付终端 | 国产、订制 | 套 | 1 | 7800 | 7800 |  |
| 22 | 光栅 | 国产、订制 | 对 | 1 | 2950 | 2950 |  |
| 23 | 车型自动识别设备 | 国产、订制 | 套 | 1 | 18880 | 18880 |  |
| 24 | 车牌识别摄像机 | 国产、订制 | 个 | 1 | 9800 | 9800 |  |
| 25 | 补光灯 | 国产、订制 | 台 | 1 | 1235 | 1235 |  |
| 26 | 雨棚照明 100W LED灯 | 国产、订制 | 基 | 1 | 500 | 500 |  |
| 27 | 费额显示器 | 国产、订制 | 套 | 1 | 6344 | 6344 |  |
| 27-1 | 显示屏 |  |  | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 27-2 | 控制模块 |  |  |  | 2400 | 2400 |  |
| 27-3 | 电源器件 |  |  |  | 600 | 600 |  |
| 28 | 手动栏杆 | 国产、订制 | 个 | 1 | 1820 | 1820 |  |
| 29 | 限高架 | 国产、订制 | 个 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 30 | 限高架杆件 | 国产、订制 | 套 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 31 | 自动栏杆（单开） | 国产、订制 | 套 | 1 | 31655 | 31655 |  |
| 31-1 | 栏杆杆件 |  |  | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 31-2 | 电机驱动 |  |  | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 31-3 | 控制单元 |  |  | 1 | 9800 | 9800 |  |
| 32 | 自动栏杆（双开） | 国产、订制 | 套 | 1 | 51200 | 51200 |  |
| 32-1 | 栏杆杆件 |  |  | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 32-2 | 电机驱动 |  |  | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 32-3 | 控制单元 |  |  | 1 | 9800 | 9800 |  |
| 33 | 雾灯（含同步器） | 国产、订制 | 个 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 34 | 中杆灯投光灯 | 国产、订制 | 盏 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 35 | 高杆灯投光灯 | 国产、订制 | 盏 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 36 | 情报板（信息屏）显示模块 |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 37 | 情报板（信息屏）控制模块 |  |  | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 38 | 情报板（信息屏）电源器件 |  |  | 1 | 600 | 600 |  |
| （三） | 辅助维修材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空开C16 |  | 个 | 1 | 33 | 33 |  |
| 2 | 空开C25 |  | 个 | 1 | 33 | 33 |  |
| 3 | 空开C32 |  | 个 | 1 | 33 | 33 |  |
| 4 | 空开C40 |  | 个 | 1 | 37 | 37 |  |
| 5 | 光缆（8芯） |  | KM | 1 | 4680 | 4680 |  |
| 6 | 光缆（24芯） |  | KM | 1 | 4628 | 4628 |  |
| 7 | 光缆（72芯） |  | KM | 1 | 8055 | 8055 |  |
| 8 | 光缆（96芯） |  | KM | 1 | 9200 | 9200 |  |
| 9 | 光缆接续 | 高于24芯 | 芯 | 1 | 20 | 20 | 低于24芯，按次计算 |
|  | 光缆接续 | 24芯及以下 | 次 | 1 | 480 | 480 |  |
| 10 | 光终端盒 |  | 个 | 1 | 320 | 320 |  |
| 11 | 电缆RVV3*1.5 |  | 米 | 1 | 7 | 7 |  |
| 12 | 电缆RVV3*2.5 |  | 米 | 1 | 10 | 10 |  |
| 13 | 电缆YJV3*4 |  | 米 | 1 | 15 | 15 |  |
| 14 | 电缆YJV2*10 |  | 米 | 1 | 22 | 22 |  |
| 15 | 网线 | 超五类/六类 | 米 | 1 | 4 | 4 |  |
| 16 | 硅芯管 | φ40/33 | 米 | 1 | 9 | 9 |  |
| 17 | 钢管（DN60） |  | 米 | 1 | 51 | 51 |  |
| 18 | 钢管（DN114） |  | 米 | 1 | 110 | 110 |  |
| 19 | 聚氨酯管箱 |  | 米 | 1 | 75 | 75 | 250*150 |
| 21 | 手井盖 |  | 个 | 1 | 389 | 389 | 700*700 |
| 22 | 人井盖 |  | 块 | 1 | 389 | 389 | 500*900 |
| 23 | 栏杆臂（铝塑） |  | 个 | 1 | 900 | 900 |  |
| 24 | 栏杆臂（碳纤维） |  | 个 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 25 | 电工/防水胶布 |  | 卷 | 1 | 8 | 8 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  | 337996 |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  | 932316 |  |

- （二）维护(修)工作内容

- 巡检：中标人按照本项目招标文件所附的工作内容开展维护（修）工作，相应的维护计划需事先报招标人审核批准。具体内容见《附件1：机电系统维护维修项目项目工作内容》。

- 对于目前属于缺陷责任期的设备，包括收费系统、监控系统、通信系统、供配电系统，纳入日常巡检内容，发现异常必须完成维修工作或报告招标人并协助招标人联系缺陷责任期承包人完成设备故障的排除。

- （三）维护时效性要求

- 1、在规定的时间内完成故障的修复，维护的时效性按照《附件2：维修维护时间响应表》要求执行。

- 2、特殊故障处理：

- 高难度/专业性强的故障：需向招标人申请延迟维修，协调专业工程师或厂家外维；

- 设备需返厂维修：及时提供备件顶替，保障系统正常运行；

- 设备报废/无法修理：立即告知招标人或招标人指定单位。

中标人因外维、返厂维修等原因需延迟维修的，须提前向招标人提交书面申请，说明延迟理由及预计修复时间，经招标人同意后方可延期，否则按超时处理。

- 3、超时处罚：未按时限到达现场或未按时解决故障的，每超时1小时扣除当月服务费500元；造成严重损失的，招标人有权解除合同并追究违约责任。

- 4、节假日要求：节假日接到故障报修不得拒绝或拖延维修。

- 5、故障上报及认定流程

5.1、故障上报：招标人或相关方通过电话、系统平台等方式报修，中标人需在15分钟内确认报修信息并记录备案。

5.2、故障认定：中标人到达现场后，需与招标人共同确认故障等级及原因，填写《故障认定表》，双方签字确认。

5.3、维修反馈：故障解决后，中标人需在2小时内将维修结果反馈招标人，并提交《维修验收单》，经招标人验收合格后签字确认。

- （四）功能性要求

- 保障收费系统、监控系统、信息系统的系统性完好以及正常功能的实现：工作量清单范围内设备：完好率达到100%。

- （五）人员驻点要求

- 中标人在合同履行期间需二十四小时在招标人要求的项目地点驻点作业，总驻点人员数量不得少于五人，配备专用维护车辆总数量不得少于三辆，并配备全套维修检测工具，驻点工程师需服从招标人工作安排，参与值班。

- （六）备品备件要求

- 中标人在维护路段现场必须常备一定的备件，具体设备型号、数量须满足实际服务需求，当设备需更换时，清单内的备件及突发状况下由中标人提供，按中标综合单价结算，清单外的由招标人采购后中标人负责更换。

- （七）对于非正常使用或不可预见事项，如交通事故、火灾、恶劣天气等突发状况所导致的故障，中标人亦应按规定及时完成故障修复，确保系统营运安全，维护内容包含在维护项目中。

- （八）作业规范

- 维护人员需着统一制服，外场维护必须穿反光衣；作业车辆、机械须装有黄色示警灯或设置反光标志，停靠路边必须放置反光锥；作业时需采取措施保障交通畅通。作业须满足《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T 900-2025）、《道路作业人员安全标志服》（GB/T 25281-2021）及安徽省道路交通管理相关规定。

- 维护完成后，须将设备复位、关闭机柜门、清理维护垃圾；故障解决后，需在维修单和机电养护系统中详细记录解决方式。

- （九）资料提交

- 中标人应与维护承包进程同步形成、积累、整理及保管图纸、文字、图片、影音等所涉及的维护记录材料。

- 每月需完成以下资料，打印装订一式两份（一份提交招标人，一份公司留存）：

- 《机电维护施工单》（纸质 + 电子版本，需招标人相关人员签字确认）；

- 《机电设备维护情况汇总表》（Excel 格式，按要求汇总施工单）；

- 《机电设备月度维护及运行报告》（上月总结 + 下月计划）；

- 《机电设备巡检记录表》（与招标人共同巡检，双方确认内容）。

- 三、技术规范（应急修复或设备更换时，按此规范执行）

  - TS200.1  主要系统备件材料技术要求

- 1、球型监控摄像机（外场）

- 图像传感器：不低于1/1.8" 400万CMOS；

- 最低照度：彩色不大于0.0002Lux，黑白不大于0.0001Lux；

- 支持三码流，具有雨刷功能；

- 内置不小于35倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于206mm；

- 红外阵列照射距离不小于200米，红外灯与镜头倍率匹配算法，可根据倍率和距离智能调节红外灯亮度和角度；

- 视频图像分辨率应不低于2560×1440；

- 支持分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率1M时，网络延时≤77 ms；

- 编码支持：H.265/H.264/MJPEG；

- 三码流技术，支持多码流扩展；

- 支持宽动态不低于52dB，信噪比支持不小于60dB；

- 支持水平手控速度最大为120°/S，云台定位精度为±0. 01°;

- 最少支持64条巡航路径，每条巡航可以添加最少64个预置点；

- 设备垂直旋转范围应：-45°～90°；

- 支持SD卡最大为256GB；

- 支持场景参数设置、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、断网续传、配置保存、配置管理等功能；

- 支持报警输入、报警输出，音频输入，音频输出，10M/100M以太网；

- 电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作；

- 不小于IP66防护能力；

- 2、ETC门架枪式监控摄像机

- 采用1英寸全局曝光CMOS图像传感器；

- 相机支持存储卡容量不小于64G；

- 像素：≥900万；

- 图像颜色：彩色；

- 帧率：≥25印；

- 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；

- 图片压缩方式：JPEG；

- 传输接口：RJ45 100M/1000M自适应以太网口；

- 内嵌实时时钟，具备远程校时功能；

- 含有电源、网络等接口防雷器；

- 平均无故障时间：MTBF≥30000小时；

- 防护等级：IP65；

- 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料；

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%；

- 功耗：<30W；

- 工作环境温度：-40℃～+55℃；

- 工作环境相对湿度：<95%；

- 具备良好的维护特性，支持雨刷功能或视窗表面采用镀膜处理，以保持视窗

- 清 晰；

- 支持不小于三码流输出。

- 工业以太网交换机（接入）

- 端口数量：至少2个1000M单模SC光口，6个10/100M RJ45电口；

- 实时性：工业以太网交换机应具有高度的实时性，最大收发延迟不超过10μs；

- 网络拓扑结构：支持总线／星形拓朴、环形结构;

- 冗余24V电源；

- 安全要求：支持基于MAC和基于IP端口安全、SNMP V3、认证(802.1x)、ACL (访问控制表)；

- 光口传输距离：根据实际需求配置；

- 工业以太网交换机（汇聚）

- 端口数量：至少4个1000M单模SC光口，6个10/100M RJ45电口；

- 实时性：工业以太网交换机应具有高度的实时性，最大收发延迟不超过10μs；

- 网络拓扑结构：支持总线／星形拓朴、环形结构;

- 冗余24V电源；

- 安全要求：支持基于MAC和基于IP端口安全、SNMP V3、认证(802.1x)、ACL (访问控制表)；

- 光口传输距离：根据实际需求配置；

- 球型监控摄像机（场区）

- 成像类型：不小于1/1.8inch 逐行扫描400万像素CMOS；

- 最低照度：0.005lux，0lux(开启红外)；

- 白平衡 ：自动（默认）；

- 日夜模式：自动；

- 光圈：自动；

- 变倍：20倍光学变倍，4.7～94mm；

- 支持预置位巡航、轨迹巡航；

- 编码协议：H.265、H.264、MJPEG；

- 电子快门：自动/手动；

- 信噪比：≥52dB；

- 网络接口：10/100Base-TX，RJ45；

- 网络协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP等；

- 摄像机须同时支持三码流，支持组播功能，支持ONVIF2.0协议；

- 支持中文字符叠加功能；

- 水平方向：360°连续旋转，水平键控速度不小于160°/s；

- 垂直方向：-15°～90° (自动翻转)，垂直键控速度不小于120°/s；

- 红外距离不低于150米；

- 摄像机必须符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议，并提供开放的API接口；

- 摄像机具备雨刷功能。

- 网络半球摄像机

- 成像类型：不小于1/1.8inch 逐行扫描400万像素CMOS；

- 最低照度要求彩色小于等于彩色0.03lux，0lux (开启红外)；

- 镜头类型及参数：2.8～12mm；

- 摄像机需支持走廊模式，图像可旋转90°，180°，270°；

- 摄像机须同时支持三码流,支持组播功能，支持ONVIF2.0协议；

- 支持中文字符叠加功能；

- 电子快门：自动/手动（区间可调，1/6～1/8000s）；

- 性噪比：≥52dB；

- 智能报警：移动侦测、视频遮挡；

- 摄像机必须符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议，并提供开放的API接口。

- 全景监控摄像机

- 不少于2个全景摄像机和1个细节摄像机组成，2个全景摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸，细节摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸；

- 全景有效像素不小于600万像素，细节有效像素不小于400万像素;

- 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

- 细节摄像机光学变倍≥40倍，最大焦距不小于220mm；

- 补光灯距离：细节≥250米，全景≥30米；

- 垂直旋转范围：全景：5°~17°,细节：-30°~90°;水平旋转范围：细节：0°~360°连续旋转；

- 支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物；

- 支持自动或手动启动雨刷,对屏幕进行清洁。

- 水平0°~360°,垂直-30°~90°旋转；

- 内置补光灯，RJ45100M/1000M自适应以太网口。

- 视频交换机

- 交换容量：192Gbps；

- 24个100/1000Base-TX以太网端口,4个复用de1000Base-X SFP千兆以太网端口；

- 支持端口汇聚，组播，VLAN；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能。

- 电光诱导终端

- 可显示红灯、黄灯，可显示雨、雪、雾、冰、风文字；

- 模块亮度：≥500cd／m2～7000cd/m2；

- 发光显示组件为方形，LED阵列布置均匀；

- 车辆通过检测光束有效距离：不小于28m；

- 检测光束发射方法：调制发射；

- 检测光束冗余：双冗余；

- 单元与网关之间采用无线通信方式；

- 任意范围内的单元出现车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时，诱导系统中其他诱导装置仍能够正常工作；

- 控制优先顺序：上位机、能见度仪本地控制、星历控制；

- 采用工程塑料材质，具有整体绝缘性；

- 太阳能电池板与电光诱导边缘标采用一体化内嵌结构；

- 设备续航指标：雾霾天气环境下，不低于72小时连续开启；

- 具备护栏碰撞自动报警功能，自动提醒碰撞位置桩号；

- 边缘物联网关：无线链接前端设备，实现智能化驱动系统及数据处理备案，可与外场设备联动自动发布控制指令；

- 其它要求应满足JT/T 1032/2016《雾天公路行车安全诱导装置》。

- CPC卡读写器

- 非接触，卡片读写距离0～100mm；

- 读写时间≤100ms；

- 兼容Mifare pro IC卡和MifareⅠIC卡；

- 基于SAM卡的安全机制。

- 绿通手持终端

-  运行内存：应不少于4GB。

-  存储容量：应不少于64GB。

-  网络支持：应支持4G、5G 网络，应具备WiFi 模块。

-  摄像头：像素不低于1200 万，应配置补光灯。

-  屏幕：尺寸应不小于5 英寸，分辨率不低于1280×720 像素。

- ETC应急收费机

- 存储容量：128GB（可扩展）；内存：不小于4G；

- 液晶屏：8英寸，分辨率1920×1200；摄像头：标配，前置800W像素，后置1300W/带闪光灯，主要用于拍照扫描（车牌识别、二维码扫描）；

- 载波频率：上下行链路5.8GHz；

- 2个PSAM卡槽；

- 复合通行卡接口频率：13.56MHz；

- 复合通行卡读写距离：0~5cm；

- 通信接口：USB，WiFi、蓝牙、联通4G、移动4G、电信4G、GPS/GLONASS/北斗。

- 门架车道控制器

- 采用低功耗处理器，CPU不低于双核，主频不低于2.5GHZ；

- 内存：≥8GB；

- 硬盘存储：系统盘采用固态硬盘，不低于120GB；数据盘不低于1TB；

- 10/100/1000MBps自适应网络接口≥2个；

- USB接口数量：≥2个（USB2.0或以上）；

- 串口（支持RS232）数量：≥4个；

- 宜支持不少于16路开关量I/O；

- 支持上电自动开机和远程硬重启；

- 具备实时监测、故障诊断及报警提示功能。支持实时监测电源参数。支持与机柜门禁联动，实现入侵监控报警；

- 工作环境温度： -35℃～+55℃；

- MTBF: ≥30000小时；

- MTTR: ≤0.5小时；

- 至少保存180天的流水记录和7天的图像信息；

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%；

- 功耗：≤200W；

- 含电源、网络等接口防雷功能。

- 车道工控机

- CPU：主板Intel i5-7500；

- 内存：标准配置16GB双通道DDR4内存；

- 硬盘：双硬盘；标准配置为250G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘，容量为1T；

- 音频接口：主板封装1路音频输入，1路立体音频输出；

- 显示:HDMI及VGA；

- 总线扩展：2路PCI总线插槽；

- USB接口：主板封装不低于6路USB；

- 网络接口：主板封装不低于4路10/100/1000Mbps自适应网络接口，可分配独立IP地址，具备浪涌保护功能；

- 串行数据接口：主板封装8路RS-232数据接口。

- 雨棚信号灯

- 尺寸：600×600mm，带遮阳罩，黑色机箱，防水、防尘、防锈设计，密封性IP55；

- 像素：每只像素封装2只以上LED管，图案每排2只像素以上；

-  “红色×”的方式工作；

- 电源：AC220V±15%，50Hz±3Hz；

- MTBF：50,000小时；

- MTTR：0.5小时；

- 温度范围：-20℃～+60℃；

- 移动支付终端

- 设备防非法软件或木马植入；

- 双摄像头，支持防眩光、光学防抖；

- 摄像头分辨率了不低于30万像素；

- 显示屏：LED户外高清屏；

- 不低于64×64分辨率；

- 扫码范围：不低于40cm-150cm；

- 音量：不低于80DB/80cm；

- 支持以太网通讯及远程管理、固件升级功能；

- 支持RS232接口通讯；

- IP65+防护等级、雨淋环境下扫码；

- 终端工作环境：-20°C，+70℃，相对湿度<95%；

- 终端存储环境：-40°C，+80℃，相对湿度<98%；

- 光栅

- 车辆单车分离精度：晴天≥99.9％，雨雾天气≥99.5%；

- 采用高能量、高穿透率光电管；

- 光栅红外发射管的最高高度：1500mm～2000mm；

- 光栅红外发射管的最低高度：≤400mm；

- 最小分辨物尺寸：≤30mm；

- 两车可分离的最小间距：≤100mm；

- 红外光发射端与接收端最大距离：14m；

- 光幕安装高度可调范围：400mm~1600mm；

- 工作环境温度：-40℃～+80℃；

- 相对湿度：0～95％；

- MTBF≥20000h；

- 防护等级：IP67。

- 车型自动识别设备

- 功能要求：车型识别（自动识别轴数和轮数，输出车型信息，符合《JT/T 489-2019 收费公路车辆通行费车型分类》标准要求），车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符叠加，宽温，宽压；

- 输出信息：H.264视频，车头大图（≥500万像素），车尾大图（≥500万像素），车辆侧面图（≥500万像素），车牌彩色小图，车牌结果文本，附加信息文本等；

- 可识别的车牌类型：可识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息；

- 车辆抓拍识别率：车辆捕获率≥98%；车辆号牌识别率≥99%；

- 车型识别率：车辆分离准确率≥98%；车型识别准确率≥98%；

- 轴数轮胎识别率：轴数识别准确率≥98%；轮胎识别准确率≥98%；

- 接口要求：2个 100/1000M自适应RJ45，1个 I/O输入I/O输出，1个RS-485，支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等；

- 调试要求:图像采集单元的三个摄像头一体化，镜头角度可调，支持远程维护，设备的升级、维护、参数调整，可以在网络中的任何一个计算机终端上在线完成；

- 电源：AC 100～240V，50～60Hz；

- 防护等级：IP55；

- 平均无故障时间：MTBF ≥ 30000小时；

- 平均修复时间：MTTR ≤ 90秒。

- 车牌识别摄像机

- 具备车牌图像识别功能；

- 输出图片类型:全景图、车牌图、二值图；

- 触发方式:视频触发、RS-485触发、外部I/O触发、网络触发；

- 支持对工作状态检测的应答；

- 支持补光灯同步补光；

- 支持补光灯状态检测；

- 支持断网时本地存储；

- 内嵌实时时钟，具备远程校时功能；

- 含有电源、网络等接口防雷模块；

- 宜支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等。

- 车牌图像识别设备应满足以下性能要求：

- 图像颜色：彩色；

- 像素：≥900万；

- 抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s；

- 车辆捕获率：在车速为0～220km/h的条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）；

- 车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）；

- 若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%；

- 若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%；

- 传输接口：RJ45，100M/1000M自适应，以太网；

- 平均无故障时间：MTBF≥30000h；

- 防护等级：IP65；

- 功耗：≤30W(含温控模块)；

- 工作环境温度：-40℃～+55℃；

- 工作环境相对湿度：<95%。

- 同时应具备以下高清视频监控功能：

- 断面车流视频监控；

- 在视频图像中可有效辨识车牌；

- 具备字符叠加功能，包括时间、摄像机编号、ETC门架编号等；

- 支持对工作状态检测的应答；

- 补光灯

- 采用LED补光灯，补光灯光辐射安全性通应符合《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》（GB/T 37958-2019)规定的0类或1类危险要求。

- 布设要求：

- 1）补光灯设置时，在路面上形成的补光区域应覆盖车牌图像识别区域，光照度均匀，无明显暗区，且不应对周边环境产生影响。

- 具体设置要求如下：

- ①补光灯与地面的垂直距离应大于等于6m；

- ②补光灯宜安装在补光车道的侧上方，保证错车道补光；

- ③ 补光灯设置时不应过量安装，根据车牌图像识别设备冗余情况，每条车道同一方向配置的补光灯数量不宜超过两个，并且不得同时补光。

- 2）LED频闪式补光区域宜为距离ETC门架10m ～40m。

- 3）距离补光灯50m外的光照度应不大于0.7lx。

- 光学性能：

- 1）用低色温LED光源，支持频闪、LED爆闪功能，不采用气体爆闪；

- 2）光源数量：24颗；

- 3）发光角度10°；

- 4）色温：2800～ 5500K；

- 其它要求：

- 1）具有频率及占空比保护功能；

- 2）具备过温保护和误触发保护功能；

- 3）触发方式：电平量；

- 4）控制接口：1路爆闪信号输入、1路频闪信号输入；

- 5）供电电压及适应范围：AC220V±20%；

- 6）功耗：≤30W；

- 7）防护等级：IP65；

- 8）工作环境温度：-40℃～+70℃；

- 9）工作环境湿度：＜90%（无凝结）；

- 10）支持车牌识别摄像机信号控制。

- 自动栏杆（单开）

- ETC 自动栏杆机需满足 GB/T24973-2010的要求；

- 快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于 0.6s；

- 可设置断电时的栏杆状态（抬杆状态或保持落杆状态），以满足断电时的通行或收费控制的需要；

- 内含车辆检测器，满足车道使用功能；

- 采用免维护低功率高扭矩电机，适应长期全天候、高强度工作环境，具有极低故障率；

- 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10年；

- 工作环境温度：-20℃～55℃；

- 电源：AC220V±15%，50Hz±2Hz；

- 防护等级：IP55。

- 自动栏杆（双开）

- ETC 自动栏杆机需满足 GB/T24973-2010的要求；

- 双开自动栏杆快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于等于 0.4s。

- 可设置断电时的栏杆状态（抬杆状态或保持落杆状态），以满足断电时的通行或收费控制的需要；

- 内含车辆检测器，满足车道使用功能；

- 采用免维护低功率高扭矩电机，适应长期全天候、高强度工作环境，具有极低故障率；

- 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10年；

- 工作环境温度：-20℃～55℃；

- 电源：AC220V±15%，50Hz±2Hz；

- 防护等级：IP55。

- 费额显示器

- 应符合GB/T 27879 的要求；

- 显示亮度：≥1500cd/m2；

- 可显示不少于4 行8 列汉字，内置24×24 点阵GB2312 一级汉字字库。显示方式多种可调，可以实现上下、左右滚屏显示，滚屏速度可调；

- 接口方式：标准RS232/422；

- 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％；

- 可视距离：＞30m；

- 防护等级：IP65；

- MTBF：≥ 15000小时，MTTR：≥ 0.5小时；

- 语音报价播放方式：音频输入控制或串口命令输入；

- 车道通行灯：采用绿色“↓”和红色“×”的显示方式；

- 黄闪报警器：AC220V信号控制或串口命令控制。

- 手动栏杆

- 横杆、立柱等主要金属构件应采用不锈钢制成，其它以腐蚀的金属构件按相关国家标准作防腐处理；

- 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象；

- 采用无支架型结构，横杆处于关闭位置时应保持水平，横杆处于打开位置应能保持锁定状态；

- 横杆长度：横杆长度宜在3000mm～5000mm之间，横杆下边缘距水平地面的高度在650mm～950mm之间；

- 横杆中部应悬挂禁止驶入标志；

- 各部件表面光滑平整，无明显凹凸变形；

- 手动栏杆应符合中华人民共和国交通行业标准GBT 24974-2010《收费用手动栏杆》。

- 限高架

主要技术指标

- 电源电压：AC220V/50HZ

- 升降区间：限高状态距岛面2100mm，封道状态距岛面950mm；

- 岛面高度设置：支持

- 禁行高度设置：支持

- 限高高度设置：支持

- 下降防护功能：支持

- 防撞功能：支持

- 行程时间：上下行程＜30s，抬落杆＜30s

- 杆臂长度：3500mm

- 通信接口：RS232/485、开关量、RJ45

- 防护等级：IP65；

- 功耗：＜500W

- 工作温度：-40℃~50℃

- 工作湿度：10%-95%RH

- MTBF: ≥15000h

- MTTR: <0.5h

- 安装方式：落地式。

- 雾灯（含同步器）

- 视距：＞200米；

- 光源：φ5mm 纯黄超高亮发光二极管LED；

- 使用寿命：大于10万小时；

- 电源：220V±10％（50Hz）；

- 功率：< 25W；

- 密封性：≥IP65；

- 环境温度：-20℃～+70℃。

- 四、人员最低配备标准

1、人员最低配备标准：以下人员为最低配备标准，中标人应根据实际服务需求适当增加人员，费用包含在投标报价中。

| 序号 | 岗位类别 | 人数 | 岗位职责 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 统筹整体养护管理，协调应急抢修、人员调度 | 机电工程专业二级及以上注册建造师+安全生产考核B证。目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。 |
| 2 | 安全员 | 1 | 监督项目履约期间所有作业安全，组织安全培训、制定安全规范、排查安全隐患 | 年龄≤40周岁，持安全管理资格C证，熟悉高速公路作业安全规范 |
| 3 | 特种作业人员（高处作业） | 1 | 负责高处作业相关的设备维护、安装、检修工作 | 年龄≤50周岁，维修人员须持证上岗 |
| 4 | 特种作业人员（电工） | 2 | 负责电气设备维护、电路检修、供电系统调试等工作 | 年龄≤50周岁，维修人员须持证上岗 |

注：（1）中标人在合同签订前须给本项目配备的所有人员购买安全责任险。

（2）上述人员为基础配备人员，如应急或抢险期间，上述人员不能满足实际工作需要的，要求增加人员的，中标人须无条件服从。

（3）投标人配备所有人员须无条件服从招标人的统一工作安排、调度和接受招标人的考核。

2、人员培训要求

中标人应加强维护人员岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明维护。

- 五、特别说明

（一）一般要求

1、除了发生不可抗力事件外，在任何情况，中标人应确保机电设施完好的技术状态。

2、在维护承包实施过程中，中标人应根据招标人的指示与要求，及时提交相关资料。

3、在维护承包实施过程中，中标人应做好预防措施，系统发生故障后应及时通知招标人，同时在规定的时间内修复。

4、由于重大自然灾害或其他突发事件对系统造成损失，中标人必须按照招标人批准的抢修方案组织抢修，在抢修过程中，中标人必须服从招标人的统一指挥和安排。

5、对于非正常使用或不可预见事项，如交通事故、火灾、恶劣天气等突发状况所导致的故障，中标人亦应按规定及时完成故障修复，确保系统营运安全，维护内容包含在本项目中。

6、在维护承包实施过程中，如发现中标人驻地维护员不能满足本项目维护要求，中标人应及时更换驻地维护人员。

- （二）合同期限及质保

1、服务期3±N（N=0、1、2）年，合同一年一签。

2、中标人提供的维修服务及更换的备件材料，质保期不少于2年（自维修验收合格之日起计算），质保期内出现相同故障的，中标人需免费维修或更换。

- （三）考核机制

1、招标人按季度对中标人进行考核，考核办法见《附件2：季度考核表》。

- （四）其他要求

1、中标人需遵守国家及地方相关法律法规，遵守高速公路管理相关规定，文明作业、安全施工。

2、本文件所有技术要求、参数标准均为最低要求，中标人提供的产品及服务需满足或优于本文件规定。

附件1：机电系统维护维修项目项目工作内容

一、维护原则

高速公路机电维护作业坚持预防为主、定期维护的原则，真正使设备的完好率达到最高、使用寿命达到最长。中标人应加强对机电设备的定期预防，通过以设备为分类依据，坚持日巡查、周保养、月维护的机电运维监管机制，对那些发生故障概率较高的部位，应当具体分析故障发生的原因并采取相应的改善维修措施，从而防止相同故障的重复性发生，应当实行对设备状态的监控，提高机电设备的维护效率，降低维修的费用，真正使设备的使用寿命达到最大化。

二、维护内容及范围

维护作业内容：按照日巡查、周保养、月维护的机电运维监管机制要求，对ETC门架、收费车道、入口治超设备、出口计重设备、收费站及管理中心机房设备、监控室及票管室设备、干线摄像机、干线情报板等主要机电设备及主干光缆、配电柜等附属设施进行系统的维护管理，检查系统及设备主要功能是否正常运行，做好现场巡检、保养，整理系统数据库文件，并备份相关的数据，确保机电系统设备设施的完好。

三、设备的操作和维护

（一）收费系统操作和维护

1、ETC 门架系统

（1）每日检查一次ETC门架系统通信状态，确保每套门架数据传输正常：

（2）每周一次检查门架系统控制机柜工作是否正常，检查机柜空调制冷功能是否正常，机柜有无报警信息，对机柜内部进行除尘，检查机柜内线缆插头是否紧固：

（3）每月一次检查工控机运行状态，检查工控机是否过热、散热风扇是否正常运行，并进行除尘；

(4）每月一次检查RSU天线、RSU控制器、网络安全设备、UPS设备、交换机、户外机柜系统是否运行正常；

（5）每月一次检查车牌识别器运行状态、角度、闪光灯、抓拍位置是否正常。

2、收费车道系统

（1）每日检查一次收费车道系统通信状态，确保各车道数据传输正常：

（2）每周一次检查工控机工作状态，检查工控机温度是否过热、散热风扇是否正常运行，对工控机内部进行除尘（被动散热款工控机不需要），检查工控机各线缆插头是否紧固：

（3）每月一次检查线缆工作状态，保持线缆整齐、标签完整；

（4）每月一次检查自动栏杆水平度、抬落是否平稳、弹簧拉力是否合适、基座是否松动，检查栏杆电机、车辆检测模块，测量线圈电感量是否稳定，并对栏杆机内部进行除尘；

（5）每月一次对雾灯、雨棚信号灯、费额显示器等设备进行检查维护：

（6）每月一次对RSU天线、RSU控制器进行功能检测，出现故障及时修复，确保ETC一次通过率不低营运考核标准。

(7）每月一次对北斗校时服务器、PSAM授权终端等设备进行检查维护，发现故障及时修复：

（8）每月对车控器的进风口、出风口的风扇进行检查，并注意清洗风扇内的防尘网。

（9）每月对键盘、IC卡读写器、显示器、打印机等设备进行表面清洁：

（10）每月检查车控器内部接线端子是否紧固：

（11）每月检查各车道车控器的工作是否正常，并进行过车测试。

（12）每月检查各车道移动支付设备的工作是否正常，并进行维护调试。

3、自动栏杆机的操作和维护

（1）每月一次检查自动栏杆机的工作是否正常，并进行维护界面测试；

（2）每月一次检查自动栏杆机的控制模块显示及工作状态是否正常：

（3）每月一次检查自动栏杆机的检查线圈、抓拍线圈的电感量是否满足设备工作需求：

（4）每月一次检查自动栏杆机内的接线端子是否连接紧固。

4、门架、车道车牌识别设备

（1）每月一次检查车牌识别器运行状态、角度、闪光灯、抓拍位置是否正常，并清理除尘：

（2）出现故障及时维修，确保各车道识别率不低于营运考核标准。

（3）门架、收费站车牌识别捕获率、匹配率、车牌一致率不低于相关营运考核标准。

5、机房设备的日常操作和维护

（1）每月一次检查路段中心、收费站服务器、工作站、交换机、光纤收发器、联网收费系统4G路由器、电话交换系统的工作是否正常，各应用程序是否正常运行：

（2）每月一次检查路段中心、收费站服务器、工作站、交换机、光纤收发器、联网收费系统4G路由器、电话交换系统相关设备网络是否通畅；

（3）每月一次备份上述机房设备数据库：

（4）每月一次对上述机房设备进行除尘。

（5）每季度一次检查硬件工作状况并纪录，并对服务器内部除尘；

（6）及时确保收费数据及时上传至联网中心：

（7）及时维修服务器故障；

（8）及时解决数据库、应用软件、服务等故障，及时处理日常交班故障、数据上报故障。

6、雨棚通行灯操作和维护

（1）每月一次检查雨棚通行灯的工作是否正常：

（2）每季一次通行灯内外部清洁工作；

（3）每季一次检查雨棚通行灯有无像素管损坏，如果有损坏需更换。

7、收费系统线路的日常操作和维护

（1）每月一次检查收费系统数据线缆接头是否紧固：

（2）每月一次检查收费系统裸露线缆有无绝缘损坏现象；

（3）每季一次检查线缆标签是否清晰，如果模糊，进行更换；

8、网络安全设备

（1）每日检查一次网络安全设备运行状态，确保设备运行正常：

（2）每月一次检查管理处、各收费站、ETC门架处的网络安全设备（含日志审计、终端管控、防火墙）及防病毒软件的运行状态是否正常，并做好除尘等维护工作：

（3）完成每月一次机网络安全相关设备的数据备份工作。

9、入口治超系统设备

（1）每月一次检查秤台平整度、清理秤台缝隙和检修孔杂物，检查称重传感器、仪表、光栅、线圈是否正常；

（2）配合计量检测局做好半年一次的称重设备检测工作：

（3）及时做好故障维修；

（4）每半年进行一次淤泥清理。

10、出口计重系统设备

（1）每月一次检查秤台平整度、清理秤台缝隙和检修孔杂物，检查称重传感器、仪表、光栅、线圈是否正常：

（2）配合计量检测局做好半年一次的称重设备检测工作；

（3）及时做好故障维修；

（4）每半年进行一次淤泥清理。

（二）监控系统日常操作和维护

1、摄像机的操作和维护

（1）每日一次检查监控平台干线、收费广场、服务区、全程监控图像实时预览是否正常，如遇故障及时修复，确保监控日在线率达到100%

（2）每月一次维护公司、收费站园区、干线、收费广场、服务区、全程监控摄像机设备及网络传输设备，确保设备正常运行：

（3）每季度一次检查公司、收费站园区、干线、收费广场、服务区、全程监控摄像机缆标签是否清晰，如果模糊，进行更换：

（4）每季度一次检查公司、收费站园区、干线、收费广场、服务区、全程监控摄像机机箱内部是否有潮气或水珠，如果有重新封堵上线孔：

（5）每季度一次检查公司、收费站园区、干线、收费广场、服务区、全程监控摄像机电源防雷器、视频防雷器和信号防雷器是否失效，如果失效需及时更换；

（6）每季度一次检查广场摄像机线缆标签是否清晰，如果模糊，进行更换：

（7）每季度一次检查机箱内部是否有潮气或水珠，如果有重新封堵上线孔：

（8）每季度一次车道摄像机的表面、内部除尘：

（9）每季度一次检查车道摄像机的拍摄角度是否正常，出现偏差及时调整：

（10）每季度一次检查车道摄像机的电源线、视频线是否连接紧固；

（11）每季度一次使用专用镜头纸清洁车道摄像机镜头。

（12）每季度一次检查亭内摄像机的电源线、视频线是否连接紧固：

（13）每季度一次检查亭内摄像机的拍摄角度是否正常，出现偏差及时调整；

（14）每季度一次清洁亭内摄像机外壳防护罩上的灰尘。

（15）每季度一次检查广场摄像机控制箱里的电源线、视频线是否连接紧固：

（16）每季度一次检查杆体、杆体机箱，发现有锈蚀的地方及时进行防腐处理，有进水的地方及时防水处理；

（17）每季一次清洁干线、收费广场、服务区、全程监控摄像机球罩上的灰尘、蜘蛛网等杂物：

（18）每季一次检查摄像机的接地电阻值是否满足运行要求，阻值不大于1欧姆。

2、硬盘录像机或磁盘阵列的日常操作和维护

（1）每日一次检查所有图像是否接入硬盘录像机或磁盘阵列，录像功能运行是否正常；

（2）每周一次检查图像是否有干扰现象；

（3）每季一饮检查线缆接头是否紧固，标签是否清晰，如果模糊，进行更换：

3、计算机系统的操作和维护

（1）每月一次检查站内各计算机的工作是否正常，是否能够正常操作：

（2）每月一次检查站内网络数据交换机的各端口指示灯是否正常，相应的各端口插接的网线、尾纤头是否紧固；

（3）每月一次检查站内各计算机之间的网络是否通畅：

（4）每月一次检查站内路由器、协议转换器工作状态是否正常；

（5）每月一次使用无水酒精清洁网络数据交换机光头上的尾纤头。

4、情报板

（1）每日一次检查情报板屏体显示是否正常：

（2）每日一次检查情报板信息发布功能是否正常；

（3）每周一次检查并更换故障的散热风扇：

（4）每月一次对设备柜进行除尘。

（5）每年一次检查爬梯及操作平台是否牢固，检查防雷接地是否正常。

5、监控信息系统

（1）每周一次检查数据服务器、应用服务器设备运行状态，有无异常告警：

（2）每季度一次数据服务器、应用服务器开机除尘；

（3）每天一次检查情报板信息发布平台、监控数字化平台、信息服务综合平台是否正常：

（4）每天一次检查对讲广播视频电话是否正常：

（5）每月一次检查各应用程序备份：及时处置各类异常情况。

6、录像存储系统

(1）每周一次检查IPSAN、硬盘录像机设备工作状态、磁盘阵列状态、录像回放是否正常。

7、公司LED大屏系统

（1）每月一次检查分中心拼接屏、监视器图像切换功能是否正常，并做好除尘、数据备份等操作，遇到故障及时修复。

（三）通信系统操作和维护

1、通信机柜的操作和维护

（1）每月一次检查通信设备指示灯及设备运行是否正常；

（2）每月一次通信机柜内部除尘：

（3）每月一次检查蓄电池端口及供电线路有无绝缘老化现象发生；

2、网络传输设备的日常操作和维护

（1）每月一次检查站内各计算机、车道工控机的工作是否正常，是否能够正常操作；

（2）每月一次检查车道工控机、计算机、服务器间的通信状态是否正常：

（3）每月一次检查车道及站内网络数据交换机的各端口指示灯是否正常，相应的各端口插接的网线、尾纤头是否紧固：

（4）每月一次检查站内路由器、协议转换器工作状态是否正常；

（5）每月一次使用无水酒精清洁网络数据交换机光头上的尾纤头。

3、电话交换系统的日常操作和维护

（1）每月一次检查电话交换系统的工作是否正常；

（2）每月一次检查电话交换系统终端设备的工作是否正常：

（3）每月一次检查数据线缆的标签是否清晰，如果模糊，进行更换；

4、通信终端设备的日常操作和维护

（1）每月一次检查通信终端设备的工作是否正常：

（2）每月一次检查主线光缆通信状态；

（3）每月一次检查通信终端

5、光纤数字传输系统

（1）每季度一次对PTN、SDH设备告警检查、不能存在影响业务的告警：

（2）每季度一次对PTN、SDH设备保护倒换检查，确保倒换功能正常；

（3）每季度一次对PTN、SDH设备检查各单板的指示灯是否正常；

（4）每季度一次对PTN、SDH设备检查线缆有无松动，标签是否完好：

（5）每季度一次对PTN、SDH设备检查风扇工作状态；对滤网、风扇进行除尘。

6、通信电源系统

（1）每季度一次检查电源模块指示灯是否正常；

（2）每季度一次检查风扇及声音告警是否正常：

（3）每季度一次检查设备电压是否正常；

（4）每季度一次检查蓄电池外观、浮充电压是否正常：

（5）定期除尘。

7、通信光缆

（1）每年一次检查干线电缆井盖和桥架盖板是否缺失；

（2）及时对光缆中断进行维修。

8、网络设备

（1）每季度一次对防火墙、网络交换机安全性进行检查，查看防火墙日志，及时消除异常。

9、机电系统专项防鼠

每季度一次对机房、收费道口、配电房等区域开展专项防鼠工作，确保机电系统运营安全。

（四）其它设施的操作和维护

1、其他设施包括消防系统（灭火器、消防手动报警、消防箱体含玻璃）、环保设施、房屋设施等，应经常保持完好、齐全。有特殊要求的其他设施应按相关规定进行养护。

2、防雷接地装置如有损坏、锈蚀应及时养护维修，并符合以下要求：

（1）修换防雷接地装置前，应对接地体进行接地电阻测试，接地线和接地体焊接开焊、断裂的应修换，完好的应除锈刷防锈漆。

（2）接地体锈蚀严重无法修复时，按查勘设计换装新接地体。

（3）修换防雷装置前，对避雷网（带）、引下线等发生开焊、变形的应修复，对防锈漆脱落的应除锈刷漆。

（4）修换接地装置及固件均宜采用镀锌制品，各部连接点应牢固可靠。

四、其他

1、若因设备自身原因需要更换的，在合同清单内的设备由中标人提供备件并负责更换，清单外的设备由招标人采购后中标人负责更换，备件和故障件的维修费用由招标人承担，维修时需更换的损坏设备、材料报招标人审核批准；

2、每半年度对机电关键设备及接地系统进行一次接地电阻测量。

3、灯具维修的附属材料由中标人承担（包含电缆、空开、绝缘胶布等低值易耗品）。

4、光、电缆故障非第三方原因，不单独计算费用。

5、软件升级、维护及调试由中标人实施，不产生费用，包含在总价内。

6、缺陷责任期内的设备，中标人负责检查、维护、维修。

7、承包方对甲方开展的履约检查积极做好配合。

8、未经甲方许可，承包方严禁将各系统设备、平台用户名密码提供给第三方单位。

9、其他维护内容按交通运输部路网监测与应急处置中心印发的《收费公路联网收费系统运维工作指南（暂行）》（交路网函（2021）288号），维护内容有冲突的以此文件为准，如文件有更新，以更新文件为准。

附件2：维修维护时间响应表

| 级别 | 故障内容 |  | 响应时间 | 到达现场时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 | 收费系统 | 收费系统大面积崩溃、大部分车道收费不能正常进行。只剩1-2台收费工控机、车道控制机、计重设备能工作；站级后台数据库崩溃或数据无法上传，报表无法统计。 | 10分钟 | 90分钟 | 3小时 |
|  | 监控系统 | 监控系统大范围故障，所有监控录像不能进行。光纤传输系统、大部分硬盘录像机、磁盘阵列故障、整个链路视频无法存储。 |  |  |  |
|  | 通信系统 | 主通信干线设备损坏、大部分通信不能进行(入出口车道图片数据等都不能传输)。路段紧急电话通讯光纤断裂，与中心无法联系。 |  |  |  |
| 二级 | 收费系统 | 一半车道的收费工控机、车道控制机、称重台不能工作；自动栏杆机、车辆检测器故障不能工作，站级数据、图像传输、处理系统不能正常工作。分中心级数据库崩溃或数据无法上传，报表无法打印。 | 1小时 | 2小时 | 12小时 |
|  | 监控系统 | 部分监控设备损坏或主传输电缆损坏。部分外场摄像机故障。主要监控录像能继续，少量硬盘、磁盘阵列录像系统故障。 |  |  |  |
|  | 通信系统 | 部分通信设备损坏或主传输光缆损坏。路段紧急电话大范围损 坏，与中心无法联系。 |  |  |  |
| 三 级 | 收费系统 | 部分车道由设备(收费工控机、车道控制机、计重设备)故障造成无法收费或部分数据因传输原因造成无法统计。信号指示灯系统故障。 | 1小时 | 2小时 | 24小时 |
|  | 监控系统 | 部分监控器因设备或线路原因造成无法录像。情报板系统故障。 |  |  |  |
|  | 通信系统 | 部分通信设备工作不正常，通信干缆故障、小范围内通信不正常。路段紧急电话小范围损坏，与中心无法联系。 |  |  |  |
| 四 级 | 收费系统 | 单个车道(收费工控机、车道控制机、称重台)故障造成不能收 费或数据无法统计。 | 2小时 | 3小时 | 48小时 |
|  | 监控系统 | 单个监控器损坏或线路故障造成无法录像。监视器系统故障。 |  |  |  |
|  | 通信系统 | 小范围通信故障，部分通信终端故障，但不影响系统的正常使用。路段紧急电话部分损坏，与中心无法联系。 |  |  |  |

附件3：季度考核表

考核季度：

| 序号 | 考核项目 | 扣分值 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按照维护内容进行维护 | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 | 巡检中，未能够完成巡检内容要求的 | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 | 巡检中，存在问题但未发现 | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 | 巡检中，发现问题，隐匿不报的 | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 5 | 巡检中，发现问题，未提供有效方案 | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 6 | 巡检中，发现问题，未能配合解决故障，影响机电系统运行 | 5 分 | 每次扣1分 |  |  |
| 7 | 除不可抗力，拒绝接收甲方派发维修工单 | 5 分 | 每次扣1分 |  |  |
| 8 | 接单后，维修响应时间不满足要求(紧急故障1小时内、一般故障4小时内) | 5分 | 每次扣1分 |  |  |
| 9 | 接单后，维修故障解决时间不满足要求 (一般故障维修时间48小时内、重要设 备故障维修时间24小时内、紧急故障维 修时间2小时内；如遇需要返厂维修及甲方备品备件提供不及时造成的设备故障无法及时修复的，根据特殊情况而定) | 5分 | 每次扣2分 |  |  |
| 10 | 不服甲方管理 | 5 分 |  |  |  |
| 11 | ETC门架系统连通合格率 | 5分 | 根据上级单 位通报，所有 考核项在季度考核中均 达标的，不扣 分；任一项未 达标者，在扣 10分的基础 上，每低于 0%-1%,扣1 分。(此项 指标内容根 据上级管理 机构的要求 动态调整) |  |  |
| 12 | ETC门架系统ETC、CPC交易成功率 | 5分 |  |  |  |
| 13 | ETC门架、收费车道系统交易上传及时率 | 5分 |  |  |  |
| 14 | 收费站车道连通合格率 | 5分 |  |  |  |
| 15 | 收费站ETC、CPC交易成功率 | 5分 |  |  |  |
| 16 | 收费站ETC车辆一次通过率 | 5分 |  |  |  |
| 17 | 监控视频在线率 | 5分 |  |  |  |
| 18 | 车道车牌识别率、匹配率、车牌一致率 | 5分 |  |  |  |
| 19 | 出入口称重数据上传及时率 | 5分 |  |  |  |
| 20 | 维护维修线上与线下档案资料准确、齐全 | 2分 | 每次扣1分 |  |  |
| 21 | 安全防范措施 | 3分 | 每次扣1分 |  |  |
| 22 | 其他事项扣、加分情况 |  | 每次 |  |  |
| 23 | 当季度考核得分 |  |  |  |  |
| - 考核评分结果与服务费支付挂钩： 服务费按季度据实结算,招标人按季度进行考核,服务费以考核结果为依据进行支付，下一季度首月支付上一季度服务费: ①当季考核得分≥90分,全额支付支付当季服务费； ②60分≤当季考核得分＜90分,从当季服务费中进行相应扣款，扣款标准为（90-当季考核得分）* 当季服务费金额 * 1%； ③当季考核得分在60分以下为不合格,当季度服务费全额扣除。 2.凡因工作不力，被省、市公路主管部门通报批评或省、市级别以上新闻煤体曝光并经查实的，将对季度总分酌情扣分。其中省级(含)以上每次扣20分，上级单位、市级(含)以上每次扣10分，累计累加。 3.年度服务中两个季度考核不合格，招标人有权终止下一年度合同。 |  |  |  |  |  |

乙方代表：                              甲方代表：

第五章  合同条款及格式

发包人（甲方）：【                            】

承包人（乙方）：【                            】

签订地点：【滁州市】

来六、明巢高速机电设施维护项目合同

委托方（以下简称甲方）：滁州市城投交通控股有限公司

受托方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，滁州市城投交通控股有限公司（以下简称甲方）通过公开招标的方式确定                      （以下简称乙方）为乙方，乙方应按照《来六、明巢高速机电设施维护项目招标文件》的要求，开展维护服务工作。经双方友好协商同意签订本合同，具体要求如下：

一、合同服务期限

1、乙方来六、明巢高速全线收费系统、监控系统、通信系统、供配电系统四大系统维护维修,服务范围包括:日常巡检与预防性维护、故障应急修复。

总服务期限为：3±N（N=0、1、2）年，合同一年一签。

实际服务开始日期以甲方书面通知为准。

2、若乙方不履行或不完全履行合同义务，导致本项目提前终止合作的，甲方有权单方面解除本合同，应由乙方对甲方补偿因乙方违约造成的损失。

二、构成合同的文件

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件如下：

（1）合同履行中，甲乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）本项目服务合同；

（3）招、投标文件及其附件、承诺书或合同条件约谈记录；

三、合同履约保证金

合同履约数额：            元，大写                    ；

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用

备注：1、须由项目所在地的六大国有银行（或股份制银行）或公司所在地的六大国有银行或滁州市融资担保集团出具，保函出具前须取得招标人认可。

注释：①六大国有银行仅指中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、邮储银行。②股份制银行不包括城市商业银行。

缴纳时间：乙方须在合同签订前缴纳完毕。

退还时间

（1）采用银行转账方式：合同服务期满后，一个月内无息退还。

（2）采用银行保函方式，保函有效期为：合同服务期满后 1 个月。

四、合同价款及支付方式

4.3.1合同价款及支付

服务期合同暂定总价：￥【         】元，大写：人民币【         】。

结算方式：

本项目分为按照《维护清单》分为定期技术服务和专项巡查和不定期维护三部分，其中专项巡查和不定期维护中所列内容以实际发生为准，据实结算。

当季度服务费= 定期技术服务小计金额 / 4 × 中标费率 +  当季度专项巡查相应内容单价 × 中标费率 × 实际数量 + 当季度不定期维护相应内容单价 × 中标费率 × 实际数量 - 当季度违约金（或扣款）。

支付方式：（本项目统招分付，由招标人招标和合同签订，安徽明巢高速公路开发有限公司和安徽来六高速公路开发有限公司分别付款）

服务费按季度据实结算,招标人按季度进行考核,服务费以考核结果为依据进行支付，下一季度首月支付上一季度服务费:

①当季考核得分≥90分,全额支付支付当季服务费；

②60分≤当季考核得分＜90分,从当季服务费中进行相应扣款，扣款标准为（90-当季考核得分）* 当季服务费金额 * 1%；

③当季考核得分在60分以下为不合格,当季度服务费全额扣除。

4.3.2乙方收款前应向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票，甲方在收到乙方增值税发票且经验证合法有效后方能向乙方付款。乙方未按上述要求提供发票的，需按甲方要求重新提供发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的损失或责任由乙方承担。

五、双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1 甲方对本项目的实施进行统一管理，并负责与相关部门的联络及总体协调工作。

5.1.2 监督检查服务质量，负责进度款的支付等。

5.1.3 根据实际需要，对现场布置进行调整。

5.1.4 如乙方不按合同及招投标文件要求进行服务，甲方可勒令乙方暂停服务，待整改完毕后报甲方并经同意后方可复工，由此造成的损失由乙方承担。

5.2 乙方的权利与义务

5.2.1 本项目乙方负责人【      】，身份证号：【     】。乙方项目负责人即为乙方本项目总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字加盖乙方公章后递交甲方。未经甲方批准不得更换。

乙方项目负责人应保证每月在现场全日制工作不少于【   】天。甲方有权要求乙方更换甲方认为不合适的项目负责人。乙方项目负责人全权负责乙方现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该项目负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

5.2.2 乙方应按本合同约定的内容和时间，完成下列工作：

（1）乙方应按照本合同约定，全面、准确、按时履行合同，对全部服务内容的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。

（2）乙方服从甲方的总体部署，接受甲方指导和督促。

（3）乙方应按甲方要求及时提交各类报表台账、作业记录、巡查日志等资料，并保证资料的完整性和真实性。

（4）乙方应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按要求提供安全防护措施，并承担由于其安全措施不得力而造成的安全事故的责任和费用。

（5）乙方对其现场人员的安全负一切责任，若发生安全事故，乙方应第一时间内无条件对其受伤人员安全负一切费用，事后根据事故原因追究责任。若事故为乙方引起，乙方应承担对甲方造成的一切损失；若出现意外伤亡，全部由乙方自行承担。若工伤事故处理不及时或不妥当，由此给甲方造成的一切经济损失均从进度款中予以扣除，乙方对此无条件接受。

（6）对甲方支付的进度款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方作为用人单位，需与劳动者签订劳动合同，缴纳社会保险等社会福利及支付工人工资；若因工资发放与工人发生纠纷的，与甲方无关。若发生劳动纠纷，乙方须妥善解决并不得影响甲方正常的生产经营，因此造成一切损失由乙方承担。

（7）乙方不得组织、策划、指挥指使默许工人（含所雇人员）向有关部门投诉、控告、检举或聚集、闹事等，并应积极预防、组织上述情况发生。若每发生一次，甲方可从乙方进度款中扣除1万元作为违约金。甲方有权视情况严重程度每次额外追究乙方2万元违约金。

（8）乙方负责维护作业产生的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，负责清运指定堆放点的垃圾，如发现乙方的垃圾乱放，作业面清理不到位，则甲方有权另行委托其他作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费将在乙方进度款中扣除。

（9）乙方不得将转包或者再次分包，否则，经查实甲方有权单方面解除合同。乙方须在24小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好现场的交接工作，否则不予结算进度款），并按合同价的10%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。

（10）乙方须遵守各项法律法规、项目管理制度与规约，承担本项目的委托服务事项，达到委托服务要求工作质量标准。

（11）乙方每班到岗数量、质量不低于委托合同及招标文件约定，执行岗位职责、工作计划，服务质量标准不得低于招标文件约定。

（12）乙方应自行租赁办公场所，并配备办公类设备（办公桌椅、固定电话、电脑，打印机等办公设施），配备设备和工具。

（13）因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

（14）节假日，遇突击任务及重大活动时，乙方应无条件按甲方要求完成服务。如因此临时增加服务人员或耗材，则相关费用甲方不再另行支付。

六、相关管理要求

同招标文件。

七、维护标准

同招标文件要求。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）乙方合同履约金额达到中标通知书约定金额，甲方可以单方解除合同，提前半个月书面通知乙方。

3、 因下列情形之一发生的，甲方有权单方解除合同并提前一个月书面知会乙方，同时可扣留尚未支付乙方的服务进度款。由此给甲方造成的经济损失超过扣留款项的，乙方仍应赔偿。

（1）乙方违反合同约定，降低服务质量或导致其他方面的严重损害的。

（2）年度服务中两个季度考核不合格的。

（3）乙方将本合同权利义务分包或变相转包的。

（4）专项检查不合格的。

（5）乙方或其服务人员涉及违法或违规行为的。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分和全部都不得转让。

九、考核表

9.1考核频次及要求

同招标文件。

十、争议解决方式

本协议如有未尽事宜，须经甲、乙方双方协商，协商达成一致后签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生纠纷的，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其它

乙方负责办理乙方服务期间现场人员的生命财产、现场使用设施、设备的保险，并支付相应的费用，该费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应支付的损失、赔偿费、补偿费用等，由乙方承担。

若遇重大保障活动和突发事件，乙方无条件服从甲方对服务时间的调整及对车辆的调度，车辆迅速到位，人机结合快速处置。

服务期限届满后，甲乙双方应办理交接手续，具体交接事宜双方另行协商。

本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式【捌】份，甲方持【陆】份，乙方持【贰】份，各份具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲  方：                           乙  方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

附件一  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目             的中标单位         （中标单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                 （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害乙方甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目乙方、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6．本合同作为             （项目名称）合同文件的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7．本协议正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份。

甲方：                  （盖单位章）      乙方：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

附件二  安全生产合同

安全生产合同

为在                   （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方               （甲方名称，以下简称“甲方”））与乙方           （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1．甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

2．乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合现中的有安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

（12）乙方对施工项目负全面安全管理责任，在整个施工过程中对乙方采取的安全、保卫措施，甲方和监理人有权监督，并向乙方提出整改要求。如施工项目发生有关的人身伤亡、病残、罚款、索赔、财产损失、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

3．违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收后失效。

5．本协议正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                  （盖单位章）      乙方：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日                               年    月    日

第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）有效的企业资质证书；

（4）有效的企业安全生产许可证；

（5）项目负责人身份证、注册证书、安全生产考核合格证书证书及持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

（6）诚信投标承诺书（格式见附件）或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）；

（7）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）

（8）招标文件中要求的资信标评审及其他支持资料

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年      月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

年    月    日

附件2

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

或（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3

服务承诺书

致：           （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

【该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则对应评分点作零分处理。】

目   录

- （1）维护方案（格式自拟）；

- （2）质量与安全保障措施（格式自拟）；

- （3）响应及时性与应急预案（格式自拟）；

- （4）设备保障（格式自拟）；

- （5）技术支持与服务承诺（格式自拟）；

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图；；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价\合同履行期限 | 投标报价 ：（大写）：百分之 。 (小写) ： %。 合同履行期限：响应招标文件要求。 |

法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：

日  期：      年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“            （项目编号）”项目的服务，投标报价为（大写）百分之           （小写）        %。项目负责人为：            ，联系方式：                 。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履 行合同规定的责任和义务。

4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人名称：                        （盖单位章）

投标人法定代表人：                      （签章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

附件3

全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图；

附件4

投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

# 附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 来六、明巢高速机电设施维护项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市城投交通控股有限公司 委托代理人：孙工 联系电话：0550-3500336 （盖单位章） 2026年1月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：关勤勤 电 话：0550-3519590、18909605753 （盖单位章） 2026年1月