金山路（世纪大道-安郢路段）东侧挡土墙项目工程量清单、最高投标限价编制补疑

# 项目编号：

# 一、重要提示

本工程措施项目费率和不可竞争费率按“ 建筑 工程取费标准”费率计取；

# 二、招标需求

（一）招标范围：

本项目分为1个标段，项目主要建设内容包括混凝土重力式挡土墙共长120米，排水沟长度共长120米和地形平整防护。

## 1.建筑工程

1.1土建工程：包含土石方工程、主体钢筋砼结构、二次结构工程和排水沟工程等；

## 2.安装工程

## 无

## 3.补充说明：图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：

绿化工程中满栽麦冬草不在本次编制范围

4.本项目暂列金额为3万元，列入土建工程清单中，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

- （二）温馨提示：

- 业主单位和施工单位还须仔细阅读本项目相关提示。

- 1.严格按照相关文件执行，施工单位在施工过程中，必须达到规范及验收要求，施工过程中不得因连接方式不同、工艺调整等原因，提出影响造价的要求。清单中钢筋量已包含马凳铁及其它施工规范要求的钢筋量，清单控制价不再单独列费用，后期不予调整。

- 2.临时水电接引：含项目实施过程中临时水电接引报装等全部费用，施工单位应自行勘察现场，综合考虑，费用包含在总价中，清单控制价不再单独列费用，后期不予调整。

- 3.余、亏土石方运距及渣土处置费：土石方运距和渣土处理施工单位自行勘察现场，自行考虑；土石方、建筑垃圾等需24小时及时清运，不得在现场堆弃；土石方运距、取土点及弃土点、取弃土点平整、保洁费、运输通道、渣土费、市容部门办理证照等一切费用，费用包含在总价中，后期不再调整。

- 4.沉降观测点预埋及观测费：预埋件规格、埋设位置、数量满足图纸设计及观测单位要求。需结合施工图纸、招标文件和施工规范等资料，综合考虑，费用包含在总价中，清单控制价不再单独列费用，后期不予调整。

- 5.在红线范围内所有临时设施、材料堆场、库房等构筑物阻碍后期施工的，须在规定的日历天内拆除完毕，拆除及二次搭设等一切费用以充分考虑，费用包含在总价中，后期不再调整。

- 6.所有地上地下杆管线及建筑物保护等处理费用：含所有地上地下杆管线及建筑物保护、现场及红线外余、亏土方处理等，根据设计图纸并结合现场踏勘情况综合进行考虑，费用包含在总价中，后期不予调整。

- 7.临时道口开设：道口开设必须满足实际施工需求，主要包括: ①施工道口由施工单位申报，施工单位需按照当地市政和园林绿化管理中心相关要求办理市政、绿化施工审批手续，并负责临时施工便道与市政道路的顺接费用，包含绿化迁移、杂土清运和临时道路硬化等。②含绿化迁移、市政破复、杂土清运和临时道路硬化等③含临时便道周边影响交通运输的杆、管、线的迁移及防护费用，现状路面的维护费用；以上内容清单不单独列项，费用包含在总价中，施工单位自行踏勘现场，综合考虑，后期不予调整。

- 8.红线外临时便道：主要包括办理临时用地许可证、签订协议包括土地租赁、土地复垦、保证金等，以及便道修建、养护、拆除等所有费用，便道长度满足施工安全文明及业主要求，以上涉及费用清单控制价不单独列项，由施工单位综合考虑，后期不予调整。

- 9.本项目不排除有专家评审、论证、深化设计等，清单控制价不再单独列项，费用由施工单位综合考虑，结算时不再调整。

- 10.本项目全部采用商品砼、预拌砂浆。

# 三、设计文件及技术补充说明

## （一）共性问题

1.本项目土方开挖、运输及运距

1.1本项目最高投标限价余土外弃运距：现场是否具备堆土堆土条件？是否可以考虑土方开挖利用，余土外弃？余方弃置（含垃圾外弃）的运距为多远？是否存在渣土处置费用？

回复：开挖利用，余土外弃，不考虑渣土处置费用，投标人自行勘察现场，自行考虑报价，中标后不予调整

1.2本项目土方运输中产生的涉及运距、渣土弃置费、土场费、土源费、保洁费及相关管理部门收取的管理费等所有费用如何考虑？

回复：控制价仅考虑3km弃土运距，投标人自行勘察现场，自行考虑报价，中标后不予调整

- 2.本项目是否有品牌要求，若有，请提供品牌表。

- 回复：无

## （二）个性问题

## 土建部分

1.提供的图纸和说明资料中，无相关现状地面标高图纸，设计图纸标明了土石方工程量，是否按照图纸工程量计入？

回复：暂按照图纸工程量计入，最终均以实际发生量为准

3.反滤层垂直尺寸和布置范围未明确，通长布置还是按照排水管位置的一定范围内布置？反滤层砂砾和碎石比例未明确？

- 回复：反滤层通长布设，采用机制中粗砂。

- 4.现状存在电力排管，地下杆管线及建筑物保护等处理费用是否考虑？考虑多少费用？

- 回复：考虑现状管线、绿化保护费用2000元列项，如涉及相关费用均由中标人自行考虑，中标后不予调整

6.挡土墙墙面装饰做法如何考虑？

回复：不考虑饰面

7.成品树脂混凝土雨水沟承重等级标准什么，盖板材质是什么

回复：承重等级标准为EN1433，等级不得小于C250，球墨铸铁盖板，满足业主选型要求