扬子大道768号园区屋面和消防改造及室外附属配套施工项目

图纸答疑

关于公共厕所图纸答疑

- 室内外高差前后描述不一致，请明确

- 回复：室内外高差为150

- 是否在本次编制范围内以甲方意见为准

- 此材质墙体是该轴整道墙做还是仅平面图中台盆后区域局部做？

- 回复：仅平面图中台盆后区域局部做

- 建筑图与结构图中墙体材质不一致，请明确

- 回复：以结构图纸为准

- 建筑图与结构图中混凝土反坎高度不一致，请明确

- 回复：以结构图纸为准

- 请提供天沟建筑做法

- 回复：公厕天沟建筑做法详参09J202-1，第K25页节点1做法，防水垫层同屋面做法