扬子大道768号园区屋面和消防改造及室外附属配套施工项目

图纸答疑

关于消防泵房图纸答疑

- 建筑图中地下室排水沟无03j306图集，仅搜到07j306图集，且07j306图集中P4/5做法与大样做法不一致，以哪个为准？筏板结构顶标高为-4.2m，排水沟建筑顶标高为-4.5m，是否标高有误？

- 回复：排水沟以大样为准，筏板顶标高，结构-4.6m，建筑-4.5m，

- 出地面部分为钢结构，由专业公司另行设计，此楼梯间出地面的所有内容是否在本次编制范围内？（正负零以上的墙体门窗装饰等）

- 回复：以甲方意见为准

- 检修口墙体是否采用工程做法表中的内外墙抹灰及油漆做法？

- 回复：是

- 地下室侧墙做法中20厚C20混凝土保护层怎么做？

- 回复：保护层为C20细石混凝土，分层涂刷，待凝固后24小时防水砂浆层凝固后，洒水养护。

- 钢化玻璃顶是否在本次编制范围内？如是请提供参数做法

- 回复：以甲方意见为准

- 该白色内墙涂料遍数请明确；板底腻子刮平腻子遍数请明确

- 回复：均为2道

- 耐根穿刺防水卷材厚度及做法请明确

- 回复：4厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材

- 顶板室外面层做法详见景观设计，是否在本次编制范围内？

- 回复：不在本次编制范围

- 出地面墙体是否为砖砌？如是砖墙砌筑砂浆等级请明确

- 回复：无砖砌部分，钢结构处理