扬子大道768号园区屋面和消防改造及室外附属配套施工项目

图纸答疑

关于门卫及消控室图纸答疑

- 建筑图与结构图中墙体材质不一致，请明确

- 回复：以结构为准

- 门卫及消防室的内墙采用哪种做法？

- 回复：内墙1

- 室外独立柱采用什么做法？

- 回复：与外墙1一致

- 本工程是否有窗台压顶？如有请提供做法

- 回复：无

- 钢结构雨棚是否在本次编制范围内？如是请明确做法

- 回复：以甲方意见为准

- 屋面女儿墙是什么做法？

- 回复：以结构专业为准

- 室外台阶做法中面层是否不在本次编制范围内？

- 回复：以甲方意见为准