滁州市12345热线办公场所建设需求

一、改造需求

（一）6楼建设需求

- 卫生间

（1）女卫生间磨砂窗户贴，规格尺寸为7600mm*1800mm。

（2）男卫生间磨砂窗户贴，规格尺寸为7600mm*1800mm。

- 茶水间

（1）1000mm*600mm*500mm的拖把池1套。

（2）免手洗拖把2个。

（3）2100mm*600mm*800mm的岩板台一体洗漱池2组。

（4）饮水机2台，利旧。

- 送风机房

（1）10KW UPS 1套，配4组电池，至少满足10台办公电脑、交换机和1台柜式空调后备3小时使用。

（2）3P柜式空调1台。

- 受理、督办大厅

（1）（1200mm+300mm）*600mm*780mm的话务坐席117套。

（2）话务座椅117把。

（3）5000mm*700mm*800mm的领导接听席桌椅1套，圆弧形，另配5台21寸可升降电脑显示屏。

（4）吸尘器2个。

（5）单耳降噪耳机150套，支持USB、type-c两种接口。

（6）跟听器24套。

（7）长514500mm*高2800mm的布艺遮光窗帘1套。

（8）1000mm*500mm的岗位牌50个。

（9）1600mm*800mm的承重柱宣传栏10个。

（10）大厅LED显示屏1套，尺寸为长5500mm*高3000mm。

- 会商室

（1）20人会议桌1套，配可升降电脑显示屏。

（2）7600mm*1500mm*500mm的茶水柜1组。

（3）办公培训椅20个，带桌板。

（4）长12300mm*高2800mm的布艺遮光帘1套。

（5）150寸显示屏1台。

（6）2000mm*900mm*450mm的会商室门2扇。

- 解压室

（1）六合一扇形桌椅3组。

（2）2400mm*1050mm*500mm的沿窗吧台3组。

（3）50寸显示屏1台。

（4）沙包2组。

（5）5500mm*500mm*1050mm的地柜1组。

（6）4000mm*2000mm的百叶帘1套。

（7）5000mm*3000mm*550mm的展示柜1组。

（8）12800mm*1000mm*550mm的书柜1组。

（9）2000mm*900mm*450mm的解压室门1扇。

- 审核室

（1）1500mm*600mm*780mm的办公桌椅2组。

（2）800mm*400mm*800mm的茶水柜1组。

（3）沙发和茶几1组。

（4）3100mm*3000mm的屏风隔断1组。

（5）1100mm*320mm*2400mm的档案柜2组。

（6）2500mm*2000mm的百叶帘1套。

（7）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 调度室

（1）1500mm*600mm*780mm的办公桌椅2组。

（2）800mm*400mm*800mm的茶水柜1组。

（3）沙发和茶几1组。

（4）3200mm*3000mm的屏风隔断1组。

（5）1100mm*320mm*2400mm的档案柜2组。

（6）3000mm*2000mm的百叶帘1套。

（7）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 调度室

（1）1400mm*600mm*780mm的办公桌椅9组。

（2）800mm*400mm*800mm的茶水柜1组。

（3）1100mm*320mm*2400mm的档案柜2组。

（4）7000mm*2000mm的百叶帘1套。

（5）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 质检室

（1）1400mm*600mm*780mm的办公桌椅3组。

（2）800mm*400mm*800mm的茶水柜1组。

（3）1100mm*320mm*2400mm的档案柜2组。

（4）3100mm*2000mm的百叶帘1套。

（5）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 数据分析室

（1）1400mm*600mm*780mm的办公桌椅9组。

（2）800mm*400mm*800mm的茶水柜1组。

（3）1100mm*320mm*2400mm的档案柜2组。

（4）5600mm*2000mm的百叶帘1套。

（5）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 更衣室

（1）400mm*400mm*2400mm的衣柜150组。

（2）六合一扇形桌椅3组。

（3）冰箱1台。

（4）2400mm*500mm *1050mm的沿窗吧台3组。

（5）更衣隔断帘1组。

（6）11200mm*2000mm的百叶窗1套。

（7）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 出入口移门

1600mm*2000mm的玻璃移门2扇，配门禁设备，支持签到考勤功能。

- 走廊吊顶灯带

67.6m*2m的走廊吊顶灯带1套。

- 电梯厅宣传墙

4500mm*2300mm的宣传墙1组，配50寸显示屏2台。

（二）7楼装饰装修建设需求

- 培训室

（1）1400mm*400mm*750mm的培训桌48组。

（2）大号橡木培训椅110套。

（3）会议音响等设备1组，配音响6台、效果器1台、功放3台、无线话筒14个、低音炮2台，要求同一品牌。

（4）800mm*400mm*800mm的茶水柜2组。

（5）办公培训椅30个，带桌板。

（6）长27300mm*高2800mm的布艺遮光帘1组。

（7）2300mm*2200mm的会议室双开门2扇。

（8）会议室长条显示屏1套，尺寸为4500mm*300mm。

（9）LED显示屏1套，尺寸为4500mm*2500mm。

- 女休息室

（1）1200mm*2000mm的双层床5组。

（2）长4500mm*高2800mm的布艺遮光帘1组。

（3）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

- 多功能活动室

（1）3000mm*1200mm的沙发座椅2组。

（2）7000mm*600mm*1000mm的沿窗吧台1组。

（3）5000mm*3000mm的镜子1面.

（4）2450mm*2500mm的玻璃移门1扇，3层隔音。

- 档案和心理疏导室

（1）沙发+茶几组合1组，含2000mm*850mm*920mm的三人沙发1套，1000mm*850mm *920mm的单人沙发2套，1200mm*600mm*450mm的茶几1套。

（2）1100mm*320mm*2400mm的档案柜4组。

（3）2000mm*2000mm的百叶窗1组。

（4）2000mm*900mm*450mm的办公室门1扇。

（三）办公环境布置及搬迁

提供办公区域的绿植及搬家服务。

二、办公区智能化建设需求

（一）综合布线系统

每个工位按2个信息点和1个电话点进行布点，含信息面板、线缆、配线架、辅材等设备，需提供施工设计图纸。

（二）无线网络覆盖

支持6楼及7楼会议室、活动室、档案室及心理咨询师无线WiFi覆盖，提供施工设计图纸。

（三）综合安防系统

（1）视频监控范围包括主出入口、走廊、就餐间、受理，督办大厅、夜班区、会商室、解压室、会议室、活动室以及档案室和心理咨询室等区域，监控存储时间30天。

（2）会商室提供1套视频会议设备。

（3）提供施工设计图纸。

（四）计算机网络系统

配置综合布线、安防监控所需的网络设备。

（五）弱电机房

弱电机房设置在6楼空调机房，具体布局详见图纸。

（六）施工及辅材

提供本项目智能化所需的供货、安装、调试等服务，并提供3年运维服务。

注：具体参数以办公区域CAD平面图纸为准。